[image: image5.jpg]La fuerza que transforma Bolivia




p
	ELABORADO POR
	REVISADO POR
	APROBADO POR 

	Firma y Sello Unidad Administrativa

	Firma y Sello DNGC


	Firma y Sello del RPC



	[image: image1.jpg]



	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos                                                                                
	[image: image2.jpg]La fuerza que transforma Bolivia







	DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACION



	METODO DE SELECCIÓN 
	:


	PRECIO EVALUADO MAS BAJO

	FORMA DE ADJUDICACION
	:


	POR EL TOTAL

	LA CONTRATACION SE FORMALIZARA MEDIANTE
	:


	CONTRATO

	VALIDEZ DE LA OFERTA
	:
	60 DIAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO


	:
	BOLETA DE GARANTIA O GARANTIA A PRIMER REQUERIMIENTO

	GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO
	:
	NO CORRESPONDE


CRONOGRAMA DE PLAZOS

	
	ACTIVIDAD
	FECHA y HORA
	DIRECCIÓN



	
	
	
	

	1
	Inspección Previa. (*)

	Fecha:

5/08/15
	Horas:

15:00
	Dirección: Almacenes de YPFB en Villa Luz, ubicados en Av. Grigota entre 3er y 4to anillo
Persona de Contacto: Fabio Bustos Bustillos

	
	
	
	

	2
	Consultas Escritas. (*)

	Fecha:

7/08/15
	Horas:

18:00
	Correo Institucional

cheras@ypfb.gob.bo 

	
	
	
	

	3
	Reunión de Aclaración. (*)

	Fecha:

10/08/15
	Horas:

15:00
	Oficinas Vicepresidencia Nacional de Operaciones ubicadas en la Av. Grigota esq. Regimiento Lanza.

Santa Cruz-Bolivia



	
	
	
	
	

	4
	Presentación de Ofertas. (*)

	Fecha:

12/08/2015
	Horas:

11:00
	Oficinas Vicepresidencia Nacional de Operaciones ubicadas en la Av. Grigota esq. Regimiento Lanza.

Santa Cruz-Bolivia



	
	
	
	

	5
	Apertura de Ofertas. (*)
	Fecha:

12/08/2015
	Horas:

11:15
	Oficinas Vicepresidencia Nacional de Operaciones ubicadas en la Av. Grigota esq. Regimiento Lanza.

Santa Cruz-Bolivia



	
	
	
	


Fechas Fijas (*)

	[image: image3.jpg]



	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos                                                                                
	[image: image4.jpg]La fuerza que transforma Bolivia







 PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial del presente proceso de contratación es de bolivianos: 

	ITEM
	DESCRIPCION
	PRECIO REFERENCIAL

	
	
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO Bs.
	PRECIO TOTAL Bs.

	1
	ADQUISICION DE GALPON DESMONTABLE PREFABRICADO TIPO HANGAR PARA RESGUARDO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS (ACTIVOS FIJOS) DE YPFB SANTA CRUZ
	1
	GLOBAL
	1.244.082,25
	1.244.082,25

	TOTAL BOLIVIANOS
	1.244.082,25


PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES
1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la adquisición de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – RE-SABS-EPNE- YPFB. 
2. PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

3. IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
Están impedidos de participar, directa o indirectamente, en los Procesos de Contratación las personas naturales y jurídicas comprendidas en los siguientes incisos:

a) Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados. 

b) Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio. 

c) Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

d) Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES. 

e) Que hubiesen declarado su disolución o quiebra. 

f) Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia. 

g) Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes  del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos. 

h) Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

i) Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

j) Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB

4. TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

a) Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

b) Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

5. PREPARACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DCD, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos en el mismo. 

6. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACION
Todo el proceso de contratación debe expresarse en Bolivianos.
7. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de ofertas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

8. IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DCD, deberán presentarse en idioma Español. En caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

9. NOTIFICACIONES

Las notificaciones se realizarán mediante nota escrita y podrán ser comunicadas por cualquiera de los siguientes medios:

a) Vía correo electrónico

b) Fax

c) Página web de YPFB.

10. CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

a) Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no        permita la continuidad del proceso de Contratación. 

b) Se hubiera extinguido la necesidad de contratación. 

c) Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios      sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB. 

Cuando sea necesario cancelar uno o varios lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los, lotes, tramos o paquetes. 

11. DESCALIFICACION DE OFERTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

a) La falta de presentación de cualquier Formulario, solicitado en el presente DCD.
b) La falta de firma del Representante Legal en la carta de Presentación de Oferta (Formulario A-1) (No se aceptan firmas escaneadas o electrónicas).
c) Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el presente DCD.

d) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y las Especificaciones Técnicas.

e) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.

f) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de contratación, sea esta diferencia positiva o negativa.

g) Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma propuesta.

h) Si la propuesta económica no cotiza la totalidad del requerimiento descrito en el/los Formulario(s) B-1.

i) Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que le fue solicitada para subsanar.

j) Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica. (Cuando corresponda)

k) Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RPC autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

l) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

m) En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente. 
n) Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB (Para procesos mayores al millón de bolivianos y cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB). 

o) Cuando la empresa proponente no cumpla con los requisitos mínimos solicitados por YPFB para la Experiencia General, Experiencia Especifica de la empresa. (Cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB). 

p) Cuando la empresa proponente no cumpla con los requisitos mínimos solicitados por YPFB para el Personal Propuesto. (Cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

12. ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES 

Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la oferta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.

b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la oferta presentada.

c) Cuando la oferta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DCD. 
d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Contratación considerar otros criterios de subsanabilidad.
Cuando la propuesta contenga errores subsanables, aclaraciones y/o complementaciones éstos deberán estar señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación del Comité de Contratación, según corresponda.

El Comité de Contratación podrá realizar consultas, solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables mediante el correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD. Al efecto se podrá otorgar un plazo expresado en días hábiles para la presentación de las respuestas y/o complementaciones de los oferentes.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o complementaciones, deberán ser enviadas al Comité de Contratación a través de correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD o en medio físico a la dirección establecida en la solicitud, para la respectiva evaluación.
Toda documentación de respaldo, que sea remitida para fines aclaratorios a consultas y/o complementaciones solicitadas, deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida para el efecto.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

SECCIÓN II

GARANTIAS
13. TIPOS DE GARANTIA

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: No Aplica.
14. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
1. Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato.
Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de la adjudicación.

En contrataciones hasta Bs1.000.000.- (UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS), cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada apago.

En contrataciones hasta Bs1.000.000.- (UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS), Las micro y pequeñas empresas, Asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales y Organizaciones Económicas Campesinas presentarán una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres punto cinco por ciento (3,5%) del valor del contrato o se hará una retención del tres punto cinco por ciento (3,5%) correspondiente a cada pago cuando se tengan previstos pagos parciales.

Para la Contratación Directa de Bienes y Servicios prestados por Empresas Públicas, Empresas Públicas Nacionales Estratégicas, Empresas con Participación Estatal Mayoritaria, en reemplazo de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, YPFB efectuará una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.
La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega de obras presentado en la propuesta adjudicada, y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.
15. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO
“No Corresponde” 

SECCIÓN III

ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE OFERTAS

16. INSPECCIÓN PREVIA
La inspección previa se llevara a cabo en el lugar, fecha y hora señalada en el cronograma de plazo del presente DCD. En caso de que el proponente no pudiera participar de la inspección previa en el plazo establecido por YPFB, el mismo podrá efectuar la inspección por cuenta propia.
17. CONSULTAS ESCRITAS SOBRE EL DCD
Los potenciales oferentes podrán formular consultas escritas hasta la fecha, hora señalada y dirección establecida en el cronograma de plazos del presente DCD.
18. REUNIÓN DE ACLARACIÓN 
Se realizará la reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD, en la que los potenciales oferentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DCD.
19. AJUSTE AL DCD O AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas o en cualquier momento previo a la presentación de propuestas  las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa, los ajustes serán publicados en la página web de YPFB. www.ypfb.gob.bo.
20. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
El RPC previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar el plazo de presentación de ofertas mediante Nota Expresa en los siguientes casos:

a)
Ajustes al Documento de Contratación Directa (DCD).

b)
Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

c)
A iniciativa de YPFB
Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo
SECCIÓN IV
DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

21. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA – EMPRESAS o ASOCIACIONES/CONSORCIOS

21.1. Documentos legales y administrativos 

Los documentos legales y administrativos que deben ser presentados por el proponente  se encuentran detallados en la PARTE III del presente DCD. 

21.2Documentos de la Propuesta Económica 

La propuesta económica deberá ser expresada en Bolivianos y debe ser presentada en los formularios detallados en la PARTE III del presente DCD. 

21.3Documentos de la Propuesta Técnica 

La propuesta técnica debe ser presentada de acuerdo a los documentos y formularios detallados en la PARTE III del presente DCD.

La propuesta técnica deberá presentarse conforme a las condiciones y requisitos establecidos en el DCD y las especificaciones técnicas. 

22. PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS, PAQUETES, VOLUMENES 

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo, paquete o volumen, deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una PROPUESTA técnica y económica para cada, tramo, paquete o volumen. 

SECCIÓN V
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
23. PRESENTACIÓN DE OFERTAS, PLAZO, CAUSALES DE RECHAZO
23.1. Forma de presentación: La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.
La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera: 

1:    Documentos Administrativos

2: 
Documentos de la Propuesta Económica.

3: 
Documentos de la Propuesta Técnica.

23.2. Plazo y lugar de presentación:  Las ofertas  deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.
23.3. Las ofertas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courrier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su oferta sea presentada dentro el plazo y lugar establecido.

23.4. El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:
	CODIGO DEL PROCESO DE CONTRATACION

EPNE-AF-87-15
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ 

NIT DEL PROPONENTE:_________________________________________________ 

OBJETO DE LA CONTRATACION: 

___________________________________________________________________



23.5. Retiro de ofertas
Las ofertas presentadas solo podrán retirarse hasta antes del plazo límite establecido para la presentación de ofertas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal, deberá solicitar por escrito la devolución total de su ofertas, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

24. RECHAZO DE OFERTAS
Cuando el proponente presente su oferta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

25. APERTURA DE OFERTAS
La apertura de las ofertas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de ofertas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD. 

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna oferta. 

Durante el Acto de Apertura de ofertas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las ofertas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.
SECCIÓN VI
EVALUACIÓN, CONCERTACIÓN Y ADJUDICACIÓN
26. EVALUACIÓN DE ACUERDO AL MÉTODO DE EVALUACIÓN
El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Evaluación descrito en el ANEXO 1 del presente DCD.
27. ETAPA DE CONCERTACIÓN
La Etapa de Concertación es un acto administrativo que tiene por objeto mejorar las condiciones técnicas y/o económicas en favor de YPFB, la misma que se realizará en forma obligatoria para procesos mayores a Bs.1.000.000.- (Un millón 00/100 Bolivianos). 
El Comité de Contratación procederá a la Etapa de Concertación con él o los proponentes cuyas propuestas hubieran cumplido las condiciones del Documento de Contratación Directa, y estén incluidos en el informe del Comité de Contratación.
28. ADJUDICACIÓN

El RPC sobre la base de los Informes generados en el proceso de contratación adjudicará el proceso de contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB, como medio oficial de comunicación; alternativamente podrá ser notificada mediante correo electrónico, a los proponentes participantes. 

Cuando el RPC solicite la complementación o sustentación del informe generado en el proceso de contratación, el Comité de Contratación o Concertación según corresponda deberá remitir el Informe correspondiente.

Si el RPC, recibida la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un Informe fundamentado dirigido al Directorio y Presidencia Ejecutiva de YPFB, y a la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia.
En caso de no formalizarse la adjudicación, el RPC deberá devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para que se analicen las causas y se realicen los ajustes que correspondan.
SECCIÓN VII
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 
29. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 
El proponente adjudicado, deberá presentar para la suscripción de contrato, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas, según corresponda, de los documentos solicitados por YPFB.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por YPFB. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RPC.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la firma del contrato, se adjudicará a la siguiente propuesta mejor evaluada.  

30. MODIFICACIONES AL CONTRATO

30.1  Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por Informe Técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e Informe Legal que contemple los aspectos normativos. En el caso de proyectos de inversión, deberán además contemplar las disposiciones técnicas y legales del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

30.2 Las modificaciones al contrato podrán efectuarse mediante:

a) Contrato Modificatorio.- Es aplicable cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.
El Contrato Modificatorio será suscrito por la MAE o por la autoridad que suscribió contrato principal.
Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10 % del monto total del contrato principal.

Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el plazo inicial establecido en el contrato principal.

Si para el cumplimiento del Objeto del Contrato, fuese necesaria la creación de nuevos ítems (volúmenes o cantidades no previstas), los precios unitarios de estos ítems deberán ser negociados.
b) Órdenes de Cambio.- Se utilizará únicamente para la contratación de obras. Es aplicable cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazo del mismo, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios ni creación de nuevos ítems.

La orden de cambio deberá ser aprobada por la instancia responsable del seguimiento de la obra en la entidad y no podrá exceder el 5% del monto del contrato principal.

En la ejecución de obras, cuando además de realizarse órdenes de cambio se realicen contratos modificatorios, sumados no deberán exceder el 15% del monto del contrato principal.

Procederá la sesión o la subrogación de contratos por causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, previa aprobación de la MAE de la Entidad Contratante.
PARTE II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
1. ANTECEDENTES.-

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) convoca a  empresas especialistas en la fabricación de estructuras de almacenamiento prefabricadas, a presentar sus ofertas para el presente proceso de contratación.

2. GENERALIDADES.-

Las siguientes especificaciones técnicas se refieren  al proceso de “ADQUISICION DE GALPON DESMONTABLE PREFABRICADO TIPO HANGAR PARA RESGUARDO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS (ACTIVOS FIJOS) DE YPFB SANTA CRUZ, el mismo servirá para resguardar los bienes muebles y equipos de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones  - VPNO, con un área aproximada de 300.m2.

3. DETALLE DEL ALCANCE
A continuación se describen las especificaciones técnicas a seguir para la adquisición y montaje de la estructura de almacenamiento: 

3.1.1. Dimensiones:

La estructura de almacenamiento a adquirir debe contemplar las siguientes dimensiones:

	DETALLE
	SUPERFICIE M2

	Área  de Almacenaje de 15 metros de ancho x 20 metros de largo y una altura en su eje central de 7 metros.

En el área interna cuenta con un Mezzanine de 147 m2, una oficina y batería de baño.
	300


3.1.2. Características técnicas esenciales:

· Estructura de Almacenamiento prefabricada en acero de alta resistencia de 0.70mm de espesor.
· Con una capacidad de soporte de vientos de hasta 144.84Kph. 
· Con capacidad de soporte en caso de sismo de hasta 7 grados en la escala de Richter. 
· Accesibilidad de ampliación por ser una estructura modular, al solo tener que aumentar arcos curvos. 

· Durabilidad mayor a 20 años.

· Fabricado con sistema modular 100% apernado, auto portante de rápido armado, desarmado y fácil de trasladar. Todas las uniones son con pernos, tuercas y arandelas para facilidad de transportar, desarmar, agrandar, achicar y relocalizar múltiples veces. La chapa de acero de gran espesor actúa como estructura y revestimiento.
· GRADO: NORMA S45OGD

· RESISTENCIA A LA TRACCION: 450 Mpa mínimo

· RANGO DE RESISTENCIA GENERAL: 565 A 720 Mpa

· REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO: 55% AL-ZN COATED STEEEL, ALUZINC (GALVALUME) recubrimiento tipo inmersión en caliente 100grxm2

· ESPESOR DE CHAPA: La chapa a utilizar debe tener un espesor de 0.70mm, equivalente a casi el doble del espesor más comúnmente usado en el mercado local para revestimientos

· PINTURA: Adicionalmente al revestimiento el material está pintado al horno con pintura color blanca de 22 micrones en el exterior y color gris de 5 micrones en interior.

· Revestimiento de techo, pared y cierres en acero galvanizado de alta resistencia, con revestimiento zincalum y pintado al horno con pintura epóxica color blanco con espesores desde 0.80mm hasta 2.0mm aprox.

· Anclaje desmontable en acero de 3.00mm de espesor con pernos de expansión

· Anclaje permanente con fundación tipo zapata corrida de hormigón armado

· Portón de acero con sistema de riel corredizo.

3.1.3. Especificaciones de la Fabricación y Montaje:

Las siguientes especificaciones técnicas describen cada una de las instalaciones, y tipos de materiales a instalarse, para el montaje de la estructura de almacenamiento y sus áreas internas, por lo cual es importante que el contratista o proveedor considere cada uno de los siguientes puntos:

3.1.3.1 DEMOLICIÓN DE 1 1/2 GALPONES PEQUEÑOS.-

a) COMPUTOS METRICOS:
	Ítem
	Detalle
	Pza.
	Ancho
	Largo
	Cant.
	Unidad

	1
	Retiro de cubierta y cierre antiguo galpón x 2 unidades
	      1,00 
	15,00m
	20,00m
	140,00m
	m3

	2
	Instalación cierres para el antiguo galpón x 2 unidades
	      1,00 
	 
	 
	1,00m
	gbl


b) DESCRIPCIÓN:

Esta actividad previa comprende los trabajos de demolición de un galpón pequeño y la mitad del otro en el  área donde se montará la estructura de almacenamiento prefabricada, quedando el área totalmente liberada para iniciar el montaje. La selección de los árboles a retirar, estará de acuerdo al replanteo del área donde se emplazará la estructura. Este trabajo debe ser coordinado para no demoler el galpón pequeño más de la cuenta. 

En cuanto al procedimiento de la demolición debe ser demolido y los escombros deberán ser retirados en su totalidad con el fin de evitar que se deje escombros en el lugar y se ejecute el trabajo de manera normal.

El  proveedor debe prever todas las herramientas, equipos y maquinaria necesarios para efectuar la respectiva demolición y retiro de los escombros. 

Además de retirar todos los escombros el galpón que va a demolerse en una mitad deberá contemplarse que debe tener nuevamente un cerramiento, previniendo la empresa incluir el nuevo muro para cerrar dicho galpón. La empresa debe incluir  todos los materiales y mano de obra para su ejecución.

Posteriormente todos los escombros deben ser botados  a los vertederos correspondientes. 

3.1.3.2. INSTALACIÓN DE PLATAFORMA , PISOS INTERIORES Y MEZZANINE.-

a) COMPUTOS METRICOS:
	Ítem
	Detalle
	Pza.
	Ancho
	Largo
	Cant.
	Unidad

	1
	Relleno, nivelación y compactado de suelo
	      1,00 
	15,00m
	20,00m
	300,00m
	m3

	2
	Piso de Cemento de Alto Tráfico de 10cm alto
	      1,00 
	15,00m
	20,00m
	300,00m
	m2

	3
	Cerámica de alto tráfico (Área Almacén, oficinas y baño)
	      1,00 
	15,00m
	20,00m
	300,00m
	m2

	4
	Mezzanine segundo piso
	      1,00 
	15,00m
	9,80m
	147,00m
	m2


b) ESPECIFICACIONES:

· RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELO DE 5CM DE ALTO: Debe considerarse inicialmente realizar el retiro de la capa vegetal, para su posterior relleno, nivelación y compactación de toda la superficie que ocupará la plataforma de la estructura de almacenamiento, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

· Retiro de capa vegetal.-
El retiro de la capa vegetal de toda el área a ser construida, material que deberá ser retirado fuera del área total de construcción, pues no se aceptara el uso de la capa vegetal como relleno. El ítem también comprende la limpieza general de la misma área de construcción.

Equipo.-
La capa vegetal se retirara de forma mecánica para lo cual se utilizará maquinaria (moto niveladora) que cumpla con el trabajo de retiro de la capa vegetal. Para el traslado del material (capa vegetal) fuera del área de construcción, se deberá utilizar volquetas o camiones.

Procedimiento.-
Se deberá retirar toda la grama (pasto), obstáculos y basura existente en el área de la construcción en forma horizontal para no contaminar el resto del suelo, antes de proceder al replanteo de la obra, hasta una profundidad de 5 cm. como mínimo o hasta encontrar un nuevo tipo de suelo entonces se recomienda nivelar el terreno horizontalmente para dejar este en condiciones óptimas. El material retirado (capa vegetal) deberá ser transportado fuera de los límites del terreno mediante volquetas o camiones.

Los niveles que figuren en el plano general, estarán referidos a una cota 0,00 que fijara en el terreno y que se materializará en el mismo con un mojón que a tal efecto deberá colocar el Contratista bajo su exclusivo cargo y cuya permanencia e inmovilidad preservara.

· Nivelación y Compactación.-

Los trabajos correspondientes a la nivelación y compactación consisten con la disposición de tierra del mismo lugar, esta deberá ser debidamente compactada, en los lugares indicados en el proyecto, para nivelar y darle pendiente en el área necesaria para el trabajo a realizar.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El proveedor proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos.

No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquellos que igualen o sobrepasen  el límite plástico del suelo.

FORMA DE EJECUCION

La compactación deberá realizarse, en los lugares en las que se instalará la estructura de almacenamiento.

· Piso de cemento de 10.00cm de alto: El proveedor debe proceder con el vaciado de una plataforma de hormigón con una altura de 10cm. de alto, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

Se debe proceder al vaciado de la carpeta de hormigón con un espesor de 10cm., con una resistencia a la compresión de 120  Kg./cm2, mínimamente con un contenido mínimo de cemento de 280 Kilogramos por metro cúbico de hormigón, a nivel y con pendientes apropiadas, según los niveles establecidos en los planos.

Mismo debidamente planchado y frotachado para un buen acabado de piso visto.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El proveedor debe proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la correcta realización de esta actividad antes de autorizar el vaciado del hormigón. El cemento, la arena, la grava a utilizarse deberán cumplir con lo señalado en especificaciones.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
El procedimiento de ejecución que engloba el mezclado, transporte, vaciado, vibrado, protección y curado del hormigón, tomando en cuenta las características indicadas anteriormente.

· Piso de cerámica color claro: El proveedor debe proceder con el colocado de piso de cerámica de alto tráfico, para todas las áreas internas, sector de depósito, oficinas, batería de baño y mezanine, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

La provisión y colocación de piso cerámico  de alto tráfico de primera calidad, para ser colocado en el área  de las oficinas y baños, en tonos gris o beige de 0.40x0.40, como mínimo.

El proveedor debe coordinar con el comité de recepción para definir el color del piso cerámico, siendo este de cerámica de primera, resistente y de alto tráfico.

EJECUCIÓN.-
La calidad de la cerámica a utilizarse deberá ser de una marca reconocida y estar garantizada por el fabricante.

El mortero para su colocación será de cemento y arena en una proporción de 1:3 en volumen. 

El proveedor debe prever un buen colocado, utilizando cemento cola para su mejor adherencia, previniendo también al colocarlo mantener  una misma línea y espesor para las juntas, las mismas que luego deben ser lecheadas con cemento blanco, o junta de color según la cerámica seleccionada.

Si el piso lo requiere o se indique expresamente, se le dará una pendiente de 0.5 a 1 %, hacia las rejillas de evacuación de agua u otros puntos indicados en los planos.

· Mezanine: En el sector interior  con una superficie según planos de 147 m2, se debe proceder con el montaje de un Mezzanine con perfilería en acero al carbono estructural de 3.00mm, además de la baranda con sistema de reja corrediza para el manipuleo de montacargas.
3.1.3.3. INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO TIPO RECTARCO, INCLUYENDO MUROS PREFABRICADOS , CARPINTERÍA Y CIELO RASO.-

a) COMPUTOS METRICOS:

	Ítem
	Detalle
	pza.
	Altura
	Ancho
	Largo
	Cant.
	Unidad

	1
	Techo curvo
	      1,00 
	7,85m
	15,00m
	20,00m
	300,00m
	m2

	2
	Doble canal C guía y anclaje de 3,00m
	      2,00 
	 
	0,10cm
	20,00m
	 
	ml

	3
	cierres externos
	      1,00 
	 
	 
	394,00m
	m2
	 

	4
	División interna
	      2,00 
	7,8m
	15,00m
	 
	100,00m
	m2

	5
	Ventanas
	      5,00 
	 
	 
	 
	 
	Pza.

	6
	Puerta P1
	      3,00 
	 
	 
	 
	 
	Pza.

	7
	Portón plegable panelizado
	      1,00 
	3,00m
	3,00m
	 
	 
	Pza.

	8
	Cielo Falso de PVC 10,00mm
	      1,00 
	 
	15,00m
	20,00m
	300,00m
	m2

	Ítem
	Detalle
	Pza.
	Altura
	Ancho
	Largo
	Cant.
	Unidad

	9
	Aislante termo Acústico
	      1,00 
	 
	15,00m
	20,00m
	300,00m 
	m2

	10
	Columna de acero galvanizado 2,00mm
	    18,00 
	4,00m
	 
	 
	 
	ml

	11
	Escalera antideslizante
	      1,00 
	 
	2,00m
	4,25m
	 
	m2

	12
	Retiro de cubierta y cierre antiguo galpón x 2 unidades
	 
	 
	5,00m
	14,00m
	     140,00 
	m2

	13
	Instalación cierres para antiguo galpón x 2 unidades
	 
	 
	 
	 
	         1,00 
	gbl

	14
	Instalación de retarco
	      1,00 
	7,8m
	15,00m
	20,00m
	 300,00m 
	m2

	15
	Instalaciones de cierres
	      2,00 
	 
	 
	 
	 376,00m 
	ml

	16
	Instalación división interna
	      1,00 
	 
	 
	 
	 100,00m 
	m2


b) ESPECIFICACIONES:

Estructura principal (RECTARCO)
· Acero galvanizado de alta resistencia, con revestimiento zincalum y pintado al horno con pintura epóxica color blanco
· Doble perfil en acero galvanizado en viga "C" para sujeción de cubierta en 3.00mm de espesor

· Columnas cuadradas de 150 en acero galvanizado de 2.00mm de espesor

Muros

· Paneles modulares termo acústicos de poliestireno expandido de 50.00mm de espesor recubiertos en acero galvanizado calibre 25 de 0.50mm de espesor aprox. con esmalte de pintura poliéster de 15 micrones color blanco (ambas caras). De 15.00m de ancho por 7.85m de alto y 20.00m de largo.
· Acabado fino y estético para cerramientos internos y externos.

Carpintería para cerramientos

· Ventanas corredizas de carpintería de aluminio 0.70m x 1.00m
· Puerta termo acústica peatonal interna tipo P1 de 0.80m x 2.00m
· Puerta peatonal exterior – sistema antipanico – 2p, termo-acústica doble hoja abatible de 1.60m de ancho por 2.00m de alto 
· Portón corredizo metálico de acero galvanizado, para acceso principal de 3.00m de ancho por 3.00m de alto, material de acero galvanizado de 0.70mm de espesor aprox. Y estructura de 2.00mm de espesor aprox.
Cielo Falso e Aislaciones Térmicas

· Cielo falso de PVC en 10.00mm de espesor, para toda el área de galpón
· Aislante termo-acústico con burbuja de aluminio cubierto en ambas caras y burbujas de aire.
· Revestimiento interno de 15.00m de ancho, 7.85m de alto y 20.00m de largo
[image: image6.png]7| Galpon Villa Luz

Archivo_Edicion Ver Documento Comentarios Formularios _ Herramientas

Avanzadas

Ventana  Ayuda

T A TN e s

Formiaros - [l Mutimed + & Comertaio -

/1 % | ©

s =y 1 ™

95%  ~ Buscar -

=

N\
N\
\ \
k \
) Ca
<
(ovo
&
<
&
€
@ ©
2, o
(caén
Desmortabie
o K
N
o° 2
S
o





3.1.3.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRES ACONDICIONADOS Y EXTRACTORES.-

a) COMPUTOS METRICOS:
	Ítem
	Detalle
	Cant.
	Unidad

	1
	Acometida Eléctrica trifásica
	    20,00 
	ml

	2
	Tablero de distribución
	      1,00 
	Pza.

	3
	Térmicos
	    12,00 
	Pza.

	4
	Disyuntor diferencial
	      8,00 
	Pza.

	5
	Tomacorrientes doble 22V
	    17,00 
	Pto.

	6
	Interruptor doble
	      2,00 
	Pto.

	7
	Interruptor simple
	      2,00 
	Pto.

	8
	Lámpara fluorescente bajo consumo
	    51,00 
	Pto.

	9
	Aire acondicionado de 9,000 BTUH
	      1,00 
	Pza.

	10
	Aire acondicionado de 60,000 BTUH
	      4,00 
	Pza.

	11
	Iluminación externa
	      2,00 
	Pto.

	12
	Punto de voz y dato
	      2,00 
	Pto.

	13
	Extractor de aire
	      1,00 
	Pto.

	14
	Javalina eléctrica
	      1,00 
	Pza.


1 Instalación de acometida eléctrica con cable trifásica de 16.00mm hasta tablero sectorial

2 Tablero de distribución eléctrico de plástico formato DIN

3 Térmicos de industria Alemana SIEMENS

4 Disyuntor diferencial

5 Toma corriente doble - 220v

6 Interruptor doble
7 Interruptor simple
8 Lámparas  fluorescentes bajo consumo marca Luminex  o similares

9 Aire acondicionado frio/calor de 9.000 BTUH

10 Aire acondicionado frio/calor de 60.000 BTUH

11 Iluminación externa
12 Punto de voz y dato
13 Extractor de aire

14 Jabalina eléctrica de bronce
b) ESPECIFICACIONES:

· El cableado debe realizarse aproximadamente en zanja de 60 cm (profundidad) x 40 cm (ancho), con cable apto para ser directamente enterrado armado, puede ser aislación XLPE-clase 5-marca MARLEW o similar.

· La tensión en el tablero desde donde se alimentará con energía eléctrica al galpón es de 380/220 VAC - 60 Hz (se considera  estos datos para los aires acondicionados, iluminación y demás cargas eléctricas).

· El tablero desde donde se alimentarán los galpones debe ser instalado y provisto por la empresa adjudicada.

· Todo el trabajo, material y demás ítems relacionados con la instalación  eléctrica debe ser realizado y provisto por la empresa adjudicada,  esto  incluye el tablero de llegada de energía eléctrica, con todas sus  protecciones. Debe utilizarse conduit metálico liviano (tipo FEMCO) y  accesorios FEMCO para las  instalaciones exteriores y también en instalaciones interiores embutidas.     


· Todo el sistema de iluminación, aires acondicionados, tomacorrientes cableados, etc., debe estar a cargo de la empresa  adjudicada, esto incluye los alimentadores principales y  secundarios, tableros protecciones, etc.

· La empresa adjudicada debe entregar el bien funcionando, YPFB      no  reconocerá ningún ítem adicional ni realizará ningún trabajo  complementario.

· El aterramiento (malla de tierra) debe ser ejecutado hasta obtener un valor menor   o igual a 5 ohm, luego recién conectarse a la malla principal de la planta en una cámara de inspección de la empresa adjudicada,  previa verificación por personal de YPFB. Los puntos de conexión con la malla de todos los circuitos de tomacorrientes, aires acondicionados, duchas eléctricas, deben tener protección DIFERENCIAL con sensibilidad de 30 m. 

· La empresa adjudicada  debe actualizar los planos que sean afectados por la ubicación de los Galpones.  

· Iluminación exterior: deben existir mínimo 6  puntos distribuidos en todo el perímetro como mínimo.

Tableros principales:
· Acometida eléctrica con cable blindado con recubrimiento trifásico y monofásico.

· La acometida eléctrica se realizara hasta el tablero principal más cercano del almacén.

· Tablero eléctrico metálico para empotrar incluye llaves térmicas y diferenciales con puesta a tierra.

· Térmico de industria Europea


Sistema de iluminación interior y exterior

· Artefactos de iluminación de 80cm y 1.20cm con difusores de 2 x 36W o 2 x 18W.

· Luminarias tipo tortuga de salida en cada una de las puertas de ingreso para señalización e iluminación perimetral.

· Plaquetas de iluminación hermética. IP 65


Sistema de tomacorrientes, con toma doble y de tierra. 

· Placas tomacorrientes universales dobles con línea a tierra marca LONDON o similar, color blanco.

· Cables eléctricos marca COBRA o similar

· Placas de interruptores marca LONDON o similar, color blanco

· Salida de tomacorrientes para A/C


Sistema de Aire Acondicionado

· Aire acondicionado frio/calor de 9.000BTUH 50/60Hz marca Westinghouse o similar

· Aire acondicionado frio/calor de 60.000BTUH 50/60Hz marca Westinghouse  o  similar.

· Extractor de aire para baños marca Ulix o similar.

· Jabalina eléctrica de cobre electrolítico puro con toma cables de bronce en su extremo


* Importante.- Todos los trabajos de instalaciones eléctricas a realizar deben ser conectados a las instalaciones existentes, y la empresa adjudicada debe entregar todo funcionando y llave en mano.
3.1.3.5. INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD
a) SEGURIDAD

	Ítem
	Detalle
	Cant.
	Unidad

	1
	Sistema cámaras de seguridad - VICOM tipo gran angular o superior 
	      2,00 
	Pza.

	2
	Sistema alarma antirrobo
	      1,00 
	gbl

	3
	Detectores de humo
	      8,00 
	Pza.

	4
	Extintores ABC de 9 Kg
	      6,00 
	Pza.

	5
	Señalética de seguridad
	      1,00 
	gbl


b) ESPECIFICACIONES 

· El sistema de seguridad de video vigilancia deberá contar con un mínimo de 2 cámaras de ingreso más el DVR más un TR de memoria con sistema de poder autodependiente.
· El sistema de antirrobo deberá estar instalado en cada ingreso del almacén (galpón)
· Los detectores de humo deberán ser independientes
· Los extintores deberán ser individuales y portátiles

· Las señaléticas deberán estar acorde a las características del galpón para el cual se está diseñando.

3.1.3.6. INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA.
a) COMPUTOS METRICOS:
	Ítem
	Detalle
	Pza.
	Unidad

	1
	Acometida de agua hidrosanitaria
	    20,00 
	ml

	2
	Red sanitaria PVS 4"
	    20,00 
	ml

	3
	Llaves de paso
	      3,00 
	Pza.

	4
	Punto de agua fría
	      2,00 
	Pza.

	5
	Punto de desagüe
	      2,00 
	Pza.

	6
	Cámara de inspección 
	      1,00 
	Pza.

	7
	Asentado de artefactos
	      2,00 
	Pza.

	8
	Lavamanos
	      1,00 
	Pza.

	9
	Inodoro
	      1,00 
	Pza.

	10
	Espejo
	      1,00 
	Pza.

	11
	Colgador de papel higiénico
	      1,00 
	Pza.


b) ESPECIFICACIONES:

· La acometida hidrosanitaria de agua será con tubería de pvc de 1", conectada a la red principal existente en el predio de Villa Luz.

· La red pluvial será de 4" hasta el punto de alcantarillado o red principal existente en el predio de Villa Luz.
· Tomas o puntos de agua para baterías de baño frío/caliente, con red de distribución interna.

· Las griferías son de marca FV o similar.

· Punto de agua fría, para cada accesorio sanitario

· Los artefactos serán asentados con pernos de fijación tanto en suelo como en paredes.

· Los artefactos sanitarios serán marca Corona o similar, color blanco

· Accesorios sanitarios incluye jabonera, espejo, toallas, apoyo de papel, etc.

· Red de distribución de aguas blancas

· La red sanitaria será de PVC de diámetro 2" y 4" según normativa boliviana.

· Las cámaras de inspección serán de hormigón armado prefabricadas. 


* Importante.- Todos los trabajos de las instalaciones hidrosanitarias, deben ser conectados a las instalaciones existentes, y la empresa adjudicada debe entregar todo funcionando y llave en mano.
VISTA EN PLANTA:
[image: image7.emf]
VISTA EN PLANTA MEZANINE:
[image: image8.emf]
[image: image9.emf]
CORTES Y ELAVACIONES:
[image: image10.emf]
[image: image11.emf]
PLANO DE INST. ELECTRICA (ILUMINACION Y TOMACORRIENTE):
[image: image12.emf]
[image: image13.emf][image: image14.png]PLANTA - NVEL 1
30 1100

en

A

LT usne

I

L
5o

L




[image: image15.png]4o

. L FLANTA LISRE
o ALUACEN

150 a0

IS

g

420

PLANTA - MEZANINE NVEL 2
s 1100



INSTALACIÓN ELECTRICA MEZZANINE:

[image: image16.png]MEZZANINE. b
v G
- 120 o = ‘ff" E ORI
4 4 and s il
P T Colui & Gourns - T conrean

14,97 (Columna a Columna —contral
15 34 (Colurnia a Columna _oxturor)





PLANO DE INST. HIDROSANITARIA (RED DE AGUA POTABLE Y DESAGUES SANITARIO):

[image: image17.png]412

400

PoRToN
cORRETIEs

ELEVACION

ES

100




[image: image18.png]1534
145
PP

2680
¥

g

e

| PLANTA LI

| ALMACE we 8

! 150 400

! b - |

: =

- . coungs s
i ° i <eeel
; - .

: w « !

L FLE[ {8

CoLUMNAS PLEGADAS
LATERALES BE 376 x shem.

2 “
>
f,

DISTANCIA ENTRE CoLUMIAS
PLANTA - NIVEL 1
ESC. 1:75





PLANO SISTEMA DE SEGURIDAD:

[image: image19.png]DATOS
INST. ELECTRICA MEZZANINE

W 6TOMACORRIENTES DOBLE

=7 1TOMADEARE
Alc " ACONDICIONADO

% 1INTERRUPTORDOBLE

“ee 15 PUNTOS DE LUZ INTERNA





VISTA MEZZANINE
[image: image20.png]g
H

couama e

Sl

s

PLANTA LIBRE

ALMACEN
.

e





OTROS:

[image: image21.png]REFERENCIAS
INST. HIDROSANITARIA NIVEL 1

1 GAMARA DE INSPE
[AGUAS SERVID/

1 GAMARA SIFONADA
GON REJILLA DE PVG &

3LLAVES DE PASO [tpo globo)

AGUAPOTABLE FRIA 6 1"

AGUAPOTABLE FRIA 0 34*
AGUA POTABLE FRIA 0 1
AGUAS SERVIDAS @ 4°
AGUAS SERVIDAS 077

TUSO DE VENTILAGICN o





[image: image22.png]148,
s

1534

1nas
,,,,,,,,,,,,, [
: g o
: q B
o ) S
& [ am
!
B ]
: PLANTA LIBRE
K ALMACEN
(
g b
T couumps rLEoRS
! NS G
' B
i X
————————————— T .
a0 53 Al

DISTANCIA ENTRE COLUMIAS
PLANTA - NIVEL 1
E:





FOTOGRAFÍAS DE MODELOS SIMILARES:

[image: image23.png]COLUMNAS PLEGADAS
LATERALES 0F 371 0am

00

g

4

PLANTA LIBRE
ALMACEN

e/

a0

o

@

o

DISTANCIA ENTRE CoLUMNS

PLANTA - NIVEL 1




[image: image24.png]



DETALLES GENERALES DE LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE ALMACEANMIENTO:

[image: image25.png]



[image: image26.png]148

1450

PLANTA LiRE
\CEN 3
E| .
§ ~)
: T caumsncons
' DT s,
| NS
T 5 N
e

DISTANCIA ENTRE GoLUMNAS

PLANTA - NIVEL 1
ES





UBICACIÓN MONTAJE DE GALPON DESMONTABLE (Predios Villa Luz- Santa Cruz).-







ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN LLAVE EN MANO.-

La presente adquisición incluye la fabricación y montaje llave en mano de toda la estructura de almacenamiento, incluyendo todo lo detallado en las especificaciones técnicas descritas anteriormente que no son limitativas:

· INSTALACIÓN DE PLATAFORMA Y PISOS INTERIORES

· INSTALACIÓN DE GALPON DESMONTABLE TIPO RECTARCO, INCLUYENDO MUROS PREFABRICADOS , CARPINTERÍA Y CIELO RASO

· INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRES ACONDICIONADO Y EXTRACTORES
· INSTALACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD
· INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA

Por lo cual el proveedor debe entregar la estructura de almacenamiento lista para su uso.

4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
a) PRECIO REFERENCIAL.-

El precio referencial para el presente proceso es de Bs.1.244.082.25 (UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y DOS 25/100 Bolivianos).

Los proponentes deben realizar su propuesta en moneda Nacional (bolivianos)
b) PROPONENTES ELEGIBLES.-
Empresas Legalmente establecidas, que se dediquen en exclusivo a la fabricación de estas estructuras de almacenamiento prefabricadas, tipo galpones y que cuenten con una experiencia mínima en el montaje y fabricación de estas estructuras de 3 años, las mismas deberán ser verificable debiendo el proponente presentar por lo menos 1 contrato de adjudicación por año de este tipo de trabajos. 

Los proponentes elegibles deben contemplar alguna certificación de calidad, para que sus propuestas sean consideradas, de manera que es requisito ajuntar como mínimo una certificación de calidad.

c) GARANTÍA DE FABRICACION.-



Luego de terminado el bien, se entregará una garantía por 12 meses contra defecto de fabricación o mantenimiento. 

d) VALIDEZ DE LA OFERTA.-
Las ofertas deben tener un tiempo de validez de por lo menos sesenta (60) días calendario.
e) FORMA DE ADJUDICACIÓN.-

  Por el Total
f) MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION.-

Para el presente proceso se tomará el método de precio evaluado más bajo.

g) APLICACIÓN ARTICULO 100 DE LA LEY DE PENSIONES  Nº 065.-

La Empresa Adjudicada deberá entregar para la elaboración y firma de contrato, presentación de certificación emitida por la Gestora Publica de la seguridad Social de largo Plazo de No Adeudo por contribuciones al seguro social obligatorio de largo plazo y al sistema integral de pensiones.

h) GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

La Empresa adjudicada deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato por un Valor del 7% del monto adjudicado, a favor de YPFB, teniendo las siguientes condiciones: Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata.

Debiendo exceder la misma en 60 días calendario al plazo de vencimiento del contrato.

i) PLAZO DE ENTREGA

El plazo de Entrega será de 90 días calendarios computables a partir del día siguiente a la firma del contrato.
j) MULTAS 

El incumplimiento al plazo y/o cronograma de entrega señalado en el contrato, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.

k) MONEDA Y FORMA DE PAGO

Moneda: La propuesta económica deberá ser realizada en bolivianos. 

Forma de Pago: Una vez concluida la entrega, posterior a la recepción definitiva e informe de conformidad por parte de la comisión de recepción.

l) IMPUESTOS.-

Clausula específica de Impuestos: Los impuestos de ley están a cargo del proponente debiendo ser considerados en la propuesta económica, correspondiendo presentar la respectiva factura o nota fiscal A nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020

m) DOCUMENTOS PARA PAGO

Deberá presentar los siguientes documentos:

· Carta de solicitud de pago

· Garantía de Fabricación por defecto (12 Meses)

· Factura original

· Fotocopia de NIT

· Fotocopia de SIGMA

· Fotocopia de cédula de identidad del representante legal

· Fotocopia del contrato

n) LUGAR DE ENTREGA Y MONTAJE

El lugar de entrega del  galpón desmontable  será en los predios de Villa Luz, ubicados en el Barrio Las Palmas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y dentro del predio deberá montarse de acuerdo al plano de ubicación detallado en las especificaciones técnicas. 
o) LUGAR DE LA INSPECCIÓN PREVIA Y MONTAJE
A objeto de que los proponentes tomen conocimiento exacto del alcance del trabajo, podrán realizar la inspección previa en el predio denominado Villa Luz propiedad de YPFB en la ciudad de Santa Cruz, en la fecha y hora establecidas en la convocatoria.
PARTE III
FORMULARIOS DE PRESENTACION

I. DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

Documentos Legales y Administrativos para Empresas 

a) Formulario A-1
Carta de presentación de la oferta.

b) Formulario de Identificación del Proponente.
c) Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.

d) Fotocopia simple del Certificado de Inscripción en FUNDEMPRESA (cuando corresponda).

e) Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

f) Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. 

g) Fotocopia simple del certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente a la fecha de presentación de documentos.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.
Documentos legales y administrativos para Asociaciones o Consorcios

a) Formulario A-1 Carta de Presentación de la Oferta.

b) Formulario de Identificación del Proponente- Asociación o Consorcio.

c) Fotocopia simple  del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio y el domicilio legal.
d) Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación o Consorcio.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación o Consorcio debe presentar la siguiente documentación:

a) Formulario de Identificación del Proponente

b) Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

c) Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.
d) Fotocopia simple del Certificado de Inscripción en FUNDEMPRESA (cuando corresponda).

e) Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

f) Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. 

g) Fotocopia simple del certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente a la fecha de presentación de documentos.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.
II. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1
    Propuesta Económica

III. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1
    Propuesta Técnica.
Formulario C-2
    Experiencia General y Específica de la empresa 

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

	
	
	

	Lugar y Fecha
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Código del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación o Consorcio) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

a) La validez de la presente oferta es igual a la establecida en el Documento de Contratación Directa.
b) Declaro haber examinado el DCD (sus ajustes, si existieran), especificaciones técnicas, así como los formularios, garantías y antecedentes para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

c) Declaro haber realizado la inspección previa del lugar de ejecución de la obra conforme a cronograma o por cuenta propia para la elaboración de la propuesta técnica.

d) Cumpliré estrictamente lo establecido en el RE-SABS-EPNE-YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.
e) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.

f) En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato.
g) Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurriré en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

h) Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

i) La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.

j) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

k) Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DCD.

l) La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.

m) La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera para la ejecución de la obra. 

n) Declaro conocer el lugar donde se ejecutará la obra, las condiciones del entorno y los recursos con los que se cuenta.
o) Declaro contar con el consentimiento expreso de todo el personal propuesto para presentar los datos de sus hojas de vida para la presente oferta.

p) Declaro que toda la información contenida en los formularios de experiencia de la empresa (general o específica) es fidedigna, comprometiéndonos a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación o ejecución del contrato.

q) Declaro que toda la información contenida en los formularios del personal propuesto es fidedigna, comprometiéndonos a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación o ejecución del contrato.

De la Presentación de Documentos
En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, se presentará la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta.

a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su oferta, su validez estará sujeta a verificación. (para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.20.000.-).

b) Original o Fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

c) Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA. 
d) Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. 

e) Original de la Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)

f) Certificado electrónico o fotocopia simple del (NIT) vigente.  

g) Fotocopia simple del SIGMA o SIGEP.
h) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de documentos.

i) Original del Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)

j) Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, emitida a nombre de YPFB. En el caso de Asociaciones Accidentales, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente. (Cuando corresponda).

k) Original o Fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. (Cuando corresponda).
l) Otra documentación requerida por YPFB.

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
1. Nombre o razón social:__________________________________________

2. Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): ______________________

3. Dirección principal:
______________________________________________

4. Ciudad:
_______________________________________________________

5. País:
_________________________________________________________

6. Casilla:
______________________________________________________

7. Teléfonos: ______________________________________________________

8. Fax:
___________________________Dirección electrónica: ____________________

9. Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:  


______________________________________________________________  

10. Nombre de la Persona de contacto en la empresa ______________________________

11. Correo electrónico de la persona de contacto _________________________________

12. Número de Registro de Identificación Tributaria: ________________________ 

13. Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente: _____________________

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal
FORMULARIO Nº B-1

OFERTA ECONÓMICA
	DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE

	N
	DETALLE DEL O LOS BIENES SOLICITADOS
	UNIDAD 

	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO 
(Bs.)
	PRECIO 
TOTAL 
(Bs.)

	1
	ADQUISICION DE GALPÓN DESMONTABLE PREFABRICADO TIPO HANGAR PARA RESGUARDO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS (ACTIVOS FIJOS) DE YPFB SANTA CRUZ
	
	1


	
	

	
	TOTAL (Numeral)
	 

	
	(Literal)
 


---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal
FORMULARIO C-1
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

	Para ser llenado por YPFB
	Para ser llenado por el proponente al momento de presentar la propuesta
	Para la calificación de YPFB

	
	Característica Propuesta

 (*)
	Cumple
	Observaciones (Especificar el porqué No Cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	GARITA DESMONTABLE PREFABRICADO TIPO HANGAR
	
	
	
	

	Dimensiones:
La estructura de almacenamiento a adquirir debe contemplar las siguientes dimensiones:
DETALLE

SUPERFICIE M2

Área  de Almacenaje de 15 metros de ancho x 20 metros de largo y una altura en su eje central de 7 metros.

En el área interna cuenta con un Mezzanine de 147 m2, una oficina y batería de baño.

300


	
	
	
	

	Características técnicas esenciales:

· Estructura de Almacenamiento prefabricada en acero de alta resistencia de 0.70mm de espesor.
· Con una capacidad de soporte de vientos de hasta 144.84Kph. 
· Con capacidad de soporte en caso de sismo de hasta 7 grados en la escala de Richter. 
· Accesibilidad de ampliación por ser una estructura modular, al solo tener que aumentar arcos curvos. 

· Durabilidad mayor a 20 años.

· Fabricado con sistema modular 100% apernado, auto portante de rápido armado, desarmado y fácil de trasladar. Todas las uniones son con pernos, tuercas y arandelas para facilidad de transportar, desarmar, agrandar, achicar y relocalizar múltiples veces. La chapa de acero de gran espesor actúa como estructura y revestimiento.
· GRADO: NORMA S45OGD

· RESISTENCIA A LA TRACCION: 450 Mpa mínimo

· RANGO DE RESISTENCIA GENERAL: 565 A 720 Mpa

· REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO: 55% AL-ZN COATED STEEEL, ALUZINC (GALVALUME) recubrimiento tipo inmersión en caliente 100grxm2

· ESPESOR DE CHAPA: La chapa a utilizar debe tener un espesor de 0.70mm, equivalente a casi el doble del espesor más comúnmente usado en el mercado local para revestimientos

· PINTURA: Adicionalmente al revestimiento el material está pintado al horno con pintura color blanca de 22 micrones en el exterior y color gris de 5 micrones en interior.

· Revestimiento de techo, pared y cierres en acero galvanizado de alta resistencia, con revestimiento zincalum y pintado al horno con pintura epóxica color blanco con espesores desde 0.80mm hasta 2.0mm aprox.

· Anclaje desmontable en acero de 3.00mm de espesor con pernos de expansión

· Anclaje permanente con fundación tipo zapata corrida de hormigón armado

· Portón de acero con sistema de riel corredizo.


	
	
	
	

	Especificaciones de la Fabricación y Montaje:

Las siguientes especificaciones técnicas describen cada una de las instalaciones, y tipos de materiales a instalarse, para el montaje de la estructura de almacenamiento y sus áreas internas, por lo cual es importante que el contratista o proveedor considere cada uno de los siguientes puntos:


	
	
	
	

	DEMOLICIÓN DE 1 1/2 GALPONES PEQUEÑOS.-

a) COMPUTOS METRICOS:
Ítem

Detalle

Pza.

Ancho

Largo

Cant.

Unidad

1

Retiro de cubierta y cierre antiguo galpón x 2 unidades

      1,00 

15,00m

20,00m

140,00m

m3

2

Instalación cierres para el antiguo galpón x 2 unidades

      1,00 

 

 

1,00m

gbl


	
	
	
	

	b) DESCRIPCIÓN:

Esta actividad previa comprende los trabajos de demolición de un galpón pequeño y la mitad del otro en el  área donde se montará la estructura de almacenamiento prefabricada, quedando el área totalmente liberada para iniciar el montaje. La selección de los árboles a retirar, estará de acuerdo al replanteo del área donde se emplazará la estructura. Este trabajo debe ser coordinado para no demoler el galpón pequeño más de la cuenta. 

En cuanto al procedimiento de la demolición debe ser demolido y los escombros deberán ser retirados en su totalidad con el fin de evitar que se deje escombros en el lugar y se ejecute el trabajo de manera normal.

El  proveedor debe prever todas las herramientas, equipos y maquinaria necesarios para efectuar la respectiva demolición y retiro de los escombros. 

Además de retirar todos los escombros el galpón que va a demolerse en una mitad deberá contemplarse que debe tener nuevamente un cerramiento, previniendo la empresa incluir el nuevo muro para cerrar dicho galpón. La empresa debe incluir  todos los materiales y mano de obra para su ejecución.

Posteriormente todos los escombros deben ser botados  a los vertederos correspondientes. 


	
	
	
	

	INSTALACIÓN DE PLATAFORMA , PISOS INTERIORES Y MEZZANINE.-

a) COMPUTOS METRICOS:
Ítem

Detalle

Pza.

Ancho

Largo

Cant.

Unidad

1

Relleno, nivelación y compactado de suelo

      1,00 

15,00m

20,00m

300,00m

m3

2

Piso de Cemento de Alto Tráfico de 10cm alto

      1,00 

15,00m

20,00m

300,00m

m2

3

Cerámica de alto tráfico (Área Almacén, oficinas y baño)

      1,00 

15,00m

20,00m

300,00m

m2

4

Mezzanine segundo piso

      1,00 

15,00m

9,80m

147,00m

m2


	
	
	
	

	b) ESPECIFICACIONES:

· RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELO DE 5CM DE ALTO: Debe considerarse inicialmente realizar el retiro de la capa vegetal, para su posterior relleno, nivelación y compactación de toda la superficie que ocupará la plataforma de la estructura de almacenamiento, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

· Retiro de capa vegetal.-
El retiro de la capa vegetal de toda el área a ser construida, material que deberá ser retirado fuera del área total de construcción, pues no se aceptara el uso de la capa vegetal como relleno. El ítem también comprende la limpieza general de la misma área de construcción.

Equipo.-

La capa vegetal se retirara de forma mecánica para lo cual se utilizará maquinaria (moto niveladora) que cumpla con el trabajo de retiro de la capa vegetal. Para el traslado del material (capa vegetal) fuera del área de construcción, se deberá utilizar volquetas o camiones.

Procedimiento.-

Se deberá retirar toda la grama (pasto), obstáculos y basura existente en el área de la construcción en forma horizontal para no contaminar el resto del suelo, antes de proceder al replanteo de la obra, hasta una profundidad de 5 cm. como mínimo o hasta encontrar un nuevo tipo de suelo entonces se recomienda nivelar el terreno horizontalmente para dejar este en condiciones óptimas. El material retirado (capa vegetal) deberá ser transportado fuera de los límites del terreno mediante volquetas o camiones.

Los niveles que figuren en el plano general, estarán referidos a una cota 0,00 que fijara en el terreno y que se materializará en el mismo con un mojón que a tal efecto deberá colocar el Contratista bajo su exclusivo cargo y cuya permanencia e inmovilidad preservara.

· Nivelación y Compactación.-

Los trabajos correspondientes a la nivelación y compactación consisten con la disposición de tierra del mismo lugar, esta deberá ser debidamente compactada, en los lugares indicados en el proyecto, para nivelar y darle pendiente en el área necesaria para el trabajo a realizar.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El proveedor proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos.

No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquellos que igualen o sobrepasen  el límite plástico del suelo.

FORMA DE EJECUCION

La compactación deberá realizarse, en los lugares en las que se instalará la estructura de almacenamiento.

· Piso de cemento de 10.00cm de alto: El proveedor debe proceder con el vaciado de una plataforma de hormigón con una altura de 10cm. de alto, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

Se debe proceder al vaciado de la carpeta de hormigón con un espesor de 10cm., con una resistencia a la compresión de 120  Kg./cm2, mínimamente con un contenido mínimo de cemento de 280 Kilogramos por metro cúbico de hormigón, a nivel y con pendientes apropiadas, según los niveles establecidos en los planos.

Mismo debidamente planchado y frotachado para un buen acabado de piso visto.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El proveedor debe proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la correcta realización de esta actividad antes de autorizar el vaciado del hormigón. El cemento, la arena, la grava a utilizarse deberán cumplir con lo señalado en especificaciones.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

El procedimiento de ejecución que engloba el mezclado, transporte, vaciado, vibrado, protección y curado del hormigón, tomando en cuenta las características indicadas anteriormente.

· Piso de cerámica color claro: El proveedor debe proceder con el colocado de piso de cerámica de alto tráfico, para todas las áreas internas, sector de depósito, oficinas, batería de baño y mezanine, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

La provisión y colocación de piso cerámico  de alto tráfico de primera calidad, para ser colocado en el área  de las oficinas y baños, en tonos gris o beige de 0.40x0.40, como mínimo.

El proveedor debe coordinar con el comité de recepción para definir el color del piso cerámico, siendo este de cerámica de primera, resistente y de alto tráfico.

EJECUCIÓN.-
La calidad de la cerámica a utilizarse deberá ser de una marca reconocida y estar garantizada por el fabricante.

El mortero para su colocación será de cemento y arena en una proporción de 1:3 en volumen. 

El proveedor debe prever un buen colocado, utilizando cemento cola para su mejor adherencia, previniendo también al colocarlo mantener  una misma línea y espesor para las juntas, las mismas que luego deben ser lecheadas con cemento blanco, o junta de color según la cerámica seleccionada.

Si el piso lo requiere o se indique expresamente, se le dará una pendiente de 0.5 a 1 %, hacia las rejillas de evacuación de agua u otros puntos indicados en los planos.

· Mezanine: En el sector interior  con una superficie según planos de 147 m2, se debe proceder con el montaje de un Mezzanine con perfilería en acero al carbono estructural de 3.00mm, además de la baranda con sistema de reja corrediza para el manipuleo de montacargas.

	
	
	
	

	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO TIPO RECTARCO, INCLUYENDO MUROS PREFABRICADOS , CARPINTERÍA Y CIELO RASO.-

a) COMPUTOS METRICOS:
Ítem

Detalle

pza.

Altura

Ancho

Largo

Cant.

Unidad

1

Techo curvo

      1,00 

7,85m

15,00m

20,00m

300,00m

m2

2

Doble canal C guía y anclaje de 3,00m

      2,00 

 

0,10cm

20,00m

 

ml

3

cierres externos

      1,00 

 

 

394,00m

m2

 

4

División interna

      2,00 

7,8m

15,00m

 

100,00m

m2

5

Ventanas

      5,00 

 

 

 

 

Pza.

6

Puerta P1

      3,00 

 

 

 

 

Pza.

7

Portón plegable panelizado

      1,00 

3,00m

3,00m

 

 

Pza.

8

Cielo Falso de PVC 10,00mm

      1,00 

 

15,00m

20,00m

300,00m

m2

Ítem

Detalle

Pza.

Altura

Ancho

Largo

Cant.

Unidad

9

Aislante termo Acústico

      1,00 

 

15,00m

20,00m

300,00m 

m2

10

Columna de acero galvanizado 2,00mm

    18,00 

4,00m

 

 

 

ml

11

Escalera antideslizante

      1,00 

 

2,00m

4,25m

 

m2

12

Retiro de cubierta y cierre antiguo galpón x 2 unidades

 

 

5,00m

14,00m

     140,00 

m2

13

Instalación cierres para antiguo galpón x 2 unidades

 

 

 

 

         1,00 

gbl

14

Instalación de retarco

      1,00 

7,8m

15,00m

20,00m

 300,00m 

m2

15

Instalaciones de cierres

      2,00 

 

 

 

 376,00m 

ml

16

Instalación división interna

      1,00 

 

 

 

 100,00m 

m2


	
	
	
	

	b) ESPECIFICACIONES:

Estructura principal (RECTARCO)
· Acero galvanizado de alta resistencia, con revestimiento zincalum y pintado al horno con pintura epóxica color blanco
· Doble perfil en acero galvanizado en viga "C" para sujeción de cubierta en 3.00mm de espesor

· Columnas cuadradas de 150 en acero galvanizado de 2.00mm de espesor

Muros

· Paneles modulares termo acústicos de poliestireno expandido de 50.00mm de espesor recubiertos en acero galvanizado calibre 25 de 0.50mm de espesor aprox. con esmalte de pintura poliéster de 15 micrones color blanco (ambas caras). De 15.00m de ancho por 7.85m de alto y 20.00m de largo.
· Acabado fino y estético para cerramientos internos y externos.

Carpintería para cerramientos

· Ventanas corredizas de carpintería de aluminio 0.70m x 1.00m
· Puerta termo acústica peatonal interna tipo P1 de 0.80m x 2.00m
· Puerta peatonal exterior – sistema antipanico – 2p, termo-acústica doble hoja abatible de 1.60m de ancho por 2.00m de alto 
· Portón corredizo metálico de acero galvanizado, para acceso principal de 3.00m de ancho por 3.00m de alto, material de acero galvanizado de 0.70mm de espesor aprox. Y estructura de 2.00mm de espesor aprox.
Cielo Falso e Aislaciones Térmicas

· Cielo falso de PVC en 10.00mm de espesor, para toda el área de galpón
· Aislante termo-acústico con burbuja de aluminio cubierto en ambas caras y burbujas de aire.
· Revestimiento interno de 15.00m de ancho, 7.85m de alto y 20.00m de largo
	
	
	
	

	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRES ACONDICIONADOS Y EXTRACTORES.-

a) COMPUTOS METRICOS:
Ítem

Detalle

Cant.

Unidad

1

Acometida Eléctrica trifásica

    20,00 

ml

2

Tablero de distribución

      1,00 

Pza.

3

Térmicos

    12,00 

Pza.

4

Disyuntor diferencial

      8,00 

Pza.

5

Tomacorrientes doble 22V

    17,00 

Pto.

6

Interruptor doble

      2,00 

Pto.

7

Interruptor simple

      2,00 

Pto.

8

Lámpara fluorescente bajo consumo

    51,00 

Pto.

9

Aire acondicionado de 9,000 BTUH

      1,00 

Pza.

10

Aire acondicionado de 60,000 BTUH

      4,00 

Pza.

11

Iluminación externa

      2,00 

Pto.

12

Punto de voz y dato

      2,00 

Pto.

13

Extractor de aire

      1,00 

Pto.

14

Javalina eléctrica

      1,00 

Pza.

1 Instalación de acometida eléctrica con cable trifásica de 16.00mm hasta tablero sectorial

2 Tablero de distribución eléctrico de plástico formato DIN

3 Térmicos de industria Alemana SIEMENS

4 Disyuntor diferencial

5 Toma corriente doble - 220v

6 Interruptor doble
7 Interruptor simple
8 Lámparas  fluorescentes bajo consumo marca Luminex  o similares

9 Aire acondicionado frio/calor de 9.000 BTUH

10 Aire acondicionado frio/calor de 60.000 BTUH

11 Iluminación externa
12 Punto de voz y dato
13 Extractor de aire

14 Jabalina eléctrica de bronce

	
	
	
	

	b) ESPECIFICACIONES:

· El cableado debe realizarse aproximadamente en zanja de 60 cm (profundidad) x 40 cm (ancho), con cable apto para ser directamente enterrado armado, puede ser aislación XLPE-clase 5-marca MARLEW o similar.

· La tensión en el tablero desde donde se alimentará con energía eléctrica al galpón es de 380/220 VAC - 60 Hz (se considera  estos datos para los aires acondicionados, iluminación y demás cargas eléctricas).

· El tablero desde donde se alimentarán los galpones debe ser instalado y provisto por la empresa adjudicada.

· Todo el trabajo, material y demás ítems relacionados con la instalación  eléctrica debe ser realizado y provisto por la empresa adjudicada,  esto  incluye el tablero de llegada de energía eléctrica, con todas sus  protecciones. Debe utilizarse conduit metálico liviano (tipo FEMCO) y  accesorios FEMCO para las  instalaciones exteriores y también en instalaciones interiores embutidas.     


· Todo el sistema de iluminación, aires acondicionados, tomacorrientes cableados, etc., debe estar a cargo de la empresa  adjudicada, esto incluye los alimentadores principales y  secundarios, tableros protecciones, etc.

· La empresa adjudicada debe entregar el bien funcionando, YPFB      no  reconocerá ningún ítem adicional ni realizará ningún trabajo  complementario.

· El aterramiento (malla de tierra) debe ser ejecutado hasta obtener un valor menor   o igual a 5 ohm, luego recién conectarse a la malla principal de la planta en una cámara de inspección de la empresa adjudicada,  previa verificación por personal de YPFB. Los puntos de conexión con la malla de todos los circuitos de tomacorrientes, aires acondicionados, duchas eléctricas, deben tener protección DIFERENCIAL con sensibilidad de 30 m. 

· La empresa adjudicada  debe actualizar los planos que sean afectados por la ubicación de los Galpones.  

· Iluminación exterior: deben existir mínimo 6  puntos distribuidos en todo el perímetro como mínimo.

Tableros principales:
· Acometida eléctrica con cable blindado con recubrimiento trifásico y monofásico.

· La acometida eléctrica se realizara hasta el tablero principal más cercano del almacén.

· Tablero eléctrico metálico para empotrar incluye llaves térmicas y diferenciales con puesta a tierra.

· Térmico de industria Europea

Sistema de iluminación interior y exterior

· Artefactos de iluminación de 80cm y 1.20cm con difusores de 2 x 36W o 2 x 18W.

· Luminarias tipo tortuga de salida en cada una de las puertas de ingreso para señalización e iluminación perimetral.

· Plaquetas de iluminación hermética. IP 65

Sistema de tomacorrientes, con toma doble y de tierra. 

· Placas tomacorrientes universales dobles con línea a tierra marca LONDON o similar, color blanco.

· Cables eléctricos marca COBRA o similar

· Placas de interruptores marca LONDON o similar, color blanco

· Salida de tomacorrientes para A/C

Sistema de Aire Acondicionado

· Aire acondicionado frio/calor de 9.000BTUH 50/60Hz marca Westinghouse o similar

· Aire acondicionado frio/calor de 60.000BTUH 50/60Hz marca Westinghouse  o  similar.

· Extractor de aire para baños marca Ulix o similar.

· Jabalina eléctrica de cobre electrolítico puro con toma cables de bronce en su extremo


* Importante.- Todos los trabajos de instalaciones eléctricas a realizar deben ser conectados a las instalaciones existentes, y la empresa adjudicada debe entregar todo funcionando y llave en mano.

	
	
	
	

	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD
a) SEGURIDAD

Ítem

Detalle

Cant.
Unidad

1

Sistema cámaras de seguridad - VICOM tipo gran angular o superior 

      2,00 

Pza.

2

Sistema alarma antirrobo

      1,00 

gbl

3

Detectores de humo

      8,00 

Pza.

4

Extintores ABC de 9 Kg

      6,00 

Pza.

5

Señalética de seguridad

      1,00 

gbl


	
	
	
	

	b) ESPECIFICACIONES 
· El sistema de seguridad de video vigilancia deberá contar con un mínimo de 2 cámaras de ingreso más el DVR más un TR de memoria con sistema de poder autodependiente.
· El sistema de antirrobo deberá estar instalado en cada ingreso del almacén (galpón)
· Los detectores de humo deberán ser independientes
· Los extintores deberán ser individuales y portátiles

· Las señaléticas deberán estar acorde a las características del galpón para el cual se está diseñando.


	
	
	
	

	INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA.
a) COMPUTOS METRICOS:
Ítem

Detalle

Pza.

Unidad

1

Acometida de agua hidrosanitaria

    20,00 

ml

2

Red sanitaria PVS 4"

    20,00 

ml

3

Llaves de paso

      3,00 

Pza.

4

Punto de agua fría

      2,00 

Pza.

5

Punto de desagüe

      2,00 

Pza.

6

Cámara de inspección 

      1,00 

Pza.

7

Asentado de artefactos

      2,00 

Pza.

8

Lavamanos

      1,00 

Pza.

9

Inodoro

      1,00 

Pza.

10

Espejo

      1,00 

Pza.

11

Colgador de papel higiénico

      1,00 

Pza.


	
	
	
	

	b) ESPECIFICACIONES:

· La acometida hidrosanitaria de agua será con tubería de pvc de 1", conectada a la red principal existente en el predio de Villa Luz.

· La red pluvial será de 4" hasta el punto de alcantarillado o red principal existente en el predio de Villa Luz.

· Tomas o puntos de agua para baterías de baño frío/caliente, con red de distribución interna.

· Las griferías son de marca FV o similar.

· Punto de agua fría, para cada accesorio sanitario

· Los artefactos serán asentados con pernos de fijación tanto en suelo como en paredes.

· Los artefactos sanitarios serán marca Corona o similar, color blanco

· Accesorios sanitarios incluye jabonera, espejo, toallas, apoyo de papel, etc.

· Red de distribución de aguas blancas

· La red sanitaria será de PVC de diámetro 2" y 4" según normativa boliviana.

· Las cámaras de inspección serán de hormigón armado prefabricadas. 


* Importante.- Todos los trabajos de las instalaciones hidrosanitarias, deben ser conectados a las instalaciones existentes, y la empresa adjudicada debe entregar todo funcionando y llave en mano.
	
	
	
	

	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN LLAVE EN MANO.-

La presente adquisición incluye la fabricación y montaje llave en mano de toda la estructura de almacenamiento, incluyendo todo lo detallado en las especificaciones técnicas descritas anteriormente que no son limitativas:

· INSTALACIÓN DE PLATAFORMA Y PISOS INTERIORES

· INSTALACIÓN DE GALPON DESMONTABLE TIPO RECTARCO, INCLUYENDO MUROS PREFABRICADOS , CARPINTERÍA Y CIELO RASO

· INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRES ACONDICIONADO Y EXTRACTORES
· INSTALACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD
· INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA

Por lo cual el proveedor debe entregar la estructura de almacenamiento lista para su uso.
	
	
	
	

	PROPONENTES ELEGIBLES.-
Empresas Legalmente establecidas, que se dediquen en exclusivo a la fabricación de estas estructuras de almacenamiento prefabricadas, tipo galpones y que cuenten con una experiencia mínima en el montaje y fabricación de estas estructuras de 3 años, las mismas deberán ser verificable debiendo el proponente presentar por lo menos 1 contrato de adjudicación por año de este tipo de trabajos. 

Los proponentes elegibles deben contemplar alguna certificación de calidad, para que sus propuestas sean consideradas, de manera que es requisito ajuntar como mínimo una certificación de calidad.

	
	
	
	

	GARANTÍA DE FABRICACION.-

Luego de terminado el bien, se entregará una garantía por 12 meses contra defecto de fabricación o mantenimiento. 


	
	
	
	

	PLAZO DE ENTREGA
El plazo de Entrega será de 90 días calendarios computables a partir del día siguiente a la firma del contrato.

	
	
	
	

	LUGAR DE ENTREGA Y MONTAJE

El lugar de entrega del  galpón desmontable  será en los predios de Villa Luz, ubicados en el Barrio Las Palmas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y dentro del predio deberá montarse de acuerdo al plano de ubicación detallado en las especificaciones técnicas. 
	
	
	
	


---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal
FORMULARIO Nº C-2

DETALLE DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA

	Nº
	DETALLE 
	NOMBRE DEL CLIENTE
	FECHA FIRMA
	FECHA CONCLUSIÓN
	DURACIÓN
	MONTO (Bs.)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	

	


Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente deberá presentar junto a su propuesta  fotocopias simples de contratos u otros documentos que respalden la información declarada.
---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

                                        Nombre  completo del Representante Legal
ANEXO 1

EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN BIENES
Previa a la evaluación del método de selección establecido en el presente DCD (Precio Evaluado Más Bajo o Calidad Propuesta Técnica y Costo), se deberá realizar la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos. 

1. EVALUACIÓN PRELIMINAR 
Concluido el acto de apertura, el Comité de Contratación en sesión reservada verificará el cumplimiento de los documentos legales y administrativos presentados por el/los proponente(s) aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.
Con carácter previo a la verificación de las condiciones administrativas de la/las propuesta(s), procederá a verificar si las empresas proponentes no presentan registros en el SICOES con impedimento para participar en procesos de contratación por resolución de contratos o incumplimiento de Órdenes de Compra o Servicio o desistimiento de la suscripción de contratos u Órdenes de Compra o Servicio. 
En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sea subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas habilitadas que cumplan los aspectos legales y/o administrativos requeridos en el DCD, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.
2. VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMETICOS

El Comité de Contratación verificará los errores aritméticos de la/las propuesta(s) que hayan sido habilitadas en la etapa de evaluación preliminar, verificando los valores de la Propuesta Económica presentadas en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:
a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

b) Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado. 
c) Si la diferencia entre el monto leído de la oferta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la oferta; caso contrario la oferta será descalificada. 
d) Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la oferta será descalificada. 
En el caso de que todas las ofertas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

3. METODO DE SELECCIÓN - PRECIO EVALUADO MAS BAJO 
Cuando se elija este Método, el procedimiento de evaluación será el siguiente:
a) Evaluación Económica 

El Comité de Contratación en base a la/las propuesta(s) económica(s) ajustada(s) y que no hayan superado el precio referencial, determinará en orden de prelación las mismas con relación a la propuesta económica más baja.

b) Evaluación Técnica 

El Comité de Contratación efectuará la evaluación técnica de los formularios y/o documentos solicitados en el DCD de las propuestas habilitadas aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar al/los proponente(s) consultas, aclaraciones o aspectos que sean subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas que cumplan los aspectos requeridos en el DCD las mismas serán descalificadas.
c) Resultado de la Evaluación
Una vez evaluadas las ofertas mediante el método de selección de Precio Evaluado Más Bajo, se recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa la adjudicación ó concertación ó devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan. 

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO Nº YPFB/………/20..
(Señalar Lugar y Fecha)

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE ____________________(señalar objeto y el número o código interno que la entidad utiliza para identificar al contrato)

Conste por el presente Contrato Administrativo para la Adquisición de Bienes, que celebran:

a)  YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con NIT Nº _______________ (señalar el Número de Identificación Tributaria), con domicilio en _______________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), en _______________ (señalar el Distrito, Provincia y Departamento), representada legalmente por _______________ (registrar el nombre  y cargo de la MAE o del servidor público a quien se delega la competencia para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente de delegación), en calidad de Responsable del Proceso de Contratación (RPC),  con Cedula de Identidad Nº _______________ (señalar el número de Cedula de identidad), que en adelante se denominará la ENTIDAD; 

b) _______________ (registrar las  generales de ley del proponente adjudicado y cuando corresponda el nombre completo y número de Cédula de Identidad del Representante Legal y/o Testimonio de  Poder del Representante legal que faculta a la suscripción del contrato), con domicilio en ____________ (señalar de forma clara su domicilio) conforme Certificado RUPE Nº ____________ (Señalar número de certificado y fecha) que en adelante se denominará el PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo, al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA.- (ANTECEDENTES)

La ENTIDAD, mediante contratación directa en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica RE SABS EPNE de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aprobado mediante Resolución de Directorio 58/2013 de 22 de julio de 2013 y el Documento de Contratación Directa (DCD), para la Adquisición de Bienes,  invitó en fecha _______________ (señalar la fecha de la invitación), a  (señalar el nombre de la empresa adjudicada) a presentar su  propuesta en el proceso de contratación, con Código (señalar el código del proceso), en base a lo solicitado en el DCD.

En base al Informe de Recomendación Nº___________ (señalar el número del Informe y fecha), emitido por el Comité de Contratación, el RPC determinó mediante Nota de Adjudicación ​___________  (Señalar número y fecha) adjudicar la contratación a _______________ (señalar el nombre o razón social del proponente adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DCD.

SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE)

El presente Contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones normativas:

a) Constitución Política del Estado.

b) Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

c) Ley del Presupuesto General del Estado, aprobado para la gestión y su reglamentación.

d) Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.

e) Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica RE-SABS-EPNE de YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio 58/2013.

f) Otras disposiciones relacionadas.

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA)

El objeto del presente contrato es la adquisición de _______________ (describir de forma detallada el o los BIENES a ser provistos), que en adelante se denominarán los BIENES, para________________ (señalar la causa de la contratación), provistos por el PROVEEDOR de conformidad con el DCD y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.

CUARTA.- (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO)

Forman parte del presente Contrato, los siguientes documentos:

a) Documento de Contratación Directa. 

b) Propuesta Adjudicada.

c) Nota de Adjudicación.

d) Certificado del RUPE.

e) Garantía (s), cuando corresponda. 

f) Otros documentos específicos de acuerdo al objeto de contratación. (La ENTIDAD,  detallará, cuando corresponda, los documentos específicos necesarios para el contrato).

QUINTA.- (OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

El PROVEEDOR se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Realizar la provisión de los BIENES objeto del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en el DCD, así como las condiciones de su propuesta.

b) Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

c) A solicitud de la ENTIDAD, presentar documentos del fabricante que garantice que los bienes a suministrar son nuevos y de primer uso.

d) Mantener vigentes las garantías presentadas.

e) Actualizar la (s) Garantía (s) (vigencia y/o monto), a requerimiento de la ENTIDAD.

f) Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.

g) (Otras obligaciones que la ENTIDAD considere pertinentes de acuerdo al objeto de contratación.).
SEXTA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)
La ENTIDAD se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Realizar la recepción provisional y/o definitiva de los BIENES de acuerdo a las condiciones establecidas en el DCD, así como las condiciones de la propuesta adjudicada.

b) Emitir el acta recepción definitiva de los BIENES, cuando los mismos cumplan con las condiciones establecidas en el DCD, así como las condiciones de la propuesta adjudicada.

c) Realizar el pago por la provisión de los BIENES, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario de realizada la RECEPCIÓN DEFINITIVA de los bienes objeto del presente contrato.

d) Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.

e) Cuando corresponda efectuar la devolución de las garantías presentadas.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA)

El contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción, hasta que las Partes hayan dado cumplimiento a todas las clausulas contenidas en el presente contrato.

(Seleccionar una de las siguientes cláusulas considerando si se va a requerir Garantía o Retención por pagos parciales) 

OCTAVA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la __________ (registrar el tipo de garantía presentada), Nº __________emitida por __________(registrar el nombre del ente emisor de la garantía), con vigencia hasta el__________(registrar día, mes y año de la vigencia de la garantía), a la orden de
_________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD),por ____________(registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.

(En el caso de Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas se estimará el 3,5% del monto total del contrato). 

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el PROVEEDOR, será pagado en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su sólo requerimiento.

OCTAVA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES)

El PROVEEDOR acepta expresamente, que la ENTIDAD retendrá el siete por ciento (7%) de cada pago parcial, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Estas retenciones serán reintegradas al PROVEEDOR una vez realizada la recepción definitiva de los BIENES.

(En el caso de Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas, para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato se estimará una retención del 3,5%, de cada pago parcial en calidad de garantía de Cumplimiento de Contrato). 

(En caso de que en el DCD se hubiere establecido Anticipo, se deberá incluir la presente cláusula).

NOVENA.- (ANTICIPO)

A solicitud del PROVEEDOR, la ENTIDAD podrá otorgar un anticipo al PROVEEDOR, cuyo monto no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado la misma que deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario y la factura correspondiente. El importe del anticipo será descontado en _______________ (indicar el número de pagos), pagos hasta cubrir el monto total del  anticipo.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el  PROVEEDOR no haya iniciado la provisión de los BIENES dentro de los _______________ (Registrar en forma literal y numeral, el plazo previsto al efecto) días calendario establecidos al efecto.

 (Seleccionar una de las siguientes cláusulas considerando si se va a requerir Garantía o Retención por pagos parciales. En caso de no requerir esta garantía suprimir la cláusula)

DÉCIMA.- (GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO) 

Una vez realizada la Recepción Definitiva de los BIENES, el PROVEEDOR, se obliga a constituir la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria  y/o Equipo, a la orden de  _________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), por el ________ (La Entidad deberá registrar el monto de la garantía, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato) que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente contrato, con una vigencia de ________ (La Entidad deberá registrar el plazo de vigencia de la garantía en literal y numeral que deberá exceder en treinta días el plazo de garantía de los bienes)computable a partir de la Recepción Definitiva de los bienes. 
El importe de esta garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que los BIENES adquiridos por la entidad no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantía.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presenta fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta.

DÉCIMA.- (RETENCIONES POR CONCEPTO DE GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO)

El PROVEEDOR acepta expresamente, que la ENTIDAD retendrá el _____________ (La Entidad deberá registrar el monto de la garantía, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato), en calidad de Garantía de Funcionamiento de  Maquinaria y/o Equipo que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente contrato.

El importe de esta garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que los BIENES adquiridos por la entidad no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantía.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presenta fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha retención será devuelta.

DECIMA PRIMERA.- (PLAZO Y FORMA DE ENTREGA)

El PROVEEDOR entregará los BIENES en estricto apego a la propuesta adjudicada, las especificaciones técnicas y el cronograma de entregas (cuando corresponda), en el plazo de _________ (registrar en forma literal y numeral el plazo total de entrega de los BIENES en días calendario) días calendario, que serán computados a partir, de: 

(Elegir una de las siguientes opciones, de acuerdo a lo que corresponda)  

· Desembolso del anticipo (Cuando se trate de compra local con anticipo) 

· Puesta en vigencia del contrato, (Cuando se trate de compra local sin anticipo).
(En caso de que las entregas fuesen parciales, dentro del plazo total, se deberá hacer constar las cantidades y fechas, a efectos del control del cumplimiento del contrato).

El plazo de adquisición de los BIENES, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado cuando:

a) La ENTIDAD, mediante el procedimiento establecido en este mismo Contrato, incremente la cantidad de los BIENES a ser provistos y ello repercuta en el plazo total. 

b) Por demora en el pago de los bienes entregados.

DECIMA SEGUNDA.- (LUGAR DE ENTREGA)                                                                                                                                                                                                                                                       

El PROVEEDOR realizará la entrega de los BIENES en _______________ (señalar lugar o lugares donde se entregará los BIENES) a (l) (la) _______________ (señalar si es al Responsable de Recepción o  Comité de Recepción).
DECIMA TERCERA.- (MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO)

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la adquisición de los BIENES asciende a la suma total de Bsxxx.xxx,xx _______________(registrar en forma numeral y literal el monto del contrato en Bolivianos).
La ENTIDAD procederá al pago del monto pactado _______________ (señalar una de las siguientes alternativas para el pago:

Opción 1.- Pago total contra entrega. 

Opción 2.- Pagos contra entregas parciales, según cronograma de entregas aprobado por las partes)

DÉCIMA CUARTA.- (ESTIPULACIÓN SOBRE IMPUESTOS)

Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el PROVEEDOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

DÉCIMA QUINTA.- (FACTURACIÓN)

Para que se efectúe el pago, el PROVEEDOR deberá emitir la respectiva factura oficial por el monto del pago, a favor de la ENTIDAD, caso contrario la ENTIDAD deberá retener los montos de obligaciones tributarias pendientes, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

DÉCIMA SEXTA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno varios  Contratos Modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo. El monto de cada contrato modificatorio, no deberá exceder el diez por ciento (10%) del monto del presente contrato. Asimismo la suma de los montos de los contratos modificatorios no deberá exceder el diez por ciento (10%)  del monto del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del RE-SABS-EPNE de YPFB.
DÉCIMA SÉPTIMA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO) 

El PROVEEDOR bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- (MULTAS)

El PROVEEDOR se obliga a cumplir con el plazo de entrega y cronograma (si corresponde), establecido en la Cláusula Décima del presente Contrato, caso contrario será multado con el _______________% (La ENTIDAD establecerá el porcentaje de acuerdo al objeto del contrato, mismo que no podrá exceder el 1% del monto del contrato) por día de retraso. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.

Cuando la contratación se efectúe por ítems o lotes, las multas serán calculadas respecto del monto correspondiente al ítem o lote que hubiese sufrido retraso en su entrega.

DÉCIMA NOVENA.- (EXONERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y SOCIALES A LA ENTIDAD)

El PROVEEDOR corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia, se exonera de estas obligaciones a la ENTIDAD.

VIGÉSIMA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO). El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:

17.1. Por Cumplimiento del Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

17.1. Por Resolución del Contrato: Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

17..1. Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR:

a. Por disolución del PROVEEDOR (sea Empresa o Asociación Accidental).
b. Por quiebra declarada del PROVEEDOR.
c. Por suspensión de la provisión de los BIENES sin justificación.

d. Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega o el cronograma de entregas (si corresponde) de provisión sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.

e. Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

f. Por incumplimiento de la Cláusula Anticorrupción (Cláusula Vigésima Primera)

17..2. Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a la ENTIDAD:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la provisión de los BIENES por más de treinta (30) días calendario.
b) Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la adquisición, sin la emisión del necesario Contrato Modificatorio.
c) Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha de entrega definitiva de los bienes en la entidad.
17..3. Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el PROVEEDOR darán aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la provisión y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato. El requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intensión de resolución será retirado. En caso contrario, si al vencimiento de éste término no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo.

Esta carta notariada dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales atribuibles al PROVEEDOR, se consolide a favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato o efectivización de la retención y de Correcta Inversión de Anticipo (cuando corresponda).

La ENTIDAD, procederá a establecer los montos reembolsables al PROVEEDOR por concepto de provisión de los BIENES satisfactoriamente efectuados, si corresponde.

Con base a la liquidación final y establecidos los saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de la (s) Garantía (s) correspondientes.

17..4. Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD o al PROVEEDOR.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la provisión de los BIENES, objeto del presente Contrato, la ENTIDAD o el PROVEEDOR se encontrase con situaciones fuera de control, por causas de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la conclusión de la provisión de los BIENES o vayan contra los intereses del Estado, la parte afectada, comunicará por escrito su intensión de resolver el Contrato, justificando la causa.

La ENTIDAD, mediante carta notariada dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la provisión y resolverá el Contrato total o parcialmente.  A la entrega de dicho comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR suspenderá la provisión de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Se liquidarán los costos proporcionales que demandase el cierre de la adquisición y algunos otros gastos que a juicio de la ENTIDAD fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos la ENTIDAD elaborará la liquidación final y el trámite del pago correspondiente.

VIGÉSIMA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS).

En caso de surgir dudas sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a los términos y condiciones del contrato, Documento de Contratación Directa, propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (ANTICORRUPCIÓN). 

Cada una de las partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que el Contratante resuelva el presente Contrato y se ejecuten las Garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.  

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CONFORMIDAD).  En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento suscriben el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, el/la _______ (registrar el nombre y cargo del servidor público habilitado para suscribir el Contrato), en representación legal de la ENTIDAD, y el ______________ (registrar el nombre del propietario o representante legal del PROVEEDOR, habilitado para suscribir el Contrato) en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma castellano.

__________________________                                  ________________________________  

(Registrar el nombre y cargo                                   (Registrar el nombre del proveedor)

del  servidor público habilitado) 

para la firma del contrato) 

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS





�








DOCUMENTO DE CONTRATACION DIRECTA


 (BIENES)


REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 


RE-SABS-EPNE YPFB





OBJETO: ADQUISICION DE GALPON DESMONTABLE PREFABRICADO TIPO HANGAR PARA RESGUARDO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS (ACTIVOS FIJOS) DE YPFB SANTA CRUZ





CODIGO: EPNE-AF-87-15





Galpón Existente





GALPON 1





GALPON 2





NUEVO GALPON 3





Galpón Desmontable de 300 m2








