Documento de Contratación Directa para Bienes 
_______________________________________________________________________________________________

[image: image1.jpg]YPFB COMPRA

2015




                                                                                                                                                                                                             p
	ELABORADO POR
	REVISADO POR
	APROBADO POR 

	Firma y pie de firma Contrataciones
	Firma y Sello DNGC
	Firma y pie de firma de RPC


PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la adquisición de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB. 
2. AJUSTE AL DCD O AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
Se podrá ajustar el DCD o ampliar el plazo de presentación de ofertas, por las siguientes causas debidamente justificadas:

a) Hechos de fuerza mayor o caso fortuito.
b) A iniciativa de YPFB.
3. GARANTÍAS

Con el objeto de garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato u Orden de compra o Servicio, se aplicarán los siguientes parámetros:

a) Cuando se tenga programado realizar un solo pago y el tiempo de ejecución o entrega no supere los 15 días calendario en procesos de contratación hasta Bs.50.000.- (Cincuenta mil 00/100 Bolivianos) no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato. Para procesos cuyo tiempo de ejecución supere los 15 días calendario el proponente definirá el tipo de garantía a presentar para la elaboración de contrato.  
b) De Bs.50.001.- (Cincuenta mil Uno 00/100 Bolivianos) hasta Bs. 200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) el proponente  definirá el tipo de garantía a presentar.

c) De Bs. 200.001.- (Doscientos Mil Uno 00/100 Bolivianos) hasta Bs. 1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos) YPFB definirá el tipo de garantía
d) Superiores a Bs. 1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía Bancaria.
4. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE OFERTAS
4.1. La causal de rechazo es: 
a) Cuando la oferta de las empresas invitadas fuesen presentadas fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DCD.

b) Cuando se presenten empresas no invitadas
4.2. Las causales de descalificación son:

a) Cuando la oferta técnica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DCD.

b) Cuando la oferta económica exceda el Precio Referencial.

c) Cuando producto de la revisión aritmética de la oferta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la oferta y el monto revisado por el Comité de Contratación.

d) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma oferta.

e) Cuando el proponente presente dos o más ofertas.

f) Cuando la oferta presente errores no subsanables.
g) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Ofertas  (Formulario A-1).
h) Si para la suscripción del contrato la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por hecho  de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.
i) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.
j) Cuando el proponente, en el plazo establecido no presentara la documentación que será subsanada, el Comité de Contratación, procederá a descalificar la oferta.
5. ERRORES SUBSANABLES Y ERRORES NO SUBSANABLES 

5.1. Se consideraran como errores subsanables, los siguientes:

a) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Contratación considerar otros criterios subsanables.

5.2. Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

a) La falta de la propuesta técnica o parte de ella.
b) La falta de la propuesta económica o parte de ella.

6. DOCUMENTOS DE LA OFERTA
Todos los Formularios de la oferta, solicitados en el presente DCD, se constituyen en Declaraciones Juradas.
Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación, son:

a) Formulario A-1 Presentación de Ofertas e Identificación del Proponente 

b) Formulario B-1 Presentación de la Oferta Económica 

c) Formulario C-1  Presentación de la Oferta Técnica 
7. OFERTA PARA ADJUDICACIONES POR ITEMS O LOTES

Cuando un proponente presente su oferta para más de un ítem o lote deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una oferta técnica y económica para cada ítem o lote. 
SECCIÓN II

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y PLAZO
8.1. Forma de presentación: La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación y presentada en un ejemplar original.
8.2. Plazo y lugar de presentación:  Las ofertas  deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

8.3. Cronograma: El proceso se sujetará al siguiente cronograma:    
	 
	ACTIVIDAD
	 
	FECHA
	HORA
	LUGAR

	 
	
	
	 
	 

	1
	Publicación DCD / Invitación
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min.
	
	Lugar 
	 

	
	
	
	 
	02 
	 
	03 
	 
	2015 
	 
	 
	 
	 
	 
	Calle Bueno Nº 185 Piso 1º Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz – Bolivia o página web www.ypfb.gob.bo 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Consultas Escritas (si corresponde)
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min.
	
	Lugar 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	NO CORRESPONDE

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Reunión de Aclaración (si corresponde) 
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min.
	
	 Lugar
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	NO CORRESPONDE 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	Presentación de Oferta (Fecha límite)
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min.
	
	 Lugar
	 

	
	
	
	 
	13
	 
	03 
	 
	2015 
	 
	12
	 
	00 
	 
	Campo Ferial FEXPOCRUZ

Pabellón Guarayos STAND YPFB CASA MATRIZ Av. Roca y Coronado s/n.

Santa Cruz –Bolivia

	5
	Apertura de Oferta (Fecha límite)
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min.
	
	Lugar  
	 

	
	
	
	 
	 13
	 
	03 
	 
	2015 
	 
	14
	 
	30 
	 
	Campo Ferial FEXPOCRUZ

Pabellón Guarayos STAND YPFB CASA MATRIZ Av. Roca y Coronado s/n.

Santa Cruz –Bolivia

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ESPECIFICACIONES TECNICAS 

1.-ANTECEDENTES

En el marco del Decreto Supremo No. 181, sus ajustes y modificaciones de acuerdo al Decreto No. 843 y nuevas Reglamentaciones de YPFB, en virtud de dar cumplimiento al Reglamento para la construcción y operación de plantas de engarrafado de Gas Licuado de Petróleo (GLP), Norma NFPA 10, norma boliviana, “Extintores de incendio (Matafuegos) Portátiles y Rodantes”. La unidad de seguridad industrial y ambiente del Distrito Comercial Centro en el marco de sus competencias ha previsto la “ADQUISICION DE EXTINTORES PARA EL DTCC”. Correspondiente a extintores de polvo químico presurizados con nitrógeno de 70 Kg, 12 Kg, 10 Kg  y 2.5 Kg. Para reemplazo de los deteriorados y para la implementación en la nueva Planta de Reparación y Recalificación de Garrafas del DTCC.    

2.-OBJETIVO GENERAL DE LA CONTRATACION

El presente proceso de contratación tiene por objetivo general la contratación de “ADQUISICION DE EXTINTORES PARA EL DTCC”. 

3.- DESCRIPCION

	N° ITEM
	DESCRIPCION “ADQUISICION DE EXTINTORES PARA EL DTCC”
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	Extintor de incendio presurizado 
-capacidad: 70 kg.

-agente extintor: polvo químico seco a base de bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio y/o a base de fosfato de amonio. 

-gas expelente: nitrógeno (1 MPA).
* Válvula de Latón Forjado y mecanizado, con manijas de acero al carbono y recubrimiento anticorrosivo. * Manómetro con cuerpo de latón y sello IRAM. 
* Tubo de pesca de acero al carbono y gran caudal de descarga. 
Largo de la Manguera 12 metros
	6
	Piezas

	2
	Extintor de incendio presurizado 

-capacidad: 12 kg.

-agente extintor: polvo químico seco a base de bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio y/o a base de fosfato de amonio. 

-gas expelente: nitrógeno (1 MPA). 
* Válvula de Latón Forjado y mecanizado, rosca M30 con manijas de acero al carbono y recubrimiento anticorrosivo.
 * Vástago de latón, con asiento y o’ ring de caucho sintético. * Manómetro con cuerpo de latón y sello IRAM. 
* Tubo de pesca de acero al carbono y gran caudal de descarga.
	22


	Piezas

	3
	Extintor de incendio presurizado 
-capacidad: 10 kg.

-agente extintor: polvo químico seco a base de bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio y/o a base de fosfato de amonio. 

-gas expelente: nitrógeno (1 MPA).
* Válvula de Latón Forjado y mecanizado, rosca M30 con manijas de acero al carbono y recubrimiento anticorrosivo. 
* Vástago de latón, con asiento y o’ ring de caucho sintético. * Manómetro con cuerpo de latón y sello IRAM. 
* Tubo de pesca de acero al carbono y gran caudal de descarga.
	15
	Piezas

	4
	Extintor de incendio presurizado 
-capacidad: 2.5 kg.

-agente extintor: polvo químico seco a base de bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio y/o a base de fosfato de amonio. 

-gas expelente: nitrógeno (1 MPA). 

Válvula de Latón Forjado y mecanizado. * Vástago de latón, con asiento y o’ ring de caucho sintético. * Manómetro con cuerpo de latón y sello IRAM.
	20
	Piezas


4.- FORMA DE ADJUDICACION 

Para el presente proceso de contratación, la adjudicación será por el total del servicio.

5.- PLAZO DE ENTREGA 

Para efectos del presente proceso de contratación se establece como máximo plazo de entrega del servicio de (20) días calendario computable a partir de la notificación y entrega de la orden de servicios.  

6.- LUGAR DE ENTREGA 

Para fines del presente proceso de contratación se establece como lugar de entrega de extintores en Dependencias de Planta Envasadora de GLP Valle Hermoso, localizada en la Avenida  Siglo XX Final (Portería 2)  de la Zona de Valle Hermoso de la ciudad de Cochabamba, en horarios de oficina de horas  08:00 a.m. a 16:00 pm, de lunes a Viernes, debiendo el proponente tomar estas consideraciones al momento de la suscripción de la orden de servicios.

8.- PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial para la presente contratación es de:

	N°
	DESCRIPCION


	CANTIDAD
[UNIDAD] 
	PRECIO UNITARIO[BS]
	PRECIO TOTAL[BS]

	1
	Extintor de incendio presurizado 
-capacidad: 70 kg.

-agente extintor: polvo químico seco a base de bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio y/o a base de fosfato de amonio. ABC
-gas expelente: nitrógeno (1 MPA).
* Válvula de Latón Forjado y mecanizado, con manijas de acero al carbono y recubrimiento anticorrosivo. * Manómetro con cuerpo de latón y sello IRAM. 
* Tubo de pesca de acero al carbono y gran caudal de descarga. 
Largo de la Manguera 12 metros
	6
	5.000
	30.000

	2
	Extintor de incendio presurizado 

-capacidad: 12 kg.

-agente extintor: polvo químico seco a base de bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio y/o a base de fosfato de amonio. ABC
-gas expelente: nitrógeno (1 MPA). 
* Válvula de Latón Forjado y mecanizado, rosca M30 con manijas de acero al carbono y recubrimiento anticorrosivo.
 * Vástago de latón, con asiento y o’ ring de caucho sintético. * Manómetro con cuerpo de latón y sello IRAM. 
* Tubo de pesca de acero al carbono y gran caudal de descarga.
	22


	430
	9.460

	3
	Extintor de incendio presurizado 
-capacidad: 10 kg.

-agente extintor: polvo químico seco a base de bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio y/o a base de fosfato de amonio. ABC
-gas expelente: nitrógeno (1 MPA).
* Válvula de Latón Forjado y mecanizado, rosca M30 con manijas de acero al carbono y recubrimiento anticorrosivo. 
* Vástago de latón, con asiento y o’ ring de caucho sintético. * Manómetro con cuerpo de latón y sello IRAM. 
* Tubo de pesca de acero al carbono y gran caudal de descarga.
	15
	385
	5.775

	4
	Extintor de incendio presurizado 
-capacidad: 2.5 kg.

-agente extintor: polvo químico seco a base de bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio y/o a base de fosfato de amonio. ABC
-gas expelente: nitrógeno (1 MPA). 

Válvula de Latón Forjado y mecanizado. * Vástago de latón, con asiento y o’ ring de caucho sintético. * Manómetro con cuerpo de latón y sello IRAM.
	20
	220
	4.400

	
	
	TOTAL
	
	49.635 Bs.


9.- VALIDEZ DE LA PROPUESTA

Se establecen 30 días para la validez de la Oferta.  

10.- GARANTIAS

El proponente que se haya adjudicado, deberá presentar una garantía de cumplimiento de contrato a favor de YPFB, por un valor del siete por ciento (7%) del monto total adjudicado, emitida por una entidad financiera o aseguradora con las siguientes condiciones: (1) renovable, (2) irrevocable  y (3) de ejecución inmediata, dicha Garantía  deberá exceder en sesenta (60) días calendario, adicionales al plazo de entrega ofertados de los bienes adjudicados.

a. Documentación de respaldo 

Para fines de calificación del presente proceso de contratación el proveedor que se adjudique debe acompañar adicionalmente a los documentos establecidos al menos 5 contratos que avalen su experiencia en la venta de Extintores. 

11.- Método de calificación

El método de calificación de propuestas a aplicar será  la metodología que permita calificar por precio evaluado más bajo, en moneda nacional, previa al cumplimiento de especificaciones técnicas y requisitos legales y administrativos detallados en el DBC. 

12.- REQUISITOS PARA ENTREGA DE SERVICIO 

Para fines del presente proceso de contratación, se establecen los siguientes requisitos para fines de entrega de ítems adjudicados, según corresponda: 
1. La entrega del total de los Extintores de acuerdo a Especificaciones Técnicas.

2. Presentación Certificado de Garantía de vida útil de los Cilindros por un ente Calificado, con lineamientos de NFPA 10 y normas relacionadas.    

13.-  Forma de pago

El pago se efectuara vía SIGMA para cuyo fin el proponente debe cumplir con lo siguiente:

· Entrega total de los Extintores en las locaciones citadas.

· Carta de solicitud de pago dirigida al DTCC.

· Factura original a nombre de YPFB y NIT 1020269020.

· Fotocopia de NIT proveedor.

· Fotocopia de cedula de identidad del representante legal

· Fotocopia de Contrato y/o Orden de Compra

· Fotocopia SIGMA  o SIGEP.

14.- INFORMACION COMPLEMENTARIA

MULTAS

Para fines de la presente contratación, se establece un multa del uno por ciento (1%)  por día de retraso, aplicable sobre el total del monto adjudicado, hasta un máximo del veinte por ciento (20%) de multas, posterior a esto la contratación queda sin efecto y YPFB se reserva el derecho de realizar gestiones Legales y Administrativas que correspondan.

PARTE II
FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
FORMULARIO C-1 
	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	#
	Característica Solicitadas 
	Característica Ofertadas 
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	
	1.-ANTECEDENTES

En el marco del Decreto Supremo No. 181, sus ajustes y modificaciones de acuerdo al Decreto No. 843 y nuevas Reglamentaciones de YPFB, en virtud de dar cumplimiento al Reglamento para la construcción y operación de plantas de engarrafado de Gas Licuado de Petróleo (GLP), Norma NFPA 10, norma boliviana, “Extintores de incendio (Matafuegos) Portátiles y Rodantes”. La unidad de seguridad industrial y ambiente del Distrito Comercial Centro en el marco de sus competencias ha previsto la “ADQUISICION DE EXTINTORES PARA EL DTCC”. Correspondiente a extintores de polvo químico presurizados con nitrógeno de 70 Kg, 12 Kg, 10 Kg  y 2.5 Kg. Para reemplazo de los deteriorados y para la implementación en la nueva Planta de Reparación y Recalificación de Garrafas del DTCC.    

2.-OBJETIVO GENERAL DE LA CONTRATACION

El presente proceso de contratación tiene por objetivo general la contratación de “ADQUISICION DE EXTINTORES PARA EL DTCC”. 

3.- DESCRIPCION

N° ITEM
DESCRIPCION “ADQUISICION DE EXTINTORES PARA EL DTCC”
CANTIDAD

UNIDAD
1

Extintor de incendio presurizado 
-capacidad: 70 kg.

-agente extintor: polvo químico seco a base de bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio y/o a base de fosfato de amonio. 

-gas expelente: nitrógeno (1 MPA).
* Válvula de Latón Forjado y mecanizado, con manijas de acero al carbono y recubrimiento anticorrosivo. * Manómetro con cuerpo de latón y sello IRAM. 
* Tubo de pesca de acero al carbono y gran caudal de descarga. 
Largo de la Manguera 12 metros
6
Piezas

2
Extintor de incendio presurizado 

-capacidad: 12 kg.

-agente extintor: polvo químico seco a base de bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio y/o a base de fosfato de amonio. 

-gas expelente: nitrógeno (1 MPA). 
* Válvula de Latón Forjado y mecanizado, rosca M30 con manijas de acero al carbono y recubrimiento anticorrosivo.
 * Vástago de latón, con asiento y o’ ring de caucho sintético. * Manómetro con cuerpo de latón y sello IRAM. 
* Tubo de pesca de acero al carbono y gran caudal de descarga.
22

Piezas

3
Extintor de incendio presurizado 
-capacidad: 10 kg.

-agente extintor: polvo químico seco a base de bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio y/o a base de fosfato de amonio. 

-gas expelente: nitrógeno (1 MPA).
* Válvula de Latón Forjado y mecanizado, rosca M30 con manijas de acero al carbono y recubrimiento anticorrosivo. 
* Vástago de latón, con asiento y o’ ring de caucho sintético. * Manómetro con cuerpo de latón y sello IRAM. 
* Tubo de pesca de acero al carbono y gran caudal de descarga.
15
Piezas

4
Extintor de incendio presurizado 
-capacidad: 2.5 kg.

-agente extintor: polvo químico seco a base de bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio y/o a base de fosfato de amonio. 

-gas expelente: nitrógeno (1 MPA). 

Válvula de Latón Forjado y mecanizado. * Vástago de latón, con asiento y o’ ring de caucho sintético. * Manómetro con cuerpo de latón y sello IRAM.
20
Piezas

4.- FORMA DE ADJUDICACION 

Para el presente proceso de contratación, la adjudicación será por el total del servicio.

5.- PLAZO DE ENTREGA 

Para efectos del presente proceso de contratación se establece como máximo plazo de entrega del servicio de (20) días calendario computable a partir de la notificación y entrega de la orden de servicios.  

6.- LUGAR DE ENTREGA 

Para fines del presente proceso de contratación se establece como lugar de entrega de extintores en Dependencias de Planta Envasadora de GLP Valle Hermoso, localizada en la Avenida  Siglo XX Final (Portería 2)  de la Zona de Valle Hermoso de la ciudad de Cochabamba, en horarios de oficina de horas  08:00 a.m. a 16:00 pm, de lunes a Viernes, debiendo el proponente tomar estas consideraciones al momento de la suscripción de la orden de servicios.

8.- PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial para la presente contratación es de:

N°

DESCRIPCION

CANTIDAD
[UNIDAD] 

PRECIO UNITARIO[BS]
PRECIO TOTAL[BS]
1

Extintor de incendio presurizado 
-capacidad: 70 kg.

-agente extintor: polvo químico seco a base de bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio y/o a base de fosfato de amonio. ABC
-gas expelente: nitrógeno (1 MPA).
* Válvula de Latón Forjado y mecanizado, con manijas de acero al carbono y recubrimiento anticorrosivo. * Manómetro con cuerpo de latón y sello IRAM. 
* Tubo de pesca de acero al carbono y gran caudal de descarga. 
Largo de la Manguera 12 metros
6
5.000
30.000
2
Extintor de incendio presurizado 

-capacidad: 12 kg.

-agente extintor: polvo químico seco a base de bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio y/o a base de fosfato de amonio. ABC
-gas expelente: nitrógeno (1 MPA). 
* Válvula de Latón Forjado y mecanizado, rosca M30 con manijas de acero al carbono y recubrimiento anticorrosivo.
 * Vástago de latón, con asiento y o’ ring de caucho sintético. * Manómetro con cuerpo de latón y sello IRAM. 
* Tubo de pesca de acero al carbono y gran caudal de descarga.
22

430
9.460
3
Extintor de incendio presurizado 
-capacidad: 10 kg.

-agente extintor: polvo químico seco a base de bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio y/o a base de fosfato de amonio. ABC
-gas expelente: nitrógeno (1 MPA).
* Válvula de Latón Forjado y mecanizado, rosca M30 con manijas de acero al carbono y recubrimiento anticorrosivo. 
* Vástago de latón, con asiento y o’ ring de caucho sintético. * Manómetro con cuerpo de latón y sello IRAM. 
* Tubo de pesca de acero al carbono y gran caudal de descarga.
15
385
5.775
4
Extintor de incendio presurizado 
-capacidad: 2.5 kg.

-agente extintor: polvo químico seco a base de bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio y/o a base de fosfato de amonio. ABC
-gas expelente: nitrógeno (1 MPA). 

Válvula de Latón Forjado y mecanizado. * Vástago de latón, con asiento y o’ ring de caucho sintético. * Manómetro con cuerpo de latón y sello IRAM.
20
220
4.400
TOTAL

49.635 Bs.
9.- VALIDEZ DE LA PROPUESTA

Se establecen 30 días para la validez de la Oferta.  

10.- GARANTIAS

El proponente que se haya adjudicado, deberá presentar una garantía de cumplimiento de contrato a favor de YPFB, por un valor del siete por ciento (7%) del monto total adjudicado, emitida por una entidad financiera o aseguradora con las siguientes condiciones: (1) renovable, (2) irrevocable  y (3) de ejecución inmediata, dicha Garantía  deberá exceder en sesenta (60) días calendario, adicionales al plazo de entrega ofertados de los bienes adjudicados.

b. Documentación de respaldo 

Para fines de calificación del presente proceso de contratación el proveedor que se adjudique debe acompañar adicionalmente a los documentos establecidos al menos 5 contratos que avalen su experiencia en la venta de Extintores. 

11.- Método de calificación

El método de calificación de propuestas a aplicar será  la metodología que permita calificar por precio evaluado más bajo, en moneda nacional, previa al cumplimiento de especificaciones técnicas y requisitos legales y administrativos detallados en el DBC. 

12.- REQUISITOS PARA ENTREGA DE SERVICIO 

Para fines del presente proceso de contratación, se establecen los siguientes requisitos para fines de entrega de ítems adjudicados, según corresponda: 
3. La entrega del total de los Extintores de acuerdo a Especificaciones Técnicas.

4. Presentación Certificado de Garantía de vida útil de los Cilindros por un ente Calificado, con lineamientos de NFPA 10 y normas relacionadas.    

13.-  Forma de pago

El pago se efectuara vía SIGMA para cuyo fin el proponente debe cumplir con lo siguiente:

· Entrega total de los Extintores en las locaciones citadas.

· Carta de solicitud de pago dirigida al DTCC.

· Factura original a nombre de YPFB y NIT 1020269020.

· Fotocopia de NIT proveedor.

· Fotocopia de cedula de identidad del representante legal

· Fotocopia de Contrato y/o Orden de Compra

· Fotocopia SIGMA  o SIGEP.

14.- INFORMACION COMPLEMENTARIA

MULTAS

Para fines de la presente contratación, se establece un multa del uno por ciento (1%)  por día de retraso, aplicable sobre el total del monto adjudicado, hasta un máximo del veinte por ciento (20%) de multas, posterior a esto la contratación queda sin efecto y YPFB se reserva el derecho de realizar gestiones Legales y Administrativas que correspondan.


	
	
	
	


 (Firma del proponente)

 (Nombre completo del proponente)
FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE OFERTA
(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

	1.     DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

	 
	 
	 
	 
	
	 

	SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	

	VALIDEZ DE LA PROPUESTA
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	3.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	Tipo de Proponente:        
	 
	Unipersonal
	 
	Asoc. Accidental
	 
	Otro: (Señalar)
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Razón Social o Denominación de la Asociación Accidental:
	
	 

	 
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	C.I.
	 

	 Nombre del Representante Legal 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Asociados
	:
	NIT
	
	Nombre del Asociado
	
	% de Participación
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	  
	
	 
	 

	 
	
	 
	  
	
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar 
	
	
	Fecha de Expedición
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	mes
	
	Año)
	
	 

	Testimonio de Constitución
	:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Dirección
	
	Teléfono/fax 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	Correo Electrónico

	
	NIT
	 

	Detalle de la empresa o asociación
	:
	 
	 
	 
	 
	 
 
 
	 
	            
	 

	- Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar ofertas y suscribir Contrato (Suprimir este texto cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
	 

	- Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
	 


A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente oferta declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en el RE-SABS-EPNE-YPFB y el presente DCD.

b) Declaro no tener conflicto de intereses.
c) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 13 del RE-SABS-EPNE-YPFB.

d) Declaro y garantizo haber examinado el DCD, así como los Formularios para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de ofertas. 

f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta 

g) Declaro haber realizado la Inspección Previa (cuando corresponda).

h) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de YPFB  cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la YPFB  o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, Orden de Compra o Servicio, se presentará la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta. Y en caso de Asociaciones Accidentales, lo señalada en el inciso f).

i. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS
a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, su validez estará sujeta a verificación. (para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.20.000.-)
b) Poder General del Representante Legal del proponente con facultades para suscribir contratos. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE)

c) Certificado electrónico o fotocopia simple del Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) vigente. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE) 

d) Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/No.551-2013 de 18 de junio de 2013). 

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

e) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante. . (Cuando corresponda VER inc. a) punto II Art.20 del Reglamento) 

f) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental. (Cuando corresponda) 
g) Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas (si corresponde especificar la documentación o caso contrario suprimir el inciso).

ii. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACION DE CONTRATO

Además de los mencionados en el punto i) las empresas deberán presentar los siguientes documentos.
a) Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE)
b) Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE)
c) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE) (para contrataciones  con precio referencial mayor a Bs.1.000.000.-) 
d) Fotocopia simple del Balance General y Estados de Resultados de la última gestión fiscal con sello del SIN, excepto las empresas de reciente creación, para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.1.000.000.- .
(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)




FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA
(Formato para Adjudicación por Ítems, Lote o por el Total)

(BIENES) 

	BIENES SOLICITADOS
	PROPUESTA
	DATOS COMPLETADOS POR YPFB

	
	BIENES OFERTADOS PARA EL ITEM-LOTE-PQTE

	Precio Referencial Bs.
	Precio Ajustado por revisión aritmética
CUMPLE
NO CUMPLE
	Orden de prelación

	Nº
	Descripción del bien (Marca/Modelo)
	Cantidad solicitada
	Plazo de entrega solicitado (días calendario)
	Marca/Modelo
	País de Origen
	Plazo de entrega
	Cantidad Ofertada
	Precio Unitario
	Precio Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(en días calendario)
	
	(Bs.)
	(Bs.)
	
	
	

	1
	Extintor de incendio presurizado 
-capacidad: 70 kg.

-agente extintor: polvo químico seco a base de bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio y/o a base de fosfato de amonio. 

-gas expelente: nitrógeno (1 MPA).
* Válvula de Latón Forjado y mecanizado, con manijas de acero al carbono y recubrimiento anticorrosivo. * Manómetro con cuerpo de latón y sello IRAM. 
* Tubo de pesca de acero al carbono y gran caudal de descarga. 
Largo de la Manguera 12 metros
	6

	20
	
	
	
	
	
	
	30.000,00
	  
	

	2
	Extintor de incendio presurizado 

-capacidad: 12 kg.

-agente extintor: polvo químico seco a base de bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio y/o a base de fosfato de amonio. 

-gas expelente: nitrógeno (1 MPA). 
* Válvula de Latón Forjado y mecanizado, rosca M30 con manijas de acero al carbono y recubrimiento anticorrosivo.
 * Vástago de latón, con asiento y o’ ring de caucho sintético. * Manómetro con cuerpo de latón y sello IRAM. 
* Tubo de pesca de acero al carbono y gran caudal de descarga.
	22

	20
	
	
	
	
	
	
	9.460,00
	
	

	3
	Extintor de incendio presurizado 
-capacidad: 10 kg.

-agente extintor: polvo químico seco a base de bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio y/o a base de fosfato de amonio. 

-gas expelente: nitrógeno (1 MPA).
* Válvula de Latón Forjado y mecanizado, rosca M30 con manijas de acero al carbono y recubrimiento anticorrosivo. 
* Vástago de latón, con asiento y o’ ring de caucho sintético. * Manómetro con cuerpo de latón y sello IRAM. 
* Tubo de pesca de acero al carbono y gran caudal de descarga.
	15

	20
	
	
	
	
	
	
	5.775,00
	
	

	4
	Extintor de incendio presurizado 
-capacidad: 2.5 kg.

-agente extintor: polvo químico seco a base de bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio y/o a base de fosfato de amonio. 

-gas expelente: nitrógeno (1 MPA). 

Válvula de Latón Forjado y mecanizado. * Vástago de latón, con asiento y o’ ring de caucho sintético. * Manómetro con cuerpo de latón y sello IRAM.
	20

	20
	
	
	
	
	
	
	4.400,00
	
	

	TOTAL PROPUESTA (Numeral)
	 
	
	 
 
 
	

	(Literal)
	 
	Son: Cuarenta y nueve mil seiscientos treinta y cinco 00/100 bolivianos
	 
 
 
	


Nota: En caso de que la contratación se efectúe por lotes o paquete se deberá repetir este cuadro para cada lote o paquete.

(Firma del proponente)

 (Nombre completo del proponente)
 

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS





�








DOCUMENTO DE CONTRATACION DIRECTA





 (Bienes-Obras-Servicios-Consultoria De Línea-Consultoria Por Producto)


 


REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS





RE-SABS-EPNE-YPFB





“ADQUISICION DE EXTINTORES PARA EL DTCC”





CODIGO: EPNE-DCCEN-14-15











COCHABAMBA – MARZO 2015











1

