# YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

PARA SERVICIOS GENERALES

REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DIRECTAS

EN EL MARCO DEL D.S. 29506

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA ORDINARIA

OBJETO:	 “SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y REPARACIÓN PARA VÁLVULAS DE ALIVIO DE LA PLANTA DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS RIO GRANDE”

CÓDIGO: DRCO-CDO-GOP-033-16

(PRIMERA CONVOCATORIA)

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA y HORA |  |  | DIRECCION |
| 1 | Inspección Previa. | Fecha: 01/03/2016 |  | Hora: 9:00 | LUGAR DE CONCENTRACIÓN: Planta de Separación de Líquidos Río Grande, ubicada en el municipio de Cabezas de la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz a 61 km de la ciudad de Santa Cruz. RESPONSABLE DE ASISTIR A LA INSPECCIÓN: Ing. Julio Martin Caero Orellana Ing. Jariel Jesus Parraga Antezana |
| 2 | Consultas Escritas. | Fecha: |  | Hasta hora: | NO SE REQUIERE |
| 3 | Reunión de Aclaración. | Fecha: |  | Hora: | NO SE REQUIERE |
| 4 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 04/03/2016 |  | Hasta hora: 10:00 | Lugar: Oficinas de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones de YPFB - Av. Grigotá esquina Regimiento Lanza s/n, entre 3er y 4to anillo Santa Cruz - Bolivia |
| 5 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 04/03/2016 | Hasta hora: 10:30 |  | Lugar: Oficinas de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones de YPFB - Av. Grigotá esquina Regimiento Lanza s/n, entre 3er y 4to anillo Santa Cruz - Bolivia |

| DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MAS BAJO |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR EL TOTAL |
| LA CONTRATACIÓN SE FORMALIZARA MEDIANTE | : | CONTRATO |
| VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en días calendario) | : | 90 días calendario |

| PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO BS |
| 1 | VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN VALVULA DE SEG URIDAD/ALIVIO Ø ≤ 3/4" | 1 | PZA. | 762,00 |
| 2 | VERIFICACIÓN, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ALIVIO Ø ≤ 3/4" | 1 | PZA. | 997,00 |
| 3 | VERIFICACIÓN Y C ALIBRACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ALIVIO Ø 1" a 3" | 1 | PZA. | 1.030,00 |
| 4 | VERIFICACIÓN MANTENIMIENTO Y CALIB RACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ALIVIO Ø 1" a 3" | 1 | PZA. | 1.288,00 |
| 5 | VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ LIVIO Ø 4” | 1 | PZA. | 3.852,00 |
| 6 | VERIFICACIÓN MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ALIVIO Ø 4” | 1 | PZA. | 4.238,00 |
| 7 | VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ALIVIO Ø 6” | 1 | PZA. | 4.363,00 |
| 8 | VERIFICACIÓN MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ALIVIO Ø 6” | 1 | PZA. | 4.833,00 |
| 9 | MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN VALVULA DE ALIVIO POR PRESIÓN Y VACIO Ø 2” a 4” | 1 | PZA. | 1.008,00 |
| 10 | MANTENIMIENTO CONEXIÓN ENTRADA ARRESTALLAMAS Ø 2” a 4” | 1 | PZA. | 504,00 |
| EL MONTO DEL CONTRATO SERÁ HASTA UN MONTO MÁXIMO DE BS. 228.545,00 (doscientos veintiocho mil quinientos cuarenta y cinco 00/100 Bolivianos) LA CANTIDAD DE SERVICIOS A REALIZAR SERA ESTABLECIDA A REQUERIMIENTO DE ACUERDO A LA NECESIDAD EMERGENTE DE LA PLANTA SEPARADORA DE LÍQUIDOS DE RIO GRANDE |  |  |  |  |

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El presente proceso de contratación se rige por el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo No 29506 de 09 de abril de 2008 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y su Reglamento Vigente.

- PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar únicamente empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

# Están impedidos de participar, directa o indirectamente del presente proceso de contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidas en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

# Están impedidos de participar, directa o indirectamente del presente proceso de contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidas en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, RCD y Comité de Habilitación y Comité de Evaluación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia.

- Los ex servidores públicos de YPFB, no podrán participar en los procesos de contratación efectuados por YPFB, hasta un año después de que la empresa hubiese rescindido su contrato laboral o el servidor público hubiera presentado su renuncia a la empresa, así como las empresas controladas por estos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos;

- Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir contratos, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento, salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad Convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores, contratistas con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores, contratistas y consultores que no hubieran cumplido con órdenes de compra y/o servicio suscritas con YPFB por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

En el caso de los incisos h), i),  j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de habilitación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

- Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

- Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DBC, deberán presentarse en idioma Español.

En caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento Base de Contratación y la documentación que corresponda serán publicados y notificados en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo como medio oficial de comunicación, alternativamente podrán ser publicados en otro(s) medio(s) de comunicación.

- CANCELACIÓN, ANULACIÓN O SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Conforme al Art. 16 del Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo N° 29506, el proceso de contratación podrá ser Cancelado, Anulado o Suspendido por el RCD hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución Administrativa expresa, que sea legal y técnicamente motivado.

YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión.

- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- La falta de presentación de los Formularios solicitado en el presente DBC.

- Si el proponente hubiese omitido la presentación de la garantía de seriedad de propuesta (cuando esta hubiese sido requerida).

- Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el presente DBC.

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC y las especificaciones técnicas.

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial y este tuviera carácter público.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa.

- Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma propuesta.

- Si la propuesta económica no cotiza la totalidad del requerimiento.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fuese solicitada sobre aspectos subsanables o la documentación presentada no cumpla con las condiciones requeridas.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RCD autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB y/o estos no hayan sido subsanados.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

- En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente.

- Cuando el proponente presente deudas al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB (Para procesos mayores al millón de bolivianos y cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

Se podrán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Habilitación o Comité de Evaluación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, aclaraciones y/o complementaciones éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

El Comité de Habilitación o Comité de Evaluación podrá realizar consultas, solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables mediante el correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DBC. Al efecto, se otorgará un plazo (días habiles) que deberá ser definido por los comités para la presentación de las respuestas y/o complementaciones de los proponentes.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o complementaciones, deberán ser enviadas al Comité de Habilitación o Comité de Evaluación según corresponda a través del correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DBC o en medio físico a la dirección establecida en la solicitud, para la respectiva evaluación.

Toda documentación de respaldo, que sea remitida para fines aclaratorios a consultas y/o complementaciones solicitadas, deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida para el efecto.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato por los comités.

- CAUSALES DECLARATORIA DESIERTA

El Comité de Habilitación, Evaluación o de Concertación, podrán recomendar la Declaratoria Desierta del proceso, solo por las siguientes causas:

- Cuando no se hubiera recibido propuesta alguna.

- Si la o las propuestas no hubieran cumplido con los requisitos del Documento Base de Contratación.

- Cuando la o las propuesta (s) económica (s) exceda (n) el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste hubiese sido público.

- Cuando la o las propuesta (s) económica (s) exceda (n) el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste no hubiese sido público y en la etapa de concertación no fuera posible adecuarlo al precio referencial.

- TIPOS DE GARANTÍA

Las garantías cuando sean requeridas, deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB.

Asimismo se establecen los siguientes tipos de garantía:

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso, debiendo ser presentada conjuntamente la propuesta y de acuerdo a los siguientes requisitos:

| GIRADA A NOMBRE DE | YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB |
| --- | --- |
| VIGENCIA MÍNIMA | 90 días calendario a partir de la fecha de su Emisión |
| PORCENTAJE MÍNIMO Bs. | 1% DEL VALOR TOTAL DE SU PROPUESTA ECONÓMICA(*) |
| TIPO DE GARANTÍA REQUERIDO | - Boleta de Garantía - Garantía a Primer Requerimiento - Póliza de Seguro de Caución Primer Requerimiento |

Cuando se presenten Asociaciones o Consorcios, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente, siempre y cuando cumpla con las características descritas anteriormente.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:

- El proponente decida retirar su propuesta de manera expresa con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.

- Se compruebe falsedad en la información declarada en la  Presentación de Propuesta.

- Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo solicitado en la Presentación de su Propuesta y esta documentación no sea subsanada en el plazo establecido por el comité de habilitación y evaluación.

- El proponente adjudicado no presente para la suscripción del contrato uno o varios de los documentos solicitados, salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por el RCD.

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por el RCD.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta por YPFB, en los siguientes casos:

- A los proponentes no adjudicados, posterior a la suscripción de contrato siempre y cuando no hubieran sido objeto de ejecución.

- Al proponente adjudicado, contra entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

- En caso de declararse desierta o cancelarse el proceso de contratación, a todos los proponentes.

- Cuando YPFB solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud.

- A los proponentes descalificados, después de la suscripción de la Nota Expresa de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía (Fianza Bancaria) o Garantía a Primer Requerimiento.

- Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

- Para la contratación de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría prestados por empresas públicas, entidades, instituciones, empresas públicas nacionales estratégicas y empresas con participación estatal mayoritaria, se exceptúa la presentación de la Garantía de cumplimiento de contrato.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario a la finalización de contrato.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

- OTROS TIPOS DE GARANTÍA

##### Otras garantías que la unidad solicitante considere pertinentes para asegurar el resultado del proceso y cumplimiento del objeto del contrato que se encuentren descritas en las especificaciones técnicas, cuando corresponda.

- INSPECCIÓN PREVIA

La Inspección Previa se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente DBC.

- CONSULTAS ESCRITAS AL DBC

NO APLICA

- REUNIÓN DE ACLARACIÓN

NO APLICA

- ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

De acuerdo a los resultados de la reunión de aclaración o por iniciativa de YPFB, se podrá ajustar el Documento Base de Contratación con enmienda(s), mediante nota expresa emitida por el RCD,  las enmiendas serán publicadas en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RCD previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar las veces que sea necesario el plazo de presentación de propuestas mediante Nota Expresa en los siguientes  casos:

a)	Enmiendas al Documento Base de Contratación (DBC).

b)	Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

c)	A iniciativa de YPFB.

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los formularios y/o documentos: legales, administrativos, técnicos y económicos que deben ser presentados por el proponente, se encuentran detallados en la PARTE III del presente DBC.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ITEM, LOTE, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete o volumen, deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y  propuesta técnica y económica para cada  ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DBC.

En el caso de tramo el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

  - Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original y una fotocopia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

- Documentos Administrativos, Legales y en caso de ser requerida la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- Documentos de la Propuesta Económica.

- Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la fotocopia simple.

  - Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DBC.

  - Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. DRCO-CDO-GOP-033-16. YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: “SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y REPARACIÓN PARA VALVULAS DE ALIVIO DE LA PLANTA DE SEPARACIÓN DE LIQUIDOS RIO GRANDE”

  - Retiro de Propuestas

Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal, deberá solicitar al RCD por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS

Cuando el proponente presente su propuesta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento Base de Contratación.

- APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Habilitación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DBC.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Habilitación y/o Evaluación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Habilitación así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Habilitación dará por concluido el Acto, emitiendo el respectivo informe al RCD.

- ETAPA DE EVALUACIÓN

Los Comités de Habilitación y Evaluación procederán a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte IV del presente DBC.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La Etapa de Concertación no es obligatoria, y su realización será aprobada por el RCD, esta se desarrollará en procura de mejores condiciones técnicas y/o económicas para YPFB.

El Comité de Concertación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RCD, debiendo expresar las nuevas condiciones técnicas y/o económicas conseguidas para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la recomendación de adjudicación o declaratoria desierta.

- ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

El RCD sobre la base de los informes generados en el proceso de contratación adjudicará o declarará desierto el proceso de contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

Cuando el RCD solicite la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, los comités según correspondan deberán remitir el Informe requerido.

Si el RCD, recibida la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un Informe fundamentado dirigido al Directorio y Presidencia Ejecutiva de YPFB, y a la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

El proponente adjudicado, deberá presentar para la elaboración y suscripción de contrato, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas, según corresponda, de los documentos solicitados por YPFB.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por YPFB. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RCD.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la firma del contrato se procederá a la descalificación de la propuesta y se procederá a la adjudicación de la siguiente propuesta mejor evaluada si existiera.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

  - Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por Informe Técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e Informe Legal que contemple los aspectos normativos. En el caso de proyectos de inversión, deberán además contemplar las disposiciones técnicas y legales del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

  - Las modificaciones al contrato se realizarán siempre y cuando ambas partes manifiesten su plena conformidad con las mismas.

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse mediante:

- Contrato Modificatorio.- Se podrá introducir modificaciones que se considere estrictamente necesarias a objeto de cumplir el objeto del contrato, el cual puede dar lugar a la variación del alcance, monto y/o plazo del contrato, donde podrán ser incluidos nuevos ítems no previstos en el proceso de contratación. Los precios unitarios de estos ítems deberán ser concertados por el RCD con la empresa contratada.

El Contrato Modificatorio será suscrito por el Presidente Ejecutivo de Y.P.F.B., o por la autoridad delegada que hubiera firmado el contrato principal.

PARTE II

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y REPARACIÓN PARA VÁLVULAS DE ALIVIO DE LA PLANTA DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS RIO GRANDE

- CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

ALCANCE DEL SERVICIO El Servicio Calibración y Reparación/mantenimiento de Válvulas de Alivio de la Planta de Separación de Líquidos Río Grande, comprenderá las válvulas detalladas a continuación: ITEM; TAG; Numero; SERVICIO / VALVULA; SET POINT; UNIDADES; TIPO DE CONEXION; CLASE / NPT; ATMOSFERA / TEA. 1; PSV; 54007; ALIVIO RUPTURA TUBOS E-541; 140; PSIG; 3" X 4"; #150 x #150; T. 2; PSV; 54011; ALIVIO RUPTURA TUBOS E-541; 140; PSIG; 3" X 4"; #150 x #150; T. 3; PSV; 50007; ALIVIO F-501; 1150; PSIG; 1" X 2"; #600 x #150; T. 4; PSV; 50020; ALIVIO V-501A; 1150; PSIG; 1" X 2"; #600 x #150; T. 5; PSV; 50021; ALIVIO V-501A; 1150; PSIG; 1" X 2"; #600 x #150; T. 6; PSV; 50032; ALIVIO V-501B; 1150; PSIG; 1" X 2"; #600 x #150; T. 7; PSV; 50033; ALIVIO V-501B; 1150; PSIG; 1" X 2"; #600 x #150; T. 8; PSV; 50042; ALIVIO V-501C; 1150; PSIG; 1" X 2"; #600 x #150; T. 9; PSV; 50097; ALIVIO V-501C; 1150; PSIG; 1" X 2"; #600 x #150; T. 10; PSV; 50059; ALIVIO V-502; 1150; PSIG; 1" X 2"; #600 x #150; T. 11; PSV; 50058; ALIVIO V-502; 1150; PSIG; 1" X 2"; #600 x #150; T. 12; PSV; 50077; ALIVIO F-502 A; 1150; PSIG; 1" X 2"; #600 x #150; T. 13; PSV; 50080; ALIVIO F-502 B; 1150; PSIG; 1" X 2"; #600 x #150; T. 14; PSV; 51036; ALIVIO V-510; 1150; PSIG; 1" X 2"; #600 x #150; T. 15; PSV; 51037; ALIVIO V-510; 1150; PSIG; 1" X 2"; #600 x #150; T. 16; PSV; 51072; ALIVIO K-510; 440; PSIG; 4" X 6"; #300 x #150; T. 17; PSV; 51073; ALIVIO K-510; 440; PSIG; 4" X 6"; #300 x #150; T. 18; PSV; 51132; ALIVIO K-510; 462; PSIG; 4" X 6"; #300 x #150; T. 19; PSV; 52033; ALIVIO ACEITE TÉRMICO A REBOILER E-520; 150; PSIG; 3" X 4"; #150 x #150; T. 20; PSV; 52034; ALIVIO ACEITE TÉRMICO A REBOILER E-520; 150; PSIG; 3" X 4"; #150 x #150; T. 21; PSV; 52051; ALIVIO T-520; 480; PSIG; 3" X 4"; #300 x #150; T. 22; PSV; 52052; ALIVIO T-520; 480; PSIG; 3" X 4"; #300 x #150; T. 23; PSV; 54014; ALIVIO TOPE COLUMNA DEETANIZADORA T-540; 235; PSIG; 3" X 4"; #300 x #150; T. 24; PSV; 54015; ALIVIO TOPE COLUMNA DEETANIZADORA T-540; 235; PSIG; 3" X 4"; #300 x #150; T. 25; PSV; 54021; ALIVIO ACEITE TÉRMICO A REBOILER E-540; 150; PSIG; 2" x 3"; #150 x #150; T. 26; PSV; 54022; ALIVIO ACEITE TÉRMICO A REBOILER E-540; 150; PSIG; 2" x 3"; #150 x #150; T. 27; PSV; 55001; ALIVIO GASOLINA TOPE T-550; 140; PSIG; 1½" x 3"; #150 x #150; T. 28; PSV; 55002; ALIVIO GASOLINA TOPE T-550; 140; PSIG; 1½" x 3"; #150 x #150; T. 29; PSV; 51133; ALIVIO DE GAS RESIDUAL; 1150; PSIG; 6" X 8"; #600 x #150; T. 30; PSV; 51098; ALIVIO DE GAS RESIDUAL; 1150; PSIG; 6" X 8"; #600 x #150; T. 31; PSV; 51099; ALIVIO DE GAS RESIDUAL; 1150; PSIG; 6" X 8"; #600 x #150; T. 32; PSV; 03004; ALIVIO GAS COMBUSTIBLE INGRESO A HE-030; 1150; PSIG; 1" X 2"; #600 x #150; T. 33; PSV; 03013; ALIVIO GAS COMBUSTIBLE SALIDA HE-030; 1150; PSIG; 1" X 2"; #600 x #150; T. 34; PSV; 01101; ALIVIO V-011; 330; PSIG; 2" x 3"; #300 x #150; T. 35; PSV; 01102; ALIVIO V-011; 330; PSIG; 2" x 3"; #300 x #150; T. 36; PSV; 01207; ALIVIO V-012; 130; PSIG; 1½" x 3"; #150 x #150; T. 37; PSV; 01208; ALIVIO V-012; 130; PSIG; 1½" x 3"; #150 x #150; T. 38; PSV; 03024; ALIVIO GAS COMBUSTIBLE INGRESO A HE-030; 1150; PSIG; 1" X 2"; #600 x #150; T. 39; PSV; 97130-1; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-971; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 40; PSV; 97130-2; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-971; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 41; PSV; 97130-3; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-971; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 42; PSV; 97130-4; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-971; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 43; PSV; 97131-1; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-971; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 44; PSV; 97131-2; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-971; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 45; PSV; 97131-3; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-971; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 46; PSV; 97131-4; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-971; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 47; PSV; 97030-1; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-970; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 48; PSV; 97030-2; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-970; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 49; PSV; 97030-3; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-970; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 50; PSV; 97030-4; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-970; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 51; PSV; 97031-1; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-970; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 52; PSV; 97031-2; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-970; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 53; PSV; 97031-3; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-970; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 54; PSV; 97031-4; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-970; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 55; PSV; 96930-1; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-969; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 56; PSV; 96930-2; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-969; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 57; PSV; 96930-3; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-969; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 58; PSV; 96930-4; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-969; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 59; PSV; 96931-1; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-969; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 60; PSV; 96931-2; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-969; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 61; PSV; 96931-3; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-969; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 62; PSV; 96931-4; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-969; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 63; PSV; 96830-1; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-968; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 64; PSV; 96830-2; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-968; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 65; PSV; 96830-3; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-968; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 66; PSV; 96830-4; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-968; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 67; PSV; 96831-1; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-968; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 68; PSV; 96831-2; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-968; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 69; PSV; 96831-3; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-968; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 70; PSV; 96831-4; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-968; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 71; PSV; 96730-1; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-967; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 72; PSV; 96730-2; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-967; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 73; PSV; 96730-3; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-967; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 74; PSV; 96730-4; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-967; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 75; PSV; 96731-1; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-967; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 76; PSV; 96731-2; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-967; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 77; PSV; 96731-3; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-967; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 78; PSV; 96731-4; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-967; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 79; PSV; 96630-1; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-966; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 80; PSV; 96630-2; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-966; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 81; PSV; 96630-3; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-966; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 82; PSV; 96630-4; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-966; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 83; PSV; 96631-1; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-966; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 84; PSV; 96631-2; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-966; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 85; PSV; 96631-3; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-966; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 86; PSV; 96631-4; ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-966; 290; PSIG; 2½"; NPT; A. 87; PSV; 98029A; ALIVIO DE GLP DESCARGA P-981A; 1480; PSIG; 1" X 2"; #600 x #150; T. 88; PSV; 98029B; ALIVIO DE GLP DESCARGA P-981B; 1480; PSIG; 1" X 2"; #600 x #150; T. 89; PSV; 95037; ALIVIO DE GLP DESCARGA P-953; 1480; PSIG; 1" X 2"; #300 x #150; T. 90; PSV; 95040; ALIVIO DE GLP DESCARGA P-953; 1480; PSIG; 1" X 2"; #300 x #150; T. 91; PSV; 98004; ALIVIO DE GASOLINA DE V-980 A; 60; PSIG; 6" X 8"; #150 x #150; A. 92; PSV; 98005; ALIVIO DE GASOLINA DE V-980 A; 60; PSIG; 6" X 8"; #150 x #150; A. 93; PSV; 98020; ALIVIO DE GASOLINA DE V-980 B; 60; PSIG; 6" X 8"; #150 x #150; A. 94; PSV; 98019; ALIVIO DE GASOLINA DE V-980 B; 60; PSIG; 6" X 8"; #150 x #150; A. 95; PSV; 89001; ALIVIO DESCARGA P-890A; 150; PSIG; 1" X 2"; #150 x #150; T. 96; PSV; 89003; ALIVIO DESCARGA P-890B; 150; PSIG; 1" X 2"; #150 x #150; T. 97; PSV; 21001; ALIVIO ACUMULADOR DE ACEITE TÉRMICO V-216; 70; PSIG; 3" X 4"; #150 x #150; T. 98; PSV; 21002; ALIVIO ACUMULADOR DE ACEITE TÉRMICO V-216; 70; PSIG; 3" X 4"; #150 x #150; T. 99; PSV; 21017; ALIVIO DESCARGA P-216 A / B; 150; PSIG; 1½" x 2"; #150 x #150; T. 100; PSV; 01829; ALIVIO DESCARGA P-018 A; 50; PSIG; 1" X 2"; #150 x #150; T. 101; PSV; 01830; ALIVIO DESCARGA P-018 B; 50; PSIG; 1" X 2"; #150 x #150; T. 102; PSV; 81004; ALIVIO TANQUE SLOP TK-810; -0,9 / 3; in Ca; 4"; #150; A. 103; PSV; 02105; ALIVIO DESCARGA P-021 A; 50; PSIG; 1" X 2"; #150 x #150; T. 104; PSV; 02106; ALIVIO DESCARGA P-021 B; 50; PSIG; 1" X 2"; #150 x #150; T. 105; PSV; 81020; ALIVIO DESCARGA P-811 B; 145; PSIG; 1" X 2"; #150 x #150; T. 106; PSV; 81019; ALIVIO DESCARGA P-811 A; 145; PSIG; 1" X 2"; #150 x #150; T. 107; PSV; 02802; ALIVIO SALIDA FILTRO F-028 A; 130; PSIG; 1" X 2"; #150 x #150; A. 108; PSV; 02804; ALIVIO SALIDA FILTRO F-028 B; 130; PSIG; 1" X 2"; #150 x #150; A. 109; PSV; 82003; ALIVIO TANQUE AMORTIGUADOR TK-820; -0,9 / 3; in Ca; 4"; #150; A. 110; PSV; 82014; ALIVIO TANQUE SKIMMER TK-821; -0,9 / 3; in Ca; 3"; #150; A. 111; PSV; 82030; ALIVIO DESCARGA P-820 A; 50; PSIG; 1" X 2"; #150 x #150; T. 112; PSV; 82031; ALIVIO DESCARGA P-820 B; 50; PSIG; 1" X 2"; #150 x #150; T. 113; PSV; 90005; ALIVIO TANQUE ACEITE TÉRMICO TK-890; -0,9 / 3; in Ca; 3"; #150; A. 114; PSV; 01901; ALIVIO ACUM. AIRE DE INSTRUMENTOS V-019; 160; PSIG; 2" x 3"; #150 x #150; A. 115; PSV; 01902; ALIVIO ACUM. AIRE DE INSTRUMENTOS V-019; 160; PSIG; 2" x 3"; #150 x #150; A. 116; PSV; 01701; ALIVIO ACUM. AIRE DE SERVICIOS V-017; 160; PSIG; 1" x 2"; #150 x #150; A. 117; PSV; 01702; ALIVIO ACUM. AIRE DE SERVICIOS V-017; 160; PSIG; 1" x 2"; #150 x #150; A. 118; PSV; 50230; GAS A COLECTOR DE VENTEOS H-501; 1150; PSIG; 2" x 3"; #600 x #150; T. 119; TSV; 51059; ALIVIO X-510; 545; PSIG; 1" X 2"; #600 x #150; T. 120; TSV; 54076; ALIVIO DESCARGA P-540 A /B; 290; PSIG; 3/4" X 1"; #300 x #150; T. 121; TSV; 54078; ALIVIO DESCARGA P-540 A /B; 290; PSIG; 3/4" X 1"; #300 x #150; T. 122; TSV; 97020; ALIVIO DESCARGA V-970; 290; PSIG; 3/4" X 1"; NPT, STD; T. 123; TSV; 97019; ALIVIO DE COLECTOR DE SALIDA V-966 / 967 / 972 / 973; 290; PSIG; 3/4" X 1"; NPT, STD; T. 124; TSV; 97122; ALIVIO DE GLP (OFF SPEC) A COLEC DE DREN CERRADOS; 290; PSIG; 3/4" X 1"; NPT, STD; T. 125; TSV; 97123; ALIVIO DE GLP (ON SPEC) A COLEC . DE DREN CERRADOS; 290; PSIG; 3/4" X 1"; NPT, STD; T. 126; TSV; 97124; ALIVIO DE COLECTOR DE SALIDA V-968 / 969 / 970; 290; PSIG; 3/4" X 1"; NPT, STD; T. 127; TSV; 96624; ALIVIO DESCARGA V-966 / V-967; 290; PSIG; 3/4" X 1"; NPT, STD; T. 128; TSV; 95043; ALIVIO DESCARGA P-951 A / B / C; 325; PSIG; 3/4" X 1"; NPT, STD; T. 129; TSV; 95044; ALIVIO DESCARGA P-953 A / B; 1145; PSIG; 3/4" X 1"; NPT, STD; T. 130; TSV; 96625; ALIVIO DESCARGA V-967; 290; PSIG; 3/4" X 1"; NPT, STD; T. 131; TSV; 95089; ALIVIO L DE GLP A T-540; 385; PSIG; 3/4" X 1"; NPT, STD; T. 132; TSV; 98047; ALIVIO DESCARGA P-981 A /B; 1430; PSIG; 3/4" X 1"; NPT, STD; T. 133; TSV; 98048; ALIVIO DESCARGA P-982 A /B; 1430; PSIG; 3/4" X 1"; NPT, STD; T. 134; TSV; 86027; ALIVIO TK-860 A; 50; PSIG; 3/4" X 1"; NPT, STD; T. 135; TSV; 86029; ALIVIO TK-860 B; 50; PSIG; 3/4" X 1"; NPT, STD; T. 136; TSV; 86047; ALIVIO DESCARGA P-960 A /B; 284; PSIG; 3/4" X 1"; NPT, STD; T. 137; TSV; 86048; ALIVIO DESCARGA P-861 A /B; 60; PSIG; 3/4" X 1"; NPT, STD; T. 138; TSV; 20052; ALIVIO TÉRMICO; 150; PSIG; 1½" x 2"; NPT, STD; A V-216. 139; PSV; 801A; BOMBA RED CONTRA INCENDIO; 220; PSIG; 6"300 X 6"; 150 RF; RCI. 140; PSV; 801B; BOMBA RED CONTRA INCENDIO; 220; PSIG; 6"300 X 6"; 150 RF; RCI. 141; PSV; 801C; BOMBA RED CONTRA INCENDIO; 220; PSIG; 6"300 X 6"; 150 RF; RCI. 142; TSV; 95045A; ALIVIO SUCCION P-950 A; 290; PSIG; 3/4" X 1"; NPT, STD; SUCCION. 143; TSV; 95045B; ALIVIO SUCCION P-950 B; 290; PSIG; 3/4" X 1"; NPT, STD; SUCCION. 144; TSV; 95046A; ALIVIO SUCCION P-951 A; 290; PSIG; 3/4" X 1"; NPT, STD; SUCCION. 145; TSV; 95046B; ALIVIO SUCCION P-951 B; 290; PSIG; 3/4" X 1"; NPT, STD; SUCCION. 146; TSV; 95046C; ALIVIO SUCCION P-951 C; 290; PSIG; 3/4" X 1"; NPT, STD; SUCCION. 147; TSV; 95047A; ALIVIO SUCCION P-952 A; 290; PSIG; 3/4" X 1"; NPT, STD; SUCCION. 148; TSV; 95047B; ALIVIO SUCCION P-952 B; 290; PSIG; 3/4" X 1"; NPT, STD; SUCCION. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO PARA TODOS LOS ITEM. CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN SITIO Para la ejecución del servicio de las válvulas detalladas en el alcance, se deberá realizar las siguientes actividades: - Se realizara el desmontaje de la válvula, independientemente de la altura en la que se encuentre, deberá retirar la válvula cuidando y cumpliendo con todas las normas de seguridad, si para ello requiere contratar una grúa, deberá considerarlo en sus costos. La grúa deberá ser certificada al igual que su operador. - Posteriormente el Proveedor realizara el transporte de Válvula a taller de YPFB (Rio Grande) con el debido cuidado que se requiera, el contratista asignara un lugar para que el Proveedor pueda armar su banco de prueba en el Taller de Mantenimiento de la PSL. - Una vez se tenga el dispositivo de Seguridad en el banco de Prueba se realizara verificación de Presión de disparo, Presión de Cierre, Ajuste de pre pop, Prueba de Hermeticidad, el proveedor deberá realizar todas las pruebas, en un banco certificado y registrar el valor. - El proveedor una vez determine que el dispositivo de Seguridad no funciona correctamente deberá realizar el desmontaje completo de la válvula, incluyendo el cambio y/o limpieza de componentes, Verificación de internos, verificación de la carcasa interna de la válvula, reemplazo de empaquetaduras internas y O-rings, Lubricación interna, Armado de los componentes internos de la válvula de acuerdo a especificaciones de fabricante o procedimiento interno previamente aprobado por YPFB, todos estos trabajos se realizaran en caso de que sea necesario, si es que el dispositivo o falle o a solicitud de YPFB. - Prueba de cierre de sello de asiento, el proveedor realizará la prueba de la válvula en banco y verificará la no existencia de fugas (se realizará a la presión de trabajo). - Transporte de válvula a posición de operación, el proveedor realizará el transporte hasta el lugar de operación de la válvula y procederá a su montaje. - Montaje, el montaje se realizará de acuerdo a normas con el torque adecuado. - Colocado de precinto, el proveedor colocará un precinto y chapa de identificación en la válvula con la siguiente información: - YPFB - TAG - Presión de ajuste. - Numero de certificado. - Fecha de calibración. - Deberá registrar el trabajo realizado en actas de trabajo, donde firme el fiscal del servicio. - Emisión del certificado de calibración, el proveedor a la conclusión del servicio emitirá los certificados de calibración de cada una de las válvulas intervenidas. - Elaboración de informe final, a la conclusión del servicio se emitirá un informe final del trabajo realizado, adjuntando el detalle de las válvulas intervenidas en medio digital e impreso. En la realización de las pruebas Pre POP y de calibración de las válvulas deberá estar presente el fiscal del servicio, y dar su conformidad al trabajo realizado. Las actividades o trabajos serán evaluados por el Fiscal del Servicio el cual determinara si se requiere el MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN o VERIFICACIÓN del dispositivo de Seguridad. EXPERIENCIA DEL PERSONAL El personal que realizara el servicio por parte de la empresa Contratista deberá contar mínimo con dos (2) personas con conocimiento y/o experiencia en servicios relacionados al objeto del presente proceso de contratación, este personal deberá tener mínimamente 2 (dos) certificados de capacitación y/o trabajos realizados en el área, los proponentes deberán adjuntar en sus propuesta la documentación de respaldo de la formación y/o experiencia del personal propuesto, en fotocopia simple. Nota. Para el servicio de mantenimiento y/o calibración y verificación en sitio, el proveedor deberá proveer todos los insumos consumibles necesarios para la correcta realización de los trabajos y/o aquellos que YPFB ve necesario como (nitrógeno, teflón, pastas pulidoras, alcohol, o’rings, empaquetaduras internas, placas, precintos, Herramientas, eslingas, grilletes, gruas,etc.) CONDICIONES COMPLEMENTARIAS La ejecución del servicio, selección de materiales, recomendaciones técnicas, inspecciones y pruebas deberán estar conforme a las normas particulares, últimas ediciones aprobadas, detalladas a continuación: LEY 16989: Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Nacional). Decreto Supremo 25502/99. Reglamento para la Construcción y Operación de Refinerías, Plantas Petroquímicas y Unidades de Proceso (Nacional). API (American Petroleum Institute) API RP 520 Parte I: Dimensionamiento y Selección. API RP 520 Parte II: Instalación. API RP 521: Sistemas de Despresurización y Alivio de Presión. API RP 526: Válvulas de Alivio Bridadas. API RP 527: Ajuste de Asiento en Válvulas de Alivio con asiento metal-metal. API INS 510: Código para Recipientes sometidos a presión. API RP 576: Inspección de Dispositivos de alivio de presión. API STD 650: Tanques de Acero Soldados para Almacenamiento de Petróleo. API STD 2000: Venteos atmosféricos y de baja presión para tanques de almacenamiento. ASME (American Society of Mechanical Engineers) Sección VIII Inspección y Evaluación de Integridad de Recipientes a Presión, Tanques, Calderas y Tuberías en Servicio. ANSI / ASME B95.1: Terminología de Dispositivos de Alivio de Presión. PTC 25.3: Pruebas de Rendimiento de Válvulas de Seguridad y Alivio. ISO ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de Calidad-Requisitos. ISO 17025:2005 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración. ISO 14001:2005 Sistemas de gestión ambiental - Requisitos con orientación para su uso. OHSAS OHSAS 18001:2008 Sistemas de gestión de la seguridad y la salud ocupacional – Requisitos. Procedimientos y Recomendaciones de cada Fabricante Procedimientos Internos de YPFB.

INSPECCIÓN PREVIA

A objeto de que el proveedor del servicio tome cabal conocimiento del alcance del trabajo, deberá realizar en forma obligatoria la inspección previa de las válvulas en instalaciones de la Planta de Separación de Líquidos Rio Grande. La inspección previa deberá ser realizada con la fecha y hora establecida en el cronograma de plazos del DBC. Para la inspección previa las empresas proponentes, deberán cumplir con el Procedimiento de Ingreso a Planta (Código PRSE.01), en coordinación con la Dirección de Seguridad, Salud Medio Ambiente y Social (DSSMS) de la Gerencia de Operación de Plantas (GOP), detallados a continuación: - Seguro de vida y accidentes personales. - Elementos de protección personal (camisa manga larga y pantalón jeans, botín o bota de seguridad, casco, gafas de seguridad, protectores auditivos). - Vacuna (tétano).

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS/ INSTRUMENTOS

El proveedor se hace responsable de proveer los materiales, equipos, herramientas, instrumentos necesarios para realizar el servicio y para garantizar las tareas de mantenimiento, pruebas y calibración. Todos los instrumentos deben ser de marca reconocida y calidad certificada. (Certificaciones Vigentes) Los instrumentos de medición deberán estar debidamente calibrados y certificados por un laboratorio que cuente con patrones con trazabilidad nacional o internacional. La documentación de respaldo referida a los instrumentos que se utilizan, deberán ser presentados previo a la ejecución del servicio y de manera adjunta en fotocopia simple junto con el informe final del servicio.

PLAZO DEL SERVICIO.

El plazo del servicio será de 30 días calendario a partir de la emisión de la Orden de Proceder, pudiendo la empresa adjudicada realizar el servicio en menor tiempo.

EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

El proponente deberá contar con una experiencia mínima de tres (3) contratos de servicios de similar naturaleza con entidades públicas o privadas, experiencia que deberá estar respaldada mediante fotocopias simples y legibles de contratos u otros documentos similares, los cuales deberán acompañarse a la propuesta.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS/ INSTRUMENTOS

El proveedor se hace responsable de proveer los materiales, equipos, herramientas, instrumentos necesarios para realizar el servicio y para garantizar las tareas de mantenimiento, pruebas y calibración. Todos los instrumentos deben ser de marca reconocida y calidad certificada. (Certificaciones Vigentes) Los instrumentos de medición deberán estar debidamente calibrados y certificados por un laboratorio que cuente con patrones con trazabilidad nacional o internacional. La documentación de respaldo referida a los instrumentos que se utilizan, deberán ser presentados previo a la ejecución del servicio y de manera adjunta en fotocopia simple junto con el informe final del servicio.

PRECIO REFERENCIAL

El presupuesto disponible para el presente proceso de contratación es de Bs. 228.545,00 (Doscientos veintiocho mil quinientos cuarenta y cinco 00/100 Bolivianos) conforme a los precios unitarios referenciales detallados a continuación: N° ÍTEM; DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO; CANTIDAD VARIABLE; UNIDAD DE MEDIDA; PRECIO UNITARIO (Bs.). 1; VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN VALVULA DE SEG URIDAD/ALIVIO Ø ≤ 3/4"; 1; PZA.; 762,00. 2; VERIFICACIÓN, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ALIVIO Ø ≤ 3/4"; 1; PZA.; 997,00. 3; VERIFICACIÓN Y C ALIBRACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ALIVIO Ø 1" a 3"; 1; PZA.; 1.030,00. 4; VERIFICACIÓN MANTENIMIENTO Y CALIB RACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ALIVIO Ø 1" a 3"; 1; PZA.; 1.288,00. 5; VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ LIVIO Ø 4”; 1; PZA.; 3.852,00. 6; VERIFICACIÓN MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ALIVIO Ø 4”; 1; PZA.; 4.238,00. 7; VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ALIVIO Ø 6”; 1; PZA.; 4.363,00. 8; VERIFICACIÓN MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ALIVIO Ø 6”; 1; PZA.; 4.833,00. 9; MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN VALVULA DE ALIVIO POR PRESIÓN Y VACIO Ø 2” a 4”; 1; PZA.; 1.008,00. 10; MANTENIMIENTO CONEXIÓN ENTRADA ARRESTALLAMAS Ø 2” a 4”; 1; PZA.; 504,00. HASTA UN TOTAL DE BOLIVIANOS; 228.545,00. LA CANTIDAD DE SERVICIOS A REALIZAR SERA ESTABLECIDA A REQUERIMIENTO DE ACUERDO A LA NECESIDAD EMERGENTE DE LA PLANTA DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS RIO GRANDE.

- CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

FORMA DE PAGO

El pago se realizará vía SIGMA, a la conclusión del servicio por lo efectivamente realizado, previa presentación del informe de conformidad aprobado por el fiscal del servicio. Para efectos de solicitud de pago, la empresa contratada deberá presentar: - Carta de solicitud de pago. - Factura original de la Empresa emitida a nombre de YPFB con NIT 1020269020 - Fotocopia simple del NIT. - Fotocopia simple del registro de beneficiarios SIGMA, con cuenta bancaria habilitada en el Banco Unión. - Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal - Fotocopia simple del Contrato.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La prestación del servicio deberá ser ejecutado en instalaciones de la Planta de Separación de Líquidos de Río Grande, ubicada en el municipio de Cabezas provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz de la Sierra, a 61 km de la ciudad de Santa Cruz.

SEGURIDAD

Entre los requisitos mínimos que el oferente deberá presentar para la habilitación de su personal para ingreso a la Planta de Separación de Líquidos Rio Grande están: - Ropa de trabajo (pantalón jean y camisa manga larga, mínimamente 80% algodón), casco de seguridad, botas de seguridad, gafas de seguridad y protector auditivo. - Seguro de vida y Seguro contra accidentes personales - Vacunas vigentes - Tétanos. (Solo para Visitas de 1 día) - Fiebre Amarilla. - Hepatitis B. - Fiebre tifoidea. - Capacitaciones y/o cursos Combate y control de incendios Solo para contratista que realicen actividades que requieran estos cursos. Equipo de protección personal - Comunicación de peligros - Primeros auxilios En caso de ser requerido el ingreso de vehículos a Planta, el oferente deberá asegurar que el vehículo cuente con los siguientes requisitos mínimos para su habilitación previo al ingreso a Planta: - Antigüedad no mayor a 5 años para vehículo liviano, de 15 años para camiones. - Seguro de accidente vehicular - SOAT. - Inspección técnica por empresa certificada (Petrovisa, Ibnorca, etc.) - Inspección técnica vehicular realizada por la Dirección de Transito de la Policía Boliviana - Debe obligatoriamente estar identificado. - Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de capacidad mínima de 5 lb; - Disponer de 2 triángulos de emergencia como mínimo. - Los autoadhesivos, etiquetas de velocidad máxima y rosetas de inspección técnica de la policía de tránsito y SOAT deben estar en una posición de no impedir la visibilidad del conductor. - Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente. - Deberá contar con arresta llamas para ingresar a planta. (deseable) La inspección de vehículos y equipos será realizada por el oferente y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento previo el ingreso a Planta. Además el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso a planta: - Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor. - Contar con certificado de manejo defensivo vigente. Otros requisitos La empresa contratista deberá considerar todas las medidas de prevención y control de los riesgos laborales y ambientales propios de la actividad a desarrollar en cumplimiento a las leyes, normas y procedimientos de YPFB. (Señalización, delimitación del área, EPP y cursos específicos de acuerdo a la actividad a realizar y otros.)

FISCAL DEL SERVICIO

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos designará a funcionarios dependientes de la Gerencia de Operación de Plantas (GOP), quienes tendrán las siguientes responsabilidades: - Emitir la Orden de Proceder para el inicio de la prestación del servicio. - Verificar que el cumplimiento de los trabajos para la emisión del informe de conformidad para procesar el pago. - Verificar el cumplimiento de lo establecido en el presente DBC, propuesta adjudicada y Contrato. - Emitir el informe de conformidad del servicio recibido.

GARANTÍAS TÉCNICAS

La empresa contratada deberá presentar una garantía técnica del servicio, que cubra desperfectos en las válvulas intervenidas por un lapso de 6 seis meses, siempre y cuando esta falla esté relacionada con la actividad de mantenimiento y calibración ejecutada. En caso de presentarse la falla, la atención deberá realizarse en un plazo no mayor a 48 horas.

CERTIFICADOS.

La empresa contratada una vez concluido el servicio deberá entregar junto con el informe, los siguientes certificados: - Certificado de Calibración de cada uno de los dispositivos de Seguridad. - Certificado de los equipos Patrones utilizados para la certificación. - Certificado de las herramientas de precisión utilizadas. - Hoja de vida de cada una de las válvulas intervenidas.

SERVICIOS CONEXOS

El proponente deberá considerar en su propuesta el traslado de su personal, equipos, herramientas, materiales, etc. a las instalaciones de la Planta de Separación de Líquidos de Rio Grande de YPFB (a 61 km. Aprox. desde Santa Cruz), en los días establecidos y planificados. Asimismo deberá considerar la alimentación, hospedaje de su personal y otros inherentes a la prestación del servicio y aquellos que en el transcurso del servicio pudiesen generarse.

SEGUROS.

- CLAUSULA DE SEGUROS La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato las Pólizas de Seguros especificadas a continuación: - PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. Los funcionarios y/o trabajadores que efectúen el trabajo de Calibración y Reparación para válvulas de alivio, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. - SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero. - CONDICIONES ADICIONALES - De suspenderse por cualquier razón la vigencias o coberturas de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencias de eventos no cubiertos por las mismas; el adjudicado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. - El adjudicado, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato

MULTAS

El incumplimiento a la finalización del plazo de ejecución del servicio de acuerdo al establecido en la orden de proceder, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso, computable a partir del primer día vencido. En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La Empresa adjudicada deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, por un valor del 7% del monto adjudicado. En caso de presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, deberá ser emitida expresamente a nombre de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS, teniendo las siguientes características: Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata. La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en 60 días calendario al plazo de ejecución del servicio o cumplimiento del Contrato.

FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. Los proponentes, deberán presentar el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes con el domicilio fiscal actualizado como requisito necesario para su habilitación. Cuando se apliquen multas, las mismas serán deducidas del monto a pagar, no obstante la empresa contratada deberá emitir la factura por el total del precio convenido.

TRIBUTOS

El proponente declara que todos los tributos que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA

Las propuestas deberán tener una validez de 90 días calendario a partir de la fecha de apertura de propuestas.

FORMA DE ADJUDICACIÓN

La forma de adjudicación es por el total

PARTE III

FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA PROPUESTA

- DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA PROPONENTES

Formularios/Documentos Administrativos:

- Formulario A-1 Carta de presentación de la propuesta.

- Formulario de Identificación del Proponente.

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT) activo.

- Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

Documentos legales:

- Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas para presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.

- Fotocopia simple del Certificado de Actualización de Inscripción en FUNDEMPRESA vigente.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES O CONSORCIOS

Formularios/Documentos Administrativos:

- Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta.

- Formulario de Identificación del Proponente - Asociación o Consorcio.

- Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta (Cuando ésta sea solicitada); misma que deberá ser presentada por la asociación accidental o consorcio, o por una de las empresas que conforman la asociación accidental o consorcio.

Documentos legales:

- Fotocopia simple  del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación o Consorcio.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

Documentos Administrativos:

    - Formulario de Identificación del proponente (para cada socio)

    - Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT) activo.

    - Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

Documentos Legales

- Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.

- Fotocopia simple del Certificado de Inscripción en FUNDEMPRESA (cuando corresponda).

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	Propuesta Económica.

- FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1	  Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas.

Formulario C-2	Experiencia General y Específica del Proponente.

Formulario C-3 	Formación Profesional, Experiencia General y Específica  del Personal Propuesto – Uno por cada persona

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente que la misma tiene una validez de 90 días calendario a partir de la apertura de propuestas, Asimismo, manifiesto mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- Garantizo haber examinado el DBC (sus enmiendas, si existieran), así como los Formularios, garantía y antecedentes para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Cumpliré estrictamente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29506, su Reglamentación y el presente Documento Base de Contratación.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.

- En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato

- Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de la entidad convocante, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DBC.

- La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.

- La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera solicitada por YPFB.

- En caso de que la empresa a la cual represento resultase adjudicada, me comprometo a cumplir con lo establecido en las Especificaciones Técnicas del presente DBC.

De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, se presentará la siguiente documentación, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:

- Original o fotocopia legalizada del Testimonio de Constitución de la Empresa, y de todas sus modificaciones registrado en FUNDEMPRESA (si corresponde).

- Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA (si corresponde).

- Original o fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación y el domicilio legal de la misma.(si corresponde)

- Original o fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, con atribuciones para suscribir contratos (si corresponde).

- Fotocopia simple del SIGMA O SIGEP.

- Fotocopias simples vigentes del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, considerando los siguientes aspectos.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.

- Original o fotocopia legalizada del Certificado de Actualización Matrícula de Comercio emitida por FUNDEMPRESA, vigente. Presentar este documento solo para montos mayores a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos).

- Original de la Solvencia Fiscal emitida por la Contraloría General del Estado, presentar este documento solo para montos mayores a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos).

- Garantía de Cumplimiento de Contrato: A nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por el 7% del monto total adjudicado, con una vigencia que deberá exceder los 60 días calendario al plazo de finalización del contrato, debiéndose renovar cuantas veces se lo requiera hasta la recepción definitiva y de acuerdo a las siguientes características:

  - En el caso de Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento debe expresar: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

  - En el caso de Póliza de Seguro de Caución a primer requerimiento deberá expresar: irrevocable, renovable y de ejecución a primer requerimiento.

Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de esta garantía se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

- Otra documentación requerida por YPFB.

-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa

Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

- Nombre o razón social:____________________________________________________________________________

- Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): _________________________________________________

- Dirección principal:	_______________________________________________________________________________

- Ciudad:	________________________________________________________________________________________

- País:	__________________________________________________________________________________________

- Casilla:	________________________________________________________________________________________

- Teléfonos: ____________________________________________________________________________________

- Fax:	________________________________________Dirección electrónica: _______________________________

- Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

_________________________________________________________________________________________________

- Nombre de la Persona de contacto en la empresa ____________________________________________________

- Correo electrónico de la persona de contacto ________________________________________________________

- Número de Registro de Identificación Tributaria: ____________________________________________________

- Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente*: _____________________________________________

*Cuando la normativa legal inherente a la constitución de algún proponente exceptué efectuar el registro de matrícula en FUNDEMPRESA, el proponente deberá presentar certificado emitido por FUNDEMPRESA que manifieste que el proponente está exento de efectuar este registro

-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa

Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

| DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | DETALLE DEL O LOS SERVICIO (S) SOLICITADOS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs.) |
| 1 | VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN VALVULA DE SEG URIDAD/ALIVIO Ø ≤ 3/4" | 1 |  |
| 2 | VERIFICACIÓN, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ALIVIO Ø ≤ 3/4" | 1 |  |
| 3 | VERIFICACIÓN Y C ALIBRACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ALIVIO Ø 1" a 3" | 1 |  |
| 4 | VERIFICACIÓN MANTENIMIENTO Y CALIB RACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ALIVIO Ø 1" a 3" | 1 |  |
| 5 | VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ LIVIO Ø 4” | 1 |  |
| 6 | VERIFICACIÓN MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ALIVIO Ø 4” | 1 |  |
| 7 | VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ALIVIO Ø 6” | 1 |  |
| 8 | VERIFICACIÓN MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ALIVIO Ø 6” | 1 |  |
| 9 | MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN VALVULA DE ALIVIO POR PRESIÓN Y VACIO Ø 2” a 4” | 1 |  |
| 10 | MANTENIMIENTO CONEXIÓN ENTRADA ARRESTALLAMAS Ø 2” a 4” | 1 |  |
| LA CANTIDAD DE SERVICIOS A REALIZAR SERA ESTABLECIDA A REQUERIMIENTO DE ACUERDO A LA NECESIDAD EMERGENTE DE LA PLANTA SEPARADORA DE LÍQUIDOS DE RIO GRANDE |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados deben ser expresados máximo con dos decimales.

-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa

Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| Descripción de las Especificaciones Técnicas | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta | Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica del Servicio requerido por YPFB | Característica Ofertadas | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN (porque no cumple) |
| Alcance del Servicio Conforme al detalle: El Servicio Calibración y Reparación/mantenimiento de Válvulas de Alivio de la Planta de Separación de Líquidos Río Grande, comprenderá las válvulas detalladas en las especificaciones técnicas, punto 1 características CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO PARA TODOS LOS ITEM. CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN SITIO Para la ejecución del servicio de las válvulas detalladas en el alcance, se deberá realizar las siguientes actividades: - Se realizara el desmontaje de la válvula, independientemente de la altura en la que se encuentre, deberá retirar la válvula cuidando y cumpliendo con todas las normas de seguridad, si para ello requiere contratar una grúa, deberá considerarlo en sus costos. La grúa deberá ser certificada al igual que su operador. - Posteriormente el Proveedor realizara el transporte de Válvula a taller de YPFB (Rio Grande) con el debido cuidado que se requiera, el contratista asignara un lugar para que el Proveedor pueda armar su banco de prueba en el Taller de Mantenimiento de la PSL. - Una vez se tenga el dispositivo de Seguridad en el banco de Prueba se realizara verificación de Presión de disparo, Presión de Cierre, Ajuste de pre pop, Prueba de Hermeticidad, el proveedor deberá realizar todas las pruebas, en un banco certificado y registrar el valor. - El proveedor una vez determine que el dispositivo de Seguridad no funciona correctamente deberá realizar el desmontaje completo de la válvula, incluyendo el cambio y/o limpieza de componentes, Verificación de internos, verificación de la carcasa interna de la válvula, reemplazo de empaquetaduras internas y O-rings, Lubricación interna, Armado de los componentes internos de la válvula de acuerdo a especificaciones de fabricante o procedimiento interno previamente aprobado por YPFB, todos estos trabajos se realizaran en caso de que sea necesario, si es que el dispositivo o falle o a solicitud de YPFB. - Prueba de cierre de sello de asiento, el proveedor realizará la prueba de la válvula en banco y verificará la no existencia de fugas (se realizará a la presión de trabajo). - Transporte de válvula a posición de operación, el proveedor realizará el transporte hasta el lugar de operación de la válvula y procederá a su montaje. - Montaje, el montaje se realizará de acuerdo a normas con el torque adecuado. - Colocado de precinto, el proveedor colocará un precinto y chapa de identificación en la válvula con la siguiente información: - YPFB - TAG - Presión de ajuste. - Numero de certificado. - Fecha de calibración. - Deberá registrar el trabajo realizado en actas de trabajo, donde firme el fiscal del servicio. - Emisión del certificado de calibración, el proveedor a la conclusión del servicio emitirá los certificados de calibración de cada una de las válvulas intervenidas. - Elaboración de informe final, a la conclusión del servicio se emitirá un informe final del trabajo realizado, adjuntando el detalle de las válvulas intervenidas en medio digital e impreso. En la realización de las pruebas Pre POP y de calibración de las válvulas deberá estar presente el fiscal del servicio, y dar su conformidad al trabajo realizado. Las actividades o trabajos serán evaluados por el Fiscal del Servicio el cual determinara si se requiere el MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN o VERIFICACIÓN del dispositivo de Seguridad. (MANIFESTAR ACEPTACION) |  |  |  |  |
| INSPECCIÓN PREVIA A objeto de que el proveedor del servicio tome cabal conocimiento del alcance del trabajo, deberá realizar en forma obligatoria la inspección previa de las válvulas en instalaciones de la Planta de Separación de Líquidos Rio Grande. La inspección previa deberá ser realizada con la fecha y hora establecida en el cronograma de plazos del DBC. Para la inspección previa las empresas proponentes, deberán cumplir con el Procedimiento de Ingreso a Planta (Código PRSE.01), en coordinación con la Dirección de Seguridad, Salud Medio Ambiente y Social (DSSMS) de la Gerencia de Operación de Plantas (GOP), detallados a continuación: - Seguro de vida y accidentes personales. - Elementos de protección personal (camisa manga larga y pantalón jeans, botín o bota de seguridad, casco, gafas de seguridad, protectores auditivos). - Vacuna (tétano). |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL El personal que realizara el servicio por parte de la empresa Contratista deberá contar mínimo con dos (2) personas con conocimiento y/o experiencia en servicios relacionados al objeto del presente proceso de contratación, este personal deberá tener mínimamente 2 (dos) certificados de capacitación y/o trabajos realizados en el área, los proponentes deberán adjuntar en sus propuesta la documentación de respaldo de la formación y/o experiencia del personal propuesto, en fotocopia simple. MANIFESTAR ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| Nota. Para el servicio de mantenimiento y/o calibración y verificación en sitio, el proveedor deberá proveer todos los insumos consumibles necesarios para la correcta realización de los trabajos y/o aquellos que YPFB ve necesario como (nitrógeno, teflón, pastas pulidoras, alcohol, o’rings, empaquetaduras internas, placas, precintos, Herramientas, eslingas, grilletes, gruas,etc.) (MANIFESTAR ACEPTACIÓN) |  |  |  |  |
| CONDICIONES COMPLEMENTARIAS La ejecución del servicio, selección de materiales, recomendaciones técnicas, inspecciones y pruebas deberán estar conforme a las normas particulares, últimas ediciones aprobadas, detalladas a continuación: LEY 16989: Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Nacional). Decreto Supremo 25502/99. Reglamento para la Construcción y Operación de Refinerías, Plantas Petroquímicas y Unidades de Proceso (Nacional). API (American Petroleum Institute) API RP 520 Parte I: Dimensionamiento y Selección. API RP 520 Parte II: Instalación. API RP 521: Sistemas de Despresurización y Alivio de Presión. API RP 526: Válvulas de Alivio Bridadas. API RP 527: Ajuste de Asiento en Válvulas de Alivio con asiento metal-metal. API INS 510: Código para Recipientes sometidos a presión. API RP 576: Inspección de Dispositivos de alivio de presión. API STD 650: Tanques de Acero Soldados para Almacenamiento de Petróleo. API STD 2000: Venteos atmosféricos y de baja presión para tanques de almacenamiento. ASME (American Society of Mechanical Engineers) Sección VIII Inspección y Evaluación de Integridad de Recipientes a Presión, Tanques, Calderas y Tuberías en Servicio. ANSI / ASME B95.1: Terminología de Dispositivos de Alivio de Presión. PTC 25.3: Pruebas de Rendimiento de Válvulas de Seguridad y Alivio. ISO ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de Calidad-Requisitos. ISO 17025:2005 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración. ISO 14001:2005 Sistemas de gestión ambiental - Requisitos con orientación para su uso. OHSAS OHSAS 18001:2008 Sistemas de gestión de la seguridad y la salud ocupacional – Requisitos. Procedimientos y Recomendaciones de cada Fabricante Procedimientos Internos de YPFB. (MANIFESTAR ACEPTACIÓN) |  |  |  |  |
| MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS/ INSTRUMENTOS El proveedor se hace responsable de proveer los materiales, equipos, herramientas, instrumentos necesarios para realizar el servicio y para garantizar las tareas de mantenimiento, pruebas y calibración. Todos los instrumentos deben ser de marca reconocida y calidad certificada. (Certificaciones Vigentes) Los instrumentos de medición deberán estar debidamente calibrados y certificados por un laboratorio que cuente con patrones con trazabilidad nacional o internacional. La documentación de respaldo referida a los instrumentos que se utilizan, deberán ser presentados previo a la ejecución del servicio y de manera adjunta en fotocopia simple junto con el informe final del servicio. (MANIFESTAR ACEPTACIÓN) |  |  |  |  |
| PLAZO DEL SERVICIO. El plazo del servicio será de 30 días calendario a partir de la emisión de la Orden de Proceder, pudiendo la empresa adjudicada realizar el servicio en menor tiempo. |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO El proponente deberá contar con una experiencia mínima de tres (3) contratos de servicios de similar naturaleza con entidades públicas o privadas, experiencia que deberá estar respaldada mediante fotocopias simples y legibles de contratos u otros documentos similares, los cuales deberán acompañarse a la propuesta. |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO El pago se realizará vía SIGMA, a la conclusión del servicio por lo efectivamente realizado, previa presentación del informe de conformidad aprobado por el fiscal del servicio. Para efectos de solicitud de pago, la empresa contratada deberá presentar: - Carta de solicitud de pago. - Factura original de la Empresa emitida a nombre de YPFB con NIT 1020269020 - Fotocopia simple del NIT. - Fotocopia simple del registro de beneficiarios SIGMA, con cuenta bancaria habilitada en el Banco Unión. - Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal - Fotocopia simple del Contrato. (MANIFESTAR ACEPTACIÓN) |  |  |  |  |
| LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO La prestación del servicio deberá ser ejecutado en instalaciones de la Planta de Separación de Líquidos de Río Grande, ubicada en el municipio de Cabezas provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz de la Sierra, a 61 km de la ciudad de Santa Cruz. |  |  |  |  |
| SEGURIDAD Entre los requisitos mínimos que el oferente deberá presentar para la habilitación de su personal para ingreso a la Planta de Separación de Líquidos Rio Grande están: - Ropa de trabajo (pantalón jean y camisa manga larga, mínimamente 80% algodón), casco de seguridad, botas de seguridad, gafas de seguridad y protector auditivo. - Seguro de vida y Seguro contra accidentes personales - Vacunas vigentes - o Tétanos. (Solo para Visitas de 1 día) - Fiebre Amarilla. - Hepatitis B. - Fiebre tifoidea. - Capacitaciones y/o cursos - Combate y control de incendios - Equipo de protección personal - Comunicación de peligros - Primeros auxilios En caso de ser requerido el ingreso de vehículos a Planta, el oferente deberá asegurar que el vehículo cuente con los siguientes requisitos mínimos para su habilitación previo al ingreso a Planta: - Antigüedad no mayor a 5 años para vehículo liviano, de 15 años para camiones. - Seguro de accidente vehicular - SOAT. - Inspección técnica por empresa certificada (Petrovisa, Ibnorca, etc.) - Inspección técnica vehicular realizada por la Dirección de Transito de la Policía Boliviana - Debe obligatoriamente estar identificado. - Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de capacidad mínima de 5 lb; - Disponer de 2 triángulos de emergencia como mínimo. - Los autoadhesivos, etiquetas de velocidad máxima y rosetas de inspección técnica de la policía de tránsito y SOAT deben estar en una posición de no impedir la visibilidad del conductor. - Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente. - Deberá contar con arresta llamas para ingresar a planta. (deseable) La inspección de vehículos y equipos será realizada por el oferente y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento previo el ingreso a Planta. Además el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso a planta: - Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor. - Contar con certificado de manejo defensivo vigente. Otros requisitos La empresa contratista deberá considerar todas las medidas de prevención y control de los riesgos laborales y ambientales propios de la actividad a desarrollar en cumplimiento a las leyes, normas y procedimientos de YPFB. (Señalización, delimitación del área, EPP y cursos específicos de acuerdo a la actividad a realizar y otros.) (MANIFESTAR ACEPTACIÓN) |  |  |  |  |
| GARANTÍAS TÉCNICAS La empresa contratada deberá presentar una garantía técnica del servicio, que cubra desperfectos en las válvulas intervenidas por un lapso de 6 seis meses, siempre y cuando esta falla esté relacionada con la actividad de mantenimiento y calibración ejecutada. En caso de presentarse la falla, la atención deberá realizarse en un plazo no mayor a 48 horas. (MANIFESTAR ACEPTACIÓN) |  |  |  |  |
| CERTIFICADOS. La empresa contratada una vez concluido el servicio deberá entregar junto con el informe, los siguientes certificados: • Certificado de Calibración de cada uno de los dispositivos de Seguridad. • Certificado de los equipos Patrones utilizados para la certificación. • Certificado de las herramientas de precisión utilizadas. • Hoja de vida de cada una de las válvulas intervenidas. (MANIFESTAR ACEPTACIÓN) |  |  |  |  |
| SERVICIOS CONEXOS El proponente deberá considerar en su propuesta el traslado de su personal, equipos, herramientas, materiales, etc. a las instalaciones de la Planta de Separación de Líquidos de Rio Grande de YPFB (a 61 km. Aprox. desde Santa Cruz), en los días establecidos y planificados. Asimismo deberá considerar la alimentación, hospedaje de su personal y otros inherentes a la prestación del servicio y aquellos que en el transcurso del servicio pudiesen generarse. (MANIFESTAR ACEPTACIÓN) |  |  |  |  |
| SEGUROS. 1. CLAUSULA DE SEGUROS La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato las Pólizas de Seguros especificadas a continuación: a) PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. Los funcionarios y/o trabajadores que efectúen el trabajo de Calibración y Reparación para válvulas de alivio, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. b) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero. 2. CONDICIONES ADICIONALES I. De suspenderse por cualquier razón la vigencias o coberturas de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencias de eventos no cubiertos por las mismas; el adjudicado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. - El adjudicado, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato (MANIFESTAR ACEPTACIÓN) |  |  |  |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA Las propuestas deberán tener una validez de 90 días calendario a partir de la fecha de apertura de propuestas. (MANIFESTAR ACEPTACION) |  |  |  |  |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN La forma de adjudicación es por el total |  |  |  |  |
| FACTURACIÓN La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. Los proponentes, deberán presentar el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes con el domicilio fiscal actualizado como requisito necesario para su habilitación. Cuando se apliquen multas, las mismas serán deducidas del monto a pagar, no obstante la empresa contratada deberá emitir la factura por el total del precio convenido. (MANIFESTAR ACEPTACIÓN) |  |  |  |  |
| TRIBUTOS El proponente declara que todos los tributos que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior. (MANIFESTAR ACEPTACIÓN) |  |  |  |  |
| MULTAS El incumplimiento a la finalización del plazo de ejecución del servicio de acuerdo al establecido en la orden de proceder, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso, computable a partir del primer día vencido. En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda. (MANIFESTAR ACEPTACIÓN) |  |  |  |  |

-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa

Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa

FORMULARIO C-2

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

| [NOMBRE DEL PROPONENTE] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Lugar de Realización | EXPERIENCIA (marcar una o ambas) |  | Monto final del contrato en Bs. (*) | Periodo de Ejecución |  |  | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) |
|  |  |  |  | General | Especifica |  | Inicio | Fin | Tiempo de Ejecución |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Monto a la fecha de Recepción del Servicio. (T/C de la fecha de firma del contrato) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta fotocopias simples de respaldo de toda la información declarada. En caso de adjudicación y para la elaboración de contrato, el proponente se compromete a presentar documentos que respalden la información detalla en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa

Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa

FORMULARIO C-3

FORMACION PROFESIONAL, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL PROPUESTO (uno por cada persona)

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo del Personal Propuesto | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Grado Académico | Fecha emisión Título en Provisión Nacional |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto (Bs.) | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto (Bs.) | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta fotocopias simples de respaldo de la información declarada. El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta. En caso de adjudicación y para la elaboración de contrato, el proponente se compromete a presentar documentos que respalden la información detalla en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |  |  |

-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa

Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa

PARTE IV

## EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Previa a la evaluación del método de selección establecido en el presente DBC Precio Evaluado Más Bajo, se deberá realizar la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos.

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, el Comité de Habilitación en sesión reservada verificará los aspectos legales y administrativos de los documentos y/o formularios de la propuesta, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE y establecidas en el presente DBC.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Habilitación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sean subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas habilitadas que cumplan los aspectos legales y/o administrativos requeridos en el DBC, el Comité de Habilitación recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa declarar desierto el proceso de contratación.

- VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMETICOS

El Comité de Evaluación verificará los errores aritméticos de la/las propuesta(s) que hayan sido habilitadas en la etapa de evaluación preliminar, verificando los valores de la Propuesta Económica presentadas en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.

- Si la diferencia entre el monto leído de la oferta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la oferta; caso contrario la oferta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la oferta será descalificada, solo en caso que el precio referencial hubiera sido público.

- METODO DE SELECCIÓN - PRECIO EVALUADO MAS BAJO

El procedimiento de evaluación será el siguiente:

- Evaluación Económica

El Comité de Evaluación en base a la/las propuesta(s) económica(s) ajustada(s) y que no hayan superado el precio referencial, determinará en orden de prelación las mismas con relación a la propuesta económica más baja.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de las propuestas técnicas que hubiesen empatado.

- Evaluación Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando los formularios y/o documentos solicitados en el DBC y aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE,  en caso de cumplir se recomendará su adjudicación o concertación, caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Comité de Evaluación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Evaluación podrá solicitar al/los proponente(s) consultas, aclaraciones o aspectos que sean subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas que cumplan los aspectos requeridos en el DBC las mismas serán descalificadas.

- Resultado de la Evaluación

Una vez evaluadas las propuestas mediante el método de selección de Precio Evaluado Más Bajo, se recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa la adjudicación ó concertación ó declaratoria desierta.

PARTE V

Formulario de Verificación

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la Contratación | : |  | “SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y REPARACIÓN PARA VALVULAS DE ALIVIO DE LA PLANTA DE SEPARACIÓN DE LIQUIDOS RIO GRANDE” CÓDIGO: DRCO-CDO-GOP-033-16 |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |  |
| Número de Páginas | : |  |  |  |  |

| FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DBC |  |  |  | Presentación (Acto de Apertura) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  | Página N° |
|  |  |  |  | SI | NO |  |  |
| Formularios/Documentos Administrativos: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-1 Carta de presentación de la propuesta |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario de Identificación del Proponente. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT) activo |  |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentos legales: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales |  |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas para presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del Certificado de Actualización de Inscripción en FUNDEMPRESA vigente |  |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-1 Propuesta Económica. |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1 Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-2 Experiencia General y Específica del Proponente. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-3 Formación Profesional, Experiencia General y Específica del Personal Propuesto – Uno por cada persona (2 FORMULARIOS) |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | DETALLE DEL SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) |  |  |  |
| 1 | VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN VALVULA DE SEG URIDAD/ALIVIO Ø ≤ 3/4" | 1 | PZA. |  |  |  |  |
| 2 | VERIFICACIÓN, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ALIVIO Ø ≤ 3/4" | 1 | PZA. |  |  |  |  |
| 3 | VERIFICACIÓN Y C ALIBRACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ALIVIO Ø 1" a 3" | 1 | PZA. |  |  |  |  |
| 4 | VERIFICACIÓN MANTENIMIENTO Y CALIB RACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ALIVIO Ø 1" a 3" | 1 | PZA. |  |  |  |  |
| 5 | VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ LIVIO Ø 4” | 1 | PZA. |  |  |  |  |
| 6 | VERIFICACIÓN MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ALIVIO Ø 4” | 1 | PZA. |  |  |  |  |
| 7 | VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ALIVIO Ø 6” | 1 | PZA. |  |  |  |  |
| 8 | VERIFICACIÓN MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN VALVULA DE SEGURIDAD/ALIVIO Ø 6” | 1 | PZA. |  |  |  |  |
| 9 | MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN VALVULA DE ALIVIO POR PRESIÓN Y VACIO Ø 2” a 4” | 1 | PZA. |  |  |  |  |
| 10 | MANTENIMIENTO CONEXIÓN ENTRADA ARRESTALLAMAS Ø 2” a 4” | 1 | PZA. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |

PARTE VI

MODELO DE CONTRATO

El presente es un modelo de contrato referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.

CONTRATO Nº YPFB/DLG

La Paz,

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE ______________________

CÓDIGO: _______________

INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato para la adquisición de ______________________, sujeto a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)

Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) Nº 1020269020, con domicilio en ___________________, Zona __________ de la ciudad de _________, representada legalmente por __________________, con cédula de Identidad N° ____________, designado mediante ____________________ de fecha _________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

  - ____________________, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula N°____________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° _______________, con domicilio en ________________ de la ciudad de ___________, representada legalmente por _____________________, con Cédula de Identidad N° ________________, en virtud al Testimonio de Poder N° ___________ de fecha _________________, otorgado ante Notaría de Fe Pública N° ________________del Tribunal Departamental de Justicia de _________________, que en adelante se denominará el CONTRATISTA.

Tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES)

2.1.	La ENTIDAD, mediante la modalidad de contratación ________________ con código __________________, llevó adelante el proceso de contratación para el Servicio de ___________________________, realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento Específico del ______________________________ aprobado mediante Resolución de Directorio N°___________ de fecha_________ y el documento de contratación directa.

2.2.	Por su parte el CONTRATISTA reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la prestación del Servicio detallado en el presente Contrato.

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)

3.1.	Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo. |
| --- | --- |
| Fiscal del Servicio: | Es una o más personas designadas por la ENTIDAD, quien será el interlocutor de éste frente al CONTRATISTA, encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, asegurando que el Servicio sea ejecutado conforme lo establecido en el Contrato. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Personal: | Significa los empleados del CONTRATISTA. |
| Servicio (s): | Significa el servicio de ________________________, que debe desarrollar el CONTRATISTA a favor de la ENTIDAD conforme al objeto de este Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo la exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, para lo cual cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes. |
| Informe de Conformidad: | Informe elaborado por el Fiscal del Servicio, una vez verificado el cumplimiento del Servicio. |

3.2.	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el Personal que tenga relación con la ejecución de los Servicios estará exclusivamente a cargo del CONTRATISTA, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

3.3.	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.4.	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.5.	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.6.	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato, y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

3.7.	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.8.	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.9.	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

Anexo 1: Documento de contratación directa o documento base de contratación

Aclaraciones y enmiendas

Anexo 2: Propuesta adjudicada (oferta técnica y económica).

Anexo 3: Acta de concertación (cuando corresponda)

Anexo 4: Garantía (cuando corresponda)

Anexo 5: (insertar otro (s) que se puedan considerar importantes)

SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El objeto del presente Contrato es la prestación del Servicio consistente en _________________________, realizado por el CONTRATISTA con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y de conformidad a los anexos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)

7.1 Vigencia.-

El presente Contrato entrará en vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta el ________________________, previa emisión del informe de conformidad aspecto que se hará constar mediante el acta de cierre de Contrato.

7.2 Plazo de habilitación.-

El CONTRATISTA se compromete a ejecutar el Servicio en el plazo máximo de numeral (literal) días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.

OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)

La entrega de los documentos de validez para el Servicio debe ser realizada en oficinas de ___________________________ de la ENTIDAD, calle _________________ de la ciudad de _____________.

NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto máximo propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del Servicio es de Bs._____________ (__________________________Bolivianos), mismo que será ejecutado a requerimiento de la ENTIDAD y de acuerdo a los precios unitarios detallados a continuación:

| Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) | PLAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

El CONTRATISTA declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, impuestos aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente del Servicio, mencionado sin limitar, los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del CONTRATISTA, a título de revisión de precio o reembolso, ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

  - El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso, la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido lo establecido en el Contrato.

DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)

El monto del presente Contrato será pagado por la ENTIDAD a favor del CONTRATISTA una vez emitido el Informe de Conformidad por el Fiscal de Servicio. El pago se realizará vía sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) en moneda nacional (bolivianos), debiendo el CONTRATISTA presentar la siguiente documentación para pago:

- Solicitud de pago.

- Factura original.

- Fotocopia de registro Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA).

- Cédula de identidad del representante legal.

- Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT).

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)

El CONTRATISTA en la misma fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá  enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

DECIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)

El CONTRATISTA garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía N° _____________________ emitida por el Banco____________________, con vigencia hasta el _________________, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por Bs.________________ (______________________ Bolivianos) equivalente al 7% (siete por ciento) del monto total del Contrato, con las características de irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la prestación del Servicio dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante informe de conformidad, dicha garantía será devuelta y se emitirá el acta de cierre de Contrato.

El CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta sesenta (60) días calendario adicionales a la vigencia del Contrato.

DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las Partes, que el CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y Plazo) del Contrato, caso contrario la ENTIDAD aplicará una multa equivalente al numeral% (literal por ciento) sobre el monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final emitido por el Fiscal del Servicio, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y la misma gestione  el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES)

  - 14.1.	Las notificaciones que se cursen entre las Partes, tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

| ENTIDAD | CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Domicilio: _________________ N° Telf.: ____________________ N° Cel. ______________________ E-mail: ____________________ Attn.: _____________________ _________ - Bolivia | Domicilio: ___________________ N° Telf.: _______________________ N° Cel.: ______________________ E-mail: _______________________ Attn.: ________________________ ___________ - Bolivia |

14.2.	Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

14.3.	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte, por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

DÉCIMA QUINTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

  - Responsabilidades:

- El CONTRATISTA asume la responsabilidad técnica absoluta, de los servicios profesionales prestados bajo el presente Contrato, conforme lo establecido en los anexos del presente Contrato por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las especificaciones técnicas señaladas en el documento de contratación directa y las más altas normas técnicas de competencia profesional, conforme a las Leyes Aplicables.

- En consecuencia el CONTRATISTA garantiza y responde del Servicio prestado bajo este Contrato, por lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a la liquidación del Contrato, se compromete a no negar su participación.

En caso de no responder favorablemente al requerimiento, la ENTIDAD hará conocer a la Contraloría General del Estado, para los efectos legales consiguientes, en razón de que el Servicio ha sido prestado bajo un Contrato administrativo, por lo cual el CONTRATISTA es responsable ante el Estado.

- Por los efectos resultantes de la inobservancia y/o infracción de las obligaciones del Contrato, leyes, reglamentos y/o cualquier disposición legal.

- Por todo subcontrato suscrito por el CONTRATISTA, no obligara o pretenderá obligar a la ENTIDAD al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los subcontratista, proveedores y/o fabricantes en este sentido la responsabilidad frente a la ENTIDAD por el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales, que provengan o emanen de la Ley Aplicable son de exclusiva cuenta y riesgo del subcontratista, proveedores, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el CONTRATISTA.

- Por las indemnizaciones o reclamos ocasionados por errores, negligencia y/o impericias practicados en la ejecución de los Servicios.

- Por las infracciones por el uso de materiales o procesos de ejecución protegidos por marcas o patentes, respondiendo, en este caso, personal y directamente por cualquier indemnización, cargo y/o costo que fuere debido, así como por cualquier reclamo resultante del mal uso que de ellos hicieren.

- Por rehacer o reparar, a su costo y en los plazos estipulados por la ENTIDAD, toda y/o cualquier parte de los Servicios que hubiese sido considerada inaceptable por la ENTIDAD.

- El CONTRATISTA será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del Servicio bajo este Contrato.

  - Obligaciones:

- Cumplir con el objeto del Contrato y consiguiente ejecución de los Servicios mediante Personal especializado y dentro de las especificaciones establecidas conforme a padrones y normas técnicas usuales en servicios de esta naturaleza, garantizando la calidad del mismo.

- Ejecutar el Servicio de acuerdo a lo previsto en este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, siendo el único responsable ante cualquier inobservancia.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el Personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas (cuando corresponda) contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

- Cumplir y acatar por sí, por su Personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el CONTRATISTA responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes:

- Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su Personal en territorio boliviano.

- Las estipulaciones y las obligaciones administrativas y de seguridad, medio ambiente y salud establecidas en este Contrato, que el Contratista declara conocer y aceptar todas y cada una de ellas, eximiendo de cualquier obligación o responsabilidad a la ENTIDAD.

- Planear, programar, dirigir y ejecutar los Servicios con calidad y seguridad, a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

- Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable

- Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su Personal, necesarias para la ejecución de los Servicios, siendo para todos los efectos, el CONTRATISTA único y exclusivo responsable.

- Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la ejecución de los Servicios.

- Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la ejecución de los Servicios.

- Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del Personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo.

- No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al CONTRATISTA en cualquier momento, dentro del término del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

- Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción  u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

- No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

- Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.

- Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse por obtener a su costo todas las licencias y autorizaciones de conformidad a la Ley Aplicable con relación a este Contrato y los registros que le exija la ENTIDAD en conformidad al Contrato.

- Cumplir la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de sus subcontratistas.

- Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

- Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

- Cumplir con las normas laborales respecto al pago de incremento salarial, bonos, doble aguinaldo, primas y cualquier otra obligación laboral, las cuales deben ser asumidas exclusivamente a cuenta y cargo del CONTRATISTA.

- Realizar el trabajo solicitado conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD.

Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

DÉCIMA SEXTA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La  ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

- Notificar al CONTRATISTA los defectos e irregularidades encontradas en la ejecución del Servicio, fijando plazos para su corrección.

- Proporcionar información y detalle para la ejecución del Servicio, comunicando al CONTRATISTA eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO)

17.1. 	La ENTIDAD designará un Fiscal del Servicio de seguimiento y control de la ejecución del Contrato, y comunicará oficialmente esta designación al CONTRATISTA mediante nota expresa y de conformidad a lo determinado en la cláusula (Notificaciones).

17.2.	El Fiscal del Servicio estará a cargo de realizar las tareas relacionadas con la supervisión, fiscalización, control, evaluación, aplicación de multas y cualquier otra decisión que internamente defina la ENTIDAD con relación al Contrato.

17.3.	El Fiscal del Servicio tendrá los más amplios poderes, inclusive para:

- Ordenar la inmediata sustitución de cualquier empleado del CONTRATISTA que a exclusivo criterio del Fiscal del Servicio, impida o dificulte la actividad fiscalizadora, que su habilitación y experiencia profesional se considere inadecuada o que su rendimiento o calidad no sean satisfactorios.

- Interrumpir cualquier parte del Servicio ejecutado en desacuerdo con lo determinado en el Contrato.

- En caso de inobservancia por parte del CONTRATISTA a las exigencias de la fiscalización, se tendrá además el derecho de aplicación de multas previstas en el Contrato.

17.4. 	El Fiscal del Servicio podrá efectuar cualquier solicitud de rectificación relativa al Servicio ejecutado en desacuerdo con el Contrato, coordinando con el CONTRATISTA un plazo máximo para la solución del problema. Luego de dicho aviso, si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no procede con dicha solicitud, la misma se constituirá en causal de resolución por incumplimiento de Contrato, reservándose la ENTIDAD el derecho de aplicar las multas de acuerdo al Contrato.

17.5.	La acción u omisión, total o parcial, de la fiscalización no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad por la ejecución del Servicio.

DÉCIMA OCTAVA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA designará mediante notificación escrita a la ENTIDAD, a su representante para la entrega del Servicio, dicho personero será denominado agente del Servicio y será presentado oficialmente por el CONTRATISTA antes del inicio del mismo, mediante comunicación escrita dirigida a la ENTIDAD  de conformidad a la cláusula (Notificaciones) del presente Contrato.

El agente del Servicio representará al CONTRATISTA durante toda la prestación del Servicio y mantendrá coordinación permanente y efectiva con la ENTIDAD a través del Fiscal del Servicio, a objeto de atender satisfactoriamente los requerimientos y dar fiel cumplimiento al Contrato.

DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

VIGÉSIMA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)

20.1.	Los tributos e impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del contribuyente, en este caso el CONTRATISTA conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso. La ENTIDAD, en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener, en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

20.2.	El CONTRATISTA declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la ejecución del Servicio, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONFIDENCIALIDAD)

El CONTRATISTA está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer, durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el CONTRATISTA asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el CONTRATISTA está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del CONTRATISTA en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el CONTRATISTA ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

- La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.

- Responsabilidad por pérdida y daños.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

22.1   Condiciones de Validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del CONTRATISTA, será aplicable también a cualquier subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en el Servicio y limitar el daño al mismo.

Previo cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.

22.2   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará el Servicio de la manera que lo solicite la ENTIDAD.

22.3   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 15 (quince) días calendario consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).

VIGÉSIMA TERCERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

23.1.	Por Cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas Partes.

23.2.	Por Resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

23.2.1.	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por disolución del CONTRATISTA.

- Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

- Por incumplimiento en la prestación del Servicio, a requerimiento de la ENTIDAD o el Fiscal del Servicio en asuntos relacionados con el objeto del presente Contrato y lo establecido en las especificaciones técnicas.

- Por paralización del Servicio sin justificación, por el lapso de ____________ días calendario continuos.

- Por negligencia reiterada (2 veces) en el cumplimiento de las especificaciones técnicas, u otras especificaciones, o instrucciones escritas del Fiscal del Servicio.

- Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten al Servicio.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la prestación del Servicio alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento), de forma obligatoria.

- Por fuerza mayor o caso fortuito.

- Por incumplimiento a la cláusula (anticorrupción).

23.2.2. Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Si apartándose de los términos del Contrato la ENTIDAD, a través del Fiscal del Servicio, pretende efectuar aumento o disminución en el Servicio, sin cumplir lo establecido por el presente Contrato sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.

- Por utilizar o requerir aquellos Servicios que son objeto del presente Contrato, en beneficio de terceras personas.

- Por suspensión del Servicio por orden escrita de la ENTIDAD por un plazo superior a numeral (literal) días calendario; salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito.

23.2.3. Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La terminación por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

23.2.4.	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al PROVEEDOR; sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR.

23.2.5. Reglas aplicables a la Resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 23.2.1. y 23.2.2., la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra Parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los Servicios y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo.

Cuando el monto de la multa, alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza mayor o caso fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al CONTRATISTA, se consolidara en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado también se consolidan a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades.

VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción del Servicio efectivamente ejecutado.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Servicio, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes.  Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.

Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).

INCLUIR LA SIGUIENTE CLÁUSULA EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

(PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la Entidad en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el Contratista. En caso que este importe no sea cancelado por el Contratista podrá ser descontado por la Entidad a tiempo de hacer efectivo el pago de las planillas mensuales o en la planilla final del Contrato.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o fotocopias legalizadas de:

- Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato.

- Certificado de  matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.

- Minuta del Contrato

Fotocopias simples de:

- Cédula de identidad del representante legal.

- Escritura  de constitución de la empresa.

- Garantía de cumplimiento de contrato

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (CONFORMIDAD)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y validez, _______________________, en representación legal de la ENTIDAD, y ______________________ en representación del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma castellano.

| Lic. __________________ | Sr. ________________________ |
| --- | --- |
| cargo YPFB ENTIDAD | nombre empresa PROVEEDOR |