ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS GENERALES

Cuando sea por el total:

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO |
| --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE INSTALACION DE ESTUFAS A GAS PARA DCPT. |

- CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

SERVICIO DE INSTALACION DE ESTUFAS A GAS PARA DCPT El Distrito Comercial Potosí, se adquirió Estufas a gas empotrados de 5000kca. Con termostato y visor, se requiere una empresa que realice la instalación de estufas a Gas en las oficinas Administrativas de Distrito Comercial Potosí, para ello la empresa debe realizar el ensamblaje respectivos con la siguiente descripción: ITEM; DETALLE DEL BIEN; CANT.; PRECIO REFERENCIAL Bs.. PRECIO UNITARIO; PRECIO TOTAL. 1; SERVICIOS DE INSTALACION DE ESTUFAS A GAS PARA EL DCPT.; 12; 600.00; 7.200.00. Total; 7.200.00.

El precio establecido es de Bs. 7.200.00 (Siete mil Doscientos 00/100).

SERVICIO DE INSTALACION DE ESTUFAS A GAS PARA DTCP Será total, de acuerdo al precio evaluado más bajo para YPFB.

PLAZO DEL SERVICIO

El plazo de prestación del servicio será de 15 días calendario a partir de la recepcion orden de compra.

- CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

FORMA DE PAGO

Los precios de la propuesta deben expresarse en moneda nacional, la modalidad de pago a adoptar será vía SIGEP y una vez que YPFB- DTCP haya efectuado la conformidad correspondiente.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El servicio para la instalación de Estufas a Gas empotrados es en las Oficina administrativas del DTCP, ubicados en la calle H. Players S/N Zona san Clemente.

FISCAL DEL SERVICIO

Encargado de Mantenimiento Sr. Jorge Benavides Encargado de Activos Fijos Sr. Aldo Jimenez

INSPECCIÓN Y PRUEBAS

Se solicita la inspección previa para realizar el servicio

GARANTÍAS TÉCNICAS

El/los proveedor(es) de los Servicios de INSTALACION DE ESTUFAS A GAS PARA DTCP Para el Distrito Comercial Potosí, deberán presentar a YPFB una garantía de calidad de un (1) años como mínimo. De existir alguna falla en el servicio el proveedor (es) deberá estar en condiciones de reemplazar inmediatamente o proceder a subsanar la falla encontrada. El proveedor solventará todos los costos en los que incurra para subsanar las mismas. El tiempo de respuesta del proveedor deberá ser de 48 horas como máximo.

SERVICIOS CONEXOS

Los costos de los materiales a ser utilizados correrán por cuenta del proveedor.

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |
| FIRMA CARGO Y SELLO | FIRMA CARGO Y SELLO |