ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

ADQUISICIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES EE.SS. UNCIA Y PUESTO DE VENTA ORINOCA

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN (*) | UNIDAD DE MEDIDA (*) | CANTIDAD (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baños Portátiles | Unidades | 2 |

- CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

CARACTERISTICAS DEL BAÑO MEDIDAS - BASE: 1.20 X 1.20 MTS - ALTO: 2.35 MTS. BAÑO PORTATIL - Caseta con techo translucido - Con 6 ventanillas para ventilación - Tubo respiradero de 4” - Plafón de iluminación de 220 voltios - Chicotillo para la puerta - Aldaba por fuera y seguro de la puerta por dentro - Jalador por dentro y por fuera - Patines de arrastre de madera - Tanque autolimpiante de 220 litros - Bomba manual con palanca de bronce filtro y válvula de retención - Asiento y tapa de PVC - Dispenser de papel continuo - Perchero - Lavamanos con grifo y tanque elevado para la misma capacidad 20 litros. - Puerta asegurada con 5 bisagras - Unión de estructura con perfil de aluminio

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de los baños portátiles será de 15 (Quince) días calendario, a partir de la suscripción de la Orden de Compra; cabe hacer notar que YPFB no otorgará ningún anticipo por la adquisición de los bienes.

GARANTÍA TÉCNICA DE FABRICACIÓN

Alcance de la garantía: El proveedor deberá presentar un documento certificando la garantía contra defectos de diseño y/o fabricación, averías, entre otros, por un mal funcionamiento o pérdida total del bien contratado, derivado de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual del bien, no detectable al momento que se otorgó la conformidad, el mismo deberá ser reemplazado en forma inmediata. Período de garantía: La garantía del bien adquirido deberá ser por un tiempo de 12 meses. Inicio del cómputo del período de garantía: Sera aplicable a partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción del bien. De existir alguna falla técnica en los bienes adquiridos, el proponente adjudicado deberá estar en condiciones de reemplazar inmediatamente los bienes por uno que tenga características técnicas similares, corriendo por su cuenta los gastos en los que incurra en el mismo, caso contrario YPFB tomará determinaciones que le convengan.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los bienes deberán ser entregados a conformidad y de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en almacén de la Planta Engarrafadora San Pedro ubicado en la Av. Tomás Barrón y Calle Juan José Torrez Zona Norte de la Ciudad de Oruro. La empresa adjudicada deberá cubrir los costos de trasporte, y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien requerido.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará por el total de los bienes adquiridos vía SIGMA o SIGEP posterior a la entrega y presentación del informe de conformidad emitido por el Comité de Recepción.

COMITÉ DE RECEPCIÓN

Con el objetivo de realizar el seguimiento al cumplimiento del servicio solicitado, YPFB designara al Comité de Recepción cuyas principales actividades serán: - Verificación de las especificaciones técnicas solicitadas. - Elaboración de informe de recepción.

MÉTODO DE SELECCIÓN

El método de selección será por el Precio Evaluado Más Bajo.

CRITERIO DE ADJUDICACION

La adjudicación será por el TOTAL.

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. Se deberá facturar al momento de la entrega al momento de la entrega de los bienes conforme lo establecido en la Orden de Compra, sin deducir las multas ni otros cargos. Los proponentes deberán presentar el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes con el domicilio fiscal debidamente actualizado, así como fotocopia de la dosificación de facturas cuya actividad guarde directa relación con el objeto del bien.

TRIBUTOS

El proponente declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

ANTICIPO

Se debe hacer notar que Y.P.F.B., no otorgará ningún anticipo para la adquisición de los bienes solicitados.

MULTAS

El incumplimiento al plazo y/o cronograma de entrega señalado en la Orden de Compra, se aplicará una multa del 1 % (uno por ciento) sobre el importe total de la adjudicación por cada día de retraso. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el 20 % (veinte por ciento) del monto total de la Orden de Compra, en caso de que exceda la misma queda sin efecto la Orden de Compra, y la empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.

VÁLIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá tener validez de 90 días calendario.

ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACIÓN, NO SON LIMITATIVOS

POR LO QUE  EL PROPONENTE SI ASÍ LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PROVISION DE BIENES PUEDE MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS.