## Presupuesto General
VOLUMENES DE OBRA
Proyecto: CONSTRUCCION ESTACION DE SERVICIO COPACABANA
Moneda: Bolivianos
Item | Descripción | Und. | Cantidad
1 | INSTALACION DE FAENAS | GLB | 1
2 | LETRERO IDENTIFICATORIO DE OBRA (SEGUN DISEÑO) | PZA | 1
3 | LIMPIEZA DEL TERRENO | GLB | 1
4 | REPLANTEO Y TRAZADO | M2 | 350.35
5 | EXCAVACION COMUN TERRENO SEMIDURO | M3 | 404.57
6 | EXCAVACION CON MAQUINARIA | M3 | 244.69
7 | EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION COMUN PARA TENDIDO DE TUBERIAS TERRENO SEMIDURO (MANUAL) | M3 | 57.56
8 | MEJORAMIENTO DE SUELO Y COMPACTACION | M3 | 143.45
9 | RELLENO Y COMPACTADO CON MAQ EN AREA DE CONST. | M3 | 266.7
10 | RELLENO Y COMPACTADO CON MAQ. PARA LA CONFORMACION DEL TERRENO | M3 | 1816.4
11 | HORMIGON POBRE FUNDACIONES | M3 | 13.65
12 | ZAPATA DE HºAº H-21 | M3 | 25.19
13 | VIGA DE HO AO ARRIOSTRAMIENTO H-21 | M3 | 1.39
14 | ESTRUCTURA SOPORTE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE HO AO | M3 | 2.5
15 | CIMIENTO VIGA T INVERTIDA | M3 | 8.57
16 | CIMIENTO VIGA L MURO PERIMETRAL | M3 | 10.4
17 | IMPERMEABILIZACION PARA CIMIENTOS VIGA T INVERTIDA | M2 | 15.12
18 | IMPERMEABILIZACION PARA CIMIENTOS VIGA L MURO PERIMETRAL | M2 | 210.7
19 | IMPERMEABILIZACION LOSA Y VIGA CANAL ADM Y BUNKER | M2 | 32.53
20 | IMPERMEABILIZACION FOSAS SUB. | M2 | 250.85
21 | COLUMNA DE HºAº H-21 | M3 | 12.12
22 | LOSA BASE DE HºAº FOSAS SUB. | M3 | 12.8
23 | LOSA DE FUNDACION Y DENTELLON DE HºAº BUNKER | M3 | 5.89
24 | MURO DE CONTENCION DE HºAº H-21 | M3 | 80
25 | MURO DE HºAº FOSAS SUB. | M3 | 30.96
26 | MURO DE HºAº BUNKER | M3 | 24.7
27 | VIGA DE SOPORTE DE TANQUE FOSAS SUB H-21 | M3 | 0.56
28 | VIGA DE HO AO NIVEL TECHO H-21 | M3 | 7.34
29 | TAPA DE HºAº FOSAS SUB. | M3 | 10.37
30 | PAVIMENTO RIGIDO EN ISLA DE HO AO | M3 | 5.1
31 | PAVIMENTO RIGIDO EN PLAYA DE MANIOBRAS DE HºAº 0.20M | M2 | 955.9
32 | BORDILLO DE HORMIGON 20X30 CM EN ISLAS | ML | 44
33 | CORDON DE Hº Cº 0.2 X 0.4 ACERA | ML | 86
34 | ACERA DE H°C° 1:2:4 DE E=5CM INCLUYE ENPEDRADO | M2 | 132
35 | MURO DE LADRILLO 6H | M2 | 565.5
36 | DINTEL DE HºAº 0.15 X 0.20 | ML | 44.5
37 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. ADM. | M2 | 90.07
38 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. ISLAS | M2 | 272.25
39 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL NO 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. EN BUNKER | M2 | 31.75
40 | LOSA CANAL DE HºAº ADM. | M3 | 19.59
41 | VIGA CANAL DE HO AO BUNKER | M3 | 0.7
42 | PROV. E INST. CENEFA SIN ILUMINAR | M2 | 100.8
43 | CANALETA DE CHAPA GAL. Nº 28 | ML | 30.8
44 | BOTAGUAS DE LADRILLO 2 CAIDAS 9X24X23 CM | ML | 80
45 | CIELO FALSO DE YESO CARTON + ESTRUCTURA METALICA | M2 | 91.34
46 | REVOQUE DE CEMENTO E=1.5 CM IMPERMEABILIZADO | M2 | 1397.82
47 | BUÑAS EN FACHADA ADM. | ML | 122.44
48 | REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES Y PISOS | M2 | 134.83
49 | REVESTIMIENTO DE ALUCUBOND INC. ESTRUCTURA | M2 | 184.06
50 | REVESTIMIENTO DE PLACA MICROPERFORADO 150 C HUNTER DOUGLA | M2 | 264
51 | EMPREDRADO Y CONTRAPISO E=5CM DE H°C° | M2 | 159.81
52 | PISO ANTIDESLISANTE DE PORCELANATO | M2 | 176.28
53 | ZOCALO DE PORCELANATO | ML | 102
54 | MESON DE HORMIGON C/REV CERAMICA TIPO PORCELANATO | M2 | 2.4
55 | VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM ADMINISTRACION | M2 | 13.47
56 | VENTANA METALICA TIPO PERSIANA BUNKER | M2 | 3.6
57 | PROTECTOR DE VENTANAS DE ALUMINIO | M2 | 16.94
58 | PROV. E INSTALACION PUERTA PLACA INCLUY QUINC. Y BARNIZ MARCO DE MADERA | M2 | 21.84
59 | PROV. E INST. PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO CORREDIZA | M2 | 6.72
60 | PROV. E INST. PUERTA BLINDADA | M2 | 1.89
61 | PROV. E INST. PUERTA METALICA TIPO REJA BUNKER | M2 | 5.72
62 | PINTURA DE INTERIOR LATEX | M2 | 588
63 | PINTURA DE EXTERIOR LATEX | M2 | 627.38
64 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1 " (25 MM) INC. ACC. | ML | 72.16
65 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 3/4" ( 20 MM) INC. ACC. | ML | 29.03
66 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1/2" (15 MM) INC. ACC. | ML | 27.5
67 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 2 " (50 MM) INC ACC | ML | 32.93
68 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 4" (100 MM) INC. ACC. | ML | 241.17
69 | CAJA INTERCEPTORA DE PVC | PZA | 5
70 | PUNTO DE VENTILACION | PTO | 2
71 | CAMARA DE INSPECCION 60 X 60 CM | PZA | 7
72 | CAMARA DE INSPECCION 80 X 80 CM | PZA | 2
73 | CAMARA DERIVACION ELECTRICA 30 X 30 CM | PZA | 7
74 | CAMARA DERIVACION ELECTRICA 60 X 60 CM | PZA | 6
75 | CAMARA DERIVACION ELECTRICA 80 X 80 CM | PZA | 4
76 | CAMARA DESGRASADORA DE HºAº | M3 | 2.1
77 | CAMARA DE DERRAME DE LIQUIDOS 50 X 70 CM | PZA | 4
78 | PANEL DIVISORIO BAÑOS MELANIMICO | M2 | 7.14
79 | REJILLA DE PISO 0.20X0.20 M BRONCE (PROV Y COLOC) | PZA | 6
80 | PROV. E INST. DUCHA CON BASE C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC. | PZA | 2
81 | PROV. E INST. INODORO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA INC. ACC. | PZA | 4
82 | PROV. E INST. LAVAPLATOS UN DEPOSITO C/GRIFERIA INC. ACC | PZA | 1
83 | PROV. E INST. URINARIO C/ GRIFERIA INC. ACC. | PZA | 4
84 | PROV. E INST. LAVAMANOS CON PEDESTAL CON GRIFERIA TEMPORIZADA INC. ACC. | PZA | 4
85 | PROV. Y COLOC. DE LAVANDERIA DE HORMIGON ARMADO | PZA | 1
86 | PROV. E INST. DE PILETAS INC. ACC. | PZA | 2
87 | PROV. E INST. DE ESPEJOS EN BANOS | M2 | 8
88 | POZO ABSORBENTE D=1.5 M LADRILLO ADOBITO | ML | 5
89 | TANQUE SEPTICO DE HO AO | M3 | 2
90 | SENALETICA JUEGO 48 PZAS EN ACRILICO | JGO | 1
91 | PINTURA REFLECTIVA PARA LINEA DE ZEBRA | M2 | 61.25
92 | TIERRA NEGRA | M2 | 62.97
93 | GRAMA PARA JARDINERIA | M2 | 62.97
94 | ARCOS PROTECTORES DE ISLAS (MATA BURRO) | PZA | 4
95 | MUEBLE DE FACTURACION DE CHAPA METALICA | PZA | 4
96 | PROV. E INST. TOTEM + ESTRUC. METALICA | PZA | 1
97 | MARCO METALICO P/DISPENSER 0.4X0.55 ANG. | PZA | 4
98 | LETRERO DE INGRESO Y SALIDA | PZA | 2
99 | LETRERO LOGOTIPO CON ILUMINACION LED | PZA | 4
100 | PINTADO DE TUBERIA | ML | 581.5
101 | INSTALACION DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION | GLB | 1
102 | PROV. Y PLANTADO DE POSTE DE CONCRETO H=12M + BASE | PZA | 2
103 | PROV. E INST. TRANSFORMADOR DE POTENCIA 75 KVA, 50 HZ, 24.9/0.4/0.23 KV | PZA | 1
104 | PROV. E INST. DE TABLERO DE MEDICION | PZA | 1
105 | PROV. E INST. DE TABLERO GENERAL DE FUERZA TGF | PZA | 1
106 | PROV. E INST. DE TABLERO DE CONTROL DE LUMINARIAS | PZA | 1
107 | PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 | PZA | 1
108 | PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2 | PZA | 1
109 | PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3 | PZA | 1
110 | PROV. E INST. CABLE ACSR Nº 1/0 AWG | ML | 45
111 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X95 MM2 THWN | ML | 123.6
112 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X35 MM2 THWN | ML | 27.5
113 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X21 MM2 THWN | ML | 28.5
114 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X6 MM2 THWN | ML | 277.2
115 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X4 MM2 THWN | ML | 1218.3
116 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X2.5 MM2 THWN | ML | 320.5
117 | PROV. E INST. CABLE TELEFONICO | ML | 38.5
118 | PROV. E INST. TUBERIA DE PVC ESQ 40 - 2 1/2" | ML | 25
119 | PROV. E INST. TUBERIA DE PVC ESQ 40 - 3/4" | ML | 365.2
120 | PROV. E INST. TUBERIA DE PVC ESQ 40 - 1 1/2" | ML | 7.5
121 | PROV. E INST. TUBERIA DE PVC ESQ 40 - 1" | ML | 6
122 | PROV. E INST. TUBERIA CONDUIT ACERO GALV. DE 1" | ML | 59.5
123 | PROV. E INST. TUBERIA CONDUIT ACERO GALV. DE 3/4" | ML | 588.8
124 | PROV. E INST. TUBERIA CONDUIT ACERO GALV. DE 1/2" | ML | 39.2
125 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION EN LAS ISLAS | PTO | 12
126 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION LETRERO EN CENEFA | PTO | 3
127 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION TOTEM Y LETREROS | PTO | 3
128 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION PERIMETRAL ANTIEXPLOSIVO | PTO | 7
129 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION ANTI EXPLOSIVA | PTO | 5
130 | PROV. E INST. CAJA APE CON INTERRUPTORES IA | PZA | 2
131 | INSTALACION DE PUNTO DE TOMACORRIENTES | PTO | 17
132 | INSTALACION DE PUNTO DE FUERZA | PTO | 3
133 | INSTALACION DE PUNTO DE LAMPARAS 4X18W FLUORESCENTES EN OFICINAS | PTO | 17
134 | INSTALACION DE PUNTO DE LAMPARAS PANEL LED REDONDO 24W | PTO | 6
135 | INSTALACION DE PUNTO INTERRUPTOR | PTO | 17
136 | INSTALACION DE PUNTO DE ATERRAMIENTO ELECTRICO | GLB | 1
137 | INSTALACION DE PUNTO DE PARADAS DE EMERGENCIA | PTO | 6
138 | INSTALACION DE PUNTO PARA TOMA TELEFONICA | PTO | 2
139 | PROV. E INST. PUNTO DE TOMA DE FUERZA ANTIEXPLOSIVA | PTO | 10
140 | INSTALACION DE PUNTO DE SISTEMA DE TELEMEDICION | PTO | 2
141 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION ANTI EXPLOSIVA EN MUEBLES DE ISLA | PTO | 4
142 | PROV. E INST. PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO | GLB | 1
143 | INSTALACION DE PUNTO SISTEMA B-SISA | PTO | 2
144 | CAMARA DE INSPECCION PARA VALVULA DE CORTE GN 150 X 150 CM | PZA | 2
145 | PROV. E INST. LINEA ALTA PRESION- ALMACENAJE A DISPENSER + ACCESORIOS + PRUEBAS | ML | 32.9
146 | INSTALACION TANQUE DE COMBUSTIBLE 24.000 LITROS Y ACCESORIOS/PRUEBA HERMETICIDAD | PZA | 2
147 | PROV. E INST. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/BOMBA SUMERGIBLE | PZA | 2
148 | PROV. E INST. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/DESCARGA | PZA | 4
149 | PROV. E INST. TUBERIA DE FG 2" VENTILACION COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS | ML | 24.5
150 | PROV. E INST. TUBERIA DE FG 4" DESCARGA Y ACCESORIOS | ML | 19
151 | PROV. E INST. TUBERIA DE FG 2" Y ACCESORIOS | ML | 27
152 | PROV. E INST. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/DISPENSADOR | PZA | 2
153 | PROV. E INST. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/TELEMEDICION | PZA | 2
154 | PROV. E INST. ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT 18000 BTU | PZA | 2
155 | PROV. E INST. ILUMINACION DE EMERGENCIA PARA OFICINAS | PZA | 2
156 | PROV. E INST. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 10 KG | PZA | 10
157 | PROV. E INST. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 20 KG. | PZA | 2
158 | PLACA DE ENTREGA | PZA | 1
159 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | GLB | 1