YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

FERIA YPFB COMPRA 2016

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

PARA BIENES

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RE-SABS-EPNE YPFB

DCO-EPNE-GTIC-146-16

“ADQUISICIÓN DE UPS Y SERVIDORES PARA ESTACIONES DE SERVICIO Y ZONAS COMERCIALES”

Abril 2016

P

| ELABORADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- |
| Lic. Edwin Flores Casas Analista de Contrataciones IV DNGC – GNCO Firma y Sello Analista de Contratación | Firma y Sello del RPC |

ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA y HORA |  |  | DIRECCION |
| 1 | Inspección Previa. | Fecha: |  | Hora: | NO CORRESPONDE |
| 2 | Consultas Escritas. | Fecha: |  | Hasta hora: | NO CORRESPONDE |
| 3 | Reunión de Aclaración | Fecha: |  | Hora: | NO CORRESPONDE |
| 4 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 29.04.2016 |  | Hasta hora: 17:30 | Campo Ferial FEXPOCRUZ Pabellón Guarayos, STAND YPFB CASA MATRIZ, ubicado en la Av. Roca y Coronado s/n. Santa Cruz - Bolivia |
| 5 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 29.04.2016 | Hora: 18:00 |  | Campo Ferial FEXPOCRUZ Pabellón Guarayos, STAND YPFB CASA MATRIZ (Mesa N° 09) ubicado en la Av. Roca y Coronado s/n. Santa Cruz - Bolivia |

| DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MÁS BAJO |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR EL TOTAL |
| LA CONTRATACIÓN SE FORMALIZARA MEDIANTE | : | CONTRATO |
| VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en días calendario) | : | 90 DÍAS CALENDARIO |

| PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | Solución: UPS en formato Rackeable + Rack + Sistema de Refrigeración + PDU + Sensores | Unidad | 35 | 97.500,00 | 3’412.500,00 |
| 2 | Servidores | Unidad | 35 | 16.500,00 | 577.500,00 |
| TOTAL |  |  |  |  | 3’990.000,00 |

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la adquisición de bienes se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

- PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar únicamente empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidos en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia.

- Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos h), i),  j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

- Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

- Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE OFERTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

- MONEDA DE LA CONTRATACION

La propuesta económica y otros documentos donde se requieren importes monetarios deberán expresarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de ofertas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DCD, deberán presentarse en idioma Español. En caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento de Contratación Directa y la documentación que corresponda serán publicados y notificados en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo como medio oficial de comunicación, alternativamente podrán ser publicados en otro(s) medio(s) de comunicación.

- CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivado. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no        permita la continuidad del proceso de Contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios      sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los, lotes, tramos o paquetes.

- DESCALIFICACION DE OFERTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- La falta de presentación de los Formularios solicitado en el presente DCD.

- Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el presente DCD.

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y las Especificaciones Técnicas..

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa.

- Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma oferta.

- Si la oferta económica no cotiza la totalidad del requerimiento.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fuese solicitada sobre aspectos subsanables.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fuese solicitada sobre aspectos subsanables o la documentación presentada no cumpla con las condiciones requeridas.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RPC autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de compra u orden de servicio no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB y/o estos no hayan sido subsanados.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

- En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente.

- Cuando el proponente presente deudas al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB (Para procesos mayores al millón de bolivianos y cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su oferta.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la oferta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la oferta presentada.

- Cuando la oferta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DCD.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Contratación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, aclaraciones y/o complementaciones éstos deberán estar señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación del Comité de Contratación, según corresponda.

El Comité de Contratación podrá realizar consultas, solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables mediante el correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD. Al efecto se podrá otorgar un plazo expresado en días hábiles para la presentación de las respuestas y/o complementaciones de los oferentes.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o complementaciones, deberán ser enviadas al Comité de Contratación a través de correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD o en medio físico a la dirección establecida en la solicitud, para la respectiva evaluación.

Toda documentación de respaldo, que sea remitida para fines aclaratorios a consultas y/o complementaciones solicitadas, deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida para el efecto.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato u orden de compra u orden de servicio por parte del comité.

- TIPOS DE GARANTÍA

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

- Cuando se tengan  programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

- Cuando se tenga programado realizar un solo pago y el tiempo de ejecución o entrega no supere los 15 días calendario en procesos de contratación hasta Bs.200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de entrega del  bien y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

- INSPECCIÓN PREVIA

NO APLICA

- CONSULTAS ESCRITAS AL DCD

NO APLICA

- REUNION DE ACLARACION

NO APLICA

- AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas o en cualquier momento previo a la presentación de propuestas  las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa, los ajustes serán publicados en la página web de YPFB. www.ypfb.gob.bo

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El RPC previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar el plazo de presentación de ofertas mediante Nota Expresa en los siguientes casos:

a)	Ajustes al Documento de Contratación Directa (DCD).

b)	Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

c)	A iniciativa de YPFB

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el ofertante, se encuentran detallados en la PARTE III del presente DCD.

- PRESENTACIÓN DE OFERTAS

  - Forma de presentación: La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

1: 	Documentos Administrativos

2: 	Documentos de la Propuesta Económica.

3: 	Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la fotocopia simple.

  - Plazo y lugar de presentación: Las ofertas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

  - Forma de entrega: Las ofertas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DE LA CONTRATACION. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: ___________________________________________________________________

  - Retiro de Ofertas

- Las ofertas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de ofertas.

- Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su oferta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE OFERTAS

Se rechazara las ofertas, cuando el proponente presente su oferta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

- APERTURA DE OFERTAS

La apertura de las ofertas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de ofertas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna oferta.

Durante el Acto de Apertura de ofertas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las ofertas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.

- ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las ofertas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte IV del presente DCD.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La Etapa de Concertación será aplicada para montos mayores a Bs. 1.000.000,00 (Un Millón 00/100 Bolivianos)

El Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RPC.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una oferta técnica – económica para cada  ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DCD.

En el caso de ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- ADJUDICACIÓN

El RPC sobre la base de los informes generados en la  contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

El proponente adjudicado, deberá presentar para la elaboración y suscripción de contrato u orden de compra, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas, según corresponda, de los documentos solicitados por YPFB.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por YPFB. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RPC.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

  - Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por Informe Técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e Informe Legal que contemple los aspectos normativos. En el caso de proyectos de inversión, deberán además contemplar las disposiciones técnicas y legales del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

  - Las modificaciones al contrato se realizarán siempre y cuando ambas partes manifiesten su plena conformidad con las mismas y se efectuará mediante:

- Contrato Modificatorio.- Se podrá introducir modificaciones que se considere estrictamente necesarias a objeto de cumplir el objeto del contrato, el cual puede dar lugar a la variación del alcance, monto y/o plazo del contrato, donde podrán ser incluidos nuevos ítems no previstos en el proceso de contratación. Los precios unitarios de estos ítems deberán ser concertados por el RPC con la empresa contratada.

El Contrato Modificatorio será suscrito por el Presidente Ejecutivo de Y.P.F.B., o por la autoridad delegada que hubiera firmado el contrato principal.

PARTE II

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

| N° | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN (*) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solución: UPS en formato Rackeable + Rack + Sistema de Refrigeración + PDU + Sensores | Unidad | 35 |
| 2 | Servidores | Unidad | 35 |

- CARACTERÍSTICAS TECNICAS SOLUCIÓN UPS EN FORMATO RACKEABLE + RACK + SISTEMA DE REFRIGERACIÓN  RACKEABLE + PDU + SENSORES

| 1. Características Generales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tipo de Solución |  | Solución: UPS en formato Rackeable + Rack + Sistema de Refrigeración + PDU + Sensores |
| 1.2 | Cantidad |  | Treinta y Cinco (35) Soluciones (UPS en formato Rackeable + Rack + Sistema de Refrigeración + PDU + Sensores) |
| 1.3 | Marca |  | Especificar |
| 1.4 | Modelo |  | Especificar |
| 2. Características Físicas del Rack |  |  |  |
| 2.1 | Unidades de Rack |  | 35 Gabinetes de 41 o 42 RU |
| 2.2 | Dimensiones |  | Las dimensiones del gabinete deben ser compatibles con los estándares del mercado. |
| 3. Características Técnicas del Rack |  |  |  |
| 3.1 | Estructura |  | El rack debe estar construido con elementos de alta durabilidad, robusto, resistente a la corrosión. “Material resistente” |
| 3.2 | Puertas |  | El rack debe ser cerrado, con tapas laterales, delantera y trasera, las mismas deben permitir facilidad de instalación de dispositivos. |
| 3.3 | Rieles de montaje |  | La solución debe incluir rieles de montaje |
| 3.4 | Techo |  | Removible |
| 3.5 | Capacidad de Carga estática |  | Mínimo 500 Kg. |
| 3.6 | Conexión a Tierra y carga electrostática |  | El rack debe tener conexiones para tierra y descarga electrostática |
| 3.7 | Kit de Montaje |  | Se deberá incluir un kit de montaje con mínimo 50 tuercas prisioneras y 50 tornillos (por rack) |
| 3.8 | Conexión a Tierra y carga electrostática |  | El rack debe tener conexiones para tierra y descarga electrostática |
| 3.9 | Bandejas |  | Debe Incluir 2 Bandejas rackeables con todos sus implementos de 1 U, con 4 puntos de apoyo |
| 3.10 | Chapas de seguridad. |  | Para la puerta frontal, las tapas laterales y/o posterior. Los 35 racks debe contar con chapas diferentes una del otro. |
| 3.11 | Capacidad de Movilidad |  | El dispositivo propuesto debe tener incorporadas por lo menos 4 ruedas que faciliten su traslado. |
| 3.12 | Instalación Eléctrica |  | El gabinete debe incluir el cableado eléctrico ordenado que permita la interconexión en este de todos los equipos y componentes. |
| 3.13 | Cableado de Red |  | El gabinete debe incluir el cableado UTP mín. CAT 6 ordenado que permita la interconexión en este de todos los equipos y componentes que tengan interface de red. |
| 3.14 | Ordenador de Cables |  | El Gabinete debe incluir Ordenadores de Cables |
| 3.15 | Adición equipos |  | El gabinete debe tener la capacidad de albergar equipos de comunicación, servidores, almacenamiento, etc. de cualquier marca que cumplan estándares del mercado. |
| 4. Características Técnicas y Operación del UPS |  |  |  |
| 4.1 | Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) |  | 35 UPS Formato Rack (1 por gabinete) |
| 4.2 | Factor de Forma Primario |  | Para instalar en rack, en los gabinetes solicitados en la presente licitación, uno por gabinete. |
| 4.3 | Marca |  | La misma marca que el gabinete |
| 4.4 | Modelo |  | A especificar |
| 4.5 | Capacidad Nominal |  | Mínima de 10 kVA |
| 4.4 | Altura del Rack (Espacios U). |  | Máximo 10U. |
| 4.5 | Detalles de las Dimensiones del UPS |  | Las dimensiones del UPS debe incluir UPS/módulo de alimentación, módulo de baterías externas más PDU con derivación manual. La PROFUNDIDAD MÁXIMA DEL DISPOSITIVO hace referencia a la profundidad de instalación de todo el UPS con una PDU de derivación instalada. |
| 4.6 | Accesorios de Montaje |  | 2 conjuntos de rieles ajustables para rack ofertado en la presente solución (4 postes) |
| 4.7 | Material de la carcasa UPS |  | Construido con elementos de alta durabilidad, robusto, resistente a la corrosión. “Material resistente” |
| 4.8 | Método de enfriamiento |  | Ventiladores. |
| 4.9 | Display |  | Las unidades deberán contar con un display LCD retro iluminado que permita la visualización de la alimentación de línea, modo en línea, modo económico/derivación (equivalente), a batería, cargador y estado de salida CA, Potencia, eventos, logs, etc. además de permitir la configuración de comunicaciones y opciones de control. |
| 4.10 | Monitoreo |  | Las unidades deberán contar con monitoreo de red. Especificar Solución. |
|  |  |  | El proveedor deberá incluir (tarjetas, conectores y/o cualquier otro accesorio), software y licencias que se requieran para el monitoreo de los equipos. |
|  |  |  | El licenciamiento debe ser perpetuo. |
| 4.11 Salida UPS |  |  |  |
| 4.11.1 | Capacidad de salida voltios amperios (VA) |  | 10000 o superior |
| 4.11.3 | Capacidad de salida vatios (watts) |  | 9000 o superior |
| 4.11.4 | Capacidad de salida en kW |  | 9.0 o superior |
| 4.11.5 | Factor de Potencia |  | 0.9 o superior |
| 4.11.6 | Factor de Cresta |  | 3:1 o superior |
| 4.11.7 | Voltaje nominal de salida soportada |  | 200V |
| 4.11.8 | Regulación de la tensión de salida (modo línea) |  | Máximo +/- 2% |
| 4.11.9 | Regulación de voltaje de salida (modo de línea económica) |  | Máximo +/- 10% |
| 4.11.10 | Regulación del voltaje de salida (modo batería) |  | Máximo +/- 2% |
| 4.11.11 | Detalle de compatibilidad de frecuencia |  | La frecuencia de salida debe coincidir con la nominal de entrada en el arranque; El modo de conversión de frecuencia debe permitir convertir de 60 Hz a 50 Hz o de 50 Hz a 60 Hz (sin degradación de la salida); Regulación de frecuencia de salida +/- 0.05Hz (operación libre). Debido a que tenemos equipos que funcionan a 60HZ |
| 4.11.12 | Detalles del tomacorrientes |  | Debe soportar salida norteamericana de 208/240V (L1,L2,G)* y salida internacional de instalación eléctrica permanente de 230/220/240v (L,N,PE); *Para salida de 120V con cableado de alimentación de 208/240V (L1,L2,G), use el transformador opcional. |
| 4.11.13 | Breakers de salida |  | Cada disyuntor de doble polo 20A (x2) debe proteger 2 tomacorrientes L6-20R, cada disyuntor de doble polo 30A (x2) debe proteger 1 tomacorriente L6-30R. |
| 4.11.14 | Forma de onda a la salida (en modo línea) |  | Onda sinusoidal |
| 4.11.15 | Forma de onda a la salida (en modo respaldo de batería) |  | Onda sinusoidal pura |
| 4.12 Entrada UPS |  |  |  |
| 4.12.1 | Corriente de entrada clasificada (a carga máxima) |  | 48A (220V), 46A (230V), 44A (240V) , 56.1A (200V), 54A (208V), 51A (220V), 48.8A (230V), 46.8A (240V) (No excluyente sino cumple algunos de las corrientes especificadas al menos debe cumplir 3). |
| 4.12.2 | Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s) |  | Mínimo 200V CA, en caso de cumplir otros especificar y su equivalencia. |
| 4.12.3 | Tipo de conexión de entrada del UPS |  | Instalación eléctrica permanente. |
| 4.12.4 | Distorsión armónica de Tensión |  | Distorsión armónica de Tensión THDV <= a 5% |
| 4.12.5 | Servicio eléctrico recomendado |  | Entre 55A y 65A. |
| 4.12.6 | Descripción de la conexión de entrada del UPS |  | Debe soportar cableado de entrada norteamericana de 208/240V (L1,L2,G) e internacional de 230/220/240V (L,N,PE). |
| 4.13. Regulación de Voltaje |  |  |  |
| 4.13.1 | Descripción de regulación de voltaje |  | El proceso de conversión doble en línea debe permitir que este UPS mantenga en todo momento la tensión de salida dentro del +/-2% de la tensión nominal seleccionada. |
| 4.13.2 | Corrección de Sobrevoltaje |  | Debe corregir sobretensiones de 300 V. |
| 4.13.3 | Corrección de bajo voltaje |  | Debe corregir caídas de tensión hasta 100V. |
| 4.14. Batería |  |  |  |
| 4.14.1 | Autonomía a Plena Carga (min.) |  | Mínimo 4 min. (9000 W) |
| 4.14.2 | Autonomía a Media Carga (min.) |  | Mínimo 12 min. (4500 W) |
| 4.14.3 | Tiempo de Autonomía Ampliable por Batería |  | Posibilidad de expandir la autonomía de funcionamiento con módulos de batería externas. |
| 4.14.4 | Voltaje CD del sistema (VCD) |  | 240 |
| 4.14.5 | Compatibilidad con módulo de baterías externas |  | Banco Externo |
| 4.14.6 | Tasa de Recarga de Baterías (Baterías Incluidas) |  | Menos de 8 horas de 10% a 90% |
| 4.14.7 | Descripción de reemplazo de batería |  | Baterías que se pueden cambiar en operación y reemplazables por el usuario. |
| 4.14.8 | Autonomía Ampliable |  | Debe poseer capacidad de ampliar la autonomía. Soporta el tiempo de funcionamiento extendido con módulos de baterías externas independientes (no incluidos en la propuesta). |
| 4.14.9 | Arranque en frío (puesta en marcha en modo batería |  | Soporta el funcionamiento con arranque en frío. |
| 4.14.10 | Características de alta disponibilidad (redundancia) |  | Capacidad de tener redundancia es decir un segundo UPS para configuraciones 1 + 1, o en su defecto capacidad de crecimiento en potencia. |
| 4.15. Tiempo de Transferencia Línea de Batería |  |  |  |
| 4.15.1 | Tiempo de transferencia |  | Sin tiempo de transferencia (0 ms.) en línea, modo de conversión doble. |
| 4.15.3 | Transferencia de baja tensión a la energía de la batería |  | 80V |
| 4.15.4 | Transferencia de alta tensión a la energía de la batería |  | 280V |
| 4.16 Ambientales |  |  |  |
| 4.16.1 | Rango de temperatura operativa |  | +32 ºF a +104 ºF / 0 ºC a +40 ºC. |
| 4.16.2 | Rango de temperatura de almacenamiento |  | +5 ºF a +122 ºF / -15 ºC a +50 ºC. |
| 4.16.3 | Humedad relativa |  | 0% a 95%, sin condensación. |
| 4.16.4 | Clasificación de eficiencia del modo de CA (100% de carga) |  | 91%. |
| 4.16.5 | Clasificación de eficiencia del modo económico de CA (100% de carga) |  | 96%. |
| 4.16.6 | Elevación en Operación (pies) |  | 0-3000m (0 a 10,000 pies). |
| 4.16.7 | Ruido audible |  | 60 dBA del lado frontal 1 metro. |
| 4.16.8 | Elevación en Operación (m). |  | 0-3000 mts. |
| 4.16.9 | Funcionamiento a altura |  | Las unidades deberán poder funcionar sin problemas a la altura de la ciudad de La Paz. |
| 5. Sistema de Refrigeración |  |  |  |
| 5.1 | Sistema de Refrigeración |  | 35 Sistema de Refrigeración para distribuirse e instalarse uno por gabinete solicitado en la presente licitación |
| 5.2 | Marca |  | La misma marca que el gabinete |
| 5.3 | Tipo |  | Especificar Tipo de Sistema de Regulación de Temperatura más sus características técnicas. |
| 5.4 | Filtro de aire y Flujo de aire |  | Deberá contar con un filtro y flujo de aire. |
| 5.5 | Nivel de emisión sonora |  | Las unidades no emitirán ruidos mayores a 60 dBA |
| 5.6 | Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s) |  | 120V CA o 200V / 208V / 220V / 240V CA V CA. |
| 5.9 | Monitoreo |  | Las unidades deberán contar con monitoreo remoto a través de la red Ethernet a través de los protocolos HTTP y/o SNMP. Especificar. |
|  |  |  | El proveedor deberá incluir en su propuesta todos los accesorios adicionales u opcionales que se requieran para el monitoreo solicitado. No se requerirá de compras adicionales. |
|  |  |  | El proveedor deberá incluir el software de monitoreo y las licencias que se requieran. |
| 6. PDU |  |  |  |
| 6.1 | Factores de forma soportados |  | Instalación en rack vertical; Debe incluir soportes para instalación. Permitir la instalación sin herramientas en racks compatibles con instalación por botones. |
| 6.2 | Factor de Forma del PDU |  | Vertical (0U). |
| 6.3 | Humedad relativa |  | 0 a 95%, sin condensación. |
| 6.4 | Monitoreo |  | El proveedor deberá incluir en su propuesta todos los accesorios adicionales u opcionales que se requieran para el monitoreo solicitado. No se requerirá de compras adicionales. |
|  |  |  | El proveedor deberá incluir el software de monitoreo y las licencias que se requieran. |
| 6.8 PDU Entrada |  |  |  |
| 6.8.1 | Voltaje de Entrada del PDU |  | Mínimo 200V CA a 240V CA, en caso de cumplir otros especificar y su equivalencia. |
| 6.8.2 | Entrada Máxima en Amperes |  | 20 |
| 6.8.3 | Detalles de Entrada Máxima en Amperes |  | Reducido por agencia a 16 A continuos. |
| 6.8.4 | Tipo de Conexión de Entrada |  | Entrada C20 o equivalente estándar para Bolivia |
| 6.8.5 | Tipo de Clavija del PDU |  | NEMA L6-20P; IEC-320 C20 o equivalente estándar para Bolivia |
| 6.8.6 | Fase de Entrada |  | Monofásico |
| 6.9 PDU Salida |  |  |  |
| 6.9.1 | Detalles de capacidad de salida |  | 3.84kW (240V), 3.68 kW (230V), 3.52kW (220V), 3.33kW (208V), 3.2kW (200V) / capacidad total de 16A; 16A máx. por tomacorriente C19; 12A (10A CE) máx. por tomacorriente C13. |
| 6.9.2 | Compatibilidad de Frecuencia |  | 50 / 60 Hz. |
| 6.9.3 | Tomacorrientes |  | Mínimo 20 x C13; 4 x C19 |
| 6.9.4 | Voltaje Nominal de Salida |  | Mínimo rango de 200 a 240 V AC |
| 6.9.5 | Tipo de Tomacorriente |  | IEC-C13, IEC-C19. |
| 7. Sensores |  |  |  |
| 7.1 | Cantidad |  | 35 Sensores (para ser instalados en cada gabinete solicitado en la presente licitación). |
| 7.2 | Conexión |  | La solución ofertada debe conectarse a Tarjetas de SNMP/Red Internas o Externas. |
| 7.3 | Monitoreo |  | La solución ofertada debe permitir el monitoreo remoto de temperatura/humedad en ambientes de red, así mismo debe permitir el monitoreo de dispositivos de alarma, seguridad y telecomunicaciones mediante una interfaz de contacto seco. |
| 7.4 | Detector |  | Detector ambiental para uso con sistemas UPS y PDUs. |
| 7.5 | Informe |  | Debe informar el estado de cierre de contactos de hasta cuatro dispositivos compatibles (como detectores de humo, alarmas de incendio y sistemas de seguridad). |
| 8. Otros |  |  |  |
| 8.1 |  | Montaje | Los equipos solicitados en la presente licitación: UPS, Sistema de Refrigeración, PDU, Sensores, Servidores, etc. deben estar debidamente instalados en cada Rack incluidos sus rieles de montaje, cableado eléctrico y de red. |
| 8.2 |  | Monitoreo y Gestión | Deseable que las herramientas de monitoreo y gestión de los componentes solicitados en la presente licitación se permitan centralizar con opción a: - Gestión remota vía WEB - Soporte SNMP - Capacidad de monitoreo de los sensores instalados en el gabinete - Capacidad de Acceso remoto a los equipos instalados en el gabinete y que tengan interface de red. - Emisión de Reportes con alarmas y/o mensajes recopilados de los equipos y sensores instalados. Condiciones No excluyentes ni mandatorios. |
| 9. Características de Instalación |  |  |  |
| 9.1 | Instalación |  | Las Soluciones Solicitadas deberán ser instaladas bajo la modalidad llave en mano en lugares definidos por la Gerencia de Tecnologias de la Información Corporativa (GTIC) de YPFB, conforme lo siguiente: - Se deberá proveer las acometidas eléctricas para cada unidad con el cable y protecciones termos magnéticos adecuados y recomendadas en los manuales de instalación. - Deberá incluir Instalación eléctrica completa, desde tableros de distribución AC con provisión de cables, conectores, disyuntores necesarios, conexión a tierra, ductos para cables de alimentación y todos los materiales y accesorios necesarios para instalación de los equipos. - La instalación eléctrica deberá estar debidamente etiquetada y documentada. - Obras civiles, retiro de escombros, pintado de paredes, provisión de materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos. (En caso de ser necesario). - La instalación deberá ser realizada por personal especializado y el arranque realizado por personal autorizado y certificado por el Fabricante. - El proveedor deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos ofertados en la solución. - La instalación debe realizarse de acuerdo a normas eléctricas y de seguridad industrial. - Se deben emplear materiales de primera calidad. - Los trabajos se iniciarán con la orden de proceder y no deberán perjudicar las labores normales de trabajo de YPFB, debiendo el proveedor presentar un plan y cronograma para los trabajos a ser realizados para prever el normal funcionamiento de los equipos que se encuentran en producción. - Todo daño y/o perjuicio ocasionado a los bienes de la institución producto de los servicios de Instalación, materia del presente proceso de contratación, será de responsabilidad del proveedor, estando obligado a reponer y/o reparar el daño ocasionado en forma inmediata. |
| 9.2 | Pruebas |  | Una vez que el proveedor concluya la instalación, se deberán realizar pruebas, con la presencia y a conformidad de personal técnico de YPFB. |
| 10. Normas |  |  |  |
| 10.1 | Certificaciones y/o Aprobaciones de calidad |  | Los equipos deberán estar diseñados y construidos bajo normas internacionales cumpliendo el fabricante con las normas de calidad ISO 9001 y/o 14001 siguiendo normativas de construcción IEC Para los Gabinetes (Racks) mínimamente debe contar con certificaciones RoHS; CE. Y Aprobaciones. Especificar cuáles. Para la UPS mínimamente debe contar con las certificaciones IEC. Especificar cuáles. Para los Sensores debe contar con aprobaciones de Compatible con TAA. Presentar documentación de respaldo que permita verificar las normas de calidad solicitadas. En caso de ser verificable en la WEB especificar URL de acceso. |
| 11. Personal y autorización del fabricante |  |  |  |
| 11.1 | Personal certificado y CAS |  | El proveedor deberá contar con personal entrenado y certificado por fábrica de origen para la configuración e instalación de los equipos. El fabricante deberá contar con un Centro Autorizado de Servicio en Bolivia. Presentar documentación de respaldo |
| 11.2 | Autorización del fabricante |  | Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante). El proponente adjudicado deberá presentar el documento original que corresponda a la copia simple presentada o documento actualizado. |
| 12. Manuales y Documentación |  |  |  |
| 12.1 | Manuales |  | El proponente deberá entregar toda la documentación técnica, manuales de Instalación, Referencia de Comandos, Configuración del Equipo, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital. |
| 12.2 | Informe post-instalación |  | El proponente debe elaborar y entregar un informe técnico luego de la instalación detallando la siguiente información: - Actividades Realizadas - Planos y diagramas (en formato digital e impreso) de la instalación de los equipos. - Documentación de la instalación eléctrica y de su etiquetado. - Configuración de los equipos. - Recomendaciones para el óptimo funcionamiento de los equipos |
| 13. Garantía |  |  |  |
| 13.1 | Garantía |  | El Proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica mínima de 1 año que incluye el cambio de partes y/o repuestos, así como la mano de obra. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. Este servicio debe estar disponible 5x8. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las veinticuatro (24) horas. |
| 13.2 | Compatibilidad de Equipamiento |  | El Gabinete (Rack), Sistema de Refrigeración, UPS, sensores y los PDU’s requeridos de los lotes solicitados en la presente licitación deben ser de la misma marca para garantizar compatibilidad y soporte de un único proveedor. |
| 14. Servicios Conexos |  |  |  |
| 14.1 | Capacitación |  | Se debe incluir la capacitación para el personal del área técnica de YPFB. La capacitación debe ser impartida por personal certificado por el fabricante y llevarse a cabo en instalaciones de la GTIC. Se deberán entregar certificados de la capacitación efectuada |
| 14.2 | Mantenimiento preventivo |  | Durante el tiempo de garantía el proveedor deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en el contrato. |
| 15. Condiciones Complementarias |  |  |  |
| 15.1 | Embalaje |  | Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. |
| 15.2 | Provisión de Repuestos |  | El proveedor deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco años después de haber vencido el periodo de garantía. |
| 15.3 | Experiencia de la empresa proponente |  | Se solicita al proponente una experiencia mínima en la comercialización de la marca ofertada de al menos 2 años. El proponente debe presentar copias de facturas, contratos o actas de entrega que certifiquen ventas realizadas con una antigüedad mayor a 2 años. |
| 16. Otros |  |  |  |
| 16.1 | Documentación de Respaldo |  | El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante y formarán parte de la propuesta. El proponente debe indicar el sitio WEB donde obtener información técnica. |

- CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE SERVIDORES

| 1. REQUERIMIENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Hardware | Servidor |
| 1.1 | Marca | A ofertar |
| 1.2 | Modelo | A ofertar |
| 1.4 | Cantidad | 35 (Treinta y Cinco) |
| 2. CONFIGURACIÓN |  |  |
| 2.1 | Tipo Servidor | Servidor tipo Rackeable con todos los accesorios de instalación, Alimentación redundante de detección automática y conectable en marcha. |
| 2.2 | Factor de Forma | 1U Rack Server. |
| 2.3 | Procesador | Mínimamente 1 x Intel Xeon E3-1200 v5 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (80W). |
| 2.4 | Chipset | Mínimamente Familia Intel C236. |
| 2.5 | Capacidad máxima de procesadores | Mínimamente 1 procesador |
| 2.6 | Bus | Bus Frontal Dual Independent 1066MHz |
| 2.7 | Memoria | 32GB (4X8GB) Capacidad hasta 64 GB |
| 2.8 | Disco Duro Instalados | 2 x Disco Duros de 1TB cada uno 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5 in Cabled Hard Drive |
| 2.9 | Controladoras | Controladora RAID integrada que soporte RAID 1 |
| 2.10 | RAID | Soporte de RAID 0, RAID 1, RAID 10, NON RAID |
| 2.11 | Ranuras de expansión | Dos (2) ranuras: 2 x PCIe 3.0 slots: x16 slot, full height (1x8 3.0)+ x8 slot,low profile (1x4 3.0). |
| 2.12 | Controlador de Disco | PERC S130, PERC H330, PERC H730, PERC H830. |
| 2.13 | Ranuras E/S | 1 PCIe x16 (x8 routing) |
|  |  | 1 PCIe x8 |
|  |  | 1 PCIe x8 (x4 routing) |
|  |  | 1 PCIe x1 |
| 2.14 | Puertos USB | USB 2.0 (mínimo 2 frontales, 2 parte posterior, 1 interior), conector serial de 9 pines, video, tarjeta de acceso remoto |
| 2.15 | Puertos de Red | 4 puertos Ethernet 10/100/1000 |
| 2.16 | Fuentes de Poder | Voltaje de Entrada 90–264 VAC |
|  |  | Frecuencia de Línea 47Hz–63Hz |
|  |  | Disipación de Calor 1300 BTU por hora |
| 2.17 | Cable de Poder | NEMA 5-15P to C14 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet (3m), Power Cord |
| 2.18 | Monitor | Especificar modelo y compatibilidad con el Servidor Ofertado |
|  |  | Tipo de Monitor LED |
|  |  | Tamaño Mínimo 19” |
|  |  | Resolución Mínimo 1600 X 900 at 60Hz |
| 2.19 | Unidad Óptica | DVD-RW Drive Interna. (de la misma marca) |
| 2.20 | Mouse | Óptico USB; Especificar modelo y compatibilidad con el Servidor Ofertado |
| 2.21 | Teclado | Teclado USB; Especificar modelo y compatibilidad con el Servidor Ofertado |
| 2.22 | Sistema Operativos Soportados | Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2012 Red Hat Enterpise Linux |
| 2.23 | Hypervisores soportados | Microsoft Windows Server with Hyper-V® Citrix® XenServer® |
| 2.24 | Rieles | Rieles y brazos de despliegue para uso e instalación en Rack |
| 3. MANUALES Y SOFTWARE |  |  |
| 3.1 | Manuales | El Proveedor deberá proporcionar los manuales originales de instalación y configuración en impreso y/o digital. |
| 3.2 | Software | El Proveedor deberá proporcionar el Software necesario para la configuración de los equipos y sus periféricos (Drivers). |
| 4. GARANTÍAS TÉCNICAS |  |  |
| 4.1 | Garantía | Carta de garantía del Proponente en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía mínima de 3 años otorgada por el fabricante, a partir de la recepción definitiva. |
| 4.2 | Mantenimiento Preventivo | Mantenimiento preventivo: Limpieza general interna y externa de los equipos, emitiendo un reporte sobre el estado del mismo. Este deberá realizarse cada semestre en el lugar de instalación de los mismos y durante la primera y/o segunda semana de cada periodo establecido a partir de la adquisición de los equipos. |
| 4.3 | Mantenimiento Correctivo | Mantenimiento correctivo: De presentarse fallas de fábrica en algunas de las partes y/o en la totalidad de los equipos durante el tiempo de garantía, el proveedor procederá con el cambio y/o reemplazo de las partes dañadas por otras nuevas de similares características, sin costo alguno para YPFB. El proveedor deberá atender cualquier reporte de falla (24x7x365) a sola llamada con un tiempo de respuesta no mayor a 72 hrs. Dicho tiempo puede ser modificable dependiendo la accesibiidad de acceso y llegada a la Estación de Servicio, indicada por YPFB. |
| 4.4 | Garantía de mantenimiento correctivo | Carta de garantía del Fabricante y/o Proveedor en el que se certifique que el mantenimiento correctivo incluye el cambio de partes y/o repuestos, así como la mano de obra. |
| 5. SERVICIOS CONEXOS |  |  |
| 5.1 | Fallas de Hardware | En caso de fallas de hardware el proveedor debe garantizar que el fabricante cuente con un stock local de repuestos que garanticen la operación ininterrumpida del equipo durante el periodo de garantía. |
| 5.2 | Laboratorio y Personal Técnico | El Proveedor deberá contar con un laboratorio local y personal técnico calificado. |
| 5.3 | Costo de Transporte | El costo por medios de transporte del equipo corre por cuenta del proveedor hasta la entrega en las estaciones de servicio indicadas por la Gerencia de Tecnologias de la Información de YPFB. |
| 5.4 | Medios de Embalaje | El Proveedor debe garantizar que el equipo será trasladado en medios de embalaje adecuados y seguros hasta su entrega en las estaciones de servicio indicadas por la Gerencia de Tecnologias de la Información de YPFB. |
| 5.5 | Instalación y Pruebas de Funcionamiento | Antes de la aceptación de los equipos, estos serán debidamente instalados en oficinas de YPFB y se deberán realizar pruebas de funcionamiento. |
| 6. OTROS REQUISITOS |  |  |
| 6.1 | Certificación ISO | Certificación ISO 9001 y/o 14001 del fabricante, con referencia a la línea ofertada y vigente, emitido por una entidad certificadora independiente y reconocida a nivel mundial. |
| 6.2 | Condición de los Equipos | Los equipos deben ser nuevos de fábrica, no se aceptarán equipos reacondicionados (refurbished) ni usados. |
| 6.3 | Funcionamiento a la altura de la ciudad de La Paz | El proponente deberá emitir una declaración escrita de existencia de equipos semejantes en funcionamiento en alturas similares de la ciudad de La Paz – Bolivia. |
| 6.4 | Documentación Respaldatoria | La propuesta debe adjuntar documentación complementaria que respalde su oferta e indicar el sitio WEB de información técnica. Los datos del equipamiento se deben poder verificar en las páginas web. |
| 6.5 | Centro Autorizado de Soporte (CAS) | La marca de los equipos ofertados deberá contar con Centro Autorizado de Soporte (CAS). Adjuntar documento a la propuesta que acredite este requerimiento emitido por el fabricante. |
| 6.6 | Experiencia de la empresa | Se solicita al proponente una experiencia mínima en la comercialización de la marca ofertada de al menos 2 años. El proponente debe presentar copias de facturas, contratos o actas de entrega que certifiquen ventas realizadas con una antigüedad mayor a 2 años. |
| 6.7 | Capacitación | El Proveedor debe realizar la capacitación a técnicos del Convocante en el manejo óptimo de los equipos. |
| 6.8 | Provisión de Repuestos | El Proveedor deberá garantizar que el Fabricante cuenta con un stock de repuestos para cubrir cualquier desperfecto del equipo, durante el tiempo de garantía. |

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de los bienes será de cien (100) días hábiles a partir de la suscripción de contrato.

MULTAS

El incumplimiento al plazo de entrega señalado en el Contrato, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. En caso de llegar al 20% de multas, YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará vía SIGEP, previo informe de conformidad emitido por el Comité de Recepción.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 90 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a la normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. Se deberá facturar al momento de la entrega de los bienes conforme lo establecido en el contrato, sin deducir las multas ni otros cargos. La Empresa Adjudicada debe presentar el certificado de inscripción en el padrón nacional de contribuyentes, con el domicilio fiscal debidamente actualizado, así como fotocopia de a dosificación de facturas cuya actividad guarde directa relación con el objeto del contrato.

TRIBUTOS

El proponente declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que pueden originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los Equipos deben entregarse en Almacenes de YPFB de las Ciudades Capitales de Bolivia de acuerdo al detalle del cuadro adjunto; respecto a la instalación debe realizarse en Estaciones de Servicio de YPFB definidas por la Gerencia de Tecnologías de Información Corporativa (GTIC), una vez entregado el equipamiento: Los equipos solicitados deberán ser entregados en las siguientes Direcciones de YPFB dejando por cada estación lo siguiente: - 1 Solución Rack + UPS en formato Rackeable + Sistema de Refrigeración + PDU + Sensores - 1 Servidor DIRECCIONES DE ESTACIONES DE SERVICIO DEPARTAMENTO; EESS; DIRECCION. Beni; Federico Román; Guayaramerin Av. Federico Román Esquina Antonio Vaca Diez. Chuquisaca; Ostria Gutiérrez; AV. OSTRIA GUTIERREZ ESQUINA NATANIEL AGUIRRE. Chuquisaca; El Tejar; AVENIDA HEROES DE LA CALANCHA S/N SALIDA A POTOSI. Chuquisaca; Tarabuquillo; CARRETERA A SOPACHUY. Chuquisaca; Los Sauces; AV. PIRAIMIRI FINAL S/N. Cochabamba; Valle Hermoso; av petrolera Km 5 1/2. Cochabamba; Cala Cala; AV. SIMON LOPEZ ENTRE MELCHOR PERES DE OLGUIN G.R.MORENO Nº 0 ZONA CALA CALA. Cochabamba; America; Distrito Comercial Cochabamba Av. Siglo XX final Zona Valle Hermoso. Cochabamba; Ivirgarzama; CARRET. CBBA. STA. CRUZ,Km.221 S/N. Cochabamba; Villa Tunari; Carretera a SCZ Km. 160. La Paz; San Pedro; Av. Ballivian Nº 80, Zona Calacoto. La Paz; Calacoto; Av. 20 de Octubre Esq. Machicado Nº 434, Zona San Pedro. La Paz; Uruguay; Calle Mejillones Esq Entre Ríos, Zona El Tejar. La Paz; Entre Rios; Av. Montes 539 Esq Uruguay. La Paz; Patacamaya; Av. Panamericana Localidad de Patacamaya. La Paz; Sorata; Av. Samuel Tejerina Localidad de Sorata. Oruro; Morela; AV. 6 DE OCTUBRE ESQUINA HEROES DEL CHACO. Oruro; 5 Esquinas; AV. 6 DE OCTUBRE ENTRE SANTA CRUZ Y CAMPO JORDAN. Oruro; San Pedro; AV. TOMAS BARRON ESQUINA MIRAFLORES S/N. Potosí; Llallagua; AV. 23 DE MARZO ESQUINA UYUNI. Potosí; Allita; Zona Allita S/N. Potosí; Villa Imperial; Av Cívica esq. Calle Serrudo S/N. Potosí; Antofagasta; Av. Antofagasta S/N. Potosí; Terminal de Buses; Av. Universitaria S/N frente a ex terminal. Potosí; Betanzos; Av. Chorrillos S/N carretera Sucre Potosí. Potosí; Uyuni; Calle Litoral Zona Petrolera S/N. Santa Cruz; El pari; AV. GRIGOTA UV. 0029. Santa Cruz; Cuarto anillo; CARRETERA SC-CBBA KM 3 1/2 ZONA 4 ANILLO. Santa Cruz; Puerto Quijarro; AV. BRASIL S/N. Santa Cruz; Mariscal sucre; AV. MARISCAL SUCRE S/N ZONA CENTRAL. Tarija; Palos Blancos; CALLE AVAROA ESQUINA CHUQUISACA. Tarija; Las Americas; AV. PANAMERICANA ZONA LUIS PIZARRO. Tarija; Presidente Arce; AV. PANAMARICANA ZONA MORROS BLANCOS. Tarija; San Martin; SAN MARTIN ESQ. JACINTO DELFIN. Tarija; Bermejo; AV. PETROLERA S/N CARRETERA A TARIJA.

PARTE III

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA OFERTA

- DOCUMENTOS PARA EMPRESAS

Formularios/Documentos Administrativos:

- Formulario A-1: Presentación de la Oferta

- Formulario de Identificación del Ofertante.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Estados Financieros al cierre de la última gestión fiscal en fotocopia simple que refleje la información detallada. (para procesos mayores al millón de bolivianos siempre y cuando la Unidad Solicitante hubiese solicitado la evaluación de este requisito)

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

- DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES O CONSORCIOS (cuando corresponda)

Formularios/Documentos Administrativos:

- Formulario A-1: Presentación de la Oferta.

- Formulario de Identificación del Proponente - Asociación o Consorcio.

Documentos legales:

- Fotocopia simple  del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación o Consorcio.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

- Formulario de Identificación de cada socio

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos::

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

- FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1:	Propuesta Económica.

- FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario A-2	Experiencia General y Específica del Proponente. (Aplicar cuando la Unidad Solicitante hubiese solicitado la evaluación de este requisito)

Formulario A-3	Formación Profesional, Experiencia General y Específica  del Personal Propuesto – Uno por cada persona (Aplicar cuando la Unidad Solicitante hubiese solicitado la evaluación de este requisito).

Formulario A- 7 	Resumen de Información Financiera (para procesos mayores al millón de bolivianos siempre y cuando la Unidad Solicitante hubiese solicitado la evaluación de este requisito)

Formulario C-1 	Propuesta Técnica (Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas).

Otros Formularios/documentos según Especificaciones técnicas (suprimir en caso de no requerirse)

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente que la misma tiene una validez de 90 días calendario a partir de la apertura de propuestas, Asimismo, manifiesto mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- Declaro haber examinado el DCD (sus ajustes, si existieran), especificaciones técnicas, así como los formularios y antecedentes para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Cumpliré estrictamente lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.

- Declaro haber realizado la inspección previa conforme a cronograma o por cuenta propia para la elaboración de la propuesta técnica. (cuando este haya sido solicitado en el DCD).

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.

- En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato u orden de compra u orden de servicio.

- Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurriré en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DCD.

- La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.

- La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera solicitada por YPFB.

- Declaro contar con el consentimiento expreso de todo el personal propuesto para presentar los datos de sus hojas de vida para la presente oferta (Cuando sea solicitado en el presente DCD)

- Declaro que toda la información contenida en los formularios de experiencia de la empresa (general y/o específica) es fidedigna, comprometiéndonos a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación o ejecución del contrato. Cuando sea solicitado en el presente DCD)

- En caso de que la empresa a la cual represento resultase adjudicada, me comprometo a cumplir con lo requerido  en las Especificaciones Técnicas incorporadas en el DCD.

De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, orden de compra u orden de servicio, se presentará la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta.

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su oferta, su validez estará sujeta a verificación. (para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.20.000.-).

- Original o Fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

- Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Original de la Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs1’000.000,00)

- Fotocopia simple del SIGMA o SIGEP.

- Certificado vigente de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de documentos y de acuerdo a las siguientes características:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

- Original del Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs1’000.000,00)

- Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, emitida a nombre de YPFB. En el caso de Asociaciones Accidentales, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente. (Cuando corresponda).

- Original o Fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. (Cuando corresponda).

- Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa registrado en FUNDEMPRESA, de cada uno de los socios que conforman la Asociación Accidental o Consorcio.

- Fotocopia simple de los respaldos de la experiencia declarada en los Formularios A-2 y A-3, las mismas que serán cotejadas con los originales o fotocopias legalizadas.

- Otra documentación requerida por YPFB.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

- Nombre o razón social:_____________________________________________________________

- Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): _______________________________________

- Dirección principal:	_________________________________________________________________

- Ciudad:	__________________________________________________________________________

- País:	____________________________________________________________________________

- Casilla:	__________________________________________________________________________

- Teléfonos: _______________________________________________________________________

- Fax:	___________________________Dirección electrónica: ________________________________

- Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

___________________________________________________________________________________

- Nombre de la Persona de contacto en la empresa ________________________________________

- Correo electrónico de la persona de contacto ____________________________________________

- Número de Registro de Identificación Tributaria: ________________________________________

- Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente: ___________________________________

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

| DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | DETALLE DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| Para ser llenado por YPFB | Para ser llenado por el proponente al momento de presentar la propuesta | Para la calificación de YPFB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica Solicitada | Característica Ofertada (*) | Cumple |  | Observaciones (Especificar el por qué No Cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| CARACTERÍSTICAS TECNICAS SOLUCIÓN UPS |  |  |  |  |
| 1. Características Generales. 1.1; Tipo de Solución; Solución: UPS en formato Rackeable + Rack + Sistema de Refrigeración + PDU + Sensores. 1.2; Cantidad; Treinta y Cinco (35) Soluciones (UPS en formato Rackeable + Rack + Sistema de Refrigeración + PDU + Sensores). 1.3; Marca; Especificar. 1.4; Modelo; Especificar. 2. Características Físicas del Rack. 2.1; Unidades de Rack; 35 Gabinetes de 41 o 42 RU. 2.2; Dimensiones; Las dimensiones del gabinete deben ser compatibles con los estándares del mercado.. 3. Características Técnicas del Rack. 3.1; Estructura; El rack debe estar construido con elementos de alta durabilidad, robusto, resistente a la corrosión. “Material resistente”. 3.2; Puertas; El rack debe ser cerrado, con tapas laterales, delantera y trasera, las mismas deben permitir facilidad de instalación de dispositivos.. 3.3; Rieles de montaje; La solución debe incluir rieles de montaje. 3.4; Techo; Removible. 3.5; Capacidad de Carga estática; Mínimo 500 Kg.. 3.6; Conexión a Tierra y carga electrostática; El rack debe tener conexiones para tierra y descarga electrostática. 3.7; Kit de Montaje; Se deberá incluir un kit de montaje con mínimo 50 tuercas prisioneras y 50 tornillos (por rack). 3.8; Conexión a Tierra y carga electrostática; El rack debe tener conexiones para tierra y descarga electrostática. 3.9; Bandejas; Debe Incluir 2 Bandejas rackeables con todos sus implementos de 1 U, con 4 puntos de apoyo. 3.10; Chapas de seguridad.; Para la puerta frontal, las tapas laterales y/o posterior. Los 35 racks debe contar con chapas diferentes una del otro.. 3.11; Capacidad de Movilidad; El dispositivo propuesto debe tener incorporadas por lo menos 4 ruedas que faciliten su traslado.. 3.12; Instalación Eléctrica; El gabinete debe incluir el cableado eléctrico ordenado que permita la interconexión en este de todos los equipos y componentes.. 3.13; Cableado de Red; El gabinete debe incluir el cableado UTP mín. CAT 6 ordenado que permita la interconexión en este de todos los equipos y componentes que tengan interface de red.. 3.14; Ordenador de Cables; El Gabinete debe incluir Ordenadores de Cables. 3.15; Adición equipos; El gabinete debe tener la capacidad de albergar equipos de comunicación, servidores, almacenamiento, etc. de cualquier marca que cumplan estándares del mercado.. 4. Características Técnicas y Operación del UPS. 4.1; Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS); 35 UPS Formato Rack (1 por gabinete). 4.2; Factor de Forma Primario; Para instalar en rack, en los gabinetes solicitados en la presente licitación, uno por gabinete.. 4.3; Marca; La misma marca que el gabinete. 4.4; Modelo; A especificar. 4.5; Capacidad Nominal; Mínima de 10 kVA. 4.4; Altura del Rack (Espacios U).; Máximo 10U.. 4.5; Detalles de las Dimensiones del UPS; Las dimensiones del UPS debe incluir UPS/módulo de alimentación, módulo de baterías externas más PDU con derivación manual. La PROFUNDIDAD MÁXIMA DEL DISPOSITIVO hace referencia a la profundidad de instalación de todo el UPS con una PDU de derivación instalada.. 4.6; Accesorios de Montaje; 2 conjuntos de rieles ajustables para rack ofertado en la presente solución (4 postes). 4.7; Material de la carcasa UPS; Construido con elementos de alta durabilidad, robusto, resistente a la corrosión. “Material resistente”. 4.8; Método de enfriamiento; Ventiladores.. 4.9; Display; Las unidades deberán contar con un display LCD retro iluminado que permita la visualización de la alimentación de línea, modo en línea, modo económico/derivación (equivalente), a batería, cargador y estado de salida CA, Potencia, eventos, logs, etc. además de permitir la configuración de comunicaciones y opciones de control.. 4.10; Monitoreo; Las unidades deberán contar con monitoreo de red. Especificar Solución.. El proveedor deberá incluir (tarjetas, conectores y/o cualquier otro accesorio), software y licencias que se requieran para el monitoreo de los equipos.. El licenciamiento debe ser perpetuo.. 4.11 Salida UPS. 4.11.1; Capacidad de salida voltios amperios (VA); 10000 o superior. 4.11.3; Capacidad de salida vatios (watts); 9000 o superior. 4.11.4; Capacidad de salida en kW; 9.0 o superior. 4.11.5; Factor de Potencia; 0.9 o superior. 4.11.6; Factor de Cresta; 3:1 o superior. 4.11.7; Voltaje nominal de salida soportada; 200V. 4.11.8; Regulación de la tensión de salida (modo línea); Máximo +/- 2%. 4.11.9; Regulación de voltaje de salida (modo de línea económica); Máximo +/- 10%. 4.11.10; Regulación del voltaje de salida (modo batería); Máximo +/- 2%. 4.11.11; Detalle de compatibilidad de frecuencia; La frecuencia de salida debe coincidir con la nominal de entrada en el arranque; El modo de conversión de frecuencia debe permitir convertir de 60 Hz a 50 Hz o de 50 Hz a 60 Hz (sin degradación de la salida); Regulación de frecuencia de salida +/- 0.05Hz (operación libre). Debido a que tenemos equipos que funcionan a 60HZ. 4.11.12; Detalles del tomacorrientes; Debe soportar salida norteamericana de 208/240V (L1,L2,G)* y salida internacional de instalación eléctrica permanente de 230/220/240v (L,N,PE); *Para salida de 120V con cableado de alimentación de 208/240V (L1,L2,G), use el transformador opcional.. 4.11.13; Breakers de salida; Cada disyuntor de doble polo 20A (x2) debe proteger 2 tomacorrientes L6-20R, cada disyuntor de doble polo 30A (x2) debe proteger 1 tomacorriente L6-30R.. 4.11.14; Forma de onda a la salida (en modo línea); Onda sinusoidal. 4.11.15; Forma de onda a la salida (en modo respaldo de batería); Onda sinusoidal pura. 4.12 Entrada UPS. 4.12.1; Corriente de entrada clasificada (a carga máxima); 48A (220V), 46A (230V), 44A (240V) , 56.1A (200V), 54A (208V), 51A (220V), 48.8A (230V), 46.8A (240V) (No excluyente sino cumple algunos de las corrientes especificadas al menos debe cumplir 3).. 4.12.2; Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s); Mínimo 200V CA, en caso de cumplir otros especificar y su equivalencia.. 4.12.3; Tipo de conexión de entrada del UPS; Instalación eléctrica permanente.. 4.12.4; Distorsión armónica de Tensión; Distorsión armónica de Tensión THDV <= a 5%. 4.12.5; Servicio eléctrico recomendado; Entre 55A y 65A.. 4.12.6; Descripción de la conexión de entrada del UPS; Debe soportar cableado de entrada norteamericana de 208/240V (L1,L2,G) e internacional de 230/220/240V (L,N,PE).. 4.13. Regulación de Voltaje. 4.13.1; Descripción de regulación de voltaje; El proceso de conversión doble en línea debe permitir que este UPS mantenga en todo momento la tensión de salida dentro del +/-2% de la tensión nominal seleccionada.. 4.13.2; Corrección de Sobrevoltaje; Debe corregir sobretensiones de 300 V.. 4.13.3; Corrección de bajo voltaje; Debe corregir caídas de tensión hasta 100V.. 4.14. Batería. 4.14.1; Autonomía a Plena Carga (min.); Mínimo 4 min. (9000 W). 4.14.2; Autonomía a Media Carga (min.); Mínimo 12 min. (4500 W). 4.14.3; Tiempo de Autonomía Ampliable por Batería; Posibilidad de expandir la autonomía de funcionamiento con módulos de batería externas.. 4.14.4; Voltaje CD del sistema (VCD); 240. 4.14.5; Compatibilidad con módulo de baterías externas; Banco Externo. 4.14.6; Tasa de Recarga de Baterías (Baterías Incluidas); Menos de 8 horas de 10% a 90%. 4.14.7; Descripción de reemplazo de batería; Baterías que se pueden cambiar en operación y reemplazables por el usuario.. 4.14.8; Autonomía Ampliable; Debe poseer capacidad de ampliar la autonomía. Soporta el tiempo de funcionamiento extendido con módulos de baterías externas independientes (no incluidos en la propuesta).. 4.14.9; Arranque en frío (puesta en marcha en modo batería; Soporta el funcionamiento con arranque en frío.. 4.14.10; Características de alta disponibilidad (redundancia); Capacidad de tener redundancia es decir un segundo UPS para configuraciones 1 + 1, o en su defecto capacidad de crecimiento en potencia.. 4.15. Tiempo de Transferencia Línea de Batería. 4.15.1; Tiempo de transferencia; Sin tiempo de transferencia (0 ms.) en línea, modo de conversión doble.. 4.15.3; Transferencia de baja tensión a la energía de la batería; 80V. 4.15.4; Transferencia de alta tensión a la energía de la batería; 280V. 4.16 Ambientales. 4.16.1; Rango de temperatura operativa; +32 ºF a +104 ºF / 0 ºC a +40 ºC.. 4.16.2; Rango de temperatura de almacenamiento; +5 ºF a +122 ºF / -15 ºC a +50 ºC.. 4.16.3; Humedad relativa; 0% a 95%, sin condensación.. 4.16.4; Clasificación de eficiencia del modo de CA (100% de carga); 91%.. 4.16.5; Clasificación de eficiencia del modo económico de CA (100% de carga); 96%.. 4.16.6; Elevación en Operación (pies); 0-3000m (0 a 10,000 pies).. 4.16.7; Ruido audible; 60 dBA del lado frontal 1 metro.. 4.16.8; Elevación en Operación (m).; 0-3000 mts.. 4.16.9; Funcionamiento a altura; Las unidades deberán poder funcionar sin problemas a la altura de la ciudad de La Paz.. 5. Sistema de Refrigeración. 5.1; Sistema de Refrigeración; 35 Sistema de Refrigeración para distribuirse e instalarse uno por gabinete solicitado en la presente licitación. 5.2; Marca; La misma marca que el gabinete. 5.3; Tipo; Especificar Tipo de Sistema de Regulación de Temperatura más sus características técnicas.. 5.4; Filtro de aire y Flujo de aire; Deberá contar con un filtro y flujo de aire.. 5.5; Nivel de emisión sonora; Las unidades no emitirán ruidos mayores a 60 dBA. 5.6; Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s); 120V CA o 200V / 208V / 220V / 240V CA V CA.. 5.9; Monitoreo; Las unidades deberán contar con monitoreo remoto a través de la red Ethernet a través de los protocolos HTTP y/o SNMP. Especificar.. El proveedor deberá incluir en su propuesta todos los accesorios adicionales u opcionales que se requieran para el monitoreo solicitado. No se requerirá de compras adicionales.. El proveedor deberá incluir el software de monitoreo y las licencias que se requieran.. 6. PDU. 6.1; Factores de forma soportados; Instalación en rack vertical; Debe incluir soportes para instalación. Permitir la instalación sin herramientas en racks compatibles con instalación por botones.. 6.2; Factor de Forma del PDU; Vertical (0U).. 6.3; Humedad relativa; 0 a 95%, sin condensación.. 6.4; Monitoreo; El proveedor deberá incluir en su propuesta todos los accesorios adicionales u opcionales que se requieran para el monitoreo solicitado. No se requerirá de compras adicionales.. El proveedor deberá incluir el software de monitoreo y las licencias que se requieran.. 6.8 PDU Entrada. 6.8.1; Voltaje de Entrada del PDU; Mínimo 200V CA a 240V CA, en caso de cumplir otros especificar y su equivalencia.. 6.8.2; Entrada Máxima en Amperes; 20. 6.8.3; Detalles de Entrada Máxima en Amperes; Reducido por agencia a 16 A continuos.. 6.8.4; Tipo de Conexión de Entrada; Entrada C20 o equivalente estándar para Bolivia. 6.8.5; Tipo de Clavija del PDU; NEMA L6-20P; IEC-320 C20 o equivalente estándar para Bolivia. 6.8.6; Fase de Entrada; Monofásico. 6.9 PDU Salida. 6.9.1; Detalles de capacidad de salida; 3.84kW (240V), 3.68 kW (230V), 3.52kW (220V), 3.33kW (208V), 3.2kW (200V) / capacidad total de 16A; 16A máx. por tomacorriente C19; 12A (10A CE) máx. por tomacorriente C13.. 6.9.2; Compatibilidad de Frecuencia; 50 / 60 Hz.. 6.9.3; Tomacorrientes; Mínimo 20 x C13; 4 x C19. 6.9.4; Voltaje Nominal de Salida; Mínimo rango de 200 a 240 V AC. 6.9.5; Tipo de Tomacorriente; IEC-C13, IEC-C19.. 7. Sensores. 7.1; Cantidad; 35 Sensores (para ser instalados en cada gabinete solicitado en la presente licitación).. 7.2; Conexión; La solución ofertada debe conectarse a Tarjetas de SNMP/Red Internas o Externas.. 7.3; Monitoreo; La solución ofertada debe permitir el monitoreo remoto de temperatura/humedad en ambientes de red, así mismo debe permitir el monitoreo de dispositivos de alarma, seguridad y telecomunicaciones mediante una interfaz de contacto seco.. 7.4; Detector; Detector ambiental para uso con sistemas UPS y PDUs.. 7.5; Informe; Debe informar el estado de cierre de contactos de hasta cuatro dispositivos compatibles (como detectores de humo, alarmas de incendio y sistemas de seguridad).. 8. Otros. 8.1; Montaje; Los equipos solicitados en la presente licitación: UPS, Sistema de Refrigeración, PDU, Sensores, Servidores, etc. deben estar debidamente instalados en cada Rack incluidos sus rieles de montaje, cableado eléctrico y de red.. 8.2; Monitoreo y Gestión; Deseable que las herramientas de monitoreo y gestión de los componentes solicitados en la presente licitación se permitan centralizar con opción a: - Gestión remota vía WEB - Soporte SNMP - Capacidad de monitoreo de los sensores instalados en el gabinete - Capacidad de Acceso remoto a los equipos instalados en el gabinete y que tengan interface de red. - Emisión de Reportes con alarmas y/o mensajes recopilados de los equipos y sensores instalados. Condiciones No excluyentes ni mandatorios.. 9. Características de Instalación. 9.1; Instalación; Las Soluciones Solicitadas deberán ser instaladas bajo la modalidad llave en mano en lugares definidos por la Gerencia de Tecnologias de la Información Corporativa (GTIC) de YPFB, conforme lo siguiente: - Se deberá proveer las acometidas eléctricas para cada unidad con el cable y protecciones termos magnéticos adecuados y recomendadas en los manuales de instalación. - Deberá incluir Instalación eléctrica completa, desde tableros de distribución AC con provisión de cables, conectores, disyuntores necesarios, conexión a tierra, ductos para cables de alimentación y todos los materiales y accesorios necesarios para instalación de los equipos. - La instalación eléctrica deberá estar debidamente etiquetada y documentada. - Obras civiles, retiro de escombros, pintado de paredes, provisión de materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos. (En caso de ser necesario). - La instalación deberá ser realizada por personal especializado y el arranque realizado por personal autorizado y certificado por el Fabricante. - El proveedor deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos ofertados en la solución. - La instalación debe realizarse de acuerdo a normas eléctricas y de seguridad industrial. - Se deben emplear materiales de primera calidad. - Los trabajos se iniciarán con la orden de proceder y no deberán perjudicar las labores normales de trabajo de YPFB, debiendo el proveedor presentar un plan y cronograma para los trabajos a ser realizados para prever el normal funcionamiento de los equipos que se encuentran en producción. - Todo daño y/o perjuicio ocasionado a los bienes de la institución producto de los servicios de Instalación, materia del presente proceso de contratación, será de responsabilidad del proveedor, estando obligado a reponer y/o reparar el daño ocasionado en forma inmediata.. 9.2; Pruebas; Una vez que el proveedor concluya la instalación, se deberán realizar pruebas, con la presencia y a conformidad de personal técnico de YPFB.. 10. Normas. 10.1; Certificaciones y/o Aprobaciones de calidad; Los equipos deberán estar diseñados y construidos bajo normas internacionales cumpliendo el fabricante con las normas de calidad ISO 9001 y/o 14001 siguiendo normativas de construcción IEC Para los Gabinetes (Racks) mínimamente debe contar con certificaciones RoHS; CE. Y Aprobaciones. Especificar cuáles. Para la UPS mínimamente debe contar con las certificaciones IEC. Especificar cuáles. Para los Sensores debe contar con aprobaciones de Compatible con TAA. Presentar documentación de respaldo que permita verificar las normas de calidad solicitadas. En caso de ser verificable en la WEB especificar URL de acceso.. 11. Personal y autorización del fabricante. 11.1; Personal certificado y CAS; El proveedor deberá contar con personal entrenado y certificado por fábrica de origen para la configuración e instalación de los equipos. El fabricante deberá contar con un Centro Autorizado de Servicio en Bolivia. Presentar documentación de respaldo. 11.2; Autorización del fabricante; Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante). El proponente adjudicado deberá presentar el documento original que corresponda a la copia simple presentada o documento actualizado.. 12. Manuales y Documentación. 12.1; Manuales; El proponente deberá entregar toda la documentación técnica, manuales de Instalación, Referencia de Comandos, Configuración del Equipo, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital.. 12.2; Informe post-instalación; El proponente debe elaborar y entregar un informe técnico luego de la instalación detallando la siguiente información: - Actividades Realizadas - Planos y diagramas (en formato digital e impreso) de la instalación de los equipos. - Documentación de la instalación eléctrica y de su etiquetado. - Configuración de los equipos. - Recomendaciones para el óptimo funcionamiento de los equipos. 13. Garantía. 13.1; Garantía; El Proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica mínima de 1 año que incluye el cambio de partes y/o repuestos, así como la mano de obra. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. Este servicio debe estar disponible 5x8. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las veinticuatro (24) horas.. 13.2; Compatibilidad de Equipamiento; El Gabinete (Rack), Sistema de Refrigeración, UPS, sensores y los PDU’s requeridos de los lotes solicitados en la presente licitación deben ser de la misma marca para garantizar compatibilidad y soporte de un único proveedor.. 14. Servicios Conexos. 14.1; Capacitación; Se debe incluir la capacitación para el personal del área técnica de YPFB. La capacitación debe ser impartida por personal certificado por el fabricante y llevarse a cabo en instalaciones de la GTIC. Se deberán entregar certificados de la capacitación efectuada. 14.2; Mantenimiento preventivo; Durante el tiempo de garantía el proveedor deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en el contrato.. 15. Condiciones Complementarias. 15.1; Embalaje; Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino.. 15.2; Provisión de Repuestos; El proveedor deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco años después de haber vencido el periodo de garantía.. 15.3; Experiencia de la empresa proponente; Se solicita al proponente una experiencia mínima en la comercialización de la marca ofertada de al menos 2 años. El proponente debe presentar copias de facturas, contratos o actas de entrega que certifiquen ventas realizadas con una antigüedad mayor a 2 años.. 16. Otros. 16.1; Documentación de Respaldo; El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante y formarán parte de la propuesta. El proponente debe indicar el sitio WEB donde obtener información técnica.. |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE SERVIDORES |  |  |  |  |
| 1. REQUERIMIENTO. 1.1; Hardware; Servidor. 1.1; Marca; A ofertar. 1.2; Modelo; A ofertar. 1.4; Cantidad; 35 (Treinta y Cinco). 2. CONFIGURACIÓN. 2.1; Tipo Servidor; Servidor tipo Rackeable con todos los accesorios de instalación, Alimentación redundante de detección automática y conectable en marcha.. 2.2; Factor de Forma; 1U Rack Server.. 2.3; Procesador; Mínimamente 1 x Intel Xeon E3-1200 v5 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (80W).. 2.4; Chipset; Mínimamente Familia Intel C236.. 2.5; Capacidad máxima de procesadores; Mínimamente 1 procesador. 2.6; Bus; Bus Frontal Dual Independent 1066MHz. 2.7; Memoria; 32GB (4X8GB) Capacidad hasta 64 GB. 2.8; Disco Duro Instalados; 2 x Disco Duros de 1TB cada uno 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5 in Cabled Hard Drive. 2.9; Controladoras; Controladora RAID integrada que soporte RAID 1. 2.10; RAID; Soporte de RAID 0, RAID 1, RAID 10, NON RAID. 2.11; Ranuras de expansión; Dos (2) ranuras: 2 x PCIe 3.0 slots: x16 slot, full height (1x8 3.0)+ x8 slot,low profile (1x4 3.0).. 2.12; Controlador de Disco; PERC S130, PERC H330, PERC H730, PERC H830.. 2.13; Ranuras E/S; 1 PCIe x16 (x8 routing). 1 PCIe x8. 1 PCIe x8 (x4 routing). 1 PCIe x1. 2.14; Puertos USB; USB 2.0 (mínimo 2 frontales, 2 parte posterior, 1 interior), conector serial de 9 pines, video, tarjeta de acceso remoto. 2.15; Puertos de Red; 4 puertos Ethernet 10/100/1000. 2.16; Fuentes de Poder; Voltaje de Entrada 90–264 VAC. Frecuencia de Línea 47Hz–63Hz. Disipación de Calor 1300 BTU por hora. 2.17; Cable de Poder; NEMA 5-15P to C14 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet (3m), Power Cord. 2.18; Monitor; Especificar modelo y compatibilidad con el Servidor Ofertado. Tipo de Monitor LED. Tamaño Mínimo 19”. Resolución Mínimo 1600 X 900 at 60Hz. 2.19; Unidad Óptica; DVD-RW Drive Interna. (de la misma marca). 2.20; Mouse; Óptico USB; Especificar modelo y compatibilidad con el Servidor Ofertado. 2.21; Teclado; Teclado USB; Especificar modelo y compatibilidad con el Servidor Ofertado. 2.22; Sistema Operativos Soportados; Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2012 Red Hat Enterpise Linux. 2.23; Hypervisores soportados; Microsoft Windows Server with Hyper-V® Citrix® XenServer®. 2.24; Rieles; Rieles y brazos de despliegue para uso e instalación en Rack. 3. MANUALES Y SOFTWARE. 3.1; Manuales; El Proveedor deberá proporcionar los manuales originales de instalación y configuración en impreso y/o digital.. 3.2; Software; El Proveedor deberá proporcionar el Software necesario para la configuración de los equipos y sus periféricos (Drivers).. 4. GARANTÍAS TÉCNICAS. 4.1; Garantía; Carta de garantía del Proponente en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía mínima de 3 años otorgada por el fabricante, a partir de la recepción definitiva.. 4.2; Mantenimiento Preventivo; Mantenimiento preventivo: Limpieza general interna y externa de los equipos, emitiendo un reporte sobre el estado del mismo. Este deberá realizarse cada semestre en el lugar de instalación de los mismos y durante la primera y/o segunda semana de cada periodo establecido a partir de la adquisición de los equipos.. 4.3; Mantenimiento Correctivo; Mantenimiento correctivo: De presentarse fallas de fábrica en algunas de las partes y/o en la totalidad de los equipos durante el tiempo de garantía, el proveedor procederá con el cambio y/o reemplazo de las partes dañadas por otras nuevas de similares características, sin costo alguno para YPFB. El proveedor deberá atender cualquier reporte de falla (24x7x365) a sola llamada con un tiempo de respuesta no mayor a 72 hrs. Dicho tiempo puede ser modificable dependiendo la accesibiidad de acceso y llegada a la Estación de Servicio, indicada por YPFB.. 4.4; Garantía de mantenimiento correctivo; Carta de garantía del Fabricante y/o Proveedor en el que se certifique que el mantenimiento correctivo incluye el cambio de partes y/o repuestos, así como la mano de obra.. 5. SERVICIOS CONEXOS. 5.1; Fallas de Hardware; En caso de fallas de hardware el proveedor debe garantizar que el fabricante cuente con un stock local de repuestos que garanticen la operación ininterrumpida del equipo durante el periodo de garantía.. 5.2; Laboratorio y Personal Técnico; El Proveedor deberá contar con un laboratorio local y personal técnico calificado.. 5.3; Costo de Transporte; El costo por medios de transporte del equipo corre por cuenta del proveedor hasta la entrega en las estaciones de servicio indicadas por la Gerencia de Tecnologias de la Información de YPFB.. 5.4; Medios de Embalaje; El Proveedor debe garantizar que el equipo será trasladado en medios de embalaje adecuados y seguros hasta su entrega en las estaciones de servicio indicadas por la Gerencia de Tecnologias de la Información de YPFB.. 5.5; Instalación y Pruebas de Funcionamiento; Antes de la aceptación de los equipos, estos serán debidamente instalados en oficinas de YPFB y se deberán realizar pruebas de funcionamiento.. 6. OTROS REQUISITOS. 6.1; Certificación ISO; Certificación ISO 9001 y/o 14001 del fabricante, con referencia a la línea ofertada y vigente, emitido por una entidad certificadora independiente y reconocida a nivel mundial.. 6.2; Condición de los Equipos; Los equipos deben ser nuevos de fábrica, no se aceptarán equipos reacondicionados (refurbished) ni usados.. 6.3; Funcionamiento a la altura de la ciudad de La Paz; El proponente deberá emitir una declaración escrita de existencia de equipos semejantes en funcionamiento en alturas similares de la ciudad de La Paz – Bolivia.. 6.4; Documentación Respaldatoria; La propuesta debe adjuntar documentación complementaria que respalde su oferta e indicar el sitio WEB de información técnica. Los datos del equipamiento se deben poder verificar en las páginas web.. 6.5; Centro Autorizado de Soporte (CAS); La marca de los equipos ofertados deberá contar con Centro Autorizado de Soporte (CAS). Adjuntar documento a la propuesta que acredite este requerimiento emitido por el fabricante.. 6.6; Experiencia de la empresa; Se solicita al proponente una experiencia mínima en la comercialización de la marca ofertada de al menos 2 años. El proponente debe presentar copias de facturas, contratos o actas de entrega que certifiquen ventas realizadas con una antigüedad mayor a 2 años.. 6.7; Capacitación; El Proveedor debe realizar la capacitación a técnicos del Convocante en el manejo óptimo de los equipos.. 6.8; Provisión de Repuestos; El Proveedor deberá garantizar que el Fabricante cuenta con un stock de repuestos para cubrir cualquier desperfecto del equipo, durante el tiempo de garantía.. |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El plazo de entrega de los bienes será de cien (100) días hábiles a partir de la suscripción de contrato. |  |  |  |  |
| MULTAS |  |  |  |  |
| El incumplimiento al plazo de entrega señalado en el Contrato, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. En caso de llegar al 20% de multas, YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda. |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| El pago se realizará vía SIGEP, previo informe de conformidad emitido por el Comité de Recepción. |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES |  |  |  |  |
| Los Equipos deben entregarse en Almacenes de YPFB de las Ciudades Capitales de Bolivia de acuerdo al detalle del cuadro adjunto; respecto a la instalación debe realizarse en Estaciones de Servicio de YPFB definidas por la Gerencia de Tecnologías de Información Corporativa (GTIC), una vez entregado el equipamiento: Los equipos solicitados deberán ser entregados en las siguientes Direcciones de YPFB dejando por cada estación lo siguiente: - 1 Solución Rack + UPS en formato Rackeable + Sistema de Refrigeración + PDU + Sensores - 1 Servidor DIRECCIONES DE ESTACIONES DE SERVICIO DEPARTAMENTO; EESS; DIRECCION. Beni; Federico Román; Guayaramerin Av. Federico Román Esquina Antonio Vaca Diez. Chuquisaca; Ostria Gutiérrez; AV. OSTRIA GUTIERREZ ESQUINA NATANIEL AGUIRRE. Chuquisaca; El Tejar; AVENIDA HEROES DE LA CALANCHA S/N SALIDA A POTOSI. Chuquisaca; Tarabuquillo; CARRETERA A SOPACHUY. Chuquisaca; Los Sauces; AV. PIRAIMIRI FINAL S/N. Cochabamba; Valle Hermoso; av petrolera Km 5 1/2. Cochabamba; Cala Cala; AV. SIMON LOPEZ ENTRE MELCHOR PERES DE OLGUIN G.R.MORENO Nº 0 ZONA CALA CALA. Cochabamba; America; Distrito Comercial Cochabamba Av. Siglo XX final Zona Valle Hermoso. Cochabamba; Ivirgarzama; CARRET. CBBA. STA. CRUZ,Km.221 S/N. Cochabamba; Villa Tunari; Carretera a SCZ Km. 160. La Paz; San Pedro; Av. Ballivian Nº 80, Zona Calacoto. La Paz; Calacoto; Av. 20 de Octubre Esq. Machicado Nº 434, Zona San Pedro. La Paz; Uruguay; Calle Mejillones Esq Entre Ríos, Zona El Tejar. La Paz; Entre Rios; Av. Montes 539 Esq Uruguay. La Paz; Patacamaya; Av. Panamericana Localidad de Patacamaya. La Paz; Sorata; Av. Samuel Tejerina Localidad de Sorata. Oruro; Morela; AV. 6 DE OCTUBRE ESQUINA HEROES DEL CHACO. Oruro; 5 Esquinas; AV. 6 DE OCTUBRE ENTRE SANTA CRUZ Y CAMPO JORDAN. Oruro; San Pedro; AV. TOMAS BARRON ESQUINA MIRAFLORES S/N. Potosí; Llallagua; AV. 23 DE MARZO ESQUINA UYUNI. Potosí; Allita; Zona Allita S/N. Potosí; Villa Imperial; Av Cívica esq. Calle Serrudo S/N. Potosí; Antofagasta; Av. Antofagasta S/N. Potosí; Terminal de Buses; Av. Universitaria S/N frente a ex terminal. Potosí; Betanzos; Av. Chorrillos S/N carretera Sucre Potosí. Potosí; Uyuni; Calle Litoral Zona Petrolera S/N. Santa Cruz; El pari; AV. GRIGOTA UV. 0029. Santa Cruz; Cuarto anillo; CARRETERA SC-CBBA KM 3 1/2 ZONA 4 ANILLO. Santa Cruz; Puerto Quijarro; AV. BRASIL S/N. Santa Cruz; Mariscal sucre; AV. MARISCAL SUCRE S/N ZONA CENTRAL. Tarija; Palos Blancos; CALLE AVAROA ESQUINA CHUQUISACA. Tarija; Las Americas; AV. PANAMERICANA ZONA LUIS PIZARRO. Tarija; Presidente Arce; AV. PANAMARICANA ZONA MORROS BLANCOS. Tarija; San Martin; SAN MARTIN ESQ. JACINTO DELFIN. Tarija; Bermejo; AV. PETROLERA S/N CARRETERA A TARIJA. |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

## PARTE IV

## EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

Previa a la evaluación del método de selección establecido en el presente DCD (Precio Evaluado Más Bajo), se deberá realizar la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos.

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, el Comité de Contratación en sesión reservada verificará el cumplimiento de los documentos solicitados y presentados por el/los proponente(s) aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE y establecidas en el presente DCD.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sea subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas habilitadas que cumplan los aspectos de la evaluación preliminar requeridos en el DCD, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMETICOS

El Comité de Contratación verificará los errores aritméticos de la/las propuesta(s) que hayan sido habilitadas en la etapa de evaluación preliminar, verificando los valores de la Propuesta Económica presentadas en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.

- Si la diferencia entre el monto leído de la oferta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la oferta; caso contrario la oferta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la oferta será descalificada.

En el caso de que todas las ofertas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- METODO DE SELECCIÓN - PRECIO EVALUADO MAS BAJO

Cuando se elija este Método, el procedimiento de evaluación será el siguiente:

- Evaluación Económica

El Comité de Contratación en base a la/las propuesta(s) económica(s) ajustada(s) y que no hayan superado el precio referencial, determinará el orden de prelación de las mismas con relación a la propuesta económica más baja.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de las propuestas técnicas que hubiesen empatado.

- Evaluación Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando los formularios y/o documentos solicitados en el DCD y aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, en caso de cumplir se recomendará su adjudicación o concertación (según corresponda), caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Comité de Contratación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar al/los proponente(s) consultas, aclaraciones o aspectos que sean subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

- Resultado de la Evaluación

Una vez evaluadas las ofertas mediante el método de selección de Precio Evaluado Más Bajo, se recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa la adjudicación ó concertación ó devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- METODO DE SELECCIÓN – CALIDAD PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

NO APLICA ESTE MÉTODO

PARTE V

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la Contratación | : |  | “ADQUISICIÓN DE UPS Y SERVIDORES PARA ESTACIONES DE SERVICIO Y ZONAS COMERCIALES” |  |  |
| Nombre del Ofertante | : |  |  |  |  |
| Número de Páginas | : |  |  |  |  |

| FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD |  |  |  | Presentación (Acto de Apertura) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  | Página N° |
|  |  |  |  | SI | NO |  |  |
|  | Formulario A-1: Presentación de la oferta |  |  |  |  |  |  |
|  | Formulario de Identificación del Ofertante. |  |  |  |  |  |  |
|  | Formulario B-1: Propuesta Económica. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Formulario C-1: Propuesta Técnica (Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas). |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Documento de identificación personal del representante legal o propietario (fotocopia simple). |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Certificado NIT o certificación electrónica (fotocopia simple). |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (actualizado) |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DEL BIEN |  | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) |  | PRECIO TOTAL (Bs.) |  |
| 1 | Solución: UPS en formato Rackeable + Rack + Sistema de Refrigeración + PDU + Sensores | Unidad |  |  |  |  |  |
| 2 | Servidores | Unidad |  |  |  |  |  |
| TOTAL Bs. |  |  |  |  |  |  |  |

PARTE VI

MODELO DE CONTRATO

El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.

CONTRATO: GLC-…/2016

La Paz,

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE____________ _______________________________

CÓDIGO: _______________

Conste por el presente Contrato Administrativo para la Adquisición de Bienes, sujeto a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA. (PARTES CONTRATANTES)

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° 1020269020, con domicilio en _________________________ de la ciudad de ______________, representada legalmente por ____________________________ con Cédula de Identidad N° _________________________, designado mediante ____________________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD,

  - _____________________________, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula Nº ______________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) _______________, con domicilio en _______________________________ de la ciudad de _________________, representada legalmente por ____________________con Cédula de Identidad ___________________________, en virtud al Testimonio de Poder _______________________ N° ____________________, otorgado ante Notaría de Fe Pública N° ________________del Tribunal Departamental de Justicia de _________________,que en adelante se denominará el PROVEEDOR.

Tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

2.1. 	La ENTIDAD mediante la modalidad de contratación _______________________ con código de proceso _____________________, llevó adelante el proceso de contratación para la adquisición de ______________________________,realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento _____________________ aprobado mediante Resolución de Directorio ____________________________ y el documento de contratación directa.

2.2.	Por su parte el PROVEEDOR reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la Adquisición detallada en el presente Contrato.

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)

3.1.	Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Adquisición: | Significa la compra de __________________________, que será entregada por el PROVEEDOR a favor de la ENTIDAD conforme al objeto del presente Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable. |
| --- | --- |
| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo. |
| Responsable o Comité de Recepción: | Es una o más personas designadas por la ENTIDAD, quienes serán responsables de la verificación y recepción de la Adquisición a ser entregada por el PROVEEDOR, conforme lo establecido en el presente Contrato. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos supremos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Unidad Solicitante: | Es la ___________________________ de la ENTIDAD. |

3.2. 	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el personal que tenga relación con la Adquisición estará exclusivamente a cargo del PROVEEDOR, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

3.3.	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.4.	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.5.	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.6.	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

3.7.	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.8.	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.9.	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación  entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

Anexo 1:	Documento de contratación directa o documento base de contratación, aclaraciones y enmiendas.

Anexo 2:	Propuesta adjudicada (oferta técnica y oferta económica).

Anexo 3:	Acta de Concertación (si corresponde)

Anexo 4:	Garantía.

Anexo 5:	(insertar otro (s) que se puedan considerar importantes)

SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El objeto del presente Contrato es la adquisición de ________________________________, suministrada por el PROVEEDOR con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y en conformidad a los anexos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)

7.1. 	Vigencia:

El presente Contrato tendrá vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta la emisión del acta de cierre de Contrato por parte de la ENTIDAD.

7.2. 	Plazo:

El PROVEEDOR entregará la Adquisición en el plazo máximo de __________________ días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.

OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)

El lugar de entrega de la Adquisición será___________________________ de la ENTIDAD ubicado en la ciudad de _________________, en coordinación con el Responsable o Comité de Recepción.

NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto total propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es de Bs_____________________ (______________________________ Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle de precios unitarios:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD. | Precio Unitario (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

El precio o valor final de la Adquisición será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de la Adquisición efectiva y realmente provista.

El PROVEEDOR declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente de la Adquisición, mencionando sin limitar los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del PROVEEDOR a título de revisión de precio o reembolso ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

- El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido con lo establecido en el Contrato.

DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)

El monto del presente Contrato será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez emitido el informe de conformidad por el Responsable o Comité de Recepción del lugar (de los lugares) donde se realice la (s) entrega(s).

El pago se realizará vía sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) en moneda nacional (bolivianos), debiendo el PROVEEDOR presentar la siguiente documentación para pago:

- Solicitud de pago.

- Factura original.

- Fotocopia de registro sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA).

- Cédula de identidad del representante legal.

- Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT).

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)

El PROVEEDOR en la misma  fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el número de identificación tributaria (NIT) 1020269020.

DÉCIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA)

Garantía de cumplimiento de Contrato:

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía Nº ___________________emitida por el Banco _______________________, con vigencia hasta el _______________________,a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por la suma de Bs________________ (__________________________ Bolivianos),equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

- Cualquier incumplimiento contractual en que incurra el PROVEEDOR, dará lugar a la ejecución de la boleta de garantía antes mencionada en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

El PROVEEDOR tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas. La ENTIDAD  llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta 60 (sesenta) días calendario adicionales a partir de la recepción de la Adquisición.

DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las Partes, que el PROVEEDOR se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y Plazo del Contrato), caso contrario la ENTIDAD aplicará una multa equivalente al numeral%(literal por ciento) sobre el monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDADejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y gestione el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES)

- 14.1	Las notificaciones que se cursen entre las Partes tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

| ENTIDAD | CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Domicilio: ______________________ N° Telf.: _________________________ N° Cel.: _________________________ E-mail: _________________________ Attn.: __________________________ ___________ – Bolivia | Domicilio: ___________________ N° Telf.: _________________________ N° Cel.: _________________________ E-mail: ______________________ Attn.: ________________________ ___________ – Bolivia |

14.2	Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

14.3	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

DÉCIMA QUINTA.- (RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN)

El Responsable o Comité de Recepción conjuntamente con un representante debidamente acreditado del PROVEEDOR, tendrán la función de efectuar la recepción de la Adquisición, previa conformidad de la ENTIDAD elaborándose un acta de recepción en la cual se identifique la cantidad recibida y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Si se encontraran defectos o daños en la Adquisición no se procederá a la emisión del acta de recepción en tanto el PROVEEDOR no subsane lo observado. El PROVEEDOR deberá reemplazar la Adquisición observada por otra de iguales o mejores características en un plazo máximo denumeral (literal) días calendario, corriendo por su cuenta el transporte y lo que conlleve realizar el cambio.

DÉCIMA SEXTA.- (RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

El PROVEEDOR se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

16.1	Responsabilidades:

a)	Cumplir con el presente Contrato.

b)	No podrá entregar la Adquisición con bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de numeral (literal) días calendario, impostergablemente.

c)	Los retrasos por parte de sub-contratistas y/o sub-vendedores, si los hubiera, serán de responsabilidad única y exclusiva del PROVEEDOR.

d)	Mantener exonerada a la ENTIDAD contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

e)	Mantener indemne a la ENTIDAD contra cualquier hecho o acto originado por la ejecución del Contrato que tenga por efecto responsabilidad por vulneración de la legislación aplicable.

f)	Cumplir con las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la ENTIDAD, el respaldo correspondiente.

16.2	Obligaciones:

- Cumplir con el objeto del Contrato mediante personal especializado y dentro de las especificaciones técnicas establecidas por la Unidad Solicitante, conforme a padrones y normas técnicas usuales en provisiones de esta naturaleza, garantizando la calidad de la Adquisición.

- Realizar la Adquisición conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD.

- Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a cumplir la Adquisición con bienes nuevos y de primera calidad, sin excepción.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Cumplir y acatar por sí, por su personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y la Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el PROVEEDOR responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente:

- Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su personal en territorio boliviano.

- Planear, programar, dirigir y ejecutar la Adquisición con calidad y seguridad a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

- Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su personal, necesarias para la Adquisición, siendo para todos los efectos, el PROVEEDOR único y exclusivo responsable.

- Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la Adquisición.

- Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la Adquisición.

- Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo.

- No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por la Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al PROVEEDOR en cualquier momento, dentro de la vigencia del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

- Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

- No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

- Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.

- Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable.

- Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

17.1 	Notificar al PROVEEDOR los defectos e irregularidades encontradas en la Adquisición, fijando plazos para su corrección.

17.2	Proporcionar información y detalle para la Adquisición, comunicando al PROVEEDOR eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

DÉCIMA OCTAVA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El PROVEEDOR bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor o caso fortuito, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

DÉCIMA NOVENA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)

Los tributos y/o impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso.

La ENTIDAD en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados, cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

El PROVEEDOR declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la Adquisición, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

VIGÉSIMA.- (SUBCONTRATOS)

El PROVEEDOR podrá realizar la subcontratación de algunos servicios que le permita el cumplimiento de la cláusula (Objeto del Contrato),bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados, así como también por los actos u omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato.

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas Partes en el presente Contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONFIDENCIALIDAD)

El PROVEEDOR está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el PROVEEDOR asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el PROVEEDOR está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del PROVEEDOR en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el PROVEEDOR ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

- La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.

- Responsabilidad por pérdida y daños.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

22.1   Condiciones de Validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del PROVEEDOR, será aplicable también a cualquier subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en la Adquisicióny limitar el daño a la misma.

Previo cumplimiento por parte del PROVEEDOR de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.

22.2   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el PROVEEDOR hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará la Adquisición de la manera que lo solicite la ENTIDAD.

22.3   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 10 (diez) días calendario consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).

VIGÉSIMA TERCERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

23.1   	Por Cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas partes.

23.2    	Por Resolución del Contrato:

Sise diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

23.2.1 	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por incumplimiento del Contrato por parte del PROVEEDOR.

- Por disolución del PROVEEDOR.

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega de la Adquisición sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento) de forma obligatoria.

- Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

- Por incumplimiento de la cláusula (Anticorrupción).

23.2.2   	Resolución a requerimiento del PROVEEDOR, por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la Adquisición por más de treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la Adquisición, sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.

23.2.3	Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La resolución por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

23.2.4	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al PROVEEDOR,sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR.

    - Reglas aplicables a la Resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 23.2.1 y 23.2.2,  la  Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada a la otra Parte de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la Adquisición y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresara por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva,

En el caso que el monto de la multa por atraso en la entrega alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza Mayor o Caso Fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al PROVEEDOR, se consolidara en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado también se consolidan a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades.

VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción de la Adquisición efectivamente ejecutada.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Contrato, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes.  Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.

Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).

VIGESIMA SÉPTIMA.- (EMBALAJE)

El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los paquetes deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en el documento de contratación directa, las especificaciones técnicas, cualquier otro requisito si lo hubiere y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD.

El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca.

VIGÉSIMA OCTAVA.-  (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las Partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

VIGÉSIMA NOVENA.- (CONFORMIDAD)

En señal de aceptación y conformidad y para su fiel  y estricto cumplimiento firman el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y validez _________________________ en representación legal de la ENTIDAD, y _________________________ en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

| Lic. __________________ | Sr. ____________________________ |
| --- | --- |
| cargo YPFB ENTIDAD | Nombre empresa PROVEEDOR |