ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS MECANICAS

  - DEFINICIÓN

Esta actividad se refiere a la realización de las pruebas de Resistencia, Hermeticidad, de todos los puntos antes de realizar las interconexiones, acuerdo a planos y/o instrucciones emitidas por el SUPERVISOR DE OBRA las veces que sean necesarias hasta que la red de gas se encuentre aprobada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y también los trabajos de soldadura en electrofusión serán realizados por el personal de YPFB.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA trasladara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Compresoras, manómetros, manifold, válvulas, registradores de presión y temperatura, volquetas, camionetas, etc.)  Para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al inicio de la actividad.