ADQUISICIÓN DE GRASA SELLADORA Y LUBRICANTE PARA VÁLVULAS DE

RED PRIMARIA DRGCB UDOM

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GRASA LUBRICANTE SELLADOR | BALDE | 1 |
| 2 | GRASA LUBRICANTE LIVIANO | BALDE | 1 |

- CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO (Sujeto a Evaluación)

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN |  |
| --- | --- |
| - Sellador de lubricación de la válvula para gas natural, GLP y aromáticos. - Peso: 18,18 kg - Biodegradable - Rango de temperatura de trabajo: - - 20 ºF hasta 500 ºF - - 28 ºC hasta 260 ºC - Color: Ámbar - Altamente resistente a los aceites minerales, hidrocarburos ligeros, GLP y aromáticos. |  |
| - Lubricante sintético con disulfuro de molibdeno. - Peso: 18,18 kg - Para la puesta en marcha de válvulas. - Biodegradable - Rango de temperatura de trabajo: - - 45 ºF hasta 450 ºF - - 42 ºC hasta 232 ºC - Color: Negro - Excelente resistencia a los líquidos. Adecuado para el gas natural, aceites minerales, hidrocarburos ligeros, GLP, aromáticos, gas amargo, el crudo amargo, CO2, gasolina, aire de instrumentos, y agua. |  |

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega para el presente proceso será de 35 Días Calendario. Para ello las empresas proponentes, en su propuesta, deberán incluir un plazo igual o menor. El plazo de entrega será contabilizado a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.

MEDIOS DE TRANSPORTE

El medio de transporte utilizado debe reunir las condiciones de seguridad requeridas. El proveedor deberá tomar las medidas necesarias, tales como contratar seguros, servicios de carga y descarga, entre otros, que aseguren la entrega de los bienes en las condiciones requeridas.

EMBALAJE

El proveedor estibará los bienes, cuyo embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca, en el caso de incurrir algún daño en este procedimiento será de responsabilidad única de la empresa proveedora.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los productos solicitados deberán ser entregados en Almacenes de YPFB - Redes de Gas Cochabamba, ubicado en la Avenida Rafael Pabón esq. Viloma, en inmediaciones del aeropuerto Jorge Wilsterman de la ciudad de Cochabamba – Bolivia.

FORMA DE PAGO

Los precios de la propuesta deben expresarse en moneda nacional. El pago se efectuará una vez que YPFB, a través de la comisión de recepción emita el informe de conformidad respectivo, previa entrega de los bienes con toda la documentación correspondiente, por parte de la empresa adjudicada. La factura deberá ser emitida a nombre de YPFB con número de NIT 1020269020 y el pago se realizara a través de transferencias bancarias vía SIGMA - SIGEP.

MULTAS

Se considerará como fecha de entrega de los ítems la fecha estipulada en la nota de conformidad, misma que deberá coincidir con el comprobante de ingreso a Almacenes, en caso que la empresa adjudicada sobrepase el plazo establecido, las multas por cada periodo de retraso serán equivalentes a: - 5 por 1000 del monto total del contrato por cada día de retraso entre el 1 y 10 días calendario. - 7 por 1000 del monto total del contrato por cada día de retraso entre 11 y 20 días calendario. - 9 por 1000 del monto total del contrato por cada día de retraso entre 21 y 30 días calendario.

FORMA DE ADJUDICACIÓN

Para el presente proceso, la adjudicación será por el TOTAL.

GARANTÍAS FINANCIERAS

Garantía de cumplimiento de contrato Tiene por objeto garantizar la conclusión y entrega del objeto del contrato. A elección del proponente podrá presentar Boleta de Garantía Emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada y autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de (60) días calendario adicionales a la vigencia del contrato, a la orden de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato. Garantía a Primer Requerimiento Emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada y autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de (60) días calendarios adicionales a la vigencia del contrato, a la orden de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

GARANTÍA TÉCNICA

La empresa proponente deberá hacer entrega a YPFB al momento de la entrega del bien, la garantía de fábrica un (1) año, o en su defecto una carta notariada en la que la empresa se compromete a subsanar cualquier defecto fabricación.

FACTURACIÓN Y TRIBUTOS

FACTURACIÓN La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La facturación surge en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero. Los proponentes deberán presentar el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes con el domicilio fiscal debidamente actualizado, así como fotocopia de la dosificación de facturas cuya actividad guarde directa relación con el objeto del contrato. Se deberá emitir la factura por el precio convenido en el Contrato sin deducir las multas ni otros cargos. TRIBUTOS. El proponente declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- | --- |
| Luis Rodolfo Durán Miranda SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO SISTEMA SECUNDARIO | Ing. Victor Moises Mamani Alanoca RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Ing. Ismael Hugo Cruz Hernandez JEFE UNIDAD DISTRITAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |