ELABORACION DATA BOOK

ANEXO 2

ELABORACIÓN DE DATA BOOK

Comprende la elaboración y entrega del Data Book, documento que contiene la información técnica de la obra, registros, planos de la obra y otros que se mencionan en el procedimiento de ejecución.

El documento denominado Data Book deberá ser presentado en carpeta dura tamaño carta, en una edición original y una copia, las mismas deberán estar bien identificadas con la denominación del proyecto, el nombre del documento (DATA BOOK) y el nombre de la empresa Contratista, la entrega del Data Book debe ser realizada antes o la fecha de la entrega provisional, pudiendo si fuese el caso subsanarse las observaciones en el periodo comprendido entre la entrega provisional y definitiva; sin embargo, cualquier retraso en la entrega de este documento será considerada como una no conformidad y podrá conllevar a multas por incumplimiento conforme indica el contrato.

El “Data Book” debe ser presentado con sus respectivos respaldos magnéticos (CD), el mismo deberá contener toda la documentación solicitada en formato PDF.

El contenido mínimo del documento esta descrito a continuación, debiendo en caso de no haberse realizado la actividad mencionada incluir la separación en la carpeta del proyecto indicando que el punto no corresponde.

Documentos Administrativos

  - Nota de Adjudicación (Fotocopia).

  - Contrato (Fotocopia).

  - Autorizaciones de las instituciones correspondientes para los trabajos realizados. (Original).

  - Cronograma Inicial de obra (Original).

  - Cronograma Final de obra (Original).

  - Especificaciones Técnicas con firmas de elaborado, revisado y aprobado del personal de YPFB.

  - Memorándum de designación de Fiscal de obra.

  - Memorándum de designación de Supervisor de Obra.

  - Carta de Orden de Proceder (Fotocopia).

  - Libro de Órdenes en (Original).

  - Orden de trabajo (Fotocopia).

  - Orden de cambio (Fotocopia).

  - Contrato modificatorio (Fotocopia).

  - Memorándum designación de comisión de Obra.

  - Acta de Entrega Provisional (Original).

  - Acta de Entrega Definitiva (Original).

  - Registro Fotográfico de antes y después de realizar los trabajos.

  - Informe y Planillas de avance legalizados por el Supervisor.

- Almacenes

  - Documento de salida de materiales.

  - Documento de devolución de materiales.

  - Informe de balance final de materiales

- Planos

  - Planos Georeferenciados impreso y formato digital, aprobado por el Supervisor.

- Obras Civiles

  - Formulario de registro de las obras (originales).

  - Registro Fotográfico de antes y después de realizar los trabajos.

  - Informe de trabajos realizados aprobado por el supervisor.