ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EL DISTRITO COMERCIAL POTOSÍ

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN (*) | UNIDAD DE MEDIDA (*) | CANTIDAD (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alcoholímetro | pieza | 5 |

- CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO (Sujeto a Evaluación)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

Item 1. Alcoholímetro Características Con sensor de celda de combustión electroquímica para medir la concentración de vapor de alcohol en aliento. Rango de detención: aprox. 0.000 g/L a 3.000 g/L Exactitud: aprox. de 0.000 a 0.999 g/L +/- 0.005 g/L aprox. de 1.000 a 1.999 g/L +/- 5% aprox. de 2.000 a 2.999 g/L +/- 10% Unidades de medida: g/L, mg%, mg/mL, mg/100ml y mg/L Modo: Activo y Pasivo Memoria: mínimo 2000 pruebas Tiempo de respuesta: menos a 2 segundos Tiempo de espera entre mediciones positivas: máximo 1 minuto Peso del equipo: menos de 300g Temperatura de funcionamiento: -5°C hasta 45°C Temperatura de almacenamiento: -15°C hasta 65°C Debe incluir: - Impresora portátil con interfaz - 6 Rollos de papel - 100 unidades de boquillas - Maleta de transporte del equipo - Software para PC, con cable de conexión entre el instrumento de medición y el PC. - 2 Calibraciones (emisión de certificados de calibración)

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega será: - Item 1. Alcoholímetro 30 días calendario, a partir de la firma de contrato.

MANUALES

Adjuntar manual del alcoholímetro.

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE REPUESTOS

Una vez concluido el periodo de la garantía técnica. La empresa adjudicada deberá asegurar la provisión y disponibilidad de servicios, repuestos y kit de reparo por un periodo de 12 meses a cargo de YPFB.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los bienes deberán ser entregados en Almacenes del Distrito Comercial Potosí, DIRECCIÓN: Av. Highland Players s/n Zona San Clemente (Curva Norte del Stadium Victor Agustin Ugarte).

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. Se deberá facturar al momento de la entrega de los bienes conforme lo establecido en el Contrato, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente deberá presentar fotocopia del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN) o fotocopia del Certificado del NIT. La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará posterior a la entrega del bien, y la modalidad de pago será vía SIGEP previa conformidad del comité de contratación, la empresa contratada deberá emitir factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos NIT. 1020269020 y presentar la siguiente documentación: - Carta solicitud de Pago - Factura Original - Fotocopia de NIT - Fotocopia de SIGEP (Banco Unión) - Fotocopia simple del Contrato - Fotocopia de C. I. Rep. Legal Cabe hacer notar que Y.P.F.B no otorgará ningún anticipo.

MULTAS

El incumplimiento al plazo de entrega señalado en el contrato, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.

GARANTÍAS FINANCIERAS

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, la orden a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

GARANTÍA TÉCNICA

- Alcance de la garantía: La empresa adjudicada deberá garantizar: - Que las características del bien serán contrastadas con la ficha técnica. - Que el bien provisto es nuevo y no reparados ni reacondicionados, de lo contrario YPFB podrá iniciar acciones legales para la recuperación del monto pagado y por daños y perjuicios provocados a YPFB. - La provisión de repuestos y kit de reparo con la pre disponibilidad de efectuar servicios de asistencia técnica según requerimiento. - El perfecto funcionamiento operativo del bien, en caso de presentar fallas o defectos de fabricación (comprobados) deberá remplazar el equipo defectuoso por uno nuevo y de las características indicadas en las especificaciones técnicas en el menor tiempo posible, evitando el menor daño económico en el reemplazo y sin costos logísticos para YPFB. - Período de garantía: Por tiempo mínimo de 12 meses. Inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción del bien.

NOTA.-

- En caso de requerir otras características no detalladas en el presente documento se deberá insertar las filas que correspondan.

- Adjuntar al presente formulario respaldos de las validaciones según correspondan.

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |
| NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO | NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO |