TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO

LETREROS DE OBRA

OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL TENDIDO DE RED SECUNDARIA EN LOS CINCO DISTRITOS DE LA CIUDAD DE SUCRE

Bs. 1.493.990,65

HOMBRES TRABAJANDO. (ESTRUCTURA METÁLICA, 850 mm de ancho por 1300 mm de alto)

(AMBAS CARAS)

La Empresa Contratista deberá

proveerse de este tipo de letreros

con diferentes leyendas como

ser:

- Disculpe las molestias

- Zanja abierta

SECCIONES DE ZANJA TUBERÍA EN VEREDA – RED SECUNDARIA

SECCIONES DE ZANJA TUBERÍA EN CALZADA – RED SECUNDARIA

ESTRUCTURA INTERNA – LETRERO DE OBRA

0.92 m

0.98 m

0.92 m

Estructura Interna. Tubo Metálico Cuadrado 20 x 20 mm

Estructura Interna. Tubo Metálico Cuadrado 20 x 20 mm

0.76 m

0.62 m

0.62 m

ESQUEMA DE FIJACIÓN DE VÁLVULA DE PE

DETALLE DE LA BASE DE FIJACIÓN DE VÁLVULA DE PE

ESTRUCTURA PARA VÁLVULAS RED SECUNDARIA

REPOSICION DE ACERA Y CALZADA

REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO O FLEXIBLE

LASTRADO DE TUBERIA

Datos:

Altura de zapata de cimentación (m): d= 0,50

Altura del muro (m): h= 1,5

M= 1,30

N= 1,10

E = 0,35

G= 0,35

b=0,15

c= 0,20