TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO

LETREROS

HOMBRES TRABAJANDO. (ESTRUCTURA METÁLICA, 850 mm de ancho por 1300 mm de alto)

(AMBAS CARAS)

La Empresa Contratista deberá proveerse de este tipo de letreros con diferentes leyendas como ser:

- Disculpe las molestias

- Zanja abierta

SURIMA- MOJTULO

ESTRUCTURA INTERNA – LETRERO DE OBRA

0.92 m

0.96 m

0.92 m

Estructura Interna. Tubo Metálico Cuadrado 20 x 20 mm

Estructura Interna. Tubo Metálico Cuadrado 20 x 20 mm

0.76 m

0.62 m

0.62 m

SECCIONES DE ZANJA CON TUBERÍA EN VEREDA – RED SECUNDARIA

SECCIONES DE ZANJA CON TUBERÍA EN CALZADA – RED SECUNDARIA

REPOSICION DE ACERA

REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO O FLEXIBLE

INSTALACIÓN DE PLAQUETAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN ACERA DE TIERRA

INSTALACIÓN DE PLAQUETAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN ACERA DE CONCRETO

ESQUEMA DE FIJACIÓN DE VÁLVULA DE P.E.

DETALLE DE LA BASE DE FIJACIÓN DE VÁLVULA DE PE

ESTRUCTURA PARA VÁLVULAS RED SECUNDARIA