MANTENIMIENTO DE GABINETES DOMÉSTICOS

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- |
| MANTENIMIENTO DE GABINETES DOMÉSTICOS | 710 |

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El presente servicio de mantenimiento incluyen trabajos de obras mecánicas en etapas de acuerdo al siguiente detalle: Nº; Descripción; Cantidad; Unidad. 1; Movilización de Personal, material y equipo.; 1; GLB. 2; Relevamiento y replanteo técnico de gabinetes a intervenir, cuantificado de tipos y modelos, distancias entre ejes, etc.; 1; GLB. 3; Remoción de óxidos (corrosión), al interior del gabinete.; 386,80; M2. 4; Provisión y Aplicación de pintura anticorrosiva en el interior del gabinete.; 368,80; M2. 5; Protección temporal reforzada de alta seguridad para gabinete.; 710; PZA. 6; Mantenimiento de puerta gabinete, incluye provisión de chapa universal, visor de vidrio y goma protectora de visor, adecuación de visor al lector del medidor de gas.; 264; Pza.. 7; Construcción de puertas metálicas en plancha de 1 mm con 4 aletas de ventilación, logotipo GAS sobre relieve, decapado químico, fosfatizante y acabado con esmalte alquídico, chapa universal, visor vidrio, goma de protección visor, bisagras de instalación.; 446; PZA. 8; Viñeteado del Código de Ubicación en puerta de medidor (lote y manzano).; 710; PZA. 9; Provisión de Sticker reflectivo, logotipo de YPFB La fuerza que Transforma Bolivia.; 710; Pza.. 10; Limpieza General; 1; GLB. 11; Elaboración Databook; 1; GLB. - La movilización de personal, material, equipos y herramientas comprende actividades desde el lugar de retiro de puertas de gabinetes domésticos al taller y al sitio de instalación de faenas que haya dispuesto la empresa adjudicada hacia la locación de ejecución del servicio, para el inicio y ejecución de actividades de manera oportuna y en la fecha establecida por el FISCAL DE SERVICIO. El retorno al finalizar el servicio estará a cargo de la empresa contratista. - Relevamiento y replanteo técnico de gabinetes a intervenir, se realizará la cuantificación de cantidades, tipos y modelos, de gabinetes actualmente instalados que presenten las siguientes condiciones: - Sin Corrosión, en condiciones de operatividad. - Corrosión Leve, que se observe tonalidad amarillenta. - Corrosión Severa a Muy Severa, que se observe tonalidad café y/o se encuentre con huecos debido a la corrosión. Además identificarán las distancias entre ejes de bisagras, y propondrán los tipos de soluciones al fin de toma de decisiones con el Fiscal de Servicio. - Remoción de óxidos (corrosión), al interior del gabinete, se deberán emplear agentes químicos de remoción de óxidos, cepillos metálicos, lijas, etc. Para la ejecución efectiva del servicio.. - Provisión y Aplicación de pintura anticorrosiva en el interior del gabinete, para la ejecución de este punto se empleará sistemas de protección temporal a los accesorios instalados en el gabinete de medición y regulación para evitar pintar los mismos, la empresa adjudicada dispondrá de pistolas para pintura para aplicación uniforme del anticorrosivo, realizando el repintado hasta lograr una capa uniforme, capaz de garantizar su aplicación. - Protección temporal reforzada de alta seguridad para gabinete, la empresa adjudicada deberá emplear los medios que estime convenientes al fin de garantizar la seguridad de todos los accesorios instalados en el gabinete de medición y regulación, teniendo la empresa adjudicada la responsabilidad del cuidado correspondiente de todo incidente ocasionado durante la ejecución y asumirá la responsabilidad propicia. - Mantenimiento de puerta gabinete, incluye provisión de chapa universal, visor de vidrio y goma protectora de visor, adecuación de visor al lector del medidor de gas. El mantenimiento al interior de los gabinetes con agentes removedores de corrosión y posterior aplicación de una capa uniforme de pintura anticorrosiva y continuar con la instalación de la puerta ya tratada en sitio inicial. La empresa adjudicada podrá emplear los equipos y herramientas que estime adecuadas para dar cumplimiento a la ejecución de los puntos propuestos. - Construcción de puertas metálicas en plancha de 1 mm con 4 aletas de ventilación, logotipo GAS sobre relieve, decapado químico, aplicación de fosfatizante y acabado con esmalte alquídico, chapa universal, visor vidrio, goma de protección visor, bisagras de instalación, se realizará en talleres que cuenten con los equipos y sistemas adecuados, con la finalidad de ofrecer el tratamiento apropiado a las puertas de los gabinetes, esto incluye pero no se limita a: lavado químico, fosfatizado para garantizar adherencia de la pintura y aplicación de pinturas epóxicas. Las puertas de gabinetes nuevas deberán ser construidas en plancha de 1 mm, corrigiendo los ejes de los visores, con cuatro aletas de ventilación en la parte superior e inferior media de la puerta, chapa de llave universal, visor de 10 x 8 cm o 12 x 8 cm, vidrio de doble engarzado en goma tipo “H” y bisagras tipo pivotante para sujeción a gabinete ya instalado. Deberá mantener uniformidad con el Color y tamaño de las puertas de los gabinetes que no sean mantenidos en el sector asignado. La empresa adjudicada deberá presentar la muestra al FISCAL DE SERVICIO y este deberá aprobar el diseño sugerido, además el FISCAL DE SERVICIO tendrá todas las facultades para realizar pruebas y ensayos con la muestra presentada. - Viñeteado del mismo código asignado al gabinete (incluye el número de manzano – lote), después del mantenimiento en sitio y/o la construcción de la puerta del gabinetes, con soplete y viñetas. - Provisión y colocado del Sticker reflectivo con logo de YPFB (La fuerza que Transforma Bolivia). - Limpieza General, los trabajos de limpieza serán ejecutados una vez concluidas cada una de las actividades del mantenimiento, se recogerán todos los excedentes de materiales: escombros, basura, herramientas, equipo y cuando corresponda el material extraído por el mantenimiento, etc., además de ello se realizara una limpieza del polvo remanente y se transportarán fuera del sitio de ejecución del servicio y del área de trabajo todos los materiales señalados y transportados hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales. Una vez terminado el servicio de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción del mismo, la empresa adjudicada estará obligada a ejecutar, además de la limpieza periódica, la limpieza general del lugar. Teniendo especial cuidado con las fachadas de los usuarios debiendo entregar estas en las mismas o mejores condiciones iniciales. - Elaboración Databook, deberá ser presentado en carpeta dura tamaño carta color azul, en tres copias, las mismas deberán estar bien identificadas con la denominación del proyecto, el nombre del documento (DATA BOOK) y el nombre de la empresa adjudicada. Al ser considerado parte del servicio, la entrega del Data Book debe ser realizada posterior a la entrega definitiva del servicio y antes de la solicitud de pago final. Cualquier retraso en la entrega de este documento será considerado como una inconformidad. El DATA BOOK estará conformado por 1 TOMO, el mismo deberá ser aprobado por el Fiscal de Servicio. Conformado por la documentación de los trabajos mecánicas y trabajos civiles (si existieran) y por la documentación administrativa, deberá ser entregado como requisito para realizar la entrega del servicio. El contenido mínimo del documento: - Contrato Administrativo - Formulario B-1 - Orden de Proceder - Memorándum de Designación Fiscal de Servicio - Fotografías (del antes, durante, después de todos los puntos desarrollados, a color) - Planos Finales (acotados a detalle de todos los ítems desarrollados) - Libro de Órdenes y/o Registro de Correspondencias cursadas durante el servicio - Seguros de Obras - Certificados de Calidad (de acuerdo a especificaciones técnicas y solicitudes del Fiscal de Servicio) - Detalle de Cómputos métricos (de cada Planilla y/o planilla fina). - Detalles de los Certificados Finales - Resumen de los Certificados - Acta de recepción - Informes de Fiscal - Documentación de la empresa - Facturas emitidas en cada pago parcial. - Otra Documentación (de acuerdo a las solicitudes del Fiscal de Servicio) La ejecución del proyecto abarca el servicio de mantenimiento de gabinetes domésticos, que YPFB, proveyó a usuarios domésticos de Gas Natural en la ciudad de La Paz.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución del servicio; asimismo tendrá control y será responsable del cuidado, mantenimiento y verificación del buen estado de las mismas. YPFB no se responsabilizará por los incidentes debido a pérdidas, robos, deterioros por mala manipulación u otro suceso que correspondan al material, herramientas y equipos. En coordinación con el FISCAL DE SERVICIO, la empresa proponente propondrá los materiales, herramientas y equipos que estime conveniente y estas serán aprobadas o rechazadas por el FISCAL DE SERVICIO, quedando la empresa en caso de rechazo la adquisición de nuevo Materiales, Herramientas y equipos.

PLAZO DEL SERVICIO

Se establece como Plazo de entrega: 70 días calendario, computables a partir de que YPFB a través del Fiscal de Servicio emita la orden de proceder, los proponentes podrán proponer un plazo menor razonable y en ningún caso un plazo mayor al estimado. Las observaciones realizadas durante el servicio serán subsanados dentro el plazo de los 70 días calendarios propuestos, por lo que la empresa adjudicada deberá tomar las previsiones y/o recaudos correspondientes. El CONTRATISTA estará obligado a cumplir con los plazos intermedios para la conclusión de los trabajos, estipulados en las condiciones generales y en el cronograma de ejecución del servicio. En caso que se produjera un retraso en la ejecución del mantenimiento que sea imputable al CONTRATISTA, el Fiscal del Servicio exigirá aumentar el número de personas para asegurar el cumplimiento de los plazos, u ordenar cualquier otra medida oportuna para conseguir el cumplimiento del plazo.

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

La experiencia general y específica del proponente será computada considerando los servicios y/o trabajos ejecutados durante los últimos 10 años. La información provista por la empresa proponente en la presentación de propuestas debe estar respaldada por actas de entrega definitiva, certificado y/o documentos que demuestre la conclusión del servicio y/o trabajo respectivo. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida en los formularios de la propuesta, se podrán presentar documentos adicionales a los citados donde se evidencie y/o complemente la información solicitada. - EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA La sumatoria de la experiencia de la empresa proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratación - EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA La sumatoria de la experiencia especifica de la empresa proponente, deberá sumar al menos 0,5 veces el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratación en servicios similares. SERVICIOS Y/O TRABAJOS SIMILARES Serán consideradas como servicios y/o trabajos similares las siguientes actividades: - Servicios de mantenimiento en gabinetes domésticos, multifamiliares y/o comerciales para usuarios de gas natural. - Servicios de mantenimiento de puertas y/o parte interna en gabinetes domésticos. - Trabajos de mantenimiento y/o provisión de gabinetes para sistemas de telecomunicación, instalaciones eléctricas, telefonía, sistemas de aterramiento, fibra óptica y/o cableado estructural. - Fabricación y/o Provisión de gabinetes metálicos y/o Instalación de Gabinetes domésticos, multifamiliares y/o comerciales.

PERSONAL REQUERIDO

EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION) N°; FORMACIÓN; CARGO A DESEMPEÑAR; CANTIDAD REQUERIDA; EXPERIENCIA; CARGOS SIMILARES. 1; PROFESIONAL, TÉCNICO O BACHILLER.; SUPERVISOR DE SERVICIO (con permanencia completa en Terreno).; 1; EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Haber desempeñado el cargo al menos 1 vez.; Técnico en fabricación de gabinetes metálicos, para sistemas de gas, electricidad, y/o telecomunicaciones, que involucre trabajos en metal mecánica. Director, Residente, Fiscal y Supervisor de Trabajos y/o servicios de mantenimiento similares..

PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO (NO SUJETO A EVALUACION) N°; CARGO; FORMACIÓN; NUMERO DE PERSONAS. 1; Dibujante de Planos; -; 1. 2; Capataz; -; 2. 3; Maestro operador de equipos de remoción de óxidos; -; 4. 4; Ayudante; -; 4.

PROPUESTA TECNICA

ORGANIGRAMA Las empresas proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para el servicio, al personal técnico y de apoyo mínimo requerido (no sujeto a evaluación). NUMERO PERSONAS NECESARIAS Las empresas proponentes deberán contemplar mínimamente 12 personas para la prestación del servicio. CRONOGRAMA Las empresas deberán presentar el respectivo cronograma del servicio de acuerdo al plazo determinado.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO

FORMA DE PAGO

Los pagos serán paralelos al progreso del servicio contra avance físico real certificado por el FISCAL DE SERVICIO, (siendo que la sumatoria de los pagos acumulados no sobrepasará el 80%) mismo que tiene carácter referencial para efectos de seguimiento a la ejecución financiera. A este fin dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el contratista presentará al FISCAL DE SERVICIO, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado en cuatro (04) ejemplares un original y tres copias, con los respaldos técnicos que el FISCAL DE SERVICIO requiera, con fecha y firmado por el Representante Legal, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el Fiscal y el contratista. El pago se realizará en moneda nacional (bolivianos), mediante transferencia bancaria a través del SIGEP, posterior a la emisión y aprobación de la planilla de avance del servicio por el FISCAL DE SERVICIO nombrado por YPFB, para lo cual el contratista deberá emitir factura e informe solicitando el pago de todos los trabajos realizados y concluidos, acompañando al informe documentación de respaldo (copia NIT y SIGEP), el mismo que será aprobado por las instancias correspondientes para viabilizar el pago. El FISCAL DE SERVICIO, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el contratista, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha o lo enviara a la dependencia pertinente de YPFB para el pago, con la firma y fecha respectivas. Se establecerá como condición previa al pago la conformidad del servicio por parte del FISCAL DEL SERVICIO.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El servicio se llevará a cabo en el Municipio de La Paz, en el Distrito 11 de la ciudad de La Paz, la empresa adjudicada está en la obligación de verificar las zonas del distrito donde se llevará a cabo el servicio y tomar todos los recaudos correspondientes.

FISCAL DEL SERVICIO

Para la fiscalización, la unidad solicitante designará un FISCAL DEL SERVICIO por parte de YPFB quien tendrá a su cargo la supervisión, seguimiento y control del servicio. Haciendo cumplir lo establecido en el contrato, las especificaciones técnicas y la propuesta presentada por la empresa adjudicada. El FISCAL DEL SERVICIO de YPFB actúa dentro el contrato de ejecución del servicio como el responsable de ejercer vigilancia y control acerca de toda la labor de ejecución, de conformidad a las prescripciones técnicas (especificaciones), y otras instructivas otorgadas en el transcurso del proceso de ejecución, para el logro de resultados contractuales en condiciones de calidad, economía, beneficio y oportunidad.

INSPECCIÓN Y PRUEBAS

Toda inspección, prueba que se realicen por el tiempo de duración del contrato estarán a cargo del Fiscal de Servicio, quien tendrá la autoridad de solicitar toda documentación, procedimientos, realizar la pruebas que estime conveniente al fin de ejercer control, supervisión de los trabajos efectuados para cumplir con los objetivos del servicio de mantenimiento de gabinetes domésticos.

GARANTÍAS FINANCIERAS

El proponente podrá presentar a elección una de las garantías presentadas a continuación según el objeto de cada una, en favor de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS: - GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 90 días por un importe equivalente al 0.5 (%) del valor total de la propuesta económica. Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días, por un importe equivalente al 0.5 (%) del valor total la propuesta económica. Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días a contar de la fecha prevista para la presentación de propuestas y por un importe equivalente de al menos a 0.5 (%) del valor total de la propuesta económica - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato. Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato. Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato. Retenciones, el proponente podrá solicitar expresamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la retención del 7% de cada pago parcial recibido.

GARANTÍAS TÉCNICAS

- La empresa adjudicada, deberá garantizar en el periodo de (2) dos años como mínimo, la subsanación de cualquier problema encontrado deberá ser inmediato y la misma deberá cubrir fallas

## atribuibles a la calidad del bien (roturas, deformaciones, fallas atribuibles u otros a la fabricación). - Al momento de la entrega el Fiscal de Servicio, realizará la verificación correspondiente, a objeto de comprobar si se cumplió con lo requerido por Y.P.F.B. y el presente documento base de contratación. - De existir algún problemas en los gabinetes y/o en la fabricación de estos, el Contratista deberá estar en condiciones de reemplazar de forma inmediata los mismos, además solventara todos los costos en los que incurra para reemplazarlos o dar solución al problema. El tiempo de respuesta del proveedor deberá ser de 72 horas como máximo.

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTA DE YPFB

La empresa contratista de la actividad/obra/proyecto/servicio, adquisición y/o provisión de bienes y servicios deberá cumplir de forma obligatoria con los siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. La empresa contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). ASPECTOS GENERALES: La empresa contratista deberá prever el número de personal de SMS para el proyecto en función a las siguientes consideraciones: a) Análisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del proyecto, número de trabajadores y numero de frentes de trabajo. b) En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con más de 80 trabajadores deberá contar necesariamente con personal médico (in situ). c) En caso de procesos bajo la modalidad de contratación directa la unidad solicitante podrá coordinar con el área de SMS el apoyo y/o soporte para la ejecución de dicha actividad (Aplicable a obras menores cuyo análisis de peligros y riesgos evidencia valores no significativos). POSTERIOR A LA ADJUDICACION: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SMSG de YPFB: - Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimento a la legislación laboral, social y otras aplicables al presente proyecto/obra/servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante). Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). La empresa Contratista deberá presentar con su oferta para evaluación del Contratante, una descripción del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (En caso de poseer un sistema bajo la norma OHSAS 18001); caso contrario deberá presentar un documento que contenga la gestión de seguridad y salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional): - Programas de medidas preventivas en seguridad y salud. - Planes de emergencias y contingencias. - Capacitación del personal (Aspectos de Seguridad). - Sistema de permisos de trabajo. - Sistema de reporte de accidentes e incidentes. Posterior a la adjudicación y antes del inicio de las actividades, la Empresa adjudicada deberá presentar para aprobación de YPFB los siguientes documentos: - Programas o Planes de Gestión de Seguridad y Salud específicas para el Proyecto. - Políticas y programas de control de Alcohol y drogas - Política de seguridad y gestión vehicular. - Identificación de peligros y evaluación de riegos (aplicable al proyecto). - Lista de procedimientos y registros relacionados a SMS. - Procedimientos específicos de Seguridad y Salud para el Proyecto. - Plan de respuesta a Emergencias, específico para el Proyecto. - Plan de evacuación Médica (MEDEVAC) - Organigrama de área de Seguridad y Salud del Proyecto. - Curriculum Vitae de los Supervisores/inspectores/monitores asignados por la contratista de SMS (seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional). Antes del inicio de actividades, debe cumplirse con los requisitos de ingreso a obra como ser: - Nómina del personal - Contratos del Personal. - Seguro médico. - Pólizas contra accidentes personales y muerte. - Uso de vehículos habilitados por el personal de SMS de YPFB (Verificación de cumplimiento de los aspectos de seguridad Industrial). Podrá también ser validado mediante una entidad certificadora. - Capacitación en cursos básicos de seguridad industrial según aplique a la actividad (Manejo defensivo, excavaciones, trabajo en altura, espacio confinado, trabajo eléctrico, etc.). - Uso obligatorio de Ropa de trabajo - Uso obligatorio de EPP (equipo de Protección Personal) è Evidenciar la dotación de los mismos. - Casco de seguridad - Calzado de seguridad - Lentes de seguridad - Protectores auditivos - Protectores olfativos - Guantes (específicos a la tarea a realizar) - EPP para riesgos especiales y tareas críticas (altura, espacios confinados, eléctricos, etc,) (en caso de requerir). - Detector de gases (en caso de requerir) - Extintores para el área de intervención y combate contra incendios. Trabajos en caliente (soldadura, eléctricos, etc.) OTROS ASPECTOS A SER CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA. De acuerdo a las características y dinámica de cada proyecto podrá establecerse una reunión inicial y posterior a ello reuniones de consulta con el área de SMS de YPFB. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente establecida en la LGT 1939, DL HSOB 16998, DS 1996 y otras disposiciones legales aplicables a la actividad comprendida en el contrato de la actividad/obra/proyecto/servicio. DIRECCION DE SSMSG CORPORATIVA GSAC - DSSMSG DISPOSICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB REGISTRO: JUN/2016 VERSION: 01 HOJA: 7 de 7 Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SYSO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes que puedan producirse; mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de SYSO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación. La subcontratación de Servicios deberá ser previamente aprobada por YPFB y la Empresa Subcontratada deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos de SYSO establecidos por YPFB para el CONTRATISTA.

DISPOSICIONES AMBIENTALES

1.1 La Empresa CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a la firma del contrato) con el cual se obtuvo la Autorización Ambiental (Licencia Ambiental -LA-) para el proyecto, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por el personal de YPFB del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, según el alcance del presente proyecto, la información solicitada en el Anexo “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”, parte integral del presente documento. Toda esta documentación de respaldo deberá demostrar el cumplimiento de la legislación aplicable, misma que será de insumo para la elaboración de los Informes de Monitoreo Ambiental que elabore YPFB cuando corresponda. 1.2 El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental y forestal vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, así como la reparación de estas, cuando corresponda. 1.3 De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque perdidas, daños y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación y/o remediación. Para tal efecto, el mismo deberá remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias. 1.4 La contratista se obliga a generar planillas de la gestión de residuos sólidos durante la ejecución del proyecto, además de presentar un informe donde se detalle las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestión de residuos sólidos.

MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle: MOTIVO DE LA MULTA; MULTA. Por exceder el plazo de ejecución de obra establecido.; 2 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 1 y 10. 4 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 11 y 20. 6 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 21 y 30. 8 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 31 en adelante.. Por cambio del personal clave; 0,15 % del monto total del contrato.. Por dos llamadas de atención sobre un mismo tema; 0,20 % del monto total del contrato..

FACTURACION Y TRIBUTOS

FACTURACION La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La facturación deberá emitirse en el momento que finalice Ia ejecución o Ia prestación efectiva del servicio o a momento de percibir eI pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. Los proponentes deberán presentar el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes con el domicilio fiscal debidamente actualizado, así como fotocopia de la dosificación de facturas cuya actividad guarde directa relación con el objeto del contrato. En caso de otorgarse un anticipo el contratado está obligado a emitir factura a momento del pago. TRIBUTOS El proponente declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

SEGUROS

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: - Póliza Todo Riesgo de Construcción Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales. La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a los Términos de Referencia, el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista - Seguro de Responsabilidad Civil. Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero. El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 10.000. - Póliza de Accidentes Personales. Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. Condiciones Adicionales. - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. - La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

Se adjuntan al presente formulario respaldos de las validaciones según corresponden.

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |
| NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO | NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO |