|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SERVICIOS GENERALES | RG-02-A-GCC |
| --- | --- | --- |

SERVICIO MANTENIMIENTO ELECTRICO PARA PLANTAS DE GLP Y ESTACIONES DE SERVICIO DEL DCCH

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO |
| --- | --- |
| 1 | SERVICIO MANTENIMIENTO ELECTRICO PARA PLANTAS DE GLP Y ESTACIONES DE SERVICIO DEL DCCH |

CRITERIOS QUE SE PUEDEN AÑADIR AL FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se pueden aplicar los siguientes criterios, siendo opcional y dependiendo de las características de o los servicio(s), no siendo limitativas, pudiendo adicionarse otras que se requiera de acuerdo a las características del proceso:

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (Sujeto a Evaluación)

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Cumplir las operaciones de mantenimiento eléctrico en Plantas Engarrafadoras de GLP y Estaciones de Servicios para despachos de productos líquidos, dependientes del Distrito Comercial Chuquisaca, con base a la programación periódica para garantizar el buen funcionamiento de los equipos. Funciones y Responsabilidades.- - Realizar inspecciones al sistema eléctrico de las máquinas, equipos, tableros, paneles, conexiones y otros, para el buen funcionamiento de las mismas, entregando en condiciones aceptables a los Responsables de cada Planta y/o Estación de Servicios y elaborar un parte diario de operaciones como control de estas, para remitir a las instancias correspondientes. - Realizar periódicamente el control y mantenimiento eléctrico de las oficinas de YPFB – DCCH, ubicadas en la Avenida de las Américas esquina Guatemala, calle Destacamento 220 y zona Qhora Qhora y elaborar un parte diario de operaciones como control de estas, para remitir a las instancias correspondientes. - Elaborar el Plan de Mantenimiento Eléctrico de máquinas, equipos, tableros, paneles, conexiones y otros del Distrito Comercial y ejecutar el mismo emitiendo los informes de trabajo correspondiente. - Coordinar, colaborar y orientar todos los esfuerzos a proveer soluciones técnicamente - factibles y confiables dentro del rubro, en cumplimiento estricto a medidas de seguridad mínimas necesarias para llevar a buen fin todos los trabajos. - Cumplir otras actividades y/o tareas afines al área que le sean encomendadas por la autoridad superior o inmediato superior y se encuentre dentro del alcance de sus funciones.

De acuerdo a la modalidad de contratación del presente proceso, se establece para el pago del servicio con Precios Fijos Establecidos por YPFB, su equivalente al Nivel 25 según la escala salarial aprobado por YPFB, actualmente vigente: N°; DESCRIPCION DEL SERVICIO; PERIODO; PRECIO UNITARIO (Bs.); PRECIO TOTAL (Bs.). 1; SERVICIO MANTENIMIENTO ELECTRICO PARA PLANTAS DE GLP Y ESTACIONES DE SERVICIO DEL DCCH; 15 (días); 159,83; 2.397,50.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Y.P.F.B. DCCH a través de la Unidad de Mantenimiento proporcionará todas las herramientas y equipos necesarios para la ejecución del servicio, salvo aquellas que a criterio del contratado sus herramientas sean las más adecuadas para la ejecución del servicio; asimismo, debe establecerse las formas de coordinación con los Responsables de cada Planta y/o Estación de Servicio para la provisión de materiales, herramientas y otros.

PLAZO DEL SERVICIO

El plazo de vigencia de la prestación del servicio, comprende un periodo de 15 (quince) días, a partir de la suscripción del respectivo Contrato.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la efectiva realización de los trabajos inherentes al servicio, éste deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: - Bachiller en Humanidades (contar con título). - Formación Técnica y/o Superior (contar con título). - Experiencia mínima de 1 (UN) año en trabajos en instalaciones industriales. - Conocimiento de Normas de Seguridad Industrial y Medio Ambiente. - Alto grado de responsabilidad. - Capacidad de trabajo en equipo.

PERSONAL REQUERIDO

Para el presente Contrato de Servicio, se requiere una sola persona, con horario de trabajo de lunes a viernes de Hrs. 06:00 a 14:00. Además en caso de ser necesario, el contratado deberá estar disponible a cualquier hora y en cualquier Unidad incluyendo los días sábados, domingos y feriados.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará vía SIGEP en forma mensual y a mes vencido. Una vez realizado el informe de conformidad, para proceder a su pago, el adjudicado deberá emitir la Factura correspondiente a nombre de YPFB (NIT N° 1020269020). Se establecerá como condición previa al pago la conformidad del servicio por parte del FISCAL DEL SERVICIO.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La prestación del servicio abarca a todas las áreas operativas y administrativas dependientes del Distrito Comercial Chuquisaca, a saber: - Planta engarrafadora Qhora Qhora - Planta engarrafadora Monteagudo - Planta engarrafadora Tarabuquillo - Planta engarrafadora Camargo - Planta recalificadora de garrafas - Estaciones de Servicio el Tejar y la Ostria - Estaciones de Servicio Monteagudo Muyupampa y Tarabuquillo - Oficinas administrativas y operativas - Bloque Almacenes

FISCAL DEL SERVICIO

Se designará un FISCAL DEL SERVICIO para fines de seguimiento y control del servicio. Las funciones específicas del FISCAL DEL SERVICIO deben ser establecidas por la Unidad Solicitante y estarán de acuerdo a las exigencias que éstos requieran para seguimiento y control del servicio.

MULTAS

En caso de generarse una interrupción del servicio por parte del contratado por razones injustificadas y atribuibles al contratado, previo informe del Fiscal de Servicio no se cancelará por los días no trabajados.

VALIDACIONES

Se adjunta al presente formulario ANEXOS de las validaciones correspondientes

FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente deberá presentar fotocopia del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN) o fotocopia del Certificado del NIT. La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación. .”.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior. ”.

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |
| NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO | NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO |