## Volumenes de Obra
VOLUMENES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE SERVICIO GUAYARAMERIN
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
1 | INSTALACION DE FAENAS | GLB | 1
2 | LETRERO IDENTIFICATORIO DE OBRA (SEGUN DISEÑO) | PZA | 1
3 | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO | GLB | 1
4 | REPLANTEO Y TRAZADO | M2 | 1204.84
5 | EXCAVACION COMUN TERRENO SEMIDURO | M3 | 845.32
6 | MEJORAMIENTO DE SUELO Y COMPACTACION | M3 | 240.97
7 | RELLENO Y COMPACTADO CON MAQ. PARA LA CONFORMACION DEL TERRENO | M3 | 1445.81
8 | RELLENO Y COMPACTADO CON MAQ EN AREA DE CONST. | M3 | 162.71
9 | HORMIGON POBRE FUNDACIONES | M3 | 0.81
10 | ZAPATA DE HºAº H-21 | M3 | 11.54
11 | VIGA DE HO AO ARRIOSTRAMIENTO H-21 | M3 | 1.42
12 | CIMIENTO VIGA T INVERTIDA | M3 | 26.91
13 | CIMIENTO VIGA L MURO PERIMETRAL | M3 | 21.42
14 | IMPERMEABILIZACION PARA CIMIENTOS VIGA T INVERTIDA | M2 | 32.53
15 | IMPERMEABILIZACION PARA CIMIENTOS VIGA L MURO PERIMETRAL | M2 | 17.85
16 | IMPERMEABILIZACION LOSA Y VIGA CANAL ADM Y BUNKER | M2 | 11.65
17 | COLUMNA DE HºAº H-21 | M3 | 8.86
18 | LOSA DE FUNDACION Y DENTELLON DE HºAº BUNKER | M3 | 5.89
19 | MURO DE CONTENCION DE HºAº H-21 | M3 | 44.64
20 | MURO DE HºAº BUNKER | M3 | 24.7
21 | VIGA DE HO AO NIVEL TECHO H-21 | M3 | 12.18
22 | PAVIMENTO RIGIDO EN ISLA DE HO AO | M3 | 2.04
23 | PAVIMENTO RIGIDO EN PLAYA DE MANIOBRAS DE HºAº 0.20M H-25 | M2 | 961.48
24 | BORDILLO DE HORMIGON 20X30 CM EN ISLAS | ML | 40
25 | CORDON DE Hº Cº 0.2 X 0.4 ACERA | ML | 138.73
26 | ACERA MAS CONTRAPISO | M2 | 76.33
27 | MURO DE LADRILLO 6H | M2 | 592.79
28 | DINTEL DE HºAº 0.15 X 0.20 | ML | 30.5
29 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. ADM. | M2 | 55.92
30 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. ISLAS | M2 | 180
31 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL NO 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. EN BUNKER | M2 | 28.89
32 | PROV. E INST. CIELO FALSO 150 C HUNTER DOUGLAS PANEL | M2 | 180
33 | PROV. E INST. CENEFA SIN ILUMINAR | M2 | 120
34 | CANALETA DE CHAPA GAL. Nº 28 | ML | 26.7
35 | LOSA CANAL DE HºAº ADM. | M3 | 13.32
36 | VIGA CANAL H°A° BUNKER H-21 | M3 | 0.7
37 | BOTAGUAS DE LADRILLO 2 CAIDAS 9X24X23 CM | ML | 155.21
38 | CIELO FALSO DE YESO CARTON + ESTRUCTURA METALICA | M2 | 43.06
39 | REVOQUE DE CEMENTO E=1.5 CM IMPERMEABILIZADO | M2 | 1130.9
40 | REVOQUE INTERIOR DE YESO | M2 | 449.27
41 | BUÑAS EN FACHADA ADM. | ML | 122
42 | REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES Y PISOS | M2 | 176.26
43 | REVESTIMIENTO DE ALUCUBOND INC. ESTRUCTURA | M2 | 105.15
44 | REVESTIMIENTO EN COLUMNAS PLANCHA ACERO 3MM PINTADO | M2 | 24.6
45 | CONTRAPISO DE LADRILLO | M2 | 44.66
46 | PISO ANTIDESLISANTE DE PORCELANATO | M2 | 124.67
47 | ZOCALO DE PORCELANATO | ML | 56.2
48 | MESON DE HORMIGON C/REV CERAMICA TIPO PORCELANATO | M2 | 1.8
49 | VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM ADMINISTRACION | M2 | 21.93
50 | VENTANA METALICA TIPO PERSIANA BUNKER | M2 | 3.6
51 | PROTECTOR DE VENTANAS DE ALUMINIO | M2 | 11.58
52 | PROV. E INSTALACION PUERTA PLACA INCLUY QUINC. Y BARNIZ MARCO DE MADERA | M2 | 27.72
53 | PROV. E INST. PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO CORREDIZA | M2 | 2.3
54 | PROV. E INST. PUERTA BLINDADA | M2 | 1.89
55 | PROV. E INST. PUERTA METALICA TIPO REJA BUNKER | M2 | 4.62
56 | PINTURA DE INTERIOR LATEX | M2 | 231.3
57 | PINTURA DE EXTERIOR LATEX | M2 | 675.02
58 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1 " (25 MM) INC. ACC. | ML | 60.56
59 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 3/4" ( 20 MM) INC. ACC. | ML | 8.35
60 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1/2" (15 MM) INC. ACC. | ML | 10.86
61 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 2 " (50 MM) INC ACC | ML | 13.2
62 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 4" (100 MM) INC. ACC. | ML | 146.31
63 | CAJA INTERCEPTORA DE PVC | PZA | 4
64 | PUNTO DE VENTILACION | PTO | 2
65 | CAMARA DE INSPECCION 60 X 60 CM | PZA | 13
66 | CAMARA DE INSPECCION 80 X 80 CM | PZA | 2
67 | CAMARA DERIVACION ELECTRICA 60 X 60 CM | PZA | 6
68 | CAMARA DERIVACION ELECTRICA 80 X 80 CM | PZA | 4
69 | PANEL DIVISORIO BAÑOS MELANIMICO | M2 | 6.51
70 | REJILLA DE PISO 0.20X0.20 M BRONCE (PROV Y COLOC) | PZA | 5
71 | PROV. E INST. DUCHA CON BASE C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC. | PZA | 2
72 | PROV. E INST. INODORO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA INC. ACC. | PZA | 3
73 | PROV. E INST. LAVAPLATOS UN DEPOSITO C/GRIFERIA INC. ACC | PZA | 1
74 | PROV. E INST. URINARIO C/ GRIFERIA INC. ACC. | PZA | 2
75 | PROV. E INST. LAVAMANOS CON PEDESTAL CON GRIFERIA TEMPORIZADA INC. ACC. | PZA | 3
76 | PROV. Y COLOC. DE LAVANDERIA DE HORMIGON ARMADO | PZA | 1
77 | PROV. E INST. DE PILETAS INC. ACC. | PZA | 3
78 | PROV. E INST. DE ESPEJOS EN BANOS | M2 | 8
79 | POZO ABSORBENTE D=1.5 M LADRILLO ADOBITO | ML | 5
80 | TANQUE SEPTICO DE HO AO | M3 | 1.58
81 | SENALETICA JUEGO 73 PZAS EN ACRILICO | JGO | 1
82 | PINTURA REFLECTIVA PARA LINEA DE ZEBRA | M2 | 106.5
83 | TIERRA NEGRA | M2 | 56.5
84 | GRAMA PARA JARDINERIA | M2 | 56.5
85 | ARCOS PROTECTORES DE ISLAS (MATA BURRO) | PZA | 4
86 | MUEBLE DE FACTURACION DE CHAPA METALICA | PZA | 2
87 | PROV. E INST. TOTEM + ESTRUC. METALICA | PZA | 1
88 | MARCO METALICO P/DISPENSER 0.4X0.55 ANG. | PZA | 2
89 | LETRERO DE INGRESO Y SALIDA | PZA | 2
90 | LETRERO LOGOTIPO CON ILUMINACION LED | PZA | 4
91 | PINTADO DE TUBERIA | ML | 340.5
92 | INSTALACION DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION | GLB | 1
93 | PROV. Y PLANTADO DE POSTE DE CONCRETO H=12M + BASE | PZA | 2
94 | PROV. E INST. TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50 KVA, 50 HZ, 24.9/0.4/0.23 KV | PZA | 1
95 | PROV. E INST. DE TABLERO DE MEDICION | PZA | 1
96 | PROV. E INST. TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL | PZA | 1
97 | PROV. E INST. DE TABLERO DE CONTROL DE LUMINARIAS | PZA | 1
98 | PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 | PZA | 1
99 | PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2 | PZA | 1
100 | PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3 | PZA | 1
101 | PROV. E INST. CABLE ACSR Nº 1/0 AWG | ML | 75
102 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X70 MM2 THWN | ML | 174.4
103 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X35 MM2 THWN | ML | 24.8
104 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X21 MM2 THWN | ML | 20
105 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X6 MM2 THWN | ML | 213
106 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X4 MM2 THWN | ML | 895.4
107 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X2.5 MM2 THWN | ML | 197.1
108 | PROV. E INST. CABLE TELEFÓNICO | ML | 53.4
109 | PROV. E INST. TUBERIA DE PVC ESQ 40 - 2 1/2" | ML | 35.1
110 | PROV. E INST. TUBERIA DE PVC ESQ 40 - 1 1/2" | ML | 7.5
111 | PROV. E INST. TUBERIA DE PVC ESQ 40 - 1" | ML | 6
112 | PROV. E INST. TUBERIA DE PVC ESQ 40 - 3/4" | ML | 226
113 | PROV. E INST. TUBERIA CONDUIT ACERO GALV. DE 3/4" | ML | 283.4
114 | PROV. E INST. TUBERIA CONDUIT ACERO GALV. DE 1/2" | ML | 64.7
115 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION EN LAS ISLAS | PTO | 8
116 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION LETRERO EN CENEFA | PTO | 3
117 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION TOTEM Y LETREROS | PTO | 3
118 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION PERIMETRAL ANTIEXPLOSIVO | PTO | 10
119 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION ANTI EXPLOSIVA | PTO | 5
120 | PROV. E INST. CAJA APE CON INTERRUPTORES IA | PZA | 2
121 | INSTALACION DE PUNTO DE TOMACORRIENTES | PTO | 18
122 | INSTALACION DE PUNTO DE FUERZA | PTO | 3
123 | INSTALACION DE PUNTO DE LAMPARAS 4X18W FLUORESCENTES EN OFICINAS | PTO | 17
124 | INSTALACIÓN DE PUNTO DE LAMPARAS PANEL LED REDONDO 24W | PTO | 6
125 | INSTALACION DE PUNTO INTERRUPTOR | PTO | 17
126 | INSTALACION DE PUNTO DE ATERRAMIENTO ELECTRICO | GLB | 1
127 | INSTALACION DE PUNTO DE PARADAS DE EMERGENCIA | PTO | 6
128 | INSTALACION DE PUNTO PARA TOMA TELEFONICA | PTO | 2
129 | PROV. E INST. PUNTO DE TOMA DE FUERZA ANTIEXPLOSIVA | PTO | 6
130 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION ANTI EXPLOSIVA EN MUEBLES DE ISLA | PTO | 2
131 | PROV. E INST. PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO | GLB | 1
132 | INSTALACION DE PUNTO SISTEMA B-SISA | PTO | 1
133 | CAMARA DE INSPECCION PARA VALVULA DE CORTE GN 150 X 150 CM | PZA | 2
134 | PROV. E INST. LINEA ALTA PRESION- ALMACENAJE A DISPENSER + ACCESORIOS + PRUEBAS | ML | 43.1
135 | PROV. E INST. ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT 18000 BTU | PZA | 2
136 | PROV. E INST. ILUMINACION DE EMERGENCIA PARA OFICINAS | PZA | 2
137 | PROV. E INST. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 10 KG | PZA | 8
138 | PROV. E INST. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 20 KG. | PZA | 2
139 | PLACAS DE ENTREGA | PZA | 1
140 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | GLB | 1