## CARATULA
|  |  | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  |  | DOCUMENTO Nº | YPFBL-001-PSKT-G-LD-001
|  |  | CLIENTE: |  |  | Y.P.F.B. |  |  | HOJA: | 1 | de | 5
|  |  | PROYECTO: |  |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB 1ra ETAPA
|  |  | ÁREA: |  |  | PLANTA SENKATA
|  |  | TÍTULO: |  | LISTA GENERAL DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA BASICA AMPLIADA DSD-2 PLANTA SENKATA
|  |  | ARCHIVO: | YPFBL-001-PSKT-G-LD-001
ÍNDICE DE REVISIONES
REV. | DESCRIPCIÓN Y/U HOJAS AFECTADAS
A | PARA REVISION DEL CLIENTE
0 | APROBADO PARA LICITACION EPC
|  | REV. A |  | REV. 0
FECHA
PROYECTÓ
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN
APROBACIÓN
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## DSD-2
|  | PLANTA: | SENKATA |  | TIPO DE DOC.: | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | N° DOCUMENTO: |  | YPFBL-001-PSKT-G-LD-001 |  |  |  |  | REV. |  | 0
|  | CLIENTE: |  | Y.P.F.B. | [9 empty] | HOJA: | 2 |  | DE | 5
|  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB 1ra ETAPA
|  | TÍTULO: | LISTA GENERAL DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA BASICA AMPLIADA DSD-2 PLANTA SENKATA
ITEM | No DE DOCUMENTO |  |  | TITULO |  |  | TIPO DE DOCUMENTO | FECHAS PROGRAMADAS DE EMISION |  |  |  | RESPONSABLES | [6 empty] | COMENTARIOS
[8 empty] | Rev. A |  | Rev. B | Rev. 0 | EJECUCION | REVISION |  |  | APROBACION
1. DOCUMENTOS Y PLANOS GENERALES
1 | YPFBL-001-PSKT-G-LD-001 |  |  | LISTA GENERAL DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA BASICA AMPLIADA DSD-2 PLANTA SENKATA |  |  | EXCEL
2 | YPFBL-001-PSKT-G-L0-201 |  |  | LAYOUT GENERAL |  |  | AUTOCAD
2. DOCUMENTOS Y PLANOS DE PROCESO
3 | YPFBL-001-PSKT-P-PI-201 |  |  | DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTACION (P&ID) |  |  | AUTOCAD
4 | YPFBL-001-PSKT-P-PI-202 |  |  | DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTACION (P&ID) - SISTEMA CONTRA INCENDIOS |  |  | AUTOCAD
5 | YPFBL-001-PSKT-P-LI-201 |  |  | LISTA DE EQUIPOS DE PROCESO |  |  | EXCEL
6 | YPFBL-001-PSKT-P-LI-202 |  |  | LISTA DE LINEAS |  |  | EXCEL
7 | YPFBL-001-PSKT-P-LI-203 |  |  | LISTA DE VALVULAS |  |  | EXCEL
8 | YPFBL-001-PSKT-P-LI-204 |  |  | LISTA DE TIE-INS |  |  | EXCEL
9 | YPFBL-001-PSKT-P-MC-201 |  |  | DIMENSIONAMIENTO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE TUBERIAS DE PROCESO |  |  | WORD/PIPESIM
10 | YPFBL-001-PSKT-P-MC-202 |  |  | SIMULACION HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS |  |  | WORD/PIPESIM
11 | YPFBL-001-PSKT-P-MC-203 |  |  | VÁLVULAS DE PRESION Y VACIO |  |  | WORD
12 | YPFBL-001-PSKT-P-MC-204 |  |  | VENTEOS DE EMERGENCIA |  |  | WORD
13 | YPFBL-001-PSKT-P-MC-205 |  |  | DIMENSIONAMIENTO EQUIPOS SISTEMA CONTRA INCENDIOS |  |  | WORD
14 | YPFBL-001-PSKT-P-HD-201 |  |  | TANQUE PARA ALMACENAJE DE DIESEL OIL TK-232 |  |  | EXCEL
15 | YPFBL-001-PSKT-P-HD-202 |  |  | TANQUE PARA ALMACENAJE DE DIESEL OIL TK-233 |  |  | EXCEL
16 | YPFBL-001-PSKT-P-HD-203 |  |  | TANQUE PARA ALMACENAJE DE GASOLINA TK-234 |  |  | EXCEL
17 | YPFBL-001-PSKT-P-HD-204 |  |  | TANQUE PARA ALMACENAJE DE GASOLINA TK-235 |  |  | EXCEL
18 | YPFBL-001-PSKT-P-HD-205 |  |  | TANQUES PARA CONCENTRADO ESPUMIGENO |  |  | EXCEL
19 | YPFBL-001-PSKT-P-HD-206 |  |  | EDUCTORES PARA SOLUCION ESPUMIGENA |  |  | EXCEL
20 | YPFBL-001-PSKT-P-HD-207 |  |  | CAMARAS DE ESPUMA |  |  | EXCEL
21 | YPFBL-001-PSKT-P-HD-208 |  |  | BOQUILLAS PULVERIZADORAS PARA TANQUES DE ALMACENAJE |  |  | EXCEL
22 | YPFBL-001-PSKT-P-HD-209 |  |  | MONITORES HIDRANTES |  |  | EXCEL
23 | YPFBL-001-PSKT-P-HD-210 |  |  | AGENTE ESPUMIGENO |  |  | EXCEL
3. DOCUMENTOS Y PLANOS CIVILES
24 | YPFBL-001-PSKT-C-LO-201 |  |  | LAY OUT IMPLANTACION DE OBRAS CIVILES |  |  | AUTOCAD
25 | YPFBL-001-PSKT-C-LO-202 |  |  | LAY OUT SOPORTES PARA TUBERIAS |  |  | AUTOCAD
26 | YPFBL-001-PSKT-C-PL-201 |  |  | PLANO DE MOVIMIENTO DE SUELOS |  |  | AUTOCAD
27 | YPFBL-001-PSKT-C-MC-201 |  |  | FUNDACIONES PARA TANQUES DE ALMACENAJE DE DIESEL OIL TK-232/233 |  |  | WORD
28 | YPFBL-001-PSKT-C-MC-202 |  |  | FUNDACIONES PARA TANQUES DE ALMACENAJE DE GASOLINA TK234/235 |  |  | WORD
29 | YPFBL-001-PSKT-C-MC-203 |  |  | DIQUE DE CONTENCION AREA DE TANQUES |  |  | WORD
30 | YPFBL-001-PSKT-C-MC-204 |  |  | MUROS CORTAFUEGO |  |  | WORD
31 | YPFBL-001-PSKT-C-MC-205 |  |  | SOPORTES PARA TUBERIAS |  |  | WORD
32 | YPFBL-001-PSKT-C-MC-206 |  |  | SOPORTES PARA LUMINARIAS |  |  | WORD
33 | YPFBL-001-PSKT-C-MC-207 |  |  | SISTEMA DE DRENAJE INDUSTRIAL |  |  | WORD
34 | YPFBL-001-PSKT-C-MC-208 |  |  | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  | WORD
35 | YPFBL-001-PSKT-C-PD-201 |  |  | FUNDACION PARA TANQUES DE ALMACENAJE DE DIESEL OIL TK-232 |  |  | AUTOCAD
36 | YPFBL-001-PSKT-C-PD-202 |  |  | FUNDACION PARA TANQUES DE ALMACENAJE DE DIESEL OIL TK-233 |  |  | AUTOCAD
37 | YPFBL-001-PSKT-C-PD-203 |  |  | FUNDACION PARA TANQUES DE ALMACENAJE DE GASOLINA TK-234 |  |  | AUTOCAD
38 | YPFBL-001-PSKT-C-PD-204 |  |  | FUNDACION PARA TANQUES DE ALMACENAJE DE GASOLINA TK-235 |  |  | AUTOCAD
39 | YPFBL-001-PSKT-C-PD-205 |  |  | DIQUE DE CONTENCION AREA DE TANQUES DO |  |  | AUTOCAD
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE ELABORADA POR DECS S.R.L. PARA USO EXCLUSIVO DE SU CLIENTE YPFB Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE LAS PARTES.
|  | PLANTA: | SENKATA |  | TIPO DE DOC.: | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | N° DOCUMENTO: |  | YPFBL-001-PSKT-G-LD-001 |  |  |  |  | REV. |  | 0
|  | CLIENTE: |  | Y.P.F.B. | [9 empty] | HOJA: | 3 |  | DE | 5
|  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB 1ra ETAPA
|  | TÍTULO: | LISTA GENERAL DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA BASICA AMPLIADA DSD-2 PLANTA SENKATA
ITEM | No DE DOCUMENTO |  |  | TITULO |  |  | TIPO DE DOCUMENTO | FECHAS PROGRAMADAS DE EMISION |  |  |  | RESPONSABLES | [6 empty] | COMENTARIOS
[8 empty] | Rev. A |  | Rev. B | Rev. 0 | EJECUCION | REVISION |  |  | APROBACION
40 | YPFBL-001-PSKT-C-PD-206 |  |  | DIQUE DE CONTENCION AREA DE TANQUES GE |  |  | AUTOCAD
41 | YPFBL-001-PSKT-C-PD-207 |  |  | MUROS CORTAFUEGO |  |  | AUTOCAD
42 | YPFBL-001-PSKT-C-TI-201 |  |  | TIPICOS DE SOPORTES PARA TUBERIAS |  |  | AUTOCAD
43 | YPFBL-001-PSKT-C-TI-202 |  |  | TIPICO DE LOSA PARA MONITOR HIDRANTE |  |  | AUTOCAD
44 | YPFBL-001-PSKT-C-TI-203 |  |  | SOPORTES PARA LUMINARIAS GENERALES |  |  | AUTOCAD
45 | YPFBL-001-PSKT-C-TI-204 |  |  | SOPORTES PARA LUMINARIAS LOCALIZADAS |  |  | AUTOCAD
46 | YPFBL-001-PSKT-C-TI-205 |  |  | CAMARAS SISTEMA DE DRENAJES |  |  | AUTOCAD
47 | YPFBL-001-PSKT-C-TI-206 |  |  | CAMARAS DE PASO PARA ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION |  |  | AUTOCAD
48 | YPFBL-001-PSKT-C-TI-207 |  |  | TIPICO PARA LOSA PARA MANIFOLD DE SCI |  |  | AUTOCAD
49 | YPFBL-001-PSKT-C-TI-208 |  |  | TIPICO PARA LOSA DE GABINETE DE MANGUERAS |  |  | AUTOCAD
50 | YPFBL-001-PSKT-C-TI-209 |  |  | TIPICO DE PASARELA METALICA TIPO 1 / 2 / 3 |  |  | AUTOCAD
51 | YPFBL-001-PSKT-C-ET-201 |  |  | MOVIMIENTO DE SUELOS |  |  | WORD
52 | YPFBL-001-PSKT-C-ET-202 |  |  | HORMIGONES Y ENCOFRADOS |  |  | WORD
53 | YPFBL-001-PSKT-C-ET-203 |  |  | CONSTRUCCION DE FUNDACIONES PARA TANQUES DE ALMACENAJE |  |  | WORD
54 | YPFBL-001-PSKT-C-LI-201 |  |  | LISTADO DE MATERIALES PARA OBRAS CIVILES |  |  | EXCEL
DOCUMENTOS Y PLANOS MECANICOS
55 | YPFBL-001-PSKT-M-LO-201 |  |  | LAY OUT MECANICO |  |  | AUTOCAD
56 | YPFBL-001-PSKT-M-MC-201 |  |  | DISEÑO MECÁNICO TANQUES DE DIESEL OIL TK-232 & TK-233 |  |  | WORD
57 | YPFBL-001-PSKT-M-MC-202 |  |  | DISEÑO MECÁNICO TANQUES DE GASOLINA ESPECIAL TK-234 & TK-235 |  |  | WORD
58 | YPFBL-001-PSKT-M-MC-203 |  |  | ESPESORES DE PARED DE TUBERIAS |  |  | EXCEL
59 | YPFBL-001-PSKT-M-MC-204 |  |  | ANALISIS DE TENSIONES |  |  | WORD/CAESAR
60 | YPFBL-001-PSKT-M-PL-201 |  |  | PLANO LLAVE DE TUBERIAS |  |  | AUTOCAD
61 | YPFBL-001-PSKT-M-PF-201 |  |  | PLANOS DE FABRICACION TANQUE DE DIESEL OIL TK-232 |  |  | AUTOCAD
62 | YPFBL-001-PSKT-M-PF-202 |  |  | PLANOS DE FABRICACION TANQUE DE DIESEL OIL TK-233 |  |  | AUTOCAD
63 | YPFBL-001-PSKT-M-PF-203 |  |  | PLANOS DE FABRICACION TANQUE DE GASOLINA ESPECIAL TK-234 |  |  | AUTOCAD
64 | YPFBL-001-PSKT-M-PF-204 |  |  | PLANOS DE FABRICACION TANQUE DE GASOLINA ESPECIAL TK-235 |  |  | AUTOCAD
65 | YPFBL-001-PSKT-M-PF-205 |  |  | PLANO DE DETALLE DE MEMBRANA INTERNA FLOTANTE PARA TANQUES DE GASOLINA TK 234/235 |  |  | AUTOCAD
66 | YPFBL-001-PSKT-M-PF-206 |  |  | TIPICOS PARA MONTAJE DE TANQUES DE DIESEL OIL TK-232; TK-233 |  |  | AUTOCAD
67 | YPFBL-001-PSKT-M-PF-207 |  |  | TIPICOS PARA MONTAJE DE TANQUES DE GASOLINA ESPECIAL TK-234; TK-235 |  |  | AUTOCAD
68 | YPFBL-001-PSKT-M-PF-208 |  |  | PLANOS DE DETALLE DOMO GEODESICO DE ALUMINIO DE TANQUES DE DIESEL OIL TK-232; TK-233 |  |  | AUTOCAD
69 | YPFBL-001-PSKT-M-PF-209 |  |  | PLANOS DE DETALLE DOMO GEODESICO DE ALUMINIO DE TANQUES DE GASOLINA ESPECIAL TK-234; TK-235 |  |  | AUTOCAD
70 | YPFBL-001-PSKT-M-PD-201 |  |  | AREA 1 MANIFOLD DE LLEGADA |  |  | AUTOCAD
71 | YPFBL-001-PSKT-M-PD-202 |  |  | AREA 2 RACK DE RECEPCION |  |  | AUTOCAD
72 | YPFBL-001-PSKT-M-PD-203 |  |  | AREA 3 TANQUES DE ALMACENAJE DIESEL OIL |  |  | AUTOCAD
73 | YPFBL-001-PSKT-M-PD-204 |  |  | AREA4 TANQUES DE ALMACENAJE DIESEL OIL |  |  | AUTOCAD
74 | YPFBL-001-PSKT-M-PD-205 |  |  | AREA 5 TANQUES DE ALMACENAJE DIESEL OIL |  |  | AUTOCAD
75 | YPFBL-001-PSKT-M-PD-206 |  |  | AREA 6 TANQUES DE ALMACENAJE DIESEL OIL |  |  | AUTOCAD
76 | YPFBL-001-PSKT-M-PD-207 |  |  | AREA 7 TANQUES DE ALMACENAJE DIESEL OIL |  |  | AUTOCAD
77 | YPFBL-001-PSKT-M-PD-208 |  |  | AREA 8 TANQUES DE ALMACENAJE DIESEL OIL |  |  | AUTOCAD
78 | YPFBL-001-PSKT-M-PD-209 |  |  | AREA 9 TANQUES DE ALMACENAJE GASOLINA ESPECIAL |  |  | AUTOCAD
79 | YPFBL-001-PSKT-M-PD-210 |  |  | AREA 10 TANQUES DE ALMACENAJE GASOLINA ESPECIAL |  |  | AUTOCAD
80 | YPFBL-001-PSKT-M-PD-211 |  |  | AREA 11 TANQUES DE ALMACENAJE GASOLINA ESPECIAL |  |  | AUTOCAD
81 | YPFBL-001-PSKT-M-PD-212 |  |  | AREA 12 TANQUES DE ALMACENAJE GASOLINA ESPECIAL |  |  | AUTOCAD
82 | YPFBL-001-PSKT-M-PD-213 |  |  | AREA 13 TANQUES DE ALMACENAJE GASOLINA ESPECIAL |  |  | AUTOCAD
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE ELABORADA POR DECS S.R.L. PARA USO EXCLUSIVO DE SU CLIENTE YPFB Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE LAS PARTES.
|  | PLANTA: | SENKATA |  | TIPO DE DOC.: | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | N° DOCUMENTO: |  | YPFBL-001-PSKT-G-LD-001 |  |  |  |  | REV. |  | A
|  | CLIENTE: |  | Y.P.F.B. | [9 empty] | HOJA: | 4 |  | DE | 5
|  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB 1ra ETAPA
|  | TÍTULO: | LISTA GENERAL DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA BASICA AMPLIADA DSD-2 PLANTA SENKATA
ITEM | No DE DOCUMENTO |  |  | TITULO |  |  | TIPO DE DOCUMENTO | FECHAS PROGRAMADAS DE EMISION |  |  |  | RESPONSABLES | [6 empty] | COMENTARIOS
[8 empty] | Rev. A |  | Rev. B | Rev. 0 | EJECUCION | REVISION |  |  | APROBACION
83 | YPFBL-001-PSKT-M-PD-214 |  |  | AREA 14 TANQUES DE ALMACENAJE GASOLINA ESPECIAL |  |  | AUTOCAD
84 | YPFBL-001-PSKT-M-PD-215 |  |  | AREA 15 RACK DE DESPACHO |  |  | AUTOCAD
85 | YPFBL-001-PSKT-M-PD-216 |  |  | AREA 16 SALA DE BOMBAS |  |  | AUTOCAD
86 | YPFBL-001-PSKT-M-PD-217 |  |  | AREA 17 SALA DE BOMBAS SCI |  |  | AUTOCAD
87 | YPFBL-001-PSKT-M-PD-218 |  |  | CORTES Y DETALLES TANQUES DE D.O. |  |  | AUTOCAD
88 | YPFBL-001-PSKT-M-PD-219 |  |  | CORTES Y DETALLES TANQUES DE G.E. |  |  | AUTOCAD
89 | YPFBL-001-PSKT-M-IS-201 |  |  | ISOMETRICOS LINEA DE D.O. |  |  | AUTOCAD
90 | YPFBL-001-PSKT-M-IS-202 |  |  | ISOMETRICOS LINEA DE G.E. |  |  | AUTOCAD
91 | YPFBL-001-PSKT-M-IS-203 |  |  | ISOMETRICOS LINEA DE S.C.I. - GENERALES |  |  | AUTOCAD
92 | YPFBL-001-PSKT-M-IS-204 |  |  | ISOMETRICOS LINEA DE S.C.I. - DIESEL OIL |  |  | AUTOCAD
93 | YPFBL-001-PSKT-M-IS-205 |  |  | ISOMETRICOS LINEA DE S.C.I. - GASOLINA ESPECIAL |  |  | AUTOCAD
94 | YPFBL-001-PSKT-M-ET-201 |  |  | PIPING CLASS |  |  | EXCEL
95 | YPFBL-001-PSKT-M-ET-202 |  |  | CONSTRUCCION Y MONTAJE DE TANQUES DE ALMACENAJE |  |  | WORD
96 | YPFBL-001-PSKT-M-ET-203 |  |  | DOMOS DE ALUMINIO |  |  | WORD
97 | YPFBL-001-PSKT-M-ET-204 |  |  | PINTURA |  |  | WORD
98 | YPFBL-001-PSKT-M-ET-205 |  |  | MONTAJE MECANICO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS |  |  | WORD
99 | YPFBL-001-PSKT-M-LI-201 |  |  | LISTADO DE MATERIALES MECANICOS |  |  | EXCEL
DOCUMENTOS Y PLANOS ELECTRICOS
100 | YPFBL-001-PSKT-E-MC-201 |  |  | DIMENSIONAMIENTO DE CABLES DE POTENCIA E ILUMINACION |  |  | WORD
101 | YPFBL-001-PSKT-E-MC-202 |  |  | DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  | WORD
102 | YPFBL-001-PSKT-E-MC-203 |  |  | DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS |  |  | WORD
103 | YPFBL-001-PSKT-E-MC-204 |  |  | MEMORIA DE CALCULO ILUMINACION |  |  | WORD
104 | YPFBL-001-PSKT-E-PL-201 |  |  | PLANILLA DE CARGAS ELECTRICAS |  |  | EXCEL
105 | YPFBL-001-PSKT-E-PL-202 |  |  | RUTEO DE CABLES Y CONDUITS DE POTENCIA |  |  | EXCEL
106 | YPFBL-001-PSKT-E-DU-201 |  |  | DIAGRAMA UNIFILAR |  |  | AUTOCAD
107 | YPFBL-001-PSKT-E-CA-201 |  |  | CLASIFICACION DE AREAS PELIGROSAS |  |  | AUTOCAD
108 | YPFBL-001-PSKT-E-LO-201 |  |  | LAY OUT POTENCIA E ILUMINACION |  |  | AUTOCAD
109 | YPFBL-001-PSKT-E-LO-202 |  |  | LAY OUT SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | AUTOCAD
110 | YPFBL-001-PSKT-E-LO-203 |  |  | LAYOUT COBERTURA PARARRAYOS |  |  | AUTOCAD
111 | YPFBL-001-PSKT-E-TI-201 |  |  | TIPICOS PARA PUESTA A TIERRA |  |  | AUTOCAD
112 | YPFBL-001-PSKT-E-TI-202 |  |  | TIPICOS PARA ILUMINACION |  |  | AUTOCAD
113 | YPFBL-001-PSKT-E-TI-203 |  |  | TIPICO PARA PROTECCION CATODICA RECINTO - DIESEL OIL |  |  | AUTOCAD
114 | YPFBL-001-PSKT-E-TI-204 |  |  | TIPICO PARA PROTECCION CATODICA RECINTO - GASOLINA ESPECIAL |  |  | AUTOCAD
115 | YPFBL-001-PSKT-E-HD-201 |  |  | LUMINARIAS GENERALES |  |  | EXCEL
116 | YPFBL-001-PSKT-E-HD-202 |  |  | LUMINARIAS LOCALIZADAS |  |  | EXCEL
117 | YPFBL-001-PSKT-E-HD-203 |  |  | PARARRAYOS |  |  | EXCEL
118 | YPFBL-001-PSKT-E-IT-201 |  |  | INSTALACION Y MONTAJE DE INSTRUMENTOS |  |  | WORD
119 | YPFBL-001-PSKT-E-PD-201 |  |  | CANALIZACIONES SUBTERRANEAS Y ACOMETIDAS |  |  | AUTOCAD
120 | YPFBL-001-PSKT-E-LI-201 |  |  | LISTADO DE MATERIALES ELECTRICOS |  |  | EXCEL
121 | YPFBL-001-PSKT-E-LI-202 |  |  | LISTADO DE CABLES Y CONDUITS |  |  | EXCEL
DOCUMENTOS Y PLANOS INSTRUMENTACION Y CONTROL
122 | YPFBL-001-PSKT-I-AQ-201 |  |  | ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL |  |  | AUTOCAD
123 | YPFBL-001-PSKT-I-LO-201 |  |  | LAY OUT INSTRUMENTACION Y CONTROL |  |  | AUTOCAD
124 | YPFBL-001-PSKT-I-PD-201 |  |  | CANALIZACIONES SUBTERRANEAS Y ACOMETIDAS |  |  | AUTOCAD
125 | YPFBL-001-PSKT-I-PD-202 |  |  | CONEXIONADO DE TABLEROS Y PANELES |  |  | AUTOCAD
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE ELABORADA POR DECS S.R.L. PARA USO EXCLUSIVO DE SU CLIENTE YPFB Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE LAS PARTES.
|  | PLANTA: | SENKATA |  | TIPO DE DOC.: | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | N° DOCUMENTO: |  | YPFBL-001-PSKT-G-LD-001 |  |  |  |  | REV. |  | 0
|  | CLIENTE: |  | Y.P.F.B. | [9 empty] | HOJA: | 5 |  | DE | 5
|  | PROYECTO: |  | DISEÑO MECÁNICO TANQUES DE DIESEL OIL TK-232 & TK-233
|  | TÍTULO: | LISTA GENERAL DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA BASICA AMPLIADA DSD-2 PLANTA SENKATA
ITEM | No DE DOCUMENTO |  |  | TITULO |  |  | TIPO DE DOCUMENTO | FECHAS PROGRAMADAS DE EMISION |  |  |  | RESPONSABLES | [6 empty] | COMENTARIOS
[8 empty] | Rev. A |  | Rev. B | Rev. 0 | EJECUCION | REVISION |  |  | APROBACION
126 | YPFBL-001-PSKT-I-HD-201 |  |  | TRANSMISORES DE NIVEL |  |  | EXCEL
127 | YPFBL-001-PSKT-I-HD-202 |  |  | INDICADORES DE NIVEL |  |  | EXCEL
128 | YPFBL-001-PSKT-I-HD-203 |  |  | INTERRUPTORES DE NIVEL |  |  | EXCEL
129 | YPFBL-001-PSKT-I-HD-204 |  |  | TRANSMISORES DE TEMPERATURA |  |  | EXCEL
130 | YPFBL-001-PSKT-I-HD-205 |  |  | INDICADORES DE PRESION |  |  | EXCEL
131 | YPFBL-001-PSKT-I-HD-206 |  |  | CABLES PARA INSTRUMENTACION Y CONTROL |  |  | EXCEL
132 | YPFBL-001-PSKT-I-HD-207 |  |  | COMPUTADORES DE NIVEL |  |  | EXCEL
133 | YPFBL-001-PSKT-I-HD-208 |  |  | TABLEROS DE CONEXIONADO |  |  | EXCEL
134 | YPFBL-001-PSKT-I-TI-201 |  |  | TIPICOS PARA MONTAJE DE INSTRUMENTOS |  |  | AUTOCAD
135 | YPFBL-001-PSKT-I-MC-201 |  |  | PORCENTAJE DE OCUPACION DE CABLES EN CONDUITS |  |  | EXCEL
136 | YPFBL-001-PSKT-I-MD-201 |  |  | FILOSOFIA DEL SITEMA DE CONTROL |  |  | WORD
137 | YPFBL-001-PSKT-I-LI-201 |  |  | LISTA DE SEÑALES |  |  | EXCEL
138 | YPFBL-001-PSKT-I-LI-202 |  |  | LISTADO DE MATERIALES PARA INSTRUMENTACION |  |  | EXCEL
139 | YPFBL-001-PSKT-I-LI-203 |  |  | LISTADO DE CABLES Y CONDUITS |  |  | EXCEL
DOCUMENTOS ANALISIS FINANCIERO Y SOCIOECONOMICO
140 | YPFBL-001-PSKT-F-AF-201 |  |  | COSTOS DE INVERSION CAPEX |  |  | WORD
141 | YPFBL-001-PSKT-F-AF-202 |  |  | COSTOS DE OPERACION OPEX |  |  | WORD
142 | YPFBL-001-PSKT-F-AF-203 |  |  | EVALUACION FINANCIERA |  |  | WORD
143 | YPFBL-001-PSKT-F-AF-204 |  |  | EVALUACION SOCIOECONOMICA |  |  | WORD
144 | YPFBL-001-PSKT-F-AF-205 |  |  | ANALISIS DE CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO |  |  | WORD
DOCUMENTOS PARA LICITACION INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA Y CONSTRUCCION (IPC)
145 | YPFBL-001-PSKT-L-PE-201 |  |  | PLAN DE GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO IPC |  |  | WORD
146 | YPFBL-001-PSKT-L-PE-202 |  |  | PLAN DE GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO IPC |  |  | WORD
147 | YPFBL-001-PSKT-L-PE-203 |  |  | PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA EL PROYECTO IPC |  |  | WORD
148 | YPFBL-001-PSKT-L-PE-204 |  |  | PLAN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL PROYECTO IPC |  |  | WORD
149 | YPFBL-001-PSKT-L-PE-205 |  |  | PLAN DE GESTION DE RIESGOS PARA EL PROYECTO IPC |  |  | WORD
150 | YPFBL-001-PSKT-L-MD-201 |  |  | MEMORIAL DESCRIPTIVO DEL PROYECTO |  |  | WORD
151 | YPFBL-001-PSKT-L-PL-201 |  |  | PLANILLA PARA OFERTA ECONOMICA |  |  | EXCEL
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE ELABORADA POR DECS S.R.L. PARA USO EXCLUSIVO DE SU CLIENTE YPFB Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE LAS PARTES.