**P**

# YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

****

**DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA**

**PARA BIENES**

**REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**RE-SABS-EPNE YPFB**

**OBJETO: ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMESTICOS DE COCINAS Y COCINETAS PARA EL EDIFICIO NUEVO VPNO**

**CÓDIGO: DRCO-EPNE-GAFC-248-16**

|  |  |
| --- | --- |
| **ELABORADO POR:** | **APROBADO POR:** |
| *Lic. Edwin Flores Casas*  ***Analista de Contrataciones IV***  ***DNGC – GNCO***  **Firma y Sello Analista de Contratación** | **ma y Sello del RPC** |

**ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA DE PLAZOS** | | | | | |
| N° | **ACTIVIDAD** | **FECHA y HORA** | | | **DIRECCION** |
|  |  |  | | |  |
| 1 | Inspección Previa. | Fecha: | | Hora: | No aplica |
|  |  |  | | |  |
| 2 | Consultas Escritas. | Fecha: | | Hasta hora: | No aplica |
|  |  |  | | |  |
| 3 | Reunión de Aclaración | Fecha: | | Hora: | No aplica |
|  |  |  | | |  |
| 4 | Presentación de Propuestas. | Fecha:  11/10/2016 | | Hasta hora:  10:00 | YPFB-DRCO (DIRECCIÓN REGIONAL DE CONTRATACIONES). Av. Grigotá, Esquina Regimiento Lanza, Santa Cruz-Bolivia |
|  |  |  | | |  |
| 5 | Apertura de Propuestas. | Fecha:  11/10/2016 | Hora:  10:30 | | YPFB-DRCO (DIRECCIÓN REGIONAL DE CONTRATACIONES). Av. Grigotá, Esquina Regimiento Lanza, Santa Cruz-Bolivia |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN** | | |
| **MÉTODO DE SELECCIÓN** | **:** | ***PRECIO EVALUADO MÁS BAJO*** |
| **FORMA DE ADJUDICACIÓN** | **:** | ***POR LOTES*** |
| **LA CONTRATACIÓN SE FORMALIZARA MEDIANTE** | **:** | ***CONTRATO*** |
| **VALIDEZ DE LA PROPUESTA** (en días calendario) | **:** | ***90 DÍAS CALENDARIO*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs)** | | | | | |
| **Nº** | **DESCRIPCION DEL BIEN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **1** | **MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑOS** | **GL** | **1** | **216.991,60** | **216.991,60** |
| **2** | **ELECTRODOMESTICOS** | **GL** | **1** | **95.889,00** | **95.889,00** |
| **TOTAL** | | | | | **312.880,60** |

**PARTE I**

**INFORMACIÓN GENERAL**

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la adquisición de bienes se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

1. PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar únicamente empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

1. **IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN**

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidas en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

1. Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.
2. Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.
3. Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.
4. Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.
5. Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.
6. Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia.
7. Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos.
8. Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.
9. Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.
10. Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos h), i), j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

1. **TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS**
2. Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.
3. Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.
4. **PREPARACIÓN DE OFERTAS**

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

1. **MONEDA DE LA CONTRATACION**

La propuesta económica y otros documentos donde se requieren importes monetarios deberán expresarse en bolivianos.

1. **COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

Los costos de la elaboración y presentación de ofertas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

1. **IDIOMA**

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DCD, deberán presentarse en idioma Español. En caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

1. **PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN**

El Documento de Contratación Directa y la documentación que corresponda serán publicados y notificados en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) [www.ypfb.gob.bo](http://www.ypfb.gob.bo) como medio oficial de comunicación, alternativamente podrán ser publicados en otro(s) medio(s) de comunicación.

1. **CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-**

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivado. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

1. Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso de Contratación.
2. Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.
3. Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los, lotes, tramos o paquetes.

1. **DESCALIFICACION DE OFERTAS.-**

Las causales de descalificación, son las siguientes:

1. La falta de presentación de los Formularios solicitado en el presente DCD.
2. Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el presente DCD.
3. Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y las Especificaciones Técnicas..
4. Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.
5. Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa.
6. Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma oferta.
7. Si la oferta económica no cotiza la totalidad del requerimiento.
8. Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que le fuese solicitada sobre aspectos subsanables.
9. Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que le fuese solicitada sobre aspectos subsanables o la documentación presentada no cumpla con las condiciones requeridas.
10. Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.
11. Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RPC autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.
12. Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de compra u orden de servicio no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB y/o estos no hayan sido subsanados.
13. Cuando producto de la revisión de lo s documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.
14. Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.
15. En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente.
16. Cuando el proponente presente deudas al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.
17. Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB (Para procesos mayores al millón de bolivianos y cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).
18. Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su oferta.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

1. **ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES**

Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

1. Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la oferta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.
2. Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la oferta presentada.
3. Cuando la oferta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DCD.
4. Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Contratación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, aclaraciones y/o complementaciones éstos deberán estar señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación del Comité de Contratación, según corresponda.

El Comité de Contratación podrá realizar consultas, solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables mediante el correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD. Al efecto se podrá otorgar un plazo expresado en días hábiles para la presentación de las respuestas y/o complementaciones de los oferentes.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o complementaciones, deberán ser enviadas al Comité de Contratación a través de correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD o en medio físico a la dirección establecida en la solicitud, para la respectiva evaluación.

Toda documentación de respaldo, que sea remitida para fines aclaratorios a consultas y/o complementaciones solicitadas, deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida para el efecto.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato u orden de compra u orden de servicio por parte del comité.

1. **TIPOS DE GARANTÍA**

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

**Boleta de Garantía**: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

**Garantía a Primer Requerimiento**: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

**Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento**: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

1. **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.**

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

1. Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.
2. Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.
3. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.
4. Cuando se tenga programado realizar un solo pago y el tiempo de ejecución o entrega no supere los 15 días calendario en procesos de contratación hasta Bs.200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de entrega del bien y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

1. **GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO**

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

1. **INSPECCIÓN PREVIA**

*NO APLICA****.***

1. **CONSULTAS ESCRITAS AL DCD**

***NO APLICA.***

1. **REUNION DE ACLARACION**

***NO APLICA***

1. **AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)**

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas o en cualquier momento previo a la presentación de propuestas las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa, los ajustes serán publicados en la página web de YPFB. [www.ypfb.gob.bo](http://www.ypfb.gob.bo)

1. **AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS**

El RPC previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar el plazo de presentación de ofertas mediante Nota Expresa en los siguientes casos:

a) Ajustes al Documento de Contratación Directa (DCD).

b) Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

c) A iniciativa de YPFB

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB [www.ypfb.gob.bo](http://www.ypfb.gob.bo)

1. **DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA**

Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el ofertante, se encuentran detallados en la PARTE III del presente DCD.

1. **PRESENTACIÓN DE OFERTAS**
   1. **Forma de presentación:** La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

**1:** Documentos Administrativos

**2:** Documentos de la Propuesta Económica.

**3:** Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la fotocopia simple.

* 1. **Plazo y lugar de presentación:** Las ofertas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.
  2. **Forma de entrega:** Las ofertas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.
  3. **El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **CODIGO DE LA CONTRATACION** | | DRCO-EPNE-GAFC-248-16 |   **YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS**  **NOMBRE DEL PROPONENTE**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **OBJETO DE LA CONTRATACION:**  ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMESTICOS DE COCINAS Y COCINETAS PARA EL EDIFICIO NUEVO VPNO |

* 1. **Retiro de Ofertas**

Las ofertas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de ofertas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su oferta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

1. **RECHAZO DE OFERTAS**

Se rechazara las ofertas, cuando el proponente presente su oferta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

1. **APERTURA DE OFERTAS**

La apertura de las ofertas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de ofertas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna oferta.

Durante el Acto de Apertura de ofertas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las ofertas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.

1. **ETAPA DE EVALUACIÓN**

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las ofertas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte IV del presente DCD.

1. **ETAPA DE CONCERTACIÓN**

La Etapa de Concertación será aplicada para montos mayores a Bs. 1.000.000,00 (Un Millón 00/100 Bolivianos)

El Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RPC.

1. **PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN**

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, ***y una oferta técnica – económica para cada ítem, lote, tramo, paquete o volumen,*** según los formularios del presente DCD.

En el caso de **ítems** el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

1. **ADJUDICACIÓN**

El RPC sobre la base de los informes generados en la contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

1. **ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

El proponente adjudicado, deberá presentar para la elaboración y suscripción de contrato u orden de compra, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas, según corresponda, de los documentos solicitados por YPFB.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por YPFB. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RPC.

1. **MODIFICACIONES AL CONTRATO**
   1. Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por Informe Técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e Informe Legal que contemple los aspectos normativos. En el caso de proyectos de inversión, deberán además contemplar las disposiciones técnicas y legales del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
   2. Las modificaciones al contrato se realizarán siempre y cuando ambas partes manifiesten su plena conformidad con las mismas y se efectuará mediante:
2. Contrato Modificatorio.- Se podrá introducir modificaciones que se considere estrictamente necesarias a objeto de cumplir el objeto del contrato, el cual puede dar lugar a la variación del alcance, monto y/o plazo del contrato, donde podrán ser incluidos nuevos ítems no previstos en el proceso de contratación. Los precios unitarios de estos ítems deberán ser concertados por el RPC con la empresa contratada.

El Contrato Modificatorio será suscrito por el Presidente Ejecutivo de Y.P.F.B., o por la autoridad delegada que hubiera firmado el contrato principal.

**PARTE II**

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **DETALLE DE LOS MUEBLES y BIENES A ADQUIRIR**   A continuación se anexa el cuadro de detalle de los muebles y bienes a adquirir según los siguientes lotes:  **LOTE 1 (MOBILIARIO DE COCINAS)**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **N° ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | | | 1 | **MOBILIARIO COCINA PRESIDENCIAL** | PZA. | 1 | | 2 | **MOBILIARIO VESTIDOR PRESIDENCIAL** | PZA. | 1 | | 3 | **MOBILIARIO BAÑO PRESIDENCIAL** | PZA. | 1 | | 4 | **MOBILIARIO BAÑO VICE - PRESIDENTE** | PZA. | 1 | | 5 | **MOBILIARIO COCINETAS EJECUTIVAS:** | PZA. | 10 | | 6 | **MOBILIARIO BAÑOS EJECUTIVOS VARONES Y MUJERES** | PZA. | 14 | | 7 | **MOBILIARIO COCINA SNACK** | PZA. | 1 | | 8 | **REVESTIMIENTO MESÓN SNACK** | PZA. | 1 | | 9 | **MOBILIARIO COCINA COMEDOR** | PZA. | 1 | | 10 | **DESPENSA DE COMEDOR N°1** | PZA. | 1 | | 11 | **DESPENSA COMEDOR N°2** | PZA. | 1 | | 12 | **MOBILIARIO DE MICROONDAS EN COMEDOR** | PZA. | 2 | | 13 | **MOBILIARIO PORTACHAROLAS Y BASURERO EN COMEDOR** | PZA. | 2 |   **LOTE 2 (ELECTRODOMESTICOS)**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **N° ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | | | 1 | REFRIGERADOR DE 10 PIES, CAPACIDAD 217 LITROS. DIMENSIONES APROX: 55 CM DE ANCHO X 1,40 CM. DE ALTO X 57CM. DE FONDO | PZA. | 10,00 | | 2 | CAFETERA O TERMO ELÉCTRICO DE 8.8 LITROS | PZA. | 13,00 | | 3 | MICROONDAS DE 30 LITROS. DIMENSIONES: 50 CM DE ANCHO X 30 CM. DE ALTO X 41CM. DE FONDO | PZA. | 5,00 | | 4 | CAMPANA EXTRACTORA DE 60 A 76CM | PZA. | 1,00 | | 5 | COCINA ENCIMERA DE 4 HORNALLAS DE 60CM. | PZA. | 1,00 | | 6 | REFRIGERADOR CON CAPACIDAD DE 365 LITROS. DIMENSIONES APROX: 67 DE ANCHO X1,784 DE ALTO | PZA. | 2,00 | | 7 | MICROONDAS DE EMPOTRAR | PZA. | 1,00 | | 8 | CAMPANA EXTRACTORA DE 90CM | PZA. | 1,00 | | 9 | COCINA DE 5 HORNALLAS | PZA. | 1,00 | | 10 | REFRIGERADOR COMBINADO (HELADERA Y FRESSER). DIMENSIONES APROX: 70 DE ANCHO X200 DE ALTO | PZA. | 1,00 | | 11 | COCINA A INDUCCIÓN | PZA. | 1,00 |  1. **CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO**  |  | | --- | | **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN** |   A continuación se describen las especificaciones técnicas y diseños de acuerdo a lo solicitado:  **LOTE 1 (MOBILIARIO DE COCINAS)**   1. **ITEM 1: MOBILIARIO COCINA PRESIDENCIAL**   Este ítem consiste en la dotación de todo el mobiliario de cocina del área de oficina de presidencia , el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * ESTRUCTURA DE MADERA INTERIOR EN MELAMINA COLOR BLANCA DE 18MM. * FRENTES EN MELAMINA DE 18 MM CON CANTOS TERMO FORMADOS PVC (COLOR A ELECCIÓN), COMBINADOS CON ACRÍLICO CON CANTOS DE ALUMINIO (COLOR A ELECCIÓN). * JALADORES DE ALUMINIO EN TODO EL ANCHO DE PUERTAS Y CAJONES. * BISAGRAS CON FRENO * CAJONERAS CON RIELES METÁLICAS * INCLUYE ACCESORIOS: * BASURERO DOBLE DE PISO (2 PZA.) * PORTA CUBIERTEROS (2 PZA.) * DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.   VISTA EN PLANTA:    VISTA FRONTAL:     1. **ITEM 2: MOBILIARIO VESTIDOR PRESIDENCIAL**   Este ítem consiste en la dotación del mobiliario de vestidor del área de oficina de presidencia , el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * ESTRUCTURA INTERIOR EN MELAMINA DE 18MM. (COLOR A ELECCIÓN). CON CANTOS TERMO FORMADOS PVC. * CONSTA INTERNAMENTE DE 3 ÁREAS DE COLGADO DE ROPA, 3 COJONERAS ,2 REPISAS DESLIZABLES DE ZAPATERO Y REPISAS DE GUARDADO. * CAJONERAS CON PERFIL JALADOR EN ALUMINIO Y PARA SUS RIELES CON SIST. BLUM * BARRAL Y SOPORTES DE COLGADO DE ROPA EN ALUMINIO * EXTERIORMENTE PARA EL CERRAMIENTO DEL ROPERO CONSTA DE 3 PUERTAS CORREDIZAS CON SISTEMA DE RIELES: A REALIZARSE CON FRENTES EN MELAMINA DE 18 MM. COMBINADO CON 1 ESPEJO CENTRAL Y JALADORES DE ALUMINIO (COLOR A ELECCIÓN) * DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.   VISTA EN PLANTA:    VISTA FRONTAL:     1. **ITEM 3: MOBILIARIO BAÑO PRESIDENCIA**   Este ítem consiste en la dotación del mobiliario para el baño de presidencia , el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * ESTRUCTURA COMPLETA EN MELAMINA DE 18MM. (COLOR A ELECCIÓN). CON CANTOS TERMO FORMADOS PVC. * INCLUYE CENEFA FIJA * 2 CAJONES CON RIELES METÁLICAS * PERFIL JALADOR EN ALUMINIO * DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.   VISTA EN PLANTA VISTA FRONTAL     1. **ITEM 4: MOBILIARIO BAÑO VICE PRESIDENCIA**   Este ítem consiste en la dotación del mobiliario para el baño de presidencia , el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * ESTRUCTURA COMPLETA EN MELAMINA DE 18MM. (COLOR A ELECCIÓN). CON CANTOS TERMO FORMADOS PVC. * INCLUYE CENEFA FIJA * 2 CAJONES CON RIELES METÁLICAS * PERFIL JALADOR EN ALUMINIO * DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.   VISTAS EN PLANTA VISTA FRONTAL       1. **ITEM 5: MOBILIARIO COCINETAS EJECUTIVAS**   Este ítem consiste en la dotación de todo el mobiliario de cocina del área de oficina de presidencia , el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * ESTRUCTURA DE MADERA INTERIOR EN MELAMINA COLOR BLANCA DE 18MM. * FRENTES EN MELAMINA DE 18 MM CON CANTOS TERMO FORMADOS PVC (COLOR A ELECCIÓN)). * JALADORES DE ALUMINIO EN TODO EL ANCHO DE PUERTAS Y CAJONES. * BISAGRAS CON FRENO * CAJONERAS CON RIELES DE SIST. BLUM Y FRENO * DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.   VISTA EN PLANTA:     1. **ITEM 6: MOBILIARIO BAÑOS EJECUTIVOS VARONES Y MUJERES:**   Este ítem consiste en la dotación del mobiliario para los baños de hombres y de mujeres de todo el edificio , el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * ESTRUCTURA COMPLETA EN MELAMINA DE 18MM. (COLOR A ELECCIÓN). CON CANTOS TERMO FORMADOS PVC. * CONSTA DE CENEFAS FIJAS A SER INSTALADAS BAJO LOS MESONES, CON SU PROPIA ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CON UNA ALTURA DE 30 CM. * DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.   VISTA EN PLANTA Y FRONTAL:       1. **ITEM 7: MOBILIARIO COCINA SNACK**   Este ítem consiste en la dotación de todo el mobiliario de cocina del área de snack del comedor , el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * ESTRUCTURA DE MADERA INTERIOR EN MELAMINA COLOR BLANCA DE 18MM. * FRENTES PUERTAS Y CAJONES EN MELAMINA DE 18 MM CON CANTOS TERMO FORMADOS PVC (COLOR A ELECCIÓN). * JALADORES DE ALUMINIO EN TODO EL ANCHO DE PUERTAS Y CAJONES. * BISAGRAS CON FRENO * CAJONERAS CON RIELES METÁLICAS * DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.   VISTA EN PLANTA:     1. **ITEM 8: REVESTIMIENTO MESON SNACK**   Este ítem consiste en la dotación Del revestimiento del mesón del área de snack (Frontis y laterales), el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * FRENTES EN MELAMINA DE 18 MM CON CANTOS TERMO FORMADOS PVC (COLOR A ELECCIÓN). * PERFILES DE ALUMINIO COMO LINEAS DECORATIVAS * CANTOS EN ALUMINIO * DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.   VISTA FRONTAL:     1. **ITEM 9: MOBILIARIO COCINA COMEDOR**   Este ítem consiste en la dotación de todo el mobiliario del área de cocina del comedor , el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * ESTRUCTURA DE MADERA INTERIOR EN MELAMINA COLOR BLANCA DE 18MM. * FRENTES EN MELAMINA DE 18 MM CON CANTOS TERMO FORMADOS PVC (COLOR A ELECCIÓN), COMBINADOS CON ACRÍLICO CON CANTOS DE ALUMINIO (COLOR A ELECCIÓN). * JALADORES DE ALUMINIO EN TODO EL ANCHO DE PUERTAS Y CAJONES. * BISAGRAS CON FRENO * CAJONERAS CON RIELES METÁLICAS * INCLUYE ACCESORIOS: * BASURERO DOBLE DE PISO (2 PZA.) * PORTA CUBIERTEROS (4 PZA.) * DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.   Vista en Planta:    VISTAS FRONTALES:         1. **ITEM 10: DESPENSA COMEDOR N°1**   Este ítem consiste en la dotación de todo el mobiliario para el área de despensa N°1 del comedor , el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * ESTRUCTURA DE MADERA EN MELAMINA DE 18MM. (COLOR A ELECCIÓN) * CANTOS TERMO FORMADOS PVC (COLOR A ELECCIÓN) * DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.   Vista en Planta y Frontis:     1. **ITEM 11: DESPENSA COMEDOR N°2**   Este ítem consiste en la dotación de todo el mobiliario para el área de despensa N°2 del comedor , el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * ESTRUCTURA DE MADERA EN MELAMINA DE 18MM. (COLOR A ELECCIÓN) * CANTOS TERMO FORMADOS PVC (COLOR A ELECCIÓN) * DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.   Vista en Planta y Frontis:     1. **ITEM 12: MOBILIARIO DE MICROONDAS EN COMEDOR**   Este ítem consiste en la dotación de todo el mobiliario para los microondas del área de comedor , el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * ESTRUCTURA DE MADERA EN MELAMINA DE 18MM. (COLOR A ELECCIÓN) * Con CANTOS TERMO FORMADOS PVC (COLOR A ELECCIÓN) * FRENTES DE PUERTAS EN MADERA DE MELAMINA DE 18 MM (COLOR A ELECCIÓN) Y BISAGRAS BATIENTES PARA LAS PUERTAS. * JALADORES DE ALUMINIO * CONTEMPLA 2 ESPACIOS PARA MICROONDAS Y UN ÁREA DE GUARDADO * DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.     Vista en Planta y Frontis:   1. **ITEM 13: MOBILIARIO PORTACHAROLAS Y BASURERO EN COMEDOR**   Este ítem consiste en la dotación del mobiliario para porta charolas y basureo en el área de comedor , el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * ESTRUCTURA DE MADERA EN MELAMINA DE 18MM. (COLOR A ELECCIÓN) * Con CANTOS TERMO FORMADOS PVC (COLOR A ELECCIÓN) * FRENTE DE PUERTA EN MADERA DE MELAMINA DE 18 MM (COLOR A ELECCIÓN) Y BISAGRAS BATIENTES. * JALADOR DE ALUMINIO * RUEDAS CON FRENO EN LA PARTE INFERIOR PARA DESLIZAR EL MUEBLE * CON SECTOR PARA CHAROLAS Y ÁREA DE BASURERO * INCLUIR BASURERO PLÁSTICO NEGRO PARA INTERIOR * DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.   contenedor_basura_church_d1  **LOTE 2 (ELECTRODOMESTICOS)**   |  |  | | --- | --- | | No Item | DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | 1 | ÍTEM 1. REFRIGERADOR DE 10 PIES, CAPACIDAD 217 LITROS.   |  | | --- | | **DESCRIPCIÓN:**  TIPO TOP FREEZER CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA A CONSUMO DE ENERGÍA 24.60 KW/H COLOR INOX  MATERIAL DE BANDEJAS PLÁSTICO  ILUMINACIÓN LED DIMENSIONES APROX.: ANCHO 55.5 CM ALTO 140 CM PROFUNDIDAD 58.5 CM (INCLUIR INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | 2 | **ITEM 2:** CAFETERA O TERMO ELÉCTRICO  **DESCRIPCIÓN**:  CAPACIDAD: 8,8 LITROS INOXIDABLE (INCLUIR INSTALACIÓN) | | 3 | **ITEM 3.** MICROONDAS DE 30 LITROS.  MG402MADXBB Frente Plata**DESCRIPCIÓN:**  DIMENSIONES APROX.: 50 CM DE ANCHO X 30 CM. DE ALTO X 41CM. DE FONDO  INFORMACIÓN GENERAL  CAPACIDAD (MAH):40 LITROS FUENTE DE CALOR:PARRILLA NIVEL DE POTENCIA:10 ENERGÍA FUENTE DE PODER:120 V / 60 HZ POTENCIA DE SALIDA (MAX):950 W CONSUMO DE EBNERGÍA (MICROONDAS:1.600 W INTERIOR DE CAVIDAD:CERÁMICA ESMALTADA MÉTODO DE CONTROL:ELECTRÓNICO TIPO DE DISPLAY:LED TIPO DE APERTURA DE LA PUERTA:BOTÓN DISTRIBUCIÓN DE MICROONDAS: BANDEJA GIRATORIA INSTALACIÓN:CMO (INCLUIR INSTALACION) | | | | | | 4 | **ITEM 4:** CAMPANA EXTRACTORA DE 60 A 76CM:  http://www.challenger.com.co/images/stories/virtuemart/product/CX4200_Inox.jpg**DESCRIPCIÓN:**  CAMPANA CON FRENTE EN ACERO INOXIDABLE O EN LÁMINA CR PREPINTADA NEGRA DE 76 CM DE FÁCIL LIMPIEZA MOTOR CON DOS VELOCIDADES DE OPERACIÓN QUE GARANTIZA UNA EVACUACIÓN EFICAZ DE VAPORES Y OLORES CONTROL MANUAL FRONTAL TIPO ROCKER SWITCH, QUE PERMITE SELECCIONAR LAS DIFERENTES VELOCIDADES DE EXTRACCIÓN Y LA ILUMINACIÓN DE MANERA INDEPENDIENTE BOMBILLO INCANDESCENTE QUE PROYECTA EN LA ZONA DE TRABAJO UNA LUZ ADECUADA Y AGRADABLE FILTRO ATRAPAGRASA EN ALUMINIO TIPO MALLA FÁCIL DE MONTAR Y LAVAR FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO TIPO TEXTIL QUE RETIENE LOS OLORES POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN PARA RECIRCULACIÓN INTERNA LA CUAL ES IDEAL PARA ESPACIOS HASTA DE 4,5 M2 DE SUPERFICIE SISTEMA DE FÁCIL ACCESO AL INTERIOR DE LA CAMPANA PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA VISERA ABATIBLE EN VIDRIO TEMPLADO QUE PERMITE DIRECCIONAR LOS VAPORES PROPIOS DE LA COCCIÓN MEJORANDO SU EVACUACIÓN  ALTO: 13 CMS. FRENTE: 60 A 76 CMS. PROFUNDIDAD: 48.3 CMS.  (INCLUIR INSTALACION) | | 5 | **ITEM 5:** COCINA ENCIMERA  https://www.tupisa.com.py/thumbnail.php?f=13299182900.jpg**DESCRIPCIÓN:**:  • 4 QUEMADORES ( 3 QUEMADORES A GAS Y 1 ELECTRICO) • TERMINACIONES: INOX • 4 TAMAÑOS DIFERENTES DE QUEMADORES • CUBIERTA ACERO IINOX • TRINCA ANTI-DESLIZANTE • ENCENDIDO AUTOMÁTICO  DIMENSIONES APROX: MEDIDA:51X59CM  (INCLUIR INSTALACION) | | 6 | **ITEM 6:** REFRIGERADOR CON CAPACIDAD DE 365 LITROS  DESCRIPCIÓN:  DIMENSIONES APROX: PRODUCTO (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD)  67 CM X 178,4 CM X 72,4 CM CAPACIDAD:  LED LIGTHING SI TECNOLOGÍA NO FROST SI COMPARTIMIENTO PARA LAS VERDURAS SI  MULTI-AIR FLOW SI MOIST BALANCE CRISPER SI SMART DIAGNOSIS SI  TOTAL LITROS 365 CONGELADOR 97 REFRIGERADOR 268 (INCLUIR INSTALACION) | | 7 | **ITEM 7: :** MICROONDAS DE EMPOTRAR  **DESCRIPCIÓN**  25L CAPACIDAD DEL HORNO INTEGRADO EN EL MARCO DE ACERO CEPILLADO  LOS BOTONES Y PERILLAS DE COLOR PLATA SUPERIOR Y PAREDES EXTERIORES DE COSTADO NEGRO PINTADO PANEL POSTERIOR DE COLOR DE ESMALTE GRIS PLACA GIRATORIA DE CRISTAL SÍ 315 MM DIÁMETRO DEL PLATO GIRATORIO VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1 VENTILADOR DE CALEFACCIÓN 1 ANILLO GIRATORIO SÍ SISTEMA DE SEGURO DE PUERTA SÍ DIMESNSIONES APROX: DIMENSIONES CAVIDAD DEL HORNO ( LXAXH) 347 \* 328 \* 206MM DIMENSIONES EXTERIORES DEL HORNO ( LXAXH) 470 \* 513 \* 346MM HORNO DIMENSIONES DEL GABINETE ( LXAXH) 347 \* 328 \* 226MM  (INCLUIR INSTALACION) | | 8 | **ITEM 8:** CAMPANA EXTRACTORA DE 90CM  **DESCRIPCIÓN:**   DIMENSIONES (CM) 90 CM ACERO INOXIDABLE ACABADO / COLOR VOLTAJE 220-240 V MOTOR ( NÚMERO X DE ENERGÍA ) 150 W ILUMINACIÓN ( NÚMERO X DE ENERGÍA - TIPO )  2 X 28 W BOMBILLAS DE HALÓGENO  CONTROLES DE PULSADORES 3 NIVELES DE VELOCIDAD NIVEL MÁXIMO DE RUIDO EN60704 (EVACUACIÓN - RECIRCULACIÓN) DBA LOS FILTROS ANTIGRASA ( NÚMERO DE TIPO X ) 3 X PANEL DE ALUMINIO TIMER ( INCLUIDOS / MINUTOS) NO HAY SIN DEFLECTOR DE AIRE SIN VÁLVULA DE RETORNO SÍ SALIDA DE AIRE ( MM ) 150 MM REDUCCIÓN ( MM ) 150 -120 MM TIPO DE ENCHUFE NINGÚN ENCHUFE  (INCLUIR INSTALACION, CON CONEXION DE DUCTOS HACIA EL SHAFF DE LA COCINA) | | 9 | **ITEM 9: :** COCINA DE 5H  http://www.boliviannetwork.com/wp-content/uploads/2016/06/Cocina-Atlas-Top-Machine-300x300.jpg**DESCRIPCIÓN** BIFETERIA HIERRO FUNDIDO CON TAPA DE CRISTAL TEMPLADO , TERMOSTATO ANALÓGICO , LA LLAMA TRIPLE CALENTADOR , LLAMA DEL QUEMADOR INTELIGENTE, SALVAMANTELES DE HIERRO FUNDIDO, TEMPORIZADOR MECÁNICO DURANTE 180 MINUTOS , ENCENDIDO AUTOMÁTICO , HORNO CON TECNOLOGÍA DE INFRARROJOS , 2 PINCHOS GIRATORIOS CON ACCIONAMIENTO INDIVIDUAL , 1 REJILLA AUTODESLIZANTE Y EL 1 DE DESLIZAMIENTO , APOYO PARA LA ESPALDA , 2 QUEMADORES DE EXTENSIÓN - 1,7KW 1 QUEMADOR DE LLAMA MEGA - 3,0KW , 1 TRIPLE QUEMADOR DE LLAMA - 3,3KW Y 1 QUEMADOR DE LLAMA DE SMART - 1,0KWDIMENSIONES SIN EMBALAJE (AN ) (MM) 764 X 968 X 648 TIPO DE GAS GLP COLORES: INOX (INCLUIR INSTALACION) | | 10 | **ITEM 10:** REFRIGERADOR COMBINADO (HELADERA Y FRESSER).  **DESCRIPCIÓN:**  DIMENSIONES APROX: 70 DE ANCHO X200 DE ALTO SISTEMA NO FROST SISTEMA MULTI AIR FLOW CAJÓN HIDROFRESH CON CONTROL DE HUMEDAD CONSERVA FRUTAS FRESCAS, VERDURAS, Y CARNES  2 VECES MAS TIEMPO FRIGORÍFICO COMBINADO DE INSTALACION LIBRE PUERTA DE ACERO ANTI HUELLAS (INCLUIR INSTALACION) | | 11 | **ITEM 11:** COCINA A INDUCCION  **DESCRIPCIÓN:**   POTENCIA: 3500 W (FUEGO IZQUIERDO 2000 W, FUEGO DERECHO 1500 W), COLOR: NEGRO, TAMAÑO: 66 X 11 X 44 CM, PANEL DE CONTROL TÁCTIL, RANGO DE TEMPERATURA DE 60 A 240º, TEMPORIZADOR DE 180 MINUTOS MÁXIMO, PANTALLA: LED, CONSUMO DE ENERGÍA BAJO (INCLUIR INSTALACION) | |
| **DISTRIBUCIÓN DEL LOTE 2** |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Lote 2.** |  |  |  |  | |  | **DISTRIBUCIÓN DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS:** | | | | | | N° ITEM | DESCRICPIÓN | LUGAR | | | CANTIDAD TOTAL | | COCINETAS EJECUTIVAS | COCINA PRESIDENCIAL | COCINA COMEDOR Y SNACK | | 1 | REFRIGERADOR DE 10 PIES, CAPACIDAD 217 LITROS. DIMENSIONES APROX: 55 CM DE ANCHO X 1,40 CM. DE ALTO X 57CM. DE FONDO | 10 |  |  | 10 | | 2 | CAFETERA O TERMO ELÉCTRICO DE 8.8 LITROS | 10 | 1 | 2 | 13 | | 3 | MICROONDAS DE 30 LITROS. DIMENSIONES: 50 CM DE ANCHO X 30 CM. DE ALTO X 41CM. DE FONDO |  | 1 | 4 | 5 | | 4 | CAMPANA EXTRACTORA DE 60 a 76CM |  | 1 |  | 1 | | 5 | COCINA ENCIMERA DE 4 HORNALLAS DE 60CM. |  | 1 |  | 1 | | 6 | REFRIGERADOR CON CAPACIDAD DE 365 LITROS. DIMENSIONES APROX: REFRIGERADOR 67 DE ANCHO X1,784 DE ALTO |  | 1 | 1 | 2 | | 7 | MICROONDAS DE EMPOTRAR |  |  | 1 | 1 | | 8 | CAMPANA EXTRACTORA DE 90CM |  |  | 1 | 1 | | 9 | COCINA DE 5 HORNALLAS |  |  | 1 | 1 | | 10 | REFRIGERADOR COMBINADO (HELADERA Y FRESSER). DIMENSIONES APROX: 70 DE ANCHO X200 DE ALTO |  |  | 1 | 1 | | 11 | COCINA A INDUCCIÓN |  |  | 1 | 1 | | **TOTAL** | | | | | **37** | |
| **PLAZO DE ENTREGA** |
| El plazo de entrega se realizará de la siguiente manera:  **LOTE N°1**  La empresa contratada tendrá un tiempo máximo de entrega de **45 días calendario**, a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato.  **LOTE N°2**  La empresa contratada tendrá un tiempo máximo de entrega de **20 días calendario**, a partir del día siguiente hábil de la firma de contrato. |
| **SERVICIOS CONEXOS** |
| Para el **LOTE N°2,** El proveedor debe incluir todos los materiales, herramientas y mano de obra para la instalación de los equipos, dejando los mismos en perfecto funcionamiento. |
| **MEDIOS DE TRANSPORTE Y EMBALAJE** |
| Para ambos lotes, el proveedor debe considerar el transporte de los bienes hasta el lugar de entrega señalado anteriormente. Como también llevarlos debidamente embalados para protección de los mismos. |
| **BIENES DEFECTUOSOS** |
| Para ambos lotes, en caso de que los bienes a adquirir presenten algún defecto estos deben ser repuestos por un equipo nuevo en un plazo no mayor a 5 días calendarios, sin costo alguno para YPFB |
| **GARANTÍA TÉCNICA** |
| Para el **LOTE N°2,** de acuerdo a lo solicitado, se deben considerar las siguientes garantías, la cual debe ser entregada posterior a la entrega e instalación de los bienes:  Lo que corresponden a equipos eléctricos y electrodomésticos, el contratista deberá otorgar una garantía certificada mínima de 1 año por cualquier defecto de fábrica. |
| **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** |
| La empresa adjudicada, deberá presentar Boleta de cumplimiento contrato equivalente al 7% del monto total adjudicado, pudiendo optar por: **Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento** o **Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento** y con las características establecidas en el DCD. |
| **MEDIDAS DE SEGURIDAD** |
| La empresa contratada será responsable de tomar las precauciones y prever los dispositivos de seguridad industrial necesarios para la protección de personas, vehículos y propiedades en los lugares donde se desarrollan los trabajos.  YPFB podrá ordenar a la empresa contratada la paralización de cualquier trabajo si el mismo está siendo ejecutado incumpliendo normas de seguridad. El hecho de que YPFB ordene la paralización del trabajo, no libera a la empresa contratada de su responsabilidad. |

1. **CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN**

|  |
| --- |
| **LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES** |
| Para ambos lotes, el lugar de entrega es en la ciudad de Santa Cruz, Av. Doble Vía la Guardia, entre 3er. y 4to. Anillo (Nuevo Edificio VPNO) |
| **FORMA DE PAGO** |
| La forma de pago se realizará de la siguiente manera para ambos lotes:  Se efectuara contra entrega de los BIENES, vía SIGMA/SIGEP SIGEP (Con cuenta Banco Unión) y previo informe de conformidad del Comité de Recepción designado para el efecto. |
| **FORMA DE ADJUDICACIÓN** |
| La Forma de Adjudicación será: Por LOTES |
| **MÉTODO DE SELECCIÓN** |
| **Precio evaluado más bajo** |
| **COMITE DE RECEPCION** |
| La recepción final de los bienes estará a cargo de un comité de recepción designado por YPFB |
| **VALIDEZ DE LA PROPUESTA** |
| La propuesta para todos los lotes deberá tener una validez de 90 días calendarios. |
| **MULTAS** |
| Se considera que cualquier retraso en la entrega de los bienes, serán sancionados con el 1% por día de demora en la entrega de los bienes, no pudiendo las multas exceder el 20% del total adjudicado, teniendo YPFB la potestad de resolver el contrato si así fuera el caso. |
| **FACTURACION** |
| La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.  Se deberá facturar al momento de la entrega de los bienes conforme lo establecido en el Contrato/Orden de Compra, sin deducir las multas ni otros cargos.  El proponente deberá presentar fotocopia del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN) o fotocopia del Certificado del NIT. La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación. |
| **TRIBUTOS** |
| El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior. |

**PARTE III**

**FORMULARIOS DE PRESENTACION**

**DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA OFERTA**

1. **DOCUMENTOS PARA EMPRESAS**

**Formularios/Documentos Administrativos:**

1. Formulario A-1 Presentación de la Oferta
2. Formulario de Identificación del Ofertante.
3. Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.
4. Estados Financieros al cierre de la última gestión fiscal en fotocopia simple que refleje la información detallada. (***para procesos mayores al millón de bolivianos siempre y cuando la Unidad Solicitante hubiese solicitado la evaluación de este requisito)***
5. Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.
6. Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:
   * Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.
   * Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.
   * No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s
7. **DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES O CONSORCIOS (cuando corresponda)**

**Formularios/Documentos Administrativos:**

1. Formulario A-1 Presentación de la Oferta.
2. Formulario de Identificación del Proponente - Asociación o Consorcio.

**Documentos legales:**

1. Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal.
2. Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación o Consorcio.
3. Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

**Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:**

1. Formulario de Identificación de cada socio
2. Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.
3. Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.
4. Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos::
   * Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.
   * Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.
   * No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s
5. **FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA**

Formulario B-1 Propuesta Económica.

1. **FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

Formulario C-1 Propuesta Técnica ***(Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas).***

**FORMULARIO A-1**

**PRESENTACIÓN DE LA OFERTA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |
| **Lugar y Fecha** | **:** |  |  |  |
|  |  |  |  | |
| **Código del Proceso** | **:** |  | DRCO-EPNE-GAFC-248-16 |  |
|  |  |  |  | |
| **Objeto del Proceso** | **:** |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMESTICOS DE COCINAS Y COCINETAS PARA EL EDIFICIO NUEVO VPNO |  |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |

De mi consideración:

A nombre de **(…………………………………..………*Nombre de la Empresa o Asociación Accidental)*** a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente que la misma tiene una validez de 90 días calendario a partir de la apertura de propuestas, Asimismo, manifiesto mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

1. Declaro haber examinado el DCD (sus ajustes, si existieran), especificaciones técnicas, así como los formularios y antecedentes para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.
2. Cumpliré estrictamente lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.
3. Declaro haber realizado la inspección previa conforme a cronograma o por cuenta propia para la elaboración de la propuesta técnica. (cuando este haya sido solicitado en el DCD).
4. Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.
5. En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato u orden de compra u orden de servicio.
6. Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurriré en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.
7. Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.
8. La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.
9. Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.
10. Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DCD.
11. La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.
12. La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera solicitada por YPFB.
13. Declaro contar con el consentimiento expreso de todo el personal propuesto para presentar los datos de sus hojas de vida para la presente oferta ***(Cuando sea solicitado en el presente DCD)***
14. Declaro que toda la información contenida en los formularios de experiencia de la empresa (general y/o específica) es fidedigna, comprometiéndonos a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación o ejecución del contrato. ***Cuando sea solicitado en el presente DCD)***
15. En caso de que la empresa a la cual represento resultase adjudicada, me comprometo a cumplir con lo requerido en las Especificaciones Técnicas incorporadas en el DCD.

**De la Presentación de Documentos**

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, orden de compra u orden de servicio, se presentará la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta.

1. Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su oferta, su validez estará sujeta a verificación. (para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.20.000.-).
2. Original o Fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.
3. Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.
4. Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.
5. Original de la Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)
6. Fotocopia simple del SIGMA o SIGEP.
7. Certificado vigente de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de documentos y de acuerdo a las siguientes características:
   * Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.
   * Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.
   * No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s
8. Original del Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)
9. Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, emitida a nombre de YPFB. En el caso de Asociaciones Accidentales, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente. (Cuando corresponda).
10. Original o Fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. (Cuando corresponda).
11. Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa registrado en FUNDEMPRESA, de cada uno de los socios que conforman la Asociación Accidental o Consorcio.
12. Fotocopia simple de los respaldos de la experiencia declarada en los Formularios A-2 y A-3, las mismas que serán cotejadas con los originales o fotocopias legalizadas.
13. Otra documentación requerida por YPFB.

**-----------------------------------------------------------------**

**Nombre completo y firma del Representante Legal**

**o Propietario de la empresa ofertante**

**FORMULARIO**

**IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE**

1. Nombre o razón social:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Dirección principal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Ciudad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. País: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Casilla: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Teléfonos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Dirección electrónica: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
9. Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Nombre de la Persona de contacto en la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Correo electrónico de la persona de contacto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Número de Registro de Identificación Tributaria: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**-----------------------------------------------------------------**

**Nombre completo y firma del Representante Legal**

**o Propietario de la empresa ofertante**

**FORMULARIO B-1**

**PROPUESTA ECONOMICA**

**LOTE 1 MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE** | | | | | |
| **Nº** | **DETALLE DEL BIEN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO (Bs.)** | **PRECIO TOTAL (Bs.)** |
| 1 | **MOBILIARIO COCINA PRESIDENCIAL** | PZA. | 1 |  |  |
| 2 | **MOBILIARIO VESTIDOR PRESIDENCIAL** | PZA. | 1 |  |  |
| 3 | **MOBILIARIO BAÑO PRESIDENCIAL** | PZA. | 1 |  |  |
| 4 | **MOBILIARIO BAÑO VICE - PRESIDENTE** | PZA. | 1 |  |  |
| 5 | **MOBILIARIO COCINETAS EJECUTIVAS:** | PZA. | 10 |  |  |
| 6 | **MOBILIARIO BAÑOS EJECUTIVOS VARONES Y MUJERES** | PZA. | 14 |  |  |
| 7 | **MOBILIARIO COCINA SNACK** | PZA. | 1 |  |  |
| 8 | **REVESTIMIENTO MESÓN SNACK** | PZA. | 1 |  |  |
| 9 | **MOBILIARIO COCINA COMEDOR** | PZA. | 1 |  |  |
| 10 | **DESPENSA DE COMEDOR N°1** | PZA. | 1 |  |  |
| 11 | **DESPENSA COMEDOR N°2** | PZA. | 1 |  |  |
| 12 | **MOBILIARIO DE MICROONDAS EN COMEDOR** | PZA. | 2 |  |  |
| 13 | **MOBILIARIO PORTACHAROLAS Y BASURERO EN COMEDOR** | PZA. | 2 |  |  |
| **TOTAL (Numeral)** | | | | |  |
| **(Literal)** | | | | | |
|

**Nota:** Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

**-----------------------------------------------------------------**

**Nombre completo y firma del Representante Legal**

**o Propietario de la empresa ofertante**

**FORMULARIO B-1**

**PROPUESTA ECONOMICA**

**LOTE 2 ELECTRODOMESTICOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE** | | | | | |
| **Nº** | **DETALLE DEL BIEN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO (Bs.)** | **PRECIO TOTAL (Bs.)** |
| 1 | REFRIGERADOR DE 10 PIES, CAPACIDAD 217 LITROS. DIMENSIONES APROX: 55 CM DE ANCHO X 1,40 CM. DE ALTO X 57CM. DE FONDO | PZA. | 10 |  |  |
| 2 | CAFETERA O TERMO ELÉCTRICO DE 8.8 LITROS | PZA. | 13 |  |  |
| 3 | MICROONDAS DE 30 LITROS. DIMENSIONES: 50 CM DE ANCHO X 30 CM. DE ALTO X 41CM. DE FONDO | PZA. | 5 |  |  |
| 4 | CAMPANA EXTRACTORA DE 60 A 76CM | PZA. | 1 |  |  |
| 5 | COCINA ENCIMERA DE 4 HORNALLAS DE 60CM. | PZA. | 1 |  |  |
| 6 | REFRIGERADOR CON CAPACIDAD DE 365 LITROS. DIMENSIONES APROX: 67 DE ANCHO X1,784 DE ALTO | PZA. | 2 |  |  |
| 7 | MICROONDAS DE EMPOTRAR | PZA. | 1 |  |  |
| 8 | CAMPANA EXTRACTORA DE 90CM | PZA. | 1 |  |  |
| 9 | COCINA DE 5 HORNALLAS | PZA. | 1 |  |  |
| 10 | REFRIGERADOR COMBINADO (HELADERA Y FRESSER). DIMENSIONES APROX: 70 DE ANCHO X200 DE ALTO | PZA. | 1 |  |  |
| 11 | COCINA A INDUCCIÓN | PZA. | 1 |  |  |
| **TOTAL (Numeral)** | | | | |  |
| **(Literal)** | | | | | |
|

**Nota:** Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

**-----------------------------------------------------------------**

**Nombre completo y firma del Representante Legal**

**o Propietario de la empresa ofertante**

**FORMULARIO C-1**

**FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**SOLICITADAS Y PROPUESTAS**

**LOTE 1 MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑOS**

| **Descripción de las Especificaciones Técnicas** | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta** | **Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Característica del Bien requerido por YPFB** | **Característica Ofertadas** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **OBSERVACIÓN (porque no cumple)** |
| **ITEM 1: MOBILIARIO COCINA PRESIDENCIAL**  Este ítem consiste en la dotación de todo el mobiliario de cocina del área de oficina de presidencia , el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * ESTRUCTURA DE MADERA INTERIOR EN MELAMINA COLOR BLANCA DE 18MM. * FRENTES EN MELAMINA DE 18 MM CON CANTOS TERMO FORMADOS PVC (COLOR A ELECCIÓN), COMBINADOS CON ACRÍLICO CON CANTOS DE ALUMINIO (COLOR A ELECCIÓN). * JALADORES DE ALUMINIO EN TODO EL ANCHO DE PUERTAS Y CAJONES. * BISAGRAS CON FRENO * CAJONERAS CON RIELES METÁLICAS * INCLUYE ACCESORIOS: * BASURERO DOBLE DE PISO (2 PZA.) * PORTA CUBIERTEROS (2 PZA.)   DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.  VISTA EN PLANTA:    VISTA FRONTAL: |  |  |  |  |
| **ITEM 2: MOBILIARIO VESTIDOR PRESIDENCIAL**  Este ítem consiste en la dotación del mobiliario de vestidor del área de oficina de presidencia , el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * ESTRUCTURA INTERIOR EN MELAMINA DE 18MM. (COLOR A ELECCIÓN). CON CANTOS TERMO FORMADOS PVC. * CONSTA INTERNAMENTE DE 3 ÁREAS DE COLGADO DE ROPA, 3 COJONERAS ,2 REPISAS DESLIZABLES DE ZAPATERO Y REPISAS DE GUARDADO. * CAJONERAS CON PERFIL JALADOR EN ALUMINIO Y PARA SUS RIELES CON SIST. BLUM * BARRAL Y SOPORTES DE COLGADO DE ROPA EN ALUMINIO * EXTERIORMENTE PARA EL CERRAMIENTO DEL ROPERO CONSTA DE 3 PUERTAS CORREDIZAS CON SISTEMA DE RIELES: A REALIZARSE CON FRENTES EN MELAMINA DE 18 MM. COMBINADO CON 1 ESPEJO CENTRAL Y JALADORES DE ALUMINIO (COLOR A ELECCIÓN) * DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.   VISTA EN PLANTA:    **VISTA FRONTAL:** |  |  |  |  |
| **ITEM 3: MOBILIARIO BAÑO PRESIDENCIA**  Este ítem consiste en la dotación del mobiliario para el baño de presidencia , el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * ESTRUCTURA COMPLETA EN MELAMINA DE 18MM. (COLOR A ELECCIÓN). CON CANTOS TERMO FORMADOS PVC. * INCLUYE CENEFA FIJA * 2 CAJONES CON RIELES METÁLICAS * PERFIL JALADOR EN ALUMINIO * DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.   VISTA EN PLANTA  VISTA FRONTAL |  |  |  |  |
| **ITEM 4: MOBILIARIO BAÑO VICE PRESIDENCIA**  Este ítem consiste en la dotación del mobiliario para el baño de presidencia , el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * ESTRUCTURA COMPLETA EN MELAMINA DE 18MM. (COLOR A ELECCIÓN). CON CANTOS TERMO FORMADOS PVC. * INCLUYE CENEFA FIJA * 2 CAJONES CON RIELES METÁLICAS * PERFIL JALADOR EN ALUMINIO * DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.   VISTAS EN PLANTA    VISTA FRONTAL |  |  |  |  |
| **ITEM 5: MOBILIARIO COCINETAS EJECUTIVAS**  Este ítem consiste en la dotación de todo el mobiliario de cocina del área de oficina de presidencia , el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * ESTRUCTURA DE MADERA INTERIOR EN MELAMINA COLOR BLANCA DE 18MM. * FRENTES EN MELAMINA DE 18 MM CON CANTOS TERMO FORMADOS PVC (COLOR A ELECCIÓN)). * JALADORES DE ALUMINIO EN TODO EL ANCHO DE PUERTAS Y CAJONES. * BISAGRAS CON FRENO * CAJONERAS CON RIELES DE SIST. BLUM Y FRENO * DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.   VISTA EN PLANTA:    VISTA FRONTAL: |  |  |  |  |
| **ITEM 6: MOBILIARIO BAÑOS EJECUTIVOS VARONES Y MUJERES:**  Este ítem consiste en la dotación del mobiliario para los baños de hombres y de mujeres de todo el edificio , el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * ESTRUCTURA COMPLETA EN MELAMINA DE 18MM. (COLOR A ELECCIÓN). CON CANTOS TERMO FORMADOS PVC. * CONSTA DE CENEFAS FIJAS A SER INSTALADAS BAJO LOS MESONES, CON SU PROPIA ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CON UNA ALTURA DE 30 CM. * DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.   VISTA EN PLANTA Y FRONTAL: |  |  |  |  |
| **ITEM 7: MOBILIARIO COCINA SNACK**  Este ítem consiste en la dotación de todo el mobiliario de cocina del área de snack del comedor , el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * ESTRUCTURA DE MADERA INTERIOR EN MELAMINA COLOR BLANCA DE 18MM. * FRENTES PUERTAS Y CAJONES EN MELAMINA DE 18 MM CON CANTOS TERMO FORMADOS PVC (COLOR A ELECCIÓN). * JALADORES DE ALUMINIO EN TODO EL ANCHO DE PUERTAS Y CAJONES. * BISAGRAS CON FRENO * CAJONERAS CON RIELES METÁLICAS * DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.   VISTA EN PLANTA: |  |  |  |  |
| **ITEM 8: REVESTIMIENTO MESON SNACK**  Este ítem consiste en la dotación Del revestimiento del mesón del área de snack (Frontis y laterales), el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * FRENTES EN MELAMINA DE 18 MM CON CANTOS TERMO FORMADOS PVC (COLOR A ELECCIÓN). * PERFILES DE ALUMINIO COMO LINEAS DECORATIVAS * CANTOS EN ALUMINIO * DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.   VISTA FRONTAL: |  |  |  |  |
| **ITEM 9: MOBILIARIO COCINA COMEDOR**  Este ítem consiste en la dotación de todo el mobiliario del área de cocina del comedor , el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * ESTRUCTURA DE MADERA INTERIOR EN MELAMINA COLOR BLANCA DE 18MM. * FRENTES EN MELAMINA DE 18 MM CON CANTOS TERMO FORMADOS PVC (COLOR A ELECCIÓN), COMBINADOS CON ACRÍLICO CON CANTOS DE ALUMINIO (COLOR A ELECCIÓN). * JALADORES DE ALUMINIO EN TODO EL ANCHO DE PUERTAS Y CAJONES. * BISAGRAS CON FRENO * CAJONERAS CON RIELES METÁLICAS * INCLUYE ACCESORIOS: * BASURERO DOBLE DE PISO (2 PZA.) * PORTA CUBIERTEROS (4 PZA.) * DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.   Vista en Planta:    VISTAS FRONTALES: |  |  |  |  |
| **ITEM 10: DESPENSA COMEDOR N°1**  Este ítem consiste en la dotación de todo el mobiliario para el área de despensa N°1 del comedor , el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * ESTRUCTURA DE MADERA EN MELAMINA DE 18MM. (COLOR A ELECCIÓN) * CANTOS TERMO FORMADOS PVC (COLOR A ELECCIÓN) * DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.   Vista en Planta y Frontis: |  |  |  |  |
| **ITEM 11: DESPENSA COMEDOR N°2**  Este ítem consiste en la dotación de todo el mobiliario para el área de despensa N°2 del comedor , el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * ESTRUCTURA DE MADERA EN MELAMINA DE 18MM. (COLOR A ELECCIÓN) * CANTOS TERMO FORMADOS PVC (COLOR A ELECCIÓN) * DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.   Vista en Planta y Frontis: |  |  |  |  |
| **ITEM 12: MOBILIARIO DE MICROONDAS EN COMEDOR**  Este ítem consiste en la dotación de todo el mobiliario para los microondas del área de comedor , el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * ESTRUCTURA DE MADERA EN MELAMINA DE 18MM. (COLOR A ELECCIÓN) * Con CANTOS TERMO FORMADOS PVC (COLOR A ELECCIÓN) * FRENTES DE PUERTAS EN MADERA DE MELAMINA DE 18 MM (COLOR A ELECCIÓN) Y BISAGRAS BATIENTES PARA LAS PUERTAS. * JALADORES DE ALUMINIO * CONTEMPLA 2 ESPACIOS PARA MICROONDAS Y UN ÁREA DE GUARDADO * DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.   Vista en Planta y Frontis: |  |  |  |  |
| **ITEM 13: MOBILIARIO PORTACHAROLAS Y BASURERO EN COMEDOR**  Este ítem consiste en la dotación del mobiliario para porta charolas y basureo en el área de comedor , el cual debe contener las siguientes características técnicas y dimensiones, acorde a lo detallado a continuación:   * ESTRUCTURA DE MADERA EN MELAMINA DE 18MM. (COLOR A ELECCIÓN) * Con CANTOS TERMO FORMADOS PVC (COLOR A ELECCIÓN) * FRENTE DE PUERTA EN MADERA DE MELAMINA DE 18 MM (COLOR A ELECCIÓN) Y BISAGRAS BATIENTES. * JALADOR DE ALUMINIO * RUEDAS CON FRENO EN LA PARTE INFERIOR PARA DESLIZAR EL MUEBLE * CON SECTOR PARA CHAROLAS Y ÁREA DE BASURERO * INCLUIR BASURERO PLÁSTICO NEGRO PARA INTERIOR * DIMENSIONES Y DISEÑOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CABE SI SEÑALAR QUE LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN.   contenedor_basura_church_d1 |  |  |  |  |
| **PLAZO DE ENTREGA** |  |  |  |  |
| El plazo de entrega se realizará de la siguiente manera:  **LOTE N°1**  La empresa contratada tendrá un tiempo máximo de entrega de **45 días calendario**, a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato. |  |  |  |  |
| **MEDIOS DE TRANSPORTE Y EMBALAJE** |  |  |  |  |
| Para ambos lotes, el proveedor debe considerar el transporte de los bienes hasta el lugar de entrega señalado anteriormente. Como también llevarlos debidamente embalados para protección de los mismos. |  |  |  |  |
| **BIENES DEFECTUOSOS** |  |  |  |  |
| Para ambos lotes, en caso de que los bienes a adquirir presenten algún defecto estos deben ser repuestos por un equipo nuevo en un plazo no mayor a 5 días calendarios, sin costo alguno para YPFB |  |  |  |  |

**-----------------------------------------------------------------**

**Nombre completo y firma del Representante Legal**

**o Propietario de la empresa ofertante**

**FORMULARIO C-1**

**FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**SOLICITADAS Y PROPUESTAS**

**LOTE 2 ELECTRODOMÉSTICOS**

| **Descripción de las Especificaciones Técnicas** | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta** | **Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Característica del Bien requerido por YPFB** | **Característica Ofertadas** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **OBSERVACIÓN (porque no cumple)** |
| **ÍTEM 1. REFRIGERADOR DE 10 PIES, CAPACIDAD 217 LITROS.**   |  | | --- | | **DESCRIPCIÓN:**  TIPO TOP FREEZER CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA A CONSUMO DE ENERGÍA 24.60 KW/H COLOR INOX  MATERIAL DE BANDEJAS PLÁSTICO  ILUMINACIÓN LED DIMENSIONES APROX.: ANCHO 55.5 CM ALTO 140 CM PROFUNDIDAD 58.5 CM (INCLUIR INSTALACIÓN) | | |  |  |  |  |
| **ITEM 2:** CAFETERA O TERMO ELÉCTRICO  **DESCRIPCIÓN**:  CAPACIDAD: 8,8 LITROS INOXIDABLE (INCLUIR INSTALACIÓN) |  |  |  |  |
| **ITEM 3. MICROONDAS DE 30 LITROS.**  MG402MADXBB Frente Plata**DESCRIPCIÓN:**  DIMENSIONES APROX.: 50 CM DE ANCHO X 30 CM. DE ALTO X 41CM. DE FONDO  INFORMACIÓN GENERAL  CAPACIDAD (MAH):40 LITROS FUENTE DE CALOR:PARRILLA NIVEL DE POTENCIA:10 ENERGÍA FUENTE DE PODER:120 V / 60 HZ POTENCIA DE SALIDA (MAX):950 W CONSUMO DE EBNERGÍA (MICROONDAS:1.600 W INTERIOR DE CAVIDAD:CERÁMICA ESMALTADA MÉTODO DE CONTROL:ELECTRÓNICO TIPO DE DISPLAY:LED TIPO DE APERTURA DE LA PUERTA:BOTÓN DISTRIBUCIÓN DE MICROONDAS: BANDEJA GIRATORIA INSTALACIÓN:CMO (INCLUIR INSTALACION) |  |  |  |  |
| **ITEM 4:** CAMPANA EXTRACTORA DE 60 A 76CM:  **DESCRIPCIÓN:**  CAMPANA CON FRENTE EN ACERO INOXIDABLE O EN LÁMINA CR PREPINTADA NEGRA DE 76 CM DE FÁCIL LIMPIEZA MOTOR CON DOS VELOCIDADES DE OPERACIÓN QUE GARANTIZA UNA EVACUACIÓN EFICAZ DE VAPORES Y OLORES CONTROL MANUAL FRONTAL TIPO ROCKER SWITCH, QUE PERMITE SELECCIONAR LAS DIFERENTES VELOCIDADES DE EXTRACCIÓN Y LA ILUMINACIÓN DE MANERA INDEPENDIENTE BOMBILLO INCANDESCENTE QUE PROYECTA EN LA ZONA DE TRABAJO UNA LUZ ADECUADA Y AGRADABLE FILTRO ATRAPAGRASA EN ALUMINIO TIPO MALLA FÁCIL DE MONTAR Y LAVAR FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO TIPO TEXTIL QUE RETIENE LOS OLORES POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN PARA RECIRCULACIÓN INTERNA LA CUAL ES IDEAL PARA ESPACIOS HASTA DE 4,5 M2 DE SUPERFICIE SISTEMA DE FÁCIL ACCESO AL INTERIOR DE LA CAMPANA PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA VISERA ABATIBLE EN VIDRIO TEMPLADO QUE PERMITE DIRECCIONAR LOS VAPORES PROPIOS DE LA COCCIÓN MEJORANDO SU EVACUACIÓN  ALTO: 13 CMS. FRENTE: 60 A 76 CMS. PROFUNDIDAD: 48.3 CMS.  (INCLUIR INSTALACION) |  |  |  |  |
| **ITEM 5:** COCINA ENCIMERA  **DESCRIPCIÓN:**:  • 4 QUEMADORES ( 3 QUEMADORES A GAS Y 1 ELECTRICO) • TERMINACIONES: INOX • 4 TAMAÑOS DIFERENTES DE QUEMADORES • CUBIERTA ACERO IINOX • TRINCA ANTI-DESLIZANTE • ENCENDIDO AUTOMÁTICO  DIMENSIONES APROX: MEDIDA:51X59CM  (INCLUIR INSTALACION) |  |  |  |  |
| **ITEM 6:** REFRIGERADOR CON CAPACIDAD DE 365 LITROS  DESCRIPCIÓN:  DIMENSIONES APROX: PRODUCTO (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD)  67 CM X 178,4 CM X 72,4 CM CAPACIDAD:  LED LIGTHING SI TECNOLOGÍA NO FROST SI COMPARTIMIENTO PARA LAS VERDURAS SI  MULTI-AIR FLOW SI MOIST BALANCE CRISPER SI SMART DIAGNOSIS SI  TOTAL LITROS 365 CONGELADOR 97 REFRIGERADOR 268 (INCLUIR INSTALACION) |  |  |  |  |
| **ITEM 7: :** MICROONDAS DE EMPOTRAR  **DESCRIPCIÓN**  25L CAPACIDAD DEL HORNO INTEGRADO EN EL MARCO DE ACERO CEPILLADO  LOS BOTONES Y PERILLAS DE COLOR PLATA SUPERIOR Y PAREDES EXTERIORES DE COSTADO NEGRO PINTADO PANEL POSTERIOR DE COLOR DE ESMALTE GRIS PLACA GIRATORIA DE CRISTAL SÍ 315 MM DIÁMETRO DEL PLATO GIRATORIO VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1 VENTILADOR DE CALEFACCIÓN 1 ANILLO GIRATORIO SÍ SISTEMA DE SEGURO DE PUERTA SÍ DIMESNSIONES APROX: DIMENSIONES CAVIDAD DEL HORNO ( LXAXH) 347 \* 328 \* 206MM DIMENSIONES EXTERIORES DEL HORNO ( LXAXH) 470 \* 513 \* 346MM HORNO DIMENSIONES DEL GABINETE ( LXAXH) 347 \* 328 \* 226MM  (INCLUIR INSTALACION) |  |  |  |  |
| **ITEM 8:** CAMPANA EXTRACTORA DE 90CM  **DESCRIPCIÓN:**   DIMENSIONES (CM) 90 CM ACERO INOXIDABLE ACABADO / COLOR VOLTAJE 220-240 V MOTOR ( NÚMERO X DE ENERGÍA ) 150 W ILUMINACIÓN ( NÚMERO X DE ENERGÍA - TIPO )  2 X 28 W BOMBILLAS DE HALÓGENO  CONTROLES DE PULSADORES 3 NIVELES DE VELOCIDAD NIVEL MÁXIMO DE RUIDO EN60704 (EVACUACIÓN - RECIRCULACIÓN) DBA LOS FILTROS ANTIGRASA ( NÚMERO DE TIPO X ) 3 X PANEL DE ALUMINIO TIMER ( INCLUIDOS / MINUTOS) NO HAY SIN DEFLECTOR DE AIRE SIN VÁLVULA DE RETORNO SÍ SALIDA DE AIRE ( MM ) 150 MM REDUCCIÓN ( MM ) 150 -120 MM TIPO DE ENCHUFE NINGÚN ENCHUFE  (INCLUIR INSTALACION, CON CONEXION DE DUCTOS HACIA EL SHAFF DE LA COCINA) |  |  |  |  |
| **ITEM 9: :** COCINA DE 5H  **DESCRIPCIÓN** BIFETERIA HIERRO FUNDIDO CON TAPA DE CRISTAL TEMPLADO , TERMOSTATO ANALÓGICO , LA LLAMA TRIPLE CALENTADOR , LLAMA DEL QUEMADOR INTELIGENTE, SALVAMANTELES DE HIERRO FUNDIDO, TEMPORIZADOR MECÁNICO DURANTE 180 MINUTOS , ENCENDIDO AUTOMÁTICO , HORNO CON TECNOLOGÍA DE INFRARROJOS , 2 PINCHOS GIRATORIOS CON ACCIONAMIENTO INDIVIDUAL , 1 REJILLA AUTODESLIZANTE Y EL 1 DE DESLIZAMIENTO , APOYO PARA LA ESPALDA , 2 QUEMADORES DE EXTENSIÓN - 1,7KW 1 QUEMADOR DE LLAMA MEGA - 3,0KW , 1 TRIPLE QUEMADOR DE LLAMA - 3,3KW Y 1 QUEMADOR DE LLAMA DE SMART - 1,0KWDIMENSIONES SIN EMBALAJE (AN ) (MM) 764 X 968 X 648 TIPO DE GAS GLP COLORES: INOX (INCLUIR INSTALACION) |  |  |  |  |
| **ITEM 10:** REFRIGERADOR COMBINADO (HELADERA Y FRESSER).  **DESCRIPCIÓN:**  DIMENSIONES APROX: 70 DE ANCHO X200 DE ALTO SISTEMA NO FROST SISTEMA MULTI AIR FLOW CAJÓN HIDROFRESH CON CONTROL DE HUMEDAD CONSERVA FRUTAS FRESCAS, VERDURAS, Y CARNES  2 VECES MAS TIEMPO FRIGORÍFICO COMBINADO DE INSTALACION LIBRE PUERTA DE ACERO ANTI HUELLAS (INCLUIR INSTALACION) |  |  |  |  |
| **ITEM 11:** COCINA A INDUCCION  **DESCRIPCIÓN:**   POTENCIA: 3500 W (FUEGO IZQUIERDO 2000 W, FUEGO DERECHO 1500 W), COLOR: NEGRO, TAMAÑO: 66 X 11 X 44 CM, PANEL DE CONTROL TÁCTIL, RANGO DE TEMPERATURA DE 60 A 240º, TEMPORIZADOR DE 180 MINUTOS MÁXIMO, PANTALLA: LED, CONSUMO DE ENERGÍA BAJO (INCLUIR INSTALACION) |  |  |  |  |
| **PLAZO DE ENTREGA** |  |  |  |  |
| **LOTE N°2**  La empresa contratada tendrá un tiempo máximo de entrega de **20 días calendario**, a partir del día siguiente hábil de la firma de contrato. |  |  |  |  |
| **SERVICIOS CONEXOS** |  |  |  |  |
| Para el **LOTE N°2,** El proveedor debe incluir todos los materiales, herramientas y mano de obra para la instalación de los equipos, dejando los mismos en perfecto funcionamiento. |  |  |  |  |
| **MEDIOS DE TRANSPORTE Y EMBALAJE** |  |  |  |  |
| Para ambos lotes, el proveedor debe considerar el transporte de los bienes hasta el lugar de entrega señalado anteriormente. Como también llevarlos debidamente embalados para protección de los mismos. |  |  |  |  |
| **BIENES DEFECTUOSOS** |  |  |  |  |
| Para ambos lotes, en caso de que los bienes a adquirir presenten algún defecto estos deben ser repuestos por un equipo nuevo en un plazo no mayor a 5 días calendarios, sin costo alguno para YPFB |  |  |  |  |
| **GARANTÍA TÉCNICA** |  |  |  |  |
| Para el **LOTE N°2,** de acuerdo a lo solicitado, se deben considerar las siguientes garantías, la cual debe ser entregada posterior a la entrega e instalación de los bienes:  Lo que corresponden a equipos eléctricos y electrodomésticos, el contratista deberá otorgar una garantía certificada mínima de 1 año por cualquier defecto de fábrica. |  |  |  |  |

**-----------------------------------------------------------------**

**Nombre completo y firma del Representante Legal**

**o Propietario de la empresa ofertante**

## PARTE IV

## EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

Previa a la evaluación del método de selección establecido en el presente DCD (Precio Evaluado Más Bajo), se deberá realizar la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos.

1. **EVALUACIÓN PRELIMINAR**

Concluido el acto de apertura, el Comité de Contratación en sesión reservada verificará el cumplimiento de los documentos solicitados y presentados por el/los proponente(s) aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE y establecidas en el presente DCD.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sea subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas habilitadas que cumplan los aspectos de la evaluación preliminar requeridos en el DCD, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

1. **VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMETICOS**

El Comité de Contratación verificará los errores aritméticos de la/las propuesta(s) que hayan sido habilitadas en la etapa de evaluación preliminar, verificando los valores de la Propuesta Económica presentadas en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

1. Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.
2. Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.
3. Si la diferencia entre el monto leído de la oferta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la oferta; caso contrario la oferta será descalificada.
4. Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la oferta será descalificada.

En el caso de que todas las ofertas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

1. **METODO DE SELECCIÓN - PRECIO EVALUADO MAS BAJO**

Cuando se elija este Método, el procedimiento de evaluación será el siguiente:

1. **Evaluación Económica**

El Comité de Contratación en base a la/las propuesta(s) económica(s) ajustada(s) y que no hayan superado el precio referencial, determinará el orden de prelación de las mismas con relación a la propuesta económica más baja.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de las propuestas técnicas que hubiesen empatado.

1. **Evaluación Técnica**

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando los formularios y/o documentos solicitados en el DCD y aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, en caso de cumplir se recomendará su adjudicación o concertación (según corresponda), caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Comité de Contratación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar al/los proponente(s) consultas, aclaraciones o aspectos que sean subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

1. **Resultado de la Evaluación**

Una vez evaluadas las ofertas mediante el método de selección de Precio Evaluado Más Bajo, se recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa la adjudicación ó concertación ó devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

1. **METODO DE SELECCIÓN – CALIDAD PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO“NO APLICA ESTE MÉTODO”**

**PARTE V**

**FORMULARIO DE VERIFICACIÓN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES DEL PROCESO** | | | | | |
|  |  |  |  | | |
| **Objeto de la Contratación** | **:** |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |
| **Nombre del Ofertante** | **:** |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |
|  |  |  |  | | |
| **Número de Páginas** | **:** |  |  |  | |
|  |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD** | | | | **Presentación**  **(Acto de Apertura)** | | | |
| **PRESENTÓ** | | | **Página N°** |
| **SI** | **NO** | |
| **FORMULARIOS Y/O DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS** | | | |  |  | |  |
| 1. Formulario A-1 Presentación de la Oferta | | | |  |  | |  |
| 1. Formulario de Identificación del Ofertante. | | | |  |  | |  |
| 1. Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. | | | |  |  | |  |
| 1. Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica. | | | |  |  | |  |
| 1. Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones | | | |  |  | |  |
| AFP FUTURO DE BOLIVIA | | | |  |  | |  |
| AFP BBVA PREVISIÓN | | | |  |  | |  |
| **FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA** | | | |  |  | |  |
| 1. Formulario B-1 | | | |  |  | |  |
| **FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA** | | | |  |  | |  |
| 1. Formulario C-1 | | | |  |  | |  |
| **PROPUESTA ECONÓMICA** | | | | | | | |
| **Nº** | **DETALLE DEL BIEN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PRECIO UNITARIO**  **(Bs.)** | | **PRECIO TOTAL**  **(Bs.)** | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| **TOTAL Bs.** | | | | | |  | |

**PARTE VI**

**MODELO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.  **CONTRATO YPFB/DLG:**  **La Paz,**  **CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **CÓDIGO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ***INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO EN CASO DE QUE CORRESPONDA:***  ***SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE \_\_\_\_\_\_\_***  *En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato para la adquisición de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sujeto a los siguientes términos y condiciones:*  **PRIMERA. (PARTES CONTRATANTES)**   * 1. **YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS**, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° 1020269020, con domicilio en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representada legalmente por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con Cédula de Identidad N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, designado mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, que en adelante se denominará la **ENTIDAD,**   2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*,* con Número de Identificación Tributaria (NIT) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con domicilio en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representada legalmente por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con Cédula de Identidad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en virtud al Testimonio de Poder \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, otorgado ante Notaría de Fe Pública N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del Tribunal Departamental de Justicia de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,que en adelante se denominará el **PROVEEDOR.**   Tanto la **ENTIDAD** como el **PROVEEDOR** podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”.  **SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)**  **2.1.** La **ENTIDAD** mediante la modalidad de contratación \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con código de proceso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, llevó adelante el proceso de contratación para la adquisición de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ aprobado mediante Resolución de Directorio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y el documento de contratación directa.  **2.2.** Por su parte el **PROVEEDOR** reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la Adquisición detallada en el presente Contrato.  **TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)**  **3.1. Definiciones:** A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:   |  |  | | --- | --- | | **Adquisición:** | Significa la compra de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, que será entregada por el **PROVEEDOR** a favor de la **ENTIDAD** conforme al objeto del presente Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable. | | **Contrato:** | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo. | | **Responsable o Comité de Recepción:** | Es una o más personas designadas por la **ENTIDAD**, quienes serán responsables de la verificación y recepción de la Adquisición a ser entregada por el **PROVEEDOR**, conforme lo establecido en el presente Contrato. | | **Ley Aplicable:** | Son las normas constitucionales, leyes, decretos supremos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. | | **Unidad Solicitante:** | Es la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de la **ENTIDAD.** |   **3.2. Relación entre las Partes:** Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el personal que tenga relación con la Adquisición estará exclusivamente a cargo del **PROVEEDOR**, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.  **3.3.** **Ley que rige el Contrato:** Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.  **3.4.** **Idioma:** Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.  **3.5.** **Encabezamientos:** El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.  **3.6.** **Totalidad del acuerdo:** Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.  **3.7.** **Plazos:** Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.  **3.8.** **Mayúsculas:** El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.  **3.9. Discrepancias:** En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.  **CUARTA.**- **(NATURALEZA DEL CONTRATO)**  El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia**.**  **QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)**  Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:  Anexo 1: ***Documento de contratación directa o documento base de contratación***, aclaraciones y enmiendas.  Anexo 2: Propuesta adjudicada (oferta técnica y oferta económica).  Anexo 3: Acta de Concertación (si corresponde)  Anexo 4: Garantía.  Anexo 5: ***(insertar otro (s) que se puedan considerar importantes)***  **SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)**  El objeto del presente Contrato es la adquisición de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, suministrada por el **PROVEEDOR** con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y en conformidad a los anexos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.  **SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)**  **7.1. Vigencia:**  El presente Contrato tendrá vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta la emisión del acta de cierre de Contrato por parte de la **ENTIDAD.**  **7.2. Plazo:**  El **PROVEEDOR** entregará la Adquisición en el plazo máximo de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.  **OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)**  El lugar de entrega de la Adquisición será\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de la **ENTIDAD** ubicado en la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en coordinación con el *Responsable o Comité de Recepción*.  **NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)**  El monto total propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es de Bs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle de precios unitarios:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN DEL BIEN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD.** | **Precio Unitario**  **(Bs.)** | **PRECIO**  **TOTAL**  **(Bs.)** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **TOTAL** |  |   El precio o valor final de la Adquisición será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de la Adquisición efectiva y realmente provista.  El **PROVEEDOR** declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente de la Adquisición, mencionando sin limitar los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del **PROVEEDOR** a título de revisión de precio o reembolso ni cualquier otro similar a la **ENTIDAD.**  El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso la **ENTIDAD** reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido con lo establecido en el Contrato.  **DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)**  El monto del presente Contrato será pagado por la **ENTIDAD** a favor del **PROVEEDOR,** una vez emitido el informe de conformidad por el *Responsable o Comité de Recepción* del lugar *(de los lugares)* donde se realice la *(s)* entrega*(s)*.  El pago se realizará vía sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) en moneda nacional (bolivianos), debiendo el **PROVEEDOR** presentar la siguiente documentación para pago:   * Solicitud de pago. * Factura original. * Fotocopia de registro sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA). * Cédula de identidad del representante legal. * Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT).   **DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)**  El **PROVEEDOR** en la misma fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el número de identificación tributaria (NIT) 1020269020.  **DÉCIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA)**  **Garantía de cumplimiento de Contrato:**  El **PROVEEDOR** garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_emitida por el Banco \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con vigencia hasta el \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*,*a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por la suma de Bs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Bolivianos),equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.  Cualquier incumplimiento contractual en que incurra el **PROVEEDOR**, dará lugar a la ejecución de la boleta de garantía antes mencionada en favor de la **ENTIDAD** a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.  El **PROVEEDOR** tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la **ENTIDAD** por razones justificadas. La **ENTIDAD**  llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta 60 (sesenta) días calendario adicionales a partir de la recepción de la Adquisición**.**  **DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)**  Queda convenido entre las Partes, que el **PROVEEDOR** se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y Plazo del Contrato), caso contrario la **ENTIDAD** aplicará una multa equivalente al *numeral*%*(literal* por ciento) sobre el monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso.  De establecer la **ENTIDAD** que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la **ENTIDAD** podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).  De establecer la **ENTIDAD** que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la **ENTIDAD** deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).  Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la **ENTIDAD**, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final, sin perjuicio de que la **ENTIDAD**ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y gestione el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.  **DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES)**  **14.1** Las notificaciones que se cursen entre las Partes tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:   |  |  | | --- | --- | | **ENTIDAD** | **CONTRATISTA** | | **Domicilio:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **N° Telf.:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **N° Cel.:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **E-mail:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Attn.:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – Bolivia | **Domicilio:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **N° Telf.:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **N° Cel.:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **E-mail:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Attn.:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – Bolivia |   **14.2** Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.  **14.3** Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.  **DÉCIMA QUINTA.- (RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN)**  *El Responsable o Comité de Recepción* conjuntamente con un representante debidamente acreditado del **PROVEEDOR**, tendrán la función de efectuar la recepción de la Adquisición, previa conformidad de la **ENTIDAD** elaborándose un acta de recepción en la cual se identifique la cantidad recibida y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.  Si se encontraran defectos o daños en la Adquisición no se procederá a la emisión del acta de recepción en tanto el **PROVEEDOR** no subsane lo observado. El **PROVEEDOR** deberá reemplazar la Adquisición observada por otra de iguales o mejores características en un plazo máximo de *numeral (literal)* días calendario, corriendo por su cuenta el transporte y lo que conlleve realizar el cambio.  **DÉCIMA SEXTA.- (RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)**  El **PROVEEDOR** se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:  **16.1 Responsabilidades:**  **a)** Cumplir con el presente Contrato.  **b)** No podrá entregar la Adquisición con bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de *numeral (literal)* días calendario, impostergablemente.  **c)** Los retrasos por parte de sub-contratistas y/o sub-vendedores, si los hubiera, serán de responsabilidad única y exclusiva del **PROVEEDOR.**  **d)** Mantener exonerada a la **ENTIDAD** contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.  **e)** Mantener indemne a la **ENTIDAD** contra cualquier hecho o acto originado por la ejecución del Contrato que tenga por efecto responsabilidad por vulneración de la legislación aplicable.  **f)** Cumplir con las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la **ENTIDAD**, el respaldo correspondiente.  **16.2 Obligaciones:**   1. Cumplir con el objeto del Contrato mediante personal especializado y dentro de las especificaciones técnicas establecidas por la Unidad Solicitante, conforme a padrones y normas técnicas usuales en provisiones de esta naturaleza, garantizando la calidad de la Adquisición. 2. Realizar la Adquisición conforme a detalle y requerimiento realizado por la **ENTIDAD**. 3. Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a cumplir la Adquisición con bienes nuevos y de primera calidad, sin excepción. 4. Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc. 5. Cumplir y acatar por sí, por su personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y la Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el **PROVEEDOR** responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente:  * Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su personal en territorio boliviano.  1. Planear, programar, dirigir y ejecutar la Adquisición con calidad y seguridad a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato. 2. Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable. 3. Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su personal, necesarias para la Adquisición, siendo para todos los efectos, el **PROVEEDOR** único y exclusivo responsable. 4. Salvaguardar y liberar a la **ENTIDAD** de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la Adquisición. 5. Responder por los daños o pérdidas causados a la **ENTIDAD** o a terceros, resultantes de acción u omisión en la Adquisición**.** 6. Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable. 7. Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la **ENTIDAD** de cualquier reclamo. 8. No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por la Ley Aplicable. La **ENTIDAD** podrá pedir al **PROVEEDOR** en cualquier momento, dentro de la vigencia del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación. 9. Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia. 10. No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar. 11. Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes. 12. Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable.      1. Mantener a la **ENTIDAD** exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.   Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.  **DÉCIMA SÉPTIMA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)**  La **ENTIDAD** se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:  **17.1** Notificar al **PROVEEDOR** los defectos e irregularidades encontradas en la Adquisición, fijando plazos para su corrección.  **17.2** Proporcionar información y detalle para la Adquisición, comunicando al **PROVEEDOR** eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.  **DÉCIMA OCTAVA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)**  El **PROVEEDOR** bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.  En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor o caso fortuito, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la **ENTIDAD**, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.  La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.  Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.  **DÉCIMA NOVENA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)**  Los tributos y/o impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del **PROVEEDOR** conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso.  La **ENTIDAD** en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados, cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.  El **PROVEEDOR** declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la Adquisición, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.  **VIGÉSIMA.- (SUBCONTRATOS)**  El **PROVEEDOR** podrá realizar la subcontratación de algunos servicios que le permita el cumplimiento de la cláusula (Objeto del Contrato),bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados, así como también por los actos u omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al **PROVEEDOR** del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato.  Las subcontrataciones que realice el **PROVEEDOR** de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas Partes en el presente Contrato.  **VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONFIDENCIALIDAD)**  El **PROVEEDOR** está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.  Las obligaciones que el **PROVEEDOR** asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.  A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el **PROVEEDOR** está en la obligación de entregar de manera inmediata a la **ENTIDAD** todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del **PROVEEDOR** en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el **PROVEEDOR** ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.  El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:   1. La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes. 2. Responsabilidad por pérdida y daños.   **VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)**  La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.  Con el fin de exceptuar al **PROVEEDOR** de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la **ENTIDAD** tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.  Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).  Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).  **22.1   Condiciones de Validez:**  No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:   1. Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del **PROVEEDOR**, será aplicable también a cualquier subcontratista. 2. La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones. 3. La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en la Adquisicióny limitar el daño a la misma.   Previo cumplimiento por parte del **PROVEEDOR** de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la **ENTIDAD** debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la **ENTIDAD** por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.  **22.2   Cumplimiento ininterrumpido:**  Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el **PROVEEDOR** hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará la Adquisición de la manera que lo solicite la **ENTIDAD**.  **22.3   Prórrogas:**  Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.  Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.  Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 10 (diez) días calendario consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).  **VIGÉSIMA TERCERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)**  El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:  **23.1 Por Cumplimiento del Contrato:**  De forma normal, tanto la **ENTIDAD** como el **PROVEEDOR** darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas partes.  **23.2 Por Resolución del Contrato:**  Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la **ENTIDAD** y el **PROVEEDOR** acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:  **23.2.1 Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.**  La **ENTIDAD,** podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:   1. Por incumplimiento del Contrato por parte del **PROVEEDOR.** 2. Por disolución del **PROVEEDOR.** 3. Por quiebra declarada del **PROVEEDOR.** 4. Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega de la Adquisición sin que el **PROVEEDOR** adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente. 5. Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento) de forma obligatoria. 6. Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito. 7. Por incumplimiento de la cláusula (Anticorrupción).   **23.2.2 Resolución a requerimiento del PROVEEDOR, por causales atribuibles a la ENTIDAD.**  El **PROVEEDOR** podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:   1. Por instrucciones injustificadas emanadas de la **ENTIDAD** para la suspensión de la Adquisición por más de treinta (30) días calendario. 2. Si apartándose de los términos del Contrato, la **ENTIDAD** pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la Adquisición, sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.   **23.2.3** Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La resolución por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.  **23.2.4** La **ENTIDAD** en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al **PROVEEDOR**, sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la **ENTIDAD a** favor del **PROVEEDOR.**   * + 1. **Reglas aplicables a la Resolución:**   Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 23.2.1 y 23.2.2, la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada a la otra Parte de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.  Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la Adquisición y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresara por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.  En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva,  En el caso que el monto de la multa por atraso en la entrega alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la **ENTIDAD** deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.  En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza Mayor o Caso Fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.  En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al **PROVEEDOR,** se consolidara en favor de la **ENTIDAD** la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado también se consolidan a favor de la **ENTIDAD** las multas o penalidades**.**  **VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE DE CONTRATO)**  Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción de la Adquisición efectivamente ejecutada.  Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.  **VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)**  En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Contrato, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.  **VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)**  El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes. Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.  Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).  **VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (EMBALAJE)**  El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los paquetes deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en el documento de contratación directa, las especificaciones técnicas, cualquier otro requisito si lo hubiere y cualquier otra instrucción dada por la **ENTIDAD.**  El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca.  ***INCLUIR LA SIGUIENTE CLÁUSULA EN CASO DE QUE CORRESPONDA:***  ***(PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)***  *El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la* ***Entidad*** *en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el* ***Contratista****. En caso que este importe no sea cancelado por el* ***Contratista*** *podrá ser descontado por la* ***Entidad*** *a tiempo de hacer efectivo el pago de las planillas mensuales o en la planilla final del Contrato.*  *Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:*  *Originales o fotocopias legalizadas de:*   1. *Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato.* 2. *Certificado de matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.* 3. *Minuta del Contrato*   *Fotocopias simples de:*   1. *Cédula de identidad del representante legal.* 2. *Escritura  de constitución de la empresa.* 3. *Garantía de cumplimiento de contrato*   *En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.*  **VIGÉSIMA OCTAVA.- (ANTICORRUPCIÓN)**  Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las Partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la **ENTIDAD** resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.  **VIGÉSIMA NOVENA.- (CONFORMIDAD)**  En señal de aceptación y conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y validez \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en representación legal de la **ENTIDAD**, y \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en representación legal del **PROVEEDOR.**  Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.   |  |  | | --- | --- | | Lic. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Sr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | *cargo*  **YPFB**  **ENTIDAD** | *Nombre empresa*  **PROVEEDOR** | |