MASTER DE DOCUMENTOS REFERENCIAL DE LINEA Y TELEMETRIA

| N° | TIPO ING | ESPECIALIDAD | TIPO ARCHIVO | CODIGO | TITULO | Eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BA | GENERAL | DOC | - | BASES DEL DISEÑO | CEN-DRO-LIN-GB-001 |
| 2 | DE | GENERAL | DOC | - | ANEXO A - FORMULARIO DE COTIZACION GENERAL | CEN-DRO-LIN-GE-001 |
| 3 | DE | GENERAL | DOC | - | ANEXO B - FORMULARIO DE COSTOS UNITARIOS | CEN-DRO-LIN-GE-002 |
| 4 | DE | GENERAL | DOC | - | PLANILLA DE PRESUPUESTO +/- 30% | CEN-DRO-LIN-GE-012 |
| 5 | DE | GENERAL | DOC | - | MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO - PLIEGO DE LICITACION | CEN-DRO-LIN-GE-003 |
| 6 | DE | GENERAL | DOC | - | ESTANDARES MARCAS DE MATERIALES APROBADAS POR YPFB CHACO | CEN-DRO-LIN-GE-005 |
| 7 | DE | GENERAL | DOC | - | SEÑALÉTICAS Y OTROS | CEN-DRO-LIN-GE-006 |
| 8 | DE | GENERAL | DOC | - | CROQUIS CAMINO INGRESO PLANTA CARRASCO | CEN-DRO-LIN-GE-007 |
| 9 | DE | GENERAL | DOC | - | ORIGANIGRAMA TIPO | CEN-DRO-LIN-GE-008 |
| 10 | DE | GENERAL | DOC | - | RESUMEN EXPERIENCIA DE TRABAJO PERSONAL CLAVE PARA LA OBRA | CEN-DRO-LIN-GE-009 |
| 11 | DE | GENERAL | DOC | - | EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDO PARA LA OBRA | CEN-DRO-LIN-GE-010 |
| 12 | DE | GENERAL | DOC | - | LISTA DE DOCUMENTOS EQUIPOS Y MATERIALES A SER PROVISTOS POR YPFB CHACO | CEN-DRO-LIN-GE-004 |
| 13 | DE | GENERAL | DOC | - | INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLE - LISTA GENERAL DE DOCUMENTOS | CEN-DRO-LIN-GE-011 |
| 14 | BA | PROCESOS | DWG | - | DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION - SIMBOLOS Y LEYENDAS | CEN-DRO-LIN-UD-001 |
| 15 | BA | PROCESOS | DWG | - | DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION - SIMBOLOS Y LEYENDAS | CEN-DRO-LIN-UD-002 |
| 16 | BA | PROCESOS | DWG | - | PFD - DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS POZO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-UD-003 |
| 17 | BA | PROCESOS | DWG | - | DIAGRAMA DE CAÑERÍAS E INSTRUMENTACION - POZO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-UD-004 |
| 18 | BA | PROCESOS | DWG | - | DIAGRAMA DE CAÑERÍAS E INSTRUMENTACION - SISTEMA GAS COMBISTIBLE | CEN-DRO-LIN-UD-005 |
| 19 | BA | PROCESOS | DWG | - | DIAGRAMA DE CAÑERIAS E INSTRUMENTACION - MANIFOLD DE PRODUCCION M-0400 | CEN-DRO-LIN-UD-006 |
| 20 | BA | PROCESOS | DOC | - | ESPECIFICACION TECNICA - SKID DEPURADOR DE POZO DRO-X1002 (V-0204) | CEN-DRO-LIN-UE-001 |
| 21 | BA | PROCESOS | DOC | - | ESPECIFICACION TECNICA - PUENTE DE REGULACION POZO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-UE-002 |
| 22 | BA | PROCESOS | DOC | - | HOJA DE DATOS CAÑERIA LINEA DE PRODUCCION (DRO-X1002) | CEN-DRO-LIN-UM-001 |
| 23 | BA | PROCESOS | DOC | - | HOJA DE DATOS - DEPURADOR DE GAS SERVICIO POZO DRO-X1002 (V-0204) | CEN-DRO-LIN-UM-004 |
| 24 | BA | PROCESOS | DOC | - | HOJA DE DATOS - VALVULAS PUENTE DE REGULACION SERVICIOS POZO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-UM-005 |
| 25 | BA | PROCESOS | DOC | - | HOJA DE DATOS - VALVULAS DE ALIVIO Y SEGURIDAD DRO X-1002 | CEN-DRO-LIN-UM-006 |
| 26 | BA | PROCESOS | DOC | - | HOJA DE DATOS - VALVULAS DE ALIVIO Y SEGURIDAD SKID DEPURADOR GAS POZO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-UM-007 |
| 27 | BA | PROCESOS | DOC | - | HOJA DE DATOS - VALVULAS DE ALIVIO Y SEGURIDAD SKID SISTEMA DE INYECCION DE QUIMICOS INHIBIDOR DE HIDRATOS (DRO-X1002) | CEN-DRO-LIN-UM-008 |
| 28 | BA | PROCESOS | DOC | - | HOJA DE DATOS VALVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD SKID SISTEMA DE INYECCION DE QUIMICO INHIBIDOR DE CORROSION DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-UM-013 |
| 29 | BA | PROCESOS | DOC | - | HOJA DE DATOS - CALENTADOR CATALITICO E-0206 FACILIDADES POZO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-UM-009 |
| 30 | BA | PROCESOS | DOC | - | HOJA DE DATOS - CALENTADOR CATALITICO E-0205 FACILIDADES POZO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-UM-010 |
| 31 | BA | PROCESOS | DOC | - | LISTA DE EQUIPOS | CEN-DRO-LIN-UL-001 |
| 32 | BA | PROCESOS | DOC | - | LISTA DE LINEAS | CEN-DRO-LIN-UC-001 |
| 33 | BA | PROCESOS | DOC | - | LISTADO DE TIE-INS MECANICOS | CEN-DRO-LIN-UL-002 |
| 34 | BA | PROCESOS | DOC | - | LISTADO DE VALVULAS | CEN-DRO-LIN-UL-007 |
| 35 | BA | PROCESOS | DOC | - | LISTADO DE VALVULAS SKID B DEPURADOR DE GAS (V-0204) | CEN-DRO-LIN-UL-003 |
| 36 | BA | PROCESOS | DOC | - | LISTADO DE VALVULAS SKID C INYECCION DE QUIMICOS INHIBIDOR DE HIDRATOS | CEN-DRO-LIN-UL-004 |
| 37 | BA | PROCESOS | DOC | - | LISTADO DE VALVULAS SKID D INYECCION DE QUIMICOS ANTICORROSIVO | CEN-DRO-LIN-UL-005 |
| 38 | BA | PROCESOS | DOC | - | INFORME ESTUDIO HAZOP | CEN-DRO-LIN-UF-001 |
| 39 | BA | PROCESOS | DOC | - | MEMORIA DE CALCULO - ESTUDIO HIDRÁULICO LÍNEA DE PRODUCCIÓN POZO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-UM-002 |
| 40 | BA | PROCESOS | DOC | - | MEMORIA DE CALCULO ESPESORES DE TUBERIAS | CEN-DRO-LIN-UM-003 |
| 41 | BA | PROCESOS | DOC | - | MEMORIA DE CALCULO DIMENSIONAMIENTO DE DESARENADOR CICLONICO POZO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-UM-012 |
| 42 | BA | PROCESOS | DOC | - | MEMORIA DE CALCULO - CALENTADORES CATALITICOS FACILIDADES POZO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-UM-011 |
| 43 | BA | MECANICA | DOC | - | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE TUBERIAS Y MATERIALES | CEN-DRO-LIN-PE-001 |
| 44 | BA | MECANICA | DOC | - | HOJA DE DATOS - BOMBA DE INYECCION DE QUIMICOS INHIBIDORES DE HIDRATOS DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-MM-005 |
| 45 | BA | MECANICA | DOC | - | HOJA DE DATOS - TANQUE DE DOSIFICACION SKID INYECCION DE INHIBIDOR DE HIDRATOS DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-MM-001 |
| 46 | BA | MECANICA | DOC | - | HOJA DE DATOS - VALVULA REGULADORA DE PRESION SKID DE INYECCION DE QUIMICOS INHIBIDOR DE HIDRATOS DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-MM-003 |
| 47 | BA | MECANICA | DOC | - | HOJA DE DATOS BOMBA DE INYECCION DE QUIMICOS INHIBIDOR DE CORROSION DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-MM-006 |
| 48 | BA | MECANICA | DOC | - | HOJA DE DATOS TANQUE DE DOSIFICACION SKID INYECCION INHIBIDOR DE CORROSION DRO X1002 | CEN-DRO-LIN-MM-002 |
| 49 | BA | MECANICA | DOC | - | HOJA DE DATOS INYECTOR DE QUIMICOS INHIBIDOR DE CORROSION | CEN-DRO-LIN-MM-007 |
| 50 | BA | MECANICA | DOC | - | HOJA DE DATOS VALVULA REGULADORA DE PRESION SKID DE INYECCION DE QUIMICOS INHIBIDOR DE CORROSION DRO X1002 | CEN-DRO-LIN-MM-004 |
| 51 | DE | MECANICA | DWG | - | PLOT Y KEY PLAN POZO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-PG-001 |
| 52 | DE | MECANICA | DWG | - | PLOT Y KEY PLAN POZO FACILIDADES DRS | CEN-DRO-LIN-PG-002 |
| 53 | DE | MECANICA | DWG | - | VISTA EN PLANTA - POZO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-PL-001 |
| 54 | DE | MECANICA | DWG | - | VISTA EN PLANTA - AREA COLECTOR M-0400 | CEN-DRO-LIN-MD-008 |
| 55 | DE | MECANICA | DWG | - | VISTA EN ELEVACION AREA POZO | CEN-DRO-LIN-MD-009 |
| 56 | DE | MECANICA | DWG | - | VISTA EN ELEVACION AREA COLECTOR M-400 | CEN-DRO-LIN-MD-010 |
| 57 | DE | MECANICA | DWG | - | ISOMETRICO DRO-X1002 - 4"-0.438-B(FH-9)-0201 | CEN-DRO-LIN-MD-011 |
| 58 | DE | MECANICA | DWG | - | ISOMETRICO DRO-X1002 - 4"-0.438-B(FH-9)-0202 | CEN-DRO-LIN-MD-012 |
| 59 | DE | MECANICA | DWG | - | ISOMETRICO DRO-X1002 - 4"-0.438-B(FH-9)-0206 | CEN-DRO-LIN-MD-013 |
| 60 | DE | MECANICA | DWG | - | ISOMETRICO DRO-X1002 -4"-0.438-B(FH-9)-0206 | CEN-DRO-LIN-MD-014 |
| 61 | DE | MECANICA | DWG | - | ISOMETRICO DRO-X1002 - 4"-0.438-B(FH-9)-0206 | CEN-DRO-LIN-MD-015 |
| 62 | DE | MECANICA | DWG | - | ISOMETRICO DRO-X1002 - 4"-0.438-B(FH-9)-0208 | CEN-DRO-LIN-MD-001 |
| 63 | DE | MECANICA | DWG | - | ISOMETRICO DRO-X1002 - 3"-0.300-B(FH-9)-0474 | CEN-DRO-LIN-MD-002 |
| 64 | DE | MECANICA | DWG | - | ISOMETRICO DRO-X1002 - 3"-0.300-B(FH-9)-0477 | CEN-DRO-LIN-MD-003 |
| 65 | DE | MECANICA | DWG | - | ISOMETRICO DRO-X1002 - 3"-0.300-B(FH-9)-0480 | CEN-DRO-LIN-MD-004 |
| 66 | DE | MECANICA | DWG | - | ISOMETRICO DRO-X1002 - 6"-0.562-B(FH-9)-0444 | CEN-DRO-LIN-MD-005 |
| 67 | DE | MECANICA | DWG | - | ISOMETRICO DRO-X1002 - 6"-0.562-B(FH-9)-0443 | CEN-DRO-LIN-MD-006 |
| 68 | DE | MECANICA | DWG | - | ISOMETRICO DRO-X1002 - 6"-0.562-B(FH-9)-0442 | CEN-DRO-LIN-MD-007 |
| 69 | DE | MECANICA | DWG | - | ISOMETRICO DRO-X1002 -2"-0.218-B(IG-9)-7401 | CEN-DRO-LIN-MD-016 |
| 70 | DE | MECANICA | DWG | - | ISOMETRICO DRO-X1002 - 1"-0.250-B(IG-9)-7402 | CEN-DRO-LIN-MD-017 |
| 71 | DE | MECANICA | DWG | - | ISOMETRICO DRO-X1002 - 2"-0.154-B(IG-1)-7403 | CEN-DRO-LIN-MD-018 |
| 72 | DE | MECANICA | DWG | - | ISOMETRICO DRO-X1002 - 1"-0.250-B(IG-1)-7404 | CEN-DRO-LIN-MD-019 |
| 73 | DE | MECANICA | DWG | - | ISOMETRICO DRO-X1002 - 2"-0.154-B(IG-1)-7405 | CEN-DRO-LIN-MD-020 |
| 74 | DE | MECANICA | DWG | - | ISOMETRICO DRO-X1002 - 2"-0.154-B(V-3)-9501 | CEN-DRO-LIN-MD-021 |
| 75 | DE | MECANICA | DWG | - | ISOMETRICO DRO-X1002 - ALIVIO V-0203 | CEN-DRO-LIN-MD-022 |
| 76 | DE | MECANICA | DWG | - | ISOMETRICO DRO-X1002 - ALIVIO V-0204 | CEN-DRO-LIN-MD-023 |
| 77 | DE | MECANICA | DWG | - | ISOMETRICO DRO-X1002 - 1"-0.250-B(HD-9)-5001 | CEN-DRO-LIN-MD-024 |
| 78 | DE | MECANICA | DWG | - | ISOMETRICO DRO-X1002 -1/2"-0.188-B(HD-1)-5003 | CEN-DRO-LIN-MD-025 |
| 79 | DE | MECANICA | DWG | - | ISOMETRICO DRO-X1002 -1"-0.250-B(HD-1)-5002 | CEN-DRO-LIN-MD-026 |
| 80 | DE | MECANICA | DOC | - | ESPEFICACION TÉCNICA - SISTEMA DE INYECCIÓN DE QUÍMICOS INHIBIDOR DE HIDRATOS (DRO-X1002) | CEN-DRO-LIN-ME-003 |
| 81 | DE | MECANICA | DOC | - | ESPECIFICACION TECNICA - REVESTIMIENTO EXTERNO DE TUBERIAS - PINTURA DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-ME-004 |
| 82 | DE | MECANICA | DOC | - | ESPECIFICACION TECNICA - REVESTIMIENTO TRI-CAPA POZO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-ME-002 |
| 83 | DE | MECANICA | DOC | - | ESPECIFICACION DE PINTURA - ANEXO 1A (EQUIPOS/TUBERIAS Y VALVULAS) DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-ME-005 |
| 84 | DE | MECANICA | DOC | - | ESPECIFICACION TECNICA SISTEMA DE INYECCION DE QUIMICOS INHIBIDOR DE CORROSION (DRO-X1002) | CEN-DRO-LIN-ME-001 |
| 85 | DE | MECANICA | DOC | - | ESPECIFICACION TECNICA AISLACION TERMICA PARA TRANSMISORES DE TEMPERATURA FACILIDADES POZO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-ME-006 |
| 86 | DE | MECANICA | DOC | - | HOJA DE DATOS VÁLVULA BOLA DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-MM-010 |
| 87 | DE | MECANICA | DOC | - | HOJA DE DATOS VÁLVULA GLOBO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-MM-011 |
| 88 | DE | MECANICA | DOC | - | HOJA DE DATOS VALVULA SKID SISTEMA DE INYECCION DE QUIMICOS INHIBIDOR DE HIDRATOS DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-MM-013 |
| 89 | DE | MECANICA | DOC | - | HOJA DE DATOS VALVULA SKID SISTEMA DE INYECCION DE QUIMICOS ANTICORROSIVO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-MM-014 |
| 90 | DE | MECANICA | DOC | - | HOJA DE DATOS VALVULA SKID B DEPURADOR DE GAS INSTRUMENTOS DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-MM-012 |
| 91 | DE | MECANICA | DOC | - | HOJA DE DATOS DESARENADOR V-0203 POZO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-MM-008 |
| 92 | DE | MECANICA | DOC | - | HOJA DE DATOS VALVULA DE RETENCION | CEN-DRO-LIN-MM-009 |
| 93 | DE | MECANICA | DOC | - | LISTA DE TUBERIAS Y ACCESORIOS | CEN-DRO-LIN-MQ-001 |
| 94 | DE | MECANICA | DOC | - | ANALISIS DE ESTRÉS DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-MM-015 |
| 95 | DE | DUCTOS | DWG | - | PLANTA Y PERFIL POZO DRO-X1002 A COLECTOR DRS KM 0+000 AL KM 1+000 | CEN-DRO-LIN-PC-001 |
| 96 | DE | DUCTOS | DWG | - | PLANTA Y PERFIL POZO DRO-X1002 A COLECTOR DRS KM 1+000 AL KM 2+000 | CEN-DRO-LIN-PC-002 |
| 97 | DE | DUCTOS | DWG | - | PLANTA Y PERFIL POZO DRO-X1002 A COLECTOR DRS KM 2+000 AL KM 2+934 | CEN-DRO-LIN-PC-003 |
| 98 | DE | CIVIL | DWG | - | PLANO GENERAL POZO DRO-X1002 OBRAS CIVILES | CEN-DRO-LIN-CG-001 |
| 99 | DE | CIVIL | DWG | - | TIPICO CRUCE DE CAMINO | CEN-DRO-LIN-CB-001 |
| 100 | DE | CIVIL | DWG | - | TIPICO CRUCE DE TUBERIAS | CEN-DRO-LIN-CB-002 |
| 101 | DE | CIVIL | DWG | - | ENMALLADO POZO DRO-X1002 PLANTA Y VISTAS | CEN-DRO-LIN-CF-006 |
| 102 | DE | CIVIL | DWG | - | ENMALLADO POZO-1002 DETALLES Y CORTES | CEN-DRO-LIN-CF-007 |
| 103 | DE | CIVIL | DWG | - | POZO DRO-X1002, FUNDACION PARA EQUIPO VISTA EN PLANTA, CORTES Y DETALLES | CEN-DRO-LIN-CF-013 |
| 104 | DE | CIVIL | DWG | - | POZO DRO-X1002, MUERTO PARA FOSA DE QUEMA - PLANTA Y CORTES | CEN-DRO-LIN-CD-004 |
| 105 | DE | CIVIL | DWG | - | POZO DRO-X1002, FUNDACIÓN PANELES SOLARES CORTES Y DETALLES | CEN-DRO-LIN-CF-001 |
| 106 | DE | CIVIL | DWG | - | POZO DRO-X1002, FUNDACION Y SOPORTE DE PARARRAYOS PLANTA, CORTES Y DETALLES | CEN-DRO-LIN-CF-002 |
| 107 | DE | CIVIL | DWG | - | POZO DRO-X1002 FUNDACION PLATAFORMAS PLANTA CORTES Y DETALLES | CEN-DRO-LIN-CF-010 |
| 108 | DE | CIVIL | DWG | - | FACILIDADES DRS, FUNDACION PARA AMPLIACIÓN SKID COLECTOR M-0400, PLANTA CORTES Y DETALLES | CEN-DRO-LIN-CF-008 |
| 109 | DE | CIVIL | DWG | - | POZO DRO-X1002, CAMRA DE DRENAJE PLANTA, CORTES Y DETALLES | CEN-DRO-LIN-CD-005 |
| 110 | DE | CIVIL | DWG | - | POZO DRO-X1002, TAPA METALICA PARA ANTEPOZO PLANTA, CORTES Y DETALLES | CEN-DRO-LIN-CF-014 |
| 111 | DE | CIVIL | DWG | - | POZO DRO-X1002 ESTRUCTURA PANELES SOLARES - PLANTA, CORTES Y DETALLES | CEN-DRO-LIN-CF-003 |
| 112 | DE | CIVIL | DWG | - | POZO DRO-X1002, EDIFICIO PARA EQUIPOS PLANTA CORTES Y DETALLES | CEN-DRO-LIN-CF-004 |
| 113 | DE | CIVIL | DWG | - | GABINETE PARA BATERIAS PLANTA, CORTES Y DETALLES | CEN-DRO-LIN-CF-011 |
| 114 | DE | CIVIL | DWG | - | POZO DRO-X1002, FUNDACION POSTE CCTV/LUMINARIA PLANTA, CORTES Y DETALLES | CEN-DRO-LIN-CF-005 |
| 115 | DE | CIVIL | DWG | - | POZO DRO-X1002, PLATAFORMA METALICA PLANTA, CORTES Y DETALLES | CEN-DRO-LIN-CF-012 |
| 116 | DE | CIVIL | DWG | - | POZO DRO-X1002, CAMARA PARA FIBRA OPTICA PLANTA, CORTES Y DETALLES | CEN-DRO-LIN-CD-006 |
| 117 | DE | CIVIL | DWG | - | FACILIDADES DRS, SKID COLECTOR M-0400 VISTA EN PLANTA, CORTES Y DETALLES | CEN-DRO-LIN-CF-009 |
| 118 | DE | CIVIL | DWG | - | TRINCHERA PARA TUBING Y CABLEADO DE INSTRUMENTACION VISTA EN PLANTA , CORTES Y DETALLES | CEN-DRO-LIN-CF-017 |
| 119 | DE | CIVIL | DWG | - | ESTRUCTURA METALICA Y BRAZO BASE METALICO - VISTA EN PLANTA CORTES Y DETALLES | CEN-DRO-LIN-CD-007 |
| 120 | DE | CIVIL | DWG | - | SOPORTES PARA TUBERIAS - PLANTA, CORTES Y DETALLES | CEN-DRO-LIN-CF-015 |
| 121 | DE | CIVIL | DWG | - | BASES PARA SOPORTES DE TUBERIAS - PLANTA, CORTES Y DETALLES | CEN-DRO-LIN-CF-016 |
| 122 | DE | CIVIL | DWG | - | PLANO GENERAL DE UBICACION DE PROPIETARIOS Y FACILIDADES DORADO | CEN-DRO-LIN-CI-001 |
| 123 | DE | CIVIL | DWG | - | MENSURA DE TERRENO DEL PROPIETARIO | CEN-DRO-LIN-CB-007 |
| 124 | DE | CIVIL | DWG | - | TIPICO CRUCE DE ALCANTARILLA | CEN-DRO-LIN-CB-003 |
| 125 | DE | CIVIL | DWG | - | TIPICO DE SEÑALIZACION | CEN-DRO-LIN-CB-004 |
| 126 | DE | CIVIL | DWG | - | TIPICO DE ZANJA | CEN-DRO-LIN-CB-005 |
| 127 | DE | CIVIL | DWG | - | SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POZO | CEN-DRO-LIN-CB-006 |
| 128 | DE | CIVIL | DOC | - | ESTUDIO GEODESICO | CEN-DRO-LIN-CD-001 |
| 129 | DE | CIVIL | DOC | - | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | CEN-DRO-LIN-CD-002 |
| 130 | BA | ELECTRICA | DWG | - | NOTAS GENERALES ELECTRICAS E INSTRUMENTACION | CEN-DRO-LIN-EB-001 |
| 131 | BA | ELECTRICA | DWG | - | DIAGRAMAS, SIMBOLOS Y LEYENDAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION | CEN-DRO-LIN-EB-002 |
| 132 | BA | ELECTRICA | DWG | - | DIAGRAMA ELECTRICO PANELES SOLARES - 24 VDC | CEN-DRO-LIN-EI-001 |
| 133 | BA | ELECTRICA | DOC | - | HOJA DE DATOS - PANEL SOLAR, BANCO DE ACUMULADORES Y REGULADOR DE TENSION SISTEMA FV RTU POZO DRO - X1002 | CEN-DRO-LIN-EM-004 |
| 134 | BA | ELECTRICA | DOC | - | HOJA DE DATOS - PANEL SOLAR, BANCO DE ACUMULADORES Y REGULADOR DE TENSION E INVERSOR SISTEMA FV ILUMINACION | CEN-DRO-LIN-EM-005 |
| 135 | BA | ELECTRICA | DOC | - | MEMORIA DE CALCULO - CALCULO DEL SISTEMA DE ATERRAMIENTO POZO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-EM-001 |
| 136 | BA | ELECTRICA | DOC | - | MEMORIA DE CALCULO - CALCULO ELECTRICO DE PANELES SOLARES | CEN-DRO-LIN-EM-006 |
| 137 | BA | ELECTRICA | DOC | - | MEMORIA DE CALCULO - CALCULO LUMINOTECNICO POZO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-EM-002 |
| 138 | BA | ELECTRICA | DOC | - | MEMORIA DE CALCULO - CALCULO LUMINOTECNICO AREA PLC Y BANCO DE BATERIAS, DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-EM-003 |
| 139 | DE | ELECTRICA | DWG | - | LISTA DE CABLES Y CONDUITS ELECTRICOS | CEN-DRO-LIN-EO-001 |
| 140 | DE | ELECTRICA | DWG | - | CLASIFICACION DE AREAS PELIGROSAS POZO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-EB-003 |
| 141 | DE | ELECTRICA | DWG | - | DETALLE CLASIFICACION DE AREAS PELIGROSAS POZO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-EB-004 |
| 142 | DE | ELECTRICA | DWG | - | PLOT Y KEY PLAN CANALIZACIONES ELECTRICAS E INSTRUMENTACION POZO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-EG-001 |
| 143 | DE | ELECTRICA | DWG | - | CANALIZACIONES ELECTRICAS E INSTRUMENTACION AREA POZO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-EC-001 |
| 144 | DE | ELECTRICA | DWG | - | CANALIZACION ELECTRICA E INSTRUMENTACION AREA TABLEROS Y PANELES | CEN-DRO-LIN-EC-002 |
| 145 | DE | ELECTRICA | DWG | - | ATERRAMIENTO POZO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-EF-009 |
| 146 | DE | ELECTRICA | DWG | - | DETALLES TIPICOS ELECTRICOS | CEN-DRO-LIN-EN-001 |
| 147 | DE | ELECTRICA | DWG | - | DETALLES TIPICOS ELECTRICOS | CEN-DRO-LIN-EN-002 |
| 148 | DE | ELECTRICA | DWG | - | DETALLES TIPICOS ELECTRICOS PANEL PD-X2001 | CEN-DRO-LIN-ED-001 |
| 149 | DE | ELECTRICA | DWG | - | DETALLES TIPICOS ELECTRICOS PANEL PD-X2002 | CEN-DRO-LIN-ED-002 |
| 150 | DE | ELECTRICA | DWG | - | DETALLES TIPICOS ELECTRICOS CALENTADOR CATALITICO | CEN-DRO-LIN-ED-003 |
| 151 | DE | ELECTRICA | DWG | - | DETALLES TIPICOS ELECTRICOS GABINETES BANCO DE BATERIAS BB-01/02 | CEN-DRO-LIN-ED-004 |
| 152 | DE | ELECTRICA | DWG | - | DETALLE TIPICO PROTECCION ATMOSFERICA | CEN-DRO-LIN-ED-005 |
| 153 | DE | ELECTRICA | DWG | - | DETALLES TIPICOS DE ATERRAMIENTO | CEN-DRO-LIN-EF-008 |
| 154 | DE | ELECTRICA | DOC | - | LISTA DE MATERIALES ELECTRICOS DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-EQ-001 |
| 155 | DE | ELECTRICA | DOC | - | MEMORIA DE CALCULO PROTECCION ATMOSFERICA | CEN-DRO-LIN-EM-007 |
| 156 | DE | ELECTRICA | DOC | - | MEMORIA DE CALCULO - CALCULO DE CABLES Y CONDUITS ELECTRICOS | CEN-DRO-LIN-EM-008 |
| 157 | DE | ELECTRICA | DOC | - | MEMORIA DESCRIPTIVA - SISTEMA ELECTRICO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-EM-009 |
| 158 | BA | INSTRUMENTACION | DWG | - | ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE COMUNICACION DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-IG-001 |
| 159 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS - MONITOR DE CORROSION | CEN-DRO-LIN-IM-007 |
| 160 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS - TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL DEPURADOR | CEN-DRO-LIN-IM-008 |
| 161 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS - MANOMETROS POZO DRO-X1002- MANIFOLD M-0400 | CEN-DRO-LIN-IM-001 |
| 162 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS - MANOMETROS SKID INYECCION INHIBIDOR DE CORROSION | CEN-DRO-LIN-IM-009 |
| 163 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS - MANOMETROS SKID PUENTE DE REGULACION | CEN-DRO-LIN-IM-010 |
| 164 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS - MANOMETROS SKID DEPURADOR | CEN-DRO-LIN-IM-011 |
| 165 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS - INTERRUPTORES DE NIVEL SKID INYECCION DE INHIBIDOR DE CORROSION | CEN-DRO-LIN-IM-028 |
| 166 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS - INTERRUPTORES DE NIVEL SKID DEPURADOR V-7425 | CEN-DRO-LIN-IM-031 |
| 167 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS - VISORES DE NIVEL SKID DEPURADOR V-0204 | CEN-DRO-LIN-IM-013 |
| 168 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS - SINGLE WELL CONTROL PANEL | CEN-DRO-LIN-IM-014 |
| 169 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS - TRANSMISORES DE PRESION | CEN-DRO-LIN-IM-012 |
| 170 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS - TRANSMISORES DE TEMPERATURA | CEN-DRO-LIN-IM-002 |
| 171 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS - INTERRUPTOR DE CAUDAL SISTEMA DE INYECCION DE QUIMICOS INHIBIDOR DE HIDRATOS | CEN-DRO-LIN-IM-003 |
| 172 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS - CAMARA DE VIDEO Y CONVERSOR DE 24 VDC A 12VDC | CEN-DRO-LIN-IM-022 |
| 173 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS - ALARMA LUMINOSA Y SONORA | CEN-DRO-LIN-IM-004 |
| 174 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS - VALVULA SOLENOIDE SKID DE INYECCION DE INHIBIDOR DE CORROSION | CEN-DRO-LIN-IM-005 |
| 175 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS - VALVULA SOLENOIDE DEL ARBOLITO | CEN-DRO-LIN-IM-015 |
| 176 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS - VALVULAS AGUJA DE BLOQUEO | CEN-DRO-LIN-IM-016 |
| 177 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS - FIBRA OPTICA | CEN-DRO-LIN-IM-017 |
| 178 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS - LIMIT SWITCH DEL ARBOLITO | CEN-DRO-LIN-IM-023 |
| 179 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS - MANOMETRO SKID INYECCION INHIBIDOR DE HIDRATOS | CEN-DRO-LIN-IM-027 |
| 180 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS - BOTONERA DE PARO DE EMERGENCIA ELECTRICO | CEN-DRO-LIN-IM-006 |
| 181 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS INTERRUPTOR DE NIVEL SKID INYECCION DE INHIBIDOR DE HIDRATOS | CEN-DRO-LIN-IM-029 |
| 182 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS - VALVULA SOLENOIDE SKID INYECCION DE INHIBIDOR DE HIDRATOS | CEN-DRO-LIN-IM-026 |
| 183 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS VALVULA AGUJA DOBLE BLOQUEO Y PURGA | CEN-DRO-LIN-IM-018 |
| 184 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS DEL PLC DRO X1002 | CEN-DRO-LIN-IM-019 |
| 185 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS INTERRUPTOR DE CAUDAL SKID DE INYECCION DE HIDRATOS DE CORROSION | CEN-DRO-LIN-IM-030 |
| 186 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS DEL PANEL VIEW | CEN-DRO-LIN-IM-024 |
| 187 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS DE SWITCH ETHERNET | CEN-DRO-LIN-IM-020 |
| 188 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS DE EQUIPOS VoIP | CEN-DRO-LIN-IM-025 |
| 189 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS - BOMBONETAS TOMA MUESTRA | CEN-DRO-LIN-IM-021 |
| 190 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | HOJA DE DATOS - BOTONERA DE PARO DE EMERGENCIA NEUATICA | CEN-DRO-LIN-IM-032 |
| 191 | BA | INSTRUMENTACION | DOC | - | MATRIZ CAUSA Y EFECTO - POZO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-IO-001 |
| 192 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DETALLE TIPICO DE INSTALACION Y MONTAJE DE ISNTRUMENTOS | CEN-DRO-LIN-ID-002 |
| 193 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DETALLE TIPICO DE INSTALACION Y MONTAJE DE INSTRUMENTOS | CEN-DRO-LIN-ID-003 |
| 194 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DETALLE TIPICO SINGLE WELL CONTROL PANEL | CEN-DRO-LIN-ID-001 |
| 195 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DETALLE TIPICO DE INSTALACION Y MONTAJE DE INSTRUMENTOS EN RACK | CEN-DRO-LIN-ID-004 |
| 196 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DETALLE TIPICO DE INSTALACION Y MONTAJE DE CCTV | CEN-DRO-LIN-ID-005 |
| 197 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DETALLE TIPICO DE INSTALACION DE INSTRUMENTOS EN ARBOLITO | CEN-DRO-LIN-ID-006 |
| 198 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DIAGRAMA TOPOGRAFICO PANEL PN-PLC-X1002 | CEN-DRO-LIN-IK-001 |
| 199 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DIAGRAMA DE CONEXIONADO ALIMENTACION 24VDC | CEN-DRO-LIN-IO-002 |
| 200 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DIAGRAMA DE CONEXIONADO ENTRADAS DIGITALES | CEN-DRO-LIN-IO-003 |
| 201 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DIAGRAMA DE CONEXONADO ENTRADAS DIGITALES | CEN-DRO-LIN-IO-004 |
| 202 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DIAGRAMA DE CONEXIONADO SALIDAS DIGITALES | CEN-DRO-LIN-IO-005 |
| 203 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DIAGRAMA DE CONEXIONADO ENTRADAS ANALOGICAS | CEN-DRO-LIN-IO-006 |
| 204 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DIAGRAMA DE CONEXIONADO ENTRADAS ANALOGICAS | CEN-DRO-LIN-IO-007 |
| 205 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DIAGRAMA DE CONEXIONADO ENTRADAS ANALOGICAS | CEN-DRO-LIN-IO-008 |
| 206 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DIAGRAMA DE CONEXIONADO ENTRADAS ANALOGICAS | CEN-DRO-LIN-IO-009 |
| 207 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DIAGRAMA DE LAZOS ENTRADAS DIGITALES | CEN-DRO-LIN-IO-010 |
| 208 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DIAGRAMA DE LAZOS ENTRADAS DIGITALES | CEN-DRO-LIN-IO-011 |
| 209 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DIAGRAMA DE LAZOS ENTRADAS DIGITALES | CEN-DRO-LIN-IO-012 |
| 210 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DIAGRAMA DE LAZOS ENTRADAS DIGITALES | CEN-DRO-LIN-IO-013 |
| 211 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DIAGRAMA DE LAZOS ENTRADAS DIGITALES | CEN-DRO-LIN-IO-014 |
| 212 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DIAGRAMA DE LAZOS SALIDAS DIGITALES | CEN-DRO-LIN-IO-015 |
| 213 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DIAGRAMA DE LAZOS SALIDAS DIGITALES | CEN-DRO-LIN-IO-016 |
| 214 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DIAGRAMA DE LAZOS SALIDAS DIGITALES | CEN-DRO-LIN-IO-017 |
| 215 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DIAGRAMA DE LAZOS SALIDAS DIGITALES | CEN-DRO-LIN-IO-018 |
| 216 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DIAGRAMA DE LAZOS ENTRADAS ANALOGICAS | CEN-DRO-LIN-IO-019 |
| 217 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | DIAGRAMA DE LAZOS ENTRADAS ANALOGICAS | CEN-DRO-LIN-IO-020 |
| 218 | DE | INSTRUMENTACION | DWG | - | LAYOUT JB'S JBA-01 & JBD-01 | CEN-DRO-LIN-IG-002 |
| 219 | DE | INSTRUMENTACION | DOC | - | ESPECIFICACION TECNICA - DESCRIPCION DE LETREROS | CEN-DRO-LIN-IE-001 |
| 220 | DE | INSTRUMENTACION | DOC | - | LISTA DE CABLES Y CONDUITS INSTRUMENTACION POZO DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-IO-021 |
| 221 | DE | INSTRUMENTACION | DOC | - | LISTA DE INTRUMENTOS POZO Y FACILIDADES DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-IL-002 |
| 222 | DE | INSTRUMENTACION | DOC | - | LISTA DE MATERIALES DE INSTRUMENTACION | CEN-DRO-LIN-IQ-001 |
| 223 | DE | INSTRUMENTACION | DOC | - | LISTA DE SEÑALES ENTRADAS Y SALIDAS DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-IL-001 |
| 224 | DE | INSTRUMENTACION | DOC | - | MEMORIA DESCRIPTIVA - DESCRIPCIÓN SISTEMA DE COMUNICACIÓN DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-IB-001 |
| 225 | DE | INSTRUMENTACION | DOC | - | MEMORIA DESCRIPTIVA - FILOSOFIA DE CONTROL | CEN-DRO-LIN-IB-002 |
| 226 | DE | INSTRUMENTACION | DOC | - | MEMORIA DESCRIPTIVA - FILOSOFIA DE INSTRUMENTACION | CEN-DRO-LIN-IB-003 |
| 227 | DE | CATODICA | DWG | - | TIPICO DE SOLDADURA CADWELD | CEN-DRO-LIN-EF-004 |
| 228 | DE | CATODICA | DWG | - | SISTEMA DE PROTECCION CATODICA TIPICO DE CONEXION | CEN-DRO-LIN-EF-005 |
| 229 | DE | CATODICA | DWG | - | SISTEMA DE PROTECCION CATODICA TIPICO DE TEST POINT | CEN-DRO-LIN-EF-006 |
| 230 | DE | CATODICA | DWG | - | SISTEMA DE PROTECCION CATODICA TIPICO DE CONEXION | CEN-DRO-LIN-EF-009 |
| 231 | DE | CATODICA | DOC | - | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - SISTEMA DE PROTECCION CATODICA ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES | CEN-DRO-LIN-EF-001 |
| 232 | DE | CATODICA | DOC | - | LISTA DE MATERIALES DE PROTECCIÓN CATÓDICA DRO-X1002 | CEN-DRO-LIN-EF-002 |
| 233 | DE | CATODICA | DOC | - | MEMORIA DE CALCULO - SISTEMA DE PROTECCION CATODICA | CEN-DRO-LIN-EF-003 |

MASTER DE DOCUMENTOS REFERENCIAL DE CAMINO Y PLANCHADA

| N° | TIPO ING | ESPECIALIDAD | TIPO ARCHIVO | CODIGO | TITULO | Eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BA | CIVIL | DOC | 0 | INDICE DE PLANOS PLANCHADA Y CAMINOS DE ACCESO POZO DRO-X1001 | CEN-DRO-POZ-CB-001 |
| 2 | DE | CIVIL | DWG | 0 | PLANO GENERAL - TOPOGRAFIA EXISTENTE POZO DRO-X1001 | CEN-DRO-POZ-CB-002 |
| 3 | DE | CIVIL | DWG | 0 | PLANO GENERAL - PLANCHADA POZO DRO-X1001 | CEN-DRO-POZ-CB-003 |
| 4 | DE | CIVIL | DWG | 0 | PLANO GENERAL - PLANCHADA POZO DRO X1001, DRENAJE PLUVIAL | CEN-DRO-POZ-CB-004 |
| 5 | DE | CIVIL | DWG | 0 | PLANO GENERAL - CAMINO DE ACCESO POZO DRO-X1001 | CEN-DRO-POZ-CB-005 |
| 6 | DE | CIVIL | DWG | 0 | SECCION TIPO DE CAMINO Y TIPICO DE SEÑALIZACION | CEN-DRO-POZ-CB-006 |
| 7 | DE | CIVIL | DWG | 0 | CAMARA ANTEPOZO - PLANTA, CORTES Y DETALLES | CEN-DRO-POZ-CB-007 |
| 8 | DE | CIVIL | DWG | 0 | ¦ | CEN-DRO-POZ-CB-008 |
| 9 | DE | CIVIL | DWG | 0 | CAMARA DESGRASADORA - PLANTA Y CORTES | CEN-DRO-POZ-CB-009 |
| 10 | DE | CIVIL | DWG | 0 | FUNDACION PARA PATIN TORRE DE PERFORACION - PLANTA Y CORTES | CEN-DRO-POZ-CB-010 |
| 11 | DE | CIVIL | DWG | 0 | FOSA DE QUEMA - PLANTA Y CORTES | CEN-DRO-POZ-CB-011 |
| 12 | DE | CIVIL | DWG | 0 | MENSURA DE TERRENO DEL PROPIETARIO CAPITANIA TACOBO MORA | CEN-DRO-POZ-CB-012 |
| 13 | BA | CIVIL | DOC | 0 | INFORME LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DRO X1001 | CEN-DRO-POZ-CB-013 |
| 14 | BA | CIVIL | DOC | 0 | INFORME ESTUDIO GEOTECNICO DRO-X1001 | CEN-DRO-POZ-CB-014 |
| 15 | DE | CIVIL | DWG | 0 | CAMINO DE ACCESO A POZO DRO-X1001 - PLANTA Y PERFIL (0+000 A 0+300) | CEN-DRO-POZ-CI-001 |
| 16 | DE | CIVIL | DWG | 0 | CAMINO DE ACCESO A POZO DRO-X1001 - PLANTA Y PERFIL (0+300 A 0+600) | CEN-DRO-POZ-CI-002 |
| 17 | DE | CIVIL | DWG | 0 | CAMINO DE ACCESO A POZO DRO-X1001 - PLANTA Y PERFIL (0+600 A 0+871.36) | CEN-DRO-POZ-CI-003 |
| 18 | DE | CIVIL | DWG | 0 | PLANCHADA POZO DRO-X1001 - SECCIONES 1-1 - 6-6 | CEN-DRO-POZ-CI-004 |
| 19 | DE | CIVIL | DWG | 0 | PLANCHADA POZO DRO-X1001 - SECCIONES A-A - H-H | CEN-DRO-POZ-CI-005 |
| 20 | DE | CIVIL | DWG | 0 | CAMINO DE ACCESO A POZO DRO-X1001 - SECCIONES TRANSVERSALES | CEN-DRO-POZ-CI-006 |
| 21 | DE | CIVIL | DWG | 0 | CAMINO DE ACCESO A POZO DRO-X1001 - SECCIONES TRANSVERSALES | CEN-DRO-POZ-CI-007 |
| 22 | BA | CIVIL | DOC | 0 | BASES DE DISEÑO - MEMORIA DESCRIPTIVA | CEN-DRO-POZ-GB-001 |
| 23 | DE | CIVIL | DOC | 0 | PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS Â ALCANCE DE LOS TRABAJOS | CEN-DRO-POZ-GB-002 |
| 24 | DE | CIVIL | DOC | 0 | ANEXO A - PLANILLA DE COTIZACION | CEN-DRO-POZ-GB-003 |
| 25 | DE | CIVIL | DOC | 0 | ANEXO B - PLANILLA DE COTIZACION POR PRECIOS UNITARIOS | CEN-DRO-POZ-GB-004 |
| 26 | DE | CIVIL | DOC | 0 | ANEXO C - CONTROL DE DOCUMENTACION PERSONAL DE CONTRATISTA - SGAD-RO-01 | CEN-DRO-POZ-GB-005 |
| 27 | DE | CIVIL | DOC | 0 | ANEXO D - CONTROL DE DOCUMENTACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE CONTRATISTA- SGAD-RO-08 | CEN-DRO-POZ-GB-006 |
| 28 | DE | CIVIL | DOC | 0 | ANEXO E Â ORGANIGRAMA TIPO | CEN-DRO-POZ-GB-007 |
| 29 | DE | CIVIL | DOC | 0 | ANEXO F Â FORMATO RESUMEN DE EXPERIENCIA DE TRABAJO | CEN-DRO-POZ-GB-008 |