| 0+181 | Ubicación válvula PE 63 mm, inicio de viviendas en Pata Cachimayu. Coordenadas UTM: 19° 8´ 31,02" S 65° 17´ 41,24" O |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+921 | Lastrado de tubería, cruce de quebrada. Coordenadas UTM: 19° 8´ 0,95" S 65° 17´ 47,21" O |  |  |
| 1+322 | Camino a Peras Pampa. Coordendas UTM: 19° 8´ 13,81" S 65° 17´ 45,50" O |  |  |
| 1+705 | Ingreso a Peras Pampa, Coordenadas UTM: 19° 8´ 10,46" S 65° 17´ 50,82" O |  |  |

| 0+000 | Conexión tubería PE 63mm, camino a Ura Cachimayu. Coordenadas UTM: 19° 8´ 53,19" S 65° 17´ 29,83" O |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+086 | Ingreso a Ura Cachimayu. Coordendas UTM: 19° 8´ 54,84" S 65° 17´ 32,02" O |  |  |
| 0+216 | Lastrado de tubería, cruce de quebrada. Coordenadas UTM: 19° 8´ 56,96" S 65° 17´ 30,33" O |  |  |
| 0+394 | Ramal tubería PE 40 mm. Coordenadas UTM: 19° 8´ 58,16" S 65° 17´ 33,80" O |  |  |