ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE ATMOSFERAS EXPLOSIVAS- GESTIÓN 2017

CÓDIGO DEL PROCESO: B035316

PRIMERA CONVOCATORIA

| - DATOS DE LA EMPRESA Y CONDICIONES |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | YPFB LOGISTICA S.A. |
| NIT | 1028529024 |
| CIUDAD | Santa Cruz |
| DIRECCIÓN | Av. San Martin No. 1700 Centro Empresarial Equipetrol Piso 3 |
| TELÉFONO | 3-3453600 |
| METODO DE SELECCIÓN | Precio evaluado más bajo |
| TIPO DE ADJUDICACIÓN | Por el Total |
| TIPO DE CONVOCATORIA | Convocatoria Pública Nacional |

| - CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN |  |
| --- | --- |
| PAGINA WEB | www.ypfblogistica.com.bo y www.ypfbcompra.com |
| FECHA PUBLICACIÓN EN LA WEB | 26/10/2016 |
| FECHA Y LUGAR DE REGISTRO DE PROVEEDORES | Se sugiere realizar a partir del 07/11/2016 Salón Guarayos |
| CONSULTAS ESCRITAS: | Ines.marquina@ypfblogistica.com.bo |
| FECHA Y HORA (LIMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS) | 09/11/2016 Máximo hasta las 10:30 a.m. |
| LUGAR DE PRESENTACIÓN | Feria FEXPOCRUZ – Salón Guarayos Stand de YPFB LOGÍSTICA SA. |
| RESPONSABLE DE RECEPCIÓN | Lic. Ines Marquina |
| FECHA Y HORA DE APERTURA DE SOBRES | 09/11/2016 a las 15:00 p.m. |
| INFORME Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA | 06/12/2016 |
| SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA | 12/12/2016 |

- PROVEEDORES ELEGIBLES PARA PARTICIPAR

Empresas legalmente constituidas bajos las leyes y normas vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia.

La Actividad Principal o Secundaria registrada en el CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN y/o CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA emitido por Impuestos Nacionales deben relacionarse al bien o servicio requerido y/o solicitado por la EMPRESA; ajustándose al LISTADO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS “CLASIFICACIÓN POR ACTIVIDAD” del Servicio de Impuestos Nacionales.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA  ( EN SOBRE CERRADO Y ROTULADO)

  - Forma de Presentación

La propuesta deberá ser presentada en un único sobre cerrado conteniendo los Sobres A, B y C, dirigido a YPFB Logística S.A., citando el Número de Convocatoria y el Objeto de la Contratación, rotulado de la siguiente manera:

Señores YPFB Logística S.A.:

FERIA FEXPOCRUZ- SALON GUARAYOS, Av. Roca y Coronado entre 3er y 4to Anillo, Santa Cruz de la Sierra

[NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE]

Invitación N° B035316

“ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE ATMOSFERAS EXPLOSIVAS- GESTIÓN 2017”

NO ABRIR ANTES DE HRS.1600 DE FECHA 10/10/2016

Los Proponentes deberán presentar su propuesta conteniendo los siguientes documentos:

- Documentos legales y administrativos ( SOBRE A )

- Documentos de la Propuesta Técnica ( SOBRE B )

- Documentos de la Planilla de Cotización ( SOBRE B )

  - Documentos Legales y Administrativos

El proponente deberá presentar los formularios A-1 y A-2 incluidos en el Anexo del presente documento y la siguiente documentación.

- Fotocopia Simple de Certificado de Inscripción al Servicio de Impuestos Nacionales (NIT).

- Fotocopia Simple de Última actualización de la Matrícula de Comercio otorgada por FUNDEMPRESA.

- Fotocopia Simple de Testimonio de Constitución. (*)

- Fotocopia Simple de Poder del Representante Legal del proponente o Propietario. (*)

- Fotocopia Simple de Cédula de identidad del Representante Legal o Propietario

- Fotocopia de Licencia de Funcionamiento

(*) Para empresas Unipersonales no corresponde la presentación de los incisos c) y d).

  - Documentos de la propuesta Técnica

El Proponente debe presentar su oferta técnica en el Formulario B-1: “Cumplimiento con las Especificaciones Técnicas Solicitadas”, solicitadas en el Numeral 7 del presente documento.

  - Documentos de la Planilla de Cotización

Los proponentes deben presentar su propuesta económica expresada en bolivianos mediante el Formulario C-1, indicando en el mismo el plazo de entrega definitiva y forma de pago.

- ADJUDICACIÓN

- La adjudicación será realizada por el total.

La Unidad de Contrataciones solicitará a la Unidad Legal el informe legal de cumplimiento del Proceso de Contratación.

La Autoridad Monetaria aprobará o rechazara los resultados del Proceso de Contratación.

Una vez el Proceso de Contratación ha sido aprobado, la Unidad de Contrataciones notificará la adjudicación al Proveedor y emitirá la Orden de Compra solicitando la documentación correspondiente para la formalización de la contratación y notificara el resultado del Proceso de Contratación a las empresas participantes.

- FORMA DE ENTREGA y FORMA DE PAGO

  - Forma de entrega

Los DETECTORES DE ATMOSFERAS EXPLOSIVAS deberán ser entregados en las condiciones y cumpliendo los procedimientos indicados en el Punto 7 del presente del presente documento (Especificaciones técnicas). En almacenes de Planta Santa Cruz

  - Forma de pago

La forma de pago es de 30 días después de la entrega del material junto con la factura.

- ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS:

  - Objeto

El objeto de la presente contratación es la ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE ATMOSFERAS EXPLOSIVAS” para el monitoreo de atmosferas explosivas para las Estaciones de Oruro, Cochabamba y Tarija.

  - Alcance de la Oferta

El ofertante deberá contemplar para su oferta el siguiente alcance:

- Detector Multigas Altair 5X con pantalla a color para 4 gases. Sensores de LEL, O2, CO y H2S. debe incluir línea de muestreo de 3 m y sonda de 30 cm.

  - Especificaciones Técnicas

| ITEM | DETALLE |
| --- | --- |
| 1 | Detector Multigas Altair 5X con pantalla a color para 4 gases. Sensores de LEL, O2, CO y H2S. debe incluir línea de muestreo de 3 m y sonda de 30 cm. |
| 2 | Capacidad para 6 sensores con tecnología MSA Xcell |
| 3 | Tiempos de respuesta y limpieza inferiores a 15 segundos en las configuraciones más comunes en todos los sensores • Prueba de verificación inferior a 15 segundos en las configuraciones más comunes en todos los sensores • Tiempo de calibración de 60 segundos en las configuraciones más comunes en todos los sensores • Mayor estabilidad de señal y repetibilidad bajo condiciones de ambientes altamente inestables o extremos. |
| 4 | CARATERISTICAS FÍSICAS |
|  | * Prueba de caída: 3 metros * Cuerpo: carcasa cubierta de hule * Peso: 453 gramos (sin sensor IR) * Dimensiones (Largo x Ancho x Grueso) 16.9 cm x 8.8 cm x 4.5 cm sin gancho para cinturón (sin sensor IR) * Alarma auditiva típicamente >95 dB * Alarma visual 2 luces LED ultra brillantes en la parte superior * Alarma vibratoria estándar * MotionAlert e InstantAlert estándar * Pantalla de alto contraste en color o monocromática * Luz de fondo con tiempo de apagado ajustable * Batería de ión de litio recargable o AA alcalina * Tiempo de Operación 20 hrs @ temperatura ambiente * Tiempo de recarga <= 6 horas * Temperatura de operación -20C a +50C * Operación de periodo breve -40C a +50C * Humedad 15-90% RH no-condensante * Protección de acceso IP65 * Registro de datos Mínimo de 200 hrs (ajustable) * Registro de eventos 1,000 eventos (estándar) * Garantía estándar 3 años en sensores de CO, H2S, LEL, O2, SO2 |
| 5 | CARACTERISTICAS OPERACIONALES BÁSICAS |
|  | * Botones fáciles de operar aún con los guantes puestos. * Diseñado para que no se apague accidentalmente. * Proporciona una función de Sistema de Aire Fresco, a elección de usuario. * La función FAS no permite que las lecturas peligrosas que muestre la unidad se pongan en cero. * Señales periódicas auditivas y visuales indicando la operación del instrumento. * Opción de desactivar las señales auditivas y visuales manualmente. * Muestra la hora y fecha. El usuario puede reiniciar la hora y fecha sin la necesidad de herramientas. * Muestra la última fecha de calibración exitosa. |
| 6 | SISTEMAS DE MUESTREO |
|  | * Disponible con una bomba interna. * La bomba posee filtros reemplazables por el usuario para evitar el ingreso de líquido y polvo. * Instrumento capaz de retirar una muestra desde una distancia de 50 pies en 9 segundos o desde 80 pies (24, 38 m) en 15 segundos. * Protección contra ingreso de fluidos, muestra de sonda diseñada para evitar el ingreso de basura y agua al instrumento. |

ANEXOS

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos (SOBRE A)

Formulario A-1	Carta de Presentación de la Propuesta y Declaración Jurada para Proponentes o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente

Fotocopia simple de documentos legales detallados en el numeral 4.2

Documentos de la Propuesta Técnica y Planilla de Cotización (SOBRE B)

Formulario B-1		Propuesta Técnica

Formulario C-1		Planilla de Cotización

ANEXO 1

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA - DECLARACIÓN JURADA

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Convocatoria | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente documento (y sus enmiendas, si existieran) así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro cumplir estrictamente la normativa del REGLAMENTO CORPORATIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE  YPFB LOGÍSTICA S.A.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB Logística S.A., toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB Logística S.A., tendrá el derecho a descalificar la presente propuesta.

II.- Declaración Jurada

Como empresa proponente declaro lo siguiente:

- Respetar el desempeño de los funcionarios miembros de la Unidad de Contrataciones asignados al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público, de manera previa a la presentación de propuestas. El incumplimiento de esta declaración es causal de descalificación de la propuesta.

- Comprometerme a denunciar por escrito, ante la Gerencia General de YPFB Logística S.A., cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los miembros de la Unidad de Contrataciones y funcionarios de YPFB Logística S.A. o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- No tener deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- No tener sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que no me encuentro cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- No estar  asociados con consultores o Empresas que hubieran asesorado en la elaboración de las Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia, Estimación de Costos, Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos de Referencia o Documento Base de Contratación (DBC), exceptuando lo mencionado en el Artículo 28.

- No estar inhabilitado o suspendido en el registro de Proveedores corporativo.

- La empresa a la cual represento  no está   en disolución o quiebra.

- Que los Representantes Legales, Accionistas o Socios controladores, no tienen vinculación matrimonial o de parentesco, hasta el tercer Grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme lo establecido en el Código de Familia del Estado Plurinacional de Bolivia, con el personal de YPFB Logística S.A.

- No  ejercer funciones en YPFB y sus empresas subsidiarias.

- Como proponente adjudicado no haber desistido de suscribir Contrato, Orden de Compra, Orden de Servicio u Orden de Provisión y Servicio hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento expreso o tácito, salvo causas de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otros motivos debidamente justificados y aceptados por la Empresa.

- Como proponente, no haber  incumplido con los contratos suscritos con YPFB Logística S.A. en los últimos (3) tres años.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

ANEXO 2

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Empresa u Organización | : |  |  | a) Empresa Nacional |  |  |  |  |  |  | b) Empresa Extranjera |  |  |
|  |  |  |  | c) Organización Económica Campesina |  |  |  |  |  |  | d) Micro y Pequeña Empresa |  |  |
|  |  |  |  | e) Asociación de Pequeños Productores |  |  |  |  |  |  | f) Cooperativa |  |  |
|  |  |  |  | g) Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | País |  |  | Ciudad |  |  | Dirección |  |  |  |  |
| Domicilio Principal | : |  | Bolivia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |
| Registro en Fundempresa | : |  | Número de Matricula |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | Número de NIT |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |

| - DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico al correo: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |  |  |  |

| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal

ANEXO 3

FORMULARIO B-1

PROPUESTA TÉCNICA

| Nombre de la Empresa Proponente | : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |  |
| Fecha | : |  |  |

| REQUERIDA POR YPFB LOGISTICA |  |  |  | OFERTADA POR EL PROVEEDOR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CANTIDAD | UNIDAD |
| 1 | Detector Multigas Altair 5X con pantalla a color para 4 gases. Sensores de LEL, O2, CO y H2S. debe incluir línea de muestreo de 3 m y sonda de 30 cm. | 3 | Pza. |  |  |  |
| 2 | Capacidad para 6 sensores con tecnología MSA Xcell |  |  |  |  |  |
| 3 | Tiempos de respuesta y limpieza inferiores a 15 segundos en las configuraciones más comunes en todos los sensores • Prueba de verificación inferior a 15 segundos en las configuraciones más comunes en todos los sensores • Tiempo de calibración de 60 segundos en las configuraciones más comunes en todos los sensores • Mayor estabilidad de señal y repetibilidad bajo condiciones de ambientes altamente inestables o extremos. |  |  |  |  |  |
| 4 | CARACTERISTICAS OPERACIONALES BÁSICAS * Prueba de caída: 3 metros * Cuerpo: carcasa cubierta de hule * Peso: 453 gramos (sin sensor IR) * Dimensiones (Largo x Ancho x Grueso) 16.9 cm x 8.8 cm x 4.5 cm sin gancho para cinturón (sin sensor IR) * Alarma auditiva típicamente >95 dB * Alarma visual 2 luces LED ultra brillantes en la parte superior * Alarma vibratoria estándar * MotionAlert e InstantAlert estándar * Pantalla de alto contraste en color o monocromática * Luz de fondo con tiempo de apagado ajustable * Batería de ión de litio recargable o AA alcalina * Tiempo de Operación 20 hrs @ temperatura ambiente * Tiempo de recarga <= 6 horas * Temperatura de operación -20C a +50C * Operación de periodo breve -40C a +50C * Humedad 15-90% RH no-condensante * Protección de acceso IP65 * Registro de datos Mínimo de 200 hrs (ajustable) * Registro de eventos 1,000 eventos (estándar) * Garantía estándar 3 años en sensores de CO, H2S, LEL, O2, SO2 |  |  |  |  |  |
| 5 | SISTEMA DE MUESTREO * Disponible con una bomba interna. * La bomba posee filtros reemplazables por el usuario para evitar el ingreso de líquido y polvo. * Instrumento capaz de retirar una muestra desde una distancia de 50 pies en 9 segundos o desde 80 pies (24, 38 m) en 15 segundos. * Protección contra ingreso de fluidos, muestra de sonda diseñada para evitar el ingreso de basura y agua al instrumento. * Monitoreo de gas reactivo, muestra de sonda especial cuando se para utilizar con Cl2, NH3 y ClO2 |  |  |  |  |  |

Nota: La propuesta, los documentos relativos y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB LOGÍSTICA S.A., podrán presentarse en idioma español o inglés, con preferencia en español. (En casos especiales se aceptarán en el idioma inglés)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

ANEXO 4

FORMULARIO C-1

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Nro: B035316

ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE ATMOSFERAS EXPLOSIVAS- GESTIÓN 2017

| Nombre de la Empresa Proponente | : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |  |
| Fecha | : |  |  |

(Expresado en Bolivianos)

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal (en Bs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Forma de Pago:……………………….

Son:………………………………………………………………………………….00/100 Bolivianos

Nota: En tiempo de entrega, debe plasmar el tiempo efectivo de entrega para evitar MULTAS por incumplimiento.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)