ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ALCOHOLIMETROS - GESTIÓN 2017

CÓDIGO DEL PROCESO: B035416

PRIMERA CONVOCATORIA

| - DATOS DE LA EMPRESA Y CONDICIONES |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | YPFB LOGISTICA S.A. |
| NIT | 1028529024 |
| CIUDAD | Santa Cruz |
| DIRECCIÓN | Av. San Martin No. 1700 Centro Empresarial Equipetrol Piso 3 |
| TELÉFONO | 3-3453600 |
| METODO DE SELECCIÓN | Precio evaluado más bajo |
| TIPO DE ADJUDICACIÓN | Por el Total |
| TIPO DE CONVOCATORIA | Convocatoria Pública Nacional |

| - CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN |  |
| --- | --- |
| PAGINA WEB | www.ypfblogistica.com.bo y www.ypfbcompra.com |
| FECHA PUBLICACIÓN EN LA WEB | 26/10/2016 |
| FECHA Y LUGAR DE REGISTRO DE PROVEEDORES | Se sugiere realizar a partir del 07/11/2016 Salón Guarayos |
| CONSULTAS ESCRITAS: | Ines.marquina@ypfblogistica.com.bo |
| FECHA Y HORA (LIMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS) | 08/11/2016 Máximo hasta las 10:30 a.m. |
| LUGAR DE PRESENTACIÓN | Feria FEXPOCRUZ – Salón Guarayos Stand de YPFB LOGÍSTICA SA. |
| RESPONSABLE DE RECEPCIÓN | Lic. Ines Marquina |
| FECHA Y HORA DE APERTURA DE SOBRES | 08/11/2016 a las 11:30 a.m. |
| INFORME Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA | 14/11/2016 |
| SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA | 18/11/2016 |

- PROVEEDORES ELEGIBLES PARA PARTICIPAR

Empresas legalmente constituidas bajos las leyes y normas vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia.

La Actividad Principal o Secundaria registrada en el CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN y/o CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA emitido por Impuestos Nacionales deben relacionarse al bien o servicio requerido y/o solicitado por la EMPRESA; ajustándose al LISTADO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS “CLASIFICACIÓN POR ACTIVIDAD” del Servicio de Impuestos Nacionales.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA  ( EN SOBRE CERRADO Y ROTULADO)

  - Forma de Presentación

La propuesta deberá ser presentada en un único sobre cerrado conteniendo los Sobres A, B y C, dirigido a YPFB Logística S.A., citando el Número de Convocatoria y el Objeto de la Contratación, rotulado de la siguiente manera:

Señores YPFB Logística S.A.:

FERIA FEXPOCRUZ- SALON GUARAYOS, Av. Roca y Coronado entre 3er y 4to Anillo, Santa Cruz de la Sierra

[NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE]

Invitación N° B035416

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ALCOHOLIMETROS - GESTIÓN 2017”

NO ABRIR ANTES DE HRS.1600 DE FECHA 10/10/2016

Los Proponentes deberán presentar su propuesta conteniendo los siguientes documentos:

- Documentos legales y administrativos ( SOBRE A )

- Documentos de la Propuesta Técnica ( SOBRE B )

- Documentos de la Planilla de Cotización ( SOBRE B )

  - Documentos Legales y Administrativos

El proponente deberá presentar los formularios A-1 y A-2 incluidos en el Anexo del presente documento y la siguiente documentación.

- Fotocopia Simple de Certificado de Inscripción al Servicio de Impuestos Nacionales (NIT).

- Fotocopia Simple de Última actualización de la Matrícula de Comercio otorgada por FUNDEMPRESA.

- Fotocopia Simple de Testimonio de Constitución. (*)

- Fotocopia Simple de Poder del Representante Legal del proponente o Propietario. (*)

- Fotocopia Simple de Cédula de identidad del Representante Legal o Propietario

- Fotocopia de Licencia de Funcionamiento

(*) Para empresas Unipersonales no corresponde la presentación de los incisos c) y d).

  - Documentos de la propuesta Técnica

El Proponente debe presentar su oferta técnica en el Formulario B-1: “Cumplimiento con las Especificaciones Técnicas Solicitadas”, solicitadas en el Numeral 7 del presente documento.

  - Documentos de la Planilla de Cotización

Los proponentes deben presentar su propuesta económica expresada en bolivianos mediante el Formulario C-1, indicando en el mismo el plazo de entrega definitiva y forma de pago.

- ADJUDICACIÓN

- La adjudicación será realizada por el total.

La Unidad de Contrataciones solicitará a la Unidad Legal el informe legal de cumplimiento del Proceso de Contratación.

La Autoridad Monetaria aprobará o rechazara los resultados del Proceso de Contratación.

Una vez el Proceso de Contratación ha sido aprobado, la Unidad de Contrataciones notificará la adjudicación al Proveedor y emitirá la Orden de Compra solicitando la documentación correspondiente para la formalización de la contratación y notificara el resultado del Proceso de Contratación a las empresas participantes.

- FORMA DE ENTREGA y FORMA DE PAGO

  - Forma de entrega

Los EQUIPOS ALCOHOLIMETROS deberán ser entregados en las condiciones y cumpliendo los procedimientos indicados en el Punto 7 del presente del presente documento (Especificaciones técnicas). En almacenes de Planta Santa Cruz

  - Forma de pago

La forma de pago es de 30 días después de la entrega del material junto con la factura.

- ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS:

  - Objeto

El objeto de la presente contratación es la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ALCOHOLIMETROS para el cumplimiento de la política interna de la empresa para las Plantas Puerto Villarroel, Trinidad y Riberalta.

  - Alcance de la Oferta

El ofertante deberá contemplar para su oferta el siguiente alcance:

Alcoholímetro Profesional portátil y robusto de gran precisión LIFELOC Mod. FC20KIT, con memoria para 500 pruebas, e impresora térmica.

Debe tener garantía de 1 año.

  - Especificaciones Técnicas

| ITEM | DETALLE |
| --- | --- |
| 1 | Alcoholímetro Profesional portátil y robusto de gran precisión LIFELOC Mod. FC20KIT, con memoria para 500 pruebas, e impresora térmica. *Celda de combustible electroquímico de alta calidad, específica para alcohol, elimina la posibilidad de pruebas positivas falsas, (por ej. no es sensible a la acetona). *Tres Tipos de prueba; Pasiva (sin boquilla), Automática y manual (con boquilla). *Capacidad de realizar pruebas pasivas (rápidas, sin necesidad de uso de boquilla, lectura instantánea da ‘NEG’ o ‘POS’ con una rápida recuperación para uso repetido en varias personas). *Tiempo de respuesta: Inmediata en negativos, 10 segundos en positivos. *Iluminación automática del display en lugares de poca iluminación. *Memoria para 500 pruebas, con fecha y hora *Interfaz a PC *Unidades de despliegue: BAC *Rango de medición: 0 – a 0.600 BAC. *Precisión: +/- 0.005 @ 0.100 BAC. *Temperatura de operación: 0 a 55ºC *Cantidad de prueba: NO TIENE LIMITE DE PRUEBA *Gráfico del Flujo de Aliento/Nivel Alcohol *Modo de Activar por fin de Aliento o Volumen Preciso *Sensor de temperatura interno *Alimentación de 4 baterías AA Alcalino o NiMH Recargables *Duración de la Baterías 6000 pruebas *Peso del equipo de 255 gramos con batería incluida. Aprobado Por: DOT (Departamento de Transporte de los Estados Unidos) NHTSA (Administración Nacional para la Seguridad del Tráfico en las Carreteras) Certificación CE Debe Incluir: - Impresora térmica. - Cable de impresora. - Cargador para impresora - maleta de transporte de alta calidad. - 10 boquillas - 4 baterías alcalina AA - Manual de instrucción en español (DC) Marca: LIFELOC Industria USA |
| 2 | Software DATA TRACK para descarga de datos con fecha y hora |
| 3 | Paquete de boquillas de 100 unidades |
| 4 | Paquete de rollos de papel térmico de 4 unidades |

ANEXOS

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos (SOBRE A)

Formulario A-1	Carta de Presentación de la Propuesta y Declaración Jurada para Proponentes o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente

Fotocopia simple de documentos legales detallados en el numeral 4.2

Documentos de la Propuesta Técnica y Planilla de Cotización (SOBRE B)

Formulario B-1		Propuesta Técnica

Formulario C-1		Planilla de Cotización

ANEXO 1

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA - DECLARACIÓN JURADA

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Convocatoria | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente documento (y sus enmiendas, si existieran) así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro cumplir estrictamente la normativa del REGLAMENTO CORPORATIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE  YPFB LOGÍSTICA S.A.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB Logística S.A., toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB Logística S.A., tendrá el derecho a descalificar la presente propuesta.

II.- Declaración Jurada

Como empresa proponente declaro lo siguiente:

- Respetar el desempeño de los funcionarios miembros de la Unidad de Contrataciones asignados al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público, de manera previa a la presentación de propuestas. El incumplimiento de esta declaración es causal de descalificación de la propuesta.

- Comprometerme a denunciar por escrito, ante la Gerencia General de YPFB Logística S.A., cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los miembros de la Unidad de Contrataciones y funcionarios de YPFB Logística S.A. o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- No tener deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- No tener sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que no me encuentro cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- No estar  asociados con consultores o Empresas que hubieran asesorado en la elaboración de las Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia, Estimación de Costos, Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos de Referencia o Documento Base de Contratación (DBC), exceptuando lo mencionado en el Artículo 28.

- No estar inhabilitado o suspendido en el registro de Proveedores corporativo.

- La empresa a la cual represento  no está   en disolución o quiebra.

- Que los Representantes Legales, Accionistas o Socios controladores, no tienen vinculación matrimonial o de parentesco, hasta el tercer Grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme lo establecido en el Código de Familia del Estado Plurinacional de Bolivia, con el personal de YPFB Logística S.A.

- No  ejercer funciones en YPFB y sus empresas subsidiarias.

- Como proponente adjudicado no haber desistido de suscribir Contrato, Orden de Compra, Orden de Servicio u Orden de Provisión y Servicio hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento expreso o tácito, salvo causas de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otros motivos debidamente justificados y aceptados por la Empresa.

- Como proponente, no haber  incumplido con los contratos suscritos con YPFB Logística S.A. en los últimos (3) tres años.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

ANEXO 2

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Empresa u Organización | : |  |  | a) Empresa Nacional |  |  |  |  |  |  | b) Empresa Extranjera |  |  |
|  |  |  |  | c) Organización Económica Campesina |  |  |  |  |  |  | d) Micro y Pequeña Empresa |  |  |
|  |  |  |  | e) Asociación de Pequeños Productores |  |  |  |  |  |  | f) Cooperativa |  |  |
|  |  |  |  | g) Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | País |  |  | Ciudad |  |  | Dirección |  |  |  |  |
| Domicilio Principal | : |  | Bolivia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |
| Registro en Fundempresa | : |  | Número de Matricula |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | Número de NIT |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |

| - DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico al correo: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |  |  |  |

| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal

ANEXO 3

FORMULARIO B-1

PROPUESTA TÉCNICA

| Nombre de la Empresa Proponente | : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |  |
| Fecha | : |  |  |

| REQUERIDA POR YPFB LOGISTICA |  |  |  | OFERTADA POR EL PROVEEDOR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CANTIDAD | UNIDAD |
| 1 | Alcoholímetro Profesional portátil y robusto de gran precisión LIFELOC Mod. FC20KIT, con memoria para 500 pruebas, e impresora térmica. *Celda de combustible electroquímico de alta calidad, específica para alcohol, elimina la posibilidad de pruebas positivas falsas, (por ej. no es sensible a la acetona). *Tres Tipos de prueba; Pasiva (sin boquilla), Automática y manual (con boquilla). *Capacidad de realizar pruebas pasivas (rápidas, sin necesidad de uso de boquilla, lectura instantánea da ‘NEG’ o ‘POS’ con una rápida recuperación para uso repetido en varias personas). *Tiempo de respuesta: Inmediata en negativos, 10 segundos en positivos. *Iluminación automática del display en lugares de poca iluminación. *Memoria para 500 pruebas, con fecha y hora *Interfaz a PC *Unidades de despliegue: BAC *Rango de medición: 0 – a 0.600 BAC. *Precisión: +/- 0.005 @ 0.100 BAC. *Temperatura de operación: 0 a 55ºC *Cantidad de prueba: NO TIENE LIMITE DE PRUEBA *Gráfico del Flujo de Aliento/Nivel Alcohol *Modo de Activar por fin de Aliento o Volumen Preciso *Sensor de temperatura interno *Alimentación de 4 baterías AA Alcalino o NiMH Recargables *Duración de la Baterías 6000 pruebas *Peso del equipo de 255 gramos con batería incluida. Aprobado Por: DOT (Departamento de Transporte de los Estados Unidos) NHTSA (Administración Nacional para la Seguridad del Tráfico en las Carreteras) Certificación CE Debe Incluir: - Impresora térmica. - Cable de impresora. - Cargador para impresora - maleta de transporte de alta calidad. - 10 boquillas - 4 baterías alcalina AA - Manual de instrucción en español (DC) Marca: LIFELOC Industria USA | 3 | Pza. |  |  |  |
| 2 | Software DATA TRACK para descarga de datos con fecha y hora |  |  |  |  |  |
| 3 | Paquete de boquillas de 100 unidades |  |  |  |  |  |
| 4 | Paquete de rollos de papel térmico de 4 unidades |  |  |  |  |  |

Nota: La propuesta, los documentos relativos y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB LOGÍSTICA S.A., podrán presentarse en idioma español o inglés, con preferencia en español. (En casos especiales se aceptarán en el idioma inglés)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

ANEXO 4

FORMULARIO C-1

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Nro: B035416

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ALCOHOLIMETROS - GESTIÓN 2017

| Nombre de la Empresa Proponente | : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |  |
| Fecha | : |  |  |

(Expresado en Bolivianos)

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal (en Bs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Forma de Pago:……………………….

Son:………………………………………………………………………………….00/100 Bolivianos

Nota: En tiempo de entrega, debe plasmar el tiempo efectivo de entrega para evitar MULTAS por incumplimiento.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)