ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO PARA PLANTAS Y ESTACIONES

CÓDIGO DEL PROCESO: B033916

PRIMERA CONVOCATORIA

| - DATOS DE LA EMPRESA Y CONDICIONES |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | YPFB LOGISTICA S.A. |
| NIT | 1028529024 |
| CIUDAD | Santa Cruz |
| DIRECCIÓN | Av. San Martin No. 1700 Centro Empresarial Equipetrol Piso 3 |
| TELÉFONO | 3-3453600 |
| METODO DE SELECCIÓN | Precio evaluado más bajo |
| TIPO DE ADJUDICACIÓN | Por el Total o por Ítem |
| TIPO DE CONVOCATORIA | Convocatoria Pública Nacional |

| - CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN |  |
| --- | --- |
| PAGINA WEB | www.ypfblogistica.com.bo y www.ypfbcompra.com |
| FECHA PUBLICACIÓN EN LA WEB | 26/10/2016 |
| FECHA Y LUGAR DE REGISTRO DE PROVEEDORES | Se sugiere realizar a partir del 07/11/2016 Salón Guarayos |
| CONSULTAS ESCRITAS: | sumaya.nogales@ypfblogistica.com.bo |
| FECHA Y HORA (LIMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS) | 10/11/2016 Máximo hasta las 10:00 a.m. |
| LUGAR DE PRESENTACIÓN | Feria FEXPOCRUZ – Salón Guarayos Stand de YPFB LOGÍSTICA SA. |
| RESPONSABLE DE RECEPCIÓN | Lic. Sumaya Nogales |
| FECHA Y HORA DE APERTURA DE SOBRES | 10/11/2016 a las 11:30 p.m. |
| INFORME Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA | 30/11/2016 |
| SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA | 08/12/2016 |

- PROVEEDORES ELEGIBLES PARA PARTICIPAR

Empresas legalmente constituidas bajos las leyes y normas vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia.

La Actividad Principal o Secundaria registrada en el CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN y/o CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA  emitido por Impuestos Nacionales deben relacionarse al bien o servicio requerido y/o solicitado por la EMPRESA; ajustándose al LISTADO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS “CLASIFICACIÓN POR ACTIVIDAD” del Servicio de Impuestos Nacionales.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA  ( EN SOBRE CERRADO Y ROTULADO)

  - Forma de Presentación

La propuesta deberá ser presentada en un único sobre cerrado conteniendo los Sobres A, B y C, dirigido a YPFB Logística S.A., citando el Número de Convocatoria y el Objeto de la Contratación, rotulado de la siguiente manera:

Señores YPFB Logística S.A.:

FERIA FEXPOCRUZ- SALON GUARAYOS,  Av. Roca y Coronado entre 3er y 4to Anillo, Santa Cruz de la Sierra

[NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE]

Invitación N°  B033916

“ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO PARA PLANTAS Y ESTACIONES”

NO ABRIR ANTES DE HRS.1600 DE FECHA 10/10/2016

Los Proponentes deberán presentar su propuesta conteniendo los siguientes documentos:

- Documentos legales y administrativos ( SOBRE A )

- Documentos de la Propuesta Técnica ( SOBRE B )

- Documentos de la Planilla de Cotización ( SOBRE C )

  - Documentos Legales y Administrativos

El proponente deberá presentar los formularios A-1 y  A-2 incluidos en el Anexo del presente documento y la siguiente documentación.

- Fotocopia Simple de Certificado de Inscripción al Servicio de Impuestos Nacionales (NIT).

- Fotocopia Simple de Última actualización de la Matrícula de Comercio otorgada por FUNDEMPRESA.

- Fotocopia Simple de Testimonio de Constitución. (*)

- Fotocopia Simple de Poder del Representante Legal del proponente o Propietario. (*)

- Fotocopia Simple de Cédula de identidad del Representante Legal o Propietario

- Fotocopia de Licencia de Funcionamiento

(*) Para empresas Unipersonales no corresponde la presentación de los incisos c) y d).

  - Documentos de la propuesta Técnica

El Proponente debe presentar su oferta técnica en el Formulario B-1: “Cumplimiento con las Especificaciones Técnicas Solicitadas”, solicitadas en el Numeral 7 del presente documento.

  - Documentos de la Planilla de Cotización

Los proponentes deben presentar su propuesta económica expresada en bolivianos mediante el Formulario C-1, indicando en el mismo el plazo de entrega definitiva y forma de pago.

- ADJUDICACIÓN

- La adjudicación será realizada por el total o por ítem.

La Unidad de Contrataciones solicitará a la Unidad Legal el informe legal de cumplimiento del Proceso de Contratación.

La Autoridad Monetaria aprobará  o rechazara  los resultados del Proceso de Contratación.

Una vez el Proceso de Contratación ha sido aprobado, la Unidad de Contrataciones notificará la adjudicación al Proveedor y emitirá la(s) Orden(es) de Compra solicitando la documentación correspondiente para la formalización de la contratación y notificara el resultado del Proceso de Contratación a las empresas participantes.

- FORMA DE ENTREGA y FORMA DE PAGO

  - Forma de entrega

Los INSTRUMENTOS DE LABORATORIO  deberán ser entregados en las condiciones y cumpliendo los procedimientos indicados en el Punto 7 del presente del presente documento  (Especificaciones técnicas). En almacenes de Planta Santa Cruz. Contemplando un tiempo de entrega de 90 días como máximo.

  - Forma de pago

La forma de pago es de 30 días después de la entrega del material junto con la factura.

- ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS:

  - Objeto

El objeto de la presente contratación es la ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO” para contar con stock y efectuar la distribución las instalaciones operativas de  YPFB Logística S.A.

  - Alcance de la Oferta

El ofertante deberá contemplar para su oferta el siguiente alcance:

- Provisión de material Instrumentos Normalizados por ASTM para efectuar ensayos de verificación de calidad de Carburantes en laboratorio de Plantas y Estaciones YPFB Logística S.A.

- Presentación de Certificado de garantía del material.

  - Especificaciones Técnicas

| ITEM | DETALLE | UNID | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TERMOMETRO ASTM 7F DE COLUMNA DE VIDRIO CON MERCURIO FOSFORECENTE RANGO DE 30 + 580°F. MARCA KOEHLER o EQUIVALENTE | PZA | 20 |
| 2 | TERMOMETRO API 8F DE COLUMNA DE VIDRIO CON MERCURIO FOSFORECENTE RANGO DE 30 A 760°F MARCA KOEHLER o EQUIVALENTE | PZA | 20 |
| 3 | TERMOMETRO ASTM 9F COLUMNA DE VIDRIO CON MERCURIO FOSFORECENTE RANGO DE 20 A 230°F MARCA KOEHLER o EQUIVALENTE | PZA | 20 |
| 4 | TERMOMETRO ASTM 12F COLUMNA DE VIDRIO CON MERCURIO FOSFORECENTE RANGO DE -5 A 215°F MARCA KOEHLER o EQUIVALENTE | PZA | 20 |
| 5 | TERMOMETRO ASTM 18F COLUMNA DE VIRDRIO CON MERCURIO FOSFORECENTE RANGO DE 94 A 108°F MARCA KOEHLER o EQUIVALENTE | PZA | 18 |
| 6 | HIDROMETRO ASTM 4H - API 29 - 41. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 330MM CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | PZA | 20 |
| 7 | HIDROMETRO ASTM 5H - API 39 - 51. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 330MM. INCLUYE:CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | PZA | 20 |
| 8 | HIDROMETRO ASTM 6H - API 49 - 61. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 330MM. INCLUYE:CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | PZA | 15 |
| 9 | HIDROMETRO ASTM 7H - API 59 - 71. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 330MM, INCLUYE:CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | PZA | 25 |
| 10 | HIDROMETRO ASTM 8H - API 69 - 81. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 330MM. CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | PZA | 6 |
| 11 | TERMO-DENSIMETRO ASTM 55 HL- API 39-51. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 380MM, ESCALA DEL TERMÓMETRO °F 0-150, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | PZA | 15 |
| 12 | TERMO-DENSIMETRO ASTM 56 HL - API 49 - 61. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 380MM, ESCALA DEL TERMÓMETRO °F 0-150. INCLUYE: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | PZA | 15 |
| 13 | TERMO-DENSIMETRO ASTM 57HL- API 59 - 71. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 380MM, ESCALA DEL TERMÓMETRO °F 0-150. CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | PZA | 25 |
| 14 | TERMO-DENSIMETRO ASTM 58HL - API 69 - 81. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 380MM, ESCALA DEL TERMÓMETRO °F 0-150. INCLUYE: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | PZA | 5 |
| 15 | MATRÁZ AFORADO 125 ML MATERIAL - BOROSILICATO P/ DESTILACION SEGÚN METODO ASTM D-86 | PZA | 22 |
| 16 | MATRÁZ AFORADO 100 ML MATERIAL - BOROSILICATO P/ DESTILACION SEGÚN METODO ASTM D-86 | PZA | 22 |
| 17 | PROBETA DE VIDRIO DE 100ml DE CAPACIDAD, ESCALA DE GRADUACION -1.0 ml | PZA | 10 |
| 18 | PROBETA DE VIDRIO DE 500 ml DE CAPACIDAD, ESCALA GRADUADA - SUB DIVISIONES DE 1.0 y 5.0 ml. | PZA | 5 |
| 19 | PROBETA DE 500 ML DE PLASTICO- GRADUADA EN ML | PZA | 15 |
| 20 | MANOMETRO DE 15 PSI MARCA ASHCROFT / MODELO: 1150H ESCALA GRADUADA 1 PSI Y SUB-DIVICIONES DE 0.1 PSI / DIAL SIZE 41/2" CONEXIÓN 1/4 NPT P./ CAMARA DE PRESION TVR | PZA | 6 |
| 21 | PIPETAS VOLUMETRICA DE 50 ml. | PZA | 5 |

ANEXOS

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos (SOBRE A)

Formulario A-1	Carta de Presentación de la Propuesta y Declaración Jurada para Proponentes o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente

Fotocopia simple de documentos legales detallados en el numeral 4.2

Documentos de la Propuesta Técnica y Planilla de Cotización (SOBRE B)

Formulario B-1		Propuesta Técnica

Formulario C-1		Planilla de Cotización

ANEXO 1

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA - DECLARACIÓN JURADA

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Convocatoria | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente documento (y sus enmiendas, si existieran) así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro cumplir estrictamente la normativa del REGLAMENTO CORPORATIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE  YPFB LOGÍSTICA S.A.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB Logística S.A., toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB Logística S.A., tendrá el derecho a descalificar la presente propuesta.

II.- Declaración Jurada

Como empresa proponente declaro lo siguiente:

- Respetar el desempeño de los funcionarios miembros de la Unidad de Contrataciones asignados al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público, de manera previa a la presentación de propuestas. El incumplimiento de esta declaración es causal de descalificación de la propuesta.

- Comprometerme a denunciar por escrito, ante la Gerencia General de YPFB Logística S.A., cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los miembros de la Unidad de Contrataciones y funcionarios de YPFB Logística S.A. o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- No tener deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- No tener sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que no me encuentro cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- No estar  asociados con consultores o Empresas que hubieran asesorado en la elaboración de las Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia, Estimación de Costos, Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos de Referencia o Documento Base de Contratación (DBC), exceptuando lo mencionado en el Artículo 28.

- No estar inhabilitado o suspendido en el registro de Proveedores corporativo.

- La empresa a la cual represento  no está   en disolución o quiebra.

- Que los Representantes Legales, Accionistas o Socios controladores, no tienen vinculación matrimonial o de parentesco, hasta el tercer Grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme lo establecido en el Código de Familia del Estado Plurinacional de Bolivia, con el personal de YPFB Logística S.A.

- No  ejercer funciones en YPFB y sus empresas subsidiarias.

- Como proponente adjudicado no haber desistido de suscribir Contrato, Orden de Compra, Orden de Servicio u Orden de Provisión y Servicio hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento expreso o tácito, salvo causas de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otros motivos debidamente justificados y aceptados por la Empresa.

- Como proponente, no haber  incumplido con los contratos suscritos con YPFB Logística S.A. en los últimos (3) tres años.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

ANEXO 2

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Empresa u Organización | : |  |  | a) Empresa Nacional |  |  |  |  |  |  | b) Empresa Extranjera |  |  |
|  |  |  |  | c) Organización Económica Campesina |  |  |  |  |  |  | d) Micro y Pequeña Empresa |  |  |
|  |  |  |  | e) Asociación de Pequeños Productores |  |  |  |  |  |  | f) Cooperativa |  |  |
|  |  |  |  | g) Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | País |  |  | Ciudad |  |  | Dirección |  |  |  |  |
| Domicilio Principal | : |  | Bolivia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |
| Registro en Fundempresa | : |  | Número de Matricula |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | Número de NIT |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |

| - DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico al correo: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |  |  |  |

| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal

ANEXO 3

FORMULARIO B-1

PROPUESTA TÉCNICA

| Nombre de la Empresa Proponente | : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |  |
| Fecha | : |  |  |

| REQUERIDA POR YPFB LOGISTICA |  |  |  | OFERTADA POR EL PROVEEDOR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CANTIDAD | UNIDAD |
| 1 | TERMOMETRO ASTM 7F DE COLUMNA DE VIDRIO CON MERCURIO FOSFORECENTE RANGO DE 30 + 580°F. MARCA KOEHLER o EQUIVALENTE | 20 | PZA |  |  |  |
| 2 | TERMOMETRO API 8F DE COLUMNA DE VIDRIO CON MERCURIO FOSFORECENTE RANGO DE 30 A 760°F MARCA KOEHLER o EQUIVALENTE | 20 | PZA |  |  |  |
| 3 | TERMOMETRO ASTM 9F COLUMNA DE VIDRIO CON MERCURIO FOSFORECENTE RANGO DE 20 A 230°F MARCA KOEHLER o EQUIVALENTE | 20 | PZA |  |  |  |
| 4 | TERMOMETRO ASTM 12F COLUMNA DE VIDRIO CON MERCURIO FOSFORECENTE RANGO DE -5 A 215°F MARCA KOEHLER o EQUIVALENTE | 20 | PZA |  |  |  |
| 5 | TERMOMETRO ASTM 18F COLUMNA DE VIRDRIO CON MERCURIO FOSFORECENTE RANGO DE 94 A 108°F MARCA KOEHLER o EQUIVALENTE | 18 | PZA |  |  |  |
| 6 | HIDROMETRO ASTM 4H - API 29 - 41. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 330MM CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | 20 | PZA |  |  |  |
| 7 | HIDROMETRO ASTM 5H - API 39 - 51. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 330MM. INCLUYE:CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | 20 | PZA |  |  |  |
| 8 | HIDROMETRO ASTM 6H - API 49 - 61. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 330MM. INCLUYE:CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | 15 | PZA |  |  |  |
| 9 | HIDROMETRO ASTM 7H - API 59 - 71. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 330MM, INCLUYE:CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | 25 | PZA |  |  |  |
| 10 | HIDROMETRO ASTM 8H - API 69 - 81. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 330MM. CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | 6 | PZA |  |  |  |
| 11 | TERMO-DENSIMETRO ASTM 55 HL- API 39-51. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 380MM, ESCALA DEL TERMÓMETRO °F 0-150, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | 15 | PZA |  |  |  |
| 12 | TERMO-DENSIMETRO ASTM 56 HL - API 49 - 61. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 380MM, ESCALA DEL TERMÓMETRO °F 0-150. INCLUYE: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | 15 | PZA |  |  |  |
| 13 | TERMO-DENSIMETRO ASTM 57HL- API 59 - 71. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 380MM, ESCALA DEL TERMÓMETRO °F 0-150. CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | 25 | PZA |  |  |  |
| 14 | TERMO-DENSIMETRO ASTM 58HL - API 69 - 81. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 380MM, ESCALA DEL TERMÓMETRO °F 0-150. INCLUYE: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | 5 | PZA |  |  |  |
| 15 | MATRÁZ AFORADO 125 ML MATERIAL - BOROSILICATO P/ DESTILACION SEGÚN METODO ASTM D-86 | 22 | PZA |  |  |  |
| 16 | MATRÁZ AFORADO 100 ML MATERIAL - BOROSILICATO P/ DESTILACION SEGÚN METODO ASTM D-86 | 22 | PZA |  |  |  |
| 17 | PROBETA DE VIDRIO DE 100ml DE CAPACIDAD, ESCALA DE GRADUACION -1.0 ml | 10 | PZA |  |  |  |
| 18 | PROBETA DE VIDRIO DE 500 ml DE CAPACIDAD, ESCALA GRADUADA - SUB DIVISIONES DE 1.0 y 5.0 ml. | 5 | PZA |  |  |  |
| 19 | PROBETA DE 500 ML DE PLASTICO- GRADUADA EN ML | 15 | PZA |  |  |  |
| 20 | MANOMETRO DE 15 PSI MARCA ASHCROFT / MODELO: 1150H ESCALA GRADUADA 1 PSI Y SUB-DIVICIONES DE 0.1 PSI / DIAL SIZE 41/2" CONEXIÓN 1/4 NPT P./ CAMARA DE PRESION TVR | 6 | PZA |  |  |  |
| 21 | PIPETAS VOLUMETRICA DE 50 ml. | 5 | PZA |  |  |  |

Nota: La propuesta, los documentos relativos y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB LOGÍSTICA S.A., podrán presentarse en idioma español o inglés, con preferencia en español. (En casos especiales se aceptarán en el idioma inglés).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

ANEXO 4

FORMULARIO C-1

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Nro: B033916

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO PARA PLANTAS Y ESTACIONES

| Nombre de la Empresa Proponente | : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |  |
| Fecha | : |  |  |

(Expresado en Bolivianos)

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal (en Bs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TERMOMETRO ASTM 7F DE COLUMNA DE VIDRIO CON MERCURIO FOSFORECENTE RANGO DE 30 + 580°F. MARCA KOEHLER o EQUIVALENTE | PZA | 20 |  |  |
| 2 | TERMOMETRO API 8F DE COLUMNA DE VIDRIO CON MERCURIO FOSFORECENTE RANGO DE 30 A 760°F MARCA KOEHLER o EQUIVALENTE | PZA | 20 |  |  |
| 3 | TERMOMETRO ASTM 9F COLUMNA DE VIDRIO CON MERCURIO FOSFORECENTE RANGO DE 20 A 230°F MARCA KOEHLER o EQUIVALENTE | PZA | 20 |  |  |
| 4 | TERMOMETRO ASTM 12F COLUMNA DE VIDRIO CON MERCURIO FOSFORECENTE RANGO DE -5 A 215°F MARCA KOEHLER o EQUIVALENTE | PZA | 20 |  |  |
| 5 | TERMOMETRO ASTM 18F COLUMNA DE VIRDRIO CON MERCURIO FOSFORECENTE RANGO DE 94 A 108°F MARCA KOEHLER o EQUIVALENTE | PZA | 18 |  |  |
| 6 | HIDROMETRO ASTM 4H - API 29 - 41. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 330MM CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | PZA | 20 |  |  |
| 7 | HIDROMETRO ASTM 5H - API 39 - 51. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 330MM. INCLUYE:CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | PZA | 20 |  |  |
| 8 | HIDROMETRO ASTM 6H - API 49 - 61. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 330MM. INCLUYE:CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | PZA | 15 |  |  |
| 9 | HIDROMETRO ASTM 7H - API 59 - 71. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 330MM, INCLUYE:CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | PZA | 25 |  |  |
| 10 | HIDROMETRO ASTM 8H - API 69 - 81. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 330MM. CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | PZA | 6 |  |  |
| 11 | TERMO-DENSIMETRO ASTM 55 HL- API 39-51. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 380MM, ESCALA DEL TERMÓMETRO °F 0-150, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | PZA | 15 |  |  |
| 12 | TERMO-DENSIMETRO ASTM 56 HL - API 49 - 61. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 380MM, ESCALA DEL TERMÓMETRO °F 0-150. INCLUYE: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | PZA | 15 |  |  |
| 13 | TERMO-DENSIMETRO ASTM 57HL- API 59 - 71. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 380MM, ESCALA DEL TERMÓMETRO °F 0-150. CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | PZA | 25 |  |  |
| 14 | TERMO-DENSIMETRO ASTM 58HL - API 69 - 81. SUBDIVISIONES DE 0.1° API, LONGITUD: 380MM, ESCALA DEL TERMÓMETRO °F 0-150. INCLUYE: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | PZA | 5 |  |  |
| 15 | MATRÁZ AFORADO 125 ML MATERIAL - BOROSILICATO P/ DESTILACION SEGÚN METODO ASTM D-86 | PZA | 22 |  |  |
| 16 | MATRÁZ AFORADO 100 ML MATERIAL - BOROSILICATO P/ DESTILACION SEGÚN METODO ASTM D-86 | PZA | 22 |  |  |
| 17 | PROBETA DE VIDRIO DE 100ml DE CAPACIDAD, ESCALA DE GRADUACION -1.0 ml | PZA | 10 |  |  |
| 18 | PROBETA DE VIDRIO DE 500 ml DE CAPACIDAD, ESCALA GRADUADA - SUB DIVISIONES DE 1.0 y 5.0 ml. | PZA | 5 |  |  |
| 19 | PROBETA DE 500 ML DE PLASTICO- GRADUADA EN ML | PZA | 15 |  |  |
| 20 | MANOMETRO DE 15 PSI MARCA ASHCROFT / MODELO: 1150H ESCALA GRADUADA 1 PSI Y SUB-DIVICIONES DE 0.1 PSI / DIAL SIZE 41/2" CONEXIÓN 1/4 NPT P./ CAMARA DE PRESION TVR | PZA | 6 |  |  |
| 21 | PIPETAS VOLUMETRICA DE 50 ml. | PZA | PZA |  |  |

Forma de Pago:……………………….

Son:………………………………………………………………………………….00/100 Bolivianos

Nota: En tiempo de entrega, debe plasmar el tiempo efectivo de entrega para evitar penalidades.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

ANEXO 5

UNIDAD DE SOPORTE (SIEMPRE CORRESPONDE)