## Anexo
ANEXO 6
PLANILLA DE PRECIOS
TSR ABA 19/16
PROVISION DEL SISTEMA DE CONTROL DE PROCESO, SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN
PARA LA ESTACION DE COMPRESION PARAPETÍ
ITEM |  | DESCRIPCION |  | UNID | CANTIDAD | P.UNITARIO
USD.-
1 | INGENIERIA
| 1.1 | ELABORACIÓN DE INGENIERIA |  | Global | 1
| 1.2 | ELABORACIÓN CONFORME A OBRA Y DATABOOK |  | Global | 1
| 1.3 | PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD Y CARPETA DE INICIO DE OBRA. |  | Global | 1
Sub-total USD.-
2 | PROVISIÓN, FABRICACIÓN ENSAMBLADO CONFIGURACIÓN
| 2.1 | SISTEMA DE CONTROL DE PROCESO STN |  | Global | 1
| 2.2 | SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD ESD |  | Global | 1
| 2.3 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN |  | Global | 1
| 2.4 | SISTEMA DETECCION DE HUMO |  | Global | 1
| 2.5 | SISTEMA CCTV |  | Global | 1
| 2.6 | SISTEMA HMI |  | Global | 1
| 2.7 | RACK DE SERVIDORES SCADA |  | Global | 1
| 2.8 | PRUEBAS MAT, FAT, CAT, SAT PARA LOS SISTEMAS |  | Global | 1
Sub-total USD.-
3 | PROVISÓN DE INSTRUEMTNACIÓN F&G INCLUYE CALIBRACIÓN EN SITIO
| 3.1 | DETECTORES DE MEZCLA |  | Global | 1
| 3.1 | DETECTORES DE LLAMA |  | Global | 1
| 3.2 | DETECTORES DE HUMO |  | Global | 1
| 3.3 | SIRENAS |  | Global | 1
| 3.4 | BALIZAS |  | Global | 1
| 3.5 | DETECTOR DE TIERRA |  | Global | 1
Sub-total USD.-
4 | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
| 4.1 | PUESTA EN SERVICIO SISTEMA DE CONTROL STN Y SEGURIDAD ESD. |  | Global | 1
| 4.2 | PUESTA EN SERVICIO SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y RACK DE SERVIDORES SCADA |  | Global | 1
| 4.3 | PUESTA EN SERVICIO SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO. |  | Global | 1
| 4.4 | PUESTA EN SERVICIO SISTEMA CCTV. |  | Global | 1
| 4.5 | PUESTA EN SERVICIO SISTEMA HMI. |  | Global | 1
| 4.6 | CAPACITACIÓN DE TODOS LOS SISTEMA PROVISTOS. |  | Global | 1
Sub-total USD
|  |  | MONTO TOTAL EN DÓLARES AMERICANOS (USD) |  |  | 0