	[image: image1.png]



	UNIDAD SOLICITANTE:                                                                              UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
	CD 002



	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICIÓN DE EMPAQUES PARA MEDIDORES EN EL DISTRITO DE REDES DE GAS CHUQUISACA

	Hoja:
3 de 4



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

	N° ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN (*)
	UNIDAD DE MEDIDA (*)
	CANTIDAD (*)

	1
	ADQUISICIÓN DE EMPAQUES PARA MEDIDORES EN EL DISTRITO DE REDES DE GAS CHUQUISACA
	UNIDAD
	2000


I. CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO (Sujeto a Evaluación)
	[image: image2.png]La fuerza que transforma Bolivia




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

	Nº

Junta

Diámetro Exterior [mm]

Diámetro Interior [mm]

Espesor [mm]

1
Torica
24

19

2.5

· JUNTA TORICA DE GOMA 24X19X2.5

Certificación de fábrica que acredite la buena calidad del producto, deseable.


	PLAZO DE ENTREGA

	Se deberá realizar la entrega en un plazo máximo de 45 días calendario, a partir de la suscripción del contrato.

	MEDIOS DE TRANSPORTE

	Los bienes solicitados deben ser entregados en oficinas de YPFB, Distrito Redes de Gas Chuquisaca, ubicado en la Av. de las Américas N° 500 esquina Honduras (Zona Garcilazo) de la ciudad de Sucre, los gastos de embalaje y medio de transporte corren por cuenta de la empresa adjudicada.
La entrega de los bienes incluye el transporte al punto de entrega establecido por YPFB, asimismo debe reunir las condiciones de seguridad requeridas.


	EMBALAJE

	La empresa contratista se encargará del embalaje de los bienes solicitados. Las juntas tóricas deberán ser entregadas en bolsas de nylon hermetizadas en paquetes de 100 unidades con la respectiva identificación en cantidad. Cualquier daño ocasionado por un embalaje mal efectuado, no podrá ser atribuible a YPFB, siendo la empresa contratista la responsable de la reposición o el cambio de los bienes. 


II. CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)
Las garantías financieras solicitadas para el presente proceso de contratación se detallan en el Anexo 1
	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 

	El proveedor deberá realizar la entrega de los empaques en oficinas de YPFB, Distrito Redes de Gas Chuquisaca, ubicado en la Av. de las Américas N° 500 esquina Honduras (Zona Garcilazo) de la ciudad de Sucre, de acuerdo al detalle solicitado en coordinación con el (los) responsable (s) de recepción, adjuntando las notas de entrega correspondientes; los costos de envió y entrega correrán por cuenta de la empresa distribuidora.


	PRECIO 

	El Proveedor declara que el precio de los bienes objeto del Contrato incluyen todos los costos directos e indirectos relacionados a la adquisición de los mismos. Entre dichos costos, se encuentran (de manera enunciativa, mas no limitativa) todo costo asociado a la adquisición de los bienes, seguros, tributos o gravámenes aplicables a la transacción y otros, por lo que, el precio ofertado por el Proveedor y aceptado por YPFB no estará sujeto a revisión, reajuste y/o modificación alguna.


	FORMA DE PAGO

	El pago se realizará contra entrega de los bienes solicitados, vía transferencia bancaria (SIGEP) una vez que YPFB a través del Distrito Redes de gas Chuquisaca haya efectuado la recepción definitiva de los mismos y se emita la conformidad por el responsable designado. YPFB no otorgará ningún anticipo.

	FACTURACIÓN Y TRIBUTOS

	FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020

Se deberá facturar al momento de la entrega de los bienes conforme lo establecido en el Contrato sin deducir las multas ni otros cargos

El proponente deberá presentar fotocopia del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN) o fotocopia del Certificado del NIT. La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.



	MULTAS 

	Cualquier retraso en la entrega de los bienes, serán sancionados con el 1% por día de demora en la entrega de los bienes, no pudiendo las multas exceder el 20% del total adjudicado, teniendo YPFB la potestad de resolver el Contrato si así fuera el caso.

	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

	El Proponente de la provisión de “BIENES” deberá cumplir con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de YPFB.
1. ASPECTOS GENERALES: 
Para los procesos de contratación de bienes; en caso de que los mismos sean recibidos directamente en los almacenes de YPFB; no aplica una cláusula específica de SMS. 
2. RECOMENDACIONES: 
Para las tareas complementarias de entrega de bienes en los almacenes de YPFB, la Unidad Solicitante deberá coordinar con la empresa Contratista a efectos de garantizar y prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y afectaciones al medio ambiente.

2.1 En caso de manipulación de bienes y materiales dentro de las instalaciones de YPFB; se deberán verificar las condiciones del sistema de izaje de cargas (cables, eslingas, estrobos, y otros elementos necesarios para este fin). 

2.2 En caso de Bienes y/o equipos eléctricos/electrónicos, se recomienda verificar de las condiciones de carga y tensión eléctrica en las líneas de suministro y evitar sobre carga en las líneas eléctrica el momento de la instalación y puesta en marcha de los equipos. 

2.3 Las tareas complementarias para la entrega de bienes/equipos/materiales, deberán ser coordinadas con el personal de SMS de la Unidad Solicitante, en estricto cumplimiento de la normativa vigente y las políticas de Seguridad Industrial de YPFB. 




	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:

	Top. Verónica Méndez Sotiz 

TRANSCRIPTOR FUGAS

DRGCH-UDOMCH

	

	NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO
	NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO



