YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

II FERIA YPFB COMPRA 2016

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

PARA SERVICIOS GENERALES

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RE-SABS-EPNE YPFB

DCO-EPNE-GAFC-417-16

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CIVIL TARIJA”

Octubre 2016

| ELABORADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- |
| Lic. Edwin Flores Casas Analista de Contrataciones IV DNGC – GNCO Firma y Sello Analista de Contratación | Firma y Sello del RPC |

ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA y HORA |  |  | DIRECCION |
| 1 | Inspección Previa. | Fecha: |  | Hora: | NO CORRESPONDE |
| 2 | Consultas Escritas. | Fecha: |  | Hasta hora: | NO CORRESPONDE |
| 3 | Reunión de Aclaración | Fecha: 03.11.2016 |  | Hora: 11:00 | Gerencia de Contrataciones Corporativo de YPFB, ubicada en la calle Bueno N° 185, Piso 1° de la ciudad de La Paz (Bolivia) |
| 4 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 10.11.2016 |  | Hasta hora: 17:30 | Campo Ferial FEXPOCRUZ Pabellón Guarayos, STAND YPFB CASA MATRIZ, ubicado en la Av. Roca y Coronado s/n Santa Cruz - Bolivia |
| 5 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 10.11.2016 | Hora: 18:00 |  | Campo Ferial FEXPOCRUZ Pabellón Guarayos, STAND YPFB CASA MATRIZ (Mesa N° 2) ubicado en la Av. Roca y Coronado s/n (Analista: Aldo Daza) Santa Cruz - Bolivia |

| DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MÁS BAJO |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR EL TOTAL |
| LA CONTRATACIÓN SE FORMALIZARA MEDIANTE | : | CONTRATO |
| VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en días calendario) | : | 90 DÍAS CALENDARIO |

| PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO Bs. (*) |
| 1 | DEMOLICION MURO DE MANPOSTERIA DE PIEDRA | M3 | La cantidad de 2volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 243,63 |
| 2 | DEMOLICION DE HORMIGON CICLOPEO | M3 | La cantidad de 2volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 289,31 |
| 3 | DEMOLICION MURO DE ADOBE | M2 | La cantidad de 2volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 155,69 |
| 4 | DEMOLICION MURO DE LADRILLO 6H. | M2 | La cantidad de 2volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 70,04 |
| 5 | DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO | M3 | La cantidad de 2volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 365,44 |
| 6 | DEMOLICION MURO DE LADRILLO ADOBITO | M2 | La cantidad de 2volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 76,13 |
| 7 | DEMOLICION CIELO RASO | M2 | La cantidad de 2volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 30,45 |
| 8 | DESEMPIEDRE | M2 | La cantidad de 2volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 89,84 |
| 9 | REMOCION DE MANPOSTERIA , PISOS DE CEMENTO Y REVOQUES | M2 | La cantidad de 2volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 89,84 |
| 10 | RETIRO Y COLOCADO REVESTIMIENTOS DE MURO CON CERAMICA | M2 | La cantidad de 2volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 253,44 |
| 11 | RETIRO REVESTIMIENTO CERAMICO | M2 | La cantidad de 2volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 111,15 |
| 12 | RETIRO Y COLOCADO PUERTAS Y VENTANAS | M2 | La cantidad de 2volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 104,77 |
| 13 | RETIRO Y REPOSICION CUBIERTA CALAMINA N° 28 | M2 | La cantidad de 2volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 273,86 |
| 14 | RETIRO Y REPOSICION PISOS CON CERAMICA | M2 | La cantidad de 2volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 231,11 |
| 15 | RETIRO Y REPOSICIÓN DE ZOCALO DE CERAMICA NACIONAL | ML | La cantidad de 2volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 68,00 |
| 16 | EMPEDRADO Y CONTRAPISO E=5CM DE HºC º | M2 | La cantidad de 2volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 157,41 |
| 17 | CONTRAPISO DE CEMENTO SOBRE LOSA E= 5 CM | M2 | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 120,42 |
| 18 | ACERA DE HºCº 1:2:4 DE E=4 CM INCLUYE EMPEDRADO Y ENLUCIDO | M2 | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 156,38 |
| 19 | MURO DE BLOQUES DE HORMIGON 3H E=0.15M DOSIF:1:3 | M2 | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 310,67 |
| 20 | MURO DE LADRILLO 6 H 24 X 15 X 10 E= 15CM | M2 | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 241,02 |
| 21 | CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA ZINCALUM INC. EST MET GALVANIZADA | M2 | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 506,43 |
| 22 | CUBIERTA DE POLICARBONATO 10MM CON EST. MET. GALV. INC ACCESORIOS | M2 | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 558,75 |
| 23 | REVOQUE INTERIOR DE YESO INCLUYE FILOS | M2 | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 99,71 |
| 24 | REVOQUE EXTERIOR PIRULEADO FINO (CAL- CEMENTO) | M2 | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 205,31 |
| 25 | REVOQUE EXTERIOR C/ TECNICA (CAL - CEMENTO) INC. BUÑA | M2 | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 193,63 |
| 26 | REVOQUE INTERIOR DE CEMENTO INCLUYE FILOS | M2 | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 153,63 |
| 27 | REVOQUE INTERIOR DE YESO BAJO LOSA INCLUYE FILOS | M2 | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 106,51 |
| 28 | REVESTIMIENTO DE MUROS CON CERAMICA | M2 | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 217,50 |
| 29 | PISO DE CERAMICA NACIONAL | M2 | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 248,76 |
| 30 | PINTURA ANTICORROSIVA EN CUBIERTAS | M2 | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 56,22 |
| 31 | PINTURA LATEX INTERIOR INCLUIDO LIJADO Y MASILLADO | M2 | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 35,51 |
| 32 | PINTURA LATEX EXTERIOR INCLUIDO MASILLADO Y LIJADO | M2 | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 39,08 |
| 33 | PINTURA AL OLEO MATE PARA AREAS HUMEDAS | M2 | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 75,14 |
| 34 | PROV. E INST. PUERTA PLACA INCLUYE MARCO QUINC. Y BARNIZ | M2 | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 1.196,82 |
| 35 | PROV. E INST. PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, ACC, 10MM | M2 | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 1.725,59 |
| 36 | PROV. E INST. PANEL VIDRIO TEMPLADO E:8MM INC AAC Y - ADHESIVO ESMERILADO | M2 | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 1.361,85 |
| 37 | PROV. Y COLOC. DE ESPEJOS DE VIDRIO E:4MM | M2 | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 177,08 |
| 38 | PROV. Y COLOC. DE VIDRIO DOBLE E:4MM | M2 | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 164,28 |
| 39 | ZOCALO DE CEMENTO PLANCHADO C/COLOR H= 20 CM INC/IMPER. | ML | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 53,70 |
| 40 | ZOCALO DE MADERA MARA INC BARNIZ H=10CM | ML | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 65,35 |
| 41 | ZOCALO DE CERAMICA NACIONAL H=10CM | ML | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 58,14 |
| 42 | BOTAGUAS DE HºAº (PARAPETO SUPERIOR Y VENTANAS PROYECTANTES) | ML | La cantidad de 3volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 207,02 |
| 43 | IMPERMEABILIZACION CON LAMINA ASFALTICA REV. ALUM. S/LOSA | M2 | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 174,07 |
| 44 | CIELO FALSOPLACAS DE YESO E= 2,5 CM INC. EST METALICA | M2 | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 182,11 |
| 45 | MESON DE HORMIGON C/REV CERAMICO | M2 | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 589,28 |
| 46 | PROV. Y COLOC. DE DISPENSERS DE JABON LIQUIDO Y SECADOR ELEC | JGO | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 2.459,72 |
| 47 | PROV. Y COLOC. DE DISPENSERS PAPEL HIGIENICO DE ACERO INOXIDABLE | PZA | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 866,94 |
| 48 | PROV. E INST. SEPARADOR BAÑOS MELAMINA E=12 MM C/ MARCO MET | M2 | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 398,14 |
| 49 | INSTALACION DE FAENAS | GLB | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 9.553,60 |
| 50 | EXCAVACION TERRENO SEMIDURO 0-2 M | M3 | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 136,23 |
| 51 | CIMIENTOS DE HO CO 40% P.D. 1:3:4 | M3 | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 779,54 |
| 52 | SOBRECIMIENTOS DE HO CO 50% P.D. 1:3:4 | M3 | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 1.173,97 |
| 53 | PROV. Y COLOC. MALLA OLIMPICA TIPO ROMBO 9*9#12 (INCLUYE TUBOS FG 2" C/BAYONETA) | M2 | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 196,08 |
| 54 | PROV. Y COLOC. ALAMBRE DE PUAS INC PERFIL 1/8" Y 1/4" | ML | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 62,60 |
| 55 | PROV. E INSTALACION PUERTA METALICA MALLA OLIMPICA | M2 | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 1.153,92 |
| 56 | RAYBANIZADO DE VIDRIO (COLOR A REQUERIMIENTO) | M2 | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 175,02 |
| 57 | PROVISION Y COLOCADO DE REJILLA DE PISO INCLUYE TRABAJOS ADICIONALES | PZA | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 130,37 |
| 58 | PROVISION Y COLOCADO DE QUINCALLERIA PARA PUERTA | PZA | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 223,50 |
| 59 | PROVISION E INSTALACION DE CHAPA EN VENTANA | PZA | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 156,24 |
| 60 | REPARACION DE CHAPA EN VENTANA | PZA | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 122,23 |
| 61 | DEMOLICIÓN Y REPOSICION DE CIELO RASO PARA MANTENIMIENTO SANITARIO | M2 | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 240,50 |
| 62 | PROVISION Y COLOCADO DE SENALETICA JUEGO 50 PZAS | JGO | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 7.140,72 |
| 63 | RETIRO TRASLADO Y COLOCADO DE PUERTA | M2 | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 161,53 |
| 64 | LIMPIEZA DE CALAMINA GALVANIZADA | M2 | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 77,84 |
| 65 | PROVISION Y COLOCADO DE TAPA DE CAMARA DE INSPECCION DE HºAº O REJILLA DE PISO | $US | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 123,46 |
| 66 | PINTURA INTERIOR SATINADA 3 MANOS. | M2 | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 60,05 |
| 67 | PINTURA EN PUERTAS | M2 | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 75,66 |
| 68 | CEPILLADO Y SUJECION DE PUERTAS | PZA | La cantidad de 4volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 145,69 |
| 69 | DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTRA PISO PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIA | ML | La cantidad de 5volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 199,10 |
| 70 | SELLADO DE VENTANAS CON SILICONA ESTRUCTURAL | ML | La cantidad de 5volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 25,21 |
| 71 | REVESTIMIENTO SIST. BANDEJA CON LAMINA DE ALUMINIO COMPUESTO E:4.00MM | M2 | La cantidad de 5volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 537,38 |
| 72 | PROV. E INST. DE VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO INC. VIDRIO ESP.=4 MM DE DOBLE COLOCACION ACC. | M2 | La cantidad de 5volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 624,05 |
| 73 | REVESTIMIENTO CERAMICA P/GRADAS INC ESQ. MET. ANTIDESLIZANTE | M2 | La cantidad de 5volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 262,39 |
| 74 | PISO PORCELANATO PULIDO 60*60 CM | M2 | La cantidad de 5volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 315,27 |
| 75 | REVESTIMIENTO DE MADERA | M2 | La cantidad de 5volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 158,15 |
| 76 | PINTURA EPOXICA ANTIFUEGO | M2 | La cantidad de 5volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 171,16 |
| 77 | PROV. Y COLOC. PANEL VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E:10MM INC. ACC. QUINC. Y - ADHESIVO ESMERILADO S/DISEÑO | M2 | La cantidad de 5volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 1.146,88 |
| 78 | PROV . Y COLOC. PANEL PLEGABLE ACUSTICO DE PVC | M2 | La cantidad de 5volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 597,93 |
| 79 | PROV. Y COLOC. PANEL FIBRA TEXTIL | M2 | La cantidad de 5volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 228,03 |
| 80 | PROV. Y COLOC MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA INC. EST MET. Y ACC. | M2 | La cantidad de 5volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 306,70 |
| 81 | PROV. Y COLOC. MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS HUMEDAS H= 12CM INC. EST MET. Y ACC. | M2 | La cantidad de 5volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 426,10 |
| 82 | PROV. Y COLOC. MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS ANTIFUEGO H= 12CM INC. EST MET. Y ACC. | M2 | La cantidad de 5volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 287,76 |
| 83 | PROV. Y COLOC. PANELES DE MELAMINA E=15MM INC.EST. MET. Y ACC. | M2 | La cantidad de 5volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 248,76 |
| 84 | PISO DE CEMENTO ACABADO ESTRIADO PARA RAMPAS | M2 | La cantidad de 5volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 152,39 |
| 85 | PISO DE BALDOZAS MICROPERFORADAS DE 600*600MM P/ VENTILACION RACKS | PZA | La cantidad de 5volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 932,30 |
| 86 | CIELO FALSO METALICO MICROPERFORADO INC. EST. MET. | M2 | La cantidad de 5volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 1.303,94 |
| 87 | CIELO FALSO DE PVC AUTOEXTINGIBLE AL FUEGO | M2 | La cantidad de 5volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 279,59 |
| 88 | PROV. E INST. PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, INC. ACC, 10MM | M2 | La cantidad de 5volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 1.554,16 |
| 89 | PROV Y COLOC. PASAMANOS METALICO TUBO F°G° 2" | ML | La cantidad de 5volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 897,48 |
| 90 | MESON DE HªAª REVESTIDO CON GRANITO PULIDO INC. SOPORTE METALICO | ML | La cantidad de 5volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 1.162,36 |
| 91 | MESON DE HªAª REVESTIDO CON GRANITO PULIDO INC MURETES DE CARTON - YESO PARA RECEPCION | ML | La cantidad de 5volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 1.410,68 |
| 92 | PROV. Y COLOC. DE CENEFA DE MADERA CEDRO ,BAJO MESÓN H:45 CM, INC. BARNIZ | ML | La cantidad de 5volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 329,83 |
| 93 | PROV. Y COLOC. DE ESPEJOS BISELADOS H=1.5M | M2 | La cantidad de 5volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 252,32 |
| 94 | PROV. Y COLOC. JARDINERA INTERIORES | M2 | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 198,83 |
| 95 | PROV. Y COLOC. TARIMA DE MADERA CURAPAU INC. GRADAS Y ESTRUCTURA METALICA H=1.0M | M2 | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 852,95 |
| 96 | REVESTIMIENTO EXTERIOR SIST. BANDEJA CON LAMINA DE ALUMINIO COMPUESTO E:4.00MM | M2 | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 581,08 |
| 97 | REVESTIMIENTO EXT. METALICO CURVO PARA VOLADOS INC. EST MET. Y ACC. | M2 | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 810,52 |
| 98 | PROV. E INST- VENTANAS PROYECTANTES DE ALUMINIO INC VIDRIO DOBLE. ACC. Y QUINC. | M2 | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 633,74 |
| 99 | PROV. E INST. DE VENTANAS REJA METALICA | M2 | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 332,50 |
| 100 | PROV E INST. DE QUIEBRAVISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO ARCO INC.ACC. Y EST. MET. | M2 | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 1.810,82 |
| 101 | PROV. E INST. DE QUIEBRAVISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO RECTANGULO INC.ACC. Y EST. MET. | M2 | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 1.227,34 |
| 102 | PROV. E INST. DE TENSORES DE ACERO INOXIDABLE | ML | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 378,30 |
| 103 | PROV. E INST. ESTRUCTURA METALICA VISTA EN VOLADOS | ML | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 372,70 |
| 104 | PROV. Y COLOC. MARQUESINA METALICA DE ACCESO INC. ACC., PINT . Y VIDRIO E:10M | M2 | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 2.320,79 |
| 105 | PROV. E INST. BANDEJAS METALICAS TIPO ESCALERILLA P/MANTENIMIENTO (A=60CM) | ML | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 511,03 |
| 106 | PROV. E INST. LETRAS METALICAS ILUMINADAS DE H= 60CMS. | PZA | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 416,08 |
| 107 | PROV. E INST. DE ESCALERAS METALICAS TIPO MARINERO A:60CMS. | ML | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 320,51 |
| 108 | PROV. E INST. CENEFA ILUMINADA CON BANNERS EXTERIORES | ML | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 2.686,27 |
| 109 | PROV. E INST. DE PORTON METALICO CORREDIZO SEGUN DIMESION S/DISEÑO INC MOTOR ELECTRICO | M2 | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 1.264,84 |
| 110 | MANTENIMIENTO Y BARNIZADO DE JAMBAS DE MADERA | ML | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 71,96 |
| 111 | LIMPIEZA Y PULIDO DE PANELES DE MADERA | M2 | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 18,55 |
| 112 | EMBOLSADO Y ESTIBAJE DE ESCOMBROS | M3 | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 90,49 |
| 113 | LIMPIEZA GENERAL, PUESTA A PUNTO Y RETIRO | M3 | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 388,50 |
| 114 | MOVIMIENTO DE MOBILIARIO Y REUBICACION DE PUESTO DE TRABAJO | HRS | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 58,38 |
| 115 | MANTENIMIENTO, NIVELACION Y MODIFICACION DE CIELO FALSO | ML | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 56,50 |
| 116 | BARNIZADO DE PUERTAS | M2 | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 194,01 |
| 117 | CAMBIO DE QUINCALLERIA EN PUERTAS | PZA | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 465,29 |
| 118 | CAMBIO DE VIDRIO CATEDRAL EN PUERTAS | M2 | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 114,67 |
| 119 | PROV. Y COLOC. DE REJILLA PARA DESAGUE | ML | La cantidad de 6volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 273,46 |
| 120 | CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTA | PZA | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 699,32 |
| 121 | RETIRO DE ALFOMBRA Y LIMPIEZA DE PISO | M2 | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 9,71 |
| 122 | LETRERO DE OBRA CON SOPORTE | M2 | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 553,03 |
| 123 | LETRERO DE OBRA EN BANNER | M2 | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 167,86 |
| 124 | MANTENIMIENTO Y SUJECIÓN DE PLACAS DE CIELO FALSO | M2 | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 41,21 |
| 125 | DESMONTAJE DE VIDRIO TEMPLADO | M2 | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 116,55 |
| 126 | ARMADO DE VIDIRO TEMPLADO | M2 | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 116,55 |
| 127 | PROV. Y COLOC. DE REJA HEXAGONAL DE ACERO CON PINTURA AL HORNO | M2 | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 1.227,13 |
| 128 | COLOCADO DE PORCELANATO PULIDO PISO Y MURO 60*60 CM | M2 | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 315,27 |
| 129 | REPOSICION DE CIELO RASO PREFABRICADO | M2 | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 399,86 |
| 130 | REPOSICION DE PISO DE PARQUET | M2 | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 321,21 |
| 131 | RETIRO DE CIERRE PERIMETRAL Y MALLA OLIMPICA | M2 | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 67,02 |
| 132 | RETIRO DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE | M2 | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 142,77 |
| 133 | HORMIGON POBRE DE NIVELACION | M3 | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 1.010,20 |
| 134 | RELLENO Y COMPACTADO CON SANTARIN | M3 | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 41,66 |
| 135 | PROV. Y COLOC. DE LOGO DE YPFB LUMINOSO | PZA | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 7.585,16 |
| 136 | PROV. Y COLOC. PUERTA METALICA TIPO VERJA | M2 | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 539,96 |
| 137 | REFACCION DE MALLA OLIMPICA | M2 | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 116,98 |
| 138 | REMOCION CIELO FALSO DE YESO | M2 | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 56,25 |
| 139 | REFACCION CUBIERTA TEJA | M2 | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 204,11 |
| 140 | PROV. Y COLOC. CORTINAS TIPO PERSIANAS | M2 | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 326,60 |
| 141 | CORDON DE H°S° | ML | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 183,29 |
| 142 | PISO DE LADRILLO PAVIC | M2 | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 331,13 |
| 143 | PINTURA SINTENTIA SOBRE CARPINTERIA DE MADERA | M2 | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 58,53 |
| 144 | PINTURA BARNIZ SOBRE CARPINTERIA DE MADERA | M2 | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 84,17 |
| 145 | REFACCION DE FISURAS | ML | La cantidad de 7volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 88,09 |
| 146 | PICADO DE PISO DE CEMENTO | M2 | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 32,06 |
| 147 | PROV. E INST. INODORO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA INC. ACC. | PZA | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 1.379,39 |
| 148 | PROV. E INST. URINARIO C/ GRIFERIA A PRESION INC. ACC. | PZA | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 1.886,58 |
| 149 | PROV. E INST. LAVAPLATOS DOS DEPOSITOS C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC. | PZA | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 1.941,99 |
| 150 | PROV. E INST. DUCHA ELECTRICA Y PIE DE DUCHA C/GRIFERIA | PZA | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 804,07 |
| 151 | PROV. E INST. LAVAMANOS EMPOTRADO AEN MESON C/ GRIFERIA E INC. ACC. | PZA | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 1.652,14 |
| 152 | PROV. E INST. LAVAMANOS C/ PEDESTAL C/ GRIFERIA INC. MEZCLADORA INC. ACC. | PZA | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 1.652,14 |
| 153 | PROV. E INST. LLAVE DE PASO 1/2" INC. ACC. | PZA | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 136,39 |
| 154 | PROV. E INST. LLAVE DE PASO 3/4" INC. ACC. | PZA | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 196,83 |
| 155 | CAMBIO Y PROV. BATERIA DE INODORO DE PLASTICO | PZA | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 187,73 |
| 156 | CAMBIO Y PROV. DE CHICOTILLO MEETALICO 30 CM | PZA | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 121,45 |
| 157 | CAMBIO Y PROV. DE GRIFO METALICO | PZA | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 308,76 |
| 158 | CAMBIO Y PROV. DE SIFON DE PVC | PZA | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 124,50 |
| 159 | PROV. E INST CANALETA DE CALAMINA Nº 28 CORTE 50 | ML | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 117,76 |
| 160 | PROV. E INST. TUBERIA BAJANTE PLUVIAL PVC 4" | ML | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 76,92 |
| 161 | PROV. E INST. DE CAJA INTERCEPTORA PVC. 6" | PZA | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 325,50 |
| 162 | PROV. E INST. DE REJILLA DE PISO METALICA | PZA | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 116,02 |
| 163 | CAMARA DE INSPECCION DE H°A° DE 84*84 CM | PZA | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 813,04 |
| 164 | PROV. E INST. CAMARA DE REGISTRO PLASTICO SANITARIO | PZA | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 204,21 |
| 165 | LIMPIEZA DE CAMARA DE REGISTRO | PZA | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 62,28 |
| 166 | LIMPIEZA DE TUBOS DE DESAGUE DE PVC 2" | ML | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 58,38 |
| 167 | LIMPIEZA DE TUBOS DE DESAGUE DE PVC 4" | ML | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 58,38 |
| 168 | LIMPIEZA DE ARTEFACTOS SANITARIOS | PZA | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 70,06 |
| 169 | RETIRO Y COLOCADO DE INODORO PARA LIMPIEZA | PZA | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 161,41 |
| 170 | PROV. Y COLOC. DE ASIENTO DE PVC PARA INODORO | PZA | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 68,72 |
| 171 | ARREGLO DE BATERIA DE INODORO | PZA | La cantidad de 8volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 72,71 |
| 172 | LIMPIEZA DE SIFONES Y ACCESORIOS DE DESAGUE | PZA | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 58,17 |
| 173 | LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJANTES PLUVIALES | ML | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 9,69 |
| 174 | LIMPIEZA DE CANALETAS PLASTICAS | ML | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 9,69 |
| 175 | DESINFECCION DE ARTEFACTOS SANITARIOS | PZA | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 72,71 |
| 176 | PROV. Y TENDIDO TUBIERIA PVC DESAGUE D= 2" | ML | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 102,67 |
| 177 | PROV. Y TENDIDO TUBIERIA PVC DESAGUE D=4" | ML | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 116,02 |
| 178 | PROV. E INST. DE ALAMBRE CU 14 AWG TW | ML | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 13,22 |
| 179 | PROV. E INST. DE ALAMBRE DE CU 12 AWG TW | ML | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 17,38 |
| 180 | PROV. E INST. DE ALAMBRE DE CU 10 AWG TW | ML | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 23,65 |
| 181 | PROV. E INST. DE DUCTO PVC 3/4" | ML | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 10,53 |
| 182 | PROV. Y COLOC. DUCTO PVC E40 DE 1/2" | ML | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 19,37 |
| 183 | PROV. Y COLOC. LUMINARIA PARA EMPOTRAR 2*26 W | PZA | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 238,31 |
| 184 | PROV. E INST. LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 40 W C/REJILLA P/E | PZA | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 745,61 |
| 185 | PROV. E INST. PANTALLA FLUORESCENTE 3X20 W C/REJILLA P/E | PZA | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 604,03 |
| 186 | PROV. E INST. DE PLACA INTERRUPTOR SIMPLE DE PARED | PZA | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 39,61 |
| 187 | PROV. E INST. DE PLACA TOMACORRIENTES DOBLE | PZA | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 54,50 |
| 188 | PROV. E INST. DE TOMA DE ENERGIA PARA PISO | PZA | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 117,79 |
| 189 | PROV. E INST. DE TOMA TELEFONICA, RED Y TV DE PARED | PZA | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 113,61 |
| 190 | PROV. E INST. TABLERO ELECTRICO | PZA | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 785,62 |
| 191 | PROV E INST. PLAFON SIMPLE 50W | PZA | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 173,36 |
| 192 | PROV E INST. PLAFON DOBLE 100W | PZA | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 205,06 |
| 193 | PROV E INST SPOT LED 16W EMPOTRABLE | PZA | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 198,01 |
| 194 | PROV E INST SPOT 16W EMPOTRABLE | PZA | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 267,74 |
| 195 | PROV E INST TERMOMAGNETICO MONOFASICO 50A 10KA 230 WAC | PZA | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 154,57 |
| 196 | ILUMINACION EXTERNA LED | PZA | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 265,90 |
| 197 | ILUMINACION INTERNA LED | PZA | La cantidad de 9volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 154,89 |
| 198 | PROV. Y CAMBIO DE TRANSFORMADORES LED | PZA | La cantidad de 10volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 307,11 |
| 199 | ORDENADO DE CABLEADO | GLB | La cantidad de 10volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 288,19 |
| 200 | TRABAJOS DE EMERGNECIA S/REQUERIMIENTO | HRS | La cantidad de 10volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 60,59 |
| 201 | RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUIO | M3 | La cantidad de 10volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 142,30 |
| 202 | LIMPIEZA GENERAL | GLB | La cantidad de 10volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad | 1.708,53 |
| TOTAL Bs. |  |  |  | 102.275,12 |

(*) Hasta llegar a un monto máximo de 780.000,00 (Setecientos ochenta mil 00/100 bolivianos)

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de servicios generales se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

- PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar únicamente empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidos en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia.

- Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos i) y j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

- Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

- Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE OFERTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

- MONEDA DE LA CONTRATACIÓN

La propuesta económica y otros documentos donde se requieren importes monetarios deberán expresarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de ofertas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DCD, deberán presentarse en idioma Español. En caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento de Contratación Directa y la documentación que corresponda serán publicados y notificados en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo como medio oficial de comunicación, alternativamente podrán ser publicados en otro(s) medio(s) de comunicación.

- CANCELACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no        permita la continuidad del proceso de Contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios      sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los, lotes, tramos o paquetes.

- DESCALIFICACIÓN DE OFERTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- La falta de presentación de los Formularios solicitado en el presente DCD.

- Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el presente DCD.

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y las Especificaciones Técnicas.

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial de cualquiera de los ítems descritos en el presente documento.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa.

- Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma oferta.

- Si la oferta económica no cotiza la totalidad del requerimiento.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fuese solicitada sobre aspectos subsanables.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fuese solicitada sobre aspectos subsanables o la documentación presentada no cumpla con las condiciones requeridas.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RPC autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de compra u orden de servicio no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB y/o estos no hayan sido subsanados.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

- En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente.

- Cuando el proponente presente deudas al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB (Para procesos mayores al millón de bolivianos y cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su oferta.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la oferta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la oferta presentada.

- Cuando la oferta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DCD.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Contratación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, aclaraciones y/o complementaciones éstos deberán estar señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación del Comité de Contratación, según corresponda.

El Comité de Contratación podrá realizar consultas, solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables mediante el correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD. Al efecto se podrá otorgar un plazo expresado en días hábiles para la presentación de las respuestas y/o complementaciones de los oferentes.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o complementaciones, deberán ser enviadas al Comité de Contratación a través de correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD o en medio físico a la dirección establecida en la solicitud, para la respectiva evaluación.

Toda documentación de respaldo, que sea remitida para fines aclaratorios a consultas y/o complementaciones solicitadas, deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida para el efecto.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato u orden de compra u orden de servicio por parte del comité.

- TIPOS DE GARANTÍA (NO APLICA)

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. (NO APLICA)

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

- Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

- Cuando se tenga programado realizar un solo pago y el tiempo de ejecución o entrega no supere los 15 días calendario en procesos de contratación hasta Bs.200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de finalización del servicio y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO (NO APLICA)

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

- INSPECCIÓN PREVIA

NO APLICA

- CONSULTAS ESCRITAS AL DCD

Cuando se programe esta actividad, los potenciales proponentes podrán formular consultas escritas consignando el Objeto y Código del Proceso de Contratación hasta la fecha y hora establecida, al correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DCD.

- REUNIÓN DE ACLARACIÓN

Se realizará una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  presente DCD en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DCD, las mismas serán atendidas en la Reunión de Aclaración.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, www.ypfb.gob.bo

- AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas o en cualquier momento previo a la presentación de propuestas  las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa, los ajustes serán publicados en la página web de YPFB. www.ypfb.gob.bo

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El RPC previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar el plazo de presentación de ofertas mediante Nota Expresa en los siguientes casos:

a)	Ajustes al Documento de Contratación Directa (DCD).

b)	Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

c)	A iniciativa de YPFB

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el ofertante, se encuentran detallados en la PARTE III del presente DCD.

- PRESENTACIÓN DE OFERTAS

  - Forma de presentación: La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

1: 	Documentos Administrativos

2: 	Documentos de la Propuesta Económica.

3: 	Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la fotocopia simple.

  - Plazo y lugar de presentación: Las ofertas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

  - Forma de entrega: Las ofertas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DE LA CONTRATACION. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: _________________________________________

  - Retiro de Ofertas

- Las ofertas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de ofertas.

- Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su oferta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE OFERTAS

Se rechazara las ofertas, cuando el proponente presente su oferta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

- APERTURA DE OFERTAS

La apertura de las ofertas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de ofertas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna oferta.

Durante el Acto de Apertura de ofertas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las ofertas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.

- ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las ofertas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte IV del presente DCD.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN  (NO APLICA)

La Etapa de Concertación será aplicada para montos mayores a Bs. 1.000.000,00 (Un Millón 00/100 Bolivianos)

El Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RPC.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN  (NO APLICA)

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una oferta técnica – económica para cada  ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DCD.

En el caso de ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- ADJUDICACIÓN

El RPC sobre la base de los informes generados en la  contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO, ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO

El proponente adjudicado, deberá presentar para la elaboración y suscripción de contrato, orden de compra u orden de servicio, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas, según corresponda, de los documentos solicitados por YPFB.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por YPFB. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RPC.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

  - Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por Informe Técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e Informe Legal que contemple los aspectos normativos. En el caso de proyectos de inversión, deberán además contemplar las disposiciones técnicas y legales del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

  - Las modificaciones al contrato se realizarán siempre y cuando ambas partes manifiesten su plena conformidad con las mismas y se efectuará mediante:

- Contrato Modificatorio.- Se podrá introducir modificaciones que se considere estrictamente necesarias a objeto de cumplir el objeto del contrato, el cual puede dar lugar a la variación del alcance, monto y/o plazo del contrato, donde podrán ser incluidos nuevos ítems no previstos en el proceso de contratación. Los precios unitarios de estos ítems deberán ser concertados por el RCD con la empresa contratada.

El Contrato Modificatorio será suscrito por el Presidente Ejecutivo de Y.P.F.B., o por la autoridad delegada que hubiera firmado el contrato principal.

PARTE II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN ADJUNTAS AL PRESENTE DOCUMENTO, LAS MISMAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA.

PARTE III

FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA OFERTA

- DOCUMENTOS PARA PROPONENTES

Formularios/Documentos Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Oferta

- Formulario de Identificación del Ofertante.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Estados Financieros al cierre de la última gestión fiscal en fotocopia simple que refleje la información detallada. (para procesos mayores al millón de bolivianos siempre y cuando la Unidad Solicitante hubiese solicitado la evaluación de este requisito)(NO APLICA)

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

- DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES O CONSORCIOS (cuando corresponda)

Formularios/Documentos Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Oferta.

- Formulario de Identificación del Proponente - Asociación o Consorcio.

Documentos legales:

- Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación o Consorcio.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

- Formulario de Identificación de cada socio

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

- FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	Propuesta Económica.

- FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario A-2	Experiencia General y experiencia específica del Proponente

Formulario A-3	Formación Profesional, Experiencia General y Específica del Personal Propuesto

Formulario A-4 	Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente que la misma tiene una validez de 90 días calendario a partir de la apertura de propuestas, Asimismo, manifiesto mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- Declaro haber examinado el DCD (sus ajustes, si existieran), especificaciones técnicas, así como los formularios y antecedentes para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Cumpliré estrictamente lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.

- En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato u orden de compra u orden de servicio.

- Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurriré en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DCD.

- La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.

- La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera solicitada por YPFB.

- Declaro contar con el consentimiento expreso de todo el personal propuesto para presentar los datos de sus hojas de vida para la presente oferta (Cuando sea solicitado en el presente DCD)

- Declaro que toda la información contenida en los formularios de experiencia de la empresa (general y/o específica) es fidedigna, comprometiéndonos a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación o ejecución del contrato. Cuando sea solicitado en el presente DCD)

- En caso de que la empresa a la cual represento resultase adjudicada, me comprometo a cumplir con lo requerido en las Especificaciones Técnicas incorporadas en el DCD.

De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, orden de compra u orden de servicio, se presentará la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta.

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su oferta, su validez estará sujeta a verificación. (para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.20.000.-).

- Original o Fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

- Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Original de la Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)

- Fotocopia simple del SIGMA o SIGEP.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de documentos y de acuerdo a las siguientes características:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

- Original del Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)

- Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, emitida a nombre de YPFB. En el caso de Asociaciones Accidentales, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente. (Cuando corresponda).

- Original o Fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. (Cuando corresponda).

- Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa registrado en FUNDEMPRESA, de cada uno de los socios que conforman la Asociación Accidental o Consorcio.

- Fotocopia simple de los respaldos de la experiencia declarada en los Formularios A-2 y A-3, las mismas que serán cotejadas con los originales o fotocopias legalizadas.

- Otra documentación requerida por YPFB.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

- Nombre o razón social:_____________________________________________________________

- Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): _______________________________________

- Dirección principal:	_________________________________________________________________

- Ciudad:	__________________________________________________________________________

- País:	____________________________________________________________________________

- Casilla:	__________________________________________________________________________

- Teléfonos: _______________________________________________________________________

- Fax:	___________________________Dirección electrónica: ________________________________

- Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

___________________________________________________________________________________

- Nombre de la Persona de contacto en la empresa ________________________________________

- Correo electrónico de la persona de contacto ____________________________________________

- Número de Registro de Identificación Tributaria: ________________________________________

- Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente: ___________________________________

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO A-2

EXPERIENCIA GENERAL

| [NOMBRE DEL PROPONENTE] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación |  |  | Lugar de Realización |  | Monto final del contrato en Bs. (*) | Periodo de Ejecución |  | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Inicio (d/m/a) | Fin (d/m/a) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  | Monto a la fecha de Recepción Final del Servicio. (T/C de la fecha de firma del contrato) |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  |  |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  |  |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta fotocopias simples de respaldo de la información declarada. En caso de adjudicación y para la elaboración de contrato, el proponente se compromete a presentar documentos que respalden la información detalla en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO A-3

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL PROPUESTO (uno por cada persona)

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo del Personal Propuesto | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Grado Académico | Fecha Título en Provisión Nacional |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto (Bs.) | Cargo | Fecha (día/mes/año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto (Bs.) | Cargo | Fecha (día/mes/año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta fotocopias simples de respaldo de la información declarada. El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional ofertado sólo se presenta a esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra oferta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta. En caso de adjudicación y para la elaboración de contrato, el proponente se compromete a presentar documentos que respalden la información detalla en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO A-4

DECLARACIÓN  JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa) a la cual represento, declarando expresamente mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- Declaro haber examinado el DCD (sus ajustes, si existieran) y las Especificaciones Técnicas que forman parte del DCD incluyendo desde la Descripción de los Items y el desarrollo de cada uno, así como los formularios y antecedentes para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro estar de acuerdo con las condiciones de cumplimiento obligatorio insertas en las Especificaciones Técnicas.

- Declaro estar de acuerdo con las condiciones adicionales insertas en las Especificaciones Técnicas.

- En caso de ser adjudicado, declaro expresamente que cumpliré estrictamente con lo descrito en las Especificaciones Técnicas, asimismo se respetará el plazo de ejecución del servicio establecido también en las especificaciones técnicas, una vez suscrito el contrato en todas sus cláusulas.

--------------------------------------------------

Nombre Completo yFirma del Representante Legal o

Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEMOLICION MURO DE MANPOSTERIA DE PIEDRA | M3 | La cantidad de volúmenes a realizar será establecida de acuerdo a la necesidad emergente de la entidad |  |
| 2 | DEMOLICION DE HORMIGON CICLOPEO | M3 |  |  |
| 3 | DEMOLICION MURO DE ADOBE | M2 |  |  |
| 4 | DEMOLICION MURO DE LADRILLO 6H. | M2 |  |  |
| 5 | DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO | M3 |  |  |
| 6 | DEMOLICION MURO DE LADRILLO ADOBITO | M2 |  |  |
| 7 | DEMOLICION CIELO RASO | M2 |  |  |
| 8 | DESEMPIEDRE | M2 |  |  |
| 9 | REMOCION DE MANPOSTERIA , PISOS DE CEMENTO Y REVOQUES | M2 |  |  |
| 10 | RETIRO Y COLOCADO REVESTIMIENTOS DE MURO CON CERAMICA | M2 |  |  |
| 11 | RETIRO REVESTIMIENTO CERAMICO | M2 |  |  |
| 12 | RETIRO Y COLOCADO PUERTAS Y VENTANAS | M2 |  |  |
| 13 | RETIRO Y REPOSICION CUBIERTA CALAMINA N° 28 | M2 |  |  |
| 14 | RETIRO Y REPOSICION PISOS CON CERAMICA | M2 |  |  |
| 15 | RETIRO Y REPOSICIÓN DE ZOCALO DE CERAMICA NACIONAL | ML |  |  |
| 16 | EMPEDRADO Y CONTRAPISO E=5CM DE HºC º | M2 |  |  |
| 17 | CONTRAPISO DE CEMENTO SOBRE LOSA E= 5 CM | M2 |  |  |
| 18 | ACERA DE HºCº 1:2:4 DE E=4 CM INCLUYE EMPEDRADO Y ENLUCIDO | M2 |  |  |
| 19 | MURO DE BLOQUES DE HORMIGON 3H E=0.15M DOSIF:1:3 | M2 |  |  |
| 20 | MURO DE LADRILLO 6 H 24 X 15 X 10 E= 15CM | M2 |  |  |
| 21 | CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA ZINCALUM INC. EST MET GALVANIZADA | M2 |  |  |
| 22 | CUBIERTA DE POLICARBONATO 10MM CON EST. MET. GALV. INC ACCESORIOS | M2 |  |  |
| 23 | REVOQUE INTERIOR DE YESO INCLUYE FILOS | M2 |  |  |
| 24 | REVOQUE EXTERIOR PIRULEADO FINO (CAL- CEMENTO) | M2 |  |  |
| 25 | REVOQUE EXTERIOR C/ TECNICA (CAL - CEMENTO) INC. BUÑA | M2 |  |  |
| 26 | REVOQUE INTERIOR DE CEMENTO INCLUYE FILOS | M2 |  |  |
| 27 | REVOQUE INTERIOR DE YESO BAJO LOSA INCLUYE FILOS | M2 |  |  |
| 28 | REVESTIMIENTO DE MUROS CON CERAMICA | M2 |  |  |
| 29 | PISO DE CERAMICA NACIONAL | M2 |  |  |
| 30 | PINTURA ANTICORROSIVA EN CUBIERTAS | M2 |  |  |
| 31 | PINTURA LATEX INTERIOR INCLUIDO LIJADO Y MASILLADO | M2 |  |  |
| 32 | PINTURA LATEX EXTERIOR INCLUIDO MASILLADO Y LIJADO | M2 |  |  |
| 33 | PINTURA AL OLEO MATE PARA AREAS HUMEDAS | M2 |  |  |
| 34 | PROV. E INST. PUERTA PLACA INCLUYE MARCO QUINC. Y BARNIZ | M2 |  |  |
| 35 | PROV. E INST. PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, ACC, 10MM | M2 |  |  |
| 36 | PROV. E INST. PANEL VIDRIO TEMPLADO E:8MM INC AAC Y - ADHESIVO ESMERILADO | M2 |  |  |
| 37 | PROV. Y COLOC. DE ESPEJOS DE VIDRIO E:4MM | M2 |  |  |
| 38 | PROV. Y COLOC. DE VIDRIO DOBLE E:4MM | M2 |  |  |
| 39 | ZOCALO DE CEMENTO PLANCHADO C/COLOR H= 20 CM INC/IMPER. | ML |  |  |
| 40 | ZOCALO DE MADERA MARA INC BARNIZ H=10CM | ML |  |  |
| 41 | ZOCALO DE CERAMICA NACIONAL H=10CM | ML |  |  |
| 42 | BOTAGUAS DE HºAº (PARAPETO SUPERIOR Y VENTANAS PROYECTANTES) | ML |  |  |
| 43 | IMPERMEABILIZACION CON LAMINA ASFALTICA REV. ALUM. S/LOSA | M2 |  |  |
| 44 | CIELO FALSOPLACAS DE YESO E= 2,5 CM INC. EST METALICA | M2 |  |  |
| 45 | MESON DE HORMIGON C/REV CERAMICO | M2 |  |  |
| 46 | PROV. Y COLOC. DE DISPENSERS DE JABON LIQUIDO Y SECADOR ELEC | JGO |  |  |
| 47 | PROV. Y COLOC. DE DISPENSERS PAPEL HIGIENICO DE ACERO INOXIDABLE | PZA |  |  |
| 48 | PROV. E INST. SEPARADOR BAÑOS MELAMINA E=12 MM C/ MARCO MET | M2 |  |  |
| 49 | INSTALACION DE FAENAS | GLB |  |  |
| 50 | EXCAVACION TERRENO SEMIDURO 0-2 M | M3 |  |  |
| 51 | CIMIENTOS DE HO CO 40% P.D. 1:3:4 | M3 |  |  |
| 52 | SOBRECIMIENTOS DE HO CO 50% P.D. 1:3:4 | M3 |  |  |
| 53 | PROV. Y COLOC. MALLA OLIMPICA TIPO ROMBO 9*9#12 (INCLUYE TUBOS FG 2" C/BAYONETA) | M2 |  |  |
| 54 | PROV. Y COLOC. ALAMBRE DE PUAS INC PERFIL 1/8" Y 1/4" | ML |  |  |
| 55 | PROV. E INSTALACION PUERTA METALICA MALLA OLIMPICA | M2 |  |  |
| 56 | RAYBANIZADO DE VIDRIO (COLOR A REQUERIMIENTO) | M2 |  |  |
| 57 | PROVISION Y COLOCADO DE REJILLA DE PISO INCLUYE TRABAJOS ADICIONALES | PZA |  |  |
| 58 | PROVISION Y COLOCADO DE QUINCALLERIA PARA PUERTA | PZA |  |  |
| 59 | PROVISION E INSTALACION DE CHAPA EN VENTANA | PZA |  |  |
| 60 | REPARACION DE CHAPA EN VENTANA | PZA |  |  |
| 61 | DEMOLICIÓN Y REPOSICION DE CIELO RASO PARA MANTENIMIENTO SANITARIO | M2 |  |  |
| 62 | PROVISION Y COLOCADO DE SENALETICA JUEGO 50 PZAS | JGO |  |  |
| 63 | RETIRO TRASLADO Y COLOCADO DE PUERTA | M2 |  |  |
| 64 | LIMPIEZA DE CALAMINA GALVANIZADA | M2 |  |  |
| 65 | PROVISION Y COLOCADO DE TAPA DE CAMARA DE INSPECCION DE HºAº O REJILLA DE PISO | $US |  |  |
| 66 | PINTURA INTERIOR SATINADA 3 MANOS. | M2 |  |  |
| 67 | PINTURA EN PUERTAS | M2 |  |  |
| 68 | CEPILLADO Y SUJECION DE PUERTAS | PZA |  |  |
| 69 | DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTRA PISO PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIA | ML |  |  |
| 70 | SELLADO DE VENTANAS CON SILICONA ESTRUCTURAL | ML |  |  |
| 71 | REVESTIMIENTO SIST. BANDEJA CON LAMINA DE ALUMINIO COMPUESTO E:4.00MM | M2 |  |  |
| 72 | PROV. E INST. DE VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO INC. VIDRIO ESP.=4 MM DE DOBLE COLOCACION ACC. | M2 |  |  |
| 73 | REVESTIMIENTO CERAMICA P/GRADAS INC ESQ. MET. ANTIDESLIZANTE | M2 |  |  |
| 74 | PISO PORCELANATO PULIDO 60*60 CM | M2 |  |  |
| 75 | REVESTIMIENTO DE MADERA | M2 |  |  |
| 76 | PINTURA EPOXICA ANTIFUEGO | M2 |  |  |
| 77 | PROV. Y COLOC. PANEL VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E:10MM INC. ACC. QUINC. Y - ADHESIVO ESMERILADO S/DISEÑO | M2 |  |  |
| 78 | PROV . Y COLOC. PANEL PLEGABLE ACUSTICO DE PVC | M2 |  |  |
| 79 | PROV. Y COLOC. PANEL FIBRA TEXTIL | M2 |  |  |
| 80 | PROV. Y COLOC MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA INC. EST MET. Y ACC. | M2 |  |  |
| 81 | PROV. Y COLOC. MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS HUMEDAS H= 12CM INC. EST MET. Y ACC. | M2 |  |  |
| 82 | PROV. Y COLOC. MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS ANTIFUEGO H= 12CM INC. EST MET. Y ACC. | M2 |  |  |
| 83 | PROV. Y COLOC. PANELES DE MELAMINA E=15MM INC.EST. MET. Y ACC. | M2 |  |  |
| 84 | PISO DE CEMENTO ACABADO ESTRIADO PARA RAMPAS | M2 |  |  |
| 85 | PISO DE BALDOZAS MICROPERFORADAS DE 600*600MM P/ VENTILACION RACKS | PZA |  |  |
| 86 | CIELO FALSO METALICO MICROPERFORADO INC. EST. MET. | M2 |  |  |
| 87 | CIELO FALSO DE PVC AUTOEXTINGIBLE AL FUEGO | M2 |  |  |
| 88 | PROV. E INST. PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, INC. ACC, 10MM | M2 |  |  |
| 89 | PROV Y COLOC. PASAMANOS METALICO TUBO F°G° 2" | ML |  |  |
| 90 | MESON DE HªAª REVESTIDO CON GRANITO PULIDO INC. SOPORTE METALICO | ML |  |  |
| 91 | MESON DE HªAª REVESTIDO CON GRANITO PULIDO INC MURETES DE CARTON - YESO PARA RECEPCION | ML |  |  |
| 92 | PROV. Y COLOC. DE CENEFA DE MADERA CEDRO ,BAJO MESÓN H:45 CM, INC. BARNIZ | ML |  |  |
| 93 | PROV. Y COLOC. DE ESPEJOS BISELADOS H=1.5M | M2 |  |  |
| 94 | PROV. Y COLOC. JARDINERA INTERIORES | M2 |  |  |
| 95 | PROV. Y COLOC. TARIMA DE MADERA CURAPAU INC. GRADAS Y ESTRUCTURA METALICA H=1.0M | M2 |  |  |
| 96 | REVESTIMIENTO EXTERIOR SIST. BANDEJA CON LAMINA DE ALUMINIO COMPUESTO E:4.00MM | M2 |  |  |
| 97 | REVESTIMIENTO EXT. METALICO CURVO PARA VOLADOS INC. EST MET. Y ACC. | M2 |  |  |
| 98 | PROV. E INST- VENTANAS PROYECTANTES DE ALUMINIO INC VIDRIO DOBLE. ACC. Y QUINC. | M2 |  |  |
| 99 | PROV. E INST. DE VENTANAS REJA METALICA | M2 |  |  |
| 100 | PROV E INST. DE QUIEBRAVISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO ARCO INC.ACC. Y EST. MET. | M2 |  |  |
| 101 | PROV. E INST. DE QUIEBRAVISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO RECTANGULO INC.ACC. Y EST. MET. | M2 |  |  |
| 102 | PROV. E INST. DE TENSORES DE ACERO INOXIDABLE | ML |  |  |
| 103 | PROV. E INST. ESTRUCTURA METALICA VISTA EN VOLADOS | ML |  |  |
| 104 | PROV. Y COLOC. MARQUESINA METALICA DE ACCESO INC. ACC., PINT . Y VIDRIO E:10M | M2 |  |  |
| 105 | PROV. E INST. BANDEJAS METALICAS TIPO ESCALERILLA P/MANTENIMIENTO (A=60CM) | ML |  |  |
| 106 | PROV. E INST. LETRAS METALICAS ILUMINADAS DE H= 60CMS. | PZA |  |  |
| 107 | PROV. E INST. DE ESCALERAS METALICAS TIPO MARINERO A:60CMS. | ML |  |  |
| 108 | PROV. E INST. CENEFA ILUMINADA CON BANNERS EXTERIORES | ML |  |  |
| 109 | PROV. E INST. DE PORTON METALICO CORREDIZO SEGUN DIMESION S/DISEÑO INC MOTOR ELECTRICO | M2 |  |  |
| 110 | MANTENIMIENTO Y BARNIZADO DE JAMBAS DE MADERA | ML |  |  |
| 111 | LIMPIEZA Y PULIDO DE PANELES DE MADERA | M2 |  |  |
| 112 | EMBOLSADO Y ESTIBAJE DE ESCOMBROS | M3 |  |  |
| 113 | LIMPIEZA GENERAL, PUESTA A PUNTO Y RETIRO | M3 |  |  |
| 114 | MOVIMIENTO DE MOBILIARIO Y REUBICACION DE PUESTO DE TRABAJO | HRS |  |  |
| 115 | MANTENIMIENTO, NIVELACION Y MODIFICACION DE CIELO FALSO | ML |  |  |
| 116 | BARNIZADO DE PUERTAS | M2 |  |  |
| 117 | CAMBIO DE QUINCALLERIA EN PUERTAS | PZA |  |  |
| 118 | CAMBIO DE VIDRIO CATEDRAL EN PUERTAS | M2 |  |  |
| 119 | PROV. Y COLOC. DE REJILLA PARA DESAGUE | ML |  |  |
| 120 | CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTA | PZA |  |  |
| 121 | RETIRO DE ALFOMBRA Y LIMPIEZA DE PISO | M2 |  |  |
| 122 | LETRERO DE OBRA CON SOPORTE | M2 |  |  |
| 123 | LETRERO DE OBRA EN BANNER | M2 |  |  |
| 124 | MANTENIMIENTO Y SUJECIÓN DE PLACAS DE CIELO FALSO | M2 |  |  |
| 125 | DESMONTAJE DE VIDRIO TEMPLADO | M2 |  |  |
| 126 | ARMADO DE VIDIRO TEMPLADO | M2 |  |  |
| 127 | PROV. Y COLOC. DE REJA HEXAGONAL DE ACERO CON PINTURA AL HORNO | M2 |  |  |
| 128 | COLOCADO DE PORCELANATO PULIDO PISO Y MURO 60*60 CM | M2 |  |  |
| 129 | REPOSICION DE CIELO RASO PREFABRICADO | M2 |  |  |
| 130 | REPOSICION DE PISO DE PARQUET | M2 |  |  |
| 131 | RETIRO DE CIERRE PERIMETRAL Y MALLA OLIMPICA | M2 |  |  |
| 132 | RETIRO DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE | M2 |  |  |
| 133 | HORMIGON POBRE DE NIVELACION | M3 |  |  |
| 134 | RELLENO Y COMPACTADO CON SANTARIN | M3 |  |  |
| 135 | PROV. Y COLOC. DE LOGO DE YPFB LUMINOSO | PZA |  |  |
| 136 | PROV. Y COLOC. PUERTA METALICA TIPO VERJA | M2 |  |  |
| 137 | REFACCION DE MALLA OLIMPICA | M2 |  |  |
| 138 | REMOCION CIELO FALSO DE YESO | M2 |  |  |
| 139 | REFACCION CUBIERTA TEJA | M2 |  |  |
| 140 | PROV. Y COLOC. CORTINAS TIPO PERSIANAS | M2 |  |  |
| 141 | CORDON DE H°S° | ML |  |  |
| 142 | PISO DE LADRILLO PAVIC | M2 |  |  |
| 143 | PINTURA SINTENTIA SOBRE CARPINTERIA DE MADERA | M2 |  |  |
| 144 | PINTURA BARNIZ SOBRE CARPINTERIA DE MADERA | M2 |  |  |
| 145 | REFACCION DE FISURAS | ML |  |  |
| 146 | PICADO DE PISO DE CEMENTO | M2 |  |  |
| 147 | PROV. E INST. INODORO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA INC. ACC. | PZA |  |  |
| 148 | PROV. E INST. URINARIO C/ GRIFERIA A PRESION INC. ACC. | PZA |  |  |
| 149 | PROV. E INST. LAVAPLATOS DOS DEPOSITOS C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC. | PZA |  |  |
| 150 | PROV. E INST. DUCHA ELECTRICA Y PIE DE DUCHA C/GRIFERIA | PZA |  |  |
| 151 | PROV. E INST. LAVAMANOS EMPOTRADO AEN MESON C/ GRIFERIA E INC. ACC. | PZA |  |  |
| 152 | PROV. E INST. LAVAMANOS C/ PEDESTAL C/ GRIFERIA INC. MEZCLADORA INC. ACC. | PZA |  |  |
| 153 | PROV. E INST. LLAVE DE PASO 1/2" INC. ACC. | PZA |  |  |
| 154 | PROV. E INST. LLAVE DE PASO 3/4" INC. ACC. | PZA |  |  |
| 155 | CAMBIO Y PROV. BATERIA DE INODORO DE PLASTICO | PZA |  |  |
| 156 | CAMBIO Y PROV. DE CHICOTILLO MEETALICO 30 CM | PZA |  |  |
| 157 | CAMBIO Y PROV. DE GRIFO METALICO | PZA |  |  |
| 158 | CAMBIO Y PROV. DE SIFON DE PVC | PZA |  |  |
| 159 | PROV. E INST CANALETA DE CALAMINA Nº 28 CORTE 50 | ML |  |  |
| 160 | PROV. E INST. TUBERIA BAJANTE PLUVIAL PVC 4" | ML |  |  |
| 161 | PROV. E INST. DE CAJA INTERCEPTORA PVC. 6" | PZA |  |  |
| 162 | PROV. E INST. DE REJILLA DE PISO METALICA | PZA |  |  |
| 163 | CAMARA DE INSPECCION DE H°A° DE 84*84 CM | PZA |  |  |
| 164 | PROV. E INST. CAMARA DE REGISTRO PLASTICO SANITARIO | PZA |  |  |
| 165 | LIMPIEZA DE CAMARA DE REGISTRO | PZA |  |  |
| 166 | LIMPIEZA DE TUBOS DE DESAGUE DE PVC 2" | ML |  |  |
| 167 | LIMPIEZA DE TUBOS DE DESAGUE DE PVC 4" | ML |  |  |
| 168 | LIMPIEZA DE ARTEFACTOS SANITARIOS | PZA |  |  |
| 169 | RETIRO Y COLOCADO DE INODORO PARA LIMPIEZA | PZA |  |  |
| 170 | PROV. Y COLOC. DE ASIENTO DE PVC PARA INODORO | PZA |  |  |
| 171 | ARREGLO DE BATERIA DE INODORO | PZA |  |  |
| 172 | LIMPIEZA DE SIFONES Y ACCESORIOS DE DESAGUE | PZA |  |  |
| 173 | LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJANTES PLUVIALES | ML |  |  |
| 174 | LIMPIEZA DE CANALETAS PLASTICAS | ML |  |  |
| 175 | DESINFECCION DE ARTEFACTOS SANITARIOS | PZA |  |  |
| 176 | PROV. Y TENDIDO TUBIERIA PVC DESAGUE D= 2" | ML |  |  |
| 177 | PROV. Y TENDIDO TUBIERIA PVC DESAGUE D=4" | ML |  |  |
| 178 | PROV. E INST. DE ALAMBRE CU 14 AWG TW | ML |  |  |
| 179 | PROV. E INST. DE ALAMBRE DE CU 12 AWG TW | ML |  |  |
| 180 | PROV. E INST. DE ALAMBRE DE CU 10 AWG TW | ML |  |  |
| 181 | PROV. E INST. DE DUCTO PVC 3/4" | ML |  |  |
| 182 | PROV. Y COLOC. DUCTO PVC E40 DE 1/2" | ML |  |  |
| 183 | PROV. Y COLOC. LUMINARIA PARA EMPOTRAR 2*26 W | PZA |  |  |
| 184 | PROV. E INST. LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 40 W C/REJILLA P/E | PZA |  |  |
| 185 | PROV. E INST. PANTALLA FLUORESCENTE 3X20 W C/REJILLA P/E | PZA |  |  |
| 186 | PROV. E INST. DE PLACA INTERRUPTOR SIMPLE DE PARED | PZA |  |  |
| 187 | PROV. E INST. DE PLACA TOMACORRIENTES DOBLE | PZA |  |  |
| 188 | PROV. E INST. DE TOMA DE ENERGIA PARA PISO | PZA |  |  |
| 189 | PROV. E INST. DE TOMA TELEFONICA, RED Y TV DE PARED | PZA |  |  |
| 190 | PROV. E INST. TABLERO ELECTRICO | PZA |  |  |
| 191 | PROV E INST. PLAFON SIMPLE 50W | PZA |  |  |
| 192 | PROV E INST. PLAFON DOBLE 100W | PZA |  |  |
| 193 | PROV E INST SPOT LED 16W EMPOTRABLE | PZA |  |  |
| 194 | PROV E INST SPOT 16W EMPOTRABLE | PZA |  |  |
| 195 | PROV E INST TERMOMAGNETICO MONOFASICO 50A 10KA 230 WAC | PZA |  |  |
| 196 | ILUMINACION EXTERNA LED | PZA |  |  |
| 197 | ILUMINACION INTERNA LED | PZA |  |  |
| 198 | PROV. Y CAMBIO DE TRANSFORMADORES LED | PZA |  |  |
| 199 | ORDENADO DE CABLEADO | GLB |  |  |
| 200 | TRABAJOS DE EMERGNECIA S/REQUERIMIENTO | HRS |  |  |
| 201 | RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUIO | M3 |  |  |
| 202 | LIMPIEZA GENERAL | GLB |  |  |
|  | COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

## PARTE IV

## EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Previa a la evaluación del método de selección establecido en el presente DCD (Precio Evaluado Más Bajo), se deberá realizar la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos.

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, el Comité de Contratación en sesión reservada verificará el cumplimiento de los documentos solicitados y presentados por el/los proponente(s) aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE y establecidas en el presente DBC.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sea subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas habilitadas que cumplan los aspectos de la evaluación preliminar requeridos en el DCD, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMETICOS

El Comité de Contratación verificará los errores aritméticos de la/las propuesta(s) que hayan sido habilitadas en la etapa de evaluación preliminar, verificando los valores de la Propuesta Económica presentadas en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.

- Si la diferencia entre el monto leído de la oferta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la oferta; caso contrario la oferta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la oferta será descalificada.

En el caso de que todas las ofertas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- METODO DE SELECCIÓN - PRECIO EVALUADO MAS BAJO

Cuando se elija este Método, el procedimiento de evaluación será el siguiente:

- Evaluación Económica

El Comité de Contratación en base a la/las propuesta(s) económica(s) ajustada(s) y que no hayan superado el precio referencial, determinará el orden de prelación de las mismas con relación a la propuesta económica más baja.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de las propuestas técnicas que hubiesen empatado.

- Evaluación Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando los formularios y/o documentos solicitados en el DCD y aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, en caso de cumplir se recomendará su adjudicación o concertación (según corresponda), caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Comité de Contratación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar al/los proponente(s) consultas, aclaraciones o aspectos que sean subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

- Resultado de la Evaluación

Una vez evaluadas las ofertas mediante el método de selección de Precio Evaluado Más Bajo, se recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa la adjudicación ó concertación ó devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

PARTE V

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la Contratación | : |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CIVIL TARIJA |  |  |
| Nombre del Ofertante | : |  |  |  |  |
| Número de Páginas | : |  |  |  |  |

| FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD |  |  |  | Presentación (Acto de Apertura) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  | Página N° |
|  |  |  |  | SI | NO |  |
| Formulario A-1 Carta de Presentación de la Oferta |  |  |  |  |  |  |
| Formulario de Identificación del Oferente. |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica. |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta. |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES O CONSORCIOS (cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-1 Carta de Presentación de la Oferta. |  |  |  |  |  |  |
| Formulario de Identificación del Proponente - Asociación o Consorcio. |  |  |  |  |  |  |
| Documentos legales: |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación o Consorcio. |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. |  |  |  |  |  |  |
| Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación: |  |  |  |  |  |  |
| Formulario de Identificación de cada socio |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica. |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |
| Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-2 Experiencia General y Específica de la Empresa |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-3 Formación Profesional, Experiencia General y Especifica del Personal Propuesto |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-4 Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |
| Nº | DETALLE DEL BIEN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |  |  |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CIVIL TARIJA |  |  |  |  |  |
| TOTAL Bs. |  |  |  |  |  |  |

PARTE VI

MODELO DE CONTRATO

El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.

CONTRATO Nº YPFB/DLG

La Paz,

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE ______________________

CÓDIGO: _______________

INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato para la adquisición de ______________________, sujeto a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)

Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) Nº 1020269020, con domicilio en ___________________, Zona __________ de la ciudad de _________, representada legalmente por __________________, con cédula de Identidad N° ____________, designado mediante ____________________ de fecha _________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

  - ____________________, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula N°____________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° _______________, con domicilio en ________________ de la ciudad de ___________, representada legalmente por _____________________, con Cédula de Identidad N° ________________, en virtud al Testimonio de Poder N° ___________ de fecha _________________, otorgado ante Notaría de Fe Pública N° ________________del Tribunal Departamental de Justicia de _________________, que en adelante se denominará el CONTRATISTA.

Tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES)

2.1.	La ENTIDAD, mediante la modalidad de contratación ________________ con código __________________, llevó adelante el proceso de contratación para el Servicio de ___________________________, realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento Específico del ______________________________ aprobado mediante Resolución de Directorio N°___________ de fecha_________ y el documento de contratación directa.

2.2.	Por su parte el CONTRATISTA reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la prestación del Servicio detallado en el presente Contrato.

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)

3.1.	Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo. |
| --- | --- |
| Fiscal del Servicio: | Es una o más personas designadas por la ENTIDAD, quien será el interlocutor de éste frente al CONTRATISTA, encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, asegurando que el Servicio sea ejecutado conforme lo establecido en el Contrato. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Personal: | Significa los empleados del CONTRATISTA. |
| Servicio (s): | Significa el servicio de ________________________, que debe desarrollar el CONTRATISTA a favor de la ENTIDAD conforme al objeto de este Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo la exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, para lo cual cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes. |
| Informe de Conformidad: | Informe elaborado por el Fiscal del Servicio, una vez verificado el cumplimiento del Servicio. |

3.2.	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el Personal que tenga relación con la ejecución de los Servicios estará exclusivamente a cargo del CONTRATISTA, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

3.3.	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.4.	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.5.	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.6.	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato, y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

3.7.	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.8.	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.9.	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

Anexo 1: Documento de contratación directa o documento base de contratación

Aclaraciones y enmiendas

Anexo 2: Propuesta adjudicada (oferta técnica y económica).

Anexo 3: Acta de concertación (cuando corresponda)

Anexo 4: Garantía (cuando corresponda)

Anexo 5: (insertar otro (s) que se puedan considerar importantes)

SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El objeto del presente Contrato es la prestación del Servicio consistente en _________________________, realizado por el CONTRATISTA con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y de conformidad a los anexos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)

7.1 Vigencia.-

El presente Contrato entrará en vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta el ________________________, previa emisión del informe de conformidad aspecto que se hará constar mediante el acta de cierre de Contrato.

7.2 Plazo de habilitación.-

El CONTRATISTA se compromete a ejecutar el Servicio en el plazo máximo de numeral (literal) días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.

OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)

La entrega de los documentos de validez para el Servicio debe ser realizada en oficinas de ___________________________ de la ENTIDAD, calle _________________ de la ciudad de _____________.

NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto máximo propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del Servicio es de Bs._____________ (__________________________Bolivianos), mismo que será ejecutado a requerimiento de la ENTIDAD y de acuerdo a los precios unitarios detallados a continuación:

| Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) | PLAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

El CONTRATISTA declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, impuestos aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente del Servicio, mencionado sin limitar, los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del CONTRATISTA, a título de revisión de precio o reembolso, ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

- El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso, la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido lo establecido en el Contrato.

DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)

El monto del presente Contrato será pagado por la ENTIDAD a favor del CONTRATISTA una vez emitido el Informe de Conformidad por el Fiscal de Servicio. El pago se realizará vía sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) en moneda nacional (bolivianos), debiendo el CONTRATISTA presentar la siguiente documentación para pago:

- Solicitud de pago.

- Factura original.

- Fotocopia de registro Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA).

- Cédula de identidad del representante legal.

- Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT).

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)

El CONTRATISTA en la misma fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá  enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

DECIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)

El CONTRATISTA garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía N° _____________________ emitida por el Banco____________________, con vigencia hasta el _________________, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por Bs.________________ (______________________ Bolivianos) equivalente al 7% (siete por ciento) del monto total del Contrato, con las características de irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la prestación del Servicio dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante informe de conformidad, dicha garantía será devuelta y se emitirá el acta de cierre de Contrato.

El CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta sesenta (60) días calendario adicionales a la vigencia del Contrato.

DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las Partes, que el CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y Plazo) del Contrato, caso contrario la ENTIDAD aplicará una multa equivalente al numeral% (literal por ciento) sobre el monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final emitido por el Fiscal del Servicio, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y la misma gestione  el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES)

- 14.1.	Las notificaciones que se cursen entre las Partes, tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

| ENTIDAD | CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Domicilio: _________________ N° Telf.: ____________________ N° Cel. ______________________ E-mail: ____________________ Attn.: _____________________ _________ - Bolivia | Domicilio: ___________________ N° Telf.: _______________________ N° Cel.: ______________________ E-mail: _______________________ Attn.: ________________________ ___________ - Bolivia |

14.2.	Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

14.3.	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte, por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

DÉCIMA QUINTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

  - Responsabilidades:

- El CONTRATISTA asume la responsabilidad técnica absoluta, de los servicios profesionales prestados bajo el presente Contrato, conforme lo establecido en los anexos del presente Contrato por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las especificaciones técnicas señaladas en el documento de contratación directa y las más altas normas técnicas de competencia profesional, conforme a las Leyes Aplicables.

- En consecuencia el CONTRATISTA garantiza y responde del Servicio prestado bajo este Contrato, por lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a la liquidación del Contrato, se compromete a no negar su participación.

En caso de no responder favorablemente al requerimiento, la ENTIDAD hará conocer a la Contraloría General del Estado, para los efectos legales consiguientes, en razón de que el Servicio ha sido prestado bajo un Contrato administrativo, por lo cual el CONTRATISTA es responsable ante el Estado.

- Por los efectos resultantes de la inobservancia y/o infracción de las obligaciones del Contrato, leyes, reglamentos y/o cualquier disposición legal.

- Por todo subcontrato suscrito por el CONTRATISTA, no obligara o pretenderá obligar a la ENTIDAD al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los subcontratista, proveedores y/o fabricantes en este sentido la responsabilidad frente a la ENTIDAD por el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales, que provengan o emanen de la Ley Aplicable son de exclusiva cuenta y riesgo del subcontratista, proveedores, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el CONTRATISTA.

- Por las indemnizaciones o reclamos ocasionados por errores, negligencia y/o impericias practicados en la ejecución de los Servicios.

- Por las infracciones por el uso de materiales o procesos de ejecución protegidos por marcas o patentes, respondiendo, en este caso, personal y directamente por cualquier indemnización, cargo y/o costo que fuere debido, así como por cualquier reclamo resultante del mal uso que de ellos hicieren.

- Por rehacer o reparar, a su costo y en los plazos estipulados por la ENTIDAD, toda y/o cualquier parte de los Servicios que hubiese sido considerada inaceptable por la ENTIDAD.

- El CONTRATISTA será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del Servicio bajo este Contrato.

  - Obligaciones:

- Cumplir con el objeto del Contrato y consiguiente ejecución de los Servicios mediante Personal especializado y dentro de las especificaciones establecidas conforme a padrones y normas técnicas usuales en servicios de esta naturaleza, garantizando la calidad del mismo.

- Ejecutar el Servicio de acuerdo a lo previsto en este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, siendo el único responsable ante cualquier inobservancia.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el Personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas (cuando corresponda) contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

- Cumplir y acatar por sí, por su Personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el CONTRATISTA responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes:

- Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su Personal en territorio boliviano.

- Las estipulaciones y las obligaciones administrativas y de seguridad, medio ambiente y salud establecidas en este Contrato, que el Contratista declara conocer y aceptar todas y cada una de ellas, eximiendo de cualquier obligación o responsabilidad a la ENTIDAD.

- Planear, programar, dirigir y ejecutar los Servicios con calidad y seguridad, a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

- Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable

- Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su Personal, necesarias para la ejecución de los Servicios, siendo para todos los efectos, el CONTRATISTA único y exclusivo responsable.

- Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la ejecución de los Servicios.

- Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la ejecución de los Servicios.

- Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del Personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo.

- No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al CONTRATISTA en cualquier momento, dentro del término del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

- Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción  u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

- No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

- Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.

- Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse por obtener a su costo todas las licencias y autorizaciones de conformidad a la Ley Aplicable con relación a este Contrato y los registros que le exija la ENTIDAD en conformidad al Contrato.

- Cumplir la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de sus subcontratistas.

- Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

- Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

- Cumplir con las normas laborales respecto al pago de incremento salarial, bonos, doble aguinaldo, primas y cualquier otra obligación laboral, las cuales deben ser asumidas exclusivamente a cuenta y cargo del CONTRATISTA.

- Realizar el trabajo solicitado conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD.

Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

DÉCIMA SEXTA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La  ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

- Notificar al CONTRATISTA los defectos e irregularidades encontradas en la ejecución del Servicio, fijando plazos para su corrección.

- Proporcionar información y detalle para la ejecución del Servicio, comunicando al CONTRATISTA eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO)

17.1. 	La ENTIDAD designará un Fiscal del Servicio de seguimiento y control de la ejecución del Contrato, y comunicará oficialmente esta designación al CONTRATISTA mediante nota expresa y de conformidad a lo determinado en la cláusula (Notificaciones).

17.2.	El Fiscal del Servicio estará a cargo de realizar las tareas relacionadas con la supervisión, fiscalización, control, evaluación, aplicación de multas y cualquier otra decisión que internamente defina la ENTIDAD con relación al Contrato.

17.3.	El Fiscal del Servicio tendrá los más amplios poderes, inclusive para:

- Ordenar la inmediata sustitución de cualquier empleado del CONTRATISTA que a exclusivo criterio del Fiscal del Servicio, impida o dificulte la actividad fiscalizadora, que su habilitación y experiencia profesional se considere inadecuada o que su rendimiento o calidad no sean satisfactorios.

- Interrumpir cualquier parte del Servicio ejecutado en desacuerdo con lo determinado en el Contrato.

- En caso de inobservancia por parte del CONTRATISTA a las exigencias de la fiscalización, se tendrá además el derecho de aplicación de multas previstas en el Contrato.

17.4. 	El Fiscal del Servicio podrá efectuar cualquier solicitud de rectificación relativa al Servicio ejecutado en desacuerdo con el Contrato, coordinando con el CONTRATISTA un plazo máximo para la solución del problema. Luego de dicho aviso, si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no procede con dicha solicitud, la misma se constituirá en causal de resolución por incumplimiento de Contrato, reservándose la ENTIDAD el derecho de aplicar las multas de acuerdo al Contrato.

17.5.	La acción u omisión, total o parcial, de la fiscalización no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad por la ejecución del Servicio.

DÉCIMA OCTAVA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA designará mediante notificación escrita a la ENTIDAD, a su representante para la entrega del Servicio, dicho personero será denominado agente del Servicio y será presentado oficialmente por el CONTRATISTA antes del inicio del mismo, mediante comunicación escrita dirigida a la ENTIDAD  de conformidad a la cláusula (Notificaciones) del presente Contrato.

El agente del Servicio representará al CONTRATISTA durante toda la prestación del Servicio y mantendrá coordinación permanente y efectiva con la ENTIDAD a través del Fiscal del Servicio, a objeto de atender satisfactoriamente los requerimientos y dar fiel cumplimiento al Contrato.

DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

VIGÉSIMA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)

20.1.	Los tributos e impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del contribuyente, en este caso el CONTRATISTA conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso. La ENTIDAD, en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener, en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

20.2.	El CONTRATISTA declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la ejecución del Servicio, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONFIDENCIALIDAD)

El CONTRATISTA está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer, durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el CONTRATISTA asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el CONTRATISTA está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del CONTRATISTA en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el CONTRATISTA ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

- La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.

- Responsabilidad por pérdida y daños.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

22.1   Condiciones de Validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del CONTRATISTA, será aplicable también a cualquier subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en el Servicio y limitar el daño al mismo.

Previo cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.

22.2   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará el Servicio de la manera que lo solicite la ENTIDAD.

22.3   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 15 (quince) días calendario consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).

VIGÉSIMA TERCERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

23.1.	Por Cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas Partes.

23.2.	Por Resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

23.2.1.	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por disolución del CONTRATISTA.

- Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

- Por incumplimiento en la prestación del Servicio, a requerimiento de la ENTIDAD o el Fiscal del Servicio en asuntos relacionados con el objeto del presente Contrato y lo establecido en las especificaciones técnicas.

- Por paralización del Servicio sin justificación, por el lapso de ____________ días calendario continuos.

- Por negligencia reiterada (2 veces) en el cumplimiento de las especificaciones técnicas, u otras especificaciones, o instrucciones escritas del Fiscal del Servicio.

- Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten al Servicio.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la prestación del Servicio alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento), de forma obligatoria.

- Por fuerza mayor o caso fortuito.

- Por incumplimiento a la cláusula (anticorrupción).

23.2.2. Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Si apartándose de los términos del Contrato la ENTIDAD, a través del Fiscal del Servicio, pretende efectuar aumento o disminución en el Servicio, sin cumplir lo establecido por el presente Contrato sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.

- Por utilizar o requerir aquellos Servicios que son objeto del presente Contrato, en beneficio de terceras personas.

- Por suspensión del Servicio por orden escrita de la ENTIDAD por un plazo superior a numeral (literal) días calendario; salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito.

23.2.3. Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La terminación por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

23.2.4.	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al PROVEEDOR; sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR.

23.2.5. Reglas aplicables a la Resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 23.2.1. y 23.2.2., la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra Parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los Servicios y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo.

Cuando el monto de la multa, alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza mayor o caso fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al CONTRATISTA, se consolidara en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado también se consolidan a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades.

VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción del Servicio efectivamente ejecutado.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Servicio, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes.  Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.

Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).

INCLUIR LA SIGUIENTE CLÁUSULA EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

(PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la Entidad en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el Contratista. En caso que este importe no sea cancelado por el Contratista podrá ser descontado por la Entidad a tiempo de hacer efectivo el pago de las planillas mensuales o en la planilla final del Contrato.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o fotocopias legalizadas de:

- Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato.

- Certificado de  matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.

- Minuta del Contrato

Fotocopias simples de:

- Cédula de identidad del representante legal.

- Escritura  de constitución de la empresa.

- Garantía de cumplimiento de contrato

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (CONFORMIDAD)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y validez, _______________________, en representación legal de la ENTIDAD, y ______________________ en representación del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma castellano.

| Lic. __________________ | Sr. ________________________ |
| --- | --- |
| cargo YPFB ENTIDAD | nombre empresa PROVEEDOR |