ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Batería de 100 amperios | Pza. | 2 |
| 2 | Batería de 70 amperios | Pza. | 2 |

- CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

- Las baterías deberán ser de 100 y 70 amperios para 12 voltios. - El proponente deberá garantizar que las baterías sean de calidad y originales en su industria de manera que su rendimiento sea eficiente y duradero. - El proponente deberá brindar una garantía de dos años para el mantenimiento y reparación de las baterías.

PLAZO DE ENTREGA

- La entrega de las baterías deberá ser realizado en un plazo de 13 días calendario a partir de la fecha de la orden de compra.

GARANTÍA TÉCNICA

-Alcance de la garantía : - De existir fallas o desperfectos en alguno de los accesorios, el proveedor deberá estar en condiciones de reemplazar inmediatamente el mismo en un plazo no mayor a 48 Horas. - El proveedor solventará todos los costos en los que incurra para subsanar los mismos.

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE REPUESTOS

- El proponente deberá contar con el stock necesario para realizar el cambio del accesorio adquirido en caso de existir desperfectos u observaciones en un periodo máximo de 48 horas.

LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

- El proponente deberá indicar la dirección exacta del lugar donde se prestarán los servicios de asistencia técnica en la ciudad de Sucre y en caso de traslado deberá comunicar la nueva dirección mediante nota dirigida al Distrito Redes de Gas Chuquisaca

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

- Las baterías deberán ser entregados en instalaciones del Distrito de Redes de Gas Chuquisaca, ubicados en la Av. De Las Américas N° 500, previa coordinación con la comisión de recepción y el encargado de almacenes.

FORMA DE PAGO

- La modalidad de pago a adoptar será vía SIGEP, contra entrega de las baterías y una vez que YPFB, haya efectuado la recepción definitiva de los mismos. adjuntando la Nota de Entrega , la Factura Fiscal a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020 y su registro SIGEP. - El pago deberá realizarse previo informe de conformidad y acta de recepción final, por parte de la comisión de recepción.

TRIBUTOS

- El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

FACTURACION

- La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. - Se deberá facturar al momento de la entrega de los bienes conforme lo establecido en el contrato /Orden de Compra, sin deducir las multas ni otros cargos. - El proponente deberá presentar fotocopia del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (del original o del emitido por la oficina Virtual del SIN) o fotocopia del Certificado del NIT. La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación.