## Mat. Ferreteria
PLANILLA DE COTIZACIÓN
LOTES | ITEM | DESCRIPCION | No. De Parte | CANT. | UND. | P/Unit. (US$) | P /Total (US$)
Lote 1 | 1 | Caja "explosion proof" marca Delga EXO-13 con dimensiones externas de 365x315x230 mm y dimensiones internas de 280x230x150 mm |  | 4 | Pz |  | 0
| 2 | Conector para emplame, marca Burndy tipo Copper Servit KS23 |  | 12 | Pz |  | 0
| 3 | Crisol de grafito horizontal para cable #2 |  | 4 | Pz |  | 0
| 4 | Crisol de grafito horizontal para cable #12 |  | 4 | Pz |  | 0
| 5 | Crisol de grafito para empalme de cables a cable #2 |  | 4 | Pz |  | 0
| 6 | Pintura epóxica 3M -323 Scotchkote (galon) |  | 4 | Gal |  | 0
| 7 | Resistencia fija tipo (shunt) PRO-MARK con capacidad de 2 Ampérios y resistencia de 0.1 Ohms | 562-906-2070 | 20 | Pz |  | 0
Lote 2 | 8 | Supresores de picos de voltaje SINE TAMER Modelo LAST120-1P2 | 8307 | 3 | EA |  | 0
| 9 | Supresor de picos de voltaje SINE TAMER ST-SPT240-15 240V 15A | 6937 | 5 | EA |  | 0
Lote 3 | 10 | Filtro regulador 67 AFR | 3400-02127 | 14 | Kit |  | 0
| 11 | Termostato (8550) | 2400-21647 | 2 | Pz |  | 0
| 12 | Thermopar | 3400-00177 | 6 | Pz |  | 0
| 13 | Válvula de paro (Shut-off) | 3090-00176 | 6 | Pz |  | 0
| 14 | Orificio 0.061 (8550) | 4200-06433 | 3 | Pz |  | 0
| 15 | Orificio #8 (5220) | 4200-00690 | 6 | Pz |  | 0
| 16 | Electrodo de encendido 8550 | 4900-06768 | 3 | Pz |  | 0
| 17 | Electrodo de encendido 5220 | 4900-02032 | 4 | Pz |  | 0
[6 empty] | TOTAL (US$) | 0