## ANEXO 1
ANEXO 1
ANALISIS DE CROMATOGRAFIA | PLANTA | FRECUENCIA
GLP producido | CRC, VGR | A requerimiento
GLP de Tanques de almacenamiento | CRC, KNT,VGR | A requerimiento
Gas Termoeléctrica Bulo Bulo | CRC | 1 diario
Gas Separadores de Prueba, alta y baja presión | CRC,KNT,SRS,HSR,PJS,LCS,VGR,SNQ,PCH, CIA | 1 x prueba
Gas entrada a planta de Amina | CRC, SRS | 1 Quincenal
Gas salida de planta de Amina | CRC, SRS | 1 Quincenal
Gas Combustible | CRC,KNT,SRS,HSR,PJS,LCS,VGR,SNQ,PCH | 1 Quincenal
Gas de Cabeza Estabilizadora | CRC,KNT,SRS,VGR,PCH | 1 Quincenal
Gas Campo Montecristo | CRC | 1 Quincenal
Gas de todos los separadores existentes en plantas y baterías | CRC,KNT,SRS,HSR,PJS,LCS,VGR,SNQ,PCH,CAI | 1 Quincenal
Calibración Cromatógrafos | CRC,SRS,VGR,PCH | 1 semanal
Otros |  | A requerimiento
ENSAYOS PETROLEO: |  | FRECUENCIA
Determinación de °API y W&S muestra TKs de almacenamiento | CRC,HSR,PJS,LCS,VGR,SNQ,PCH, CAI | 1 diario
Determinación de TVR, °API condensado estabilizado y gasolina natural producidos | CRC,KNT,SRS,VGR,PCH, CAI | 1 diario
Determinación de TVR, °API de la muestra de pozos en prueba | CRC,KNT,BBL,SRS,HSR,PJS,LCS,VGR,SNQ,PCH,DRD, CAI | 1 diario
Otros |  | A requerimiento
ENSAYOS GLICOL: RICO Y POBRE |  | FRECUENCIA
Determinación de la Densidad | CRC,VGR,SNQ,PCH,SRS | 1 semana
Determinación de la pureza del glicol | CRC,VGR,SNQ,PCH,SRS | 1 semana
Determinación del pH | CRC,VGR,SNQ,PCH,SRS | 1 semana
Otros |  | A requerimiento
ENSAYOS AMINA |  | FRECUENCIA
Determinación de la Concentración | CRC, SRS | 2 diario
Determinación de la Saturación | CRC, SRS | 2 diario
Determinación del PH de la amina | CRC, SRS | 2 diario
Determinación de Hierro Soluble en puntos de muestreo | CRC, SRS | 1 Quincenal
Otros |  | A requerimiento
ENSAYOS AGUA DE PRODUCCION |  | FRECUENCIA
Determinación de la Salinidad del agua de pozo en prueba | CRC,KNT,BBL,SRS,HSR,PJS,LCS,VGR,SNQ,PCH,DRD, CAI | 1 x prueba
Determinación del pH del agua de pozo en prueba | CRC,KNT,BBL,SRS,HSR,PJS,LCS,VGR,SNQ,PCH,DRD, CAI | 1 x prueba
Otros |  | A requerimiento
ENSAYOS AGUA DE INYECCION |  | FRECUENCIA
Parámetros Agua a sumideros según tabla N°6, por punto de muestreo | CRC, VGR, HSR, PCH | 1 diario
Parámetros Agua a recuperación secundaria según tabla N°5, por punto de muestreo. Ejem. PJS 8 puntos | PTJ, LCS | 1 c/12 horas
Parámetros Agua a sumideros y recuperación secundaria según tabla N°1, en los puntos de inyección. | CRC, VGR, PTJ, LCS, HSR, PCH | 1 Quincenal
Otros |  | A requerimiento
ENSAYOS AGUA POTABLE |  | FRECUENCIA
Parámetros de control de calidad de agua potable de acuerdo a la tabla N°2 | CRC,VGR,SNQ,SRS,PTJ,PCH | 1 Quincenal
Parámetros de control de calidad de agua potable de acuerdo a la tabla N°2A | CRC,VGR,SNQ,SRS,PTJ,PCH | 1 diario
Otros |  | A requerimiento
ENSAYOS AGUAS RESIDUALES |  | FRECUENCIA
Parámetros de control de calidad de Aguas Residuales de acuerdo a la tabla N°3 | CRC,VGR,SNQ,SRS,PTJ,HSR,PCH | 1 Quincenal
Parámetros de control de calidad de Aguas Residuales de acuerdo a la tabla N°3A | CRC,VGR,SNQ,SRS,PTJ,HSR,PCH | 1 diario
Otros |  | A requerimiento
ENSAYOS INDUSTRIAL/DESMINERALIZADA |  | FRECUENCIA
Parámetros de control de calidad de Industrial de acuerdo a la tabla N° 4 | CRC,VGR,SNQ,SRS,PCH | 1 semana
Cada vez que entre en servicio la planta. Otros |  | A requerimiento
ENSAYOS AGUA DE MOTORES |  | FRECUENCIA
Parámetros de control de calidad de motores de acuerdo a la tabla N° 7 | CRC,KNT,VGR,SNQ,CAI,SRS, HSR,LCS,PJS,PCH | 1 semana
Otros | CRC,KNT,VGR,SNQ,CAI,SRS, HSR,LCS,PJS,PCH | A requerimiento
CONTROL DE CORROSION |  | FRECUENCIA
Control de Corrosión de muestra de agua de pozos/líneas en operación y bajo control: Determinación del pH, hierro soluble y residual de anticorrosivo | CRC,KNT,SRS,PNW,JNN,HSR,PJS,LCS,VGR,SNQ,PCH,DRD,DRS,DRO, CAI | 1 semana
Se deberá reportar los consumos de los diferentes productos químicos utilizados | CRC,KNT,SRS,HSR,PJS,LCS,VGR,SNQ,PCH, CAI | 1 semana
Realizar informes sobre el estado de las instalaciones y los niveles de corrosión. | CRC,KNT,SRS,HSR,PJS,LCS,VGR,SNQ,PCH, CAI | 1 mes
Otros |  | A requerimiento