TRANSPORTE DE TUBERÍA, RED PRIMARIA

ALMACENAJE DE TUBERÍA

LETREROS

SECCIONES DE ZANJA RED PRIMARIA

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

DISTRITO REDES DE GAS CHUQUISACA

GERENCIA NCIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS

ESTACIÓN DITRITAL DE REGULACIÓN

PLANOS CONSTRUCTIVOS

PLANO DE CORTE A –A´ CASETA EDR

Vista Isométrica de EDR

DETALLE DE LA INSTALACIÓN DE LOS TEST POINT

DETALLE DE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LOS TEST POINT

INSTALACIÓN DE VÁLVULA SHUT OFF

| N° | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Junta diléctrica |
| 2 | Válvula shut off de 2" |
| 3 | Brida DN 2" |
| 4 | Tubing OD 1/2" SCH 40 |
| 5 | Manómetro ANSI 300 |
| 6 | Válvula de aguja MH de 1/2 plg inoxidable |
| 7 | Threadolet de 1/2" |
| 8 | Empaquetadura flexitalic |