YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

PARA SERVICIOS GENERALES

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RE-SABS-EPNE YPFB

OBJETO:MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DEL DCSC-GESTION 2017

CÓDIGO: GCC-EPNE-DCSC-80-16

p

| ELABORADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- |
| Lic. Edwin Flores Casas Analista de Contrataciones IV DNGC – GNCO Firma y Sello Analista de Contratación | Firma y Sello del RPC |

ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA y HORA |  |  | DIRECCION |
| 1 | Inspección Previa. | Fecha: |  | Hora: | NO APLICA |
| 2 | Consultas Escritas. | Fecha: |  | Hasta hora: | NO APLICA |
| 3 | Reunión de Aclaración | Fecha: |  | Hora: | NO APLICA |
| 4 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 06/01/2017 |  | Hasta hora: 10:30 am | Lugar: YPFB-Vicepresidencia Nacional de Operaciones-Dirección Regional de Contrataciones, (Edificio Nuevo) ubicado en Av. Doble Vía a la Guardia S/N entre el 3er. Anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas Santa Cruz de la Sierra – Bolivia |
| 5 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 06/01/2017 | Hora: 11:00 am |  | Lugar: YPFB-Vicepresidencia Nacional de Operaciones-Dirección Regional de Contrataciones, (Edificio Nuevo) ubicado en Av. Doble Vía a la Guardia S/N entre el 3er. Anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas Santa Cruz de la Sierra – Bolivia |

| DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MAS BAJO |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR TOTAL |
| LA CONTRATACIÓN SE FORMALIZARA MEDIANTE | : | CONTRATO |
| VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en días calendario) | : | 90 DÍAS CALENDARIO |

| PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | DESCRIPCION DEL SERVICIO | LUGAR | CAPACIDAD | TIPO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 | Mantenimiento de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 10 KILOS | ABC | 1 | 85,00 |
| 2 | Mantenimiento de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 2 KILOS | ABC | 1 | 50,00 |
| 3 | Mantenimiento de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 20 LIBRAS | ABC | 1 | 85,00 |
| 4 | Mantenimiento de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 25 KILOS | ABC | 1 | 200,00 |
| 5 | Mantenimiento de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 30 LIBRAS | ABC | 1 | 120,00 |
| 6 | Mantenimiento de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 4 KILOS | ABC | 1 | 68,00 |
| 7 | Mantenimiento de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 5 KILOS | ABC | 1 | 68,00 |
| 8 | Mantenimiento de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 6 KILOS | ABC | 1 | 68,00 |
| 9 | Mantenimiento de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 6 KILOS | BC | 1 | 85,00 |
| 10 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Cuarto Anillo | 10 KILOS | ABC | 1 | 85,00 |
| 11 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Cuarto Anillo | 100 KILOS | ABC | 1 | 200,00 |
| 12 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Cuarto Anillo | 20 LIBRAS | ABC | 1 | 85,00 |
| 13 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Cuarto Anillo | 10 KILOS | BC | 1 | 85,00 |
| 14 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Comarapa | 10 KILOS | ABC | 1 | 225,00 |
| 15 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Comarapa | 8 KILOS | ABC | 1 | 220,00 |
| 16 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio El Pari | 10 KILOS | ABC | 1 | 85,00 |
| 17 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio El Pari | 100 KILOS | ABC | 1 | 200,00 |
| 18 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio El Pari | 20 LIBRAS | ABC | 1 | 85,00 |
| 19 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio El Pari | 6 KILOS | BC | 1 | 85,00 |
| 20 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Samaipata | 20 LIBRAS | ABC | 1 | 225,00 |
| 21 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Samaipata | 8 KILOS | ABC | 1 | 220,00 |
| 22 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio San Matias | 10 KILOS | ABC | 1 | 225,00 |
| 23 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio San Matias | 12 KILOS | ABC | 1 | 250,00 |
| 24 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio San Matias | 20 LIBRAS | ABC | 1 | 225,00 |
| 25 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio San Pedro Del Norte | 10 KILOS | ABC | 1 | 250,00 |
| 26 | Mantenimiento de extintores | Planta Palmasola | 10 KILOS | ABC | 1 | 85,00 |
| 27 | Mantenimiento de extintores | Planta Palmasola | 12 KILOS | ABC | 1 | 120,00 |
| 28 | Mantenimiento de extintores | Planta Palmasola | 150 LIBRAS | ABC | 1 | 200,00 |
| 29 | Mantenimiento de extintores | Planta Palmasola | 30 LIBRAS | ABC | 1 | 120,00 |
| 30 | Mantenimiento de extintores | Planta Palmasola | 50 KILOS | ABC | 1 | 200,00 |
| 31 | Mantenimiento de extintores | Planta Palmasola | 75 KILOS | ABC | 1 | 200,00 |
| 32 | Mantenimiento de extintores | Planta Palmasola | 30 LIBRAS | BC | 1 | 120,00 |
| 33 | Mantenimiento de extintores | Planta Palmasola | 300 LIBRAS | BC | 1 | 200,00 |
| 34 | Mantenimiento de extintores | Planta Palmasola | 6 KILOS | BC | 1 | 85,00 |
| 35 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Camiri | 10 KILOS | ABC | 1 | 210,00 |
| 36 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Camiri | 100 KILOS | ABC | 1 | 330,00 |
| 37 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Camiri | 12 KILOS | ABC | 1 | 250,00 |
| 38 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Camiri | 150 KILOS | ABC | 1 | 330,00 |
| 39 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Camiri | 3 KILOS | ABC | 1 | 190,00 |
| 40 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Camiri | 6 KILOS | ABC | 1 | 190,00 |
| 41 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Camiri | 12 KILOS | BC | 1 | 250,00 |
| 42 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Camiri | 6 KILOS | BC | 1 | 190,00 |
| 43 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 10 KILOS | ABC | 1 | 220,00 |
| 44 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 100 KILOS | ABC | 1 | 330,00 |
| 45 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 12 KILOS | ABC | 1 | 250,00 |
| 46 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 150 KILOS | ABC | 1 | 330,00 |
| 47 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 3 KILOS | ABC | 1 | 190,00 |
| 48 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 75 KILOS | ABC | 1 | 330,00 |
| 49 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 6 KILOS | BC | 1 | 190,00 |
| 50 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 1 KILO | ABC | 1 | 190,00 |
| 51 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 10 KILOS | ABC | 1 | 220,00 |
| 52 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 100 KILOS | ABC | 1 | 330,00 |
| 53 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 3 KILOS | ABC | 1 | 190,00 |
| 54 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 50 KILOS | ABC | 1 | 330,00 |
| 55 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 6 KILOS | ABC | 1 | 190,00 |
| 56 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 6 KILOS | BC | 1 | 190,00 |
| 57 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Piso Firme | 20 LIBRAS | ABC | 1 | 350,00 |
| 58 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Peta Grande | 10 KILOS | ABC | 1 | 250,00 |
| 59 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Peta Grande | 8 KILOS | ABC | 1 | 250,00 |
| 60 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Puerto Quijarro | 10 KILOS | ABC | 1 | 330,00 |
| 61 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Puerto Quijarro | 20 LIBRAS | ABC | 1 | 330,00 |
| 62 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Mariscal Sucre | 10 KILOS | ABC | 1 | 330,00 |
| 63 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Mariscal Sucre | 20 LIBRAS | ABC | 1 | 330,00 |
| 64 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Ascención De Guarayos | 10 KILOS | ABC | 1 | 250,00 |
| 65 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Ascención De Guarayos | 20 KILOS | ABC | 1 | 350,00 |
| 66 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio San Julian | 10 KILOS | ABC | 1 | 210,00 |
| 67 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio San Julian | 20 KILOS | ABC | 1 | 320,00 |
| 68 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio San José De Chiquitos | 10 KILOS | ABC | 1 | 220,00 |
| 69 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio San José De Chiquitos | 20 KILOS | ABC | 1 | 330,00 |
| 70 | Mantenimiento de extintores | Planta Flamagas | 10 KILOS | ABC | 1 | 85,00 |
| 71 | Mantenimiento de extintores | Planta Flamagas | 12 KILOS | ABC | 1 | 120,00 |
| 72 | Mantenimiento de extintores | Planta Flamagas | 150 LIBRAS | ABC | 1 | 200,00 |
| 73 | Mantenimiento de extintores | Planta Flamagas | 30 LIBRAS | ABC | 1 | 120,00 |
| 74 | Mantenimiento de extintores | Planta Flamagas | 50 KILOS | ABC | 1 | 200,00 |
| 75 | Mantenimiento de extintores | Planta Flamagas | 75 KILOS | ABC | 1 | 200,00 |
| 76 | Mantenimiento de extintores | Planta Flamagas | 30 LIBRAS | BC | 1 | 120,00 |
| 77 | Mantenimiento de extintores | Planta Flamagas | 6 KILOS | BC | 1 | 68,00 |
| 78 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Cabezas | 10 KILOS | ABC | 1 | 200,00 |
| 79 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Cabezas | 20 KILOS | ABC | 1 | 330,00 |
| 80 | Recarga de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 10 KILOS | ABC | 1 | 121,00 |
| 81 | Recarga de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 2 KILOS | ABC | 1 | 59,00 |
| 82 | Recarga de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 20 LIBRAS | ABC | 1 | 299,00 |
| 83 | Recarga de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 25 KILOS | ABC | 1 | 805,00 |
| 84 | Recarga de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 30 LIBRAS | ABC | 1 | 475,00 |
| 85 | Recarga de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 4 KILOS | ABC | 1 | 124,00 |
| 86 | Recarga de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 5 KILOS | ABC | 1 | 155,00 |
| 87 | Recarga de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 6 KILOS | ABC | 1 | 186,00 |
| 88 | Recarga de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 6 KILOS | BC | 1 | 186,00 |
| 89 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Cuarto Anillo | 10 KILOS | ABC | 1 | 320,00 |
| 90 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Cuarto Anillo | 100 KILOS | ABC | 1 | 3.200,00 |
| 91 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Cuarto Anillo | 20 LIBRAS | ABC | 1 | 320,00 |
| 92 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Cuarto Anillo | 10 KILOS | BC | 1 | 320,00 |
| 93 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Comarapa | 10 KILOS | ABC | 1 | 450,00 |
| 94 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Comarapa | 8 KILOS | ABC | 1 | 388,00 |
| 95 | Recarga de extintores | Estación De Servicio El Pari | 10 KILOS | ABC | 1 | 320,00 |
| 96 | Recarga de extintores | Estación De Servicio El Pari | 100 KILOS | ABC | 1 | 3.200,00 |
| 97 | Recarga de extintores | Estación De Servicio El Pari | 20 LIBRAS | ABC | 1 | 320,00 |
| 98 | Recarga de extintores | Estación De Servicio El Pari | 6 KILOS | BC | 1 | 198,00 |
| 99 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Samaipata | 20 LIBRAS | ABC | 1 | 450,00 |
| 100 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Samaipata | 8 KILOS | ABC | 1 | 388,00 |
| 101 | Recarga de extintores | Estación De Servicio San Matias | 10 KILOS | ABC | 1 | 450,00 |
| 102 | Recarga de extintores | Estación De Servicio San Matias | 12 KILOS | ABC | 1 | 480,00 |
| 103 | Recarga de extintores | Estación De Servicio San Matias | 20 LIBRAS | ABC | 1 | 450,00 |
| 104 | Recarga de extintores | Estación De Servicio San Pedro Del Norte | 10 KILOS | ABC | 1 | 450,00 |
| 105 | Recarga de extintores | Planta Palmasola | 10 KILOS | ABC | 1 | 320,00 |
| 106 | Recarga de extintores | Planta Palmasola | 12 KILOS | ABC | 1 | 358,00 |
| 107 | Recarga de extintores | Planta Palmasola | 150 LIBRAS | ABC | 1 | 2.395,00 |
| 108 | Recarga de extintores | Planta Palmasola | 30 LIBRAS | ABC | 1 | 195,00 |
| 109 | Recarga de extintores | Planta Palmasola | 50 KILOS | ABC | 1 | 1.600,00 |
| 110 | Recarga de extintores | Planta Palmasola | 75 KILOS | ABC | 1 | 2.395,00 |
| 111 | Recarga de extintores | Planta Palmasola | 30 LIBRAS | BC | 1 | 475,00 |
| 112 | Recarga de extintores | Planta Palmasola | 300 LIBRAS | BC | 1 | 4.750,00 |
| 113 | Recarga de extintores | Planta Palmasola | 6 KILOS | BC | 1 | 168,00 |
| 114 | Recarga de extintores | Zona Comercial Camiri | 10 KILOS | ABC | 1 | 450,00 |
| 115 | Recarga de extintores | Zona Comercial Camiri | 100 KILOS | ABC | 1 | 3.240,00 |
| 116 | Recarga de extintores | Zona Comercial Camiri | 12 KILOS | ABC | 1 | 512,00 |
| 117 | Recarga de extintores | Zona Comercial Camiri | 150 KILOS | ABC | 1 | 4.790,00 |
| 118 | Recarga de extintores | Zona Comercial Camiri | 3 KILOS | ABC | 1 | 233,00 |
| 119 | Recarga de extintores | Zona Comercial Camiri | 6 KILOS | ABC | 1 | 308,00 |
| 120 | Recarga de extintores | Zona Comercial Camiri | 12 KILOS | BC | 1 | 494,00 |
| 121 | Recarga de extintores | Zona Comercial Camiri | 6 KILOS | BC | 1 | 308,00 |
| 122 | Recarga de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 10 KILOS | ABC | 1 | 450,00 |
| 123 | Recarga de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 100 KILOS | ABC | 1 | 3.240,00 |
| 124 | Recarga de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 12 KILOS | ABC | 1 | 512,00 |
| 125 | Recarga de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 150 KILOS | ABC | 1 | 4.640,00 |
| 126 | Recarga de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 3 KILOS | ABC | 1 | 261,00 |
| 127 | Recarga de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 75 KILOS | ABC | 1 | 2.465,00 |
| 128 | Recarga de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 6 KILOS | BC | 1 | 326,00 |
| 129 | Recarga de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 1 KILO | ABC | 1 | 78,00 |
| 130 | Recarga de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 10 KILOS | ABC | 1 | 450,00 |
| 131 | Recarga de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 100 KILOS | ABC | 1 | 3.240,00 |
| 132 | Recarga de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 3 KILOS | ABC | 1 | 233,00 |
| 133 | Recarga de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 50 KILOS | ABC | 1 | 1.690,00 |
| 134 | Recarga de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 6 KILOS | ABC | 1 | 326,00 |
| 135 | Recarga de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 6 KILOS | BC | 1 | 326,00 |
| 136 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Piso Firme | 20 LIBRAS | ABC | 1 | 590,00 |
| 137 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Peta Grande | 10 KILOS | ABC | 1 | 450,00 |
| 138 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Peta Grande | 8 KILOS | ABC | 1 | 364,00 |
| 139 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Puerto Quijarro | 10 KILOS | ABC | 1 | 450,00 |
| 140 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Puerto Quijarro | 20 LIBRAS | ABC | 1 | 450,00 |
| 141 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Mariscal Sucre | 10 KILOS | ABC | 1 | 450,00 |
| 142 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Mariscal Sucre | 20 LIBRAS | ABC | 1 | 450,00 |
| 143 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Ascención De Guarayos | 10 KILOS | ABC | 1 | 590,00 |
| 144 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Ascención De Guarayos | 20 KILOS | ABC | 1 | 740,00 |
| 145 | Recarga de extintores | Estación De Servicio San Julian | 10 KILOS | ABC | 1 | 450,00 |
| 146 | Recarga de extintores | Estación De Servicio San Julian | 20 KILOS | ABC | 1 | 640,00 |
| 147 | Recarga de extintores | Estación De Servicio San José De Chiquitos | 10 KILOS | ABC | 1 | 450,00 |
| 148 | Recarga de extintores | Estación De Servicio San José De Chiquitos | 20 KILOS | ABC | 1 | 620,00 |
| 149 | Recarga de extintores | Planta Flamagas | 10 KILOS | ABC | 1 | 320,00 |
| 150 | Recarga de extintores | Planta Flamagas | 12 KILOS | ABC | 1 | 382,00 |
| 151 | Recarga de extintores | Planta Flamagas | 150 LIBRAS | ABC | 1 | 2.395,00 |
| 152 | Recarga de extintores | Planta Flamagas | 30 LIBRAS | ABC | 1 | 480,00 |
| 153 | Recarga de extintores | Planta Flamagas | 50 KILOS | ABC | 1 | 1.600,00 |
| 154 | Recarga de extintores | Planta Flamagas | 75 KILOS | ABC | 1 | 2.395,00 |
| 155 | Recarga de extintores | Planta Flamagas | 30 LIBRAS | BC | 1 | 475,00 |
| 156 | Recarga de extintores | Planta Flamagas | 6 KILOS | BC | 1 | 168,00 |
| 157 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Cabezas | 10 KILOS | ABC | 1 | 590,00 |
| 158 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Cabezas | 20 KILOS | ABC | 1 | 740,00 |
| 159 | Recarga de Balín de 30 lb | Distrito Comercial Santa Cruz |  |  | 1 | 160,00 |
| 160 | Recarga de Balín de 30 lb | Planta Palmasola |  |  | 8 | 160,00 |
| 161 | Recarga de Balín de 30 lb | Estación De Servicio El Pari |  |  | 1 | 160,00 |
| 162 | Recarga de Balín de 30 lb | Zona Comercial Camiri |  |  | 4 | 330,00 |
| 163 | Recarga de Balín de 30 lb | Zona Comercial Puerto Suarez |  |  | 1 | 330,00 |
| 164 | Recarga de Balín de 30 lb | Zona Comercial San José De Chiquitos |  |  | 1 | 330,00 |
| 165 | Montaje de extintor | De Acuerdo A Requerimiento |  |  | 1 | 120,00 |
| 166 | Prueba hidrostática extintores de polvo químico o gas carbónico de 1 kilo hasta 2 kilos | De Acuerdo A Requerimiento |  |  | 1 | 40,00 |
| 167 | Prueba hidrostática extintores de polvo químico o gas carbónico de 4 kilos hasta 6 kilos | De Acuerdo A Requerimiento |  |  | 1 | 60,00 |
| 168 | Prueba hidrostática extintores de polvo químico o gas carbónico de 8 kilos a 12 kilos o 20 libras | De Acuerdo A Requerimiento |  |  | 1 | 80,00 |
| 169 | Prueba hidrostática extintores de polvo químico o gas carbónico rodantes | De Acuerdo A Requerimiento |  |  | 1 | 170,00 |

El monto estimado para la presente contratación es de Bs. 120.000,00 (Ciento Veinte Mil 00/100 bolivianos) pagaderos en forma mensual de acuerdo a requerimiento del DCSC.

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de servicios generales se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

- PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar únicamente empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidos en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia.

- Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos h), i),  j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

- Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

- Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE OFERTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

- MONEDA DE LA CONTRATACION

La propuesta económica y otros documentos donde se requieren importes monetarios deberán expresarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de ofertas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DCD, deberán presentarse en idioma Español. En caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento de Contratación Directa y la documentación que corresponda serán publicados y notificados en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo como medio oficial de comunicación, alternativamente podrán ser publicados en otro(s) medio(s) de comunicación.

- CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivado. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no        permita la continuidad del proceso de Contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios      sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los, lotes, tramos o paquetes.

- DESCALIFICACION DE OFERTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- La falta de presentación de los Formularios solicitado en el presente DCD.

- Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el presente DCD.

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y las Especificaciones Técnicas.

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa.

- Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma oferta.

- Si la oferta económica no cotiza la totalidad del requerimiento.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fuese solicitada sobre aspectos subsanables.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fuese solicitada sobre aspectos subsanables o la documentación presentada no cumpla con las condiciones requeridas.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RPC autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de compra u orden de servicio no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB y/o estos no hayan sido subsanados.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

- En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente.

- Cuando el proponente presente deudas al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB (Para procesos mayores al millón de bolivianos y cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su oferta.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la oferta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la oferta presentada.

- Cuando la oferta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DCD.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Contratación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, aclaraciones y/o complementaciones éstos deberán estar señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación del Comité de Contratación, según corresponda.

El Comité de Contratación podrá realizar consultas, solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables mediante el correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD. Al efecto se podrá otorgar un plazo expresado en días hábiles para la presentación de las respuestas y/o complementaciones de los oferentes.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o complementaciones, deberán ser enviadas al Comité de Contratación a través de correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD o en medio físico a la dirección establecida en la solicitud, para la respectiva evaluación.

Toda documentación de respaldo, que sea remitida para fines aclaratorios a consultas y/o complementaciones solicitadas, deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida para el efecto.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato u orden de compra u orden de servicio por parte del comité.

- TIPOS DE GARANTÍA

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

- Cuando se tengan  programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

- Cuando se tenga programado realizar un solo pago y el tiempo de ejecución o entrega no supere los 15 días calendario en procesos de contratación hasta Bs.200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de finalización del servicio y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

- INSPECCIÓN PREVIA

NO APLICA.

- CONSULTAS ESCRITAS AL DCD

NO APLICA.

- REUNION DE ACLARACION

NO APLICA

- AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas o en cualquier momento previo a la presentación de propuestas  las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa, los ajustes serán publicados en la página web de YPFB. www.ypfb.gob.bo

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El RPC previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar el plazo de presentación de ofertas mediante Nota Expresa en los siguientes casos:

a)	Ajustes al Documento de Contratación Directa (DCD).

b)	Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

c)	A iniciativa de YPFB

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el ofertante, se encuentran detallados en la PARTE III del presente DCD.

- PRESENTACIÓN DE OFERTAS

  - Forma de presentación: La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

1: 	Documentos Administrativos

2: 	Documentos de la Propuesta Económica.

3: 	Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la fotocopia simple.

  - Plazo y lugar de presentación: Las ofertas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

  - Forma de entrega: Las ofertas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DE LA CONTRATACION. GCC-EPNE-DCSC-80-16. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: “MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DEL DCSC-GESTION 2017”

  - Retiro de Ofertas

- Las ofertas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de ofertas.

- Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su oferta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE OFERTAS

Se rechazara las ofertas, cuando el proponente presente su oferta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

- APERTURA DE OFERTAS

La apertura de las ofertas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de ofertas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna oferta.

Durante el Acto de Apertura de ofertas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las ofertas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.

- ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las ofertas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte IV del presente DCD.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La Etapa de Concertación será aplicada para montos mayores a Bs. 1.000.000,00 (Un Millón 00/100 Bolivianos)

El Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RPC.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una oferta técnica – económica para cada  ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DCD.

En el caso de ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- ADJUDICACIÓN

El RPC sobre la base de los informes generados en la  contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO, ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO

El proponente adjudicado, deberá presentar para la elaboración y suscripción de contrato, orden de compra u orden de servicio, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas, según corresponda, de los documentos solicitados por YPFB.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por YPFB. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RPC.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

  - Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por Informe Técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e Informe Legal que contemple los aspectos normativos. En el caso de proyectos de inversión, deberán además contemplar las disposiciones técnicas y legales del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

  - Las modificaciones al contrato se realizarán siempre y cuando ambas partes manifiesten su plena conformidad con las mismas y se efectuará mediante:

- Contrato Modificatorio.- Se podrá introducir modificaciones que se considere estrictamente necesarias a objeto de cumplir el objeto del contrato, el cual puede dar lugar a la variación del alcance, monto y/o plazo del contrato, donde podrán ser incluidos nuevos ítems no previstos en el proceso de contratación. Los precios unitarios de estos ítems deberán ser concertados por el RCD con la empresa contratada.

El Contrato Modificatorio será suscrito por el Presidente Ejecutivo de Y.P.F.B., o por la autoridad delegada que hubiera firmado el contrato principal.

PARTE II

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO |
| --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DEL DCSC –GESTIÓN 2017 |

- CARACTERÍSTICAS

OBJETIVO

Los extintores distribuidos en predios del DCSC, Planta Palmasola, Zonas Comerciales y Estaciones de Servicio, deben tener un mantenimiento anual para asegurar que al momento de accionarlos estén operables para atender cualquier emergencia; asimismo, en caso de haber sido percutados deben ser recargados inmediatamente.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES El servicio de Mantenimiento de extintores comprende los siguientes puntos detallados y se realizarán a todos los extintores del Distrito Comercial Santa Cruz (DCSC): - Examen completo y cualquier reparación o remplazo de repuesto que necesite (accesorios externos e internos del extintor). Los manómetros, mangueras y válvulas a cambiar de los equipos que así lo requieran, deberán cumplir con una norma de fabricación (IRAM, NBR u otra) en caso que el material no tenga el sello de calidad de producto, deberá presentar un certificado de calidad que indique el modelo respectivo. Todos los elementos cambiados (Dañados) deberán ser entregados a YPFB, luego de realizado el mantenimiento - Tamizado de polvo químico - Pintado de cilindro: Si un extintor presenta deterioro en la pintura (Rayones, perdida de brillo, raspones, se puede observar el metal, corrosión) en el cilindro, deberá pintarse utilizando material de buena calidad (Pintura adecuada para extintores portátiles). La empresa contratada deberá asegurar que el número de serie del extintor (Colocado por el fabricante en el cilindro contra relieve) quede visible después de aplicada la pintura. La empresa contratada debe asegurarse de mantener la identificación de los extintores. - Presurización interna - Provisión de etiquetas, precintos, chavetas y tarjetas de inspección Pasador o chaveta Deberá colocarse en todos los equipos una nueva chaveta de manera que el anillo quede hacia arriba y por ningún motivo deberá presentar filo en las puntas. El material de este dispositivo debe ser resistente a la corrosión y de un material liso, que permita deslizarse rápidamente entre los orificios de las manijas. El pasador deberá estar sujeto al extintor por un precinto de seguridad resistente a la intemperie. Precinto de seguridad: Deberá estar correctamente colocado, asegurando que la chaveta quede inmóvil. En caso de que por inclemencias del tiempo u otros factores los precintos se rompan o deterioren la empresa contratada deberá reemplazar dichos precintos. Cinturones: En caso en que el extintor no cuente con un cinturón para sujetar la manguera o el mismo se encuentre dañado, la empresa contratada deberá reemplazar el mismo. Etiqueta del servicio de Prueba Hidrostática: Adhesivo resistente a la intemperie. Collar de verificación de servicio: Aplicable solo para extintores hasta 12 kg. (Los equipos de cartucho y de CO2 no requieren el collar verificación de servicio). El collar consiste en un anillo de una sola pieza de material plástico o metálico cuyo diámetro interior no permitirá que este una vez instalado sea retirado del cuello del cilindro a menos que la válvula sea retirada. El collar no deberá interferir con la operación del extintor y la fecha que indica debe ser la misma que la fecha de la etiqueta de la prueba hidrostática o mantenimiento más reciente. Tarjeta de Inspección: Cada equipo debe contar con la tarjeta de inspección, debe contener como mínimo los datos del tipo de extintor y debe estar sujeto al mismo a través de un cordón u otro resistente. El material puede ser adhesivo sobre plástico, plástico impreso u otro similar que resista a la intemperie y cuya superficie pueda escribirse con marcador permanente. Etiqueta de indicaciones y datos de mantenimiento: Será adhesiva y colocada en el extintor, deberá indicar como mínimo lo siguiente: - Nombre y datos de la Empresa que ha realizado el mantenimiento o recarga. - Fecha de realización de la recarga y mantenimiento. - Agente de extinción del equipo. - Capacidad del equipo en kilogramos. - Instrucciones de uso del extintor - Pictograma del tipo de extintor, según la clase de fuego (A, B, C) Extintor con información completa El detalle de los extintores a los que se les realizará el mantenimiento y cuando así se lo requiera la recarga, de acuerdo a su ubicación física en donde se encuentran, capacidad, tipo y cantidad, es la siguiente: LUGAR; CAPACIDAD; TIPO; CANTIDAD. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 10 KILOS; ABC; 4. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 2 KILOS; ABC; 1. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 20 LIBRAS; ABC; 4. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 25 KILOS; ABC; 2. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 30 LIBRAS; ABC; 1. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 4 KILOS; ABC; 5. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 5 KILOS; ABC; 9. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 6 KILOS; ABC; 2. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 6 KILOS; BC; 4. ESTACIÓN DE SERVICIO CUARTO ANILLO; 10 KILOS; ABC; 7. ESTACIÓN DE SERVICIO CUARTO ANILLO; 100 KILOS; ABC; 1. ESTACIÓN DE SERVICIO CUARTO ANILLO; 20 LIBRAS; ABC; 4. ESTACIÓN DE SERVICIO CUARTO ANILLO; 10 KILOS; BC; 1. ESTACIÓN DE SERVICIO COMARAPA; 10 KILOS; ABC; 3. ESTACIÓN DE SERVICIO COMARAPA; 8 KILOS; ABC; 1. ESTACIÓN DE SERVICIO EL PARI; 10 KILOS; ABC; 5. ESTACIÓN DE SERVICIO EL PARI; 100 KILOS; ABC; 1. ESTACIÓN DE SERVICIO EL PARI; 20 LIBRAS; ABC; 7. ESTACIÓN DE SERVICIO EL PARI; 6 KILOS; BC; 1. ESTACIÓN DE SERVICIO SAMAIPATA; 20 LIBRAS; ABC; 2. ESTACIÓN DE SERVICIO SAMAIPATA; 8 KILOS; ABC; 1. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN MATIAS; 10 KILOS; ABC; 1. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN MATIAS; 12 KILOS; ABC; 2. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN MATIAS; 20 LIBRAS; ABC; 3. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN PEDRO DEL NORTE; 10 KILOS; ABC; 2. PLANTA PALMASOLA; 10 KILOS; ABC; 1. PLANTA PALMASOLA; 12 KILOS; ABC; 2. PLANTA PALMASOLA; 150 LIBRAS; ABC; 1. PLANTA PALMASOLA; 30 LIBRAS; ABC; 1. PLANTA PALMASOLA; 50 KILOS; ABC; 1. PLANTA PALMASOLA; 75 KILOS; ABC; 2. PLANTA PALMASOLA; 30 LIBRAS; BC; 4. PLANTA PALMASOLA; 300 LIBRAS; BC; 1. PLANTA PALMASOLA; 6 KILOS; BC; 3. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 10 KILOS; ABC; 3. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 100 KILOS; ABC; 1. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 12 KILOS; ABC; 1. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 150 KILOS; ABC; 1. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 3 KILOS; ABC; 2. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 6 KILOS; ABC; 1. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 12 KILOS; BC; 1. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 6 KILOS; BC; 1. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 10 KILOS; ABC; 7. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 100 KILOS; ABC; 1. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 12 KILOS; ABC; 1. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 150 KILOS; ABC; 1. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 3 KILOS; ABC; 1. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 75 KILOS; ABC; 2. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 6 KILOS; BC; 2. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 1 KILO; ABC; 1. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 10 KILOS; ABC; 7. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 100 KILOS; ABC; 1. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 3 KILOS; ABC; 1. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 50 KILOS; ABC; 1. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 6 KILOS; ABC; 3. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 6 KILOS; BC; 2. ESTACIÓN DE SERVICIO PISO FIRME; 20 LIBRAS; ABC; 2. ESTACIÓN DE SERVICIO PETA GRANDE; 10 KILOS; ABC; 1. ESTACIÓN DE SERVICIO PETA GRANDE; 8 KILOS; ABC; 1. ESTACIÓN DE SERVICIO PUERTO QUIJARRO; 10 KILOS; ABC; 2. ESTACIÓN DE SERVICIO PUERTO QUIJARRO; 20 LIBRAS; ABC; 4. ESTACIÓN DE SERVICIO MARISCAL SUCRE; 10 KILOS; ABC; 2. ESTACIÓN DE SERVICIO MARISCAL SUCRE; 20 LIBRAS; ABC; 3. ESTACIÓN DE SERVICIO ASCENCIÓN DE GUARAYOS; 10 KILOS; ABC; 4. ESTACIÓN DE SERVICIO ASCENCIÓN DE GUARAYOS; 20 KILOS; ABC; 1. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JULIAN; 10 KILOS; ABC; 4. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JULIAN; 20 KILOS; ABC; 1. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 10 KILOS; ABC; 4. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 20 KILOS; ABC; 1. PLANTA FLAMAGAS; 10 KILOS; ABC; 1. PLANTA FLAMAGAS; 12 KILOS; ABC; 1. PLANTA FLAMAGAS; 150 LIBRAS; ABC; 1. PLANTA FLAMAGAS; 30 LIBRAS; ABC; 1. PLANTA FLAMAGAS; 50 KILOS; ABC; 1. PLANTA FLAMAGAS; 75 KILOS; ABC; 1. PLANTA FLAMAGAS; 30 LIBRAS; BC; 1. PLANTA FLAMAGAS; 6 KILOS; BC; 1. ESTACIÓN DE SERVICIO CABEZAS; 10 KILOS; ABC; 4. ESTACIÓN DE SERVICIO CABEZAS; 20 KILOS; ABC; 1. TOTAL GENERAL; 175. RECARGA DE EXTINTORES El servicio de Recarga se realizará de acuerdo a requerimiento y consistirá en realizar el reemplazo del agente extinguidor de acuerdo a la capacidad y tipo de cada extintor, previo al examen completo del extintor, en caso que se requiera se realizará el pintado del cilindro y el cambio de piezas y se provisionará de etiquetas, precintos, chavetas y tarjetas de inspección, de acuerdo a lo descrito para el servicio de mantenimiento de los extintores. De acuerdo al tipo de extintor, se realizarán las siguientes recargas: - Recarga de extintores con polvo químico seco multipropósito ABC con las siguientes características: - 90 % de fosfato mono amónico (NH4H2PO4) - Capacidad para extinguir fuegos de clases A, B y C - Larga vida sujeta a condiciones externas - Resistente a la humedad del medio ambiente - Listado UL o similar - Recarga de extintores con CO2 dióxido de carbono - El agente extintor debe cumplir con lo descrito en la NFPA 10 o similar. - Recarga de extintores con purple K - Listado UL o similar Cuando corresponda se realizará la recarga de balín, de acuerdo a la necesidad, las cantidades y ubicación de los extintores que requerirán la recarga de balín son: CANTIDAD; SERVICIO; UBICACIÓN. 1; RECARGA DE BALÍN DE 30 LB; DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ. 8; RECARGA DE BALÍN DE 30 LB; PLANTA PALMASOLA. 1; RECARGA DE BALÍN DE 30 LB; EE.SS. EL PARI. 4; RECARGA DE BALÍN DE 30 LB; ZONA COMERCIAL CAMIRI. 1; RECARGA DE BALÍN DE 30 LB; ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ. Por otra parte cuando así se lo requiera se realizará: PRUEBA HIDROSTÁTICA (PARA LOS EXTINTORES QUE REQUIERAN EL MISMO) Los equipos utilizados para las pruebas (Presión y Peso) de los cilindros deben estar calibrados y dentro de las fechas vigentes, prueba de ello la empresa contratada deberá presentar su certificado emitido por ente externo competente (IBMETRO u otro equivalente). Se deberán someter a prueba hidrostática todos los equipos que tengan una fecha de fabricación mayor a 5 años. La empresa contratada deberá colocar un adhesivo en la parte frontal inferior; asimismo, presentar un certificado en el que se detallen los extintores que hubiesen pasado la prueba hidrostática. Solo los cilindros que pasen las pruebas hidrostáticas, deberán continuar el proceso de mantenimiento. En caso alguno de los cilindros, no pase la prueba hidrostática deberá informarse mediante un informe técnico y una toma fotográfica, y deberán ser entregados a YPFB. MONTAJE DE EXTINTORES Los extintores deberán ser colocados en soportes (a ser provistos por la empresa contratada) y ubicados en lugar definido de acuerdo a plano de extintores a ser entregado a la empresa contratada. Todos los extintores que no cuenten con señalización deberán ser señalizados con letreros de chapa galvanizada o sustrato de aluminio compuesto con lámina grado ingeniería de 30x40cm (a ser provistos por la empresa contratada). CAPACITACIÓN TEÓRICO – PRÁCTICA La empresa contratada previo al recojo de los extintores, deberá realizar una capacitación teórico-práctico in situ, con una carga horaria de al menos 2 horas, en “Teoría del Fuego, Uso y mantenimiento de extintores” en coordinación con el Fiscal del Servicio, con la finalidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en la capacitación; asimismo, al momento de entregar los extintores recargados, deberá entregar certificados a todo el personal que participe de dicha capacitación.

LUGAR DE RECOJO

La empresa contratada del servicio deberá trasladarse en vehículo propio al Distrito Comercial Santa Cruz, Planta Palmasola, Zonas Comerciales y Estaciones de Servicio a las direcciones establecidas en el cuadro siguiente para recoger los extintores; y entregar en forma de préstamo extintores presurizados y recargados con una masa extintora similar a la existente en el lugar; y se procederá al retiro de los mismos para el traslado a los talleres de la empresa contratada. El recojo se realizará en función a un cronograma a ser entregado por el Fiscal del Servicio, previa coordinación con la empresa contratada, al momento de retirar los extintores en la unidad asignada, la empresa contratada deberá llenar un listado que indique los datos de cada uno, esto deberá ser avalado por el responsable YPFB del área, mismo que emitirá una Orden de Salida de los extintores para su mantenimiento, asimismo, se establecerá el plazo de ejecución del lote entregado a ser coordinado con el Fiscal de Servicio y la empresa contratada. Todos los costos de transporte serán asumidos por la empresa contratada. Nº; LUGAR; DIRECCION. 1; DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; Av. Mamerto Cuellar Final N° 700. 2; PLANTA ENGARRAFADORA DE GLP PALMASOLA; Av. Santos Dumont Final. 3; PLANTA ENGARRAFADORA DE GLP FLAMAGAS; Av. Santos Dumont entre 5to y 6to Anillo.. 4; ESTACIÓN DE SERVICIO EL PARI; Sobre la Av. Grigota entre 2do. Y 3er. anillo. 5; ESTACIÓN DE SERVICIO 4to ANILLO; Sobre la Av. Grigota entre 4to y 5to anillo. 6; ZONA COMERCIAL CAMIRI; Localidad de Camiri Av. Godofredo Nuñez final S/N. 7; ZONA COMERCIAL SAN JOSE DE CHIQUITOS; Localidad de San Jose de Chiquitos. 8; ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; Localidad de Puerto Suarez Av. Mariscal Sucre lado Paradero. 9; ESTACIÓN DE SERVICIO MARISCAL SUCRE; Localidad de Puerto Suarez. 10; ESTACIÓN DE SERVICIO PUERTO QUIJARRO; Localidad de Puerto Quijarro Av. Luis Salazar de La Vega esq. 1ro de Mayo. 11; ESTACIÓN DE SERVICIO SAMAIPATA; Av. Barrientos Nº 65 Zona Carretera A Santa Cruz (Samaipata). 12; ESTACIÓN DE SERVICIO COMARAPA; Av. Principal Nº 383, Barrio Central (Comarapa). 13; ESTACIÓN DE SERVICIO PETA GRANDE; C/Victoria Mza. 14 Comunidad Agrícola Peta Grande, Carretera pasando Minero. 14; ESTACIÓN DE SERVICIO SAN MATÍAS; Av. Circunvalación Carretera Bioceánica S/N Zona Copacabana (San Matías). 15; ESTACIÓN DE SERVICIO SAN PEDRO DEL NORTE; Av. Santa Cruz Nº 75 Zona Central. 16; ESTACIÓN DE SERVICIO BELLA VISTA; Av. Costanera S/N Urbanización Piso Firme. 17; ESTACIÓN DE SERVICIO GUARAYOS (*); Localidad de Guarayos. 18; ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JOSÉ DE CHIQUITOS (*); Localidad de San José de Chiquitos. 19; ESTACIÓN DE SERVICIO CABEZAS (*); Localidad de Cabezas. 20; ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JULIAN (*); Localidad San Julian. (*) Corresponde a EE.SS., a habilitarse durante la gestión 2017, lo cual será comunicado al Proveedor adjudicado por el Fiscal del Servicio con la debida anticipación.

LUGAR DE ENTREGA DE EQUIPOS

Los extintores deberán ser trasladados a predios del Distrito Comercial Santa Cruz, Estaciones de Servicio, Planta Palmasola y Zonas Comerciales en donde fueron recogidos o donde el Fiscal de Servicio lo designe previa coordinación con Activo Fijo. Previo al envío a los distintos lugares el Fiscal del Servicio podrá solicitar una inspección aleatoriamente. En el momento de realizar la entrega del mantenimiento/recarga de los extintores, el personal técnico de YPFB, en forma conjunta con el encargado de la empresa contratada deberá realizar la verificación correspondiente, con el fin de aceptar si cumplen o no con lo requerido por YPFB. La empresa contratada debe asegurarse de que no existan daños en el traslado a los diferentes lugares, siendo el costo del traslado asumido por la empresa contratada. La empresa contratada deberá montar los extintores (soporte y colocación de la señalización) en el lugar definido por el Fiscal del Servicio, se debe entregar el extintor colocado en el soporte correspondiente. En caso de existir algún tipo de falla en los servicios prestados del mantenimiento/recarga de los extintores la empresa de servicios deberá corregir inmediatamente la falla corriendo por su propia cuenta el gasto que incurra.

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El servicio de mantenimiento de extintores del DCSC como de la planta Palmasola, Zonas Comerciales, Estaciones de Servicio serán realizadas en ciudad de Santa Cruz es decir en el taller de la empresa contratada, para un mejor mantenimiento.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Todos los equipos utilizados para la recarga, pintado, prueba hidráulica, colocación de soportes y señalización, etc. deberán ser proporcionados por la empresa contratada.

PRECIO REFERENCIAL

Mantenimiento de extintores: LUGAR; CAPACIDAD; TIPO; PRECIO UNITARIO Bs.. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 10 KILOS; ABC; 85,00. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 2 KILOS; ABC; 50,00. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 20 LIBRAS; ABC; 85,00. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 25 KILOS; ABC; 200,00. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 30 LIBRAS; ABC; 120,00. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 4 KILOS; ABC; 68,00. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 5 KILOS; ABC; 68,00. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 6 KILOS; ABC; 68,00. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 6 KILOS; BC; 85,00. ESTACIÓN DE SERVICIO CUARTO ANILLO; 10 KILOS; ABC; 85,00. ESTACIÓN DE SERVICIO CUARTO ANILLO; 100 KILOS; ABC; 200,00. ESTACIÓN DE SERVICIO CUARTO ANILLO; 20 LIBRAS; ABC; 85,00. ESTACIÓN DE SERVICIO CUARTO ANILLO; 10 KILOS; BC; 85,00. ESTACIÓN DE SERVICIO COMARAPA; 10 KILOS; ABC; 225,00. ESTACIÓN DE SERVICIO COMARAPA; 8 KILOS; ABC; 220,00. ESTACIÓN DE SERVICIO EL PARI; 10 KILOS; ABC; 85,00. ESTACIÓN DE SERVICIO EL PARI; 100 KILOS; ABC; 200,00. ESTACIÓN DE SERVICIO EL PARI; 20 LIBRAS; ABC; 85,00. ESTACIÓN DE SERVICIO EL PARI; 6 KILOS; BC; 85,00. ESTACIÓN DE SERVICIO SAMAIPATA; 20 LIBRAS; ABC; 225,00. ESTACIÓN DE SERVICIO SAMAIPATA; 8 KILOS; ABC; 220,00. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN MATIAS; 10 KILOS; ABC; 225,00. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN MATIAS; 12 KILOS; ABC; 250,00. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN MATIAS; 20 LIBRAS; ABC; 225,00. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN PEDRO DEL NORTE; 10 KILOS; ABC; 250,00. PLANTA PALMASOLA; 10 KILOS; ABC; 85,00. PLANTA PALMASOLA; 12 KILOS; ABC; 120,00. PLANTA PALMASOLA; 150 LIBRAS; ABC; 200,00. PLANTA PALMASOLA; 30 LIBRAS; ABC; 120,00. PLANTA PALMASOLA; 50 KILOS; ABC; 200,00. PLANTA PALMASOLA; 75 KILOS; ABC; 200,00. PLANTA PALMASOLA; 30 LIBRAS; BC; 120,00. PLANTA PALMASOLA; 300 LIBRAS; BC; 200,00. PLANTA PALMASOLA; 6 KILOS; BC; 85,00. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 10 KILOS; ABC; 210,00. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 100 KILOS; ABC; 330,00. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 12 KILOS; ABC; 250,00. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 150 KILOS; ABC; 330,00. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 3 KILOS; ABC; 190,00. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 6 KILOS; ABC; 190,00. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 12 KILOS; BC; 250,00. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 6 KILOS; BC; 190,00. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 10 KILOS; ABC; 220,00. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 100 KILOS; ABC; 330,00. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 12 KILOS; ABC; 250,00. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 150 KILOS; ABC; 330,00. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 3 KILOS; ABC; 190,00. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 75 KILOS; ABC; 330,00. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 6 KILOS; BC; 190,00. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 1 KILO; ABC; 190,00. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 10 KILOS; ABC; 220,00. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 100 KILOS; ABC; 330,00. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 3 KILOS; ABC; 190,00. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 50 KILOS; ABC; 330,00. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 6 KILOS; ABC; 190,00. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 6 KILOS; BC; 190,00. ESTACIÓN DE SERVICIO PISO FIRME; 20 LIBRAS; ABC; 350,00. ESTACIÓN DE SERVICIO PETA GRANDE; 10 KILOS; ABC; 250,00. ESTACIÓN DE SERVICIO PETA GRANDE; 8 KILOS; ABC; 250,00. ESTACIÓN DE SERVICIO PUERTO QUIJARRO; 10 KILOS; ABC; 330,00. ESTACIÓN DE SERVICIO PUERTO QUIJARRO; 20 LIBRAS; ABC; 330,00. ESTACIÓN DE SERVICIO MARISCAL SUCRE; 10 KILOS; ABC; 330,00. ESTACIÓN DE SERVICIO MARISCAL SUCRE; 20 LIBRAS; ABC; 330,00. ESTACIÓN DE SERVICIO ASCENCIÓN DE GUARAYOS; 10 KILOS; ABC; 250,00. ESTACIÓN DE SERVICIO ASCENCIÓN DE GUARAYOS; 20 KILOS; ABC; 350,00. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JULIAN; 10 KILOS; ABC; 210,00. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JULIAN; 20 KILOS; ABC; 320,00. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 10 KILOS; ABC; 220,00. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 20 KILOS; ABC; 330,00. PLANTA FLAMAGAS; 10 KILOS; ABC; 85,00. PLANTA FLAMAGAS; 12 KILOS; ABC; 120,00. PLANTA FLAMAGAS; 150 LIBRAS; ABC; 200,00. PLANTA FLAMAGAS; 30 LIBRAS; ABC; 120,00. PLANTA FLAMAGAS; 50 KILOS; ABC; 200,00. PLANTA FLAMAGAS; 75 KILOS; ABC; 200,00. PLANTA FLAMAGAS; 30 LIBRAS; BC; 120,00. PLANTA FLAMAGAS; 6 KILOS; BC; 68,00. ESTACIÓN DE SERVICIO CABEZAS; 10 KILOS; ABC; 200,00. ESTACIÓN DE SERVICIO CABEZAS; 20 KILOS; ABC; 330,00. Nota 1. El precio de mantenimiento incluye los costos de pintado, presurización, provisión de etiquetas, precintos y chavetas Nota 2. El precio unitario de todos los ítems incluye el costo de transporte. Nota 3. El precio varía según la capacidad del extintor y el lugar de recojo de los mismos. Recarga de extintores: LUGAR; CAPACIDAD; TIPO; PRECIO UNITARIO Bs.. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 10 KILOS; ABC; 121,00. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 2 KILOS; ABC; 59,00. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 20 LIBRAS; ABC; 299,00. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 25 KILOS; ABC; 805,00. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 30 LIBRAS; ABC; 475,00. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 4 KILOS; ABC; 124,00. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 5 KILOS; ABC; 155,00. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 6 KILOS; ABC; 186,00. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 6 KILOS; BC; 186,00. ESTACIÓN DE SERVICIO CUARTO ANILLO; 10 KILOS; ABC; 320,00. ESTACIÓN DE SERVICIO CUARTO ANILLO; 100 KILOS; ABC; 3.200,00. ESTACIÓN DE SERVICIO CUARTO ANILLO; 20 LIBRAS; ABC; 320,00. ESTACIÓN DE SERVICIO CUARTO ANILLO; 10 KILOS; BC; 320,00. ESTACIÓN DE SERVICIO COMARAPA; 10 KILOS; ABC; 450,00. ESTACIÓN DE SERVICIO COMARAPA; 8 KILOS; ABC; 388,00. ESTACIÓN DE SERVICIO EL PARI; 10 KILOS; ABC; 320,00. ESTACIÓN DE SERVICIO EL PARI; 100 KILOS; ABC; 3.200,00. ESTACIÓN DE SERVICIO EL PARI; 20 LIBRAS; ABC; 320,00. ESTACIÓN DE SERVICIO EL PARI; 6 KILOS; BC; 198,00. ESTACIÓN DE SERVICIO SAMAIPATA; 20 LIBRAS; ABC; 450,00. ESTACIÓN DE SERVICIO SAMAIPATA; 8 KILOS; ABC; 388,00. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN MATIAS; 10 KILOS; ABC; 450,00. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN MATIAS; 12 KILOS; ABC; 480,00. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN MATIAS; 20 LIBRAS; ABC; 450,00. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN PEDRO DEL NORTE; 10 KILOS; ABC; 450,00. PLANTA PALMASOLA; 10 KILOS; ABC; 320,00. PLANTA PALMASOLA; 12 KILOS; ABC; 358,00. PLANTA PALMASOLA; 150 LIBRAS; ABC; 2.395,00. PLANTA PALMASOLA; 30 LIBRAS; ABC; 195,00. PLANTA PALMASOLA; 50 KILOS; ABC; 1.600,00. PLANTA PALMASOLA; 75 KILOS; ABC; 2.395,00. PLANTA PALMASOLA; 30 LIBRAS; BC; 475,00. PLANTA PALMASOLA; 300 LIBRAS; BC; 4.750,00. PLANTA PALMASOLA; 6 KILOS; BC; 168,00. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 10 KILOS; ABC; 450,00. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 100 KILOS; ABC; 3.240,00. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 12 KILOS; ABC; 512,00. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 150 KILOS; ABC; 4.790,00. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 3 KILOS; ABC; 233,00. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 6 KILOS; ABC; 308,00. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 12 KILOS; BC; 494,00. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 6 KILOS; BC; 308,00. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 10 KILOS; ABC; 450,00. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 100 KILOS; ABC; 3.240,00. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 12 KILOS; ABC; 512,00. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 150 KILOS; ABC; 4.640,00. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 3 KILOS; ABC; 261,00. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 75 KILOS; ABC; 2.465,00. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 6 KILOS; BC; 326,00. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 1 KILO; ABC; 78,00. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 10 KILOS; ABC; 450,00. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 100 KILOS; ABC; 3.240,00. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 3 KILOS; ABC; 233,00. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 50 KILOS; ABC; 1.690,00. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 6 KILOS; ABC; 326,00. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 6 KILOS; BC; 326,00. ESTACIÓN DE SERVICIO PISO FIRME; 20 LIBRAS; ABC; 590,00. ESTACIÓN DE SERVICIO PETA GRANDE; 10 KILOS; ABC; 450,00. ESTACIÓN DE SERVICIO PETA GRANDE; 8 KILOS; ABC; 364,00. ESTACIÓN DE SERVICIO PUERTO QUIJARRO; 10 KILOS; ABC; 450,00. ESTACIÓN DE SERVICIO PUERTO QUIJARRO; 20 LIBRAS; ABC; 450,00. ESTACIÓN DE SERVICIO MARISCAL SUCRE; 10 KILOS; ABC; 450,00. ESTACIÓN DE SERVICIO MARISCAL SUCRE; 20 LIBRAS; ABC; 450,00. ESTACIÓN DE SERVICIO ASCENCIÓN DE GUARAYOS; 10 KILOS; ABC; 590,00. ESTACIÓN DE SERVICIO ASCENCIÓN DE GUARAYOS; 20 KILOS; ABC; 740,00. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JULIAN; 10 KILOS; ABC; 450,00. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JULIAN; 20 KILOS; ABC; 640,00. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 10 KILOS; ABC; 450,00. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 20 KILOS; ABC; 620,00. PLANTA FLAMAGAS; 10 KILOS; ABC; 320,00. PLANTA FLAMAGAS; 12 KILOS; ABC; 382,00. PLANTA FLAMAGAS; 150 LIBRAS; ABC; 2.395,00. PLANTA FLAMAGAS; 30 LIBRAS; ABC; 480,00. PLANTA FLAMAGAS; 50 KILOS; ABC; 1.600,00. PLANTA FLAMAGAS; 75 KILOS; ABC; 2.395,00. PLANTA FLAMAGAS; 30 LIBRAS; BC; 475,00. PLANTA FLAMAGAS; 6 KILOS; BC; 168,00. ESTACIÓN DE SERVICIO CABEZAS; 10 KILOS; ABC; 590,00. ESTACIÓN DE SERVICIO CABEZAS; 20 KILOS; ABC; 740,00. Nota 1. El precio de recarga incluye los costos por recarga, cambio de partes, presurización interna, pintado, provisión de etiquetas, precintos, chavetas. Nota 2. El precio unitario de todos los ítems incluye el costo de transporte. Nota 3. El precio varía según la capacidad del extintor y el lugar de recojo de los mismos. Recarga de balín, montaje de extintor y prueba hidrostática: CANTIDAD; SERVICIO; UBICACIÓN; PRECIO UNITARIO Bs.. 1; Recarga de Balín de 30 lb; Distrito Comercial Santa Cruz; 160,00. 8; Recarga de Balín de 30 lb; Planta Palmasola; 160,00. 1; Recarga de Balín de 30 lb; EE.SS. El Pari; 160,00. 4; Recarga de Balín de 30 lb; Zona Comercial Camiri; 330,00. 1; Recarga de Balín de 30 lb; Zona Comercial Puerto Suarez; 330,00. 1; Recarga de Balín de 30 lb; Zona Comercial San José de Chiquitos; 330,00. De acuerdo a requerimiento; Montaje de extintor; De acuerdo a requerimiento; 120,00. De acuerdo a requerimiento; Prueba hidrostática extintores de polvo químico o gas carbónico de 1 kilo hasta 2 kilos; De acuerdo a requerimiento; 40,00. De acuerdo a requerimiento; Prueba hidrostática extintores de polvo químico o gas carbónico de 4 kilos hasta 6 kilos; De acuerdo a requerimiento; 60,00. De acuerdo a requerimiento; Prueba hidrostática extintores de polvo químico o gas carbónico de 8 kilos a 12 kilos o 20 libras; De acuerdo a requerimiento; 80,00. De acuerdo a requerimiento; Prueba hidrostática extintores de polvo químico o gas carbónico rodantes; De acuerdo a requerimiento; 170,00. Nota 1. El montaje del extintor, incluye la provisión de la señalización, el soporte del mismo y la instalación. Nota 2. El precio unitario de todos los ítems incluye el costo de transporte. Nota 3. El precio varía según la capacidad del extintor y el lugar de recojo de los mismos. El monto estimado para la presente contratación es de Bs.- 120.000,00.- (Ciento veinte mil 00/100 bolivianos), pagaderos en forma mensual de acuerdo a requerimientos del DCSC.

PLAZO DEL SERVICIO

El Contrato resultante del presente proceso, tendrá vigencia a partir de su suscripción hasta el 31/12/2017. El servicio iniciará a partir de la orden proceder del Fiscal de Servicio.

EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

El Oferente deberá tener experiencia especifica de 3 servicios de recarga y mantenimiento de extintores, para lo cual deberá presentar al momento de entregar su propuesta los respaldos correspondientes que demuestren su experiencia en fotocopia simple, como ser Contratos, Ordenes de Servicio, etc. Las empresas Proponentes deberán contar con certificación para el mantenimiento y recarga de extintores de polvo químico, dióxido de carbono y agua, habilitada en sus Talleres de la ciudad de Santa Cruz, que garantice la competencia técnica del personal, infraestructura y equipamiento técnico adecuado para el servicio, tal como ser: - ETD 58006 “Extintores (matafuegos) manuales y sobre ruedas – dotación, control, mantenimiento y recarga” Prueba de ello deberán adjuntar al momento de entregar su propuesta, una copia simple del Certificado.

- CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

FORMA DE PAGO

El pago se realizará posterior a la ejecución del servicio, y la modalidad de pago será vía SIGEP previa conformidad del fiscal de servicio, la empresa contratada deberá emitir factura a nombre de YPFB NIT. 1020269020 y presentar la siguiente documentación: - Carta solicitud de Pago - Factura Original - Fotocopia de NIT - Fotocopia de SIGEP (Banco Unión) - Fotocopia simple del Contrato - Fotocopia de C. I. Rep. Legal Cabe hacer notar que Y.P.F.B no otorgará ningún anticipo.

FISCAL DEL SERVICIO

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos designará un funcionario, que ejercerá las funciones de Fiscal del Servicio y tendrá las siguientes responsabilidades: - Coordinar todas las actividades inherentes al servicio detalladas en las especificaciones técnicas (retiro, colocado y distribución) de los extintores en las diferentes instalaciones. - Verificar el cumplimiento de los trabajos, para la emisión del informe de conformidad para procesar el pago. - Verificar que el personal cuente con todo el equipamiento mínimo requerido y propuesto. - Verificar el cumplimiento de lo establecido en el presente DCD y del contrato.

VALIDEZ DE OFERTA

Las Ofertas presentadas deberán tener una validez no menor a 90 días calendario.

FORMA DE ADJUDICACIÓN

La forma de adjudicación se realizará por el total.

MÉTODO DE ADJUDICACIÓN

El método de adjudicación será por el precio evaluado más bajo.

GARANTÍAS TÉCNICAS

La empresa contratada deberá garantizar la calidad del servicio requerido en el presente proceso; asimismo, garantizar que de existir fallas, la empresa contratada deberá efectuar la reposición del servicio en el menor tiempo posible. En caso que los extintores con manómetro, después de entregados, eleven o disminuyan su presión (En nivel rojo según manómetro), la empresa contratada es responsable de entregar un equipo a préstamo y deberá recoger el observado para corregir la falla. Si el equipo está ubicado en una zona comercial o estación de servicio fuera del área urbana de Santa Cruz, el costo del traslado (recepción y envió) será cubierto en su totalidad por la empresa contratada. Si el equipo se encuentra ubicado en las oficinas del Distrito Comercial Santa Cruz, Planta Palmasola, Estación de Servicio El Pari y/o 4to anillo, la empresa contratada entregará un equipo en forma de préstamo hasta que entregue el equipo observado. En caso de extintores BC y de cartucho, la empresa contratada deberá proceder de la misma manera, cuando se evidencie que los equipos de este tipo, disminuyan su peso fuera del rango aceptable. La empresa contratada deberá brindar una garantía de 1 año calendario por cada uno de los equipos intervenidos, donde están incluidos la pérdida o sobrepresión y disminución del peso (BC, ABC Cartucho o Rodante con cilindro impulsor externo), que correrá desde la fecha de entrega del extintor. La empresa contratada deberá presentar en documento expreso válido para cualquier reclamo, las garantías de reposición y/o arreglo inmediato.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

No se requiere esta garantía al ser un servicio recurrente discontinuo.

MULTAS

En caso de incumplimiento con lo estipulado en las especificaciones técnicas y/o el plazo definido al momento de la entrega de los extintores para el mantenimiento, se aplicará una multa equivalente al 1% (uno por ciento) del importe total del lote de extintores entregado, por cada día calendario de retraso, la suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el 20% del monto total del contrato.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La empresa contratista de servicios deberá cumplir de forma obligatoria con los siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. La empresa contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo 1: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SMSG de YPFB: 1. Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). 3. Seguro médico (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una póliza de Seguro contra accidentes – grupal o individual. 4. Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT. (Cuando aplique) 5. Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte) (cuando aplique) 6. Check list de vehículos livianos y pesados. (Cuando aplique) REQUISITOS MÍNIMOS: Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto/servicio - Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que sean necesarios o aplicables) - Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal): - Casco de seguridad - Calzado de seguridad - Lentes de seguridad - Protectores auditivos (si corresponde) - Guantes (específicos a la tarea a realizar) 1. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente establecida en la LGT 1939, DL HSOB 16998, DS 1996 y otras disposiciones legales aplicables a la actividad comprendida en el contrato del servicio. 2. Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a las instalaciones de YPFB con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista. 3. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios Corporativos de YPFB.

SEGUROS

La empresa contratada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: - PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. Los funcionarios, trabajadores de la empresa contratada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. - CONDICIONES ADICIONALES - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; la empresa contratada se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. - La empresa contratada, deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

PARTE III

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA OFERTA

- DOCUMENTOS PARA PROPONENTES

Formularios/Documentos Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Oferta

- Formulario de Identificación del Ofertante.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

- DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES O CONSORCIOS (cuando corresponda)

Formularios/Documentos Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Oferta.

- Formulario de Identificación del Proponente - Asociación o Consorcio.

Documentos legales:

- Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación o Consorcio.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

- Formulario de Identificación de cada socio

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos::

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

- FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	Propuesta Económica.

Formulario B-2 	Detalle de Precios Unitarios

- FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario A-2	Experiencia Específica del Proponente.

Formulario C-1 	Propuesta Técnica (Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas).

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  | “MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DEL DCSC-GESTION 2017” |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente que la misma tiene una validez de 90 días calendario a partir de la apertura de propuestas, Asimismo, manifiesto mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- Declaro haber examinado el DCD (sus ajustes, si existieran), especificaciones técnicas, así como los formularios y antecedentes para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Cumpliré estrictamente lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.

- Declaro haber realizado la inspección previa conforme a cronograma o por cuenta propia para la elaboración de la propuesta técnica. (cuando este haya sido solicitado en el DCD).

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.

- En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato u orden de compra u orden de servicio.

- Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurriré en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DCD.

- La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.

- La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera solicitada por YPFB.

- Declaro contar con el consentimiento expreso de todo el personal propuesto para presentar los datos de sus hojas de vida para la presente oferta (Cuando sea solicitado en el presente DCD)

- Declaro que toda la información contenida en los formularios de experiencia de la empresa (general y/o específica) es fidedigna, comprometiéndonos a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación o ejecución del contrato. Cuando sea solicitado en el presente DCD)

- En caso de que la empresa a la cual represento resultase adjudicada, me comprometo a cumplir con lo requerido  en las Especificaciones Técnicas incorporadas en el DCD.

De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, orden de compra u orden de servicio, se presentará la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta.

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su oferta, su validez estará sujeta a verificación. (para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.20.000.-).

- Original o Fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

- Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Original de la Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)

- Fotocopia simple del SIGMA o SIGEP.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de documentos y de acuerdo a las siguientes características:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

- Original del Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)

- Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, emitida a nombre de YPFB. En el caso de Asociaciones Accidentales, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente. (Cuando corresponda).

- Original o Fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. (Cuando corresponda).

- Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa registrado en FUNDEMPRESA, de cada uno de los socios que conforman la Asociación Accidental o Consorcio.

- Fotocopia simple de los respaldos de la experiencia declarada en los Formularios A-2 y A-3, las mismas que serán cotejadas con los originales o fotocopias legalizadas.

- Otra documentación requerida por YPFB.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

- Nombre o razón social:_____________________________________________________________

- Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): _______________________________________

- Dirección principal:	_________________________________________________________________

- Ciudad:	__________________________________________________________________________

- País:	____________________________________________________________________________

- Casilla:	__________________________________________________________________________

- Teléfonos: _______________________________________________________________________

- Fax:	___________________________Dirección electrónica: ________________________________

- Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

___________________________________________________________________________________

- Nombre de la Persona de contacto en la empresa ________________________________________

- Correo electrónico de la persona de contacto ____________________________________________

- Número de Registro de Identificación Tributaria: ________________________________________

- Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente: ___________________________________

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO A-2

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

| [NOMBRE DEL PROPONENTE] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Lugar de Realización | Detalle de Documentos de Respaldo Presentados | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |
| *** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |
| Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta fotocopias simples de respaldo de la información declarada. |  |  |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación y para la elaboración de contrato, el proponente se compromete a presentar documentos que respalden la información detalla en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

| DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | DETALLE DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| 1. | Mantenimiento de Extintores del DCSC | Global | 1 |  |  |
| TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO B-2

DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS

| Nº | DESCRIPCION DEL SERVICIO | LUGAR | CAPACIDAD | TIPO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimiento de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 2 | Mantenimiento de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 2 KILOS | ABC | 1 |  |
| 3 | Mantenimiento de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 20 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 4 | Mantenimiento de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 25 KILOS | ABC | 1 |  |
| 5 | Mantenimiento de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 30 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 6 | Mantenimiento de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 4 KILOS | ABC | 1 |  |
| 7 | Mantenimiento de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 5 KILOS | ABC | 1 |  |
| 8 | Mantenimiento de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 6 KILOS | ABC | 1 |  |
| 9 | Mantenimiento de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 6 KILOS | BC | 1 |  |
| 10 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Cuarto Anillo | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 11 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Cuarto Anillo | 100 KILOS | ABC | 1 |  |
| 12 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Cuarto Anillo | 20 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 13 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Cuarto Anillo | 10 KILOS | BC | 1 |  |
| 14 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Comarapa | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 15 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Comarapa | 8 KILOS | ABC | 1 |  |
| 16 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio El Pari | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 17 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio El Pari | 100 KILOS | ABC | 1 |  |
| 18 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio El Pari | 20 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 19 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio El Pari | 6 KILOS | BC | 1 |  |
| 20 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Samaipata | 20 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 21 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Samaipata | 8 KILOS | ABC | 1 |  |
| 22 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio San Matias | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 23 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio San Matias | 12 KILOS | ABC | 1 |  |
| 24 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio San Matias | 20 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 25 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio San Pedro Del Norte | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 26 | Mantenimiento de extintores | Planta Palmasola | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 27 | Mantenimiento de extintores | Planta Palmasola | 12 KILOS | ABC | 1 |  |
| 28 | Mantenimiento de extintores | Planta Palmasola | 150 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 29 | Mantenimiento de extintores | Planta Palmasola | 30 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 30 | Mantenimiento de extintores | Planta Palmasola | 50 KILOS | ABC | 1 |  |
| 31 | Mantenimiento de extintores | Planta Palmasola | 75 KILOS | ABC | 1 |  |
| 32 | Mantenimiento de extintores | Planta Palmasola | 30 LIBRAS | BC | 1 |  |
| 33 | Mantenimiento de extintores | Planta Palmasola | 300 LIBRAS | BC | 1 |  |
| 34 | Mantenimiento de extintores | Planta Palmasola | 6 KILOS | BC | 1 |  |
| 35 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Camiri | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 36 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Camiri | 100 KILOS | ABC | 1 |  |
| 37 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Camiri | 12 KILOS | ABC | 1 |  |
| 38 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Camiri | 150 KILOS | ABC | 1 |  |
| 39 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Camiri | 3 KILOS | ABC | 1 |  |
| 40 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Camiri | 6 KILOS | ABC | 1 |  |
| 41 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Camiri | 12 KILOS | BC | 1 |  |
| 42 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Camiri | 6 KILOS | BC | 1 |  |
| 43 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 44 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 100 KILOS | ABC | 1 |  |
| 45 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 12 KILOS | ABC | 1 |  |
| 46 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 150 KILOS | ABC | 1 |  |
| 47 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 3 KILOS | ABC | 1 |  |
| 48 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 75 KILOS | ABC | 1 |  |
| 49 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 6 KILOS | BC | 1 |  |
| 50 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 1 KILO | ABC | 1 |  |
| 51 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 52 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 100 KILOS | ABC | 1 |  |
| 53 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 3 KILOS | ABC | 1 |  |
| 54 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 50 KILOS | ABC | 1 |  |
| 55 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 6 KILOS | ABC | 1 |  |
| 56 | Mantenimiento de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 6 KILOS | BC | 1 |  |
| 57 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Piso Firme | 20 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 58 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Peta Grande | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 59 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Peta Grande | 8 KILOS | ABC | 1 |  |
| 60 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Puerto Quijarro | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 61 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Puerto Quijarro | 20 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 62 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Mariscal Sucre | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 63 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Mariscal Sucre | 20 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 64 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Ascención De Guarayos | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 65 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Ascención De Guarayos | 20 KILOS | ABC | 1 |  |
| 66 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio San Julian | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 67 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio San Julian | 20 KILOS | ABC | 1 |  |
| 68 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio San José De Chiquitos | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 69 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio San José De Chiquitos | 20 KILOS | ABC | 1 |  |
| 70 | Mantenimiento de extintores | Planta Flamagas | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 71 | Mantenimiento de extintores | Planta Flamagas | 12 KILOS | ABC | 1 |  |
| 72 | Mantenimiento de extintores | Planta Flamagas | 150 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 73 | Mantenimiento de extintores | Planta Flamagas | 30 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 74 | Mantenimiento de extintores | Planta Flamagas | 50 KILOS | ABC | 1 |  |
| 75 | Mantenimiento de extintores | Planta Flamagas | 75 KILOS | ABC | 1 |  |
| 76 | Mantenimiento de extintores | Planta Flamagas | 30 LIBRAS | BC | 1 |  |
| 77 | Mantenimiento de extintores | Planta Flamagas | 6 KILOS | BC | 1 |  |
| 78 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Cabezas | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 79 | Mantenimiento de extintores | Estación De Servicio Cabezas | 20 KILOS | ABC | 1 |  |
| 80 | Recarga de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 81 | Recarga de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 2 KILOS | ABC | 1 |  |
| 82 | Recarga de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 20 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 83 | Recarga de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 25 KILOS | ABC | 1 |  |
| 84 | Recarga de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 30 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 85 | Recarga de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 4 KILOS | ABC | 1 |  |
| 86 | Recarga de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 5 KILOS | ABC | 1 |  |
| 87 | Recarga de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 6 KILOS | ABC | 1 |  |
| 88 | Recarga de extintores | Distrito Comercial Santa Cruz | 6 KILOS | BC | 1 |  |
| 89 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Cuarto Anillo | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 90 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Cuarto Anillo | 100 KILOS | ABC | 1 |  |
| 91 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Cuarto Anillo | 20 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 92 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Cuarto Anillo | 10 KILOS | BC | 1 |  |
| 93 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Comarapa | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 94 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Comarapa | 8 KILOS | ABC | 1 |  |
| 95 | Recarga de extintores | Estación De Servicio El Pari | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 96 | Recarga de extintores | Estación De Servicio El Pari | 100 KILOS | ABC | 1 |  |
| 97 | Recarga de extintores | Estación De Servicio El Pari | 20 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 98 | Recarga de extintores | Estación De Servicio El Pari | 6 KILOS | BC | 1 |  |
| 99 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Samaipata | 20 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 100 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Samaipata | 8 KILOS | ABC | 1 |  |
| 101 | Recarga de extintores | Estación De Servicio San Matias | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 102 | Recarga de extintores | Estación De Servicio San Matias | 12 KILOS | ABC | 1 |  |
| 103 | Recarga de extintores | Estación De Servicio San Matias | 20 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 104 | Recarga de extintores | Estación De Servicio San Pedro Del Norte | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 105 | Recarga de extintores | Planta Palmasola | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 106 | Recarga de extintores | Planta Palmasola | 12 KILOS | ABC | 1 |  |
| 107 | Recarga de extintores | Planta Palmasola | 150 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 108 | Recarga de extintores | Planta Palmasola | 30 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 109 | Recarga de extintores | Planta Palmasola | 50 KILOS | ABC | 1 |  |
| 110 | Recarga de extintores | Planta Palmasola | 75 KILOS | ABC | 1 |  |
| 111 | Recarga de extintores | Planta Palmasola | 30 LIBRAS | BC | 1 |  |
| 112 | Recarga de extintores | Planta Palmasola | 300 LIBRAS | BC | 1 |  |
| 113 | Recarga de extintores | Planta Palmasola | 6 KILOS | BC | 1 |  |
| 114 | Recarga de extintores | Zona Comercial Camiri | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 115 | Recarga de extintores | Zona Comercial Camiri | 100 KILOS | ABC | 1 |  |
| 116 | Recarga de extintores | Zona Comercial Camiri | 12 KILOS | ABC | 1 |  |
| 117 | Recarga de extintores | Zona Comercial Camiri | 150 KILOS | ABC | 1 |  |
| 118 | Recarga de extintores | Zona Comercial Camiri | 3 KILOS | ABC | 1 |  |
| 119 | Recarga de extintores | Zona Comercial Camiri | 6 KILOS | ABC | 1 |  |
| 120 | Recarga de extintores | Zona Comercial Camiri | 12 KILOS | BC | 1 |  |
| 121 | Recarga de extintores | Zona Comercial Camiri | 6 KILOS | BC | 1 |  |
| 122 | Recarga de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 123 | Recarga de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 100 KILOS | ABC | 1 |  |
| 124 | Recarga de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 12 KILOS | ABC | 1 |  |
| 125 | Recarga de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 150 KILOS | ABC | 1 |  |
| 126 | Recarga de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 3 KILOS | ABC | 1 |  |
| 127 | Recarga de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 75 KILOS | ABC | 1 |  |
| 128 | Recarga de extintores | Zona Comercial Puerto Suarez | 6 KILOS | BC | 1 |  |
| 129 | Recarga de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 1 KILO | ABC | 1 |  |
| 130 | Recarga de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 131 | Recarga de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 100 KILOS | ABC | 1 |  |
| 132 | Recarga de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 3 KILOS | ABC | 1 |  |
| 133 | Recarga de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 50 KILOS | ABC | 1 |  |
| 134 | Recarga de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 6 KILOS | ABC | 1 |  |
| 135 | Recarga de extintores | Zona Comercial San José De Chiquitos | 6 KILOS | BC | 1 |  |
| 136 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Piso Firme | 20 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 137 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Peta Grande | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 138 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Peta Grande | 8 KILOS | ABC | 1 |  |
| 139 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Puerto Quijarro | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 140 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Puerto Quijarro | 20 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 141 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Mariscal Sucre | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 142 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Mariscal Sucre | 20 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 143 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Ascención De Guarayos | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 144 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Ascención De Guarayos | 20 KILOS | ABC | 1 |  |
| 145 | Recarga de extintores | Estación De Servicio San Julian | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 146 | Recarga de extintores | Estación De Servicio San Julian | 20 KILOS | ABC | 1 |  |
| 147 | Recarga de extintores | Estación De Servicio San José De Chiquitos | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 148 | Recarga de extintores | Estación De Servicio San José De Chiquitos | 20 KILOS | ABC | 1 |  |
| 149 | Recarga de extintores | Planta Flamagas | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 150 | Recarga de extintores | Planta Flamagas | 12 KILOS | ABC | 1 |  |
| 151 | Recarga de extintores | Planta Flamagas | 150 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 152 | Recarga de extintores | Planta Flamagas | 30 LIBRAS | ABC | 1 |  |
| 153 | Recarga de extintores | Planta Flamagas | 50 KILOS | ABC | 1 |  |
| 154 | Recarga de extintores | Planta Flamagas | 75 KILOS | ABC | 1 |  |
| 155 | Recarga de extintores | Planta Flamagas | 30 LIBRAS | BC | 1 |  |
| 156 | Recarga de extintores | Planta Flamagas | 6 KILOS | BC | 1 |  |
| 157 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Cabezas | 10 KILOS | ABC | 1 |  |
| 158 | Recarga de extintores | Estación De Servicio Cabezas | 20 KILOS | ABC | 1 |  |
| 159 | Recarga de Balín de 30 lb | Distrito Comercial Santa Cruz |  |  | 1 |  |
| 160 | Recarga de Balín de 30 lb | Planta Palmasola |  |  | 8 |  |
| 161 | Recarga de Balín de 30 lb | Estación De Servicio El Pari |  |  | 1 |  |
| 162 | Recarga de Balín de 30 lb | Zona Comercial Camiri |  |  | 4 |  |
| 163 | Recarga de Balín de 30 lb | Zona Comercial Puerto Suarez |  |  | 1 |  |
| 164 | Recarga de Balín de 30 lb | Zona Comercial San José De Chiquitos |  |  | 1 |  |
| 165 | Montaje de extintor | De Acuerdo A Requerimiento |  |  | 1 |  |
| 166 | Prueba hidrostática extintores de polvo químico o gas carbónico de 1 kilo hasta 2 kilos | De Acuerdo A Requerimiento |  |  | 1 |  |
| 167 | Prueba hidrostática extintores de polvo químico o gas carbónico de 4 kilos hasta 6 kilos | De Acuerdo A Requerimiento |  |  | 1 |  |
| 168 | Prueba hidrostática extintores de polvo químico o gas carbónico de 8 kilos a 12 kilos o 20 libras | De Acuerdo A Requerimiento |  |  | 1 |  |
| 169 | Prueba hidrostática extintores de polvo químico o gas carbónico rodantes | De Acuerdo A Requerimiento |  |  | 1 |  |

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| Descripción de las Especificaciones Técnicas | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta | Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica del Servicio requerido por YPFB | Característica Ofertadas | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN (porque no cumple) |
| MANTENIMIENTO DE EXTINTORES El servicio de Mantenimiento de extintores comprende los siguientes puntos detallados y se realizarán a todos los extintores del Distrito Comercial Santa Cruz (DCSC): - Examen completo y cualquier reparación o remplazo de repuesto que necesite (accesorios externos e internos del extintor). Los manómetros, mangueras y válvulas a cambiar de los equipos que así lo requieran, deberán cumplir con una norma de fabricación (IRAM, NBR u otra) en caso que el material no tenga el sello de calidad de producto, deberá presentar un certificado de calidad que indique el modelo respectivo. Todos los elementos cambiados (Dañados) deberán ser entregados a YPFB, luego de realizado el mantenimiento - Tamizado de polvo químico - Pintado de cilindro: Si un extintor presenta deterioro en la pintura (Rayones, perdida de brillo, raspones, se puede observar el metal, corrosión) en el cilindro, deberá pintarse utilizando material de buena calidad (Pintura adecuada para extintores portátiles). La empresa contratada deberá asegurar que el número de serie del extintor (Colocado por el fabricante en el cilindro contra relieve) quede visible después de aplicada la pintura. La empresa contratada debe asegurarse de mantener la identificación de los extintores. - Presurización interna - Provisión de etiquetas, precintos, chavetas y tarjetas de inspección Pasador o chaveta Deberá colocarse en todos los equipos una nueva chaveta de manera que el anillo quede hacia arriba y por ningún motivo deberá presentar filo en las puntas. El material de este dispositivo debe ser resistente a la corrosión y de un material liso, que permita deslizarse rápidamente entre los orificios de las manijas. El pasador deberá estar sujeto al extintor por un precinto de seguridad resistente a la intemperie. Precinto de seguridad: Deberá estar correctamente colocado, asegurando que la chaveta quede inmóvil. En caso de que por inclemencias del tiempo u otros factores los precintos se rompan o deterioren la empresa contratada deberá reemplazar dichos precintos. Cinturones: En caso en que el extintor no cuente con un cinturón para sujetar la manguera o el mismo se encuentre dañado, la empresa contratada deberá reemplazar el mismo. Etiqueta del servicio de Prueba Hidrostática: Adhesivo resistente a la intemperie. Collar de verificación de servicio: Aplicable solo para extintores hasta 12 kg. (Los equipos de cartucho y de CO2 no requieren el collar verificación de servicio). El collar consiste en un anillo de una sola pieza de material plástico o metálico cuyo diámetro interior no permitirá que este una vez instalado sea retirado del cuello del cilindro a menos que la válvula sea retirada. El collar no deberá interferir con la operación del extintor y la fecha que indica debe ser la misma que la fecha de la etiqueta de la prueba hidrostática o mantenimiento más reciente. Tarjeta de Inspección: Cada equipo debe contar con la tarjeta de inspección, debe contener como mínimo los datos del tipo de extintor y debe estar sujeto al mismo a través de un cordón u otro resistente. El material puede ser adhesivo sobre plástico, plástico impreso u otro similar que resista a la intemperie y cuya superficie pueda escribirse con marcador permanente. Etiqueta de indicaciones y datos de mantenimiento: Será adhesiva y colocada en el extintor, deberá indicar como mínimo lo siguiente: - Nombre y datos de la Empresa que ha realizado el mantenimiento o recarga. - Fecha de realización de la recarga y mantenimiento. - Agente de extinción del equipo. - Capacidad del equipo en kilogramos. - Instrucciones de uso del extintor - Pictograma del tipo de extintor, según la clase de fuego (A, B, C) Extintor con información completa El detalle de los extintores a los que se les realizará el mantenimiento y cuando así se lo requiera la recarga, de acuerdo a su ubicación física en donde se encuentran, capacidad, tipo y cantidad, es la siguiente: LUGAR; CAPACIDAD; TIPO; CANTIDAD. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 10 KILOS; ABC; 4. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 2 KILOS; ABC; 1. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 20 LIBRAS; ABC; 4. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 25 KILOS; ABC; 2. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 30 LIBRAS; ABC; 1. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 4 KILOS; ABC; 5. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 5 KILOS; ABC; 9. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 6 KILOS; ABC; 2. DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; 6 KILOS; BC; 4. ESTACIÓN DE SERVICIO CUARTO ANILLO; 10 KILOS; ABC; 7. ESTACIÓN DE SERVICIO CUARTO ANILLO; 100 KILOS; ABC; 1. ESTACIÓN DE SERVICIO CUARTO ANILLO; 20 LIBRAS; ABC; 4. ESTACIÓN DE SERVICIO CUARTO ANILLO; 10 KILOS; BC; 1. ESTACIÓN DE SERVICIO COMARAPA; 10 KILOS; ABC; 3. ESTACIÓN DE SERVICIO COMARAPA; 8 KILOS; ABC; 1. ESTACIÓN DE SERVICIO EL PARI; 10 KILOS; ABC; 5. ESTACIÓN DE SERVICIO EL PARI; 100 KILOS; ABC; 1. ESTACIÓN DE SERVICIO EL PARI; 20 LIBRAS; ABC; 7. ESTACIÓN DE SERVICIO EL PARI; 6 KILOS; BC; 1. ESTACIÓN DE SERVICIO SAMAIPATA; 20 LIBRAS; ABC; 2. ESTACIÓN DE SERVICIO SAMAIPATA; 8 KILOS; ABC; 1. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN MATIAS; 10 KILOS; ABC; 1. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN MATIAS; 12 KILOS; ABC; 2. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN MATIAS; 20 LIBRAS; ABC; 3. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN PEDRO DEL NORTE; 10 KILOS; ABC; 2. PLANTA PALMASOLA; 10 KILOS; ABC; 1. PLANTA PALMASOLA; 12 KILOS; ABC; 2. PLANTA PALMASOLA; 150 LIBRAS; ABC; 1. PLANTA PALMASOLA; 30 LIBRAS; ABC; 1. PLANTA PALMASOLA; 50 KILOS; ABC; 1. PLANTA PALMASOLA; 75 KILOS; ABC; 2. PLANTA PALMASOLA; 30 LIBRAS; BC; 4. PLANTA PALMASOLA; 300 LIBRAS; BC; 1. PLANTA PALMASOLA; 6 KILOS; BC; 3. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 10 KILOS; ABC; 3. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 100 KILOS; ABC; 1. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 12 KILOS; ABC; 1. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 150 KILOS; ABC; 1. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 3 KILOS; ABC; 2. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 6 KILOS; ABC; 1. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 12 KILOS; BC; 1. ZONA COMERCIAL CAMIRI; 6 KILOS; BC; 1. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 10 KILOS; ABC; 7. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 100 KILOS; ABC; 1. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 12 KILOS; ABC; 1. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 150 KILOS; ABC; 1. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 3 KILOS; ABC; 1. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 75 KILOS; ABC; 2. ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; 6 KILOS; BC; 2. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 1 KILO; ABC; 1. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 10 KILOS; ABC; 7. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 100 KILOS; ABC; 1. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 3 KILOS; ABC; 1. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 50 KILOS; ABC; 1. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 6 KILOS; ABC; 3. ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 6 KILOS; BC; 2. ESTACIÓN DE SERVICIO PISO FIRME; 20 LIBRAS; ABC; 2. ESTACIÓN DE SERVICIO PETA GRANDE; 10 KILOS; ABC; 1. ESTACIÓN DE SERVICIO PETA GRANDE; 8 KILOS; ABC; 1. ESTACIÓN DE SERVICIO PUERTO QUIJARRO; 10 KILOS; ABC; 2. ESTACIÓN DE SERVICIO PUERTO QUIJARRO; 20 LIBRAS; ABC; 4. ESTACIÓN DE SERVICIO MARISCAL SUCRE; 10 KILOS; ABC; 2. ESTACIÓN DE SERVICIO MARISCAL SUCRE; 20 LIBRAS; ABC; 3. ESTACIÓN DE SERVICIO ASCENCIÓN DE GUARAYOS; 10 KILOS; ABC; 4. ESTACIÓN DE SERVICIO ASCENCIÓN DE GUARAYOS; 20 KILOS; ABC; 1. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JULIAN; 10 KILOS; ABC; 4. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JULIAN; 20 KILOS; ABC; 1. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 10 KILOS; ABC; 4. ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; 20 KILOS; ABC; 1. PLANTA FLAMAGAS; 10 KILOS; ABC; 1. PLANTA FLAMAGAS; 12 KILOS; ABC; 1. PLANTA FLAMAGAS; 150 LIBRAS; ABC; 1. PLANTA FLAMAGAS; 30 LIBRAS; ABC; 1. PLANTA FLAMAGAS; 50 KILOS; ABC; 1. PLANTA FLAMAGAS; 75 KILOS; ABC; 1. PLANTA FLAMAGAS; 30 LIBRAS; BC; 1. PLANTA FLAMAGAS; 6 KILOS; BC; 1. ESTACIÓN DE SERVICIO CABEZAS; 10 KILOS; ABC; 4. ESTACIÓN DE SERVICIO CABEZAS; 20 KILOS; ABC; 1. TOTAL GENERAL; 175. RECARGA DE EXTINTORES El servicio de Recarga se realizará de acuerdo a requerimiento y consistirá en realizar el reemplazo del agente extinguidor de acuerdo a la capacidad y tipo de cada extintor, previo al examen completo del extintor, en caso que se requiera se realizará el pintado del cilindro y el cambio de piezas y se provisionará de etiquetas, precintos, chavetas y tarjetas de inspección, de acuerdo a lo descrito para el servicio de mantenimiento de los extintores. De acuerdo al tipo de extintor, se realizarán las siguientes recargas: - Recarga de extintores con polvo químico seco multipropósito ABC con las siguientes características: - 90 % de fosfato mono amónico (NH4H2PO4) - Capacidad para extinguir fuegos de clases A, B y C - Larga vida sujeta a condiciones externas - Resistente a la humedad del medio ambiente - Listado UL o similar - Recarga de extintores con CO2 dióxido de carbono - El agente extintor debe cumplir con lo descrito en la NFPA 10 o similar. - Recarga de extintores con purple K - Listado UL o similar Cuando corresponda se realizará la recarga de balín, de acuerdo a la necesidad, las cantidades y ubicación de los extintores que requerirán la recarga de balín son: CANTIDAD; SERVICIO; UBICACIÓN. 1; RECARGA DE BALÍN DE 30 LB; DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ. 8; RECARGA DE BALÍN DE 30 LB; PLANTA PALMASOLA. 1; RECARGA DE BALÍN DE 30 LB; EE.SS. EL PARI. 4; RECARGA DE BALÍN DE 30 LB; ZONA COMERCIAL CAMIRI. 1; RECARGA DE BALÍN DE 30 LB; ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ. Por otra parte cuando así se lo requiera se realizará: PRUEBA HIDROSTÁTICA (PARA LOS EXTINTORES QUE REQUIERAN EL MISMO) Los equipos utilizados para las pruebas (Presión y Peso) de los cilindros deben estar calibrados y dentro de las fechas vigentes, prueba de ello la empresa contratada deberá presentar su certificado emitido por ente externo competente (IBMETRO u otro equivalente). Se deberán someter a prueba hidrostática todos los equipos que tengan una fecha de fabricación mayor a 5 años. La empresa contratada deberá colocar un adhesivo en la parte frontal inferior; asimismo, presentar un certificado en el que se detallen los extintores que hubiesen pasado la prueba hidrostática. Solo los cilindros que pasen las pruebas hidrostáticas, deberán continuar el proceso de mantenimiento. En caso alguno de los cilindros, no pase la prueba hidrostática deberá informarse mediante un informe técnico y una toma fotográfica, y deberán ser entregados a YPFB. MONTAJE DE EXTINTORES Los extintores deberán ser colocados en soportes (a ser provistos por la empresa contratada) y ubicados en lugar definido de acuerdo a plano de extintores a ser entregado a la empresa contratada. Todos los extintores que no cuenten con señalización deberán ser señalizados con letreros de chapa galvanizada o sustrato de aluminio compuesto con lámina grado ingeniería de 30x40cm (a ser provistos por la empresa contratada). CAPACITACIÓN TEÓRICO – PRÁCTICA La empresa contratada previo al recojo de los extintores, deberá realizar una capacitación teórico Práctico in situ, con una carga horaria de al menos 2 horas, en “Teoría del Fuego, Uso y mantenimiento de extintores” en coordinación con el Fiscal del Servicio, con la finalidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en la capacitación; asimismo, al momento de entregar los extintores recargados, deberá entregar certificados a todo el personal que participe de dicha capacitación. LUGAR DE RECOJO La empresa contratada del servicio deberá trasladarse en vehículo propio al Distrito Comercial Santa Cruz, Planta Palmasola, Zonas Comerciales y Estaciones de Servicio a las direcciones establecidas en el cuadro siguiente para recoger los extintores; y entregar en forma de préstamo extintores presurizados y recargados con una masa extintora similar a la existente en el lugar; y se procederá al retiro de los mismos para el traslado a los talleres de la empresa contratada. El recojo se realizará en función a un cronograma a ser entregado por el Fiscal del Servicio, previa coordinación con la empresa contratada, al momento de retirar los extintores en la unidad asignada, la empresa contratada deberá llenar un listado que indique los datos de cada uno, esto deberá ser avalado por el responsable YPFB del área, mismo que emitirá una Orden de Salida de los extintores para su mantenimiento, asimismo, se establecerá el plazo de ejecución del lote entregado a ser coordinado con el Fiscal de Servicio y la empresa contratada. Todos los costos de transporte serán asumidos por la empresa contratada. Nº; LUGAR; DIRECCION. 1; DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ; Av. Mamerto Cuellar Final N° 700. 2; PLANTA ENGARRAFADORA DE GLP PALMASOLA; Av. Santos Dumont Final. 3; PLANTA ENGARRAFADORA DE GLP FLAMAGAS; Av. Santos Dumont entre 5to y 6to Anillo.. 4; ESTACIÓN DE SERVICIO EL PARI; Sobre la Av. Grigota entre 2do. Y 3er. anillo. 5; ESTACIÓN DE SERVICIO 4to ANILLO; Sobre la Av. Grigota entre 4to y 5to anillo. 6; ZONA COMERCIAL CAMIRI; Localidad de Camiri Av. Godofredo Nuñez final S/N. 7; ZONA COMERCIAL SAN JOSE DE CHIQUITOS; Localidad de San Jose de Chiquitos. 8; ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; Localidad de Puerto Suarez Av. Mariscal Sucre lado Paradero. 9; ESTACIÓN DE SERVICIO MARISCAL SUCRE; Localidad de Puerto Suarez. 10; ESTACIÓN DE SERVICIO PUERTO QUIJARRO; Localidad de Puerto Quijarro Av. Luis Salazar de La Vega esq. 1ro de Mayo. 11; ESTACIÓN DE SERVICIO SAMAIPATA; Av. Barrientos Nº 65 Zona Carretera A Santa Cruz (Samaipata). 12; ESTACIÓN DE SERVICIO COMARAPA; Av. Principal Nº 383, Barrio Central (Comarapa). 13; ESTACIÓN DE SERVICIO PETA GRANDE; C/Victoria Mza. 14 Comunidad Agrícola Peta Grande, Carretera pasando Minero. 14; ESTACIÓN DE SERVICIO SAN MATÍAS; Av. Circunvalación Carretera Bioceánica S/N Zona Copacabana (San Matías). 15; ESTACIÓN DE SERVICIO SAN PEDRO DEL NORTE; Av. Santa Cruz Nº 75 Zona Central. 16; ESTACIÓN DE SERVICIO BELLA VISTA; Av. Costanera S/N Urbanización Piso Firme. 17; ESTACIÓN DE SERVICIO GUARAYOS (*); Localidad de Guarayos. 18; ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JOSÉ DE CHIQUITOS (*); Localidad de San José de Chiquitos. 19; ESTACIÓN DE SERVICIO CABEZAS (*); Localidad de Cabezas. 20; ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JULIAN (*); Localidad San Julian. Corresponde a EE.SS., a habilitarse durante la gestión 2017, lo cual será comunicado al Proveedor adjudicado por el Fiscal del Servicio con la debida anticipación. |  |  |  |  |
| MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Todos los equipos utilizados para la recarga, pintado, prueba hidráulica, colocación de soportes y señalización, etc. deberán ser proporcionados por la empresa contratada |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

## PARTE IV

## EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, el Comité de Contratación en sesión reservada verificará el cumplimiento de los documentos solicitados y presentados por el/los proponente(s) aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE y establecidas en el presente DBC.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sea subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas habilitadas que cumplan los aspectos de la evaluación preliminar requeridos en el DCD, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMETICOS

El Comité de Contratación verificará los errores aritméticos de la/las propuesta(s) que hayan sido habilitadas en la etapa de evaluación preliminar, verificando los valores de la Propuesta Económica presentadas en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.

- Si la diferencia entre el monto leído de la oferta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la oferta; caso contrario la oferta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la oferta será descalificada.

En el caso de que todas las ofertas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- METODO DE SELECCIÓN - PRECIO EVALUADO MAS BAJO

Cuando se elija este Método, el procedimiento de evaluación será el siguiente:

- Evaluación Económica

El Comité de Contratación en base a la/las propuesta(s) económica(s) ajustada(s) y que no hayan superado el precio referencial, determinará el orden de prelación de las mismas con relación a la propuesta económica más baja.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de las propuestas técnicas que hubiesen empatado.

- Evaluación Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando los formularios y/o documentos solicitados en el DCD y aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, en caso de cumplir se recomendará su adjudicación o concertación (según corresponda), caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Comité de Contratación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar al/los proponente(s) consultas, aclaraciones o aspectos que sean subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

- Resultado de la Evaluación

Una vez evaluadas las ofertas mediante el método de selección de Precio Evaluado Más Bajo, se recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa la adjudicación ó concertación ó devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

PARTE V

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la Contratación | : |  | “MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DEL DCSC-GESTION 2017” |  |  |
| Nombre del Ofertante | : |  |  |  |  |
| Número de Páginas | : |  |  |  |  |

| FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD |  |  |  | Presentación (Acto de Apertura) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  | Página N° |
|  |  |  |  | SI | NO |  |  |
| - Formulario A-1 Presentación de la Oferta |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario de Identificación del Ofertante. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-1 Propuesta Económica. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-2 Detalle de Precios Unitarios |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2 Experiencia Específica del Proponente. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1 Propuesta Técnica |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | DETALLE DEL SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) |  | PRECIO TOTAL (Bs.) |  |
| 1 | MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DEL DCSC-GESTION 2017” | 1 | GLOBAL |  |  |  |  |
| TOTAL Bs. |  |  |  |  |  |  |  |

PARTE VI

MODELO DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

CONTRATO Nº YPFB/DLG

La Paz,

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE ______________________

CÓDIGO: _______________

INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato para la adquisición de ______________________, sujeto a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)

Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) Nº 1020269020, con domicilio en ___________________, Zona __________ de la ciudad de _________, representada legalmente por __________________, con cédula de Identidad N° ____________, designado mediante ____________________ de fecha _________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

  - ____________________, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula N°____________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° _______________, con domicilio en ________________ de la ciudad de ___________, representada legalmente por _____________________, con Cédula de Identidad N° ________________, en virtud al Testimonio de Poder N° ___________ de fecha _________________, otorgado ante Notaría de Fe Pública N° ________________del Tribunal Departamental de Justicia de _________________, que en adelante se denominará el CONTRATISTA.

Tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES)

2.1.	La ENTIDAD, mediante la modalidad de contratación ________________ con código __________________, llevó adelante el proceso de contratación para el Servicio de ___________________________, realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento Específico del ______________________________ aprobado mediante Resolución de Directorio N°___________ de fecha_________ y el documento de contratación directa.

2.2.	Por su parte el CONTRATISTA reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la prestación del Servicio detallado en el presente Contrato.

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)

3.1.	Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo. |
| --- | --- |
| Fiscal del Servicio: | Es una o más personas designadas por la ENTIDAD, quien será el interlocutor de éste frente al CONTRATISTA, encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, asegurando que el Servicio sea ejecutado conforme lo establecido en el Contrato. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Personal: | Significa los empleados del CONTRATISTA. |
| Servicio (s): | Significa el servicio de ________________________, que debe desarrollar el CONTRATISTA a favor de la ENTIDAD conforme al objeto de este Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo la exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, para lo cual cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes. |
| Informe de Conformidad: | Informe elaborado por el Fiscal del Servicio, una vez verificado el cumplimiento del Servicio. |

3.2.	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el Personal que tenga relación con la ejecución de los Servicios estará exclusivamente a cargo del CONTRATISTA, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

3.3.	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.4.	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.5.	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.6.	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato, y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

3.7.	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.8.	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.9.	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

Anexo 1: Documento de contratación directa o documento base de contratación

Aclaraciones y enmiendas

Anexo 2: Propuesta adjudicada (oferta técnica y económica).

Anexo 3: Acta de concertación (cuando corresponda)

Anexo 4: Garantía (cuando corresponda)

Anexo 5: (insertar otro (s) que se puedan considerar importantes)

SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El objeto del presente Contrato es la prestación del Servicio consistente en _________________________, realizado por el CONTRATISTA con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y de conformidad a los anexos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)

7.1 Vigencia.-

El presente Contrato entrará en vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta el ________________________, previa emisión del informe de conformidad aspecto que se hará constar mediante el acta de cierre de Contrato.

7.2 Plazo de habilitación.-

El CONTRATISTA se compromete a ejecutar el Servicio en el plazo máximo de numeral (literal) días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.

OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)

La entrega de los documentos de validez para el Servicio debe ser realizada en oficinas de ___________________________ de la ENTIDAD, calle _________________ de la ciudad de _____________.

NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto máximo propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del Servicio es de Bs._____________ (__________________________Bolivianos), mismo que será ejecutado a requerimiento de la ENTIDAD y de acuerdo a los precios unitarios detallados a continuación:

| Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) | PLAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

El CONTRATISTA declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, impuestos aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente del Servicio, mencionado sin limitar, los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del CONTRATISTA, a título de revisión de precio o reembolso, ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

- El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso, la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido lo establecido en el Contrato.

DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)

El monto del presente Contrato será pagado por la ENTIDAD a favor del CONTRATISTA una vez emitido el Informe de Conformidad por el Fiscal de Servicio. El pago se realizará vía sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) en moneda nacional (bolivianos), debiendo el CONTRATISTA presentar la siguiente documentación para pago:

- Solicitud de pago.

- Factura original.

- Fotocopia de registro Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA).

- Cédula de identidad del representante legal.

- Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT).

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)

El CONTRATISTA en la misma fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá  enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

DECIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)

El CONTRATISTA garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía N° _____________________ emitida por el Banco____________________, con vigencia hasta el _________________, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por Bs.________________ (______________________ Bolivianos) equivalente al 7% (siete por ciento) del monto total del Contrato, con las características de irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la prestación del Servicio dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante informe de conformidad, dicha garantía será devuelta y se emitirá el acta de cierre de Contrato.

El CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta sesenta (60) días calendario adicionales a la vigencia del Contrato.

DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las Partes, que el CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y Plazo) del Contrato, caso contrario la ENTIDAD aplicará una multa equivalente al numeral% (literal por ciento) sobre el monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final emitido por el Fiscal del Servicio, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y la misma gestione  el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES)

- 14.1.	Las notificaciones que se cursen entre las Partes, tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

| ENTIDAD | CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Domicilio: _________________ N° Telf.: ____________________ N° Cel. ______________________ E-mail: ____________________ Attn.: _____________________ _________ - Bolivia | Domicilio: ___________________ N° Telf.: _______________________ N° Cel.: ______________________ E-mail: _______________________ Attn.: ________________________ ___________ - Bolivia |

14.2.	Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

14.3.	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte, por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

DÉCIMA QUINTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

  - Responsabilidades:

- El CONTRATISTA asume la responsabilidad técnica absoluta, de los servicios profesionales prestados bajo el presente Contrato, conforme lo establecido en los anexos del presente Contrato por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las especificaciones técnicas señaladas en el documento de contratación directa y las más altas normas técnicas de competencia profesional, conforme a las Leyes Aplicables.

- En consecuencia el CONTRATISTA garantiza y responde del Servicio prestado bajo este Contrato, por lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a la liquidación del Contrato, se compromete a no negar su participación.

En caso de no responder favorablemente al requerimiento, la ENTIDAD hará conocer a la Contraloría General del Estado, para los efectos legales consiguientes, en razón de que el Servicio ha sido prestado bajo un Contrato administrativo, por lo cual el CONTRATISTA es responsable ante el Estado.

- Por los efectos resultantes de la inobservancia y/o infracción de las obligaciones del Contrato, leyes, reglamentos y/o cualquier disposición legal.

- Por todo subcontrato suscrito por el CONTRATISTA, no obligara o pretenderá obligar a la ENTIDAD al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los subcontratista, proveedores y/o fabricantes en este sentido la responsabilidad frente a la ENTIDAD por el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales, que provengan o emanen de la Ley Aplicable son de exclusiva cuenta y riesgo del subcontratista, proveedores, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el CONTRATISTA.

- Por las indemnizaciones o reclamos ocasionados por errores, negligencia y/o impericias practicados en la ejecución de los Servicios.

- Por las infracciones por el uso de materiales o procesos de ejecución protegidos por marcas o patentes, respondiendo, en este caso, personal y directamente por cualquier indemnización, cargo y/o costo que fuere debido, así como por cualquier reclamo resultante del mal uso que de ellos hicieren.

- Por rehacer o reparar, a su costo y en los plazos estipulados por la ENTIDAD, toda y/o cualquier parte de los Servicios que hubiese sido considerada inaceptable por la ENTIDAD.

- El CONTRATISTA será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del Servicio bajo este Contrato.

  - Obligaciones:

- Cumplir con el objeto del Contrato y consiguiente ejecución de los Servicios mediante Personal especializado y dentro de las especificaciones establecidas conforme a padrones y normas técnicas usuales en servicios de esta naturaleza, garantizando la calidad del mismo.

- Ejecutar el Servicio de acuerdo a lo previsto en este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, siendo el único responsable ante cualquier inobservancia.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el Personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas (cuando corresponda) contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

- Cumplir y acatar por sí, por su Personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el CONTRATISTA responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes:

- Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su Personal en territorio boliviano.

- Las estipulaciones y las obligaciones administrativas y de seguridad, medio ambiente y salud establecidas en este Contrato, que el Contratista declara conocer y aceptar todas y cada una de ellas, eximiendo de cualquier obligación o responsabilidad a la ENTIDAD.

- Planear, programar, dirigir y ejecutar los Servicios con calidad y seguridad, a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

- Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable

- Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su Personal, necesarias para la ejecución de los Servicios, siendo para todos los efectos, el CONTRATISTA único y exclusivo responsable.

- Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la ejecución de los Servicios.

- Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la ejecución de los Servicios.

- Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del Personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo.

- No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al CONTRATISTA en cualquier momento, dentro del término del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

- Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción  u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

- No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

- Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.

- Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse por obtener a su costo todas las licencias y autorizaciones de conformidad a la Ley Aplicable con relación a este Contrato y los registros que le exija la ENTIDAD en conformidad al Contrato.

- Cumplir la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de sus subcontratistas.

- Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

- Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

- Cumplir con las normas laborales respecto al pago de incremento salarial, bonos, doble aguinaldo, primas y cualquier otra obligación laboral, las cuales deben ser asumidas exclusivamente a cuenta y cargo del CONTRATISTA.

- Realizar el trabajo solicitado conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD.

Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

DÉCIMA SEXTA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La  ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

- Notificar al CONTRATISTA los defectos e irregularidades encontradas en la ejecución del Servicio, fijando plazos para su corrección.

- Proporcionar información y detalle para la ejecución del Servicio, comunicando al CONTRATISTA eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO)

17.1. 	La ENTIDAD designará un Fiscal del Servicio de seguimiento y control de la ejecución del Contrato, y comunicará oficialmente esta designación al CONTRATISTA mediante nota expresa y de conformidad a lo determinado en la cláusula (Notificaciones).

17.2.	El Fiscal del Servicio estará a cargo de realizar las tareas relacionadas con la supervisión, fiscalización, control, evaluación, aplicación de multas y cualquier otra decisión que internamente defina la ENTIDAD con relación al Contrato.

17.3.	El Fiscal del Servicio tendrá los más amplios poderes, inclusive para:

- Ordenar la inmediata sustitución de cualquier empleado del CONTRATISTA que a exclusivo criterio del Fiscal del Servicio, impida o dificulte la actividad fiscalizadora, que su habilitación y experiencia profesional se considere inadecuada o que su rendimiento o calidad no sean satisfactorios.

- Interrumpir cualquier parte del Servicio ejecutado en desacuerdo con lo determinado en el Contrato.

- En caso de inobservancia por parte del CONTRATISTA a las exigencias de la fiscalización, se tendrá además el derecho de aplicación de multas previstas en el Contrato.

17.4. 	El Fiscal del Servicio podrá efectuar cualquier solicitud de rectificación relativa al Servicio ejecutado en desacuerdo con el Contrato, coordinando con el CONTRATISTA un plazo máximo para la solución del problema. Luego de dicho aviso, si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no procede con dicha solicitud, la misma se constituirá en causal de resolución por incumplimiento de Contrato, reservándose la ENTIDAD el derecho de aplicar las multas de acuerdo al Contrato.

17.5.	La acción u omisión, total o parcial, de la fiscalización no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad por la ejecución del Servicio.

DÉCIMA OCTAVA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA designará mediante notificación escrita a la ENTIDAD, a su representante para la entrega del Servicio, dicho personero será denominado agente del Servicio y será presentado oficialmente por el CONTRATISTA antes del inicio del mismo, mediante comunicación escrita dirigida a la ENTIDAD  de conformidad a la cláusula (Notificaciones) del presente Contrato.

El agente del Servicio representará al CONTRATISTA durante toda la prestación del Servicio y mantendrá coordinación permanente y efectiva con la ENTIDAD a través del Fiscal del Servicio, a objeto de atender satisfactoriamente los requerimientos y dar fiel cumplimiento al Contrato.

DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

VIGÉSIMA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)

20.1.	Los tributos e impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del contribuyente, en este caso el CONTRATISTA conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso. La ENTIDAD, en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener, en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

20.2.	El CONTRATISTA declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la ejecución del Servicio, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONFIDENCIALIDAD)

El CONTRATISTA está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer, durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el CONTRATISTA asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el CONTRATISTA está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del CONTRATISTA en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el CONTRATISTA ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

- La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.

- Responsabilidad por pérdida y daños.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

22.1   Condiciones de Validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del CONTRATISTA, será aplicable también a cualquier subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en el Servicio y limitar el daño al mismo.

Previo cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.

22.2   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará el Servicio de la manera que lo solicite la ENTIDAD.

22.3   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 15 (quince) días calendario consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).

VIGÉSIMA TERCERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

23.1.	Por Cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas Partes.

23.2.	Por Resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

23.2.1.	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por disolución del CONTRATISTA.

- Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

- Por incumplimiento en la prestación del Servicio, a requerimiento de la ENTIDAD o el Fiscal del Servicio en asuntos relacionados con el objeto del presente Contrato y lo establecido en las especificaciones técnicas.

- Por paralización del Servicio sin justificación, por el lapso de ____________ días calendario continuos.

- Por negligencia reiterada (2 veces) en el cumplimiento de las especificaciones técnicas, u otras especificaciones, o instrucciones escritas del Fiscal del Servicio.

- Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten al Servicio.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la prestación del Servicio alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento), de forma obligatoria.

- Por fuerza mayor o caso fortuito.

- Por incumplimiento a la cláusula (anticorrupción).

23.2.2. Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Si apartándose de los términos del Contrato la ENTIDAD, a través del Fiscal del Servicio, pretende efectuar aumento o disminución en el Servicio, sin cumplir lo establecido por el presente Contrato sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.

- Por utilizar o requerir aquellos Servicios que son objeto del presente Contrato, en beneficio de terceras personas.

- Por suspensión del Servicio por orden escrita de la ENTIDAD por un plazo superior a numeral (literal) días calendario; salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito.

23.2.3. Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La terminación por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

23.2.4.	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al PROVEEDOR; sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR.

23.2.5. Reglas aplicables a la Resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 23.2.1. y 23.2.2., la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra Parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los Servicios y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo.

Cuando el monto de la multa, alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza mayor o caso fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al CONTRATISTA, se consolidara en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado también se consolidan a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades.

VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción del Servicio efectivamente ejecutado.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Servicio, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes.  Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.

Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).

INCLUIR LA SIGUIENTE CLÁUSULA EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

(PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la Entidad en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el Contratista. En caso que este importe no sea cancelado por el Contratista podrá ser descontado por la Entidad a tiempo de hacer efectivo el pago de las planillas mensuales o en la planilla final del Contrato.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o fotocopias legalizadas de:

- Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato.

- Certificado de  matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.

- Minuta del Contrato

Fotocopias simples de:

- Cédula de identidad del representante legal.

- Escritura  de constitución de la empresa.

- Garantía de cumplimiento de contrato

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (CONFORMIDAD)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y validez, _______________________, en representación legal de la ENTIDAD, y ______________________ en representación del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma castellano.

| Lic. __________________ | Sr. ________________________ |
| --- | --- |
| cargo YPFB ENTIDAD | nombre empresa PROVEEDOR |

El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.