	[image: image1.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE: 
DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA -

GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS
	CD 002



	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: 
CONTRATACIÓN CONSULTOR DE LÍNEA: ENCARGADO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN (Villa Tunari – Chimore – Sinaota – San Isidro – Villa 14 de Septiembre) –1 CONSULTOR DRCB GESTIÓN 2017
	Hoja:
                     1 de 5



TÉRMINOS DE REFERENCIA
I. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO
	1. ANTECEDENTES

	El Distrito Redes de Gas tiene como principales funciones mantener un correcto funcionamiento del Sistema de Distribución de Gas Natural dentro los límites establecidos. En el marco de la Política de Gobierno, relacionada con la ampliación del uso y consumo masivo de gas natural en el mercado interno, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos tiene la responsabilidad de instalar gas domiciliario en la Ciudad de Cochabamba.

Requiriendo para ello personal tanto técnico como administrativo, en función al requerimiento de ejecución real del POA de la Empresa. 
Motivo por el cual surge la necesidad de contar con personal que apoye al cumplimiento de estas tareas de forma eficiente y oportuna con el propósito de cumplir con los objetivos institucionales.

Por lo que se ha visto la necesidad de realizar la Contratación de dos Consultores Individuales de Línea “CONTRATACIÓN CONSULTOR DE LÍNEA: ENCARGADO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN (Villa Tunari – Chimore – Sinaota – San Isidro – Villa 14 de Septiembre) – 1 CONSULTORES DRCB GESTIÓN 2017”

	2. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONSULTORÍA.

	2.1. OBJETIVO GENERAL:

	Se requiere la contratación para el Distrito Redes de Gas Cochabamba de un Consultor Individual de Línea “CONTRATACIÓN CONSULTOR DE LÍNEA: ENCARGADO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN (Villa Tunari – Chimore – Shinahota – San Isidro – Villa 14 de Septiembre) – 1 CONSULTORES DRCB GESTIÓN 2017” para cumplir con la función de realizar la supervisión de construcción, inspección y verificación del sistema de Distribución, lecturación de volúmenes consumidos, cortes y reconexiones y todas las actividades contempladas en el PNOM de O&M.

	2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

	· Verificar el normal funcionamiento del Sistema de Distribución de Gas Natural por Redes.

· Mantener la seguridad operativa del Sistema de Distribución.

· Colaborar con la reducción de la mora.
· Contar con proyectos que verifican la normativa y Reglamentos vigentes.
· Dar cumplimiento a los TDR y a la normativa y Reglamentos vigentes.
· Enviar la información del consumo mensual para facturación y control de volúmenes.
· Dar a conocer a la población las características de las instalaciones internas. Contar con la documentación de usuarios para realizar asignaciones y firma de contrato.
· Reportes periódicos de atención al cliente emitidos, con acciones aplicadas en cada caso.
· Mantener la seguridad de las personas y bienes que se puedan afectar.

· Cumplir con los trabajos mínimos indicados en el PNOM para una correcta operación del Sistema de Distribución.

· Encontrar signos o señales de que lleven a tomar una acción preventiva.
· Contar oportunamente con los repuestos y suministros del Sistema de Distribución.

	3. ACTIVIDADES A REALIZAR

	El Consultor deberá desarrollar las siguientes actividades, mismas que tienen carácter enunciativo pero no limitativo:

a. Realizar la inspección del Sistema de Distribución de Gas Natural por Redes.

b. Cumplir las normas y procedimientos establecidos para la O&M y de seguridad industrial del Sistema de Distribución. 
c. Ejecutar el procedimiento de corte y suspensión del servicio a usuarios con deudas según lineamiento interno. Realizar la rehabilitación y reconexión a usuarios que corresponda, así como el seguimiento a usuarios suspendidos que mantengan tal condición. 
d. Revisar y aprobar proyectos de construcción instalaciones internas.
e. Supervisar la construcción de redes e instalaciones internas.
f. Coadyuvar en la lectura periódica del consumo de los usuarios en todas sus categorías y de las EDR.

g. Realizar la socialización del proceso de masificación de Gas Natural por Redes. Procura de la documentación necesaria para las Instalaciones Internas subvencionadas por el Estado.

h. Atender los requerimientos personalizados y/o telefónicos de información o atención al cliente del servicio de redes de gas.

i. Supervisar y coadyuvar en la atención de emergencias que se presenten en el Sistema de Distribución.
j. Efectuar las actividades contempladas en el PNOM de O&M (entre estas la toma de nivel de olor, inspección de fugas, inspección del sistema de protección catódica y otros). Realizar los informes requeridos en el PNOM y otros solicitados ante eventos o sucesos.
k. Realizar el seguimiento a las condiciones de operación del Sistema de Distribución.

l. Evaluar la provisión y hacer seguimiento a la existencia de repuestos, suministros y equipos necesarios para el normal funcionamiento del Sistema de Distribución.
m. Realizar otras funciones inherentes al cargo que sean delegadas por instancias superiores.

	4. LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO DE CONSULTORÍA

	La consultoría de línea se realizará cumpliendo las funciones y generando los resultados correspondientes en el Distrito Redes de Gas Cochabamba en las oficinas de la Regional Chapare

	5. PLAZO DE REALIZACIÓN DE LA CONSULTORÍA.

	El plazo de ejecución de la consultoría será a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre de 2017.


II. CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL 

	1. INFORMES A ENTREGAR.

	El consultor deberá presentar mensualmente, para fines de control,  un informe de las actividades 1 ejemplar impreso, en formato interno de presentación de Informes de Consultoría establecido por Recursos Humanos de la Gerencia de Redes Gas y Ductos, en tamaño de letra “arial” número 11, dirigido al Jefe Inmediato Superior donde detallará las funciones desarrolladas y resultados generados, el cual deberá estar en concordancia con los plazos previstos en el Plan de Trabajo.

Los informes presentados por el consultor deberán hacerse efectivos hasta el 20 de cada mes, los cuales deberán estar debidamente aprobados por la Contraparte designada por YPFB.

El consultor, a la finalización de la consultoría deberá presentar un Informe Final de Consultoría con tres (3) ejemplares, describiendo las actividades desarrolladas y resultados generados y deberá estar aprobado por la Contraparte designado por YPFB.

Los documentos generados por el consultor serán aprobados por la Contraparte

	2. FORMA DE PAGO.

	El pago se realizara mensualmente, para ser efectivo el pago por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el contratado deberá presentar la siguiente documentación:

a. Presentar informe mensual de actividades.

b. Presentar trimestralmente el descargo del RC-IVA. Entregar a la Unidad que corresponda una fotocopia de los formularios de declaración impositiva, en los plazos establecidos por Ley.

c. De conformidad a la Ley de Pensiones N° 65 en su artículo 101 a efectos de pago se exigirá el comprobante de contribuciones al Sistema Integral de Pensiones. Se deberá presentar fotocopia simple del formulario de pago de contribuciones de asegurados independientes junto a cada informe mensual.
d. Presentar fotocopia del seguro de salud y/o póliza de seguro vigente.

	3. CONTRAPARTE

	La contraparte del servicio de consultoría será designada por el RPC. Quien cumplirá la función de seguimiento y control de las actividades y los resultados generados por el consultor de línea.

	4. PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

	Todo el material generado u obtenido por el Consultor en medio físico o no (informes, notas, documentos, gráficos, archivos, programas informáticos, otros materiales, etc.), en virtud de la presente Consultoría, serán de propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y a su vez el consultor deberá preservar absoluta confidencialidad de la información y documentación a su cargo.

	5. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

	El Consultor asumirá la responsabilidad técnica de los servicios y/o trabajos profesionales asignados en función a las disposiciones establecidas dentro la Ley 1178; por tanto no podrá aludir desconocimiento alguno de la normativa vigente para eximirse de responsabilidad alguna, en caso de presentarse una situación adversa a lo estipulado en el documento de Contrato de prestación de Servicios.

Es responsable por la buena ejecución de sus tareas, por la privacidad y confidencialidad de asuntos y datos así  como también  tiene la responsabilidad directa y absoluta del servicio que realiza y de los activos que tendrá a su cargo , debiendo responder por el trabajo efectuado, durante la siguiente gestión , computables desde la aceptación del informe final por parte de la entidad contratante, por lo que en el caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección pertinente, no podrá negar su concurrencia , sin cargo alguno para YPFB.

	6. APROBACIÓN DE DOCUMENTOS 

	Los informes presentados por el consultor:

· Mensualmente un informe detallando las actividades cumplidas y resultados generados en ese periodo, estos informes deberán estar aprobados por la Contraparte de YPFB.

· A la conclusión del periodo de ejecución de la consultoría un informe final, este informe deberá estar aprobado por la Contraparte de YPFB.

	7. PASAJES, VIATICOS Y HOSPEDAJE

	Si por el tipo de tareas a ser desarrolladas por el Consultor se requiere que se efectúen viajes, al consultor se le asignara pasajes, viáticos y hospedaje de acuerdo a disposiciones legales y normas internas de YPFB vigentes, para este propósito el consultor deberá cumplir los procedimientos vigentes en YPFB para esta materia.

	8. FACTURACION Y TRIBUTOS

	8.1. FACTURACION

	El contratado esta alcanzado por el inciso f) del Artículo 19 de la Ley 843 y el Articulo 2 del Decreto Supremo 21531. Debe obtener su NIT con alta en el “RC – IVA Contribuyente Directo – Presentación Trimestral”. Vencido el primer trimestre, para cada pago deberá adjuntar fotocopia simple del Formulario 610 presentado ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Cuando se aplique multas, las mismas serán deducidas del monto a pagar, no obstante el contratado deberá declarar en el formulario 610 el monto total de los ingresos mensuales según contrato. 


Caso contrario, por la presentación del servicio el contratado será sujeto de retención del Doce punto Cinco por Ciento (12.5%) por concepto de Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – IUE, y del Tres por Ciento (3%) por concepto del Impuesto a las Transacciones, YPFB realizará la retención correspondiente a momento del pago.

	8.2. TRIBUTOS

	El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que pueden originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

	9. SEGUROS

	1. CLAUSULA DE SEGUROS 

El adjudicado, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato, la  Póliza de Seguros especificada a continuación:

a) PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. 

El contratado, deberá estar cubierto bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 
En sustitución a la Póliza de Accidentes personales o certificado de seguro opcionalmente pueden presentar el certificado de aportes mensual voluntario al seguro social a corto plazo o una caja de salud.
2. CONDICIONES ADICIONALES

I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente eventos no cubiertos por las misma; el contratado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que pueda sufrir en el desempeño de sus funciones. 

II. El contratado, deberá entregar copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.



	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:

	
	

	Ing. Pablo Julio Villazon Gomez

Responsable de Operación y Mantenimiento
	Ing. Ismael Hugo Cruz Hernandez

JEFE UNIDAD DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



[image: image1.jpg]