|  | YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS - YPFB |  |
| --- | --- | --- |
| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  | ADQUISICION DE ACCESORIOS Y VALVULAS DE BLOQUEO DE ACERO AL CARBONO E INOXIDABLE PARA EL COMPLEJO DE FRACCIONAMIENTO Y LICUEFACCION DE GAS NATUTAL RIO GRANDE |
| CÓDIGO DEL PROCESO |  | DRCO-CDL-GOP-14-17 |
| NOMBRE DEL PROPONENTE |  |  |

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: | OBJETO: ADQUISICION DE ACCESORIOS Y VALVULAS DE BLOQUEO DE ACERO AL CARBONO E INOXIDABLE PARA EL COMPLEJO DE FRACCIONAMIENTO Y LICUEFACCION DE GAS NATUTAL RIO GRANDE |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROCESO: | CODIGO: DRCO-CDL-GOP-14-17 |
| LUGAR Y FECHA: |  |

| IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (EMPRESA/ASOCIACION ACCIDENTAL) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Proponente: |  |
| Tipo de Empresa (unipersonal, jurídica u otros): |  |
| Dirección del proponente: |  |
| País/Ciudad: |  |
| Teléfonos/Fax: |  |
| Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta: |  |
| Correos electrónicos para notificaciones: |  |

| EN CASO DE ASOCIACION ACCIDENTAL DESCRIBIR LA IDENTIFICACION DE CADA SOCIO (Aplicable solo para Asociaciones Accidentales) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Socio: |  |
| Tipo de Empresa (unipersonal, jurídica u otros): |  |
| Nombre del Representante Legal o Propietario de la Empresa Asociada: |  |

| - MÁRGENES DE PREFERENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Solicito la aplicación del siguiente Margen de Preferencia |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  | De 10% por Bienes producidos en el País Independientemente del Origen de los Insumos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De 20% por el porcentaje de componentes de origen nacional (materia prima y mano de obra) del Costo Bruto de Producción se encuentren entre el 30% y 50%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De 25% por el porcentaje de componentes de origen nacional (materia prima y mano de obra) del Costo Bruto de Producción sea mayor al 50%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (El proponente solo podrá seleccionar uno de los tres márgenes de preferencia. En caso de no marcar una de las tres opciones se entenderá por no solicitado el Margen de Preferencia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicito la aplicación de Margen de Preferencia por tener la condición de |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  | Micro y Pequeñas Empresas - MyPES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales – APP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Organizaciones Económicas Campesinas – OECAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (El proponente solo podrá seleccionar uno de los tres márgenes de preferencia. En caso de no marcar una de las tres opciones se entenderá por no solicitado el Margen de Preferencia). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: De solicitar la aplicación de margen de preferencia, adjuntar a la propuesta en fotocopia simple la siguiente documentación: - Certificado de registro y acreditación de unidades productivas emitido por PRO BOLIVIA. (cuando el proponente hubiese solicitado la aplicación del margen de preferencia). - Certificado de Costo Bruto de Producción o Certificado de Bienes Producidos en el País emitido por PROMUEVE BOLIVIA (cuando el proponente hubiese solicitado la aplicación del margen de preferencia). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme a los siguientes puntos:

- Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el Decreto Supremo N° 29506 y su Reglamento.

- Declaro que la validez de mi propuesta tiene una vigencia de 90 días calendario a partir de fecha de apertura de propuestas, pudiendo ampliar la misma a simple requerimiento de YPFB.

- Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación.

- Declaro que mi persona y/o la empresa, asociación accidental al que representó no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el presente DBC.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que se presenta. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través del RPC de manera escrita, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al responsable de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Declaro que la empresa, asociación accidental al que represento no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.

- Declaro que la capacidad financiera de la empresa, asociación accidental a la que represento está acorde con el objeto del proceso de contratación.

- Declaro que todos los formularios y documentación adjunta contienen información fidedigna, que podrá ser verificada por YPFB en cualquier momento y por los medios que se considere necesario, por consiguiente constituyen parte integrante e indivisible de la presente declaración jurada.

- Declaro que la empresa a la que represento, se encuentra dentro los requisitos establecidos para los proponentes elegibles.

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC (sus enmiendas, si existieran), así como los formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del modelo de contrato.

- Declaro cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas así como las condiciones requeridas para el bien.

- Me comprometo a denunciar por escrito ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- En caso de verificarse que mi persona y/o la empresa, asociación accidental a la que represento tienen algún conflicto de interés con YPFB, autorizo mediante la presente la ejecución inmediata de mi garantía de seriedad de propuesta (si esta hubiera sido requerida), asimismo acepto que mi propuesta sea descalificada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los formularios presentados se tienen por suscritos.

- Que los documentos presentados en fotocopias simples, existen en originales.

- Declaro que cumplo con los márgenes de preferencia que solicito a continuación, de demostrarse lo contrario acepto la descalificación de mi propuesta.

De la Presentación de Documentos:

En caso de ser adjudicado, para la formalización de la contratación, se presentará la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta.

En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos a), d) y e), que deberán ser presentados por la Asociación Accidental en forma conjunta; cuando el/los socio(s) de la Asociación Accidental sean empresas extranjeras, deberán presentar los documentos equivalentes en su país de origen con excepción de los certificados de no adeudo:

- Certificado RUPE, su validez estará sujeta a verificación.

- Original o fotocopia legalizada de la Escritura Pública de Constitución de la Empresa, y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA (si corresponde).

- Original o fotocopia legalizada del Poder de Representación Legal de la empresa, con facultades específicas de presentarse a convocatorias públicas, presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA (si corresponde).

- Original o fotocopia legalizada de la Escritura Pública de Constitución de la Asociación Accidental, donde mencione la designación de la empresa líder, porcentaje de participación domicilio legal y la empresa que tiene facultades para gestionar garantías.(si corresponde)

- Original o fotocopia legalizada del Poder de la Representación Legal de la Asociación Accidental, con atribuciones para suscribir contratos (si corresponde).

- Fotocopia simple del SIGEP.

- Fotocopias simples vigentes del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, considerando los siguientes aspectos.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.

- Original o fotocopia legalizada de la Matricula de Comercio emitida por FUNDEMPRESA, actualizada, presentar este documento solo para montos mayores a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos).

- Original de la Solvencia Fiscal emitida por la Contraloría General del Estado, presentar este documento solo para montos mayores a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos).

- Garantía de Cumplimiento de Contrato. A elección de la empresa adjudicada, ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de sesenta (60) días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de sesenta (60) días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

- Original o Fotocopia legalizada del Certificado de Registro y Acreditación de Unidades Productoras emitidos por PRO BOLIVIA, los mismos que serán devueltos una vez efectuada la verificación con la documentación declarada. (presentar cuando el proponente hubiese solicitado la aplicación del margen de preferencia).

- Original o Fotocopia legalizada Certificación del Costo Bruto de Producción o Certificación de bienes producidos en el País emitido por PROMUEVE BOLIVIA, los mismos que serán devueltos una vez efectuada la verificación con la documentación declarada. (presentar cuando el proponente hubiese solicitado la aplicación del margen de preferencia).

- Otra documentación requerida por YPFB.

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa

### Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

(En Bolivianos)

| No. Ítem | Descripción del Bien | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NIPLE 1” NPT, LISO |  |  |  |  |
| 2 | NIPLE 1/2” NPT, LISO |  |  |  |  |
| 3 | NIPLE 3/4” NPT, LISO |  |  |  |  |
| 4 | CUPLA 1” NPT, LISO |  |  |  |  |
| 5 | CUPLA 1/2” NPT, LISO |  |  |  |  |
| 6 | CUPLA 3/4” NPT, LISO |  |  |  |  |
| 7 | VÁLVULA ESFERICA 3/4” NPT HEMBRA |  |  |  |  |
| 8 | VÁLVULA ESFERICA 1/2” NPT HEMBRA |  |  |  |  |
| 9 | VÁLVULA ESFERICA 1” NPT HEMBRA |  |  |  |  |
| 10 | UNIÓN PATENTE 1” NPT |  |  |  |  |
| 11 | UNIÓN PATENTE 1/2” NPT |  |  |  |  |
| 12 | UNIÓN PATENTE 3/4” NPT |  |  |  |  |
| 13 | BUJE REDUCTOR 1” NPT A 3/4” |  |  |  |  |
| 14 | BUJE REDUCTOR 3/4” NPT A 1/2” |  |  |  |  |
| 15 | BUJE REDUCTOR 1” NPT A 1/2” |  |  |  |  |
| 16 | VÁLVULA ESFERICA 3/4” NPT HEMBRA |  |  |  |  |
| 17 | VÁLVULA ESFERICA 1/2” NPT HEMBRA |  |  |  |  |
| 18 | VÁLVULA ESFERICA 1” NPT HEMBRA |  |  |  |  |
| 19 | NIPLE 1” NPT, LISO |  |  |  |  |
| 20 | NIPLE 1/2” NPT, LISO |  |  |  |  |
| 21 | NIPLE 3/4” NPT, LISO |  |  |  |  |
| 22 | CUPLA 1” NPT, LISO |  |  |  |  |
| 23 | CUPLA 1/2” NPT, LISO |  |  |  |  |
| 24 | CUPLA 3/4” NPT, LISO |  |  |  |  |
| 25 | VÁLVULA COMPUERTA 3/4” NPT HEMBRA |  |  |  |  |
| 26 | VÁLVULA COMPUERTA 1/2” NPT HEMBRA |  |  |  |  |
| 27 | VÁLVULA COMPUERTA 1” NPT HEMBRA |  |  |  |  |
| 28 | VÁLVULA ESFERICA 3/4” NPT HEMBRA |  |  |  |  |
| 29 | VÁLVULA ESFERICA 1/2” NPT HEMBRA |  |  |  |  |
| 30 | VÁLVULA ESFERICA 1” NPT HEMBRA |  |  |  |  |
| 31 | VÁLVULA ESFERICA BRIDADA 1” 150# RF |  |  |  |  |
| 32 | VÁLVULA ESFERICA BRIDADA 1” 600# RF |  |  |  |  |
| 33 | NIPLE 1/2" NPT x 1 1/2” NPT |  |  |  |  |
| 34 | NIPLE 3/4" NPT x 1 1/2” NPT |  |  |  |  |
| 35 | NIPLE 1" NPT x 2” NPT |  |  |  |  |
| 36 | CUPLA EMT 1/2" |  |  |  |  |
| 37 | CUPLA EMT 3/4" |  |  |  |  |
| 38 | CUPLA EMT 1" |  |  |  |  |
| 39 | BUJE DE REDUCCIÓN 3/4”- 1/2” |  |  |  |  |
| 40 | BUJE DE REDUCCIÓN 1”- 3/4” |  |  |  |  |
| 41 | CAJA REDONDA ROSCADA GUAL-16 1/2" |  |  |  |  |
| 42 | CAJA REDONDA ROSCADA GUAL-26 3/4" |  |  |  |  |
| 43 | CAJA REDONDA ROSCADA GUAL-36 1" |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(CARATERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS)

| Descripción de las Especificaciones Técnicas | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE (DESCRIBIR SU PROPUESTA EN BASE A LO SOLICITADO) | Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Licitación) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica del Bien requerido por YPFB | Características Propuestos por el Proponente | CUMPLE | NO CUMPLE | DESCRIPCION PORQUE NO CUMPLE |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN |  |  |  |  |
| ITEM 1. NIPLE 1” NPT, LISO Material: Acero inoxidable AISI 316 o AISI 304 Serie: 3000 Tamaño: 1” extremos roscados NPT macho conforme a ASME B1.20.1, liso de 10 centímetros de longitud. |  |  |  |  |
| ITEM 2. NIPLE 1/2” NPT, LISO Material: Acero inoxidable AISI 316 o AISI 304 Serie: 3000 Tamaño: 1/2” extremos roscados NPT macho conforme a ASME B1.20.1, liso de 10 centímetros de longitud. |  |  |  |  |
| ITEM 3. NIPLE 3/4” NPT, LISO Material: Acero inoxidable AISI 316 o AISI 304 Serie: 3000 Tamaño: 3/4” extremos roscados NPT macho conforme a ASME B1.20.1, liso de 10 centímetros de longitud. |  |  |  |  |
| ITEM 4. CUPLA 1” NPT, LISO Material: Acero inoxidable AISI 316 o AISI 304 Serie: 3000 Tamaño: 1” extremos roscados NPT hembra conforme a ASME B1.20.1, liso de 5 centímetros. |  |  |  |  |
| ITEM 5. CUPLA 1/2” NPT, LISO Material: Acero inoxidable AISI 316 o AISI 304 Serie: 3000 Tamaño: 1/2” extremos roscados NPT hembra conforme a ASME B1.20.1, liso de 5 centímetros. |  |  |  |  |
| ITEM 6. CUPLA 3/4” NPT, LISO Material: Acero inoxidable AISI 316 o AISI 304 Serie: 3000 Tamaño: 3/4” extremos roscados NPT hembra conforme a ASME B1.20.1, liso de 5 centímetros. |  |  |  |  |
| ITEM 7. VALVULA ESFERICA 3/4” NPT HEMBRA Material: Acero Inoxidable AISI 316 o AISI 304 Tamaño: 3/4” extremos roscados NPT hembra conforme a ASME B1.20.1. Presión de trabajo: 2000 PSI Fluido: GLP Diseño: Cuerpo de tres piezas |  |  |  |  |
| ITEM 8. VALVULA ESFERICA 1/2” NPT HEMBRA Material: Acero Inoxidable AISI 316 o AISI 304 Tamaño: 1/2” extremos roscados NPT hembra conforme a ASME B1.20.1. Presión de trabajo: 2000 PSI Fluido: GLP Diseño: Cuerpo de tres piezas |  |  |  |  |
| ITEM 9. VALVULA ESFERICA 1” NPT HEMBRA Material: Acero Inoxidable AISI 316 o AISI 304 Tamaño: 1” extremos roscados NPT hembra conforme a ASME B1.20.1. Presión de trabajo: 2000 PSI Fluido: GLP Diseño: Cuerpo de tres piezas |  |  |  |  |
| ITEM 10. UNIÓN PATENTE 1” NPT Material: Acero al carbono Presión de trabajo: 2000 PSI Tamaño: 1” extremos roscados NPT hembra conforme a ASME B1.20.1. |  |  |  |  |
| ITEM 11. UNIÓN PATENTE 1/2” NPT Material: Acero al carbono Presión de trabajo: 2000 PSI Tamaño: 1/2” extremos roscados NPT hembra conforme a ASME B1.20.1. |  |  |  |  |
| ITEM 12. UNIÓN PATENTE 3/4” Material: Acero al carbono Presión de trabajo: 2000 PSI Tamaño: 3/4” extremos roscados NPT hembra conforme a ASME B1.20.1. |  |  |  |  |
| ITEM 13. BUJE REDUCTOR 1” NPT A 3/4” Material: Acero al carbono Presión de trabajo: 2000 PSI Tamaño: 1” NPT MACHO A 3/4” NPT HEMBRA conforme a ASME B1.20.1. |  |  |  |  |
| ITEM 14. BUJE REDUCTOR 3/4” NPT A 1/2” Material: Acero al carbono Presión de trabajo: 2000 PSI Tamaño: 3/4” NPT MACHO A 1/2” NPT HEMBRA conforme a ASME B1.20.1. |  |  |  |  |
| ITEM 15. BUJE REDUCTOR 1” NPT A 1/2” Material: Acero al carbono Presión de trabajo: 2000 PSI Tamaño: 1” NPT MACHO A 1/2” NPT HEMBRA conforme a ASME B1.20.1. |  |  |  |  |
| ITEM 16. VALVULA ESFERICA 3/4” NPT HEMBRA Material: ASTM A105 Tamaño: 3/4” extremos roscados NPT hembra conforme a ASME B1.20.1. Temperatura de trabajo: -10 °C A 80 °C Presión de trabajo: 2000 PSI Fluido: GAS Y LIQUIDO |  |  |  |  |
| ITEM 17. VALVULA ESFERICA 1/2” NPT HEMBRA Material: ASTM A105 Tamaño: 1/2” extremos roscados NPT hembra conforme a ASME B1.20.1. Temperatura de trabajo: -10 °C A 80 °C Presión de trabajo: 2000 PSI Fluido: GAS Y LIQUIDO |  |  |  |  |
| ITEM 18. VALVULA ESFERICA 1” NPT HEMBRA Material: ASTM A105 Tamaño: 1” extremos roscados NPT hembra conforme a ASME B1.20.1. Temperatura de trabajo: -10 °C A 80 °C Presión de trabajo: 2000 PSI Fluido: GAS Y LIQUIDO |  |  |  |  |
| ITEM 19. NIPLE 1” NPT, LISO Material: A105 Serie: 3000 Tamaño: 1” extremos roscados NPT macho conforme a ASME B1.20.1, liso de 10 centímetros de longitud. |  |  |  |  |
| ITEM 20. NIPLE 1/2” NPT, LISO Material: A105 Serie: 3000 Tamaño: 1/2” extremos roscados NPT macho conforme a ASME B1.20.1, liso de 10 centímetros de longitud. |  |  |  |  |
| ITEM 21. NIPLE 3/4” NPT, LISO Material: A105 Serie: 3000 Tamaño: 3/4” extremos roscados NPT macho conforme a ASME B1.20.1, liso de 10 centímetros de longitud. |  |  |  |  |
| ITEM 22. CUPLA 1” NPT, LISO Material: A105 Serie: 3000 Tamaño: 1” extremos roscado NPT hembra conforme a ASME B1.20.1, liso de 5 centímetros. |  |  |  |  |
| ITEM 23. CUPLA 1/2” NPT, LISO Material: A105 Serie: 3000 Tamaño: 1/2” extremos roscado NPT hembra conforme a ASME B1.20.1, liso de 5 centímetros. |  |  |  |  |
| ITEM 24. CUPLA 3/4” NPT, LISO Material: A105 Serie: 3000 Tamaño: 3/4” extremos roscado NPT hembra conforme a ASME B1.20.1, liso de 5 centímetros. |  |  |  |  |
| ITEM 25. VALVULA COMPUERTA 3/4"NPT HEMBRA Material: A105 Clase: 800 Tamaño: 3/4” extremos roscados NPT hembra conforme a ASME B1.20.1. Temperatura de trabajo: 300°C Presión de trabajo: 600 PSI Fluido: ACEITE TERMICO |  |  |  |  |
| ITEM 26. VALVULA COMPUERTA 1/2"NPT HEMBRA Material: A105 Clase: 800 Tamaño: 1/2“extremos roscados NPT hembra conforme a ASME B1.20.1. Temperatura de trabajo: 300°C Presión de trabajo: 600 PSI Fluido: ACEITE TERMICO |  |  |  |  |
| ITEM 27. VALVULA COMPUERTA 1"NPT HEMBRA Material: A105 Clase: 800 Tamaño: 1“extremos roscados NPT hembra conforme a ASME B1.20.1. Temperatura de trabajo: 300°C Presión de trabajo: 600 PSI Fluido: ACEITE TERMICO |  |  |  |  |
| ITEM 28. VALVULA ESFERICA 3/4"NPT HEMBRA Material: A105 Tamaño: 3/4 “extremos roscados NPT hembra conforme a ASME B1.20.1 Temperatura de trabajo: 300°C Presión de trabajo: 1000 PSI Fluido: ACEITE TERMICO |  |  |  |  |
| ITEM 29. VALVULA ESFERICA 1/2"NPT HEMBRA Material: A105 Tamaño: 1/2 “extremos roscados NPT hembra conforme a ASME B1.20.1 Temperatura de trabajo: 300°C Presión de trabajo: 1000 PSI Fluido: ACEITE TERMICO |  |  |  |  |
| ITEM 30. VALVULA ESFERICA 1"NPT HEMBRA Material: A105 Tamaño: 1 “extremos roscados NPT hembra conforme a ASME B1.20.1 Temperatura de trabajo: 300°C Presión de trabajo: 1000 PSI Fluido: ACEITE TERMICO |  |  |  |  |
| ITEM 31. VALVULA ESFERICA BRIDADA 1" Material: A105 Clase: 150 Tamaño: 1” RF ANSI B16.10 Temperatura de trabajo: Rango de -20°C a 80°C Fluido: GLP |  |  |  |  |
| ITEM 32. VALVULA ESFERICA BRIDADA 1" Material: A105 Clase: 600 Tamaño: 1” RF ANSI B16.10 Temperatura de trabajo: Rango de -20°C a 80°C Fluido: GLP |  |  |  |  |
| ITEM 33. NIPLE 1/2" NPT x 1 1/2” NPT Material: Hierro Tamaño: 1/2" NPT x 1 1/2” NPT |  |  |  |  |
| ITEM 34. NIPLE 3/4" NPT x 1 1/2” NPT Material: Hierro Tamaño: 3/4" NPT x 1 1/2” NPT |  |  |  |  |
| ITEM 35. NIPLE DE 1" NPT x 2” NPT Material: Hierro Tamaño: 1" NPT x 2” NPT |  |  |  |  |
| ITEM 36. CUPLA EMT 1/2" Material: Hierro Tamaño: 1/2" Para Conduit Rigido. |  |  |  |  |
| ITEM 37. CUPLA EMT 3/4" Material: Hierro Tamaño: 3/4" Para Conduit Rigido. |  |  |  |  |
| ITEM 38. CUPLA EMT 1" Material: Hierro Tamaño: 1" Para Conduit Rigido. |  |  |  |  |
| ITEM 39. BUJE DE REDUCCION 3/4”- 1/2” Material: Hierro Tamaño: 3/4”- 1/2” |  |  |  |  |
| ITEM 40. BUJE DE REDUCCION 1”- 3/4” Material: Hierro Tamaño: 1”- 3/4” |  |  |  |  |
| ITEM 41. CAJA REDONDA ROSCADA GUAL-16 DE 1/2" Material: Aluminio Deberá cumplir la norma NEMA 4 |  |  |  |  |
| ITEM 42. CAJA REDONDA ROSCADA GUAL-26 DE 3/4" Material: Aluminio Deberá cumplir la norma NEMA 4 |  |  |  |  |
| ITEM 43. CAJA REDONDA ROSCADA GUAL-36 DE 1" Material: Aluminio Deberá cumplir la norma NEMA 4 |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| La entrega se realizará mediante entregas parciales, de acuerdo al siguiente detalle: N° ÍTEM; DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN; PLAZO DE ENTREGA (Días calendarios). 1; NIPLE 1” NPT, LISO; 15 días calendarios. 2; NIPLE 1/2” NPT, LISO; 15 días calendarios. 3; NIPLE 3/4” NPT, LISO; 15 días calendarios. 4; CUPLA 1” NPT, LISO; 15 días calendarios. 5; CUPLA 1/2” NPT, LISO; 15 días calendarios. 6; CUPLA 3/4” NPT, LISO; 15 días calendarios. 7; VÁLVULA ESFERICA 3/4” NPT HEMBRA; 60 días calendarios. 8; VÁLVULA ESFERICA 1/2” NPT HEMBRA; 60 días calendarios. 9; VÁLVULA ESFERICA 1” NPT HEMBRA; 60 días calendarios. 10; UNIÓN PATENTE 1” NPT; 15 días calendarios. 11; UNIÓN PATENTE 1/2” NPT; 15 días calendarios. 12; UNIÓN PATENTE 3/4” NPT; 15 días calendarios. 13; BUJE REDUCTOR 1” NPT A 3/4”; 15 días calendarios. 14; BUJE REDUCTOR 3/4” NPT A 1/2”; 15 días calendarios. 15; BUJE REDUCTOR 1” NPT A 1/2”; 15 días calendarios. 16; VÁLVULA ESFERICA 3/4” NPT HEMBRA; 60 días calendarios. 17; VÁLVULA ESFERICA 1/2” NPT HEMBRA; 60 días calendarios. 18; VÁLVULA ESFERICA 1” NPT HEMBRA; 60 días calendarios. 19; NIPLE 1” NPT, LISO; 15 días calendarios. 20; NIPLE 1/2” NPT, LISO; 15 días calendarios. 21; NIPLE 3/4” NPT, LISO; 15 días calendarios. 22; CUPLA 1” NPT, LISO; 15 días calendarios. 23; CUPLA 1/2” NPT, LISO; 15 días calendarios. 24; CUPLA 3/4” NPT, LISO; 15 días calendarios. 25; VÁLVULA COMPUERTA 3/4” NPT HEMBRA; 15 días calendarios. 26; VÁLVULA COMPUERTA 1/2” NPT HEMBRA; 15 días calendarios. 27; VÁLVULA COMPUERTA 1” NPT HEMBRA; 15 días calendarios. 28; VÁLVULA ESFERICA 3/4” NPT HEMBRA; 60 días calendarios. 29; VÁLVULA ESFERICA 1/2” NPT HEMBRA; 60 días calendarios. 30; VÁLVULA ESFERICA 1” NPT HEMBRA; 60 días calendarios. 31; VÁLVULA ESFERICA BRIDADA 1” 150# RF; 60 días calendarios. 32; VÁLVULA ESFERICA BRIDADA 1” 600# RF; 60 días calendarios. 33; NIPLE 1/2" NPT x 1 1/2” NPT; 15 días calendarios. 34; NIPLE 3/4" NPT x 1 1/2” NPT; 15 días calendarios. 35; NIPLE 1" NPT x 2” NPT; 15 días calendarios. 36; CUPLA EMT 1/2"; 15 días calendarios. 37; CUPLA EMT 3/4"; 15 días calendarios. 38; CUPLA EMT 1"; 15 días calendarios. 39; BUJE DE REDUCCIÓN 3/4”- 1/2”; 15 días calendarios. 40; BUJE DE REDUCCIÓN 1”- 3/4”; 15 días calendarios. 41; CAJA REDONDA ROSCADA GUAL-16 1/2"; 15 días calendarios. 42; CAJA REDONDA ROSCADA GUAL-26 3/4"; 15 días calendarios. 43; CAJA REDONDA ROSCADA GUAL-36 1"; 15 días calendarios. El plazo será computable a partir de la emisión de la Orden de Proceder, una vez suscrito el Contrato, pudiendo la empresa proveedora realizar la entrega de cada ítem en un plazo menor al establecido, misma que deberá ser coordinada con el personal asignado por la Gerencia de Operación de Plantas. (Comité de Recepción). En caso de que el vencimiento del plazo sea el último día del mes, sábado, domingo o feriado, la empresa adjudicada podrá realizar la entrega del bien el siguiente día hábil. La Orden de Proceder será elaborada por el Comité de Recepción designado por la GOP – YPFB. |  |  |  |  |