ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS GENERALES

| N° ÍTEM | Cantidad equipos | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Calibración de sonómetro 3M modelo SE-402 Class 2 |
| 2 | 2 | Calibración de alcoholímetro lifeloc FC-10 |
| 3 | 1 | Calibración de alcoholímetro lifeloc FC-20 |
| 4 | 8 | Calibración de detector de gas Gas Alert MX |
| 5 | 1 | Calibración de luxómetro testo 545 |

- CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Las actividades a ser desarrolladas por la empresa que ejecute los servicios son descritos a continuación y tienen carácter enunciativo pero no limitativo, por lo que si así lo desea y a objeto de demostrar su habilidad en la presentación del servicio puede mejorarlos optimizando el uso de los recursos. La empresa que preste el servicio de las calibraciones deberá: - Contar con Personal Técnico Calificado. Se debe presentar el respaldo correspondiente en la propuesta técnica. - Contar con los equipos y material necesarios para realizar la calibración de: - Detector de Gas Gas alert XT II modelo XT-XWHM-Y-EU - Sonómetro 3M SE-402 - Luxómetro 3M TESTO 545 - Alcoholímetro lifeloc FC10 - Alcoholímetro lifeloc FC-20 - Calibrar, una vez firmado el contrato: - 1 sonómetro 3M SE-402 - 1 luxómetro 3M TESTO 545 - 4 detector de Gas Gas alert XT II modelo XT-XWHM-Y-EU - Calibrar, en el mes de abril: - 2 alcoholímetros lifeloc FC10 - Calibrar, en el mes de octubre: - 1 alcoholímetro lifeloc FC-20 - Calibrar, a los 6 meses de la firma de contrato: - 4 detector de Gas Gas alert XT II modelo XT-XWHM-Y-EU - Realizar una inspección de las condiciones actuales de los equipos. - Elaborar y emitir un certificado de calibración por equipo indicando: - Datos de equipos a calibrar - Datos de equipos y materiales del mecanismo calibrador - Resultados de la calibración de valores encontrados y valores dejados. - Emitir un Certificado de análisis. - Etiquetar los equipos indicando su codificación, la fecha de la calibración y la empresa que realizó el servicio. * La calibración incluye realizar el mantenimiento preventivo del equipo.

MATERIALES, HERRMIENTAS Y EQUIPOS

Las herramientas necesarias para garantizar la prestación del servicio correrán por cuenta y costo del Contratista. YPFB no reconocerá ningún costo adicional de herramientas, materiales, equipos, entre otros, necesarios para la realización del servicio a menos que YPFB solicite un cambio de alcance del servicio.

PLAZO DEL SERVICIO

El plazo de entrega de los servicios será hasta el 15 de diciembre de 2017, contabilizados a partir de la firma de contrato. - Una vez retirados los equipos de oficinas de Distrito Redes de Gas Chuquisaca la empresa tiene un plazo no mayor a 5 días para la devolución de los mismos en oficina del Distrito Redes de Gas Chuquisaca, previa coordinación con el fiscal del proceso. A excepción de ítem 5 que tendrá un plazo de 60 días calendario. - El servicio es discontinuo.

- CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

FORMA DE PAGO

Se efectuaran pagos parciales por cada fecha que la empresa realice el servicio a los equipos, cada uno de estos pagos parciales deberán ir PREVIA conformidad del servicio por parte del FISCAL DE PROCESO. El pago será realizado vía SIGEP, para lo cual la empresa adjudicada emitirá factura a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los equipos deberán recibir el servicio en las instalaciones de la empresa adjudicada, posterior a ello, los equipos que reciban el servicio deberán ser entregados en oficina central de Distrito Redes de Gas Chuquisaca Y.P.F.B. N° 500, ubicado en la Avenida de las Américas, en coordinación con la Distrital Redes de Gas Chuquisaca adjuntando las notas de entrega correspondientes. En caso el comité de recepción tenga observado el servicio prestado, la empresa adjudicada deberá subsanar las observaciones dentro de (cinco) 5 días.

FISCAL DEL SERVICIO

Se designará un FISCAL DEL SERVICIO para fines de seguimiento y control del servicio. El FISCAL DE SERVICIO emitirá una nota de conformidad para cada solicitud de pago a la empresa, después de la conformidad a los trabajos ejecutados.

FACTURACIÓN

- La factura deber ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. - La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primerio, sin deducir las multas ni otros cargos. - El proponente adjudicado(persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el “Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes o reporte de consulta al padrón emitido por el Servicios de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica deberá guardar relación con el objeto del proceso de contratación.

GARANTÍAS FINANCIERAS

A elección de la empresa adjudicada ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros como garantía de cumplimiento de contrato: - Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de .....(60)...... días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato. - Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de.....(60)...... días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato. - Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de ...(60).... días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

CLAUSULA DE SEGUROS

El adjudicado y sus dependientes, deberán presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato, la Póliza de Seguro especificada a continuación: 1. PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. El adjudicado y sus dependientes, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 2. CONDICIONES ADICIONALES De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencias de eventos no cubiertos por la misma; el Operador contratado se hacen enteramente responsables frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. El adjudicado, deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

GARANTÍAS TÉCNICAS

La empresa adjudicada deberá garantizar la calidad del servicio requerido en el presente proceso; asimismo, garantizar que de existir fallas, la empresa adjudicada deberá efectuar la reposición del servicio en un tiempo máximo de 5 días. La empresa adjudicada deberá brindar una garantía de 1 año calendario por cada uno de los equipos intervenidos, donde están incluidos la pérdida o sobrepresión y disminución del peso, que correrá desde la fecha de entrega del extintor. La empresa adjudicada deberá presentar en documento expreso válido para cualquier reclamo, las garantías de reposición y/o arreglo inmediato.

SERVICIOS CONEXOS

Los costos de los materiales a ser utilizados correrán por cuenta del proveedor.

CLAUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La Empresa adjudicada deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. La Empresa adjudicada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). Los requisitos de SYSO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riesgos elaborado para cada actividad y/o servicio a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SYSO” de acuerdo a las actividades del servicio. - ASPECTOS GENERALES: La Empresa adjudicada deberá presentar un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos: 1.1 Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes) 1.2 Uso de EPP (equipo de protección personal, de acuerdo a las actividades específicas) 1.3 Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo 1.4 Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.) 1.5 Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SYSO) NOTA: Las empresas contratistas deberán adherirse a la Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión de YPFB. 2. Posterior a la adjudicación y antes del inicio de las actividades: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación de la Unidad de SMS de YPFB: 2.1 Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. La Empresa adjudicada PROPONENTE deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB. Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). 3. DOCUMENTOS PARA APROBACION DE YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante) La Empresa adjudicada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS: 3.1 Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto. 3.2 Política y programas de control de Alcohol y drogas. 3.3 Programa de capacitación y charlas de seguridad. 3.4 Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto. 3.5 Plan de respuesta ante Emergencias para el Proyecto. 3.6 Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC). 3.7 Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto. 4. Antes del inicio de actividades e ingreso a obra, la empresa adjudicada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: 4.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 4.2 Nota formal de designación del supervisor de SMS para el proyecto. (Incluir el Curriculum Vitae no documentado) 4.3 Seguro médico / Seguro contra accidentes personales 4.4 Pólizas contra accidentes personales y muerte 4.5 Uso obligatorio de Ropa de trabajo 4.6 Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal) 4.6.1. Casco de seguridad 4.6.2. Lentes de seguridad (en caso de requerirse en la actividad) 4.6.3. Protectores auditivos (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido) 4.6.4. Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases u otros nocivos) 4.6.5. Botín / Bota de seguridad 4.6.6. Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar) 4.6.7. Otros equipos de protección personal que sean requeridos de acuerdo a la actividad (alturas, espacios confinados, eléctricos, etc.) EPP Para riesgos especiales 3.5.6. Trabajos en altura 3.5.7. Trabajos eléctricos 3.5.8. Trabajos en espacios confinados 3.5.9. Trabajos en zanja abierta 3.5.10. Trabajos con cargas suspendidas 3.5.11. Trabajos con materiales peligrosos 4.7 Uso de señalética en el área o frentes de trabajo. 5. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias. 6. Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. 7. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes. Vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.

SERVICIOS CONEXOS

Los costos de los materiales a ser utilizados correrán por cuenta del proveedor.

MULTAS

En caso que la empresa a adjudicarse realice la entrega de los equipos calibrados en un tiempo posterior al plazo del servicio, la multa será el 1% del total del servicio por cada día de retraso, sin la posibilidad de exceder el 20%.