ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS GENERALES

| N° ÍTEM | Cantidad equipos | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Calibración de sonómetro 3M modelo SE-402 Class 2 |
| 2 | 2 | Calibración de alcoholímetro lifeloc FC-10 |
| 3 | 1 | Calibración de alcoholímetro lifeloc FC-20 |
| 4 | 8 | Calibración de detector de gas Gas Alert MX |
| 5 | 1 | Calibración de luxómetro testo 545 |

- CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Las actividades a ser desarrolladas por la empresa que ejecute los servicios son descritos a continuación y tienen carácter enunciativo pero no limitativo, por lo que si así lo desea y a objeto de demostrar su habilidad en la presentación del servicio puede mejorarlos optimizando el uso de los recursos. La empresa que preste el servicio de las calibraciones deberá: - Contar con Personal Técnico Calificado. Se debe presentar el respaldo correspondiente en la propuesta técnica. - Contar con los equipos y material necesarios para realizar la calibración de: - Detector de Gas Gas alert XT II modelo XT-XWHM-Y-EU - Sonómetro 3M SE-402 - Luxómetro 3M TESTO 545 - Alcoholímetro lifeloc FC10 - Alcoholímetro lifeloc FC-20 - Calibrar, una vez firmado el contrato: - 1 sonómetro 3M SE-402 - 1 luxómetro 3M TESTO 545 - 4 detector de Gas Gas alert XT II modelo XT-XWHM-Y-EU - Calibrar, en el mes de abril: - 2 alcoholímetros lifeloc FC10 - Calibrar, en el mes de octubre: - 1 alcoholímetro lifeloc FC-20 - Calibrar, a los 6 meses de la firma de contrato: - 4 detector de Gas Gas alert XT II modelo XT-XWHM-Y-EU - Realizar una inspección de las condiciones actuales de los equipos. - Elaborar y emitir un certificado de calibración por equipo indicando: - Datos de equipos a calibrar - Datos de equipos y materiales del mecanismo calibrador - Resultados de la calibración de valores encontrados y valores dejados. - Emitir un Certificado de análisis. - Etiquetar los equipos indicando su codificación, la fecha de la calibración y la empresa que realizó el servicio. * La calibración incluye realizar el mantenimiento preventivo del equipo.

MATERIALES, HERRMIENTAS Y EQUIPOS

Las herramientas necesarias para garantizar la prestación del servicio correrán por cuenta y costo del Contratista. YPFB no reconocerá ningún costo adicional de herramientas, materiales, equipos, entre otros, necesarios para la realización del servicio a menos que YPFB solicite un cambio de alcance del servicio.

PLAZO DEL SERVICIO

El plazo de entrega de los servicios será hasta el 15 de diciembre de 2017, contabilizados a partir de la firma de contrato. - Una vez retirados los equipos de oficinas de Distrito Redes de Gas Chuquisaca la empresa tiene un plazo no mayor a 15 días para la devolución de los mismos en oficina del Distrito Redes de Gas Chuquisaca, previa coordinación con el fiscal del proceso. A excepción de ítem 5 que tendrá un plazo de 90 días calendario. - El servicio es discontinuo.

- CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

FORMA DE PAGO

Se efectuaran pagos parciales por cada fecha que la empresa realice el servicio a los equipos, cada uno de estos pagos parciales deberán ir PREVIA conformidad del servicio por parte del FISCAL DE PROCESO. El pago será realizado vía SIGEP, para lo cual la empresa adjudicada emitirá factura a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los equipos deberán recibir el servicio en las instalaciones de la empresa adjudicada, posterior a ello, los equipos que reciban el servicio deberán ser entregados en oficina central de Distrito Redes de Gas Chuquisaca Y.P.F.B. N° 500, ubicado en la Avenida de las Américas, en coordinación con la Distrital Redes de Gas Chuquisaca adjuntando las notas de entrega correspondientes. En caso el comité de recepción tenga observado el servicio prestado, la empresa adjudicada deberá subsanar las observaciones dentro de (diez) 10 días. En caso de daños a equipo y/o pérdidas el plazo de entrega será coordinado entre fiscal de servicio y empresa contratista no pudiendo exceder éste en 60 días calendario.

FISCAL DEL SERVICIO

Se designará un FISCAL DEL SERVICIO para fines de seguimiento y control del servicio. El FISCAL DE SERVICIO emitirá una nota de conformidad para cada solicitud de pago a la empresa, después de la conformidad a los trabajos ejecutados.

FACTURACIÓN

- La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. - La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. - El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

GARANTÍAS FINANCIERAS

A elección de la empresa adjudicada ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros como garantía de cumplimiento de contrato: - Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de .....(60)...... días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato. - Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de.....(60)...... días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato. - Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de ...(60).... días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

CLAUSULA DE SEGUROS

El adjudicado y sus dependientes, deberán presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato, la Póliza de Seguro especificada a continuación: 1. PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. El adjudicado y sus dependientes, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 2. CONDICIONES ADICIONALES De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencias de eventos no cubiertos por la misma; el Operador contratado se hacen enteramente responsables frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. El adjudicado, deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

GARANTÍAS TÉCNICAS

La empresa adjudicada deberá garantizar la calidad del servicio requerido en el presente proceso; asimismo, garantizar que de existir fallas, la empresa adjudicada deberá efectuar la reposición del servicio en un tiempo máximo de 10 días. La empresa adjudicada deberá presentar en documento expreso válido para cualquier reclamo, las garantías de reposición y/o arreglo inmediato si en caso los equipos sufrieran algún daño o pérdida durante la ejecución del servicio.

SERVICIOS CONEXOS

Los costos de los materiales a ser utilizados correrán por cuenta del proveedor.

SERVICIOS CONEXOS

Los costos de los materiales a ser utilizados correrán por cuenta del proveedor.

MULTAS

En caso que la empresa a adjudicarse realice la entrega de los equipos calibrados en un tiempo posterior al plazo del servicio, la multa será el 1% del total del servicio por cada día de retraso, sin la posibilidad de exceder el 20%.