## Escaner 3D
MATRIZ DE EVALUACION
|  | Proveedor 1 |  | Proveedor 2 |  | Proveedor 3
Especificaciones Escáner 3D: |  | Cumple | No Cumple | Cumple | No Cumple | Cumple | No Cumple
Descripción: | Escáner Láser 3D
Clase de Laser: | 2M (seguro para la vista)
Resolución: | 0.10 mm
Precisión: | Hasta 0.040 mm
Presión volumétrica: | 0.02 mm + 0.025 mm/m
Cantidad: | 1 pieza
Accesorios:
Placa de calibración
Fuente de alimentación.
Objetivos de posicionamiento.
Pack de alta resistencia
Especificaciones Software de daños mecánicos (abolladuras):
Reglas de interacción aplicadas de manera automática.
Asignación de color en 3D y 2D con capa de la ruta del lecho del río.
Generación de perfil de peor caso posible para todas las funciones de corrosión.
Cálculo estimado de presión de ruptura basado en código ASME B31G (métodos B31G y B31G modificado y Efectivo).
Medición de la profundidad, dimensión y posición de la corrosión en la tubería.
Profundidad en tiempo real: solo tiene que arrastrar el ratón sobre un punto para obtener la medida de la profundidad de la corrosión en esa zona.
Especificaciones Software de Daños Mecánicos:
Medida de profundidad máxima utilizando la técnica de arista recta en ambas direcciones.
Detección automática de la profundidad máxima.
Creación automática de secciones cruzadas en 2D en ambas direcciones en la zona de máxima profundidad.
Mapeo 3D y 2D en color del área dañada.
Relación profundidad/diámetro.
Diámetro máximo a 90 grados de la abolladura.
Medida de la longitud y el ancho para cada abolladura.