|  | TERMINOS DE REFERENCIA | 21/02/2016 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Hoja: |
|  | PROYECTO: Adquisición Baterías Grúas Genie | 1 de 1 |
|  | TITULO: Baterías Grúas Genie |  |

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL REQUERIMIENTO

ANTECEDENTES

En las estaciones de GTB se cuenta con los equipos con Grúas Genie eléctricas, que son pequeños elevadores móviles utilizados para los trabajos en altura de la estación como ser mantenimientos de puente grúa, escapes, luminarias, medición de emisiones de fuentes fijas, entre otros, y se encuentran en las 4 estaciones de compresión Izozog, Chiquitos, Roboré y Yacuses.

Estos equipos funcionan con baterías que tienen un tiempo de duración, por lo cual se debe realizar su cambio periódico programado para mantener su buen funcionamiento de los mismos equipos. La necesidad de reemplazo de baterías es en 3 de las 4 grúas, cada una utilizando un conjunto de 6 baterías de alto amperaje haciendo un total de 18 baterías.

OBJETO DEL REQUERIMIENTO

El presente Término de Referencia tiene por objeto especificar las características de las baterías para la adjudicación de la provisión de Baterías para 3 Grúas Genie y mantener la disponibilidad y operatividad de las grúas.

2. ALCANCE, DETALLE Y CARACTERÍSTICAS

2.1. ALCANCE

Adquisición de 18 Baterías para 3 Grúas Genie Modelo: Z-45/25 para las estaciones Chiquitos, Izozog y Yacuses.

2.2. DETALLE Y CARACTERÍSTICAS

Provisión de baterías con las siguientes características y cantidades:

Cantidad: 18 unidades

Marca: Trojan

Modelo:  L16G

Características Eléctricas: 6 Voltios / 350 Ah

Batería de Deep Cycle

- Las baterías deben ser debidamente embalados y entregados en los almacenes de YPFB Transporte S.A. para completar la orden de compra

- Todas las baterías deben ser entregados con su respectiva hoja de seguridad y rombo NFPA

- Los equipos deben ser entregados en un plazo de hasta 120 días calendarios después de ser emita la orden de compra por parte de YPFB Transporte S.A. al proveedor.