MATRIZ DE EVALUACION DE PROPUESTAS

COMPRA DE GASES PATRON

|  | CARACTERISTICAS | CUMPLE | NO/CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Concentración: - 2% de oxígeno - Matriz: Gas nitrógeno. - Válvula con conexión CGA 590 BRAS - Capacidad 28 pies cúbicos - Presión del cilindro: 2000 PSIG |  |  |
| 2 | - Concentración: - 7% de oxígeno - Matriz: Gas nitrógeno. - Válvula con conexión CGA 590 BRAS - Capacidad: 28 pies cúbicos - Presión del cilindro: 2000 PSIG |  |  |
| 3 | - Concentraciones: - 200 ppm de monóxido de carbono - 200 ppm de óxido de nitrógeno - 100 ppm de dióxido de azufre - Matriz: Gas nitrógeno - Válvula con conexión CGA 660 de acero inoxidable - Capacidad: 28 pies cúbicos - Presión del cilindro: 2000 PSIG |  |  |
| 4 | - Concentraciones: - 2000 ppm de monóxido de carbono - 1000 ppm de óxido de nitrógeno - Matriz: Gas Nitrógeno - Válvula con conexión CGA 660 acero inoxidable - Capacidad: 28 pies cúbicos - Presión del cilindro: 2000 PSIG |  |  |
| 5 | - Concentración: - 4000 ppm CH4 (metano) - Matriz: Aire sintético. - Válvula con conexión CGA 660 acero inoxidable - Capacidad: 28 pies cúbicos - Presión del cilindro: 2000 PSIG |  |  |