|  | TERMINOS DE REFERENCIA | 08/03/2017 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Hoja: |
|  | PROYECTO: Adquisición de Equipos de Aires Acondicionados | 1 de 2 |
|  | TITULO: Aires Acondicionados Tipo Centrales, Piso Techo y Split |  |

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL REQUERIMIENTO

ANTECEDENTES

GTB requiere la provisión de equipos de aires acondicionados de distintas capacidades para ser instalados en los diferentes ambientes dentro de la infraestructura de sus estaciones (Río Grande, Izozog, Chiquitos, Roboré, Yacuses y Mutún), estos equipos trabajan durante 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que se programa el cambio de las unidades que presentan daños, donde la reparación representa un 70% el costo de un nuevo equipo, este análisis basado en el reporte de los mantenimientos periódicos. Se debe recalcar que la frecuencia de trabajo que se maneja en todas las estaciones es de 60 Hz por su diseño de construcción, por lo que los equipos requeridos deben cumplir con esta característica principal.

OBJETO DEL REQUERIMIENTO

El presente término de referencia tiene por objeto la adquisición de equipos de aire acondicionado que cumplan con todos los datos técnicos solicitados en la orden de compra.

Los equipos de aire acondicionado deben ser del tipo ecológico según el Decreto Supremo 27562 Art. 63 Inciso C.

2. ALCANCE, DETALLE Y CARACTERÍSTICAS

2.1. ALCANCE

Provisión de equipos de aires acondicionados

2.2. DETALLE Y CARACTERÍSTICAS

Tipo Split:

- 18.000 BTU (220v 50/60 Hz) (Cantidad = 12 unidades), con soporte de condensador

Piso Techo

- 60.000 BTU (Cantidad = 4 unidades), con soporte de condensador

  - Condensador Trifásicos (380v 50/60 Hz)

  - Evaporador Monofásicos (220v 50/60 Hz)

Central Multiposición

- 60.000 BTU (Cantidad = 4 unidades) con las siguientes características:

  - Condensador Trifásico (380v 50/60 Hz)

  - Evaporador Monofásico (220v 50/60 Hz)

Los equipos deben ser entregados con la certificación de Gas ecológico emitido por Ibnorca

Nota: La frecuencia de trabajo de estos equipos deben ser de 50/60 Hz o solo 60Hz

- El equipo debe ser entregado con su respectivo manual de funcionamiento y accesorios

- Se requiere por la orden de compra de los equipos 1 Año de garantía a partir de la recepción

- Los equipos deben ser debidamente embalados y entregados en los almacenes de YPFB Transporte S.A.

- Los equipos deben ser entregados en un plazo de hasta 45 días calendarios después de ser emita la orden de compra por parte de YPFB Transporte S.A. al proveedor.