## Hoja1
ANEXO 5 - MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA
[7 empty] | N° SOLICITUD INICIO DE PROCESO: |  | QN 17805
[7 empty] | NOMBRE DEL BIEN: |  | VÁLVULAS ACTUADAS,DE CONTROL Y DE ALIVIO
[7 empty] | PROYECTO: |  | “MEJORAS MEDICION TERMINAL SANTA CRUZ”
[7 empty] | UNIDAD SOLICITANTE: |  | SGPC
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNID. | CANTIDAD REQUERIDA | EMPRESA |  | EMPRESA | EMPRESA
[8 empty] | RESULTADO TÉCNICO |  | RESULTADO TÉCNICO | RESULTADO TÉCNICO
| TAG | VALVULAS ACTUADAS
1 | XSV-1490 | Válvula Bola 4" ANSI 300 RF, | Tipo Trunnion Mounted DBB, | Actuador Tipo: Doble Efecto | Conforme a Hojas de Datos SC-E01-IC-HD-006, Hoja 4 | Pzas | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
2 | ESDV-1610 | Válvula Bola 8" ANSI 300 RF, | Tipo Trunnion Mounted DBB, | Actuador Tipo: Doble Efecto | Conforme a Hojas de Datos SC-E01-IC-HD-006, Hoja 6 | Pzas | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
3 | ESDV-1330 | Válvula Bola 8" ANSI 300 RF, | Tipo Trunnion Mounted DBB, | Actuador Tipo: Doble Efecto | Conforme a Hojas de Datos SC-E01-IC-HD-006, Hoja 5 | Pzas | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
4 | ESDV-1620 | Válvula Bola 4" ANSI 300 RF, | Tipo Trunnion Mounted DBB, | Actuador Tipo: Doble Efecto | Conforme a Hojas de Datos SC-E01-IC-HD-006, Hoja 6 | Pzas | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
5 | DIAGRAMAS NEUMÁTICO, ELÉCTRICO E HIDRÁULICO CUANDO APLIQUE |  |  |  |  | Global | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
6 | CERTIFICACIONES CONFORME HOJAS DE DATOS |  |  |  |  | Global | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
7 | MEMORIA DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMIENTO DE ACTUADOR |  |  |  |  | Global | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
8 | MEMORIA DE CALCULO DE TORQUE REQUERIDO |  |  |  |  | Global | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| TAG | VÁLVULAS DE CONTROL
9 | PCV-1230 | 2" ANSI 300 RF |  |  | Conforme a Hojas de Datos SC-E01-IC-HD-005, Hoja 5 | Pzas | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
10 | PCV-1330 | 4" ANSI 300 RF |  |  | Conforme a Hojas de Datos SC-E01-IC-HD-005,Hoja 6 | Pzas | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
11 | PCV-1800 | 6" ANSI 300 RF |  |  | Conforme a Hojas de Datos SC-E01-IC-HD-005, Hoja 7 | Pzas | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
12 | DIAGRAMAS NEUMÁTICO, ELÉCTRICO E HIDRÁULICO CUANDO APLIQUE |  |  |  |  | Global | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
13 | CERTIFICACIONES CONFORME HOJAS DE DATOS |  |  |  |  | Global | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
14 | MEMORIA DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMIENTO DE ACTUADOR |  |  |  |  | Global | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
15 | REGISTRO DE PRUEBAS DE TUNNING (PID) |  |  |  |  | Global | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| TAG | VÁLVULAS DE ALIVIO
16 | PSV-1310 | Conexión: MNPT X FNPT, | Clase 800 o 2000 lbs, | Tipo: Convencional | Conforme a Hojas de Datos SC-E01-IC-HD-004, Hoja 11 | Pzas | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
17 | PSV-1320 | Conexión: MNPT X FNPT, | Clase 800 o 2000 lbs, | Tipo: Convencional | Conforme a Hojas de Datos SC-E01-IC-HD-004,Hoja 14 | Pzas | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
18 | PSV-1210 | Conexión: MNPT X FNPT, | Clase 800 o 2000 lbs, | Tipo: Convencional | Conforme a Hojas de Datos SC-E01-IC-HD-004, Hoja 8 | Pzas | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
19 | PSV-1110 | Conexión: MNPT X FNPT, | Clase 800 o 2000 lbs, | Tipo: Convencional | Conforme a Hojas de Datos SC-E01-IC-HD-004, Hoja 35 | Pzas | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
20 | PSV-1610 | Conexión: RF X RF, | ANSI 300 X 150, | Tipo: Convencional | Conforme a Hojas de Datos SC-E01-IC-HD-004, Hoja 32 | Pzas | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
21 | PSV-1100 | Conexión: RF X RF, | ANSI 300 X 150, | Tipo: Pilotada | Conforme a Hojas de Datos SC-E01-IC-HD-004,Hoja 33 | Pzas | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
22 | PSV-1620 | Conexión: RF X RF, | ANSI 300 X 150, | Tipo: Pilotada | Conforme a Hojas de Datos SC-E01-IC-HD-004, Hoja 34 | Pzas | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
23 | PSV-2130 | Conexión: RTJ X RF, | ANSI 900 X 150, | Tipo: Convencional | Conforme a Hojas de Datos SC-E01-IC-HD-004, Hoja 23 | Pzas | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
24 | PSV-2131 | Conexión: RTJ X RF, | ANSI 900 X 150, | Tipo: Convencional | Conforme a Hojas de Datos SC-E01-IC-HD-004, Hoja 26 | Pzas | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
25 | PSV-2200 | Conexión: RF X RF, | ANSI 300 X 150, | Tipo: Pilotada | Conforme a Hojas de Datos SC-E01-IC-HD-004, Hoja 36 | Pzas | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
26 | MEMORIA DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS DE ALIVIO |  |  |  |  | Global | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
27 | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN AL SET DE CADA VÁLVULA SEGÚN HOJAS DE DATOS |  |  |  |  | Global | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
28 | CERTIFICACIONES CONFORME LAS HOJAS DE DATOS |  |  |  |  | Global | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
29 | Plazo de entrega requerido |  |  |  | Menor o igual a 120 días calendario | Días | 120 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
30 | Condición de Entrega |  |  |  | DDP Almacenes YPFB Transporte |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
RESULTADO | [7 empty] | HABILITADA / NO HABILITADA |  | HABILITADA / NO HABILITADA | HABILITADA / NO HABILITADA