## Hoja1 (2)
MATRIZ DE EVALUACION TECNICA
ANALIZADOR DE GASES DE COMBUSTIÓN PORTATIL PARA VEHÍCULOS A GASOLINA
Requisitos Técncios (cumple: Si/No)
N° | DESCRIPCION | PROPONENTE
|  | EVALUACION (CUMPLE/ NO CUMPLE) | OBSERVACIONES | EVALUACION (CUMPLE/ NO CUMPLE) | OBSERVACIONES
1 | Analizador de gases de combustión portátil para fuentes móviles
2 | Parámetros a medir CO, HC, CO2, O2, NOx y lambda
3 | Pantalla monocromática QVGA
4 | Fácil de leer los parámetros medidos
5 | Comunicación por Bluetooth
6 | Diseño compacto y liviano
7 | Capacidad de impresión
8 | Con impresora
9 | Conexión USB/serial
10 | Software para descarga de datos
11 | Tiempo de respuesta 20 segundos
12 | Calentamiento menor a dos minutos
13 | Combustibles pre programados: gasolina, GLP, diésel y GNC
14 | Registro de datos 500 mediciones
15 | Peso 1 kilo
16 | Temperatura de operación :+ 5aC/10% a 90% HR sin condensación
17 | Temperatura de almacenamiento: 0 a 50°C
18 | Alimentación 100-240 V – 47-63 Hz.
Debe incluir los siguientes accesorios:
20 | Certificado de calibración vigente
21 | Impresora infraroja KMIRP2
22 | Estuche de transporte
23 | Cargador 12 V, cargador 220 VAC
24 | Filtros de repuestos
25 | Sonda de muestreo
26 | Manual de instrucción

## CalEqAg
MATRIZ DE EVALUACION TECNICA
CALIBRACION EQUIPOS CALIDAD DE AGUA - LABORATORIO
Requisitos Técncios (cumple: Si/No)
N° | DESCRIPCION | PROPONENTE
|  | EVALUACION (CUMPLE/ NO CUMPLE) | OBSERVACIONES | EVALUACION (CUMPLE/ NO CUMPLE) | OBSERVACIONES
1 | Entrega de un informe
2 | Entrega de certificados de calibración
3 | Certificados de patrones utilizados
4 | Trabajo a realizarse en laboratorio de GTB
5 | Licencia Ambiental vigente
6 | Licencia LASP vigente
7 | Experiencia mínima de tres años