|  | TERMINOS DE REFERENCIA | 20/02/2016 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Hoja: |
|  | PROYECTO: Probador de baterías | 1 de 1 |
|  | TITULO: Celtron Ultra Kit |  |

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL REQUERIMIENTO

ANTECEDENTES

En las estaciones de GTB se cuenta con equipos principales de compresión, sistemas de seguridad de planta, sistemas de medición, las cuales se tiene como respaldo un sistema de seguridad (Banco de baterías) para la instrumentación de planta y otros equipos que deben mantenerse con energía en el caso de la pérdida total de la fuente principal de generación. Estos bancos de batería deben ser revisados periódicamente con algún equipo de probador de batería para garantizar el buen funcionamiento de cada una de ellas en los diferentes sistemas de bancos que se tiene en las estaciones.

OBJETO DEL REQUERIMIENTO

El presente Término de Referencia tiene por objeto la adjudicación de un proveedor autorizado para la provisión de un equipo probador de baterías, este equipo nos dará un diagnóstico del estado de cada batería y poder programar compara con su debida anticipación necesaria.

2. ALCANCE, DETALLE Y CARACTERÍSTICAS

2.1. ALCANCE

Mantener la disponibilidad de los bancos de baterías en los diferentes tipos de sistemas de las estaciones

2.2. DETALLE Y CARACTERÍSTICAS

Provisión de un equipo probador de batería con todos sus accesorios necesarios para un diagnostico

Cantidad: 1 Unidad

Marca: Celtron

Modelo:   CTU-6000

Accesorios: Maletín, Sensor de temperatura, Software para PC, Impresora portátil, 2 baterías, Sondas de prueba y extensores, Pinzas de prueba

Certificado de calibración de fábrica

- El equipo debe ser entregado con su respectivo manual de funcionamiento y accesorios

- Se requiere por la orden de compra de los equipos 1 Año de garantía a partir de la recepción

- Los equipos deben ser debidamente embalados y entregados en los almacenes de YPFB Transporte S.A.

- Los equipos deben ser entregados en un plazo de hasta 45 días calendarios después de ser emita la orden de compra por parte de YPFB Transporte S.A. al proveedor.