|  | TERMINOS DE REFERENCIA | 21/02/2017 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Hoja: |
|  | PROYECTO: Repuestos A/C | 1 de 1 |
|  | TITULO: Repuestos Aires Acondicionados |  |

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL REQUERIMIENTO

ANTECEDENTES

La empresa GTB tiene el objetivo de operar y mantener el gasoducto de exportación de gas natural al Brasil, para este fin cuenta con estaciones de compresión y medición a lo largo de longitud del gasoducto, además de infraestructura para su funcionamiento, estas infraestructuras pueden ser industriales u administrativas, estas últimas son ocupadas por personal de GTB que realiza turnos permanentes para el manejo y operación del gasoducto, por lo que se requiere mantener los ambientes en temperaturas adecuadas para el trabajo.

Para las estaciones de medición Mutún y Rio Grande, además de los espacios administrativos se requiere un aire acondicionado especial en el área industrial para proteger un equipo de análisis.

Todos los equipos de aire acondicionado se encuentran en funcionamiento las 24 horas del día durante todo el año, por lo cual se requieren mantenimientos periódicos para asegurar su buen funcionamiento, sin embargo debido a su uso permanente estos tienden a tener fallas, por lo cual se requiere un stock de repuestos permanente para solucionar fallas en el menor tiempo posible.

OBJETO DEL REQUERIMIENTO

El presente Término de Referencia tiene por objeto la adjudicación de un proveedor para la compra de un stock de repuestos para los diferentes tipos de aires acondicionados que se encuentran en las áreas administrativas e industriales en las estaciones de GTB.

2. ALCANCE, DETALLE Y CARACTERÍSTICAS

2.1. ALCANCE

El stock de repuestos es requerido para todas las seis estaciones de medición y compresión de GTB, las cuales tienen diferentes tipos de aires acondicionados, como ser centrales, splits, ventana y piso techo, para asegurar un reemplazo en el corto plazo debido a fallas y en los mantenimientos programados

2.2. DETALLE Y CARACTERÍSTICAS

A continuación se detalla el listado de los repuestos requeridos como stock mínimo:

| Descripción | Cantidad |
| --- | --- |
| Tarjeta Electrónica de 12.000 | 3 |
| Tarjeta Electrónica de 18.000 | 3 |
| Tarjeta Electrónica de 24.000 | 3 |
| Forzador Evaporador de 12.000 | 3 |
| Forzador Evaporador de 18.000 | 3 |
| Forzador Evaporador de 24.000 | 3 |
| Forzador Condensador de 12.000 | 2 |
| Forzador Condensador de 18.000 | 2 |
| Forzador Condensador de 24.000 | 2 |
| Contactor 220/24 V 15 AMP | 5 |
| Transformador 220/24 V 3 AMP | 5 |
| Capacitador de 8 MF/380 V | 12 |
| Capacitador de 10 MF/380 V | 12 |
| Capacitador de 35 MF/380 V | 12 |
| Capacitador de 45 MF/380 V | 12 |
| Capacitador de 60 MF/380 V | 12 |
| Compresor de 18.000 BTU 50/60 Hz | 2 |
| Compresor de 24.000 BTU 50/60 Hz | 2 |
| Compresor de 60.000 BTU 50/60 Hz | 5 |
| Sensores de calor y frío | 48 |

3. PERIODO DE LA ORDEN

- El material requerido debe ser entregado en los almacenes de YPFB Transporte S.A. (Almacén)

- El material debe estar en su debida caja para el transporte de los mismos a las estaciones

- El material debe estar identificado con el nombre del producto y ítem

- Los equipos deben ser entregados en un plazo de hasta 45 días calendarios después de ser emita la orden de compra por parte de YPFB Transporte S.A. al proveedor.