## Hoja1
ANEXO E-1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA
|  |  | N° SOLICITUD INICIO DE PROCESO: |  | QN-17819
|  |  | NOMBRE DEL BIEN: |  | MATERIAL DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
|  |  | PROYECTO: |  | “MIGRACIÓN DE LOS SISTEMAS F & G DE LAS UNIDADES TURBOCOMPRESORAS -SAIPURU Y TAQUIPERENDA”
AREA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANTIDAD REQUERIDA | EMPRESA |  | EMPRESA | EMPRESA
|  |  |  | RESULTADO TÉCNICO |  | RESULTADO TÉCNICO | RESULTADO TÉCNICO
Estación Saipurú y Estación Taquiperenda
1 | CONTROLADOR EQP | Pza | 4 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Marca: Dettronics |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Modelo: EQ3001PCET |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Aprobaciones: SIL2/ FM/ CSA/ATEX/CE |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Puertos de Comunicación: 1 puertos RS232, 1 puerto RS485, Interfase Controlnet para AB, Ethernet Dual |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Utiliza protocolo de comunicación MODBUS RTU, MODBUS |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| 8 Salidas de relé programables |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Display alfanumérico de 20 caracteres en 4 lineas |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Salida de falla dedicada |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Lazo de comunicación tolerante a fallas |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
2 | Software S3 | Pza | 1 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Marca: Det tronics |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Safety System Software configuration/run time package 60 node version with OPC driver, USB Key |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
3 | GROUND FAULT MONITOR | Pza | 4 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Marca:Det tronics |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Modelo: EQ2220GFM |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
4 | Modulo de Entrada y Salida Supervisado EDIO | Pza | 8 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Marca: Det-tronics |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Modelo: EQ3730DT |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| 8 canales independientes de entrada y salida |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Aprobaciones:SIL2/FM/ATEX/CE/CSA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
5 | Detector de Fuego – Múltiple Infrarrojo | Pza | 12 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Marca: Det-tronics |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Modelo: X3301A4N14T1 |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Material: Aluminio |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Conexiones: 4 Puertos de ¾”NPT |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Aprobaciones: SIL2/FM/CSA/CENELEC/CE/ CLASS I, DIV 1 |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Salidas: LON EQP. |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Incluye también Mounting Bracket Q9033A1000 ( soporte de montaje del detector) |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
6 | Detector de Mezcla Explosiva – Infrarrojo | Pza | 8 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Marca: Det-tronics |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Modelo: PIRECLA4A1T1 |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Material: Stainless Steel |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Conexiones: 2 Puertos de ¾”NPT |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Aprobaciones: SIL2/FM/CSA/CENELEC/CE. Clase I Div 1. |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Salidas: LON EQP |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Se puede calibrar para propano o metano |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
7 | BEACON/SOUNDER COMBO ATEX | Pza | 8 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Marca: Det-tronics |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Part number: 000121-079 |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
8 | MANUAL PULL STATION | Pza | 6 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Marca: Det-tronics |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Part number: 000115-195 |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
| Push button with lift flap (dual action), SPST contact, surface mount, alloy housing painted red, key for reset, 1/2” |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
NPT bottom, includes "FIRE-PUSH BUTTON" label, Class 1, Division 1, Groups C-D, NEMA 4X, UL
9 | Contenido de la propuesta conforme al punto 6 de la Parte III "Especificaciones Técnicas" del DBC |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
10 | Plazo de entrega requerido | Días | 70 | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
11 | Condición de Entrega | DDP Almacenes YPFB TR |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE
RESULTADO |  |  |  | HABILITADA / NO HABILITADA |  | HABILITADA / NO HABILITADA | HABILITADA / NO HABILITADA