## Hoja1
ANEXO E-2 - PLANILLA DE COTIZACIÓN
|  |  | N° SOLICITUD INICIO DE PROCESO: |  | QN-17819
|  |  | NOMBRE DEL BIEN: |  | MATERIAL DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
|  |  | PROYECTO: |  | “MIGRACIÓN DE LOS SISTEMAS F & G DE LAS UNIDADES TURBOCOMPRESORAS -SAIPURU Y TAQUIPERENDA”
EMPRESA PROPONENTE
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANTIDAD REQUERIDA | PRECIO UNITARIO US$ |  | TOTAL US$
Estación Saipurú y Estación Taquiperenda
1 | CONTROLADOR EQP | Pza | 4 |  |  | 0
Marca: Dettronics
Modelo: EQ3001PCET
Aprobaciones: SIL2/ FM/ CSA/ATEX/CE
Puertos de Comunicación: 1 puertos RS232, 1 puerto RS485, Interfase Controlnet para AB, Ethernet Dual
Utiliza protocolo de comunicación MODBUS RTU, MODBUS
8 Salidas de relé programables
Display alfanumérico de 20 caracteres en 4 lineas
Salida de falla dedicada
Lazo de comunicación tolerante a fallas
2 | Software S3 | Pza | 1 |  |  | 0
Marca: Det tronics
Safety System Software configuration/run time package 60 node version with OPC driver, USB Key
3 | GROUND FAULT MONITOR | Pza | 4 |  |  | 0
Marca:Det tronics
Modelo: EQ2220GFM
4 | Modulo de Entrada y Salida Supervisado EDIO | Pza | 8 |  |  | 0
Marca: Det-tronics
Modelo: EQ3730DT
8 canales independientes de entrada y salida
Aprobaciones:SIL2/FM/ATEX/CE/CSA
5 | Detector de Fuego – Múltiple Infrarrojo | Pza | 12 |  |  | 0
Marca: Det-tronics
Modelo: X3301A4N14T1
Material: Aluminio
Conexiones: 4 Puertos de ¾”NPT
Aprobaciones: SIL2/FM/CSA/CENELEC/CE/ CLASS I, DIV 1
Salidas: LON EQP.
Incluye también Mounting Bracket Q9033A1000 ( soporte de montaje del detector)
6 | Detector de Mezcla Explosiva – Infrarrojo | Pza | 8 |  |  | 0
Marca: Det-tronics
Modelo: PIRECLA4A1T1
Material: Stainless Steel
Conexiones: 2 Puertos de ¾”NPT
Aprobaciones: SIL2/FM/CSA/CENELEC/CE. Clase I Div 1.
Salidas: LON EQP
Se puede calibrar para propano o metano
7 | BEACON/SOUNDER COMBO ATEX | Pza | 8 |  |  | 0
Marca: Det-tronics
Part number: 000121-079
8 | MANUAL PULL STATION | Pza | 6 |  |  | 0
Marca: Det-tronics
Part number: 000115-195
Push button with lift flap (dual action), SPST contact, surface mount, alloy housing painted red, key for reset, 1/2”
NPT bottom, includes "FIRE-PUSH BUTTON" label, Class 1, Division 1, Groups C-D, NEMA 4X, UL
TOTAL US$: | [5 empty] | 0