YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

PARA BIENES

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RE-SABS-EPNE YPFB

OBJETO:PROVISIÓN E INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACÚSTICA DEL MUSEO TECNOLÓGICO - SANTA CRUZ

CÓDIGO: DCO-EPNE-GTIC-96-17

| ELABORADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- |
| Lic. Edwin Flores Casas Analista de Contrataciones IV DNGC – GNCO Firma y Sello Analista de Contratación | Firma y Sello del RPC |

ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA y HORA |  |  | DIRECCION |
| 1 | Inspección Previa. | Fecha: 13/04/2017 |  | Hora: 15:00 | MUSEO TECNOLÓGICO Ubicado entre segundo anillo y Av. 3 pasos al frente, detrás de Bolivisión (Santa Cruz - Bolivia) (Responsable: Ing. Guillermo Medrano Gutierrez) |
| 2 | Consultas Escritas. | Fecha: 17/04/2017 |  | Hasta hora: 18:30 | Al correo electrónico institucional: fandrade@ypfb.gob.bo |
| 3 | Reunión de Aclaración | Fecha: 18/04/2017 |  | Hora: 11:30 | Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Gerencia de Contrataciones Corporativa. La Paz – Bolivia (Comunicarse con Freddy Andrade al interno 1122) |
| 4 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 21/04/2017 |  | Hasta hora: 11:00 | FEXPOCRUZ - SALÓN GUARAYOS Av. Roca y Coronado S/N esq. Tercer Anillo Externo, Santa Cruz Bolivia (Santa Cruz - Bolivia) |
| 5 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 21/04/2017 | Hora: 11:30 |  | FEXPOCRUZ - SALÓN GUARAYOS (MESA 6) Av. Roca y Coronado S/N esq. Tercer Anillo Externo, Santa Cruz Bolivia (Santa Cruz - Bolivia) |

| DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MÁS BAJO |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR LOTES |
| LA CONTRATACIÓN SE FORMALIZARA MEDIANTE | : | CONTRATO |
| VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en días calendario) | : | 90 DÍAS CALENDARIO |

| PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE Nº | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL |
| 1 | EQUIPOS PARA CONTROL DE ACCESO | GLB | 1 | 549.400,00 |
| 2 | SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | GLB | 1 | 1.090.000,00 |
| 3 | SISTEMA DE PERIFONEO, CARTELERA DIGITAL Y SALA AUDIOVISUALES | GLB | 1 | 601.204,58 |
| 4 | MOLINETES Y BARRERAS DE GARAJE | GLB | 1 | 149.429,60 |
| TOTAL |  |  |  | 2.390,034.18 |

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la adquisición de bienes se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

- PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar únicamente empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidos en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia.

- Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos i),  j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

- Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

- Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE OFERTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

- MONEDA DE LA CONTRATACION

La propuesta económica y otros documentos donde se requieren importes monetarios deberán expresarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de ofertas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DCD, deberán presentarse en idioma Español. En caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento de Contratación Directa y la documentación que corresponda serán publicados y notificados en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo como medio oficial de comunicación, alternativamente podrán ser publicados en otro(s) medio(s) de comunicación.

- CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivado. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no        permita la continuidad del proceso de Contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios      sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios Ítems, lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los Ítems, lotes, tramos o paquetes.

- DESCALIFICACION DE OFERTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- La falta de presentación de los Formularios solicitado en el presente DCD.

- Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el presente DCD.

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y las Especificaciones Técnicas.

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa.

- Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma oferta.

- Si la oferta económica no cotiza la totalidad del requerimiento.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fuese solicitada sobre aspectos subsanables.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fuese solicitada sobre aspectos subsanables o la documentación presentada no cumpla con las condiciones requeridas.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RPC autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de compra u orden de servicio no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB y/o estos no hayan sido subsanados.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

- En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente.

- Cuando el proponente presente deudas al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB (Para procesos mayores al millón de bolivianos y cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su oferta.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la oferta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la oferta presentada.

- Cuando la oferta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DCD.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Contratación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, aclaraciones y/o complementaciones éstos deberán estar señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación del Comité de Contratación, según corresponda.

El Comité de Contratación podrá realizar consultas, solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables mediante el correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD. Al efecto se podrá otorgar un plazo expresado en días hábiles para la presentación de las respuestas y/o complementaciones de los oferentes.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o complementaciones, deberán ser enviadas al Comité de Contratación a través de correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD o en medio físico a la dirección establecida en la solicitud, para la respectiva evaluación.

Toda documentación de respaldo, que sea remitida para fines aclaratorios a consultas y/o complementaciones solicitadas, deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida para el efecto.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato u orden de compra u orden de servicio por parte del comité.

- TIPOS DE GARANTÍA

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

- Cuando se tengan  programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

- Cuando se tenga programado realizar un solo pago y el tiempo de ejecución o entrega no supere los 15 días calendario en procesos de contratación hasta Bs.200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de entrega del  bien y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

- INSPECCIÓN PREVIA

La Inspección Previa se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente DCD. En caso de que el proponente no pudiera participar en la inspección previa en el plazo establecido por YPFB, el mismo podrá efectuar la inspección por cuenta propia, salvo que la inspección previa sea una condición obligatoria establecida por la unidad solicitante.

- CONSULTAS ESCRITAS AL DCD

Cuando se programe esta actividad, los potenciales proponentes podrán formular consultas escritas consignando el Objeto y Código del Proceso de Contratación hasta la fecha y hora establecida, al correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DCD.

- REUNION DE ACLARACION

Se realizará una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  presente DCD en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DCD, las mismas serán atendidas en la Reunión de Aclaración.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, www.ypfb.gob.bo

- AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas o en cualquier momento previo a la presentación de propuestas  las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa, los ajustes serán publicados en la página web de YPFB. www.ypfb.gob.bo

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El RPC previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar el plazo de presentación de ofertas mediante Nota Expresa en los siguientes casos:

a)	Ajustes al Documento de Contratación Directa (DCD).

b)	Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

c)	A iniciativa de YPFB

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el ofertante, se encuentran detallados en la PARTE III del presente DCD.

- PRESENTACIÓN DE OFERTAS

  - Forma de presentación: La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

1: 	Documentos Administrativos

2: 	Documentos de la Propuesta Económica.

3: 	Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la fotocopia simple.

  - Plazo y lugar de presentación: Las ofertas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

  - Forma de entrega: Las ofertas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DE LA CONTRATACION. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: __________________________________________

  - Retiro de Ofertas

- Las ofertas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de ofertas.

- Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su oferta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE OFERTAS

Se rechazara las ofertas, cuando el proponente presente su oferta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

- APERTURA DE OFERTAS

La apertura de las ofertas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de ofertas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna oferta.

Durante el Acto de Apertura de ofertas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las ofertas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.

- ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las ofertas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte IV del presente DCD.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La Etapa de Concertación será aplicada para montos mayores a Bs. 1.000.000,00 (Un Millón 00/100 Bolivianos)

El Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RPC.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una oferta técnica – económica para cada  ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DCD.

En el caso de ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- ADJUDICACIÓN

El RPC sobre la base de los informes generados en la  contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

El proponente adjudicado, deberá presentar para la elaboración y suscripción de contrato u orden de compra, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas, según corresponda, de los documentos solicitados por YPFB.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por YPFB. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RPC.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

  - Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por Informe Técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e Informe Legal que contemple los aspectos normativos. En el caso de proyectos de inversión, deberán además contemplar las disposiciones técnicas y legales del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

  - Las modificaciones al contrato se realizarán siempre y cuando ambas partes manifiesten su plena conformidad con las mismas y se efectuará mediante:

- Contrato Modificatorio.- Se podrá introducir modificaciones que se considere estrictamente necesarias a objeto de cumplir el objeto del contrato, el cual puede dar lugar a la variación del alcance, monto y/o plazo del contrato, donde podrán ser incluidos nuevos ítems no previstos en el proceso de contratación. Los precios unitarios de estos ítems deberán ser concertados por el RPC con la empresa contratada.

El Contrato Modificatorio será suscrito por el Presidente Ejecutivo de Y.P.F.B., o por la autoridad delegada que hubiera firmado el contrato principal.

PARTE II

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN ADJUNTAS EN OTRO ARCHIVO, LOS MISMOS FORMAN PARTE INDIVISIBLE DEL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA.

PARTE III

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA OFERTA

- DOCUMENTOS PARA EMPRESAS

Formularios/Documentos Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Oferta

- Formulario de Identificación del Ofertante.

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES O CONSORCIOS (cuando corresponda)

Formularios/Documentos Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Oferta.

- Formulario de Identificación del Proponente - Asociación o Consorcio.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

- Formulario de Identificación de cada socio

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.

- FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	Propuesta Económica LOTE 1

Formulario B-1	Propuesta Económica LOTE 2

Formulario B-1	Propuesta Económica LOTE 3

Formulario B-1	Propuesta Económica LOTE 4

- FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario A-2	Experiencia del Proponente LOTE 1

Formulario A-2	Experiencia del Proponente LOTE 2

Formulario A-2	Experiencia del Proponente LOTE 3

Formulario A-2	Experiencia del Proponente LOTE 4

Formulario C-1 	Propuesta Técnica (Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas) LOTE 1

Formulario C-1 	Propuesta Técnica (Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas) LOTE 2

Formulario C-1 	Propuesta Técnica (Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas) LOTE 3

Formulario C-1 	Propuesta Técnica (Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas) LOTE 4

Formulario C-2 	Declaración jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las especificaciones técnicas – LOTE 1

Formulario C-2 	Declaración jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las especificaciones técnicas – LOTE 2

Formulario C-2 	Declaración jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las especificaciones técnicas – LOTE 3

Formulario C-2 	Declaración jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las especificaciones técnicas – LOTE 4

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente que la misma tiene una validez de 90 días calendario a partir de la apertura de propuestas, Asimismo, manifiesto mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- Declaro haber examinado el DCD (sus ajustes, si existieran), especificaciones técnicas, así como los formularios y antecedentes para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Cumpliré estrictamente lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.

- Declaro haber realizado la inspección previa conforme a cronograma o por cuenta propia para la elaboración de la propuesta técnica. (cuando este haya sido solicitado en el DCD).

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.

- En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato u orden de compra u orden de servicio.

- Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurriré en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DCD.

- La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.

- La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera solicitada por YPFB.

- Declaro contar con el consentimiento expreso de todo el personal propuesto para presentar los datos de sus hojas de vida para la presente oferta.

- Declaro que toda la información contenida en los formularios de experiencia de la empresa (general y/o específica) es fidedigna, comprometiéndonos a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación o ejecución del contrato.

- En caso de que la empresa a la cual represento resultase adjudicada, me comprometo a cumplir con lo requerido  en las Especificaciones Técnicas incorporadas en el DCD.

De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, orden de compra u orden de servicio, se presentará la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta.

Para Empresas:

- Certificado del RUPE vigente que incluya los siguientes datos actualizados:

- Nombre Comercial/Razón Social.

- Tipo de proponente.

- Número de Identificación Tributaria – NIT (valido y activo).

- Número de Matrícula de Comercio (vigente/actualizada), excepto para personas naturales.

- Domicilio principal, teléfonos y correo electrónico.

- Representantes legales habilitados para presentar propuestas y firmar contratos, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario, número y fecha de Testimonio de Poder.

- Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal.

- Original del Certificado de Solvencia Fiscal emitida por la Contraloría General del Estado, presentar este documento solo para montos adjudicados mayores a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos).

- Fotocopias simples vigentes del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, considerando los siguientes aspectos.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá -presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato de acuerdo a lo establecido en el presente DCD.  (en caso de Orden de Compra no se requerirá)

- Original o Fotocopia legalizada de los respaldos de los documentos declarados en el Formulario A-2, los mismos que serán devueltos una vez efectuada la verificación con la documentación declarada.

- Otra documentación requerida por YPFB.

Para Asociaciones Accidentales:

- Certificado del RUPE vigente, que incluya los siguientes datos actualizados:

- Nombre comercial.

- Domicilio principal, teléfonos y correo electrónico.

- Empresas que conforman la Asociación Accidental.

- Original o fotocopia legalizada del Testimonio de constitución de la Asociación Accidental, donde mencione el objeto, empresa líder, empresa que está facultada para gestionar garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades (en caso de que no esté consignado en el RUPE).

- Original o fotocopia legalizada del Poder de representación legal, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos (en caso que no esté consignado en el RUPE).

- Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato de acuerdo a lo establecido en el presente DCD. (en caso de Orden de Compra no se requerirá)

- Original o Fotocopia legalizada de los respaldos de los documentos declarados en el formulario A-2, los mismos que serán devueltos una vez efectuada la verificación con la documentación declarada. (Suprimir en caso de no ser requerido en las Especificaciones Técnicas  por la Unidad Solicitante)

- Otra documentación requerida por YPFB.

Documentación a ser presentada por cada empresa que conforma la Asociación Accidental:

- Certificado del RUPE vigente que incluya los siguientes datos actualizados:

- Nombre

- Tipo de proponente.

- Número de Identificación Tributaria – NT (valido y activo).

- Domicilio principal, teléfonos y correo electrónico.

- Original o fotocopia legalizada del Testimonio de Constitución de la empresa (excepto para empresas unipersonales, documento a ser presentado si no está consignado en el RUPE).

- Original o fotocopia legalizada del Poder de representación legal con facultades para conformar la Asociación Accidental y otorgar poderes, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario (documento a ser presentado si no está consignado en el RUPE).

- Original de la Matrícula de Comercio (vigente) emitida por FUNDEMPRESA (documento a ser presentado si no está consignado en el RUPE).

- Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal.

- Original del Certificado de Solvencia Fiscal emitida por la Contraloría General del Estado, presentar este documento solo para montos adjudicados mayores a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos).

- Fotocopias simples vigentes del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, considerando los siguientes aspectos.

Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá -presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.

- Otra documentación requerida por YPFB.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

- Nombre o razón social:_____________________________________________________________

- Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): _______________________________________

- Dirección principal:	_________________________________________________________________

- Ciudad:	__________________________________________________________________________

- País:	____________________________________________________________________________

- Casilla:	__________________________________________________________________________

- Teléfonos: _______________________________________________________________________

- Fax:	___________________________Dirección electrónica: ________________________________

- Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

___________________________________________________________________________________

- Nombre de la Persona de contacto en la empresa ________________________________________

- Correo electrónico de la persona de contacto ____________________________________________

- Número de Registro de Identificación Tributaria: ________________________________________

- Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente: ___________________________________

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO A-2

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Un formulario para cada lote (describir al lote al que presenta su oferta)

| [NOMBRE DEL PROPONENTE] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación |  | Lugar de Realización |  | Monto final del contrato en Bs (*) | Periodo de Ejecución |  | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) |
|  |  |  |  |  |  |  | Inicio (d/m/a) | Fin (d/m/a) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  | Monto a la fecha de Recepción Final de los bienes |  |  |  |  |  |
| ** |  |  |  |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |
| *** |  |  |  |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |
| Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta fotocopias simples de respaldo de la información declarada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

LOTE N°1: EQUIPOS PARA CONTROL DE ACCESO

| DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | DETALLE DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs) | PRECIO TOTAL (Bs) |
| 1 | Lectores de Proximidad + Botones Apertura | Equipo | 47 |  |  |
| 2 | Tarjetas de Proximidad | Pieza | 200 |  |  |
| 3 | Interfaces Controladoras de Puertas | Equipo | 25 |  |  |
| 4 | Interfaces Controladoras de Red | Equipo | 3 |  |  |
| TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

LOTE N°2: SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

| DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | DETALLE DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs) | PRECIO TOTAL (Bs) |
| 1 | Cámaras Tipo Bala (Bullet) | Equipo | 13 |  |  |
| 2 | Cámara Tipo Ojo de Pez | Equipo | 8 |  |  |
| 3 | Cámara Tipo Mini Domo para Área de Parqueo | Equipo | 2 |  |  |
| 4 | Cámara Tipo PTZ | Equipo | 4 |  |  |
| 5 | Cámara Tipo PTZ Domo Multisensor de 4 Lentes | Equipo | 4 |  |  |
| 6 | Software para Monitoreo de Cámaras | Global | 1 |  |  |
| TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

LOTE N°3: SISTEMA DE PERIFONEO, CARTELERA DIGITAL Y SALA AUDIOVISUALES

| DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | DETALLE DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs) | PRECIO TOTAL (Bs) |
| 1 | Parlantes Tipo A | Equipo | 18 |  |  |
| 2 | Amplificador Tipo A | Equipo | 1 |  |  |
| 3 | Pantalla Interactiva Tipo 1 | Equipo | 6 |  |  |
| 4 | Pantalla Interactiva tipo 2 | Equipo | 9 |  |  |
| 5 | Parlantes Tipo B | Equipo | 6 |  |  |
| 6 | Bajo Tipo A | Equipo | 1 |  |  |
| 7 | Amplificador Tipo B | Equipo | 1 |  |  |
| 8 | Mezclador Multicanal | Equipo | 2 |  |  |
| 9 | Parlantes Tipo C | Equipo | 2 |  |  |
| 10 | Parlantes Tipo D | Equipo | 4 |  |  |
| TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

LOTE N°4: MOLINETES Y BARRERAS DE GARAJE

| DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | DETALLE DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs) | PRECIO TOTAL (Bs) |
| 1 | Molinetes de Acceso para Funcionarios y Visitas | Equipo | 2 |  |  |
| 2 | Brazo Mecánico para Acceso de Vehículo | Equipo | 2 |  |  |
| 3 | Puerta de Acceso Controlado para Personas con discapacidad | Equipo | 1 |  |  |
| 4 | Motor de Puerta Corrediza | Equipo | 1 |  |  |
| TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

LOTE N°1: EQUIPOS PARA CONTROL DE ACCESO

| Descripción de las Especificaciones Técnicas | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta | Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica del Bien requerido por YPFB | Característica Ofertadas | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN Y/O CONSIDERACIÓN |
| ITEM 1: LECTORES DE PROXIMIDAD - Características Generales. 1.1; Lector de Proximidad; Se requiere un sistema para el control de ingreso y salida de personas a las oficinas del museo tecnológico de YPFB con altos estándares de autenticación multifactorial.. 1.2; Marca; Especificar. 1.3; Modelo; Especificar. 1.4; Cantidad; Lectores de proximidad cuarenta (47) Botones de apertura de puerta Se requiere cuarenta y siete (47). 1.5; Instalación; La Instalación del sistema deberá incluir todos los accesorios necesarios para la apertura de puertas; - Lector de proximidad. - Chapas electromagnéticas de acuerdo al tipo de puerta. - Brazo hidráulico de ser necesario - Push buton to exit - Material necesario para garantizar el buen funcionamiento del sistema - La instalación de la solución debe ser especificada en el acápite “Tipo de Instalación”. 1.6; Compatibilidad; Los equipos deben ser 100% compatibles con el BMS Honeywell que a la fecha cuenta YPFB. 1.7; Características técnicas del lector Smart Card y Smart Phone; Los equipos ofertados deberán permitir el acceso seguro a través de dispositivos móviles, que potencien las tecnologías de comunicación estándar y funcionen con ambos sistemas operativos iOS® y Android™.. Los equipos ofertados deberán ssoportar identidades móviles (IDM), como también las tecnologías de las credenciales existentes, sean éstas de 125Khz y/o 13.56Mhz para la migración de manera simple y sin interrupciones hacia una tecnología más segura.. Los equipos ofertados deberán contar con configuraciones ajustables de lectura que permitan regular de manera ajustable el rango de captación de la señal de las Identidades Móviles (IDM), posibilitando de manera flexible el uso de menores distancias de lectura.. Los equipos ofertados deberán tener capacidad de lectura de tarjetas smartcards, contacless, NFC y smartphones.. Los equipos ofertados deberán soportar y leer simultáneamente frecuencias de operación de 13.56MHz, Dispositivos móviles NFC, Dispositivos móviles Bluetooth y 125Khz.. Los equipos ofertados deberán soportar alimentación eléctrica de 5 a 16VDC;. Los equipos ofertados deberán poseer criptografía con el uso de algoritmo seguro para transmisión de Radio Frecuencia entre el lector y la credencial.. Los equipos ofertados deberán poseer autenticación mutua entre el lector y la credencial.. Los equipos ofertados deberán cumplir técnicamente con la tecnología de credenciales de 125kHz de acuerdo a la norma ISO 15693. ISO 14443A e ISO 14443B.. Los equipos ofertados deberán soportar simultáneamente, sin necesidad de cambiar, modificar o tocar el Hardware, como mínimo la lectura de las siguientes tecnologías: Mifare CNS (card serial number), EM, AWID, NFC (Near Field Communication) y Bluetooth.. Los equipos ofertados deberán soportar actualizaciones de firmware en sitio, a través de credenciales de configuración, sin la necesidad de retirar o desmontar la lectora, ni reemplazarla por otra.. Los equipos ofertados deberán soportar la instalación en aéreas internas o externas protegidas, y contar como mínimo, con protección IP 55.. Los equipos ofertados deberán estar construidos en policarbonato resistente, de acuerdo con la norma UL94.. Los equipos ofertados deberán poseer la opción de cable de conexión o conectores de terminal (bornera).. Los equipos ofertados deberán soportar los protocolos de comunicación Wiegand y Clock-and-Data como mínimo para distancias de 60 metros con cable calibre 22AWG.. Los equipos ofertados deberán soportar temperatura de operación de -25 a 65ºC.. Los equipos ofertados deberán soportar operación en condiciones de humedad desde 5 a 95% no condensada.. Los equipos ofertados deberán soportar la siguiente interface de comunicación, de acuerdo con la V2 del Standard SIA OSDP (Open Supervised Device Protocol) 4-consuctor #24 AWG.. Los equipos ofertados deberán poseer el certificado de Elemento Seguro EAL5+ para brindar protección a prueba de manipulaciones y clonación de llaves y operaciones criptográficas.. Los equipos ofertados deberán poseer como mínimo las siguientes certificaciones: Bluetooth SIG, UL294/cUL (EUA), Certificación FCC (EUA), IC (Canadá), CE (UE), RoHS.. Los equipos ofertados deberán poseer garantía de por vida del fabricante contra defectos de fabricación informados en el sitio del fabricante.. Los equipos ofertados deberán tener la capacidad de lectura a distancia, desde el smartphone al lector en línea recta, hasta 2 metros de distancia.. ITEM 2: TARJETAS DE PROXIMIDAD. - Características Generales. 1.1; Tarjetas de Proximidad; Se requiere tarjetas de proximidad de alta seguridad. 1.2; Marca; Especificar. 1.3; Modelo; Especificar. 1.4; Cantidad; Tarjetas de proximidad PVC tres cientos (200). 1.5; Características Técnicas de la credencial de proximidad de identidad segura; Las credenciales ofertadas deberán soportar frecuencia de operación de 13.56 Mhz e IEC 14443A.. Las credenciales ofertadas deberán poseer como mínimo una memoria interna de 8KBytes para uso de aplicaciones.. Las credenciales ofertadas deberán soportar transmisión de radio frecuencia (RF) encriptada entre el lector y la credencial a través de algoritmo seguro, soportando también padrón de criptografía AES 128 bits.. Las credenciales ofertadas deberán poseer áreas de aplicaciones protegidas por código de 128 bits de lectura y grabación.. Las credenciales ofertadas deberán soportar la realización de la autenticación mutua entre el la credencial y el lector basado en la norma ISO/IEC 24727-3 2008.. Las credenciales ofertadas deberán ser de tecnología pasiva, funcionar sin la necesidad de batería y soportar como mínimo 500.000 lecturas y grabaciones.. Las credenciales ofertadas deberán poder ser grabada mediante tinta o tecnología láser de manera externa con la numeración que corresponda.. Las credenciales ofertadas deberán soportar como mínimo la norma ISO/IED 7810. 7816 y 14443A.. Las credenciales ofertadas deberán garantizar la retención de datos como mínimo durante 20 años.. Las credenciales ofertadas deberán poseer un espesor máximo de 0,09 cm y estar construida en PVC laminado flexible tipo ISO CR80.. Las credenciales ofertadas deberán soportar temperatura de operación desde -40° a 70° C.. Las credenciales ofertadas deberán soportar humedad de operación desde 5% a 95% no condensada.. Las credenciales ofertadas ddeberán soportar One Time Password.. Las credenciales ofertadas deberán poseer garantía de por vida comprobable en el sitio del fabricante. 1.6; Características técnicas credenciales digitales; Las identidades digitales deberán garantizar privacidad, seguridad, e integridad de los datos e serán fáciles de administrar a través de un gerenciamiento completo del ciclo de vida de las credenciales digitales (Creación, Distribución y Eliminación).. La identidad digital permitirá, mediante el uso del teléfono celular Inteligente, validarse en los lectores de control de acceso existentes en Los Edificios como si fuese una tarjeta de PVC u otra forma de validación posible. La identidad digital existente en el teléfono celular inteligente deberá proporcionar protección de la información personal del acceso no autorizado. Las identidades digitales deberán estar basadas en objetos de datos protegidos por el cifrado, con los protocolos más avanzados y algoritmos criptográficos. Estos objetos de datos portátiles deberán enviar a cada dispositivo (lector) la señal de comunicación mediante un protocolo seguro para garantizar la protección y seguridad de los datos, independientemente de la norma de comunicaciones elegida.. Las identidades digitales deberán tener la capacidad de ser instaladas en sistemas operativos Android (versión 4.4 + NFC en adelante) y iOS (versión 8.0 en adelante). Las identidades digitales solo podrán funcionar en dispositivos celulares inteligentes que posean protocolo de comunicación bluetooth (versión 4.0), el cual posee mayor seguridad y utiliza el algoritmo de encriptado AES-128 CCM para el encriptado y autenticación del paquete.. Las transacciones entre el teléfono celular inteligente y el lector deberán basarse en normas internacionales para la mensajería segura, sólida autenticación y confidencialidad de los datos. Las normas de seguridad utilizado NIST y la NSA criptografía Suite B, AES-128 y SHA-256.. Cada transacción realizada a través de las identidades digitales deberá ser únicas y no podrán ser clonadas (grabada y reproducida).. La aplicación de identidad digital deberá utilizar un protocolo de mensajería segura y se utilizará para proteger la comunicación inalámbrica entre el teléfono celular inteligente y el lector, ya sea ésta mediante tecnología NFC (Near Field Communication) o tecnología Bluetooth 4.0.. Las identidades digitales deberán almacenarse en la misma área del dispositivo que lo hacen otras contraseñas de diferentes aplicaciones, o donde se almacene la información sensible.. La aplicación de la Identidad Digital deberá estar disponible en la App Store de Apple y Google Play. Esta aplicación deberá ser capaz de gestionar al menos 5 identidades digitales diferentes en el mismo teléfono celular inteligente.. |  |  |  |  |
| ITEM 3: INTERFACES CONTROLADORAS DE PUERTAS Características Generales. 1.1; Interfaz controlador de puertas; Se requiere una tarjeta interfaz lectora/puerta con capacidad de conectar lectoras y controlar puertas. 1.2; Marca; Especificar. 1.3; Modelo; Especificar. 1.4; Cantidad; Se requiere 25 tarjetas controladoras. 1.5; Características técnicas generales; La tarjeta deberá contar con un elegante estuche de policarbonato que lo proteja de cualquier daño. La Tarjeta deberá contar con una nomenclatura Seri grafiada que identifique todas las conexiones. Todos los componentes de la tarjeta deberán cumplir con las normas UL 294 y UL 1076. Se deberá adjuntar algún documento emitido por el fabricante que certifique el cumplimiento de las normas mencionadas.. La tarjeta deberá proporcionar indicadores visuales LED que proporcionen información Sobre el estado de la tarjeta. La tarjeta deberá ser de interfaz sencilla y proporcionar; - Conectores de terminal de tornillo de desconexión rápida - Interruptor rotativo (0-15) - Entradas para: - 2 lectoras - 2 interruptores de supervisión de puerta, - 2 interruptores Request-to-Exit - Monitor fallo corriente continua* - Monitor fallo batería* - Autoprotección en la caja puede configurarse como una entrada de uso general. La tarjeta deberá contar con una caja de policarbonato que cumpla la norma UL94. La tarjeta deberá cumplir los siguientes requisitos de alimentación eléctrica - 60 mA a 9-18 VDC (sin lectoras conectadas) - El V100 puede suministrar hasta 500 mA a dos lectoras.. La tarjeta deberá soportar las siguientes condiciones de operación - Temperatura de 0 °C a 50 °C - Humedad del 5% al 95% de humedad relativa sin condensación. La tarjeta deberá cumplir las siguientes certificaciones: - UL 294 y UL 1076. - CSA 205 - Certificación FCC Clase A EN 50130-4 Requisitos de inmunidad para sistemas de control de acceso para la UE (etiqueta CE) Se deberá presentar algún respaldo emitido por el fabricante que verifique el cumplimiento de las certificaciones. La tarjeta deberá tener los siguientes puertos de comunicación; - RS-485 - dos cables. SIA estándar Wiegand/datos y reloj – dos puertos. |  |  |  |  |
| ITEM 4: INTERFACES CONTROLADOR DE RED - Características Generales. 1.1; Interfaz controlador de red; Se requiere un equipo anfitrión para software de control de acceso e interfaz para hasta 32 interfaces puerta/lectora. 1.2; Marca; Especificar. 1.3; Modelo; Especificar. 1.4; Cantidad; Se requiere un equipo. 1.5; Compatibilidad; Los equipos deben ser 100% compatibles con el BMS Honeywell que a la fecha cuenta YPFB. 1.6; Características técnicas generales; El equipo deberá tener la capacidad de comunicar a todo el sistema de control accesos mediante el protocolo estándar TCP/IP. El equipo deberá contar con procesador RISK de 32 bits. El equipo podrá almacenar una base de datos de configuración y control de acceso para hasta 32 Interfaces lectoras (hasta 64 puertas), con 44.000 tarjetas (puede extenderse a 250.000 tarjetas).. El equipo deberá tener la capacidad de controlar 32 interfaces puerta / lectora (hasta 64 puertas / lectoras). El equipo deberá Informar sobre alarmas y las entradas supervisadas con 255 prioridades.. El equipo debe incluir una interfaz API HTTP, una API Windows DLL y una API de comunicación directa.. El equipo debe permitir conexión local de un ordenador portátil para realizar diagnósticos o modificar la configuración.. El equipo ofertado deberá tener la capacidad de conectar todo el sistema a una red TCP/IP. El equipo y sus componentes cumplen con las normas UL 294 y UL 1076.. La tarjeta deberá contar con una caja de policarbonato que cumpla la norma UL94. La Tarjeta deberá contar con una nomenclatura Seri grafiada que identifique todas las conexiones. La tarjeta deberá proporcionar indicadores visuales LED que proporcionen información Sobre el estado de la tarjeta. La tarjeta deberá ser de interfaz sencilla y proporcionar; - Conector RJ-45 para Ethernet TCP/IP - Conectores de terminal de tornillo de desconexión rápida - Cuatro conexiones RS-485 a interfaces - 2 entradas analógicas supervisadas para aplicaciones de uso general - 2 salidas de relé no enclavado para anuncios de alarma locales (de 2A @ 30 VDC) - Entrada de corriente continua - Entrada de autoprotección* - Entrada fallo corriente alterna* - Entrada fallo batería* - *Puede configurarse como una entrada de uso general. El equipo deberá tener un rendimiento de; - Procesador RISC de 32 bit de 100 MHz - Memoria flash integrada de 8 MB - Ampliaciones de memoria disponibles a 16 MB y 32 MB - 32 MB SDRAM - 256 K SRAM. La tarjeta deberá cumplir los siguientes requisitos de alimentación eléctrica - 12-18 VDC 140 mA a. La tarjeta deberá soportar las siguientes condiciones de operación - Temperatura de 0 °C a 50 °C - Humedad del 5% al 95% de humedad relativa sin condensación. La tarjeta deberá cumplir las siguientes certificaciones: - UL 294 y UL 1076. - CSA 205 - Certificación FCC Clase A EN 50130-4 Requisitos de inmunidad para sistemas de control de acceso para la UE (etiqueta CE) Se deberá presentar algún respaldo emitido por el fabricante que verifique el cumplimiento de las certificaciones. La tarjeta deberá tener los siguientes puertos de comunicación; - RS-485 – dos cables. - TCP-IP – un puerto, 10 o 100 Mbps. |  |  |  |  |
| Experiencia Personal Clave de la Empresa: Adjuntar CV del personal técnico con el que cuenta el proponente; y adjuntar algún documento (como planillas de RRHH con antigüedad mínima de un año) que permita verificar que los técnicos, son parte del personal activo de la empresa. |  |  |  |  |
| Certificación de Procesos La Empresa Ofertante debe Contar con Certificación de Procesos ISO 9001. |  |  |  |  |
| CERTIFICACION DEL FABRICANTE El fabricante de contar con certificación ISO 9001. Presentar Certificado en Copia Simple |  |  |  |  |
| AUTORIZACION DEL FABRICANTE Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante). La Empresa Adjudicada deberá presentar el documento original o documento actualizado a la fecha de presentación que corresponda a la copia simple presentada. |  |  |  |  |
| GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO Garantía del Proponente El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica mínima de 3 años que incluye el cambio de partes y/o repuestos, reconfiguraciones si fuera necesario., así como la mano de obra, sin costo adicional. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. |  |  |  |  |
| Garantía del Equipamiento por parte de la Empresa Adjudicada El servicio de la Garantía propuesta debe estar disponible 7x24x365. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las cuatro (4) horas. La empresa oferente de los equipos originales deberá ofrecer una garantía efectiva que permita el reemplazo de partes en al menos dos ciudades del país, presentar carta que acredito ello, en copia simple. La Empresa Adjudicada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las configuraciones adicionales necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. |  |  |  |  |
| Provisión de Repuestos: La Empresa Adjudicada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. |  |  |  |  |
| Embalaje: Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante. |  |  |  |  |
| Personal Certificado: El fabricante deberá contar personal capacitado en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. |  |  |  |  |
| Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en menos de 10 hábiles y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. |  |  |  |  |
| Soporte En Sitio: La empresa proponente como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional. |  |  |  |  |
| DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante que formarán parte de la propuesta. Así mimo El proponente debe indicar el sitio WEB (url) donde obtener información técnica para sustentar la documentación entregada. Manuales: La Empresa Contratada deberá entregar toda la documentación técnica, Informe “AS-Built”, Manuales de Instalación y configuración, Referencia de Comandos, Configuración de los Equipos, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital. Una vez concluida la Implementación. Acceso a mejores prácticas: La empresa contratada durante la implementación deberá otorgar y compartir soluciones basadas en las mejores prácticas para conseguir la consistencia y el soporte adecuado, contando además con la posibilidad de acceder a la infraestructura y base de conocimientos mundiales de Fábrica, vía Internet. Especificar URL de Soporte, Foros y Otros del fabricante y Credenciales de ingreso (ID) si se requiriese. |  |  |  |  |
| TIPO DE INSTALACION El tipo de instalación debe consistir en una solución tecnológica integral por el lote 1, que contempla el equipamiento adquirido y el necesario o adicional (equipos, cables, conectores, equipamiento adicional) para el correcto funcionamiento, el diseño de la solución tecnológica, la implementación de la solución, la instalación, el funcionamiento integral y correcto de la solución, las pruebas posteriores a la instalación, transferencia intelectual/tecnológica al personal a cargo de la administración de la solución tipo "hands/on". Se requiere que el ofertante designe un supervisor de proyecto con sólidos conocimientos de seguridad ,para tal fin se requiere que el supervisor de seguridad posea mínimamente las siguientes certificaciones; - Deberá poseer certificación ISO/IEC 27001 Lead Auditor. - Deberá poseer certificación ISO/IEC 31000 Risk Manager. - Deberá poseer conocimientos de Administración y auditoria de seguridad de la información. - Dado que además de seguridad es importante el sistema de gestión de calidad, es que se requiere que el supervisor de proyecto posea la certificación NB-ISO 9000:2008. - Deberá poseer certificación técnica del fabricante en la solución ofertada. - Deberá ser empleado del ofertante, para ello debe figurar en planilla (Adjuntar el certificado de AFP que acredite ser empleado del ofertante). (Adjuntar pruebas que acrediten el conocimiento solicitado) Dado que se van a instalar equipamiento IP adicionales a la Red , es que se requiere realizar un completo análisis de seguridad de manera exhaustiva con herramientas que detecte brechas de seguridad y amenazas persistentes con solución del tipo Breach Detecction System que contemple al menos 80 Protocolos de red, la solución deberá contar con Sanbox personalizadas y con soporte de sistemas operativos en inglés y español como mínimo, se debe realizar el análisis a todo el equipamiento IP que se cuente en la Red ,El monitoreo no debe ser intrusivo, para ello NO se debe instalar agentes en los servidores tanto físicos como virtuales. Cualquier obra civil relacionada a la implementación de la solución debe ser realizada por la empresa adjudicada. En caso de ser necesario el uso de cable ducto el mismo debe ser de aluminio. Conservando la esteticidad del Edificio. El tipo de anclaje debe ser realizado en piso o techo. En caso de ser Techo el proponente debe hacerse cargo de perforación del cielo falso y el anclaje únicamente debe ser a la losa superior (no puede apoyarse en el cielo falso). |  |  |  |  |
| CAPACITACION El proponente deberá incluir capacitación dirigida al personal asignado de la GTIC acerca de la operación básica y parámetros de control. Del Equipamiento adquirido en el Lote 1. Se debe incluir la capacitación en instalaciones de YPFB para 6 personas del área técnica de la GTIC.; de acuerdo al siguiente detalle: - Instalación, configuración y administración del equipamiento de control de accesos. - Instalación, configuración y administración de todo el software solicitado - Traspaso de conocimiento de problemas recurrentes. - Transmisión de conocimiento ante respuesta a incidentes comunes. (Troubleshooting). - La empresa contratada deberá entregar el respectivo material de capacitación para cada tema. En formato Impreso y/o digital. Una vez iniciada la capacitación. - La empresa contratada deberá proveer certificados de capacitación. Soporte post capacitación: Seguimiento de consultas 90 días calendario, desde inicio capacitación |  |  |  |  |
| SERVICIOS CONEXOS Mantenimiento Preventivo: Durante el tiempo de garantía el contratista deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en la ejecución y finalización del proyecto de instalación. Al menos 4 mantenimientos preventivos de rutina de los cuales la Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. Mantenimiento Correctivo: Durante el tiempo de garantía el contratista deberá efectuar mantenimiento correctivo si se requiriese. La Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. |  |  |  |  |
| PROPUESTA DIGITAL El proponente deberá entregar su propuesta técnica presentada en formato digital adjunto en el sobre entregado al momento de entrega de propuestas. |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA El plazo de entrega estipulado es de máximo 70 días calendario computable desde la emisión de la Orden de Inicio emitido por la Unidad Solicitante. La Unidad Solicitante deberá emitir una orden de Inicio por lote. La empresa proponente debe coordinar la fecha de inicio de actividades con la Unidad Solicitante computable a partir de la emisión de la Orden de Inicio. |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

LOTE N°2: SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

| Descripción de las Especificaciones Técnicas | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta | Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica del Bien requerido por YPFB | Característica Ofertadas | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN Y/O CONSIDERACIÓN |
| ITEM 1: CÁMARAS TIPO BALA (BULLET) 1. Características Generales. 1.1; Cámara tipo bullet; Se requiere una cámara tipo bullet de alta resolución 5 MP mínimamente, cámara de red para exteriores e interiores,. 1.2; Marca; Especificar. (YPFB verificará mediante página web del fabricante). 1.3; Modelo; Especificar. (YPFB verificará mediante página web del fabricante). 1.4; Cantidad; Se requiere (13) equipos. 1.5; Características de las Cámaras; Las cámaras deberán soportar funcionamiento en exterior, grado de protección mínima IP 66 y 4X Aleación de Poliéster Y Policarbonato. La cámara ofertada deberá contar con capacidad de memoria de 512 MB RAM y 128 MB FLASH. La cámara ofertada debe contar con puerto de conexión RJ-45 10BASE – T/100BASE-TX PoE. La cámara ofertada debe soportar ranura para almacenamiento (memoria) para tarjetas SD/SDHC/SDXC de hasta 64 GB.. La cámara ofertada deberá soportar grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) dedicado.. La cámara ofertada debe soportar condiciones de operación de Temperaturas de –30 °C a 50 °C; Humedad relativa del 10 al 100 % ( condensación). Cada cámara ofertada debe incluir; - Soporte de montaje - Plantilla de taladro - Windows decoder 1 licencia. La cámara ofertada debe soportar alimentación de potencia power over ethernet PoE IEEE 802.3af/802.3at tipo 1 Class 3 Max 12.8 W. 1.6; Cámara; La cámara ofertada debe incorporar sensor para imágenes scan CMOS progresivo 1/3.2”. La cámara ofertada deberá estar equipada con LED IR con un ángulo de iluminación e intensidad ajustables. Alcance de hasta 15 m.. La cámara ofertada debe incluir lente; - 2.8 a 9.8 mm, F1.6 - Angulo de visión horizontal de 27 – 92 grados - Vari focal - Enfoque y zoom remotos - Iris tipo P - Corrector de infrarrojos. La cámara ofertada debe soportar función día y noche filtro de infrarrojo extraíble de forma automática La cámara ofertada deberá estar equipada con un sensor de barrido progresivo sensible a infrarrojos.. La cámara ofertada debe contar con sensibilidad lumínica - Color: 0,35 lux a F1.6 - B/N: 0,07 lux a F1.6 - 0 lux con. Iluminación con infrarrojos activada. 1.7; Video; La cámara ofertada debe tener compresión de video: H.264 perfiles principales y de línea de base (MPEG4 Parte 10 / AVC) Motion JPEG. La cámara ofertada debe ser de una resolución: 2592x1944 HDTV 1080p to 160x90 Debe cumplir la norma SMPTE 274M (HDTV 1080p). Velocidad de la imagen: Resoluciones de hasta 1920x1080 (HDTV 1080p) y 1600x1200: Hasta 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz) - Modo de captura de 3 MP: hasta 16/20 imágenes por segundo (50/60 Hz) - Modo de captura de 5 MP: hasta 12,5/12 imágenes por segundo (50/60) Hz. La cámara ofertada debe tener Video Streaming: múltiples corrientes configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG, velocidad de cuadro controlable y ancho de banda, VBR / MBR H.264. Ajustes de Imagen: tiempo de exposición manual, Compresión, color, brillo, nitidez, El balance de blancos, control y zonas de exposición, luz de fondo la compensación, la sintonización precisa del comportamiento con poca luz, y el texto superposición de imágenes, máscaras de privacidad, iluminación IR. Amplia gama de contraste dinámico-dinámico Rotación: 0 °, 90 °, 180 °, 270 °, incluyendo el formato corredor o pasillo.. 1.8; PTZ; La cámara ofertada debe Proporcionar funcionalidad PTZ digital. Proporcionar compatibilidad para controladores PTZ cargables.. 1.9; Red; Seguridad; La cámara ofertada debe contar con protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X, autenticación implícita, Usuario registro de acceso.. Protocolos soportados; La cámara ofertada debe soportar los protocolos IPv4/v6. HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP,DHCP, ARP, SOCKS, SSH.. 1.10; Interfaz de API; La cámara ofertada debe soportar API abierta para integración de software de terceros.. 1.11; Analítica; La cámara ofertada debe soportar: - Video por detección de movimiento - Cruce de línea (por separado) - Seguimiento automático digital - Aplicaciones de terceros.. 1.12; Eventos; La cámara ofertada debe soportar: - Modo día/noche - Acceso a secuencias de video en directo - Detección de movimiento - Manipulación - Temperatura - Entrada externa - Funcionalidad PTZ - Aplicación de terceros integrados - Detección de alteración en el almacenamiento local. 1.13; Acciones de evento; Carga de archivos: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS compartido de red y Email - notificación: correo electrónico, HTTP, HTTPS y TCP - Envió de imágenes y clips de video HTTP, HTTPS y FTP - Activación de salida externa - Activación de iluminación integrada/led IR - Modo visión día y noche. 1.14; Garantía; La cámara ofertada debe contar con al menos 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado.. |  |  |  |  |
| ITEM 2: CÁMARA TIPO OJO DE PEZ - Características Generales. 1.1; Cámara tipo OJO de pez; Se requiere una cámara tipo ojo de pez de alta resolución. 1.2; Marca; Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante. 1.3; Modelo; Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante. 1.4; Cantidad; Se requiere (8) equipos. 1.5; Características técnicas generales; La cámara ofertada debe tener factor de forma tipo mini domo. La cámara ofertada debe soportar funcionamiento en exteriores grado de protección IP 66 IK 10. a prueba de impactos, carcasa de aluminio con cubierta transparente de policarbonato y membrana de des humidificación, elementos electrónicos encapsulados tornillos cautivos resistencia 10X blanco NCS S 1002-B. La cámara ofertada debe cumplir con HDTV y vistas panorámicas de 360°/180°, cuatro esquinas.. La cámara ofertada deberá contar con capacidad de memoria de 512 MB RAM y 128 MB FLASH.. La cámara ofertada debe contar con puerto de conexión RJ-45 10BASE – T/100BASE-TX PoE.. La cámara ofertada debe soportar alimentación de potencia power over ethernet PoE IEEE 802.3af/802.3at tipo 1 (Class 3) 3.4 W Max 5.1 W.. La cámara ofertada debe soportar ranura para almacenamiento (memoria) para tarjetas SD/SDHC/SDXC de hasta 64 GB.. La cámara ofertada debe soportar ranura para almacenamiento (memoria) para tarjetas SD/SDHC/SDXC de hasta 64 GB.. La cámara ofertada deberá soportar grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) dedicado.. La cámara ofertada debe soportar condiciones de operación de Temperaturas de –30 °C a 50 °C; Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación). La cámara ofertada deberá soportar las siguientes certificaciones, homologaciones y estándares: - EN 55022 Class B - EN 55024 - EN 61000-6-1. - EN 61000-6-2. - FCC Part 15 Subpart B Class B - ICES-003 Class B - VCCI Class B - RCM AS/NZS CISPR 22 Class B - KCC KN22 Class B, KN24. - IEC/EN/UL 60950-22. EN 50581 IEC 60529 - IP66. IEC 62262 IK10 La empresa proponente para fines de evaluación deberá adjuntar un documento emitido por el fabricante que indique el cumplimiento de las homologaciones.. 1.6; Cámara; La cámara ofertada debe incorporar sensor para imágenes scan RGB CMOS progresivo 1/3.2”. La cámara ofertada debe incluir lente; - Lente fijo, 1.27 mm, F2.0, montaje M12 - iris fijo, corrector de IR - campo de visión horizontal: 187 ° - campo de visión vertical: 168 °. La cámara ofertada debe soportar función día y noche filtro de infrarrojo extraíble de forma automática. La cámara ofertada debe soportar iluminación mínima; - Color 0.3-200000 lux - B/N 0.06 lux. La cámara ofertada debe contar con disparador shuter time 1/24500 s to 2 s. La cámara ofertada debe contar con ángulo de visión ajustable rotación ±180°. 1.7; Video; La cámara ofertada debe tener compresión de video: H.264 perfiles principales y de línea de base (MPEG4 Parte10/AVC) Motion JPEG. La cámara ofertada debe ser de una resolución de: - Vista completa 5 MP 2592x1944 (5MP) a160x120 - Panorámica: 1920x720 a 320x120 - 270° de esquina derecha o izquierda: 1920x720 a 320x120 - Doble panorámica: 1920x1440 a 160x120 - 270 ° de la esquina a la derecha y la izquierda: 1920x1440 a 160x120 - Vista cuádruple o tipo patio: 1920x1440 a 160x120. La cámara ofertada debe tener capacidad de cuadros por segundo; - 12 fps en 360 ° y vistas panorámicas. La cámara ofertada debe contar con las siguientes características de transmisión de Video: múltiples corrientes configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG, velocidad de cuadro controlable y ancho de banda, VBR / MBR H.264. La cámara ofertada debe contar los siguientes modos de visualización multiventana; - panorama de 360° Panorama completo, doble panorama, 270° esquina, y cuádruples vistas. Hasta 4 recortada de forma individual y áreas de vista con factor de aberración. - Transmisión de 4 áreas de vista recortadas individualmente con corrección de aberración esférica, visión general de 360 ° en resolución VGA, la velocidad de fotogramas debe ser de 10 fps por flujo. La cámara ofertada deberá contar con los siguientes ajustes de imagen; - Compresión, color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos - Control y zonas de exposición - Compensación de contraluz, amplio rango dinámico (WDR) con contraste dinámico - Ajuste preciso del comportamiento con poca luz, rotación: 0°, 180° - Superposición de texto e imágenes, máscara de privacidad, duplicación de imágenes. La cámara ofertada deberá contar con las funciones PTZ digital, Posiciones predefinidas, rondas, vigilancia doble panorama, 270° esquinas y visión tipo patio deberá cumplir con Movimiento horizontal/vertical y zoom.. 1.8; Audio; La cámara deberá contar con transmisión de audio de dos vías, full dúplex, cancelación de eco y reducción de ruido.. La cámara deberá soportar compresión de audio, AAC-LC de 8/16 kHz, G.711 PCM de 8 kHz, 8 kHz ADPCM G.726 tasa de bits configurable.. La cámara deberá contar con Entrada de audio Micrófono incorporado (que pueda ser desactivado).. La cámara ofertada deberá contar con Salida de audio Altavoz incorporado 84 dB (a 0,5 m / 20 in).. 1.9; Red; La cámara ofertada debe cumplir con seguridad protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X, autenticación implícita, Usuario registro de acceso.. La cámara ofertada deberá soportar los siguientes protocolos; IPv4/v6. HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP,DHCP, ARP, SOCKS, SSH, SIP.. 1.10; Interfaz de programación API; API abierto para integración de software de terceros, incluyendo VAPIX ONVIF Perfiles de compatibilidad con el protocolo de iniciación de sesión (SIP) para la integración con Voz sobre IP (VoIP), sistemas, peer to peer o integrado con SIP / PBX.. 1.11; Analítica; La cámara ofertada deberá contar con analítica básica detección de movimiento análisis de vídeo 3. Alarma anti manipulación activa, detector de audio.. 1.12; Eventos; La cámara ofertada deberá soportar los siguientes activadores de eventos; - Analítica (reconocimiento facial) - Entrada externa - Eventos de almacenamiento - Llamada. 1.13; Acciones de eventos; La cámara ofertada deberá tener la capacidad de acción a eventos; - Carga de archivos FTP, HTTP, recurso compartido de red y correo electrónico Notificación: correo electrónico, HTTP y TCP y captura SNMP - Activación de salida externa (no incluye dispositivo externo) - Grabación de video en la tarjeta de almacenamiento extraíble - Recorridos de guardia y PTZ preestablecida - Alarma sonora mediante clip de audio pregrabado sin necesidad de insertar ningún dispositivo adicional o ajeno a la cámara - hacer llamadas. 1.14; Garantía; La cámara ofertada debe contar con al menos 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado.. |  |  |  |  |
| ITEM 3: CAMARA TIPO MINI DOMO PARA AREA DE PARQUEO - Características Generales. 1.1; CAMARA TIPO MINI DOMO PARA AREA DE PARQUEO; Se requiere una cámara tipo mini domo de alta resolución para el ingreso al parqueo con la capacidad de interactuar con software de analítica reconocimiento de placa. 1.2; Marca; Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante. 1.3; Modelo; Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante. 1.4; Cantidad; Al menos dos (2). 1.5; Características técnicas generales; La cámara ofertada debe ser de tipo mini domo. La cámara ofertada debe soportar funcionamiento en exteriores grado de protección IP 66 IK 10. a prueba de impactos, carcasa de aluminio y membrana de des humidificación, elementos electrónicos encapsulados blanco NCS S 1002-B.. La cámara ofertada deberá soportar con capacidad de memoria de 512 MB RAM y 256 MB FLASH. La cámara ofertada debe contar con puerto de conexión RJ-45 10BASE – T/100BASE-TX PoE. La cámara ofertada debe soportar alimentación de potencia power over ethernet PoE IEEE 802.3af/802.3at tipo 1 (Class 3) 3.9 W Max 10.8 W. La cámara ofertada debe soportar ranura para almacenamiento (memoria) para tarjetas SD/SDHC/SDXC. La cámara ofertada deberá soportar grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) dedicado.. La cámara ofertada debe soportar condiciones de operación de Temperaturas de –30 °C a 50 °C; Humedad relativa del 10 al 100 % (condensación).. La cámara ofertada deberá soportar las siguientes certificaciones, homologaciones y estándares: - EN 55022 Class B - EN 55024. EN 61000-6-1. EN 61000-6-2. - FCC Part 15 Subpart B Class B - ICES-003 Class B - VCCI Class B - RCM AS/NZS CISPR 22 Class B - KCC KN22 Class B, KN24. - IEC/EN/UL 60950-22. EN 50581. IEC 60529 - IP66. IEC 62262 IK10. La empresa proponente para fines de evaluación deberá adjuntar un documento emitido por el fabricante que indique el cumplimiento de las homologaciones.. La cámara ofertada deberá contar con optimizador de iluminación IR con alta eficiencia energética, de larga duración a 850nm con LEDs IR. Angulo ajustable de la iluminación y la intensidad. Gama hasta a 25 m (82 pies), dependiendo de la escena.. 1.6; Cámara; La cámara ofertada debe incorporar sensor para imágenes scan RGB CMOS progresivo 1/2.8”.. La cámara ofertada debe incorporar lente con las siguientes capacidades; - De distancia focal variable, 3.0-10.5 mm, F1.4 - Angulo de visión horizontal de 92 ° -34 ° - Angulo de visión vertical 50 ° -20 ° - zoom y enfoque remoto, control de iris de tipo P, con corrección de IR. La cámara ofertada debe soportar función día y noche filtro de infrarrojo extraíble de forma automática. La cámara ofertada debe soportar iluminación mínima de acuerdo al siguiente detalle; - Iluminación mínima HDTV 1080p 25/30 fps con WDR - Captura Forense - Color: 0,25 lux, F1.4 - B / N: 0,05 lux, F1.4. 0 lux con iluminación IR - HDTV 1080 p a50/60 fps: - Color:0,5lux,F1.4 - B / W: 0,1 lux, F1.4. 0 lux con iluminación IR. La cámara ofertada debe contar con disparador shuter time 1/142850 s to 2 s. La cámara ofertada debe contar con ángulo de visión ajustable rotación ±95° paneo ±180°. 1.7; Video; La cámara ofertada debe tener compresión de video: H.264 perfiles principales y de línea de base (MPEG4 Parte10/AVC) Motion JPEG. La cámara ofertada debe ser de una resolución de 2 MP 1920 x 1080 a 160x90 o superior. La cámara ofertada debe contar con una capacidad de cuadros por segundo de; - Con WDR: 25/30 fps con frecuencia de red de 50/60Hz - Sin WDR: 50/60 fps con frecuencia de red de 50/60 Hz. La cámara ofertada debe contar con las siguientes características de transmisión de Video: múltiples corrientes configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG, velocidad de cuadro controlable y ancho de banda, VBR / MBR H.264. La cámara ofertada debe contar los siguientes modos de visualización multiventana; - Dos ventanas de visualización individual divididos por área. La cámara ofertada deberá contar con los siguientes ajustes de imagen; - Compresión, color, brillo, nitidez, contraste, blanco equilibrio, - el control de la exposición (incluido el control automático de ganancia), - zonas de exposición, compensación de contraluz, - configuración más precisa del comportamiento en condiciones de poca luz, - WDR - Captura Forense: hasta 120 dB dependiendo en la escena, - Contraste local, Superposición de texto e imagen, - Reflejo de imágenes, máscaras de privacidad Rotación: 0 °, 90 °, 180 °, 270 °, incluyendo el formato pasillo o Corredor. La cámara ofertada deberá incluir con las funciones PTZ digital básicas. 1.8; Red; La cámara ofertada debe cumplir con seguridad protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X, autenticación implícita, Usuario registro de acceso.. La cámara ofertada deberá soportar los siguientes protocolos; IPv4/v6. HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, SIP.. 1.9; Interfaz de programación API; API abierto para integración de software de terceros, incluyendo VAPIX ONVIF.. 1.10; Analítica; La cámara ofertada debe soportar analítica básica; - Video por detección de movimiento - Alarma anti manipulación activa - Cruce de línea - Seguimiento automático digital - Aplicaciones de terceros (reconocimiento de placa).. 1.11; Eventos; La cámara ofertada deberá soportar los siguientes activadores de eventos; - Analítica (reconocimiento de placa) - Eventos de almacenamiento local. 1.12; Acciones e eventos; La cámara ofertada deberá tener la capacidad de acción a eventos; - Carga de archivos FTP, HTTP, recurso compartido de red y correo electrónico Notificación: correo electrónico, HTTP y TCP y captura SNMP - Grabación de video en la tarjeta de almacenamiento extraíble - Grabación de video antes y después de la alarma - Envió de video clip - Apagado y encendido de iluminación IR. 1.13; Garantía; La cámara ofertada debe contar con 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado.. |  |  |  |  |
| ITEM 4: CÁMARA TIPO PTZ - Características Técnicas. 1.1; CAMARA TIPO PTZ PARA VIGILANCIA DEL PERIMETRO; Se requiere una cámara tipo domo PTZ con zoom profesional de alta resolución para vigilancia del perímetro del museo tecnológico, con la capacidad zoom profesional. Para monitoreo y seguridad ciudana. 1.2; Marca; Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante. 1.3; Modelo; Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante. 1.4; Cantidad; Al menos cuatro (4). 1.5; Características Técnicas Generales; La cámara ofertada debe ser de tipo domo PTZ zoom profesional. La cámara ofertada debe soportar funcionamiento en exteriores grado de protección IP 66. anti polvo y agua carcasa de metal nominal (aluminio), domo transparente de policarbonato (PC), parasol (PC/ASA) clasificación 4X, antibandalica IK 10. La cámara ofertada deberá soportar con capacidad de memoria de 512 MB RAM y 128 MB FLASH .. La cámara ofertada debe contar con puerto de conexión RJ-45 10BASE – T/100BASE-TX PoE. La cámara ofertada debe soportar alimentación de potencia, con midspan 1 puerto. Con midspan de 30 W: De -20 °C a 50 °C Con midspan de 60 W: de -50 °C a 50 °C. La cámara ofertada debe soportar ranura para almacenamiento (memoria) para tarjetas SD/SDHC/SDXC. La cámara ofertada deberá soportar grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) dedicado.. La cámara ofertada debe soportar condiciones de operación de; - Temperaturas: 60 °C Control de temperatura Arctic: arranque a temperaturas tan bajas como -40 °C - Humedad relativa: del 10 al 100 % (con condensación). La cámara ofertada deberá soportar las siguientes certificaciones, homologaciones y estándares: - EMC EN 55022 Clase A - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3 - EN 61000-6-1 - EN 61000-6-2 - EN 55024 - FCC Parte 15 Subparte B Clase A - ICES-003 Clase A - VCCI Clase A - RCM AS/NZS CISPR 22 Clase A - KCC KN32 Clase A - KN35 Seguridad IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 Entorno EN 50121-4 - IEC 62236-4 - IEC 60068-2-1 - IEC 60068-2-2 - IEC 60068-2-6 - IEC 60068-2-14 - IEC 60068-2-27 - IEC 60721-4-3 - NEMA 250 Tipo 4X - IEC 60068-2-30 - IEC 60068-2-60 - IEC 60068-2-78 - IEC/EN 60529 IP66 - NEMA TS-2-2003 v02.06 Subsección 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9; IEC 62262 IK10, ISO 4892-2 - Midspan: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB, KCC, UL-AR La empresa proponente para fines de evaluación deberá adjuntar un documento emitido por el fabricante que indique el cumplimiento de las homologaciones.. La cámara ofertada debe incluir los siguientes accesorios; - Inyector PoE tipo midspan IP66 60(W) - Kit de soporte en pared o techo. 1.6; Cámara; La cámara ofertada debe incorporar sensor para imágenes scan CMOS progresivo 1/2.8”.. La cámara ofertada debe incorporar lente con las siguientes capacidades; - Angulo de visión horizontal: 62.8˚-2.23˚ - Angulo de visión vertical: 36.8˚-1.3˚ - Enfoque automático, Auto-iris - 4.44 a 142.6 mm, F1.6-4.41.. La cámara ofertada debe soportar función día y noche filtro de infrarrojo extraíble de forma automática.. La cámara ofertada debe soportar iluminación mínima de acuerdo al siguiente detalle: - Color: 0,3 lux a 30 IRE F1.6 - B / W: 0,03 lux a 30 IRE F1.6 - Color: 0,5 lux a 50 IRE F1.6 - B / W: 0,04 lux a 50 IRE F1.6. La cámara ofertada debe contar con disparador shuter time 1/33000 s to 1/4 s con 60 Hz. La cámara ofertada debe contar con función PTZ - horizontal 360 ° sin fin, 0,05 ° -450 ° / s - vertical: 220 °, 0,05 ° -450 ° / s - Zoom 32x óptico digital 12x, 384x zoom total - 256 posiciones predefinidas - Grabación tour, giro de guardia, - Velocidad de zoom ajustable. 1.7; Video; La cámara ofertada debe tener compresión de video: H.264 perfiles principales y de línea de base (MPEG4 Parte10/AVC) Motion JPEG. La cámara ofertada debe ser de una resolución de 2 MP 1920 x 1080 a 320x180 o superior. La cámara ofertada debe contar con una capacidad de cuadros por segundo de; - Hasta 60/50 fps (60/50 Hz) en HDTV 720p - Hasta 30/25 fps (60/50 Hz) en 1080p HDTV. La cámara ofertada debe contar con las siguientes características de transmisión de Video: Múltiples corrientes configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG, velocidad de cuadro controlable y ancho de banda, VBR / MBR H.264. La cámara ofertada deberá contar con los siguientes ajustes de imagen; - Amplio Rango Dinámico (WDR): hasta 120 dB en función de la escena, - Tiempo de obturación manual, - Compresión color, brillo, nitidez, - balance de blancos, control de exposición, zonas de exposición, luz de fondo - compensación, ajuste fino de comportamiento con poca luz, - la rotación: 0 °, 180 °, texto y superposición de imágenes, 32 máscaras de privacidad 3D individuales, - congelación de imagen en PTZ, compensación de resaltado, desempañado automático. 1.8; Red; La cámara ofertada debe cumplir con seguridad protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X, autenticación implícita, Usuario registro de acceso.. La cámara ofertada deberá soportar los siguientes protocolos; IPv4/v6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP. 1.9; Interfaz de Programación de Aplicaciones API; API abierto para integración de software de terceros, incluyendo VAPIX ONVIF. 1.10; Analítica; La cámara ofertada deberá soportar las siguientes analíticas básicas; - Grabación de Video por detección de movimiento - Seguimiento automático - Apertura de puerta (con sensor o dispositivo externo).. 1.11; Activadores de eventos; La cámara ofertada deberá soportar los siguientes activadores de eventos; - Detectores: acceso a secuencias de vídeo en directo, - Detección de movimiento por vídeo - Detección de impactos Objetos retirados - Detector de entrada/salida - Contador de objetos - Hardware: ventilador, red, temperatura, apertura de carcasa - PTZ: auto tracking, error, movimiento, preparado, posición predefinida - Almacenamiento: alteración, grabación Sistema: Sistema preparado - Tiempo: repetición, uso de programación Señal de entrada: - Disparador manual, entrada virtual. 1.12; Acciones de eventos; La cámara ofertada deberá tener la capacidad de acción a eventos; - Modo diurno/nocturno - superposición de texto - Grabación de vídeo en almacenamiento local - Memoria de vídeo previa y posterior a la alarma - Envío de mensaje SNMP trap, modo WDR - PTZ: posición predefinida - PTZ, iniciar/detener ronda de vigilancia - Carga de archivos a través de FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y correo electrónico Notificación por correo electrónico, HTTP, HTTPS y TCP. 1.13; Integración con otras cámaras; La cámara ofertada necesariamente deberá conectarse (montarse físicamente) con una cámara PTZ domo de 4 lentes (sensores) y deberá poder ser administrada como una sola cámara a nivel de hardware. 1.14; Garantía; La cámara ofertada debe contar con 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado.. |  |  |  |  |
| ITEM 5: CÁMARA TIPO PTZ DOMO MULTISENSOR DE 4 LENTES - Características Generales. 1.1; CAMARA TIPO PTZ DOMO DE 4 LENTES PARA VIGILANCIA DEL PERIMETRO; Se requiere una cámara tipo domo PTZ de 4 lentes (sensores) de alta resolución para que pueda integrarse (montarse físicamente) en una PTZ profesional que permita mayor eficacia en el monitoreo y seguridad ciudadana.. 1.2; Marca; Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante. 1.3; Modelo; Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante. 1.4; Cantidad; Al menos Cuatro (4) equipos. 1.5; Características técnicas generales; La cámara ofertada debe ser de tipo domo PTZ de cuatro lentes, para que pueda integrarse (montarse físicamente) a una cámara domo PTZ profesional y pueda ser administrada como una sola cámara a nivel de hardware. La cámara ofertada debe soportar funcionamiento en exteriores grado de protección IP 66 carcasa nema 4X, construcción de la carcasa en aluminio fundido, domo de policarbonato.. La cámara ofertada deberá soportar capacidad de memoria de 1 GB RAM y 256 MB FLASH.. La cámara ofertada debe contar con puerto de conexión RJ-45 10BASE – T/100BASE-TX PoE.. La cámara ofertada debe soportar alimentación de potencia, con midspan 1 puerto. - Midspan High PoE de Axis de 1 puerto: 100–240 V CA, 60 W máx. - Consumo de la cámara: normal 8 W, máximo 18 W La cámara ofertada deberá incluir midspan recomendado para la cámara.. La cámara ofertada debe soportar ranura para almacenamiento (memoria) para tarjetas SD/SDHC/SDXC.. La cámara ofertada deberá soportar grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) dedicado.. La cámara ofertada debe soportar condiciones de operación de Temperaturas de –30 °C a 50 °C; Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación).. La cámara ofertada deberá soportar las siguientes certificaciones, homologaciones y estándares; - Compatibilidad electromagnética (EMC) - EN 55032 Clase A - EN 55024 - IEC 62236-4 - EN 61000-6-1 - EN 61000-6-2 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3 - EN 50121-4 - FCC Parte 15 Subparte B Clase A - ICES-003 Clase A - VCCI Clase A - ITE, RCM AS/NZS CISPR 22 Clase A - KCC KN22 Clase A - KN24 Seguridad IEC/EN/UL 60950-1 - IEC/EN/UL 60950-22 Entorno EN 50581 - IEC/EN 60529 IP66 - IEC/EN 62262 IK10 - NEMA 250 Tipo 4X - IEC 60068-2-1 - IEC 60068-2-2 - IEC 60068-2-6 - IEC 60068-2-14 - IEC 60068-2-27 - IEC 60721-4-3 Clase 4K3 - 4M3 La empresa proponente para fines de evaluación deberá adjuntar un documento emitido por el fabricante que indique el cumplimiento de las homologaciones.. 1.6; Cámara; La cámara ofertada debe incorporar; - Sensor 4X 2 MP para imágenes scan - CMOS 4x progresivo 1/2.8”.. La cámara ofertada debe incorporar lente con las siguientes capacidades; - enfoque fijo, iris fijo, F2.0, longitud focal: 1.37 mm - campo horizontal de modo de vista por defecto (4: 3) 113 ° - campo de visión horizontal (16: 9) 152 ° - campo de visión vertical (4: 3 y 16: 9) 85 °. La cámara ofertada debe soportar iluminación mínima de acuerdo al siguiente detalle; - Color: 0,3 lux, F2.0. La cámara ofertada debe contar con disparador shuter time 1/45500 s to 1/4 s. La cámara ofertada debe contar con función PTZ - Debe incluir función de zoon predefinido por ventanas automáticamente Gate Keeper. 1.7; Video; La cámara ofertada debe tener compresión de video: H.264 perfiles principales y de línea de base (MPEG4 Parte10/AVC) Motion JPEG.. La cámara ofertada debe ser de una resolución de - 4 x 1280x720 (HDTV 720p) a 320x180, por defecto: 960x720 - 1920x1440 vista cuádruple (4: 3) a 320x180. La cámara ofertada debe contar con una capacidad de cuadros por segundo de; - Hasta 25/30 fps (50/60 Hz) en todas las resoluciones. La cámara ofertada debe contar con las siguientes características de transmisión de Video: Múltiples corrientes configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG, velocidad de cuadro controlable y ancho de banda, VBR / MBR H.264.. La cámara ofertada deberá contar con los siguientes ajustes de imagen; - Resolución, la compresión, el nivel de color, brillo, nitidez, - La compensación automática de luz de fondo, zonas de exposición, y obturación y configuración más precisa del comportamiento con poca luz o luz normal, máscaras de privacidad (máximo de 4 por canal). 1.8; Red; La cámara ofertada debe cumplir con seguridad protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X, autenticación implícita, Usuario registro de acceso.. La cámara ofertada deberá soportar los siguientes protocolos; IPv4/v6. HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH.. 1.9; Interfaz de programación API; API abierto para integración de software de terceros, incluyendo VAPIX ONVIF.. 1.10; Analítica; La cámara ofertada deberá soportar las siguientes analíticas básicas; - Grabación de Video por detección de movimiento - Detección de golpes - Alarma anti manipulación activa. - Almacenamiento local. 1.11; Activadores de eventos; La cámara ofertada deberá soportar los siguientes activadores de eventos; - Detectores: acceso a secuencias de vídeo en directo, detección de impactos, anti manipulación - Hardware (Fan, red, temperatura) - Señal de entrada (disparador manual, entrada virtual) - Hora. 1.12; Acciones de eventos; La cámara ofertada deberá tener la capacidad de acción a eventos; - Carga de archivos FTP, HTTP, recurso compartido de red y correo electrónico - Notificación: correo electrónico, HTTP y TCP y captura SNMP - Grabación de video en la tarjeta de almacenamiento extraíble - Grabación de video antes y después de la alarma. 1.13; Integración con otras cámaras; La cámara ofertada necesariamente deberá conectarse (montarse físicamente) con una cámara PTZ profesional deberá poder ser administrada como una sola cámara a nivel de hardware.. 1.14; Garantía; La cámara ofertada debe contar con 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado.. |  |  |  |  |
| ITEM 6: SOFTWARE PARA MONITOREO DE CAMARAS - Descripción General. 1.1; SOFTWARE PARA MONITOREO DE CAMARAS; Se requiere un Software de monitoreo de última tecnología, escalable,. 1.2; Marca; La aplicación deberá ser del mismo fabricante de las cámaras propuestas en el presente pliego.. 1.3; Modelo; Especificar YPFB Verificará en la página web del fabricante. 1.4; Cantidad; Se requiere licencia para 31 cámaras de acuerdo al estudio realizado. 1.5; Características generales del sistema; El software deberá tener la capacidad de crecimiento hasta 320 cámaras. El sistema deberá soportar hasta 10 servidores de video. El sistema deberá tener la capacidad ilimitada de estaciones administrador y operador. El sistema deberá soportar cámaras analógicas. El sistema deberá soportar grabación de audio. El sistema deberá tener interfaz y administración de alertas mediante; - SMS/MMS / E-Mail - Alertas Audibles / Mensajes Pop-up. El sistema ofertado se deberá ejecutar en los siguientes Sistemas Operativos de Windows: Windows 7 Home Premium (32/64-bit) Windows 7 Professional (32/64-bit) Windows 7 Enterprise (32/64-bit) Windows 7 Ultimate (32/64-bit) Windows 8.1 (32/64-bit) Windows Server® 2000 SP4 (32-bit) Windows Server® 2003 Standard R2 SP2 (32/64-bit) Windows Server® 2003 Enterprise R2 SP2 (32/64-bit) Windows Server® 2008 Standard R2 SP1 (32/64-bit) Windows Server® 2012 (32/64-bit). El sistema ofertado deberá tener la opción de funcionar como un servicio de Windows. El sistema ofertado deberá soportar herramientas básicas de diagnóstico de Windows.. El sistema ofertado se deberá reestablecer cuando la conexión de red es perdida sin la necesidad de un operador.. El sistema ofertado deberá actualizarse de una versión a otra sin la necesidad de que el usuario desinstale la versión previa.. La configuración del sistema de almacenamiento para Video y Audio podrá ser la siguiente: - Internal or external IDE (RAID configuración – opcional) - Parallel SCSI - Serial attached SCSI (SAS) - iSCSI - SATA - Solid-state drive (SSD) - Storage Area Network (SAN) - Network Attached Server (NAS) - Windows supported tape backup. 1.6; Idioma; El sistema ofertado soporta los siguientes lenguajes: - Ingles - Español. |  |  |  |  |
| Experiencia Personal Clave de la Empresa: La empresa proponente deberá presentar en fotocopia simple documentación que certifique que cuenta con técnicos certificados en la marca ofertada. Adjuntar CV del personal técnico con el que cuenta la empresa adjudicada; y adjuntar algún documento (como planillas de RRHH con antigüedad mínima de un año) que permita verificar que los técnicos, son parte del personal activo de la empresa. Garantizando a YPFB contar con un profesional para el servicio y el tiempo de garantía. |  |  |  |  |
| Certificación de Procesos La Empresa Ofertante debe Contar con Certificación de Procesos ISO 9001. |  |  |  |  |
| AUTORIZACION DEL FABRICANTE Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante). La Empresa proponente deberá presentar el documento original o documento actualizado a la fecha de presentación que corresponda a la copia simple presentada. |  |  |  |  |
| GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO Garantía del Proponente El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica mínima de 3 años que incluye el cambio de partes y/o repuestos, reconfiguraciones si fuera necesario., así como la mano de obra, sin costo adicional. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. |  |  |  |  |
| Garantía del Equipamiento por parte de la Empresa Adjudicada El servicio de la Garantía propuesta debe estar disponible 7x24x365. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las cuatro (4) horas. La empresa adjudicada de los equipos originales deberá ofrecer una garantía efectiva que permita el reemplazo de partes en al menos dos ciudades del país, presentar carta que acredito ello, en copia simple. La Empresa Adjudicada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las configuraciones adicionales necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. |  |  |  |  |
| Provisión de Repuestos: La Empresa Adjudicada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. |  |  |  |  |
| Embalaje: Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante |  |  |  |  |
| Personal Certificado: El fabricante deberá contar personal capacitado en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. |  |  |  |  |
| Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en menos de 10 hábiles y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. |  |  |  |  |
| Soporte En Sitio: La empresa adjudicada como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional. |  |  |  |  |
| DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante que formarán parte de la propuesta. Así mimo El proponente debe indicar el sitio WEB (url) donde obtener información técnica para sustentar la documentación entregada. YPFB verificará en la página web del fabricante. Manuales: La Empresa Contratada deberá entregar toda la documentación técnica, Informe “AS-Built”, Manuales de Instalación y configuración, Referencia de Comandos, Configuración de los Equipos, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital. Una vez concluida la Implementación. |  |  |  |  |
| TIPO DE INSTALACION El tipo de instalación debe consistir en una solución tecnológica integral (tipo llave en mano) que contempla el equipamiento adquirido y el necesario o adicional (equipos, cables, conectores, equipamiento adicional) para el correcto funcionamiento, el diseño de la solución tecnológica, la implementación de la solución, la instalación, el funcionamiento integral y correcto de la solución, las pruebas posteriores a la instalación, transferencia intelectual/tecnológica al personal a cargo de la administración de la solución tipo "hands/on". Cualquier obra civil relacionada a la implementación de la solución debe ser realizada por la empresa proponente. El tipo de anclaje debe ser realizado en piso o techo. En caso de ser Techo el proponente debe hacerse cargo de perforación del cielo falso. |  |  |  |  |
| CAPACITACION El proponente deberá incluir capacitación dirigida al personal asignado de la GTIC acerca de la operación básica y parámetros de control. Del equipamiento Se debe incluir la capacitación en instalaciones de YPFB para 6 personas del área técnica de la GTIC. La capacitación debe ser oficial de fábrica y dictada por personal certificado por fábrica; de acuerdo al siguiente detalle: - Instalación, configuración y administración del equipamiento de videovigilancia - Instalación, configuración y administración de todo el software solicitado - Traspaso de conocimiento de problemas recurrentes. - Transmisión de conocimiento ante respuesta a incidentes comunes. (Troubleshooting). - La empresa contratada deberá entregar el respectivo material de capacitación para cada tema. En formato Impreso y/o digital. Una vez iniciada la capacitación. Soporte post capacitación: Seguimiento de consultas 90 días calendario, desde inicio capacitación |  |  |  |  |
| SERVICIOS CONEXOS Mantenimiento Preventivo: Durante el tiempo de garantía la empresa contratista deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en la ejecución y finalización del proyecto de instalación. Al menos 4 mantenimientos preventivos de rutina de los cuales la Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. Mantenimiento Correctivo: Durante el tiempo de garantía la empresa contratista efectuar mantenimiento correctivo si se requiriese. La Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. |  |  |  |  |
| PROPUESTA DIGITAL El proponente deberá entregar su propuesta técnica presentada en formato digital adjunto en el sobre entregado al momento de entrega de propuestas. |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA El plazo de entrega estipulado es de máximo 70 días calendario computable desde la emisión de la Orden de Inicio emitido por la Unidad Solicitante. La Unidad Solicitante deberá emitir una orden de Inicio por lote. La empresa proponente debe coordinar la fecha de inicio de actividades con la Unidad Solicitante computable a partir de la emisión de la Orden de Inicio. |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

LOTE N°3: SISTEMA DE PERIFONEO, CARTELERA DIGITAL Y SALA AUDIOVISUALES

| Descripción de las Especificaciones Técnicas | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta | Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica del Bien requerido por YPFB | Característica Ofertadas | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN Y/O CONSIDERACIÓN |
| SISTEMA DE PERIFONEO, CARTELERA DIGITAL Y SALA AUDIOVISUALES. ITEM No. 1; PARLANTES TIPO A. ESPECIFICACIONES GENERALES MÍNIMAS.-. Cantidad: 18 UNIDADES Marca: A especificar Modelo: A especificar. Frecuencia Respuesta (+/-3 dB):; 95 Hz. – 17 kHz.. Rango de Frecuencia (-10 dB):; 80 Hz. – 19 kHz.. Dispersión Nominal:; 140° cónica.. Potencia Continua Recomendada:; 16 W. (64 W pico).. Sensibilidad (SPL/1W a 1 m.):; 84 dB SPL.. SPL máximo a 1 m.:; 96 dB SPL (102 Db SPL pico).. Impedancia nominal:; 8 ohm (transformador en bypass).. Caja:; PC/ABS.. Ambiente:; Solo para uso en interior.. Conectores:; Barra de tres terminales.. Calibre de cableado:; 18 AWG (0.8 mm.) a 14 AWG (2.0 mm.). Suspensión/ Soporte; Tres brazos de instalación rápida integrados. Tres puntos de anclaje en el reverso del módulo con accesorio opcional para instalación colgante. Instalación del cable de seguridad: orificio de .35” (8.9 mm) de diámetro en la caja de conexiones.. |  |  |  |  |
| ITEM No. 2; AMPLIFICADOR TIPO A. ESPECIFICACIONES GENERALES MÍNIMAS.-. Cantidad: 1 UNIDAD Marca: A especificar Modelo: A especificar. Canales de Salida:; 8 canales, 4,000 W., configurable. Soporta cargas de 2/4/8 ohm y 71/142 V.. Modo mono potencia de salida:; 500 W (4 Ohm) 300 W (8 Ohm).. Modo V-bridge potencia de salida:; 1,000 W (4Ohm) 800 W (70 V).. Modo I-share potencia de salida:; 1,000W (2 Ohm).. Modo Quad potencia de salida:; 2,000W (4 Ohm, 100V) 1,600W (70V).. Respuesta en Frecuencia:; 20 Hz. – 20 kHz. (+/-0.5 db).. Relación señal ruido:; >102 Dba (por debajo de la potenxcia nominal).. THD:; <0.4% (a 1W, 20 Hz. a 20 kHz.). Canales de entrada:; (8) Euroblock de 3 pins balanceado, Ranura para tarjeta de expansión digital.. Control:; Notificación de fallos, control por Ethernet, y serial a través de Ethernet.. Funciones DSP:; Loudspeaker EQ de la marca, mixer/routerm speaker array EQm EQ de entrada, delay, limitación, generador de señal.. Software para configuración en PC:; Software de diseño de la misma marca.. DEBE INCLUIR.-. Procesador de Audio:; Un procesador de audio.. |  |  |  |  |
| ITEM No. 3; PANTALLA INTERACTIVA TIPO 1. ESPECIFICACIONES GENERALES MÍNIMAS.-. Cantidad: 6 UNIDADES Marca: A especificar Modelo: A especificar. Tipo Pantalla:; Pantalla para cartelería digital.. PANEL.-. Tamaño de pantalla:; 40".. Panel:; 60 Hz. D-LED BLU.. Resolución:; 1920 x 1080 (16:9).. Tamaño Pixel (mm.):; 0.15375(H) x 0.46125(V). Área visible (mm.):; 885.6(H) x 498.15(V). Brillo (Tip.):; 350 nit.. Razón de contraste:; 5000:1.. Ángulo de visión:; 178:178.. Tiempo de respuesta:; 8 ms.. Colores:; 16,7 millones.. Gama de color:; 72%.. PANTALLA.-. Frecuencia Horizontal:; 30 ~ 81 kHz.. Frecuencia Vertical:; 48 ~ 75 Hz.. Frecuencia Max. Pixel:; 148,5M Hz.. CONECTIVIDAD.-. Entradas:; RGB Analog D-SUB, DVI-D(HDMI). VIDEO HDMI1 Componente (CVBS Común). AUDIO Stereo mini Jack. Salidas:; AUDIO Stereo mini Jack. POTENCIA.-. Fuente de alimentación:; AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50 / 60 Hz.. Consumo (apagado):; Menor de 0,5 W.. Consumo (encendido):; Max: 121 W, Típico: 76 W, BTU (Max): 412.61 W.. ESPECIFICACIONES FÍSICAS MÍNIMAS.-. VESA:; 200*200mm. Grosor marco (mm):; 9,5 (superior / lateral), 15.0 (inferior) mm. Tipo de Media Player:; Integrado. ACCESORIOS.-. - Debe incluir mínimamente: guía de configuración rápida, tarjeta de garantía, Cable D-Sub, cable de alimentación, control remoto, baterías, adaptador RS232C (entrada) y cubierta de conector. - Debe incluir todos los accesorios, licencias y materiales necesarios para su funcionamiento. - Debe incluir su propio software de gestión para la función de cartelería digital.. ITEM No. 4; PANTALLA INTERACTIVA TIPO 2. ESPECIFICACIONES GENERALES MÍNIMAS.-. Cantidad: 9 UNIDADES Marca: A especificar Modelo: A especificar. Tamaño de pantalla:; 46". Resolución:; 1920 x 1080 (FHD).. Área de visualización activa (mm.):; 1018.08(H) X 572.67(V). Relación de contraste:; 5000:1. Tiempo de respuesta:; 4ms. Gama de colores:; 72%.. Tipo:; 120 Hz. D-LED BLU.. Tamaño de Pixel (mm.):; 0.17675(H) X 0.53025(V). Brillo:; 450 nit. Ángulo de visión:; 178:178.. PANTALLA.-. Frecuencia de escaneo vertical:; 48 ~ 75 HZ.. Frecuencia de escaneo horizontal:; 30 ~ 81 KHz.. Frecuencia máxima de pixeles:; 148.5 MHz.. CONECTIVIDAD.-. Entrada:; D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2;HDMI, Stereo Mini Jack, Usb.. Salida:; Stereo Mini Jack, DP1.2(Loop-out),. Control externo:; RS232, RJ45.. Sensor externo:; IR.. ENERGIA.-. Tipo:; Interna.. Fuente de poder:; AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz.. Consumo de energía máximo:; 132.0. ESPECIFICACIONES MECÁNICAS.-. Tipo de montaje:; VESA 400 x 400 mm.. Opción de media player:; Embebido.. Tamaño de Borde (mm):; 5.5mm. OPERACIONES.-. Temperatura de funcionamiento:; 0.0 °C ~ 40.0 ℃.. Humedad:; 10.0 % ~ 80.0 %.. REPRODUCTOR INTERNO.-. Procesador:; Cortex-A9 1 GHz Quad Core CPU.. Memoria caché:; L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2 (Unified) : 1MB. Velocidad:; 1 GHz CPU Quad.. Interfaz de Memoria Principal:; 1.5 GB Dual 48bit DDR3-933 (1866 MHz).. Gráficos:; 2D & 3D Graphics Engine - Hasta 1920 x 1080. 32bpp - Soporte OpenGL ES. Almacenamiento:; 8 GB (2.65 GB ocupado por el SO, 5.35 GB disponible). Multimedia:; Video Decoder - MPEG-1/2, H.264/AVC (Dual) - VC-1, JPEG, PNG,VP8 Audio DSP (Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS.. Puertos IO:; USB 2.0 x 3, Touch in X 1, Touch out X 2.. Sistema Operativo:; OS (VDLinux).. |  |  |  |  |
| ITEM No. 5; PARLANTES TIPO B. ESPECIFICACIONES GENERALES MÍNIMAS.-. Cantidad: 2 UNIDADES Marca: A especificar Modelo: A especificar. Frecuencia Respuesta (+/-3 dB):; 210 Hz. – 16 kHz.. Rango de Frecuencia (-10 dB):; 170 Hz. – 20 kHz.. Dispersión Nominal:; 170° cónica.. Sensibilidad (SPL/1W a 1m):; 84 dB SPL.. SPL máximo a 1m:; 95 dB SPL (101 Db SPL pico).. Impedancia nominal:; 6 Ohm .. Ambiente:; Solo para uso en interior.. |  |  |  |  |
| ITEM No. 6; BAJO TIPO A. ESPECIFICACIONES GENERALES MÍNIMAS.-. Cantidad: 1 UNIDAD Marca: A especificar Modelo: A especificar. Frecuencia Respuesta (+/-3 dB):; 50 Hz. - 230 kHz.. Rango de Frecuencia (-10 dB):; 40 Hz. – 315 kHz.. Dispersión Nominal:; Omnidireccional por debajo de 200 Hz.. Sensibilidad (SPL/1W a 1m):; Por canal: 76dB SPL (Mono: 79 dB SPL).. SPL máximo a 1m:; Por canal: 96dB (102 dB SPL peak).. Impedancia nominal:; 6 Ohm mono direct.. Ambiente:; Solo para uso en interior.. |  |  |  |  |
| ITEM No. 7; AMPLIFICADOR TIPO B. ESPECIFICACIONES GENERALES MÍNIMAS.-. Cantidad: 1 UNIDAD Marca: A especificar Modelo: A especificar. Potencia de Amplificador:; 1000 W (250 W x 4 canales 4 ohms). Respuesta en Frecuencia:; 20 Hz - 20 kHz (1 W +/- 0.5 dB). THD+N:; < 0.4 % (at 1 W, 20 Hz to 20 kHz). EQ de altavoz integrada:; SI.. ENTRADAS DE AUDIO.-. Canales de entrada:; 4 líneas desbalanceadas.. Impedancia de entrada:; > 100 kΩ. Sensibilidad:; 0, +4, +12, +24 dBu, seleccionable. Conectores de entrada:; 3-pin Phoenix Contact. DEBE INCLUIR.-. Procesador de Audio:; Un procesador de audio.. |  |  |  |  |
| ITEM No. 8; MEZCLADOR MULTICANAL. ESPECIFICACIONES GENERALES MÍNIMAS.-. Cantidad: 1 UNIDAD Marca: A especificar Modelo: A especificar. Señal de entrada Led:; Debe mostrar el estado de la señal de entrada en color.. Controles de Ajuste:; Debe proporcionar ajuste la sensibilidad de entrada del canal respectivo.. Interruptor de Alimentación:; Debe suministrar alimentación de +48V para los canales de entrada 1-3. Disponer de un Led que indica que la alimentación está activada.. Pantalla:; Debe proporciona menús de funciones y el estado del sistema de información.. Selector:; Debe permitir el acceso a los parámetros globales y los canales relacionados que se ajusta utilizando los controles de edición.. Controles de Edición:; Debe disponer de controles giratorios / pulsador que permita seleccionar o ajustar artículos / valores que aparecen en la pantalla.. Botones de Edición:; Debe permitir la selección del canal que desea modificar con el mando giratorio y controles de edición relacionados con la pantalla.. Controles de Volumen:; Debe permitir el ajuste de nivel de volumen.. Micrófonos:; Se deben incluir dos (2) micrófonos inalámbricos de mano compatibles.. ENTRADAS Y SALIDAS.-. Interruptor de Alimentación:; Apagado/encendido.. Puertos:; USB.. Pre amplificador:; Salidas de preamplificador para los canales 1-3.. Líneas:; Debe permitir canales de entrada analógica 4/5. Debe aceptar cables no balanceados de 1/4 "TRS balanceadas o TS para las entradas de nivel de línea.. ITEM No. 9; PARLANTES TIPO C. ESPECIFICACIONES GENERALES MÍNIMAS.-. Cantidad: 2 UNIDADES Marca: A especificar Modelo: A especificar. Respuesta en Frecuencia(+/-3 dB):; 80 Hz. – 17 Hz.. Rango de Frecuencia(-10 dB):; 70 Hz. - 19 Hz.. Dispersión Nominal:; 125° cónica.. Potencia Continua Recomendada:; 40W (160 W pico).. Sensibilidad (SPL/1W a 1m):; 87 dB SPL.. SPL máximo a 1m:; 103 dB SPL (109 dB SPL pico).. Impedancia Nominal:; 8 Ohm (transformador en bypass).. Caja:; Polipropileno (bafle frontal) acero lacado (cierre trasero).. Ambiente:; Solo para uso interior.. Conectores:; Barra de tres terminales; barra de dos terminales (variante de 8 ohmnios).. Suspensión/soporte:; Tres brazos de instalación rápida integrados. Tres puntos de anclaje en el reverso del módulo con accesorio opcional para instalación.. ITEM No. 10; PARLANTES TIPO D. ESPECIFICACIONES GENERALES MÍNIMAS.-. Cantidad: 4 UNIDADES Marca: A especificar Modelo: A especificar. Respuesta en Frecuencia(+/-3 dB):; 75 Hz. – 18 Hz.. Rango de Frecuencia(-10 dB):; 60 Hz. - 20 Hz.. Dispersión Nominal:; 180° H x 75° V. Potencia Continua Recomendada:; 1000W (400 W pico).. Sensibilidad (SPL/1W a 1m):; 85 dB SPL.. SPL máximo a 1m:; 105 dB SPL (111 dB SPL pico).. Impedancia Nominal:; 8 Ohm (transformador en bypass).. Ambiente:; Uso en exteriores IEC 529 IP55. Conectores:; Barra de tres terminales; barra de dos terminales.. Suspensión/soporte:; Tres brazos de instalación rápida integrados. Tres puntos de anclaje en el reverso del módulo con accesorio opcional para instalación.. |  |  |  |  |
| Experiencia Personal Clave de la Empresa: Adjuntar CV del personal técnico con el que cuenta el proponente; y adjuntar algún documento (como planillas de RRHH con antigüedad mínima de un año) que permita verificar que los técnicos, son parte del personal activo de la empresa. |  |  |  |  |
| CERTIFICACION DEL FABRICANTE El fabricante de contar con certificación ISO 9001 Presentar Certificado en Copia Simple |  |  |  |  |
| AUTORIZACION DEL FABRICANTE Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante). La Empresa Adjudicada deberá presentar el documento original o documento actualizado a la fecha de presentación que corresponda a la copia simple presentada. |  |  |  |  |
| GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO Garantía del Proponente El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica mínima de 3 años que incluye el cambio de partes y/o repuestos, reconfiguraciones si fuera necesario., así como la mano de obra, sin costo adicional. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. |  |  |  |  |
| Garantía del Equipamiento por parte de la Empresa Adjudicada El servicio de la Garantía propuesta debe estar disponible 7x24x365. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las cuatro (4) horas. La empresa oferente de los equipos originales deberá ofrecer una garantía efectiva que permita el reemplazo de partes en al menos dos ciudades del país, presentar carta que acredito ello, en copia simple. La Empresa Adjudicada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las configuraciones adicionales necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. |  |  |  |  |
| Provisión de Repuestos: La Empresa Adjudicada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. |  |  |  |  |
| Embalaje: Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante. |  |  |  |  |
| Personal Certificado: El fabricante deberá contar personal capacitado en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. |  |  |  |  |
| Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en menos de 10 hábiles y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. |  |  |  |  |
| Soporte En Sitio: La empresa proponente como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional. |  |  |  |  |
| DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante que formarán parte de la propuesta. Así mimo El proponente debe indicar el sitio WEB (url) donde obtener información técnica para sustentar la documentación entregada. Manuales: La Empresa Contratada deberá entregar toda la documentación técnica, Informe “AS-Built”, Manuales de Instalación y configuración, Referencia de Comandos, Configuración de los Equipos, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital. Una vez concluida la Implementación. Acceso a mejores prácticas: La empresa contratada durante la implementación deberá otorgar y compartir soluciones basadas en las mejores prácticas para conseguir la consistencia y el soporte adecuado, contando además con la posibilidad de acceder a la infraestructura y base de conocimientos mundiales de Fábrica, vía Internet. Especificar URL de Soporte, Foros y Otros del fabricante y Credenciales de ingreso (ID) si se requiriese. |  |  |  |  |
| TIPO DE INSTALACION La empresa ofertante deberá cubrir todos los costos relacionados a la puesta en marcha de los equipos ofertados y su integración a los equipos de videoconferencia provistos por YPFB. La instalación comprende la entrega en YPFB Corporación y el montaje en los destinos definitivos y coordinados con los fiscales, así como cualquier otra operación requerida para su completa puesta a disposición. Se entenderá por instalación la entrega de los equipo ofertado, su distribución física, el proceso de conexión de los distintos Suministros al equipo, y puesta en marcha del equipo en su ubicación definitiva. Las empresas adjudicadas del lote 1 al 3, deberán realizar la integración completa de los equipos adjudicados, con las soluciones que dispone actualmente YPFB Corporación. Los equipos ofertados del lote 1 al 3 deberán ser compatibles, con las soluciones que tiene en funcionamiento YPFB Corporación. Las empresas adjudicadas deberán proveer de los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos. Los gastos de instalación, así como los de transporte, carga y descarga de los equipos de todos los lotes, que puedan ocasionarse hasta que estas queden instaladas y se compruebe su correcto funcionamiento, serán por cuenta de la empresa proponente. INFORME POST INSTALACION La Empresa proponente debe elaborar y entregar un informe técnico “AS – Built” luego de la instalación detallando la siguiente información: - Actividades Realizadas - Planos y diagramas (en formato digital e impreso) de la instalación de los equipos. - Documentación de la instalación eléctrica, instalación de res y de su etiquetado. - Configuración de los equipos. - Administración de los Equipos. - Comandos y Configuraciones Necesarias para mantenimiento de lo implementado. - Recomendaciones para el óptimo funcionamiento de los equipos - Entregar el informe de pruebas start-up y de pruebas adicionales. Soporte de Apoyo Post Implementación. El proveedor debe comprometerse en una carta dirigida a YPFB que el Apoyo Post Implementación al equipamiento ofertado debe ser considerado tipo “llave en mano”. Mientras dure el periodo de Garantía y Soporte. |  |  |  |  |
| CAPACITACION El proponente deberá incluir capacitación dirigida al personal asignado de la GTIC acerca de la operación básica y parámetros de control. Del equipamiento Adquirido Se debe incluir la capacitación en instalaciones de YPFB para 6 personas del área técnica de la GTIC. La capacitación debe ser oficial de fábrica y dictada por personal certificado por fábrica; de acuerdo al siguiente detalle: - Instalación, configuración y administración del equipamiento adquirido. - Traspaso de conocimiento de problemas recurrentes. - Transmisión de conocimiento ante respuesta a incidentes comunes. (Troubleshooting). - La empresa contratada deberá entregar el respectivo material de capacitación para cada tema. En formato Impreso y/o digital. Una vez iniciada la capacitación. Soporte post capacitación: Seguimiento de consultas 90 días calendario, desde inicio capacitación |  |  |  |  |
| SERVICIOS CONEXOS Mantenimiento Preventivo: Durante el tiempo de garantía la empresa contratista deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en la ejecución y finalización del proyecto de instalación. Al menos 6 mantenimientos preventivos de rutina de los cuales la Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. Mantenimiento Correctivo: Durante el tiempo de garantía la empresa contratista deberá efectuar mantenimiento correctivo si se requiriese. La Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. |  |  |  |  |
| PROPUESTA DIGITAL El proponente deberá entregar su propuesta técnica presentada en formato digital adjunto en el sobre entregado al momento de entrega de propuestas. |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA El plazo de entrega estipulado es de máximo 70 días calendario computable desde la emisión de la Orden de Inicio emitido por la Unidad Solicitante. La Unidad Solicitante deberá emitir una orden de Inicio por lote. La empresa proponente debe coordinar la fecha de inicio de actividades con la Unidad Solicitante computable a partir de la emisión de la Orden de Inicio. |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

LOTE N°4: MOLINETES Y BARRERAS DE GARAJE

| Descripción de las Especificaciones Técnicas | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta | Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica del Bien requerido por YPFB | Característica Ofertadas | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN Y/O CONSIDERACIÓN |
| ITEM 1: MOLINETES DE ACCESO PARA FUNCIONARIOS Y VISITAS - Características Generales. 1.1; Molinetes de acceso para personas.; Se requiere molinete basado en normas que atiendan las necesidades de fácil acceso del personal y visitantes en YPFB.. 1.2; Marca; Especificar YPFB Verificará en la página web del fabricante. 1.3; Modelo; Especificar YPFB Verificará en la página web del fabricante. 1.4; Cantidad; Dos (2). 1.5; Características Técnicas Generales; El sistema ofertado deberá contar con un acabado compacto y al mismo tiempo robusto, especificar más detalles. Patas de acero inoxidable con anclas de amplia área dobladas en un solo cuerpo, tapa superior de acero inoxidable con luz indicadora de paso, cuerpo central y mecanismos de acero anticorrosivo, con pintura electrostática.. El sistema ofertado debe contar con apertura de tapas, apertura lateral con llave de ambas patas para inspección y cableado, apertura de tapa superior para inspección e implementación con seguro de empernado con llave particular para evitar intromisiones.. Capacidad del sistema ofertado para interactuar con equipos de pantalla intuitiva y con pictogramas heredados de las marcas HID, Siemens, ZK o Honeywell. El sistema ofertado debe contar con una puerta de seguridad que facilite el mantenimiento, , puertas laterales en cada pata y en la parte superior para inspección y mantenimiento. El sistema ofertado debe ser aplicable para Edificios comerciales, Empresas e Industrias.. El sistema ofertado debe tener la capacidad de un flujo de 2000 ciclos por día. El sistema ofertado debe contar para crecimiento futuro con las siguientes modalidades de ingreso: - Lectores de Proximidad - Lectores Biométricos - Lectores Smart Card - Lectores códigos de barras tipos Scanner - Cofre recolector de tarjetas. Debe poseer la posibilidad de emergency system, mediante un sistema de de corte de energía de emergencia que permita el giro de los bastones sin necesidad de validación biométrica o de proximidad. El sistema de monitoreo del pasaje debe tener una vida útil de aproximadamente 1 millón de ciclos. Alarma sonora para identificar el uso inadecuado o intento de fraudes, heredado del equipo HID, Siemens o Honeywell integrado al molinete. Debe contar con pantalla intuitiva, heredado del equipo HID, Siemens, ZK o Honeywell integrado al molinete. Debe poseer estructura de acero inoxidable y piezas de acero al carbono que pueden prevenir la corrosión., patas integras de acero inoxidable , tapa superior integra de acero inoxidable, piezas del mecanismo en acero y hierro con tratamiento electrostático para evitar corrosión. Acabado en acero inoxidable, AISI 430, con una espesura de 1,2mm. Bastones de acero inoxidable. Sistema heredado de Control incluido del equipo HID, ZK, Siemens o Honeywell en el equipo, con las siguientes características mínimas: - Maneja las luces de indicadores de entrada salida, Standby etc. - Tiempo de apertura y cierre del molinete. - Maneja los dispositivos de alarmas. - Otras funciones adicionales.. La configuración del panel de control se debe realizar mediante red Ethernet. Y deberá ser compatible con el sistema de control de acceso. Mecanismo apropiado a la falta de energía que destrabe el equipo de forma inmediata. Los equipos ofertados deberán incluir Bretes de 3 metros de largo por 1 de ancho integro en acero inoxidable , de 2 pulgadas. Piezas mecánicas tratadas contra la corrosión, pintadas con método electrostático o piezas en acero galvanizado anticorrosivo. Piezas mecánicas tratadas contra la corrosión, pintadas con método electrostático o piezas en acero galvanizado anticorrosivo. - Normas de Calidad; El fabricante de contar con certificación ISO 9001, Certificado Sello Verde. Presentar Certificado en Copia Simple o Verificable en la Página WEB.. 2.1; Certificación; Certificación de garantía de 12 meses contra defectos de fabrica. - Garantía; El Equipamiento ofertado debe contar con 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. Incluyendo cambio de partes o reconfiguraciones si fuera necesario.. 3.1; Garantía; Certificado de garantía de 1 año, con soporte local con tiempo de respuesta de máximo 24 horas, con repuestos y accesorios disponibles localmente durante el periodo de garantía y hasta 6 meses después de fenecida la garantía.. |  |  |  |  |
| ITEM 2: BRAZO MECÁNICO PARA ACCESO DE VEHÍCULO - Características Generales. 1.1; Brazo para acceso de vehículo; Se requiere un sistema con apertura rápida y precisas debe ser compatible con las marcas HID, Siemens o HoneyWell y ZK. 1.2; Marca; Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante. 1.3; Modelo; Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante. 1.4; Cantidad; Dos (2). 1.5; Características Técnicas Generales; El sistema ofertado deberá contar con una barrera articulada, en caso de que el área de instalación lo requiera. El sistema ofertado deberá contar con un sistema de accionamiento manual, mediante botón de tipo contactless en garita de guardias. El brazo debe tener un largo de 3 mts como máximo.. El sistema ofertado deberá contar con un sistema de seguridad, anticolisión de la pluma con los vehículos basado en fotocélula , y de reincorporación en caso de colisión frontal , pluma dislocable. El sistema ofertado debe estar fabricado para aplicarse en Empresas e industrias, Aparcamientos, Condominios y parques. Debe ser resistente para estar a la intemperie, caja cubierta con pintura anticorrosiva, partes plásticas UV protected. Sistema de liberacion manual, en caso de caída de energía,. Sistema contra aplastamiento. Deberá tener sensores de subida y bajada y de presencia de vehículo, especificar. Sistema contra aplastamiento. Deberá tener sensores de subida y bajada y de presencia de vehículo, especificar. El fabricante de contar con certificación ISO 9001, Certificado Sello Verde. Presentar Certificado en Copia Simple o Verificable en la Página WEB.. - Normas de Calidad. 2.1; Certificación; El Equipamiento ofertado debe contar con 1 año de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. Incluyendo cambio de partes o reconfiguraciones si fuera necesario, con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas.. - Garantía. 3.1; Garantía; Garantía contra defectos de fábrica con partes y repuestos de disponibilidad local inmediata, tiempo de reposición de máximo 72 horas. |  |  |  |  |
| ITEM 3: PUERTA DE ACCESO CONTROLADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD - Características Generales. 1.1; Molinetes de acceso para personas con discapacidad.; Se requiere puerta de acceso para discapacitados basado en normas que atiendan las necesidades de fácil acceso de las personas con discapacidad. El equipo debe ser compatible con Honeywell, ZK).. 1.2; Marca; Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante o puede ser fabricado localmente a medida para el cliente. 1.3; Modelo; Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante o puede ser fabricado localmente a medida para el cliente. 1.4; Cantidad; Al menos Uno (1). 1.5; Características técnicas generales; El sistema ofertado deberá contar con un acabado arredondeado, esto para evitar accidentes. Se deberá lograr la mayor facilidad de interacción con el usuario con discapacidad. El sistema ofertado debe contar con un brazo bidireccional construido en acero inoxidable, que permita el espacio de pasaje suficiente para una silla de ruedas motorizada, además se deberá contemplar que se utilizar en caso de emergencia para evacuar heridos en camilla en caso de incidentes y con un ángulo de 90 ° de desplazamiento.. El sistema ofertado debe contar con pantalla intuitiva con tecnología Smart Display heredado del equipo HID, Siemens, ZK o HoneyWell integrado. El sistema ofertado debe contar con una puerta de seguridad que facilite el mantenimiento.. El sistema ofertado debe ser aplicable para Edificios comerciales, Empresas e industrias. El sistema ofertado debe contar para crecimiento futuro con las siguientes modalidades de ingreso: Lectores de Proximidad Lectores Biométricos Lectores Smart Card Lectores códigos de barras tipos Scanner. Debe poseer la posibilidad de emergency system, con la liberación del interruptor de emergencia la puerta de impedidos queda abierta sin requerir ninguna validación de los usuarios que requieran pasar por ella. El sistema de monitoreo del pasaje debe tener una vida útil de aproximadamente 1 millón de ciclos. Debe contar con sistema de amortiguación de giro a través de bisagras de doble o medio vaivén de acurdo al sitio de instalación. Debe contar un sistema de bloqueo de giro , chapa eléctrica. Acabados en acero inoxidable, AISI 430. Todas las piezas deben poder ser intercambiables.. Mecanismo giratorio con eje central en acero aleado, especificar. Sistema de Control incluido en el equipo, con las siguientes características mínimas heredado del equipo HID, Siemens, ZK o HoneyWell integrado: - Maneja las luces de indicadores de entrada salida, Standby etc. - Tiempo de apertura y cierre del molinete. - Maneja los dispositivos de alarmas. - Otras funciones adicionales.. - Normas de Calidad; El fabricante de contar con certificación ISO 9001, Certificado Sello Verde. Presentar Certificado en Copia Simple o Verificable en la Página WEB.. 2.1; Certificación; Certificado de fecha de fabricación. - Garantía; El Equipamiento ofertado debe contar con 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. Incluyendo cambio de partes o reconfiguraciones si fuera necesario.. 3.1; Garantía; Garantía de 1 año contra defectos de fábrica con partes y repuestos de disponibilidad local inmediata , tiempo de reposición de máximo 72 horas. |  |  |  |  |
| ITEM 4: MOTOR DE PUERTA CORREDIZA - Características Generales. 1.1; Molinetes de acceso para personas con discapacidad.; Se requiere molinete basado en normas que atiendan las necesidades de fácil acceso de las personas con discapacidad. El equipo debe ser compatible con Honeywell, Lenel, Schneider, ZK, Siemens. 1.2; Marca; Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante. 1.3; Modelo; Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante. 1.4; Cantidad; Al menos Uno (1). 1.5; Características técnicas generales; El sistema ofertado deberá contar con un acabado arredondeado, esto para evitar accidentes. ( especificar más detalles). El sistema ofertado debe soportar una puerta de 2.20 mts. De altoY 2.0 mts. De ancho. El sistema ofertado debe ser aplicable para Edificioss comerciales, Empresas e industrias. El sistema ofertado debe contar para crecimiento futuro con las siguientes modalidades de ingreso: Lectores de Proximidad Lectores Biométricos Lectores Smart Card Lectores códigos de barras tipos Scanner. Debe poseer la posibilidad de emergency system, Especificar. El sistema de monitoreo del pasaje debe tener una vida útil de aproximadamente 1 millón de ciclos. Acabados en acero inoxidable, AISI 430. Todas las piezas deben poder ser intercambiables.. Sistema de Control incluido en el equipo, con las siguientes características mínimas: - Maneja las luces de indicadores de entrada salida, Standby etc. - Tiempo de apertura y cierre del molinete. - Maneja los dispositivos de alarmas. - Otras funciones adicionales.. - Normas de Calidad. 2.1; Certificación; El fabricante de contar con certificación de fabricación en Copia Simple... - Garantía. 3.1; Garantía; El Equipamiento ofertado debe contar con 1 año de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. Incluyendo cambio de partes o reconfiguraciones si fuera necesario.. |  |  |  |  |
| AUTORIZACION DEL FABRICANTE Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante). La Empresa proponente adjudicada deberá presentar el documento original o documento actualizado a la fecha de presentación que corresponda a la copia simple presentada. |  |  |  |  |
| GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO Garantía del Proponente El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica mínima de 3 años que incluye el cambio de partes y/o repuestos, reconfiguraciones si fuera necesario., así como la mano de obra, sin costo adicional. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. |  |  |  |  |
| Garantía del Equipamiento por parte de la Empresa Adjudicada El servicio de la Garantía propuesta debe estar disponible 7x24x365. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las cuatro (4) horas. La empresa adjudicada de los equipos originales deberá ofrecer una garantía efectiva que permita el reemplazo de partes en al menos dos ciudades del país, presentar carta que acredito ello, en copia simple. La Empresa Adjudicada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las configuraciones adicionales necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. |  |  |  |  |
| Provisión de Repuestos: La Empresa Adjudicada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. |  |  |  |  |
| Embalaje: Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante. |  |  |  |  |
| Personal Certificado: El fabricante deberá contar personal capacitado en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. |  |  |  |  |
| Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en menos de 10 hábiles y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. |  |  |  |  |
| Soporte En Sitio: La empresa adjudicada como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional. |  |  |  |  |
| COMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO Los equipos deben ser compatible con Honeywell, ZK |  |  |  |  |
| DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante que formarán parte de la propuesta. Así mimo El proponente debe indicar el sitio WEB (url) donde obtener información técnica para sustentar la documentación entregada. Manuales: La Empresa Contratada deberá entregar toda la documentación técnica, Informe “AS-Built”, Manuales de Instalación y configuración, Referencia de Comandos, Configuración de los Equipos, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital. Una vez concluida la Implementación. Acceso a mejores prácticas: La empresa contratada durante la implementación deberá otorgar y compartir soluciones basadas en las mejores prácticas para conseguir la consistencia y el soporte adecuado, contando además con la posibilidad de acceder a la infraestructura y base de conocimientos mundiales de Fábrica, vía Internet. Especificar URL de Soporte, Foros y Otros del fabricante y Credenciales de ingreso (ID) si se requiriese siempre y cuando este soporte no sea pagado. |  |  |  |  |
| TIPO DE INSTALACION El tipo de instalación debe consistir en una solución tecnológica integral, que contempla el equipamiento adquirido y el necesario o adicional (equipos, cables, conectores, equipamiento adicional) para el correcto funcionamiento, el diseño de la solución tecnológica, la implementación de la solución, la instalación, el funcionamiento integral y correcto de la solución, las pruebas posteriores a la instalación, transferencia intelectual/tecnológica al personal a cargo de la administración de la solución tipo "hands/on". Cualquier obra civil relacionada a la implementación de la solución debe ser realizada por la empresa proponente. En caso de ser necesario el uso de cable ducto el mismo debe ser de aluminio. Conservando la esteticidad del Edificio. El tipo de anclaje debe ser realizado en piso o techo. En caso de ser Techo el proponente debe hacerse cargo de perforación del cielo falso y el anclaje únicamente debe ser a la losa superior (no puede apoyarse en el cielo falso). |  |  |  |  |
| CAPACITACION El proponente deberá incluir capacitación dirigida al personal asignado de la GTIC acerca de la operación básica y parámetros de control. Del equipamiento Adquirido Se debe incluir la capacitación en instalaciones de YPFB para 6 personas del área técnica de la GTIC. La capacitación debe ser oficial de fábrica y dictada por personal certificado por fábrica; de acuerdo al siguiente detalle: - Instalación, configuración y administración del equipamiento adquirido. - Traspaso de conocimiento de problemas recurrentes. - Transmisión de conocimiento ante respuesta a incidentes comunes. (Troubleshooting). - La empresa contratada deberá entregar el respectivo material de capacitación para cada tema. En formato Impreso y/o digital. Una vez iniciada la capacitación. Soporte post capacitación: Seguimiento de consultas 90 días calendario, desde inicio capacitación |  |  |  |  |
| SERVICIOS CONEXOS Mantenimiento Preventivo: Durante el tiempo de garantía la empresa contratista deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en la ejecución y finalización del proyecto de instalación. Al menos 6 mantenimientos preventivos de rutina de los cuales la Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. Mantenimiento Correctivo: Durante el tiempo de garantía la empresa contratista deberá efectuar mantenimiento correctivo si se requiriese. La Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. |  |  |  |  |
| PROPUESTA DIGITAL El proponente deberá entregar su propuesta técnica presentada en formato digital adjunto en el sobre entregado al momento de entrega de propuestas. |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA El plazo de entrega estipulado es de máximo 70 días calendario computable desde la emisión de la Orden de Inicio emitido por la Unidad Solicitante. La Unidad Solicitante deberá emitir una orden de Inicio por lote. La empresa proponente debe coordinar la fecha de inicio de actividades con la Unidad Solicitante computable a partir de la emisión de la Orden de Inicio. |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Un formulario para cada lote (describir al lote al que presenta su oferta)

| Código del Proceso | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones de obligatoriedad descritas en el numeral 2 de las especificaciones técnicas del presente DCD.

Firma en señal de conformidad,

-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal

## PARTE IV

## EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

Previa a la evaluación del método de selección establecido en el presente DCD, se deberá realizar la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos.

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, el Comité de Contratación en sesión reservada verificará el cumplimiento de los documentos solicitados y presentados por el/los proponente(s) aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE y establecidas en el presente DCD.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sea subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas habilitadas que cumplan los aspectos de la evaluación preliminar requeridos en el DCD, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMETICOS

El Comité de Contratación verificará los errores aritméticos de la/las propuesta(s) que hayan sido habilitadas en la etapa de evaluación preliminar, verificando los valores de la Propuesta Económica presentadas en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.

- Si la diferencia entre el monto leído de la oferta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la oferta; caso contrario la oferta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la oferta será descalificada.

En el caso de que todas las ofertas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- METODO DE SELECCIÓN - PRECIO EVALUADO MAS BAJO

Cuando se elija este Método, el procedimiento de evaluación será el siguiente:

- Evaluación Económica

El Comité de Contratación en base a la/las propuesta(s) económica(s) ajustada(s) y que no hayan superado el precio referencial, determinará el orden de prelación de las mismas con relación a la propuesta económica más baja.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de las propuestas técnicas que hubiesen empatado.

- Evaluación Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando los formularios y/o documentos solicitados en el DCD y aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, en caso de cumplir se recomendará su adjudicación o concertación (según corresponda), caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Comité de Contratación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar al/los proponente(s) consultas, aclaraciones o aspectos que sean subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

- Resultado de la Evaluación

Una vez evaluadas las ofertas mediante el método de selección de Precio Evaluado Más Bajo, se recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa la adjudicación ó concertación ó devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- METODO DE SELECCIÓN – CALIDAD PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

“NO APLICA ESTE MÉTODO”.

PARTE V

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la Contratación | : |  | PROVISIÓN E INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACÚSTICA DEL MUSEO TECNOLOGICO - SANTA CRUZ |  |  |
| Nombre del Ofertante | : |  |  |  |  |
| Número de Páginas | : |  |  |  |  |

| FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD |  | Presentación (Acto de Apertura) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PRESENTÓ |  | Página N° |
|  |  | SI | NO |  |
| Formulario A-1 Presentación de la Oferta |  |  |  |  |
| Formulario de Identificación del Ofertante. |  |  |  |  |
| Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica. |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos: - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP. - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A. - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s |  |  |  |  |
| Formulario B-1 Propuesta Económica LOTE 1 |  |  |  |  |
| Formulario B-1 Propuesta Económica LOTE 2 |  |  |  |  |
| Formulario B-1 Propuesta Económica LOTE 3 |  |  |  |  |
| Formulario B-1 Propuesta Económica LOTE 4 |  |  |  |  |
| Formulario A-2 Experiencia del Proponente – LOTE 1 |  |  |  |  |
| Formulario A-2 Experiencia del Proponente – LOTE 2 |  |  |  |  |
| Formulario A-2 Experiencia del Proponente – LOTE 3 |  |  |  |  |
| Formulario A-2 Experiencia del Proponente – LOTE 4 |  |  |  |  |
| Formulario C-1 Propuesta Técnica (Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas) – LOTE 1 |  |  |  |  |
| Formulario C-1 Propuesta Técnica (Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas) – LOTE 2 |  |  |  |  |
| Formulario C-1 Propuesta Técnica (Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas) – LOTE 3 |  |  |  |  |
| Formulario C-1 Propuesta Técnica (Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas) – LOTE 4 |  |  |  |  |
| Formulario C-2 Declaración jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las especificaciones técnicas – LOTE 1 |  |  |  |  |
| Formulario C-2 Declaración jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las especificaciones técnicas – LOTE 2 |  |  |  |  |
| Formulario C-2 Declaración jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las especificaciones técnicas – LOTE 3 |  |  |  |  |
| Formulario C-2 Declaración jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las especificaciones técnicas – LOTE 4 |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |
| Lote Nº | DETALLE DEL BIEN |  | PRECIO TOTAL (Bs) |  |
| 1 | EQUIPOS PARA CONTROL DE ACCESO |  |  |  |
| 2 | SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA |  |  |  |
| 3 | SISTEMA DE PERIFONEO, CARTELERA DIGITAL Y SALA AUDIOVISUALES |  |  |  |
| 4 | MOLINETES Y BARRERAS DE GARAJE |  |  |  |

PARTE VI

MODELO DE CONTRATO

El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.

CONTRATO YPFB/DLG:

La Paz,

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE____________ _______________________________

CÓDIGO: _______________

INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato para la adquisición de ______________________, sujeto a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA. (PARTES CONTRATANTES)

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° 1020269020, con domicilio en _________________________ de la ciudad de ______________, representada legalmente por ____________________________ con Cédula de Identidad N° _________________________, designado mediante ____________________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD,

  - _____________________________, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula Nº ______________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) _______________, con domicilio en _______________________________ de la ciudad de _________________, representada legalmente por ____________________con Cédula de Identidad ___________________________, en virtud al Testimonio de Poder _______________________ N° ____________________, otorgado ante Notaría de Fe Pública N° ________________del Tribunal Departamental de Justicia de _________________,que en adelante se denominará el PROVEEDOR.

Tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

2.1. 	La ENTIDAD mediante la modalidad de contratación _______________________ con código de proceso _____________________, llevó adelante el proceso de contratación para la adquisición de ______________________________,realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento _____________________ aprobado mediante Resolución de Directorio ____________________________ y el documento de contratación directa.

2.2.	Por su parte el PROVEEDOR reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la Adquisición detallada en el presente Contrato.

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)

3.1.	Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Adquisición: | Significa la compra de __________________________, que será entregada por el PROVEEDOR a favor de la ENTIDAD conforme al objeto del presente Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable. |
| --- | --- |
| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo. |
| Responsable o Comité de Recepción: | Es una o más personas designadas por la ENTIDAD, quienes serán responsables de la verificación y recepción de la Adquisición a ser entregada por el PROVEEDOR, conforme lo establecido en el presente Contrato. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos supremos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Unidad Solicitante: | Es la ___________________________ de la ENTIDAD. |

3.2. 	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el personal que tenga relación con la Adquisición estará exclusivamente a cargo del PROVEEDOR, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

3.3.	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.4.	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.5.	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.6.	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

3.7.	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.8.	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.9.	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

Anexo 1:	Documento de contratación directa o documento base de contratación, aclaraciones y enmiendas.

Anexo 2:	Propuesta adjudicada (oferta técnica y oferta económica).

Anexo 3:	Acta de Concertación (si corresponde)

Anexo 4:	Garantía.

Anexo 5:	(insertar otro (s) que se puedan considerar importantes)

SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El objeto del presente Contrato es la adquisición de ________________________________, suministrada por el PROVEEDOR con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y en conformidad a los anexos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)

7.1. 	Vigencia:

El presente Contrato tendrá vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta la emisión del acta de cierre de Contrato por parte de la ENTIDAD.

7.2. 	Plazo:

El PROVEEDOR entregará la Adquisición en el plazo máximo de __________________ días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.

OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)

El lugar de entrega de la Adquisición será___________________________ de la ENTIDAD ubicado en la ciudad de _________________, en coordinación con el Responsable o Comité de Recepción.

NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto total propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es de Bs_____________________ (______________________________Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle de precios unitarios:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD. | Precio Unitario (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

El precio o valor final de la Adquisición será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de la Adquisición efectiva y realmente provista.

El PROVEEDOR declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente de la Adquisición, mencionando sin limitar los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del PROVEEDOR a título de revisión de precio o reembolso ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

- El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido con lo establecido en el Contrato.

DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)

El monto del presente Contrato será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez emitido el informe de conformidad por el Responsable o Comité de Recepción del lugar (de los lugares) donde se realice la (s) entrega(s).

El pago se realizará vía sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) en moneda nacional (bolivianos), debiendo el PROVEEDOR presentar la siguiente documentación para pago:

- Solicitud de pago.

- Factura original.

- Fotocopia de registro sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA).

- Cédula de identidad del representante legal.

- Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT).

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)

El PROVEEDOR en la misma  fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el número de identificación tributaria (NIT) 1020269020.

DÉCIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA)

Garantía de cumplimiento de Contrato:

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía Nº ___________________emitida por el Banco _______________________, con vigencia hasta el _______________________,a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por la suma de Bs________________ (__________________________ Bolivianos),equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

- Cualquier incumplimiento contractual en que incurra el PROVEEDOR, dará lugar a la ejecución de la boleta de garantía antes mencionada en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

El PROVEEDOR tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas. La ENTIDAD llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta 60 (sesenta) días calendario adicionales a partir de la recepción de la Adquisición.

DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las Partes, que el PROVEEDOR se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y Plazo del Contrato), caso contrario la ENTIDAD aplicará una multa equivalente al numeral%(literal por ciento) sobre el monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDADejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y gestione el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES)

- 14.1	Las notificaciones que se cursen entre las Partes tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

| ENTIDAD | CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Domicilio: ______________________ N° Telf.: _________________________ N° Cel.: _________________________ E-mail: _________________________ Attn.: __________________________ ___________ – Bolivia | Domicilio: ___________________ N° Telf.: _________________________ N° Cel.: _________________________ E-mail: ______________________ Attn.: ________________________ ___________ – Bolivia |

14.2	Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

14.3	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

DÉCIMA QUINTA.- (RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN)

El Responsable o Comité de Recepción conjuntamente con un representante debidamente acreditado del PROVEEDOR, tendrán la función de efectuar la recepción de la Adquisición, previa conformidad de la ENTIDAD elaborándose un acta de recepción en la cual se identifique la cantidad recibida y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Si se encontraran defectos o daños en la Adquisición no se procederá a la emisión del acta de recepción en tanto el PROVEEDOR no subsane lo observado. El PROVEEDOR deberá reemplazar la Adquisición observada por otra de iguales o mejores características en un plazo máximo de numeral (literal) días calendario, corriendo por su cuenta el transporte y lo que conlleve realizar el cambio.

DÉCIMA SEXTA.- (RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

El PROVEEDOR se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

16.1	Responsabilidades:

a)	Cumplir con el presente Contrato.

b)	No podrá entregar la Adquisición con bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de numeral (literal) días calendario, impostergablemente.

c)	Los retrasos por parte de sub-contratistas y/o sub-vendedores, si los hubiera, serán de responsabilidad única y exclusiva del PROVEEDOR.

d)	Mantener exonerada a la ENTIDAD contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

e)	Mantener indemne a la ENTIDAD contra cualquier hecho o acto originado por la ejecución del Contrato que tenga por efecto responsabilidad por vulneración de la legislación aplicable.

f)	Cumplir con las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la ENTIDAD, el respaldo correspondiente.

16.2	Obligaciones:

- Cumplir con el objeto del Contrato mediante personal especializado y dentro de las especificaciones técnicas establecidas por la Unidad Solicitante, conforme a padrones y normas técnicas usuales en provisiones de esta naturaleza, garantizando la calidad de la Adquisición.

- Realizar la Adquisición conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD.

- Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a cumplir la Adquisición con bienes nuevos y de primera calidad, sin excepción.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Cumplir y acatar por sí, por su personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y la Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el PROVEEDOR responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente:

- Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su personal en territorio boliviano.

- Planear, programar, dirigir y ejecutar la Adquisición con calidad y seguridad a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

- Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su personal, necesarias para la Adquisición, siendo para todos los efectos, el PROVEEDOR único y exclusivo responsable.

- Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la Adquisición.

- Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la Adquisición.

- Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo.

- No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por la Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al PROVEEDOR en cualquier momento, dentro de la vigencia del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

- Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

- No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

- Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.

- Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable.

- Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

17.1 	Notificar al PROVEEDOR los defectos e irregularidades encontradas en la Adquisición, fijando plazos para su corrección.

17.2	Proporcionar información y detalle para la Adquisición, comunicando al PROVEEDOR eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

DÉCIMA OCTAVA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El PROVEEDOR bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor o caso fortuito, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

DÉCIMA NOVENA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)

Los tributos y/o impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso.

La ENTIDAD en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados, cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

El PROVEEDOR declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la Adquisición, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

VIGÉSIMA.- (SUBCONTRATOS)

El PROVEEDOR podrá realizar la subcontratación de algunos servicios que le permita el cumplimiento de la cláusula (Objeto del Contrato),bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados, así como también por los actos u omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato.

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas Partes en el presente Contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONFIDENCIALIDAD)

El PROVEEDOR está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el PROVEEDOR asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el PROVEEDOR está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del PROVEEDOR en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el PROVEEDOR ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

- La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.

- Responsabilidad por pérdida y daños.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

22.1   Condiciones de Validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del PROVEEDOR, será aplicable también a cualquier subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en la Adquisicióny limitar el daño a la misma.

Previo cumplimiento por parte del PROVEEDOR de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.

22.2   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el PROVEEDOR hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará la Adquisición de la manera que lo solicite la ENTIDAD.

22.3   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 10 (diez) días calendario consecutivo, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).

VIGÉSIMA TERCERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

23.1   	Por Cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas partes.

23.2    	Por Resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

23.2.1 	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por incumplimiento del Contrato por parte del PROVEEDOR.

- Por disolución del PROVEEDOR.

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega de la Adquisición sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento) de forma obligatoria.

- Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

- Por incumplimiento de la cláusula (Anticorrupción).

23.2.2   	Resolución a requerimiento del PROVEEDOR, por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la Adquisición por más de treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la Adquisición, sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.

23.2.3	Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La resolución por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

23.2.4	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al PROVEEDOR, sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR.

    - Reglas aplicables a la Resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 23.2.1 y 23.2.2, la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada a la otra Parte de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la Adquisición y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresara por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva,

En el caso que el monto de la multa por atraso en la entrega alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza Mayor o Caso Fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al PROVEEDOR, se consolidara en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado también se consolidan a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades.

VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción de la Adquisición efectivamente ejecutada.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Contrato, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes.  Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.

Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (EMBALAJE)

El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los paquetes deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en el documento de contratación directa, las especificaciones técnicas, cualquier otro requisito si lo hubiere y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD.

El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca.

INCLUIR LA SIGUIENTE CLÁUSULA EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

(PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la Entidad en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el Contratista. En caso que este importe no sea cancelado por el Contratista podrá ser descontado por la Entidad a tiempo de hacer efectivo el pago de las planillas mensuales o en la planilla final del Contrato.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o fotocopias legalizadas de:

- Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato.

- Certificado de matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.

- Minuta del Contrato

Fotocopias simples de:

- Cédula de identidad del representante legal.

- Escritura de constitución de la empresa.

- Garantía de cumplimiento de contrato

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las Partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

VIGÉSIMA NOVENA.- (CONFORMIDAD)

En señal de aceptación y conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y validez _________________________ en representación legal de la ENTIDAD, y _________________________ en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

| Lic. __________________ | Sr. ____________________________ |
| --- | --- |
| cargo YPFB ENTIDAD | Nombre empresa PROVEEDOR |