ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA PLANTAS DE ALMACENAMIENTO.

CÓDIGO DEL PROCESO: B013117

PRIMERA CONVOCATORIA

| - DATOS DE LA EMPRESA Y CONDICIONES |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | YPFB LOGÍSTICA S.A. |
| NIT | 1028529024 |
| CIUDAD | Santa Cruz |
| DIRECCIÓN | Av. San Martin No. 1700 Centro Empresarial Equipetrol Piso 3 |
| TELÉFONO | 3-3453600 |
| METODO DE SELECCIÓN | Precio evaluado más bajo |
| TIPO DE ADJUDICACIÓN | Por Ítems |
| TIPO DE CONVOCATORIA | Convocatoria Pública Nacional |

| - CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN |  |
| --- | --- |
| PAGINA WEB | www.ypfblogistica.com.bo y www.ypfbcompra.com |
| FECHA PUBLICACIÓN EN LA WEB | 11/04/2017 |
| FECHA Y LUGAR DE REGISTRO DE PROVEEDORES | Se sugiere realizar a partir del 17/04/2017 Salón Guarayos |
| CONSULTAS ESCRITAS: | 18/04/2017 hasta las 16.30pm cecilia.rabaj@ypfblogistica.com.bo |
| FECHA Y HORA (LIMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS) | 20/04/2017 Máximo hasta las 9:30 a.m. |
| LUGAR DE PRESENTACIÓN | Feria FEXPOCRUZ – Salón Guarayos Stand de YPFB LOGÍSTICA S.A. |
| RESPONSABLE DE RECEPCIÓN | Cecilia Rabaj |
| FECHA Y HORA DE APERTURA DE SOBRES | 20/04/2017 a las 17:30 p.m. |
| INFORME Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA | 08/05/2017 |
| SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA | 10/05/2017 |

- PROVEEDORES ELEGIBLES PARA PARTICIPAR

Empresas legalmente constituidas bajos las leyes y normas vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia.

La Actividad Principal o Secundaria registrada en el CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN y/o CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA emitido por Impuestos Nacionales deben relacionarse al bien o servicio requerido y/o solicitado por la EMPRESA; ajustándose al LISTADO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS “CLASIFICACIÓN POR ACTIVIDAD” del Servicio de Impuestos Nacionales.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA  ( EN SOBRE CERRADO Y ROTULADO)

  - Forma de Presentación

La propuesta deberá ser presentada en un único sobre cerrado, dirigido a YPFB Logística S.A., citando el Número de Convocatoria y el Objeto de la Contratación, rotulado de la siguiente manera:

Señores YPFB Logística S.A.:

FERIA FEXPOCRUZ- SALÓN GUARAYOS, Av. Roca y Coronado entre 3er y 4to Anillo, Santa Cruz de la Sierra

[NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE]

Invitación N° B013117

- “ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA PLANTAS DE ALMACENAMIENTO.”

NO ABRIR ANTES DE HRS.1600 DE FECHA 10/10/2016

Los Proponentes deberán presentar su propuesta conteniendo los siguientes documentos:

- Documentos legales y administrativos

- Documentos de la Propuesta Técnica

- Documentos de la Planilla de Cotización

  - Documentos Legales y Administrativos

El proponente deberá presentar los formularios A-1 y A-2 incluidos en el Anexo del presente documento y la siguiente documentación.

- Fotocopia Simple de Certificado de Inscripción al Servicio de Impuestos Nacionales (NIT).

- Fotocopia Simple de Última actualización de la Matrícula de Comercio otorgada por FUNDEMPRESA.

- Fotocopia Simple de Testimonio de Constitución. (*)

- Fotocopia Simple de Poder del Representante Legal del proponente o Propietario. (*)

- Fotocopia Simple de Cédula de identidad del Representante Legal o Propietario

- Fotocopia de Licencia de Funcionamiento

(*) Para empresas Unipersonales no corresponde la presentación de los incisos c) y d).

Nota.- Los documentos  a presentar deben tener fechas actualizadas

  - Documentos de la propuesta Técnica

- El Proponente debe presentar su oferta técnica en el Formulario B-1: “Cumplimiento con las Especificaciones Técnicas Solicitadas”, solicitadas en el Numeral 7 del presente documento.

- Presentación de Certificado de garantía del equipo adquirido, por el lapso no menor a un año.

  - Documentos de la Planilla de Cotización

Los proponentes deben presentar su propuesta económica expresada en bolivianos mediante el Formulario C-1, indicando en el mismo el plazo de entrega definitiva y forma de pago.

  - Errores no  Subsanables

- Errores no subsanables: La no presentación de los formularios solicitados en el presente Documento.

- Errores no subsanables: La no presentación de los documentos técnicos solicitados en el presente Documento.

c) Procederá el rechazo de la propuesta cuando esta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente documento.

d) La propuesta será desclasificada cuando su capital constituido declarado en el Documento Registro de FUNDEMPRESA sea inferior al 10% del precio referencial, el precio referencial es la propuesta económica presentada por el proponente.

- ADJUDICACIÓN

- La adjudicación será por ITEM

La Unidad de Contrataciones solicitará a la Unidad Legal el informe legal de cumplimiento del Proceso de Contratación.

La Autoridad Monetaria aprobará o rechazara los resultados del Proceso de Contratación.

Una vez el Proceso de Contratación ha sido aprobado, la Unidad de Contrataciones notificará la adjudicación al Proveedor y emitirá la/las Orden de Compra solicitando la documentación correspondiente para la formalización de la contratación y notificara el resultado del Proceso de Contratación a las empresas participantes.

- FORMA DE ENTREGA y FORMA DE PAGO

  - Forma de entrega

- Los Aires Acondicionados deberán ser entregados en las condiciones y cumpliendo los procedimientos indicados en el Punto 7 del presente documento en Almacén de Planta Palmasola Final Santos Dumont.

  - Forma de pago

- La forma de pago es de 30 días después de la entrega del material junto con la factura.

- ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS:

  - Objeto

- El objeto de la presente contratación es la ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA PLANTAS DE ALMACENAMIENTO de YPFB LOGÍSTICA S.A.

  - Alcance de la Oferta

- El ofertante deberá contemplar para su oferta el siguiente alcance:

- Provisión de 9 equipos de aire acondicionado de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas.

- Presentación de Certificado de garantía del equipo adquirido, por el lapso no menor a un año.

  - Especificaciones Técnicas

ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA PLANTAS DE ALMACENAMIENTO

| ITEM | DETALLE | UNID | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MODELO: Nro de modelo: VM182C7 o similar MARCA: Marca: LG,PANASONIC Y WETINGHOUSE CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN Capacidad de enfríamiento (Btu/h.) 3,685~18,000~18,300 Consumo (W) 1620 EER EER (Btu/h.w) 11,11 ALIMENTACIÓN Fase/Voltaje/Frecuencia (ø/V/Hz) 1/220/60 DIMENSIONES Dimensión Manejadora (W*D*Hmm) 998*330*210 Dimensión Condensadora (W*D*Hmm) 770*545*288 PESO NETO Manejadora 12.1(26.7) kg/lbs Condensadora 35.2(77.6) kg/lbs CARACTERÍSTICAS Refigerante R410 | Pza | 4 |
| 2 | MODELO: Nro de modelo: SP242CM o similar MARCA: Marca: LG,PANASONIC Y WETINGHOUSE COMMON SPEC Tipo de pantalla Jet cool CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN Capacidad de enfríamiento (Btu/h.) 24.000 Consumo (W) 2.340 EER EER (Btu/h.w) 10/20 ALIMENTACIÓN Fase/Voltaje/Frecuencia (ø/V/Hz) 1/220/60 CIRCULACIÓN DE AIRE (UNIDAD PARA EXTERIORES) CMM 14.5/42 ELIMINACIÓN DE LA HUMEDAD l/h.(pts/h.) 2.9 NIVEL DE RUIDO Unidad para interiores (H/M/L/Sleep) (dB(A)±3) 44 Unidad para exteriores (dB(A)±3) 57 DIMENSIONES Dimensión Manejadora (W*D*Hmm) 1085*198*300 Dimensión Condensadora (W*D*Hmm) 840*276*577 PESO NETO Unidad para interiores (kg/lb) 14 Unidad para exteriores (kg/lb) 51 CARACTERÍSTICAS Control de la dirección del flujo de aire (arriba y abajo) Auto Control de la dirección del flujo de aire (izquierda y derecha) Manual Temporizador 7h,Off Frío tipo chorro Sí | Pza | 3 |
| 3 | MODELO: Nro de modelo: SP122CM o similar MARCA: Marca: LG,PANASONIC Y WETINGHOUSE COMMON SPEC Tipo de pantalla Jet cool CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN Capacidad de enfríamiento (Btu/h.) 12.000 Consumo (W) 1.090 EER EER (Btu/h.w) 11,00 ALIMENTACIÓN Fase/Voltaje/Frecuencia (ø/V/Hz) 1/220/60 CIRCULACIÓN DE AIRE (UNIDAD PARA EXTERIORES) CMM 8/25 ELIMINACIÓN DE LA HUMEDAD l/h.(pts/h.) 1.26 NIVEL DE RUIDO Unidad para interiores (H/M/L/Sleep) (dB(A)±3) 40 Unidad para exteriores (dB(A)±3) 51 DIMENSIONES Dimensión Manejadora (W*D*Hmm) 895*166*282 Dimensión Condensadora (W*D*Hmm) 717*229*498 PESO NETO Unidad para interiores (kg/lb) 8 Unidad para exteriores (kg/lb) 33 CARACTERÍSTICAS Frío tipo chorro Sí | Pza | 2 |

ANEXOS

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos (SOBRE A)

Formulario A-1	Carta de Presentación de la Propuesta y Declaración Jurada para Proponentes o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente

Fotocopia simple de documentos legales detallados en el numeral 4.2

Documentos de la Propuesta Técnica y Planilla de Cotización (SOBRE B)

Formulario B-1		Propuesta Técnica

Formulario C-1		Planilla de Cotización

ANEXO 1

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA - DECLARACIÓN JURADA

ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA PLANTAS DE ALMACENAMIENTO

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Convocatoria | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente documento (y sus enmiendas, si existieran) así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro cumplir estrictamente la normativa del REGLAMENTO CORPORATIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE YPFB LOGÍSTICA S.A.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB Logística S.A., toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB Logística S.A., tendrá el derecho a descalificar la presente propuesta.

II.- Declaración Jurada

Como empresa proponente declaro lo siguiente:

- Respetar el desempeño de los funcionarios miembros de la Unidad de Contrataciones asignados al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público, de manera previa a la presentación de propuestas. El incumplimiento de esta declaración es causal de descalificación de la propuesta.

- Comprometerme a denunciar por escrito, ante la Gerencia General de YPFB Logística S.A., cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los miembros de la Unidad de Contrataciones y funcionarios de YPFB Logística S.A. o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- No tener deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- No tener sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que no me encuentro cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- No estar asociados con consultores o Empresas que hubieran asesorado en la elaboración de las Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia, Estimación de Costos, Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos de Referencia o Documento Base de Contratación (DBC), exceptuando lo mencionado en el Artículo 28.

- No estar inhabilitado o suspendido en el registro de Proveedores corporativo.

- La empresa a la cual represento no está   en disolución o quiebra.

- Que los Representantes Legales, Accionistas o Socios controladores, no tienen vinculación matrimonial o de parentesco, hasta el tercer Grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme lo establecido en el Código de Familia del Estado Plurinacional de Bolivia, con el personal de YPFB Logística S.A.

- No ejercer funciones en YPFB y sus empresas subsidiarias.

- Como proponente adjudicado no haber desistido de suscribir Contrato, Orden de Compra, Orden de Servicio u Orden de Provisión y Servicio hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento expreso o tácito, salvo causas de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otros motivos debidamente justificados y aceptados por la Empresa.

- Como proponente, no haber incumplido con los contratos suscritos con YPFB Logística S.A. en los últimos (3) tres años.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

ANEXO 2

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Empresa u Organización | : |  |  | a) Empresa Nacional |  |  |  |  |  |  | b) Empresa Extranjera |  |  |
|  |  |  |  | c) Organización Económica Campesina |  |  |  |  |  |  | d) Micro y Pequeña Empresa |  |  |
|  |  |  |  | e) Asociación de Pequeños Productores |  |  |  |  |  |  | f) Cooperativa |  |  |
|  |  |  |  | g) Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | País |  |  | Ciudad |  |  | Dirección |  |  |  |  |
| Domicilio Principal | : |  | Bolivia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |
| Registro en FUNDEMPRESA | : |  | Número de Matricula |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | Número de NIT |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |

| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - DATOS DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre De La Persona De Contacto Teléfono de la Persona de Contacto Celular de la persona de Contacto |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal

ANEXO 3

PROPUESTA TÉCNICA

FORMULARIO B-1

ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA PLANTAS DE ALMACENAMIENTO

| REQUERIMIENTO DE YPFB LOGISTICA |  |  |  | OFERTA DEL PROVEEDOR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT. | DESCRIPCION | UNID | CANT. |
| 1 | MODELO: Nro de modelo: VM182C7 o similar MARCA: Marca: LG,PANASONIC Y WETINGHOUSE CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN Capacidad de enfríamiento (Btu/h.) 3,685~18,000~18,300 Consumo (W) 1620 EER EER (Btu/h.w) 11,11 ALIMENTACIÓN Fase/Voltaje/Frecuencia (ø/V/Hz) 1/220/60 DIMENSIONES Dimensión Manejadora (W*D*Hmm) 998*330*210 Dimensión Condensadora (W*D*Hmm) 770*545*288 PESO NETO Manejadora 12.1(26.7) kg/lbs Condensadora 35.2(77.6) kg/lbs CARACTERÍSTICAS Refigerante R410 | Pza | 4 |  |  |  |
| 2 | MODELO: Nro de modelo: SP242CM o similar MARCA: Marca LG,PANASONIC Y WETINGHOUSE COMMON SPEC Tipo de pantalla Jet cool CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN Capacidad de enfríamiento (Btu/h.) 24.000 Consumo (W) 2.340 EER EER (Btu/h.w) 10/20 ALIMENTACIÓN Fase/Voltaje/Frecuencia (ø/V/Hz) 1/220/60 CIRCULACIÓN DE AIRE (UNIDAD PARA EXTERIORES) CMM 14.5/42 ELIMINACIÓN DE LA HUMEDAD l/h.(pts/h.) 2.9 NIVEL DE RUIDO Unidad para interiores (H/M/L/Sleep) (dB(A)±3) 44 Unidad para exteriores (dB(A)±3) 57 DIMENSIONES Dimensión Manejadora (W*D*Hmm) 1085*198*300 Dimensión Condensadora (W*D*Hmm) 840*276*577 PESO NETO Unidad para interiores (kg/lb) 14 Unidad para exteriores (kg/lb) 51 CARACTERÍSTICAS Control de la dirección del flujo de aire (arriba y abajo) Auto Control de la dirección del flujo de aire (izquierda y derecha) Manual Temporizador 7h,Off Frío tipo chorro Sí | Pza | 3 |  |  |  |
| 3 | MODELO: Nro de modelo: SP122CM o similar MARCA: Marca: LG,PANASONIC Y WETINGHOUSE COMMON SPEC Tipo de pantalla Jet cool CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN Capacidad de enfríamiento (Btu/h.) 12.000 Consumo (W) 1.090 EER EER (Btu/h.w) 11,00 ALIMENTACIÓN Fase/Voltaje/Frecuencia (ø/V/Hz) 1/220/60 CIRCULACIÓN DE AIRE (UNIDAD PARA EXTERIORES) CMM 8/25 ELIMINACIÓN DE LA HUMEDAD l/h.(pts/h.) 1.26 NIVEL DE RUIDO Unidad para interiores (H/M/L/Sleep) (dB(A)±3) 40 Unidad para exteriores (dB(A)±3) 51 DIMENSIONES Dimensión Manejadora (W*D*Hmm) 895*166*282 Dimensión Condensadora (W*D*Hmm) 717*229*498 PESO NETO Unidad para interiores (kg/lb) 8 Unidad para exteriores (kg/lb) 33 CARACTERÍSTICAS Frío tipo chorro Sí | Pza | 2 |  |  |  |

Tiempo de entrega………………………………

Nota: La propuesta, los documentos relativos y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB LOGÍSTICA S.A., podrán presentarse en idioma español o inglés, con preferencia en español. (En casos especiales se aceptarán en el idioma inglés)

Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

ANEXO 4

PROPUESTA TÉCNICA

FORMULARIO C-1

PLANILLA DE COTIZACIÓN   Nro.: B013117

ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA ÁREAS OPERATIVAS GESTIÓN 2017

|  | Nombre de la Empresa Proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Código del Proceso | : |  | B013117 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha | : |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNID | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  |  | SUB TOTAL |  |
| 1 | MODELO: Nro de modelo: VM182C7 o similar MARCA: Marca: LG,PANASONIC Y WETINGHOUSE CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN Capacidad de enfríamiento (Btu/h.) 3,685~18,000~18,300 Consumo (W) 1620 EER EER (Btu/h.w) 11,11 ALIMENTACIÓN Fase/Voltaje/Frecuencia (ø/V/Hz) 1/220/60 DIMENSIONES Dimensión Manejadora (W*D*Hmm) 998*330*210 Dimensión Condensadora (W*D*Hmm) 770*545*288 PESO NETO Manejadora 12.1(26.7) kg/lbs Condensadora 35.2(77.6) kg/lbs CARACTERÍSTICAS Refigerante R410 |  |  |  | Pza | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | MODELO: Nro de modelo: SP242CM o similar MARCA: Marca: LG,PANASONIC Y WETINGHOUSE COMMON SPEC Tipo de pantalla Jet cool CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN Capacidad de enfríamiento (Btu/h.) 24.000 Consumo (W) 2.340 EER EER (Btu/h.w) 10/20 ALIMENTACIÓN Fase/Voltaje/Frecuencia (ø/V/Hz) 1/220/60 CIRCULACIÓN DE AIRE (UNIDAD PARA EXTERIORES) CMM 14.5/42 ELIMINACIÓN DE LA HUMEDAD l/h.(pts/h.) 2.9 NIVEL DE RUIDO Unidad para interiores (H/M/L/Sleep) (dB(A)±3) 44 Unidad para exteriores (dB(A)±3) 57 DIMENSIONES Dimensión Manejadora (W*D*Hmm) 1085*198*300 Dimensión Condensadora (W*D*Hmm) 840*276*577 PESO NETO Unidad para interiores (kg/lb) 14 Unidad para exteriores (kg/lb) 51 CARACTERÍSTICAS Control de la dirección del flujo de aire (arriba y abajo) Auto Control de la dirección del flujo de aire (izquierda y derecha) Manual Temporizador 7h,Off Frío tipo chorro Sí |  |  |  | Pza | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | MODELO: Nro de modelo: SP122CM o similar MARCA: Marca: LG,PANASONIC Y WETINGHOUSE COMMON SPEC Tipo de pantalla Jet cool CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN Capacidad de enfríamiento (Btu/h.) 12.000 Consumo (W) 1.090 EER EER (Btu/h.w) 11,00 ALIMENTACIÓN Fase/Voltaje/Frecuencia (ø/V/Hz) 1/220/60 CIRCULACIÓN DE AIRE (UNIDAD PARA EXTERIORES) CMM 8/25 ELIMINACIÓN DE LA HUMEDAD l/h.(pts/h.) 1.26 NIVEL DE RUIDO Unidad para interiores (H/M/L/Sleep) (dB(A)±3) 40 Unidad para exteriores (dB(A)±3) 51 DIMENSIONES Dimensión Manejadora (W*D*Hmm) 895*166*282 Dimensión Condensadora (W*D*Hmm) 717*229*498 PESO NETO Unidad para interiores (kg/lb) 8 Unidad para exteriores (kg/lb) 33 CARACTERÍSTICAS Frío tipo chorro Sí |  |  |  | Pza | 2 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Expresado en Bolivianos)

Son:………………………………………………………………………………….00/100 Bolivianos

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)