MANTENIMIENTO DE VALVULAS (4”, 6” Y 8”) ANSI 150

EN PLANTA SANTA CRUZ

CÓDIGO DEL PROCESO: Nro.: S004917

PRIMERA CONVOCATORIA

| - DATOS DE LA EMPRESA Y CONDICIONES |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | YPFB LOGÍSTICA S.A. |
| NIT | 1028529024 |
| CIUDAD | Santa Cruz |
| DIRECCIÓN | Av. San Martin No. 1700 Centro Empresarial Equipetrol Piso 3 |
| TELÉFONO | 3-3453600 |
| METODO DE SELECCIÓN | Precio evaluado más bajo |
| TIPO DE ADJUDICACIÓN | Global |
| TIPO DE CONVOCATORIA | Convocatoria Pública Nacional |

| - CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN |  |
| --- | --- |
| PAGINA WEB | www.ypfblogistica.com.bo y www.ypfbcompra.com |
| FECHA PUBLICACIÓN EN LA WEB | 11/04/2017 |
| FECHA Y LUGAR DE REGISTRO DE PROVEEDORES | Se sugiere realizar a partir del 17/04/2017 Salón Guarayos |
| CONSULTAS ESCRITAS: | fecha 18/04/2017 hasta las 16.30pm cecilia.rabaj@ypfblogistica.com.bo |
| FECHA Y HORA (LIMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS) | 20/04/2017 Máximo hasta las 11:30 a.m. |
| LUGAR DE PRESENTACIÓN | Feria FEXPOCRUZ – Salón Guarayos Stand de YPFB LOGÍSTICA S.A. |
| RESPONSABLE DE RECEPCIÓN | Cecilia Rabaj |
| FECHA Y HORA DE APERTURA DE SOBRES | 20/04/2017 a las 16:30 p.m. |
| INFORME Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA | 08/05/2017 |
| SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA | 10/05/2017 |

- PROVEEDORES ELEGIBLES PARA PARTICIPAR

Empresas legalmente constituidas bajos las leyes y normas vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia.

La Actividad Principal o Secundaria registrada en el CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN y/o CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA emitido por Impuestos Nacionales deben relacionarse al bien o servicio requerido y/o solicitado por la EMPRESA; ajustándose al LISTADO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS “CLASIFICACIÓN POR ACTIVIDAD” del Servicio de Impuestos Nacionales.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA  ( EN SOBRE CERRADO Y ROTULADO)

  - Forma de Presentación

La propuesta deberá ser presentada en un único sobre cerrado, dirigido a YPFB Logística S.A., citando el Número de Convocatoria y el Objeto de la Contratación, rotulado de la siguiente manera:

Señores YPFB Logística S.A.:

FERIA FEXPOCRUZ- SALÓN GUARAYOS, Av. Roca y Coronado entre 3er y 4to Anillo, Santa Cruz de la Sierra

[NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE]

Invitación N° S004917

“MANTENIMIENTO DE VALVULAS (4”, 6” Y 8”) ANSI 150

EN PLANTA SANTA CRUZ

- ”

NO ABRIR ANTES DE HRS.1600 DE FECHA 10/10/2016

Los Proponentes deberán presentar su propuesta conteniendo los siguientes documentos:

- Documentos legales y administrativos(actualizados)

- Documentos de la Propuesta Técnica

- Documentos de la Planilla de Cotización

  - Documentos Legales y Administrativos

El proponente deberá presentar los formularios A-1 y A-2 incluidos en el Anexo del presente documento y la siguiente documentación.

- Fotocopia Simple de Certificado de Inscripción al Servicio de Impuestos Nacionales (NIT).

- Fotocopia Simple de Última actualización de la Matrícula de Comercio otorgada por FUNDEMPRESA.

- Fotocopia Simple de Testimonio de Constitución. (*)

- Fotocopia Simple de Poder del Representante Legal del proponente o Propietario. (*)

- Fotocopia Simple de Cédula de identidad del Representante Legal o Propietario

- Fotocopia de Licencia de Funcionamiento

(*) Para empresas Unipersonales no corresponde la presentación de los incisos c) y d).

  - Documentos de la propuesta Técnica

- El Proponente debe presentar su oferta técnica en el Formulario B-1: “Cumplimiento con las Especificaciones Técnicas Solicitadas”, solicitadas en el Numeral 7 del presente documento.

- Experiencia especifica de  2 años en el mantenimiento de válvulas (con respaldos de contratos, ordenes de servicio, cualquier documento que acredite la experiencia de la empresa)

  - Documentos de la Planilla de Cotización

Los proponentes deben presentar su propuesta económica expresada en bolivianos mediante el Formulario C-1, indicando en el mismo el plazo de entrega definitiva y forma de pago.

  - Errores no  Subsanables

- Errores no subsanables: La no presentación de los formularios solicitados en el presente Documento.

- La no presentación de los documentos técnicos solicitados

c) Procederá el rechazo de la propuesta cuando esta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente documento.

d) La propuesta será desclasificada cuando su capital constituido declarado en el Documento Registro de FUNDEMPRESA sea inferior al 10% del precio referencial, el precio referencial es la propuesta económica presentada por el proponente.

- ADJUDICACIÓN

- La adjudicación será realizada de forma global  de acuerdo al  servicio requerido.

La Unidad de Contrataciones solicitará a la Unidad Legal el informe legal de cumplimiento del Proceso de Contratación.

La Autoridad Monetaria aprobará o rechazara los resultados del Proceso de Contratación.

Una vez el Proceso de Contratación ha sido aprobado, la Unidad de Contrataciones notificará la adjudicación al Proveedor y emitirá la/las Orden de Compra solicitando la documentación correspondiente para la formalización de la contratación y notificara el resultado del Proceso de Contratación a las empresas participantes.

- FORMA DE TRABAJO, ENTREGA y FORMA DE PAGO

  - Ubicación del servicio

El trabajo se realizará en los talleres del proponente, mismo que recogerá y entregara las válvulas de la planta Palmasola Ubicada en la Av. Santos Dumont’s

6.2 Forma de entrega

Las válvulas serán intervenidas de manera rotativa en función a la necesidad operativa, durante los 4 meses  posteriores a la firma de la orden de servicio en coordinación con la unidad solicitante quien  emitirá  un informe de conformidad del servicio.

  - Forma de pago

La forma de pago es de 30 días después de la entrega del material junto con la factura.

- ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS:

  - Especificaciones Técnicas

El alcance del servicio considera las siguientes actividades:

Mantenimiento de válvulas de 4” ANSI 150 conexión bridada tipo Bola de ¼ de Vuelta, válvulas de 4” ANSI 150 conexión bridada tipo cortina, válvula de 6” ANSI 150 conexión bridada tipo cortina, válvula de 8” ANSI 150 conexión bridada tipo cortina; los trabajos a realizar son:

- Desarmado de Válvulas tipo bola, asentado de bola, maquinado de cubeta, limpieza, armado, engrasado, despintado, pintado color azul, prueba hidráulica de estanqueidad y cuerpo de válvula.

- Desarmado de Válvulas tipo cortina, rectificado de caras espejo, rectificado de caras lengüeta, limpieza, armado, cambio empaquetadura de prensa estopas, engrasado, despintado,  pintado color azul, prueba hidráulica de estanqueidad y cuerpo de válvula

MANTENIMIENTO DE VALVULAS (4”, 6” Y 8”) ANSI 150

EN PLANTA SANTA CRUZ

| REQUERIDA POR YPFB LOGISTICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | DESCRIPCIÓN |  | Unid. | Cantidad | Ítem |
| 1 | Mantenimiento de válvula de 4” ANSI 150 conexión bridada tipo Bola de ¼ de Vuelta. Desarmado de Válvula, asentado de esfera, maquinado de cubetas, limpieza, armado, engrasado, despintado, pintado color azul, prueba hidráulica de estanqueidad y cuerpo de válvula |  | Pza. | 10 | 1 |
| 2 | Mantenimiento de válvula de 4” ANSI 150 conexión bridada tipo cortina o exclusa, Desarmado de válvula, rectificado de caras espejo, rectificado de caras lengüeta, limpieza, armado, cambio de empaquetadura de prensa estopas, engrasado, despintado, pintado color azul, prueba hidráulica de estanqueidad y cuerpo de válvula. |  | Pza. | 4 | 1 |
| 3 | Mantenimiento de válvula de 6” ANSI 150 conexión bridada tipo cortina o exclusa, Desarmado de válvula, rectificado de caras espejo, rectificado de caras lengüeta, limpieza, armado, cambio de empaquetadura de prensa estopas, engrasado, despintado, pintado color azul, prueba hidráulica de estanqueidad y cuerpo de válvula. |  | Pza. | 1 | 1 |
| 4 | Mantenimiento de válvula de 8” ANSI 150 conexión bridada tipo cortina o exclusa, Desarmado de válvula, rectificado de caras espejo, rectificado de caras lengüeta, limpieza, armado, cambio de empaquetadura de prensa estopas, engrasado, despintado, pintado color azul, prueba hidráulica de estanqueidad y cuerpo de válvula. |  | Pza. | 1 | 1 |

ANEXOS

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos (SOBRE A)

Formulario A-1	Carta de Presentación de la Propuesta y Declaración Jurada para Proponentes o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente

Fotocopia simple de documentos legales con fechas actualizadas detallados en el numeral 4.2

Documentos de la Propuesta Técnica y Planilla de Cotización (SOBRE B)

Formulario B-1		Propuesta Técnica

Formulario C-1		Planilla de Cotización

ANEXO 1

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA - DECLARACIÓN JURADA

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Convocatoria | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente documento (y sus enmiendas, si existieran) así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro cumplir estrictamente la normativa del REGLAMENTO CORPORATIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE YPFB LOGÍSTICA S.A.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB Logística S.A., toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB Logística S.A., tendrá el derecho a descalificar la presente propuesta.

II.- Declaración Jurada

Como empresa proponente declaro lo siguiente:

- Respetar el desempeño de los funcionarios miembros de la Unidad de Contrataciones asignados al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público, de manera previa a la presentación de propuestas. El incumplimiento de esta declaración es causal de descalificación de la propuesta.

- Comprometerme a denunciar por escrito, ante la Gerencia General de YPFB Logística S.A., cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los miembros de la Unidad de Contrataciones y funcionarios de YPFB Logística S.A. o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- No tener deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- No tener sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que no me encuentro cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- No estar asociados con consultores o Empresas que hubieran asesorado en la elaboración de las Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia, Estimación de Costos, Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos de Referencia o Documento Base de Contratación (DBC), exceptuando lo mencionado en el Artículo 28.

- No estar inhabilitado o suspendido en el registro de Proveedores corporativo.

- La empresa a la cual represento no está   en disolución o quiebra.

- Que los Representantes Legales, Accionistas o Socios controladores, no tienen vinculación matrimonial o de parentesco, hasta el tercer Grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme lo establecido en el Código de Familia del Estado Plurinacional de Bolivia, con el personal de YPFB Logística S.A.

- No ejercer funciones en YPFB y sus empresas subsidiarias.

- Como proponente adjudicado no haber desistido de suscribir Contrato, Orden de Compra, Orden de Servicio u Orden de Provisión y Servicio hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento expreso o tácito, salvo causas de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otros motivos debidamente justificados y aceptados por la Empresa.

- Como proponente, no haber incumplido con los contratos suscritos con YPFB Logística S.A. en los últimos (3) tres años.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

ANEXO 2

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Empresa u Organización | : |  |  | a) Empresa Nacional |  |  |  |  |  |  | b) Empresa Extranjera |  |  |
|  |  |  |  | c) Organización Económica Campesina |  |  |  |  |  |  | d) Micro y Pequeña Empresa |  |  |
|  |  |  |  | e) Asociación de Pequeños Productores |  |  |  |  |  |  | f) Cooperativa |  |  |
|  |  |  |  | g) Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | País |  |  | Ciudad |  |  | Dirección |  |  |  |  |
| Domicilio Principal | : |  | Bolivia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |
| Registro en FUNDEMPRESA | : |  | Número de Matricula |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | Número de NIT |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |

| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - DATOS DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre De La Persona De Contacto Teléfono de la Persona de Contacto Celular de la persona de Contacto |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal

ANEXO 3

FORMULARIO B-1

MANTENIMIENTO DE VALVULAS (4”, 6” Y 8”) ANSI 150

EN PLANTA SANTA CRUZ N°S004917

PROPUESTA TÉCNICA

|  |  | Nombre de la Empresa Proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Código del Proceso | : |  |  | S004917 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fecha | : |  |  |  |  |
| REQUERIDA POR YPFB LOGISTICA |  |  |  |  |  |  |  | OFERTADA POR EL PROVEEDOR |  |  |  |  |  |  |
| Ítem | DESCRIPCIÓN |  |  | Unid. |  |  | Cantidad | Ítem | DESCRIPCIÓN | Unid. |  | Cantidad |  |  |
| 1 | Mantenimiento de válvula de 4” ANSI 150 conexión bridada tipo Bola de ¼ de Vuelta. Desarmado de Válvula, asentado de esfera, maquinado de cubetas, limpieza, armado, engrasado, despintado, pintado color azul, prueba hidráulica de estanqueidad y cuerpo de válvula |  |  | Pza. |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mantenimiento de válvula de 4” ANSI 150 conexión bridada tipo cortina o exclusa, Desarmado de válvula, rectificado de caras espejo, rectificado de caras lengüeta, limpieza, armado, cambio de empaquetadura de prensa estopas, engrasado, despintado, pintado color azul, prueba hidráulica de estanqueidad y cuerpo de válvula. |  |  | Pza. |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mantenimiento de válvula de 6” ANSI 150 conexión bridada tipo cortina o exclusa, Desarmado de válvula, rectificado de caras espejo, rectificado de caras lengüeta, limpieza, armado, cambio de empaquetadura de prensa estopas, engrasado, despintado, pintado color azul, prueba hidráulica de estanqueidad y cuerpo de válvula. |  |  | Pza. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mantenimiento de válvula de 8” ANSI 150 conexión bridada tipo cortina o exclusa, Desarmado de válvula, rectificado de caras espejo, rectificado de caras lengüeta, limpieza, armado, cambio de empaquetadura de prensa estopas, engrasado, despintado, pintado color azul, prueba hidráulica de estanqueidad y cuerpo de válvula. |  |  | Pza. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |

Nota: La propuesta, los documentos relativos y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB LOGÍSTICA S.A., podrán presentarse en idioma español o inglés, con preferencia en español. (En casos especiales se aceptarán en el idioma inglés)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

ANEXO 4

FORMULARIO C-1

PLANILLA DE COTIZACIÓN

MANTENIMIENTO DE VALVULAS (4”, 6” Y 8”) ANSI 150

EN PLANTA SANTA CRUZ  Nro.: S004917

GESTIÓN 2017

|  |  | Nombre de la Empresa Proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Código del Proceso | : |  | S004917 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fecha | : |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Cantidad | Precio Unitario |  |  |  | Subtotal |
| 1 | Mantenimiento de válvulas de 4” ANSI 150 conexión bridada tipo bola de ¼ de Vuelta. |  |  |  |  | Pza. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mantenimiento de válvulas de 4” ANSI 150 conexión bridada tipo cortina o exclusa. |  |  |  |  | Pza. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Mantenimiento de válvula de 6” ANSI 150 conexión bridada tipo cortina o exclusa. |  |  |  |  | Pza. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Mantenimiento de válvula de 8” ANSI 150 conexión bridada tipo cortina o exclusa. |  |  |  |  | Pza. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |

(Expresado en Bolivianos)

Son:………………………………………………………………………………….00/100 Bolivianos

Nota: En tiempo de entrega, debe plasmar el tiempo efectivo de entrega para evitar PENALIDADES por incumplimiento.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)