DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN PARA                   RG-02-C-GCC-DCO

SERVICIOS GENERALES

# YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

PARA SERVICIOS GENERALES

REGLAMENTO DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

EN EL MARCO DEL D.S. 29506

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA POR LICITACIÓN

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO DEL DCTJ

CODIGO: GCC-CDL-DCTJ-30-17

Primera  Convocatoria

| ELABORADO POR: | SELLO: | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| GILKA GALVAN DE LORA |  |  |

INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACION

| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MAS BAJO |
| --- | --- | --- |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR EL TOTAL |
| FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | : | CONTRATO |

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA y HORA |  | DIRECCIÓN |
| 1 | Inspección Previa “NO APLICA” | Fecha: | Hora: |  |
| 2 | Presentación de Acuerdo de Confidencialidad “NO APLICA” | Fecha: | Hora |  |
| 3 | Consultas Escritas | Fecha: 17/04/2017 | Hasta hora: 09:00 | ggalvan@ypfb.gob.bo |
| 4 | Reunión de Aclaración | Fecha: 17/04/2017 | Hora: 15:00 | Lugar: Planta YPFB (oficina de la Unidad de Contrataciones), ubicada en Zona El Portillo, carretera al Chaco km 8 ½, TARIJA. Responsable: Gilka Galvan de Lora |
| 5 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 20/04/2017 | Hasta hora: 16:30 | Lugar: FEXPOCRUZ – SALON GUARAYOS – STAND YPFB (CASA MATRIZ), ubicado en la Av. Roca y Coronado S/N de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Responsable: Gilka Galvan de Lora |
| 6 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 20/04/2017 | Hora: 17:00 | Lugar: FEXPOCRUZ – SALON GUARAYOS – STAND YPFB (CASA MATRIZ), MESA N° 9, ubicado en la Av. Roca y Coronado S/N de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Responsable: Responsable: Gilka Galvan de Lora |
| 7 | Resultados del Proceso | Fecha Estimada: 20/07/2017 |  | Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo |
| 8 | Firma de Contrato/Orden de Servicio | Fecha Estimada: 20/08/2017 |  |  |

| PRECIO REFERENCIAL (PRECIOS UNITARIOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° ÍTEM | DETALLE DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| - MANTENIMINETO DE EXTINTORES |  |  |  |  |  |
|  | MANTENIMIENTO EXTINTOR 30 LBS (PQS) | PZA | 1 | 243.60 |
|  | MANTENIMIENTO EXTINTOR 125 LBS (PQS) | PZA | 1 | 382.80 |
|  | MANTENIMIENTO EXTINTOR 150 LBS (PQS) | PZA | 1 | 382.80 |
|  | MANTENIMIENTO EXTINTOR 300 LBS (PQS) | PZA | 1 | 556.80 |
| - MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |  |
|  | MANTENIMIENTO HIDRANTE CON MONITOR SIMPLE | PZA | 1 | 487.20 |
|  | MANTENIMIENTO HIDRANTES CON MONITOR DUAL | PZA | 1 | 487.20 |
|  | MANTENIMIENTO HIDRANTES CON COLUMNA MOJADA | PZA | 1 | 487.20 |
|  | MANTENIMIENTO MONITOR SIMPLE | PZA | 1 | 487.20 |
|  | MANTENIMIENTO HIDRANTE DUAL | PZA | 1 | 487.20 |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA 2" | PZA | 1 | 487.20 |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA CORTINA DE 2 1/2¨ | PZA | 1 | 487.20 |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA CORTINA DE 3¨ | PZA | 1 | 487.20 |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA CORTINA DE 4¨ | PZA | 1 | 487.20 |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA DE GLOBO 2 1/2¨ | PZA | 1 | 487.20 |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA DE GLOBO 6¨ | PZA | 1 | 487.20 |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA DE ESCLUSA DE 3" | PZA | 1 | 487.20 |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA DE ESCLUSA DE 4¨ | PZA | 1 | 487.20 |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA DE CORTINA 6¨ | PZA | 1 | 487.20 |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA DE 2" TRONQUERA DE ROCIADORES DE TK DE GLP | PZA | 1 | 487.20 |
|  | MANTENIMIENTO DE ROCIADORES DE TK DE GLP (TODOS LOS ROCIADORES DEL TK) | PZA | 1 | 1044.00 |
| - MANTENIMIENTO SISTEMA ESPUMA |  |  |  |  |  |
|  | MANTENIMIENTO TANQUE ESPUMIGENO | PZA | 1 | 1044.00 |
|  | MANTENIMIENTO DE EDUCTORES | PZA | 1 | 1044.00 |
|  | MANTENIMIENTO DE CAMARA DE ESPUMA | PZA | 1 | 1392.00 |
|  | MANTENIMIENTO DE ROSETAS DUAL | PZA | 1 | 348.00 |
| - INSUMOS |  |  |  |  |  |
|  | LLENADO DE GAS AL BOMBIN Y SELLADO PARA 30 LBS | PZA | 1 | 243.60 |
|  | RECARGA DE PQS | KG | 1 | 104.40 |
|  | RECARGA DE CO2 | KG | 1 | 48.72 |
|  | RECARGA DE NITROGENO | PZA | 1 | 69.60 |
|  | CONCENTRADO ESPUMIGENO MARCA ANSUL A 3F AL 3% | GALL | 1 | 64.00 |
| - PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  |  |  |
|  | PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR 30 LBS (PQS) | PZA | 1 | 487.20 |
|  | PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR 125 LBS (PQS) | PZA | 1 | 1044.00 |
|  | PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR 150 LBS (PQS) | PZA | 1 | 1044.00 |
|  | PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR 300 LBS (PQS) | PZA | 1 | 1044.00 |
|  | PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR 350 LBS (PQS) | PZA | 1 | 1044.00 |
|  | PRUEBA HIDROSTATICA MANGUERAS DE EXTINTORES RODANTES DE 150 Y 350 LBS | PZA | 1 | 348.00 |
|  | PRUEBA HIDROSTATICA BOTELLON DE 6 M3 | PZA | 1 | 487.20 |
| - PINTADO DE EQUIPOS |  |  |  |  |  |
|  | PINTADO EXTINTOR 30 LBS (PQS) | PZA | 1 | 208.80 |
|  | PINTADO EXTINTOR 125 LBS (PQS) | PZA | 1 | 487.20 |
|  | PINTADO EXTINTOR 150 LBS (PQS) | PZA | 1 | 487.20 |
|  | PINTADO EXTINTOR 300 LBS (PQS) | PZA | 1 | 1044.00 |
|  | PINTADO EXTINTOR 350 LBS (PQS) | PZA | 1 | 1044.00 |
|  | PINTADO CAMARA DE ESPUMA | PZA | 1 | 696.00 |
|  | PINTADO TANQUE ESPUMIGENO | PZA | 1 | 1392.00 |
|  | PINTADO DE EDUCTORES | PZA | 1 | 348.00 |
|  | PINTADO VALVULA DE 2¨ | PZA | 1 | 208.80 |
|  | PINTADO VALVULA DE 2 1/2¨ | PZA | 1 | 208.80 |
|  | PINTADO VALVULA DE 3¨ | PZA | 1 | 208.80 |
|  | PINTADO VALVULA DE 4¨ | PZA | 1 | 208.80 |
|  | PINTADO DE VALVULA DE 6" | PZA | 1 | 278.40 |
|  | PINTADO DE MONITOR | PZA | 1 | 348.00 |
|  | PINTADO DE HIDRANTE | PZA | 1 | 348.00 |
|  | PINTADO BRAZO DE CONEXIÓN A LINEA MATRIZ-MONITOR SIMPLE | PZA | 1 | 487.20 |
| - REPUESTOS |  |  |  |  |  |
|  | MANGUERA PARA EXTINTOR DE 30 LBS | PZA | 1 | 918.72 |
|  | MANGUERA PARA EXTINTOR RODANTE | PZA | 1 | 6772.08 |
|  | PERCUTOR POR TIPO DE EXTINTOR DE 30 LBS (PQS) | PZA | 1 | 69.60 |
|  | MANGUERA DE ALTA PRESION QUE CONECTA DEL REGULADOR AL CILINDRO DE PQS | PZA | 1 | 69.60 |
|  | TOBERA PARA EXTINTOR | PZA | 1 | 104.40 |
|  | AGUJA DE PERCUTOR | PZA | 1 | 69.60 |
|  | ASIENTO DE GOMA PARA VALVULA DE 2 1/2" | PZA | 1 | 104.40 |
|  | BALIN 20 LB | PZA | 1 | 835.20 |
|  | BOQUILLA DESCARGA DE EXTINTOR DE 30 LBS | PZA | 1 | 939.60 |
|  | EMPAQUETADURA DE AIMIANTO | PZA | 1 | 83.52 |
|  | EMPAQUETADURA DE VALVULA | PZA | 1 | 69.60 |
|  | O-RING DE CUELLO DE EXTINTOR | PZA | 1 | 69.60 |
|  | O-RING PARA MONITOR | PZA | 1 | 83.52 |
|  | PERNOS | PZA | 1 | 34.80 |
|  | SELLO O (ASIENTO DE GOMA) 2 1/2" | PZA | 1 | 69.60 |
|  | SEÑALIZACION DE TK DE ESPUMA | PZA | 1 | 417.60 |
|  | VALVULA COMPLETA DE EXTINTOR PREZURISADO | PZA | 1 | 556.80 |
|  | VALVULA DE 3/4" | PZA | 1 | 348.00 |
|  | VALVULA DE BRONCE DE 2 1/2" PARA TK DE ESPUMA | PZA | 1 | 835.20 |
|  | CODO DE 3/4" SISTEMA DE SUCCION | PZA | 1 | 174.00 |
|  | PROVISION VALVULA DE PASO TIPO CORTINA DE 2" | PZA | 1 | 835.20 |
|  | PROVISION VALVULA TIPO GLOBO DE 2 1/2" PARA HIDRANTES | PZA | 1 | 1740.00 |
| La adjudicación se efectuara a los precios unitarios y el Contrato se efectuara por un monto total estimado de Bs. 192.609,44 |  |  |  |  |

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El presente proceso de contratación se rige por el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el marco del Decreto Supremo No 29506 de 09 de abril de 2008.

- PROPONENTES ELEGIBLES

Podrán participar en la presente convocatoria los proponentes legalmente constituidos en el Estado Plurinacional de Bolivia:

- Asociaciones Accidentales conformadas por empresas nacionales.

- Asociaciones Accidentales conformadas por empresas nacionales y extranjeras.

- Micro y Pequeñas Personas Naturales con capacidad de contratar. Para cuantías menores a Bs 500.000.- (Quinientos Mil 00/100 Bolivianos).

- Empresas legalmente constituidas.

- Empresas - MyPES.

- Cooperativas (cuando sus documentos de constitución así lo determinen).

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente en los procesos de contratación, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes incisos:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores o empresas que hubieran asesorado en la elaboración de las Especificaciones Técnicas, Estimación de Costos, Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos de Referencia o Documento Base de Contratación (DBC), exceptuando lo mencionado en el Art. 31.

- Que esté inhabilitado o suspendido en el registro de proveedores corporativo, salvo que producto de un análisis el Comité de Proveedores Corporativo autorice la habilitación para un proceso de contratación específico.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos Representantes Legales, Accionistas o Socios controladores, tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, hasta el tercer Grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme lo establecido en el Código de Familia del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Los ex funcionarios o trabajadores de YPFB hasta un (1) año antes del inicio del proceso de contratación, así como de las empresas controladas por éstos.

- El personal que ejerce funciones en YPFB, sus empresas subsidiaras y afiliadas, así como en las Empresas Subsidiarias de la Empresa Estatal Petrolera.

- Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento expreso o tácito, salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito u otros motivos debidamente justificados y aceptados por la Entidad que realiza el reporte en el SICOES.

- Los proveedores, contratistas o consultores con los que se hubiese resuelto el Contrato por causales atribuibles a éstos, no podrán participar en procesos de contratación, hasta tres (3) años después de la fecha de Resolución. Asimismo, aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra u orden de servicio, no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento.

- PLAZOS Y HORARIOS ADMINISTRATIVOS

Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB, como horario de trabajo, en concordancia con el uso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los formularios del presente DBC, deberán presentarse en idioma castellano.

En caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma castellano.

Asimismo, toda la correspondencia que se intercambie entre el proponente y YPFB, será en idioma castellano.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en Bolivianos.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento Base de Contratación y toda la documentación concerniente al proceso de contratación, será publicada en el sitio web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos www.ypfb.gob.bo; alternativamente podrá ser publicada en otro(s) medio(s) de comunicación.

Toda notificación a los proponentes se realizará a través del correo electrónico institucional de YPFB como medio oficial de comunicación y se la efectuará al correo electrónico declarado por el proponente en el formulario A-1. El proponente es responsable de mantener activo y revisar su correo electrónico. Se dará como válida toda notificación con el registro de salida del servidor de YPFB.

- GARANTÍAS

Las características de las garantías financieras están descritas en el Anexo 2 del presente DBC.

  - Liberación de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será liberada en caso de haberse solicitado en el proceso de contratación, en los siguientes casos:

  - A los proponentes descalificados, después de notificada la Adjudicación o Declaratoria Desierta.

  - Al/los proponente(s) adjudicado(s), una vez suscrito el/los contrato(s).

  - A los proponentes no adjudicados, una vez suscrito el contrato u orden de servicio siempre y cuando no hubieran sido objeto de ejecución.

  - A todos los proponentes, en caso de Declaración Desierta o Cancelación o Anulación.

  - A los proponentes cuando la vigencia de su propuesta se encuentre vencida.

  - Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado en el proceso de contratación, será ejecutada cuando:

- Se compruebe falsedad en la información declarada en su propuesta.

- El proponente decida retirar su propuesta de manera expresa con posterioridad a la apertura de propuestas.

- La documentación presentada por el proponente adjudicado para la elaboración de contrato u orden de servicio, no respalde lo solicitado y esta documentación no sea subsanada en el plazo establecido.

- El proponente adjudicado no presente para la elaboración del contrato u orden de servicio uno o varios de los documentos solicitados y estos no hubiesen sido subsanados en el plazo establecido.

- El proponente adjudicado desista de manera expresa o tácita de suscribir el contrato u orden de servicio en el plazo establecido, salvo justificación por causas de fuerza mayor o caso fortuito.

- ASPECTOS SUBSANABLES

El Comité de Licitación y/o las Unidades Validadoras en el ámbito de sus competencias podrán considerar como aspectos subsanables los siguientes:

- La falta de presentación de algún documento administrativo, legal (excepto el Poder de representación legal) o documentos(s) de respaldo solicitado(s) en las especificaciones técnicas, establecidos en el presente DBC.

- Cuando la documentación legal presentada por el proponente no cuente con algún requisito establecido en el presente DBC.

- Cuando los formularios/documentos administrativos, técnicos y/o económicos presentados por el proponente, no cuenten con algún requisito establecido en el presente DBC, como ser:

- Falta de firma o firma escaneada en los Formularios A-1 y C-2

- Datos inexactos declarados en cualquier formulario (como ser objeto de la contratación, código de la contratación y otros que no modifiquen la propuesta).

- Datos inexactos registrados en la garantía de seriedad de propuesta u otra garantía financiera presentada.

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%), considerándose subsanable, no siendo necesario solicitar al proponente subsane dicho aspecto.

- El Comité de Licitación podrá considerar como aspectos subsanables los errores de forma, no siendo necesaria la aclaración y/o complementación por parte del proponente.

Cuando la propuesta contenga aspectos subsanables (consultas y/o aclaraciones y/o complementaciones) éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

El Comité de Licitación y/o las Unidades Validadoras en el ámbito de sus competencias podrán realizar consulta(s), solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables a través del Analista de Contrataciones del Comité de Licitación, mediante el correo electrónico institucional. La consulta/aclaración/ complementación será remitida al correo electrónico del proponente registrado en el Formulario A-1 (mismo que deberá estar activo), considerándose por notificada la solicitud mediante el envío registrado por el servidor de YPFB.

Al efecto, se otorgará un plazo computable en días hábiles, a partir del día siguiente de efectuada la notificación y que será definido por el Comité de Licitación y/o las Unidades Validadoras, pudiendo ser ampliado en caso que el Comité de licitación así lo determine.

Las respuestas a los aspectos subsanables (consultas y/o aclaraciones y/o complementaciones), deberán ser enviadas al correo institucional de YPFB del cual se envió la comunicación o en medio físico a la dirección solicitada.

Toda documentación con relación a los aspectos subsanables (consultas y/o aclaraciones y/o complementaciones) deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida en la solicitud excepto el poder de representación legal que deberá tener una fecha de emisión igual o anterior a la fecha de presentación de propuestas.

Estos criterios de subsanabilidad (consultas y/o aclaraciones y/o complementaciones) podrán aplicarse también por el Comité de Licitación y/o las Unidades Validadoras en el ámbito de sus competencias a través del Analista de Contrataciones del Comité de Licitación, en la etapa de verificación de documentos técnicos y/o legales y/o administrativos para la elaboración del contrato u orden de servicio según corresponda.

- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- Cuando la propuesta no sea presentada conforme al numeral 22 (Presentación de Propuestas) del presente DBC.

- Incumplimiento a la Declaración Jurada del formulario de presentación de la propuesta e identificación del proponente (Formulario A-1).

- La falta de presentación de alguno de los formularios solicitados en el presente DBC.

- La falta de presentación del Poder de Representación Legal.

- Si el proponente hubiese omitido la presentación de la garantía de seriedad de propuesta (cuando esta hubiese sido requerida).

- Cuando el proponente rehúse ampliar el tiempo de vigencia de la garantía de seriedad de propuesta.

- Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC y las especificaciones técnicas.

- Cuando la documentación presentada producto de los aspectos subsanables no cumpla con las condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el presente DBC.

- La falta de la presentación de la propuesta técnica.

- Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC.

- Si la propuesta económica no cotiza la totalidad del requerimiento.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta, salvo las especificaciones técnicas lo establezcan.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando la(s) propuesta(s) económica(s) exceda(n) el precio referencial determinado por la Unidad Solicitante y en la Etapa de Concertación (opcional), no fuera posible adecuarlo al precio referencial o presupuesto, o no habiéndose podido autorizar un presupuesto adicional para adjudicar el Proceso de Contratación.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado y esta diferencia sea positiva o negativa. La diferencia del 2% será aplicable al monto ajustado, según la forma de adjudicación por el total, ítems, lotes, u otro.

- Cuando el proponente en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que le fuese solicitada sobre aspectos subsanables.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica (cuando corresponda).

- Si el proponente adjudicado no presenta la documentación total solicitada para la elaboración y firma de contrato u orden de servicio dentro el plazo establecido; salvo que el proponente adjudicado hubiese solicitado la ampliación de plazo para la presentación de los documentos de manera oportuna y sea autorizado por el RPC.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de servicio, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB y/o estos no hubiesen sido subsanados.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato u orden de servicio.

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos en el DBC, salvo estos no sean criterios de evaluación excluyentes. (cuando corresponda).

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.

- Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento descritas en el presente DBC.

- En caso que la propuesta económica se encuentre expuesta en el sobre A. (aplicable al método de Calidad Propuesta Técnica y Costo).

- Cuando el proponente no se encuentre dentro el listado de proponentes elegibles de acuerdo al punto 2 del presente DBC.

- Cuando el proponente no haya asistido a la inspección previa en la fecha y lugar programado y esta sea obligatoria.

- Cuando el proponente no haya presentado el (los) Acuerdo(s) de Confidencialidad siempre y cuando esto(s) haya(n) sido requerido(s) y sea un criterio excluyente.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por la/las causales señaladas precedentemente.

- CAUSALES DECLARATORIA DESIERTA

El Comité de Licitación o de Concertación podrá recomendar la Declaratoria Desierta del proceso de contratación, por las siguientes causas:

- Cuando no se hubiera recibido propuesta alguna.

- Si la o las propuestas no hubieran cumplido con los requisitos del Documento Base de Contratación (DBC).

- Cuando la (s) propuesta (s) económica (s) excedan el precio referencial determinado por la Unidad Solicitante y en la Etapa de Concertación (opcional), no fuera posible adecuarlo al precio referencial o presupuesto, o no habiéndose podido autorizar un presupuesto adicional para adjudicar el Proceso de Contratación, o no exista autorización de Directorio.

- Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de documentos o desista de formalizar la contratación y no existan otras propuestas calificadas.

- CANCELACIÓN, ANULACIÓN O SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado, Anulado o Suspendido por el RPC mediante resolución motivada técnica y legalmente hasta antes de la suscripción del contrato u orden de servicio.

YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión.

  - La cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso de contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB, sus empresas subsidiarias y afiliadas.

- Producto de un proceso de renegociación no permita la continuidad del proceso de contratación.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, pudiendo continuar el proceso de contratación para el resto de los ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas.

En caso de que la cancelación se produzca antes de la fecha establecida para la apertura de propuestas, YPFB procederá a la devolución de las mismas.

Cuando la cancelación sea posterior a la apertura de propuestas, YPFB procederá a la devolución de las propuestas a solicitud del proponente, debiendo conservar una copia para el expediente del proceso de contratación.

  - La suspensión procederá:

Cuando a pesar de existir la necesidad de la contratación, se presente un hecho de fuerza mayor, o caso fortuito, u otro motivo que no permita la continuidad del proceso. El proceso de contratación podrá reanudarse únicamente en la gestión fiscal salvo proyectos de inversión.

Si la suspensión se hubiera producido antes del cierre de presentación de propuestas, se aceptará en la reanudación del proceso, la participación de nuevos proponentes.

Los plazos y actos administrativos se reanudarán, desde el momento en que el impedimento se hubiera subsanado, correspondiendo reprogramar el cronograma de actividades.

  - La Anulación procederá:

La anulación hasta el vicio más antiguo, se realizará cuando se determine:

- Incumplimiento o inobservancia al presente Reglamento y sus procedimientos.

- Error en el DBC publicado.

- Error en el precio referencial estimado.

Cuando la contratación sea por ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas, se podrá efectuar anulación parcial, debiendo continuar el proceso con el resto de los ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas.

Cuando exista una anulación parcial y sea de los actos administrativos anteriores a la publicación de la convocatoria; los ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas anulados, deberán iniciar como un nuevo proceso de contratación según la modalidad que corresponda.

- ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

“NO APLICA”.

- INSPECCIÓN PREVIA

“NO APLICA”.

- CONSULTAS ESCRITAS AL DBC.-

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas al correo electrónico establecido en el cronograma de plazos del presente DBC, consignando el objeto y código del proceso de contratación hasta la fecha y hora límite señalada.

Las consultas deberán ser realizadas por escrito en idioma castellano, mismo que serán atendidos y publicado en la página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo.

Toda consulta y/o comunicación deberá ser canalizada únicamente a través del Analista de Contrataciones asignado al proceso de contratación.

- REUNIÓN DE ACLARACIÓN

Se realizará la Reunión de Aclaración en la fecha, hora y lugar señaladas en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.

El acta de la reunión de aclaración, será publicada en el sitio web de YPFB, www.ypfb.gob.bo.

- ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

YPFB podrá ajustar el DBC con enmiendas, por iniciativa propia y/o como resultado de la reunión de aclaración, en cualquier momento hasta antes de la presentación de propuestas.

Las enmiendas serán publicadas en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- MARGEN DE PREFERENCIA Y FACTORES DE AJUSTES

En la contratación de servicios generales bajo la modalidad de Contratación Directa por Licitación, se aplicará un margen de preferencia del veinte por ciento (20%) al precio ofertado, para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas. El factor numérico de ajuste será de ochenta centésimos (0.80).

PARTE II

PREPARACION DE LA PROPUESTA

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

La propuesta debe ser elaborada conforme a los requisitos, condiciones, documentos y formularios establecidos en el presente DBC.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- PRESENTACION DE PROPUESTAS POR ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLUMENES O ETAPAS.-

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete, volumen o etapa deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa.

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete, volumen o etapa deberá presentar una sola propuesta técnica y económica para el ítem, lote, tramo, paquete, volumen o etapa que oferte.

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

# La recepción de propuestas se efectuará, en el lugar señalado en el presente DBC hasta la fecha y hora límite fijados en el mismo.

# La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original.

# Vencidos los plazos citados en el DBC, la(s) propuesta(s) no podrá(n) ser retirada(s), modificada(s) o alterada(s).

# La propuesta deberá ser presentada al personal designado por YPFB en sobre cerrado, en su interior deberá contener tres carpetas clasificadas de la siguiente manera:

Carpeta 1 - Documentos/Formularios Administrativos y Económicos descritos en los numerales 1.1, 2.1, 2.3 y 3 de la parte IV del presente DBC (según corresponda).

Carpeta 2 - Documentos Legales descritos en los numerales 1.2, 2.2 y 2.4 de la parte IV del presente DBC (según corresponda).

Carpeta 3 - Documentos/Formularios de la Propuesta Técnica descritos en el numeral 4 de la parte IV del presente DBC (según corresponda).

El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

|  | YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS - YPFB |  |
| --- | --- | --- |
| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |
| CÓDIGO DEL PROCESO |  |  |
| NOMBRE DEL PROPONENTE |  |  |

  - Retiro de Propuestas

Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal acreditado, deberá solicitar al Analista de Contrataciones asignado, por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS

Se procederá el rechazo de la/las propuesta(s) cuando esta(s) fuese(n) presentada(s) fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente a lo establecido en el presente Documento Base de Contratación.

- APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DBC.

En las aperturas se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El Acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta, dándose por concluido el mismo.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ninguna propuesta, siendo esta una atribución del Comité de Licitación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, el Analista de Contrataciones del Comité de Licitación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

Posterior al acto de apertura, las propuestas no tendrán carácter público quedando prohibida su utilización posterior para otros fines.

PARTE III

EVALUACION Y FORMALIZACION

- ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Licitación procederá a la evaluación de la(s) propuesta(s) presentada(s) en el ámbito de sus competencias, aplicando el método de selección de adjudicación descrito en la parte V del presente DBC.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La concertación podrá ser utilizada en los procesos de contratación con el objetivo de obtener mejores condiciones técnicas y/o económicas.

Cuando se decida concertar y el método de selección sea: Precio Evaluado más Bajo, la concertación se realizará con el proponente que cumplió con los requisitos establecidos en el presente DBC y que obtuvo el precio evaluado más bajo.

Cuando se decida concertar y los métodos de selección sean: Calidad Propuesta Técnica y Costo o Calidad, la concertación se realizará con el proponente que tenga el mayor puntaje total. En caso de empate en el puntaje total de dos o más proponentes, la concertación se realizará con todas las empresas que hayan empatado. Una vez realizada la Concertación para el método de Calidad Propuesta Técnica y Costo, se deberá efectuar la determinación del puntaje total tomando en cuenta las mejoras económicas concertadas. Para el método de Calidad se definirá con la propuesta que después de la concertación presente la propuesta económica más baja. (Dentro del cálculo se considerarán dos decimales).

El Margen de Preferencia será aplicado en la etapa de concertación, al monto concertado, con excepción de los procesos de contratación con una evaluación económica únicamente de precios unitarios y que no cuenten con una cantidad definida.

- RESULTADOS DEL PROCESO DE CONTRATACION

Los resultados del proceso de contratación serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- ELABORACION Y SUSCRIPCION DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

El proponente adjudicado, deberá presentar toda la documentación solicitada por YPFB en original, fotocopias legalizadas o fotocopias simples para la suscripción de contrato u orden de servicio.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por YPFB. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar al RPC la ampliación de plazo de presentación de documentos.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la elaboración del contrato u orden de servicio, se procederá a la descalificación de la propuesta, debiendo emitir el Comité de Licitación un informe al RPC dejando sin efecto la Adjudicación, y se procederá a la evaluación/adjudicación de la siguiente mejor propuesta si existiera y estuviese vigente.

PARTE IV

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

    - DOCUMENTOS/FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES PARA PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS.-

1.1 Documentos/Formularios Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT)

- Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.

- Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta

1.2 Documentos Legales:

- Fotocopia simple del Testimonio de Constitución de la empresa (excepto para empresas unipersonales y personas naturales).

- Fotocopia simple del Poder de Representación Legal, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales y personas naturales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

- Fotocopia simple de la Matricula de Comercio (vigente) emitida por FUNDEMPRESA (excepto personas naturales).

- Fotocopia simple del Certificado de Tradición Comercial (que contenga información relacionada a la constitución, poder de representación legal y sus modificaciones) emitido por FUNDEMPRESA, con antigüedad no mayor a un mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta (excepto personas naturales).

- Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal.

    - DOCUMENTOS/FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES.-

2.1 Documentos/Formularios Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

- Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta; misma que deberá ser presentada por la asociación accidental, o por una de las empresas que conforman la Asociación Accidental.

2.2 Documentos Legales:

- Fotocopia simple del Testimonio de Constitución de la Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.

- Fotocopia simple del Poder de Representación Legal de la Asociación Accidental con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

- Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal.

Cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental (socios) deberá presentar la siguiente documentación:

2.3 Documentos/Formularios Administrativos:

En caso que una empresa extranjera se asocie con una empresa nacional, los documentos a ser presentados deben ser los equivalentes emitidos en el país de origen.

    - Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT).

    - Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.

2.4 Documentos Legales:

En caso que una empresa extranjera se asocie con una empresa nacional, los documentos a ser presentados deben ser los equivalentes emitidos en el país de origen:

- Fotocopia simple del Testimonio de Constitución de la empresa (excepto para empresas unipersonales).

- Fotocopia simple del Poder de Representación Legal con facultades para conformar la Asociación Accidental y otorgar poderes, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

- Fotocopia simple de la Matricula de Comercio (vigente) emitida por FUNDEMPRESA.

- Fotocopia simple del Certificado de Tradición Comercial (que contenga información relacionada a la constitución, poder de representación legal y sus modificaciones), emitido por FUNDEMPRESA, con antigüedad no mayor a un mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta.

- Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal.

    - FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1  	Propuesta Económica

    - FORMULARIOS/DOCUMENTOS U OTROS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1	Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas

Formulario C-2	Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.

Formulario C-3	Experiencia General y Específica del Proponente (documentada de acuerdo a solicitud establecida en Especificaciones Técnicas)

Formulario C-4  	Experiencia General y Específica del Personal Clave (documentada de acuerdo a solicitud establecida en Especificaciones Técnicas)

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROCESO: |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

| IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (EMPRESA / ASOCIACIÓN ACCIDENTAL) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Proponente: |  |
| Dirección del proponente: |  |
| País/Ciudad: |  |
| Teléfonos/Celular/Fax: |  |
| Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta: |  |
| Correos electrónicos para efectuar consultas y/o aclaraciones y/o complementaciones y/o notificaciones: |  |

| EN CASO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DESCRIBIR LA IDENTIFICACIÓN DE CADA SOCIO (Aplicable solo para Asociaciones Accidentales) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Socio: |  |
| Nombre del Representante Legal o Propietario de la Empresa Asociada: |  |

| MARGEN DE PREFERENCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| S |  |  |
| Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia por tener la condición de: |  | Micro y Pequeña Empresa (MyPE) |
| NOTA: De solicitar la aplicación de margen de preferencia, adjuntar a la propuesta fotocopia simple de Certificado de registro y acreditación de unidades productivas emitido por PRO BOLIVIA, en caso de no adjuntar el documento solicitado, no se aplicará en la evaluación el margen de preferencia. |  |  |

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme a los siguientes puntos:

- Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el Decreto Supremo N° 29506 y su Reglamento.

- Declaro que la validez de mi propuesta tiene una vigencia de 120 días calendario a partir de fecha de apertura de propuestas, pudiendo ampliar la misma a simple requerimiento de YPFB.

- Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación.

- Declaro que mi persona y/o la empresa, asociación accidental a la que representó no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el presente DBC.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que se presenta. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través del RPC de manera escrita, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al responsable de atender consultas.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, cuenta con la capacidad financiera para la ejecución del presente proceso de contratación.

- Declaro que todos los formularios y documentación adjunta contienen información fidedigna, que podrá ser verificada por YPFB en cualquier momento y por los medios que se considere necesario, por consiguiente constituyen parte integrante e indivisible de la presente declaración jurada.

- Declaro que la empresa o Asociación Accidental a la que represento, se encuentra dentro los proponentes elegibles.

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC (sus enmiendas, si existieran), así como los formularios y documentos para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de los mismos.

- Declaro expresamente mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto que la empresa o asociación accidental a la cual represento cumplirá con todo lo descrito en el Numeral II del Anexo 1 (CONDICIONES REQUERIDAS) y Anexo 2 del presente DBC.

- Me comprometo a denunciar por escrito ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- En caso de verificarse que mi persona y/o la empresa o asociación accidental a la que represento tienen algún conflicto de interés con YPFB, autorizo mediante la presente la ejecución inmediata de mi garantía de seriedad de propuesta (si esta hubiera sido requerida), asimismo, acepto que mi propuesta sea descalificada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los formularios presentados se tienen por suscritos excepto el formulario C-2.

- Declaro que los documentos presentados en fotocopias simples existen en originales.

De la Presentación de Documentos para elaboración de Contrato u Orden de Servicio:

En caso de ser adjudicado, para la formalización de la contratación, se presentará la siguiente documentación, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta.

En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos b), g), h) k), o) que deberán ser presentados por la Asociación Accidental en forma conjunta; cuando el/los socio(s) de la Asociación Accidental sean empresas extranjeras, deberán presentar los documentos equivalentes en su país de origen con excepción de los certificados de no adeudo:

- Original o fotocopia legalizada del Testimonio de Constitución de la Empresa (Excepto para empresas unipersonales y personas naturales).

- Original o fotocopia legalizada del Poder de Representación Legal, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales y personas naturales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

- Original de la Matrícula de Comercio (vigente) emitida por FUNDEMPRESA (excepto personas naturales).

- Original del Certificado de Tradición Comercial (que contenga información relacionada a la constitución, poder de representación legal y sus modificaciones), emitida por FUNDEMPRESA, con antigüedad no mayor a un mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta (excepto personas naturales).

- Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal o propietario.

- Original del Certificado de Solvencia Fiscal emitido por la Contraloría General del Estado (CGE) (presentar este documento solo cuando el monto adjudicado sea mayor a Bs 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos)).

- Original o fotocopia legalizada del Testimonio de Constitución de la Asociación Accidental, donde mencione: el objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.

- Original o fotocopia legalizada del Poder de Representación Legal de la Asociación Accidental con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

- Original o fotocopia legalizada del poder de representación legal con facultades para conformar la Asociación Accidental y otorgar poderes, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario

- Fotocopias simples vigentes del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, considerando los siguientes aspectos.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato de acuerdo a lo establecido en el Anexo 2 del presente DBC.

- Original o Fotocopia legalizada de los documentos solicitados para respaldar la experiencia considerada de los formularios C-3 y/o C-4, los mismos que serán devueltos una vez efectuada la verificación con la documentación presentada en la propuesta

- Original o Fotocopia legalizada del Certificado de Registro y Acreditación de Unidades Productoras emitidos por PRO BOLIVIA, los mismos que serán devueltos una vez efectuada la verificación con la documentación declarada. (presentar cuando el proponente hubiese solicitado la aplicación del margen de preferencia).

- Otra documentación requerida por YPFB.

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

(En Bolivianos)

| PRECIO REFERENCIAL (PRECIOS UNITARIOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° ÍTEM | DETALLE DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| - MANTENIMINETO DE EXTINTORES |  |  |  |  |  |
|  | MANTENIMIENTO EXTINTOR 30 LBS (PQS) | PZA | 1 |  |
|  | MANTENIMIENTO EXTINTOR 125 LBS (PQS) | PZA | 1 |  |
|  | MANTENIMIENTO EXTINTOR 150 LBS (PQS) | PZA | 1 |  |
|  | MANTENIMIENTO EXTINTOR 300 LBS (PQS) | PZA | 1 |  |
|  | MANTENIMIENTO HIDRANTE CON MONITOR SIMPLE | PZA | 1 |  |
|  | MANTENIMIENTO HIDRANTES CON MONITOR DUAL | PZA | 1 |  |
|  | MANTENIMIENTO HIDRANTES CON COLUMNA MOJADA | PZA | 1 |  |
|  | MANTENIMIENTO MONITOR SIMPLE | PZA | 1 |  |
|  | MANTENIMIENTO HIDRANTE DUAL | PZA | 1 |  |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA 2" | PZA | 1 |  |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA CORTINA DE 2 1/2¨ | PZA | 1 |  |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA CORTINA DE 3¨ | PZA | 1 |  |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA CORTINA DE 4¨ | PZA | 1 |  |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA DE GLOBO 2 1/2¨ | PZA | 1 |  |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA DE GLOBO 6¨ | PZA | 1 |  |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA DE ESCLUSA DE 3" | PZA | 1 |  |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA DE ESCLUSA DE 4¨ | PZA | 1 |  |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA DE CORTINA 6¨ | PZA | 1 |  |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA DE 2" TRONQUERA DE ROCIADORES DE TK DE GLP | PZA | 1 |  |
|  | MANTENIMIENTO DE ROCIADORES DE TK DE GLP (TODOS LOS ROCIADORES DEL TK) | PZA | 1 |  |
| - MANTENIMIENTO SISTEMA ESPUMA |  |  |  |  |  |
|  | MANTENIMIENTO TANQUE ESPUMIGENO | PZA | 1 |  |
|  | MANTENIMIENTO DE EDUCTORES | PZA | 1 |  |
|  | MANTENIMIENTO DE CAMARA DE ESPUMA | PZA | 1 |  |
|  | MANTENIMIENTO DE ROSETAS DUAL | PZA | 1 |  |
| - INSUMOS |  |  |  |  |  |
|  | LLENADO DE GAS AL BOMBIN Y SELLADO PARA 30 LBS | PZA | 1 |  |
|  | RECARGA DE PQS | KG | 1 |  |
|  | RECARGA DE CO2 | KG | 1 |  |
|  | RECARGA DE NITROGENO | PZA | 1 |  |
|  | CONCENTRADO ESPUMIGENO MARCA ANSUL A 3F AL 3% | GALL | 1 |  |
| - PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  |  |  |
|  | PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR 30 LBS (PQS) | PZA | 1 |  |
|  | PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR 125 LBS (PQS) | PZA | 1 |  |
|  | PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR 150 LBS (PQS) | PZA | 1 |  |
|  | PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR 300 LBS (PQS) | PZA | 1 |  |
|  | PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR 350 LBS (PQS) | PZA | 1 |  |
|  | PRUEBA HIDROSTATICA MANGUERAS DE EXTINTORES RODANTES DE 150 Y 350 LBS | PZA | 1 |  |
|  | PRUEBA HIDROSTATICA BOTELLON DE 6 M3 | PZA | 1 |  |
| - PINTADO DE EQUIPOS |  |  |  |  |  |
|  | PINTADO EXTINTOR 30 LBS (PQS) | PZA | 1 |  |
|  | PINTADO EXTINTOR 125 LBS (PQS) | PZA | 1 |  |
|  | PINTADO EXTINTOR 150 LBS (PQS) | PZA | 1 |  |
|  | PINTADO EXTINTOR 300 LBS (PQS) | PZA | 1 |  |
|  | PINTADO EXTINTOR 350 LBS (PQS) | PZA | 1 |  |
|  | PINTADO CAMARA DE ESPUMA | PZA | 1 |  |
|  | PINTADO TANQUE ESPUMIGENO | PZA | 1 |  |
|  | PINTADO DE EDUCTORES | PZA | 1 |  |
|  | PINTADO VALVULA DE 2¨ | PZA | 1 |  |
|  | PINTADO VALVULA DE 2 1/2¨ | PZA | 1 |  |
|  | PINTADO VALVULA DE 3¨ | PZA | 1 |  |
|  | PINTADO VALVULA DE 4¨ | PZA | 1 |  |
|  | PINTADO DE VALVULA DE 6" | PZA | 1 |  |
|  | PINTADO DE MONITOR | PZA | 1 |  |
|  | PINTADO DE HIDRANTE | PZA | 1 |  |
|  | PINTADO BRAZO DE CONEXIÓN A LINEA MATRIZ-MONITOR SIMPLE | PZA | 1 |  |
| - REPUESTOS |  |  |  |  |  |
|  | MANGUERA PARA EXTINTOR DE 30 LBS | PZA | 1 |  |
|  | MANGUERA PARA EXTINTOR RODANTE | PZA | 1 |  |
|  | PERCUTOR POR TIPO DE EXTINTOR DE 30 LBS (PQS) | PZA | 1 |  |
|  | MANGUERA DE ALTA PRESION QUE CONECTA DEL REGULADOR AL CILINDRO DE PQS | PZA | 1 |  |
|  | TOBERA PARA EXTINTOR | PZA | 1 |  |
|  | AGUJA DE PERCUTOR | PZA | 1 |  |
|  | ASIENTO DE GOMA PARA VALVULA DE 2 1/2" | PZA | 1 |  |
|  | BALIN 20 LB | PZA | 1 |  |
|  | BOQUILLA DESCARGA DE EXTINTOR DE 30 LBS | PZA | 1 |  |
|  | EMPAQUETADURA DE AIMIANTO | PZA | 1 |  |
|  | EMPAQUETADURA DE VALVULA | PZA | 1 |  |
|  | O-RING DE CUELLO DE EXTINTOR | PZA | 1 |  |
|  | O-RING PARA MONITOR | PZA | 1 |  |
|  | PERNOS | PZA | 1 |  |
|  | SELLO O (ASIENTO DE GOMA) 2 1/2" | PZA | 1 |  |
|  | SEÑALIZACION DE TK DE ESPUMA | PZA | 1 |  |
|  | VALVULA COMPLETA DE EXTINTOR PREZURISADO | PZA | 1 |  |
|  | VALVULA DE 3/4" | PZA | 1 |  |
|  | VALVULA DE BRONCE DE 2 1/2" PARA TK DE ESPUMA | PZA | 1 |  |
|  | CODO DE 3/4" SISTEMA DE SUCCION | PZA | 1 |  |
|  | PROVISION VALVULA DE PASO TIPO CORTINA DE 2" | PZA | 1 |  |
|  | PROVISION VALVULA TIPO GLOBO DE 2 1/2" PARA HIDRANTES | PZA | 1 |  |
| La adjudicación se efectuara a los precios unitarios y el Contrato se efectuara por un monto total estimado de Bs. 192.609,44 |  |  |  |  |

FORMULARIO C-1

CARATERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR YPFB | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |
| - MANTENIMIENTO DE EXTINTORES: Se deberá realizar el mantenimiento general de los equipos extintores existentes en las Plantas de donde se realizara el servicio, de acuerdo a las especificaciones propias de cada equipo. Los procedimientos de mantenimiento deben incluir un examen minucioso de los tres elementos básicos de un extintor: - Partes Mecánicas. - Agente Extintor. - Medios Expelentes. El servicio de mantenimiento de extintores deberá efectuar las siguientes acciones básicas: - Seguridad: Verificar que el extintor no ha sido utilizado a través de su precinto. Obligatorio en extintores de presión permanente y de dióxido de carbono. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión, se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. - Control y verificación de la presión y su indicador: Comprobar el indicador de presión, si no funciona correctamente o no indica los barómetros correctos. Obligatorio en extintores de presión permanente. - Exterior del extintor: Verificar el estado del extintor y su válvula de corrosiones o abolladuras y grietas o incluso daños que pudieran poner en riesgo la seguridad en el momento de su uso. Obligatorio en extintores de presión permanente y de dióxido de carbono. - Manguera y boquilla: Inspección y verificación del estado de la manguera, la boquilla de descarga o lanza, válvulas y partes mecánicas, si están en buen estado, si no estan obstruidas, desgastadas o agrietadas. En el caso de que su estado no fuera óptimo, se deberá reemplazar por unas nuevas. Obligatorio en extintores de presión permanente y de dióxido de carbono. - Peso del extintor: El Extintor tiene que ser pesado y su peso deberá ser el indicado por el fabricante. Obligatorio para extintores de dióxido de carbono. - Apertura y Recarga: Si se producen una o dos de las incidencias anteriormente descritas (del punto 1 al 5), se debe proceder a la apertura del extintor, para realizar todas las operaciones de mantenimiento correspondiente, de acuerdo a Norma NFPA. Obligatorio en extintores de presión permanente y de dióxido de carbono. La recarga consistirá en el reemplazo del agente de extinción y también del expelente para ciertos tipos de extinguidores. Este mantenimiento deberá realizarse a los equipos extintores ANZUL, KIDDE, YUKON y HORIZONTE de 30, 125, 150, 130 y 350 Libras (LB.), equipos ubicados dentro de las Plantas donde se realizara el servicio. La cantidad de equipos a intervenir durante el servicio, se determinara previo inspección de la empresa adjudicada y el Fiscal de Servicio asignado. |  |
| - MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO El mantenimiento del Sistema Contra Incendio, se efectuara según especificación propia del equipo y siguiente detalle básico: - Desarmado de equipos (monitores, válvulas y aspersores). - Lavado de partes y engrasado. - Cambio de elementos en mal estado. - Armado y Pruebas del equipo. Este mantenimiento se realizara a los equipos existentes en las Plantas donde se efectuara el servicio, previo un análisis e inspección, efectuado al estado de equipos a intervenir, inspección a ser realizada por la Empresa Adjudicada y el Fiscal de Servicio designado: HIDRANTE CON MONITOR SIMPLE. MONITOR SIMPLE. VALVULA 2". VALVULA CORTINA DE 2 1/2¨. VALVULA CORTINA DE 3¨. VALVULA CORTINA DE 4¨. VALVULA DE GLOBO 2 1/2¨. VALVULA DE GLOBO 6¨. VALVULA DE ESCLUSA DE 3". VALVULA DE ESCLUSA DE 4¨. VALVULA DE CORTINA 6¨. MANTENIMIENTO VALVULA DE 2" TRONQUERA DE ROCIADORES. MANTENIMIENTO DE ROCIADORES. |  |
| - MANTENIMIENTO SISTEMA ESPUMA: En Planta Bermejo, se realizara el mantenimiento del Sistema Espumigeno de: - Tanque Espumigeno. - Eductores. - Cámara de Espuma. - Roseta Dual. Este mantenimiento contara de: - Pruebas e Inspección del Sistema de Inyección de Espumigeno. - Pruebas e Inspección de dispositivos de Disparo de Válvulas. - Mantenimiento de Sistemas de Agua / Espuma con rociadores cerrados o boquillas, considerando mínimamente, las siguientes acciones: - Vigilar el aspecto general, incluyendo las placas de identificación. - Vigilar si existe corrosión, perdidas ó daño mecánico. Reparar y/o pintar allí donde sea necesario. - Verificar el nivel de líquido espumigeno. - Examinar todo los equipos auxiliares siguiendo las instrucciones de los fabricantes. Vigilar las válvulas. Nota: Debido a la falta de uso, las válvulas pueden estar atascadas, por lo cual tendrían que lubricarse. |  |
| - INSUMOS: Previo un análisis e inspección preliminar del estado de los equipos a intervenir, se determinara en que equipos se requerirá insumos para su mantenimiento y certificación, estos insumos pueden ser: - Llenado de gas al bombín y sellado para 30 Lb. - Recarga de PQS. - Recarga de CO2. - Recarga de nitrógeno. De igual manera, se determinara el cambio y/o recarga de concentrado espumigeno marca ANSUL a 3F al 3%, para el Sistema Espumigeno. El uso de estos insumos por el adjudicado, será coordinado con el fiscal del servicio. |  |
| - PRUEBA HIDROSTATICA El objeto de la prueba hidráulica de los extintores sometidos a presiones internas, es evitar que sucedan fallas inesperadas mientras están en servicio. Tales fallas pueden ser debido a: - Corrosión interna causada por humedad y no detectada. - Corrosión externa causada por la humedad atmosférica o vapores corrosivos. - Daños causados por manipulación descuidada (que pueden ser o no, claramente observados por inspección visual). - Presurizaciones repetidas. - Defectos de fabricación. - Montaje impreciso de las válvulas o discos de seguridad. - Exposición del extintor a temperaturas superiores a las normales. Estas pruebas hidrostáticas se realizaran a aquellos equipos que sean identificados, previo un análisis e inspección preliminar del estado de estos equipos contra incendio. Las actividades dentro la prueba hidrostática constaran de: - Todas las válvulas, partes internas y ensambles de manguera deben ser retirados y el extintor vaciado. Excepción: En algunos extintores de polvo químico seco y polvo seco (operados con cartucho) el fabrican te recomienda que no sea retiradas ciertas partes internas. - Se deben eliminar todos los restos de agentes de extinción del interior del recipiente antes de llenarlo con agua, en todos los tipos de extintores de polvo químico seco. - En todos los extintores de polvo químico seco y de polvo seco que tienen cartuchos o botellas de gas instalados para crear presión de descarga, estos así como sus protectores deberán ser retirados y un tampón adecuado insertado en la abertura del recipiente. - Las mangueras de los extintores sobre ruedas o rodantes equipados con un pitón de cierre en el extremo de salida de la manguera, deben ser separadas del extintor para ser probadas ( con los acoples pero sin el pitón de descarga) Nota: Para realizar el mantenimiento o una prueba hidrostática en los extintores rodantes equipados con un regulador, desconectar el regulador o la manguera de baja presión del cilindro. Verifique el regulador de acuerdo con los procedimientos establecidos. - En todos los extintores de polvo químico seco presurizados, el ensamble del cabezal o válvula del cilindro deber ser retirado y reemplazado con un acople o adaptador de prueba adecuado. - La manguera de la bomba de prueba hidrostática es fijada luego por la conexión flexible al pitón de descarga, al ensamble de manguera, al acople de prueba o llenado de prueba, según sea aplicable. En el caso de extintores rodantes de polvo químico seco y de polvo seco, los procedimientos y conexiones de ajuste deberán ser los recomendados por el fabricante. - El extintor es luego colocado en una jaula protectora o guarda, antes de aplicar la presión de prueba. Similares para el caso de unidades sobre ruedas o rodantes. - Para los extintores probados con la válvula es su lugar, la válvula debe ser ajustada lentamente mientras el suministro de agua permanece abierto. Después de todo aire dentro del recipiente haya salido y el agua emerja, la tapa debe ser ajustada completamente. - Para los extintores probados con el acople de prueba o conexiones de ajuste, el acople o conexión de ajuste debe estar ajustado totalmente mientras el suministro de agua permanece abierto. Después que todo el aire dentro del recipiente haya salido el agua emerja, la válvula de purga debe ser cerrada herméticamente. - La presión debe ser elevada paulatinamente de manera que se alcance la presión de prueba en no menos de 30 segundos. Esta presión de prueba se mantiene por lo menos 30 segundos pero no por tiempo menor que el requerido para completar la expansión del cilindro. Se debe hacer observaciones en ese momento para advertir cualquier deformación o fuga del cilindro del extintor. - Si no se observa ninguna deformación o fuga y la presión de prueba indicada en el manómetro no ha bajado, la presión en el cilindro del extintor puede ser liberada. Entonces se considera que el extintor ha pasado la prueba hidrostática. - Todo indicio de humedad y agua debe ser eliminado de todos los cilindros de los extintores que usan polvo químico seco utilizando un secador de cilindro. Si se emplea una corriente de aire caliente, la temperatura dentro del cilindro no debe exceder 66 °C. - Cualquier cilindro de extintor que no pase la prueba hidrostática debe ser inutilizado. |  |
| - PINTADO DE EQUIPOS Para el pintado de los equipos inicialmente se realizara un análisis e inspección preliminar del estado de los equipos a intervenir, se verificara de forma visual si el cilindro tiene golpes, raspaduras, abolladuras o corrosión. Después de esto se procederá a: - El lavado y secado, para luego proceder al lijado superficial de la pintura anterior que se encuentra quemada o con corrosión. - Posteriormente al lijado se realizara un nuevo lavado para quitar las sustancias aceitosas o cualquier residuo que quede después de ser lijado, y de esta manera la pintura se adhiera mejor al equipo. - Luego de preparar el equipo, se inicia el proceso de pintado, aplicando una capa base para poder corregir cualquier defecto que se haya filtrado durante el lavado o al lijarlo. - Después se aplica una nueva capa de pintura para finalizar el proceso; en algunos casos se requerirá de una tercera capa, y de ahí se procederá a dejar secar el pintado realizado. Es importante realizar un adecuado pintado en los equipos, para garantizar su buen funcionamiento. |  |
| - REPUESTOS Previo un análisis e inspección del estado de las partes de los equipos, se determinara el cambio de partes y/o repuestos que se requerirá para su mantenimiento y operatividad de los equipos a ser intervenidos. Los repuestos y/o partes a ser cambiados dentro los equipos podrán ser: N°; REPUESTOS Y/O PARTES. 1; MANGUERA PARA EXTINTOR DE 30 LBS. 2; MANGUERA PARA EXTINTOR RODANTE. 3; PERCUTOR POR TIPO DE EXTINTOR DE 30 LBS (PQS). 4; MANGUERA DE ALTA PRESION QUE CONECTA DEL REGULADOR AL CILINDRO DE PQS. 5; TOBERA PARA EXTINTOR. 6; AGUJA DE PERCUTOR. 7; ASIENTO DE GOMA PARA VALVULA DE 2 1/2". 8; BALIN. 9; BOQUILLA DESCARGA DE EXTINTOR DE 30 LBS. 10; EMPAQUETADURA DE AIMIANTO. 11; EMPAQUETADURA DE VALVULA. 12; O-RING DE CUELLO DE EXTINTOR. 13; O-RING PARA MONITOR. 14; PERNOS. 15; SELLO O (ASIENTO DE GOMA) 2 1/2". 16; SEÑALIZACION DE TK DE ESPUMA. 17; VALVULA COMPLETA DE EXTINTOR PREZURISADO. 18; VALVULA DE 3/4". 19; VALVULA DE BRONCE DE 2 1/2" PARA TK DE ESPUMA. 20; CODO DE 3/4" SISTEMA DE SUCCION. 21; PROVISION VALVULA DE PASO TIPO CORTINA DE 2". 22; PROVISION VALVULA TIPO GLOBO DE 2 1/2" PARA HIDRANTES. El cambio de repuestos y/o partes, se coordinaran y validaran por el fiscal del servicio. |  |
| MODELOS O DISEÑOS |  |
| Para el mantenimiento de equipos extintores que ya hayan sido definidos con el fiscal del servicio, se requerirá de insumos para el mantenimiento de estos y operatividad como ser: - Llenado de gas al bombín y sellado para 30 Lb. - Recarga de PQS: El Polvo Químico Seco a utilizar en el mantenimiento de los equipos extintores tendrán que ser: - PQS FORAY ABC ANSUL AMERICANO. - PQS PURPLE K BC ANSUL AMERICANO. - Recarga de CO2. - Recarga de nitrógeno. - Concentrado Espumigeno, ANSUL a 3F al 3% Estos insumos serán provistos por el adjudicado de acuerda al modelo y capacidad de extintores y tanque espumigeno a intervenir. Los repuestos y/o partes que se requieran ser cambiadas dentro los equipos contra incendio a ser intervenidos, deberán cumplir especificaciones del fabricante de los equipos o superiores a lo recomendado por el fabricante. El adjudicado deberá remitir al Fiscal de Servicio el detalle de repuestos y accesorios que serán utilizados en los trabajos de Mantenimiento y/o Reparación de los equipos contra incendio, para su respectiva aprobación y autorización por parte del fiscal del servicio, los cuales podrán ser: N°; REPUESTOS Y/O PARTES. 1; MANGUERA PARA EXTINTOR DE 30 LBS. 2; MANGUERA PARA EXTINTOR RODANTE. 3; PERCUTOR POR TIPO DE EXTINTOR DE 30 LBS (PQS). 4; MANGUERA DE ALTA PRESION QUE CONECTA DEL REGULADOR AL CILINDRO DE PQS. 5; TOBERA PARA EXTINTOR. 6; AGUJA DE PERCUTOR. 7; ASIENTO DE GOMA PARA VALVULA DE 2 1/2". 8; BALIN. 9; BOQUILLA DESCARGA DE EXTINTOR DE 30 LBS. 10; EMPAQUETADURA DE AIMIANTO. 11; EMPAQUETADURA DE VALVULA. 12; O-RING DE CUELLO DE EXTINTOR. 13; O-RING PARA MONITOR. 14; PERNOS. 15; SELLO O (ASIENTO DE GOMA) 2 1/2". 16; SEÑALIZACION DE TK DE ESPUMA. 17; VALVULA COMPLETA DE EXTINTOR PREZURISADO. 18; VALVULA DE 3/4". 19; VALVULA DE BRONCE DE 2 1/2" PARA TK DE ESPUMA. 20; CODO DE 3/4" SISTEMA DE SUCCION. 21; PROVISION VALVULA DE PASO TIPO CORTINA DE 2". 22; PROVISION VALVULA TIPO GLOBO DE 2 1/2" PARA HIDRANTES. |  |
| MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS |  |
| Los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución del servicio serán proporcionados por el adjudicado, el cual deberá contar con todo el equipamiento necesario para el mantenimiento de extintores, hidrantes, monitores y todo lo que comprenda el mantenimiento de equipos contra incendio. |  |
| PLAZO DEL SERVICIO |  |
| El plazo del servicio, será de 60 días calendario a partir de la Orden de Proceder emitida por el Fiscal de Servicio. |  |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE |  |
| Las empresas proponentes, deberán tener una Experiencia mínima de 2 años en Mantenimiento de Equipos Contra Incendio, esta experiencia deberá estar avalada, necesariamente, por cualquiera de los siguientes documentos: Contratos, Orden de Servicio, Acta / Informe de Conformidad y/o Factura. |  |
| PERSONAL REQUERIDO |  |
| La empresa adjudicada deberá contar con personal capacitado y con experiencia en el mantenimiento de equipos contra incendio. Para respaldo de esto deberán presentar: - Certificado en Capacitación de Manejo, Operación y Mantenimiento de Extintores. - Certificado en Manejo, Operación y Mantenimiento de Sistemas Contra Incendio. |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE |  |
| Los costos de transporte de personal, materiales y equipos a Plantas del DCTJ (Distrito Comercial Tarija) para la ejecución del servicio, serán asumidos por el adjudicado del servicio. |  |
| MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA |  |
| El mantenimiento de los equipos para realizar el Servicio de Mantenimiento de Equipos Contra Incendio del DCTJ, estará a cargo y responsabilidad del adjudicado. Estos equipos deben encontrarse en condiciones operables y certificados. |  |
| INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |
| Para la entrega definitiva del servicio se realizaran las siguientes inspecciones y/o pruebas: - Equipos operados con agua: Una vez concluido el mantenimiento de los equipos contra incendio, se deberá realizar las pruebas respectivas, a la operatividad de estos equipos en caso de Monitores, Aspersores, Válvulas y Sistema Espumigeno. - Equipos a presurizados: En el caso de extintores se inspeccionara el estado de estos y sus equipos complementarios, estos equipos desbeberán encontrarse en condiciones operables y en sus respectivas ubicaciones. Ante fallas o problemas al uso normal o habitual de estos equipos, detectables durante la inspección y pruebas, el adjudicado tendrá que corregir las observaciones en el plazo de 5 días calendario. |  |
| GARANTÍAS TÉCNICAS |  |
| El Adjudicado emitirá una garantía de su servicio, presentando un certificado, garantizando la operatividad de los equipos intervenidos. Este documento, deberá ser presentado al Fiscal de Servicio, una vez que se concluidas las pruebas e inspecciones correspondientes. |  |
| SERVICIOS CONEXOS |  |
| Los costos de los materiales extras a los estipulados en las especificaciones técnicas, a ser utilizados dentro el servicio, como ser: Grasas, siliconas, aceites u otros, correrán por cuenta del adjudicado al servicio. |  |

FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código del Proceso | : |  | GCC-CDL-DCTJ-30-17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO DEL DCTJ |  |

A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el servicio y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas (Anexo 1 del presente DBC).

Firma en señal de conformidad,

-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal

FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:

| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | EXPERIENCIA (marcar una o ambas) |  | Importe Bs. (*) | Periodo de Ejecución |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | General | Especifica |  | Inicio (Día/Mes/Año) | Fin (Día/Mes/Año) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| * (T/C a la fecha de emisión del documento de respaldo) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota.- - Adjuntar a la propuesta la documentación de respaldo (conforme a las especificaciones técnicas) de la experiencia declarada en el presente formulario, siempre y cuando haya sido solicitado en las especificaciones técnicas. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB se compromete a presentar la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada, según corresponda, en cualquier etapa del proceso de contratación. |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO C-4

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE

CARGO: …………………………………………………………

(El Proponente deberá indicar el cargo del personal clave de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas y realizar un formulario para cada cargo)

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Grado Académico | Fecha Emisión Título en Provisión Nacional (Día/Mes/Año) |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. CERTIFICACIONES U OTROS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Institución | Fecha de Emisión | Descripción |

| 5. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto (Bs.) | Cargo | Fecha (Día/mes / año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |

| 6. EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto (Bs.) | Cargo | Fecha (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Nota: - Adjuntar a la propuesta fotocopia simple de la documentación de respaldo (conforme a las especificaciones técnicas) de la experiencia declarada en el presente formulario, siempre y cuando haya sido solicitado en las especificaciones técnicas. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB se compromete a presentar la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada, según corresponda, en cualquier etapa del proceso de contratación. |  |  |  |  |  |  |

PARTE V

## MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

PRECIO EVALUADO MAS BAJO

    - EVALUACION PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Analista de Contrataciones del Comité de Licitación, realizará una evaluación preliminar PRESENTA/NO PRESENTA, determinando si las propuestas continúan o se descalifican, con la verificación de la presentación de todos los formularios y si la(s) garantía(s) solicitada(s) fueron presentados.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

La Evaluación legal y administrativa se realizará en forma paralela.

    - EVALUACION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA

  - VERIFICACIÓN SICOES

El Analista de Contrataciones del Comité de Licitación realizará la verificación en el SICOES de los proponentes habilitados a esta etapa, para determinar si se encuentran reportados como incumplidos por Desistimiento o Resolución de Contratos, Orden de Compra u Orden de Servicio.

De encontrarse empresas reportadas como incumplidas, se recomendará su descalificación.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

  - VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS

El Analista de Contrataciones del Comité de Licitación verificará el cumplimiento de los documentos formularios administrativos y económicos, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, se solicitará consultas y/o aclaraciones y/o complementaciones de sus propuestas, mediante correo electrónico institucional, debiendo tener el respaldo de los mismos.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

  - VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS

El Analista de Contrataciones verificará los errores aritméticos de la(s) propuesta(s) que haya(n) sido habilitada(s) a esta etapa, verificando los valores de la Propuesta Económica presentada en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.

- Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si los volúmenes o unidades de medida (a menos que exista equivalencia) no son las solicitadas en las especificaciones técnicas, la oferta será descalificada.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

  - MARGEN DE PREFERENCIA (APLICAR CUANDO SEA SOLICITADO POR EL PROPONENTE).-

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, a las propuestas que no fuesen descalificadas se aplicará los márgenes de preferencia, cuando corresponda:

El Analista de Contrataciones revisará los certificados presentados por las empresas proponentes como respaldo para la aplicación del margen de preferencia solicitado y que cumplan con las condiciones establecidas para su aplicación.

Para las Micro y Pequeñas Empresas, se aplicará un margen de preferencia del veinte por ciento (20%) al precio ofertado.

| Al precio ofertado para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas | Margen de Preferencia | Factor de Ajuste |
| --- | --- | --- |
| Margen de Preferencia | 20% | 0.80 |
| En otros casos | 0% | 1.00 |

  - PRECIO AJUSTADO POR MARGEN DE PREFERENCIA

El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula:

PA=MAPRA*fa

Dónde:

PA			:	Precio ajustado a efectos de calificación

MAPRA                   :	Monto Ajustado por Revisión aritmética

fa			:	Factor de ajuste

  - DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Una vez efectuada la corrección de los errores- aritméticos y aplicados el margen de preferencia (cuando corresponda), determinará el orden de prelación de las propuestas económicas con relación a la propuesta económica más baja.

    - EVALUACIÓN LEGAL

El personal de la Unidad Jurídica que conforma el Comité de Licitación, verificará el cumplimiento de la documentación legal, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de las propuestas habilitadas después de la evaluación preliminar.

En caso de existir aspectos subsanables, se podrá solicitar consultas y/o aclaraciones y/o complementaciones de la/las propuesta(s), mediante correo electrónico institucional a través del Analista de Contrataciones del Comité de Licitación, debiendo tener el respaldo de los mismos.

    - EVALUACIÓN TÉCNICA

Una vez concluida la evaluación administrativa/económica y legal el personal técnico que conforma el Comité de Licitación, verificará el cumplimiento de la documentación técnica, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de la propuesta habilitada con el precio evaluado más bajo.

En caso que la propuesta ubicada en el primer lugar con el precio evaluado más bajo no cumpla con los aspectos técnicos solicitados en el DBC, se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el precio más bajo, y así sucesivamente.

En caso de existir aspectos subsanables, se podrá solicitar consultas y/o aclaraciones y/o complementaciones de la/las propuesta(s), mediante correo electrónico institucional a través del Analista de Contrataciones asignado al proceso, debiendo tener el respaldo de los mismos.

    - RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

El Comité de Licitación recomendará al RPC la adjudicación o concertación o declaratoria desierta.

En caso de adjudicación, se recomendará al RPC la adjudicación de la propuesta que obtuvo el precio evaluado más bajo que cumpla con los aspectos técnicos y condiciones requeridas en el DBC, cuyo monto adjudicado corresponda al monto ajustado por revisión aritmética.

En caso de Concertación, el Comité de Licitación deberá considerar los criterios descritos en el Numeral 26 de la Parte III del presente DBC.

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO DEL DCTJ

El Servicio de Mantenimiento de Equipos Contra Incendio del DCTJ (Distrito Comercial Tarija) dentro de la Planta “El Portillo” y Planta “Bermejo”. Se realizara por el total de sus ítems, con un monto estimado y presupuestado para este servicio de 200.000,00 Bs. (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos), según e siguiente detalle.

| N° Ítem | DESCRIPCION DEL SERVICIO | PRESUPUESTO ESTIMADO |
| --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMINETO DE EXTINTORES | 23.490,00 |
| 2 | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO | 34.730,40 |
| 3 | MANTENIMIENTO SISTEMA ESPUMA | 9.744,00 |
| 4 | INSUMOS | 29.961,20 |
| 5 | PRUEBA HIDROSTATICA | 29.858,40 |
| 6 | PINTADO DE EQUIPOS | 19.836,00 |
| 7 | REPUESTOS | 44.989,44 |
| TOTAL |  | 192.609,44 |

Las actividades a desarrollar en cada ítem del servicio se listan en los siguientes cuadros:

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO |
| --- | --- |
| - MANTENIMINETO DE EXTINTORES |  |
|  | MANTENIMIENTO EXTINTOR 30 LBS (PQS) |
|  | MANTENIMIENTO EXTINTOR 125 LBS (PQS) |
|  | MANTENIMIENTO EXTINTOR 150 LBS (PQS) |
|  | MANTENIMIENTO EXTINTOR 300 LBS (PQS) |
| - MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |
|  | MANTENIMIENTO HIDRANTE CON MONITOR SIMPLE |
|  | MANTENIMIENTO HIDRANTES CON MONITOR DUAL |
|  | MANTENIMIENTO HIDRANTES CON COLUMNA MOJADA |
|  | MANTENIMIENTO MONITOR SIMPLE |
|  | MANTENIMIENTO HIDRANTE DUAL |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA 2" |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA CORTINA DE 2 1/2¨ |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA CORTINA DE 3¨ |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA CORTINA DE 4¨ |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA DE GLOBO 2 1/2¨ |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA DE GLOBO 6¨ |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA DE ESCLUSA DE 3" |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA DE ESCLUSA DE 4¨ |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA DE CORTINA 6¨ |
|  | MANTENIMIENTO VALVULA DE 2" TRONQUERA DE ROCIADORES DE TK DE GLP |
|  | MANTENIMIENTO DE ROCIADORES DE TK DE GLP (TODOS LOS ROCIADORES DEL TK) |
| - MANTENIMIENTO SISTEMA ESPUMA |  |
|  | MANTENIMIENTO TANQUE ESPUMIGENO |
|  | MANTENIMIENTO DE EDUCTORES |
|  | MANTENIMIENTO DE CAMARA DE ESPUMA |
|  | MANTENIMIENTO DE ROSETAS DUAL |
| - INSUMOS |  |
|  | LLENADO DE GAS AL BOMBIN Y SELLADO PARA 30 LBS |
|  | RECARGA DE PQS |
|  | RECARGA DE CO2 |
|  | RECARGA DE NITROGENO |
|  | CONCENTRADO ESPUMIGENO MARCA ANSUL A 3F AL 3% |
| - PRUEBA HIDROSTATICA |  |
|  | PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR 30 LBS (PQS) |
|  | PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR 125 LBS (PQS) |
|  | PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR 150 LBS (PQS) |
|  | PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR 300 LBS (PQS) |
|  | PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR 350 LBS (PQS) |
|  | PRUEBA HIDROSTATICA MANGUERAS DE EXTINTORES RODANTES DE 150 Y 350 LBS |
|  | PRUEBA HIDROSTATICA BOTELLON DE 6 M3 |
| - PINTADO DE EQUIPOS |  |
|  | PINTADO EXTINTOR 30 LBS (PQS) |
|  | PINTADO EXTINTOR 125 LBS (PQS) |
|  | PINTADO EXTINTOR 150 LBS (PQS) |
|  | PINTADO EXTINTOR 300 LBS (PQS) |
|  | PINTADO EXTINTOR 350 LBS (PQS) |
|  | PINTADO CAMARA DE ESPUMA |
|  | PINTADO TANQUE ESPUMIGENO |
|  | PINTADO DE EDUCTORES |
|  | PINTADO VALVULA DE 2¨ |
|  | PINTADO VALVULA DE 2 1/2¨ |
|  | PINTADO VALVULA DE 3¨ |
|  | PINTADO VALVULA DE 4¨ |
|  | PINTADO DE VALVULA DE 6" |
|  | PINTADO DE MONITOR |
|  | PINTADO DE HIDRANTE |
|  | PINTADO BRAZO DE CONEXIÓN A LINEA MATRIZ-MONITOR SIMPLE |
| - REPUESTOS |  |
|  | MANGUERA PARA EXTINTOR DE 30 LBS |
|  | MANGUERA PARA EXTINTOR RODANTE |
|  | PERCUTOR POR TIPO DE EXTINTOR DE 30 LBS (PQS) |
|  | MANGUERA DE ALTA PRESION QUE CONECTA DEL REGULADOR AL CILINDRO DE PQS |
|  | TOBERA PARA EXTINTOR |
|  | AGUJA DE PERCUTOR |
|  | ASIENTO DE GOMA PARA VALVULA DE 2 1/2" |
|  | BALIN 20 LB |
|  | BOQUILLA DESCARGA DE EXTINTOR DE 30 LBS |
|  | EMPAQUETADURA DE AIMIANTO |
|  | EMPAQUETADURA DE VALVULA |
|  | O-RING DE CUELLO DE EXTINTOR |
|  | O-RING PARA MONITOR |
|  | PERNOS |
|  | SELLO O (ASIENTO DE GOMA) 2 1/2" |
|  | SEÑALIZACION DE TK DE ESPUMA |
|  | VALVULA COMPLETA DE EXTINTOR PREZURISADO |
|  | VALVULA DE 3/4" |
|  | VALVULA DE BRONCE DE 2 1/2" PARA TK DE ESPUMA |
|  | CODO DE 3/4" SISTEMA DE SUCCION |
|  | PROVISION VALVULA DE PASO TIPO CORTINA DE 2" |
|  | PROVISION VALVULA TIPO GLOBO DE 2 1/2" PARA HIDRANTES |

Las cantidades de equipos a realizar el mantenimiento, pruebas hidrostáticas, pintado,  adquisición de insumos y repuestos, y el monto a ser ejecutado, estarán sujetos a un análisis de los equipos y el Sistema Contra Incendio.

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (Sujeto a Evaluación)

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

- MANTENIMIENTO DE EXTINTORES: Se deberá realizar el mantenimiento general de los equipos extintores existentes en las Plantas de donde se realizara el servicio, de acuerdo a las especificaciones propias de cada equipo. Los procedimientos de mantenimiento deben incluir un examen minucioso de los tres elementos básicos de un extintor: - Partes Mecánicas. - Agente Extintor. - Medios Expelentes. El servicio de mantenimiento de extintores deberá efectuar las siguientes acciones básicas: - Seguridad: Verificar que el extintor no ha sido utilizado a través de su precinto. Obligatorio en extintores de presión permanente y de dióxido de carbono. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión, se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. - Control y verificación de la presión y su indicador: Comprobar el indicador de presión, si no funciona correctamente o no indica los barómetros correctos. Obligatorio en extintores de presión permanente. - Exterior del extintor: Verificar el estado del extintor y su válvula de corrosiones o abolladuras y grietas o incluso daños que pudieran poner en riesgo la seguridad en el momento de su uso. Obligatorio en extintores de presión permanente y de dióxido de carbono. - Manguera y boquilla: Inspección y verificación del estado de la manguera, la boquilla de descarga o lanza, válvulas y partes mecánicas, si están en buen estado, si no estan obstruidas, desgastadas o agrietadas. En el caso de que su estado no fuera óptimo, se deberá reemplazar por unas nuevas. Obligatorio en extintores de presión permanente y de dióxido de carbono. - Peso del extintor: El Extintor tiene que ser pesado y su peso deberá ser el indicado por el fabricante. Obligatorio para extintores de dióxido de carbono. - Apertura y Recarga: Si se producen una o dos de las incidencias anteriormente descritas (del punto 1 al 5), se debe proceder a la apertura del extintor, para realizar todas las operaciones de mantenimiento correspondiente, de acuerdo a Norma NFPA. Obligatorio en extintores de presión permanente y de dióxido de carbono. La recarga consistirá en el reemplazo del agente de extinción y también del expelente para ciertos tipos de extinguidores. Este mantenimiento deberá realizarse a los equipos extintores ANZUL, KIDDE, YUKON y HORIZONTE de 30, 125, 150, 130 y 350 Libras (LB.), equipos ubicados dentro de las Plantas donde se realizara el servicio. La cantidad de equipos a intervenir durante el servicio, se determinara previo inspección de la empresa adjudicada y el Fiscal de Servicio asignado. - MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO: El mantenimiento del Sistema Contra Incendio, se efectuara según especificación propia del equipo y siguiente detalle básico: - Desarmado de equipos (monitores, válvulas y aspersores). - Lavado de partes y engrasado. - Cambio de elementos en mal estado. - Armado y Pruebas del equipo. Este mantenimiento se realizara a los equipos existentes en las Plantas donde se efectuara el servicio, previo un análisis e inspección, efectuado al estado de equipos a intervenir, inspección a ser realizada por la Empresa Adjudicada y el Fiscal de Servicio designado: HIDRANTE CON MONITOR SIMPLE. MONITOR SIMPLE. VALVULA 2". VALVULA CORTINA DE 2 1/2¨. VALVULA CORTINA DE 3¨. VALVULA CORTINA DE 4¨. VALVULA DE GLOBO 2 1/2¨. VALVULA DE GLOBO 6¨. VALVULA DE ESCLUSA DE 3". VALVULA DE ESCLUSA DE 4¨. VALVULA DE CORTINA 6¨. MANTENIMIENTO VALVULA DE 2" TRONQUERA DE ROCIADORES. MANTENIMIENTO DE ROCIADORES. - MANTENIMIENTO SISTEMA ESPUMA: En Planta Bermejo, se realizara el mantenimiento del Sistema Espumigeno de: - Tanque Espumigeno. - Eductores. - Cámara de Espuma. - Roseta Dual. Este mantenimiento contara de: - Pruebas e Inspección del Sistema de Inyección de Espumigeno. - Pruebas e Inspección de dispositivos de Disparo de Válvulas. - Mantenimiento de Sistemas de Agua / Espuma con rociadores cerrados o boquillas, considerando mínimamente, las siguientes acciones: - Vigilar el aspecto general, incluyendo las placas de identificación. - Vigilar si existe corrosión, perdidas ó daño mecánico. Reparar y/o pintar allí donde sea necesario. - Verificar el nivel de líquido espumigeno. - Examinar todo los equipos auxiliares siguiendo las instrucciones de los fabricantes. Vigilar las válvulas. Nota: Debido a la falta de uso, las válvulas pueden estar atascadas, por lo cual tendrían que lubricarse. - INSUMOS: Previo un análisis e inspección preliminar del estado de los equipos a intervenir, se determinara en que equipos se requerirá insumos para su mantenimiento y certificación, estos insumos pueden ser: - Llenado de gas al bombín y sellado para 30 Lb. - Recarga de PQS. - Recarga de CO2. - Recarga de nitrógeno. De igual manera, se determinara el cambio y/o recarga de concentrado espumigeno marca ANSUL a 3F al 3%, para el Sistema Espumigeno. El uso de estos insumos por el adjudicado, será coordinado con el fiscal del servicio. - PRUEBA HIDROSTATICA El objeto de la prueba hidráulica de los extintores sometidos a presiones internas, es evitar que sucedan fallas inesperadas mientras están en servicio. Tales fallas pueden ser debido a: - Corrosión interna causada por humedad y no detectada. - Corrosión externa causada por la humedad atmosférica o vapores corrosivos. - Daños causados por manipulación descuidada (que pueden ser o no, claramente observados por inspección visual). - Presurizaciones repetidas. - Defectos de fabricación. - Montaje impreciso de las válvulas o discos de seguridad. - Exposición del extintor a temperaturas superiores a las normales. Estas pruebas hidrostáticas se realizaran a aquellos equipos que sean identificados, previo un análisis e inspección preliminar del estado de estos equipos contra incendio. Las actividades dentro la prueba hidrostática constaran de: - Todas las válvulas, partes internas y ensambles de manguera deben ser retirados y el extintor vaciado. Excepción: En algunos extintores de polvo químico seco y polvo seco (operados con cartucho) el fabrican te recomienda que no sea retiradas ciertas partes internas. - Se deben eliminar todos los restos de agentes de extinción del interior del recipiente antes de llenarlo con agua, en todos los tipos de extintores de polvo químico seco. - En todos los extintores de polvo químico seco y de polvo seco que tienen cartuchos o botellas de gas instalados para crear presión de descarga, estos así como sus protectores deberán ser retirados y un tampón adecuado insertado en la abertura del recipiente. - Las mangueras de los extintores sobre ruedas o rodantes equipados con un pitón de cierre en el extremo de salida de la manguera, deben ser separadas del extintor para ser probadas ( con los acoples pero sin el pitón de descarga) Nota: Para realizar el mantenimiento o una prueba hidrostática en los extintores rodantes equipados con un regulador, desconectar el regulador o la manguera de baja presión del cilindro. Verifique el regulador de acuerdo con los procedimientos establecidos. - En todos los extintores de polvo químico seco presurizados, el ensamble del cabezal o válvula del cilindro deber ser retirado y reemplazado con un acople o adaptador de prueba adecuado. - La manguera de la bomba de prueba hidrostática es fijada luego por la conexión flexible al pitón de descarga, al ensamble de manguera, al acople de prueba o llenado de prueba, según sea aplicable. En el caso de extintores rodantes de polvo químico seco y de polvo seco, los procedimientos y conexiones de ajuste deberán ser los recomendados por el fabricante. - El extintor es luego colocado en una jaula protectora o guarda, antes de aplicar la presión de prueba. Similares para el caso de unidades sobre ruedas o rodantes. - Para los extintores probados con la válvula es su lugar, la válvula debe ser ajustada lentamente mientras el suministro de agua permanece abierto. Después de todo aire dentro del recipiente haya salido y el agua emerja, la tapa debe ser ajustada completamente. - Para los extintores probados con el acople de prueba o conexiones de ajuste, el acople o conexión de ajuste debe estar ajustado totalmente mientras el suministro de agua permanece abierto. Después que todo el aire dentro del recipiente haya salido el agua emerja, la válvula de purga debe ser cerrada herméticamente. - La presión debe ser elevada paulatinamente de manera que se alcance la presión de prueba en no menos de 30 segundos. Esta presión de prueba se mantiene por lo menos 30 segundos pero no por tiempo menor que el requerido para completar la expansión del cilindro. Se debe hacer observaciones en ese momento para advertir cualquier deformación o fuga del cilindro del extintor. - Si no se observa ninguna deformación o fuga y la presión de prueba indicada en el manómetro no ha bajado, la presión en el cilindro del extintor puede ser liberada. Entonces se considera que el extintor ha pasado la prueba hidrostática. - Todo indicio de humedad y agua debe ser eliminado de todos los cilindros de los extintores que usan polvo químico seco utilizando un secador de cilindro. Si se emplea una corriente de aire caliente, la temperatura dentro del cilindro no debe exceder 66 °C. - Cualquier cilindro de extintor que no pase la prueba hidrostática debe ser inutilizado. - PINTADO DE EQUIPOS Para el pintado de los equipos inicialmente se realizara un análisis e inspección preliminar del estado de los equipos a intervenir, se verificara de forma visual si el cilindro tiene golpes, raspaduras, abolladuras o corrosión. Después de esto se procederá a: - El lavado y secado, para luego proceder al lijado superficial de la pintura anterior que se encuentra quemada o con corrosión. - Posteriormente al lijado se realizara un nuevo lavado para quitar las sustancias aceitosas o cualquier residuo que quede después de ser lijado, y de esta manera la pintura se adhiera mejor al equipo. - Luego de preparar el equipo, se inicia el proceso de pintado, aplicando una capa base para poder corregir cualquier defecto que se haya filtrado durante el lavado o al lijarlo. - Después se aplica una nueva capa de pintura para finalizar el proceso; en algunos casos se requerirá de una tercera capa, y de ahí se procederá a dejar secar el pintado realizado. Es importante realizar un adecuado pintado en los equipos, para garantizar su buen funcionamiento. - REPUESTOS Previo un análisis e inspección del estado de las partes de los equipos, se determinara el cambio de partes y/o repuestos que se requerirá para su mantenimiento y operatividad de los equipos a ser intervenidos. Los repuestos y/o partes a ser cambiados dentro los equipos podrán ser: N°; REPUESTOS Y/O PARTES. 1; MANGUERA PARA EXTINTOR DE 30 LBS. 2; MANGUERA PARA EXTINTOR RODANTE. 3; PERCUTOR POR TIPO DE EXTINTOR DE 30 LBS (PQS). 4; MANGUERA DE ALTA PRESION QUE CONECTA DEL REGULADOR AL CILINDRO DE PQS. 5; TOBERA PARA EXTINTOR. 6; AGUJA DE PERCUTOR. 7; ASIENTO DE GOMA PARA VALVULA DE 2 1/2". 8; BALIN. 9; BOQUILLA DESCARGA DE EXTINTOR DE 30 LBS. 10; EMPAQUETADURA DE AIMIANTO. 11; EMPAQUETADURA DE VALVULA. 12; O-RING DE CUELLO DE EXTINTOR. 13; O-RING PARA MONITOR. 14; PERNOS. 15; SELLO O (ASIENTO DE GOMA) 2 1/2". 16; SEÑALIZACION DE TK DE ESPUMA. 17; VALVULA COMPLETA DE EXTINTOR PREZURISADO. 18; VALVULA DE 3/4". 19; VALVULA DE BRONCE DE 2 1/2" PARA TK DE ESPUMA. 20; CODO DE 3/4" SISTEMA DE SUCCION. 21; PROVISION VALVULA DE PASO TIPO CORTINA DE 2". 22; PROVISION VALVULA TIPO GLOBO DE 2 1/2" PARA HIDRANTES. El cambio de repuestos y/o partes, se coordinaran y validaran por el fiscal del servicio.

MODELOS O DISEÑOS

Para el mantenimiento de equipos extintores que ya hayan sido definidos con el fiscal del servicio, se requerirá de insumos para el mantenimiento de estos y operatividad como ser: - Llenado de gas al bombín y sellado para 30 Lb. - Recarga de PQS: El Polvo Químico Seco a utilizar en el mantenimiento de los equipos extintores tendrán que ser: - PQS FORAY ABC ANSUL AMERICANO. - PQS PURPLE K BC ANSUL AMERICANO. - Recarga de CO2. - Recarga de nitrógeno. - Concentrado Espumigeno, ANSUL a 3F al 3% Estos insumos serán provistos por el adjudicado de acuerda al modelo y capacidad de extintores y tanque espumigeno a intervenir. Los repuestos y/o partes que se requieran ser cambiadas dentro los equipos contra incendio a ser intervenidos, deberán cumplir especificaciones del fabricante de los equipos o superiores a lo recomendado por el fabricante. El adjudicado deberá remitir al Fiscal de Servicio el detalle de repuestos y accesorios que serán utilizados en los trabajos de Mantenimiento y/o Reparación de los equipos contra incendio, para su respectiva aprobación y autorización por parte del fiscal del servicio, los cuales podrán ser: N°; REPUESTOS Y/O PARTES. 1; MANGUERA PARA EXTINTOR DE 30 LBS. 2; MANGUERA PARA EXTINTOR RODANTE. 3; PERCUTOR POR TIPO DE EXTINTOR DE 30 LBS (PQS). 4; MANGUERA DE ALTA PRESION QUE CONECTA DEL REGULADOR AL CILINDRO DE PQS. 5; TOBERA PARA EXTINTOR. 6; AGUJA DE PERCUTOR. 7; ASIENTO DE GOMA PARA VALVULA DE 2 1/2". 8; BALIN. 9; BOQUILLA DESCARGA DE EXTINTOR DE 30 LBS. 10; EMPAQUETADURA DE AIMIANTO. 11; EMPAQUETADURA DE VALVULA. 12; O-RING DE CUELLO DE EXTINTOR. 13; O-RING PARA MONITOR. 14; PERNOS. 15; SELLO O (ASIENTO DE GOMA) 2 1/2". 16; SEÑALIZACION DE TK DE ESPUMA. 17; VALVULA COMPLETA DE EXTINTOR PREZURISADO. 18; VALVULA DE 3/4". 19; VALVULA DE BRONCE DE 2 1/2" PARA TK DE ESPUMA. 20; CODO DE 3/4" SISTEMA DE SUCCION. 21; PROVISION VALVULA DE PASO TIPO CORTINA DE 2". 22; PROVISION VALVULA TIPO GLOBO DE 2 1/2" PARA HIDRANTES.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución del servicio serán proporcionados por el adjudicado, el cual deberá contar con todo el equipamiento necesario para el mantenimiento de extintores, hidrantes, monitores y todo lo que comprenda el mantenimiento de equipos contra incendio.

PLAZO DEL SERVICIO

El plazo del servicio, será de 60 días calendario a partir de la Orden de Proceder emitida por el Fiscal de Servicio.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Las empresas proponentes, deberán tener una Experiencia mínima de 2 años en Mantenimiento de Equipos Contra Incendio, esta experiencia deberá estar avalada, necesariamente, por cualquiera de los siguientes documentos: Contratos, Orden de Servicio, Acta / Informe de Conformidad y/o Factura.

PERSONAL REQUERIDO

La empresa adjudicada deberá contar con personal capacitado y con experiencia en el mantenimiento de equipos contra incendio. Para respaldo de esto deberán presentar: - Certificado en Capacitación de Manejo, Operación y Mantenimiento de Extintores. - Certificado en Manejo, Operación y Mantenimiento de Sistemas Contra Incendio.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO

FORMA DE PAGO

Se efectuara un solo pago una vez que finalice el servicio y el fiscal del servicio y el Comité/Responsable de recepción, hayan emito sus Informes de Conformidad correspondientes. El pago se efectuará vía SIGEP, asimismo para qué se proceda a efectuar el pago, el adjudicado, deberá emitir la Factura correspondiente a nombre de YPFB, NIT 1020269020, por el monto ejecutado, adjuntando además la siguiente documentación: - Fotocopia de Contrato. - Factura original - Registro beneficiario SIGEP. - Fotocopia del NIT. - Certificado de No adeudo de operadoras de Fondo de Pensiones (vigentes).

FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el “Certificado de Inscripción” o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

ITEM; LUGAR DEL SERVICIO; DIRECCION. 1; PLANTA ENGARRAFADORA EL PORTILLO; CARRETERA AL CHACO KM. 8 ½ ZONA EL PORTILLO, TARIJA - BOLIVIA. 2; PLANTA ENGARRAFADORA BERMEJO; EX – GRANJA YPFB, BERMEJO – TARIJA – BOLIVIA.. Se llevara a efecto en:

FISCAL DEL SERVICIO

YPFB designara un Fiscal de Servicio, quien tendrá las siguientes responsabilidades: - Emitirá la orden de proceder para el inicio del servicio. - Verificara y controlara lo establecido en las Especificaciones Técnicas y Contrato. - Realizara un análisis e inspección preliminar, en coordinación con la empresa adjudicada, de todos los equipos existentes en las plantas, con el objeto de identificar aquellos equipos a ser intervenidos - Aprobar el detalle de repuestos y accesorios que serán utilizados en los trabajos de Mantenimiento y/o Reparación de los equipos contra incendio, presentados por el adjudicado. - Verificar las condiciones operables y certificación de los equipos y materiales a ser utilizados por la empresa adjudicada para la realización del servicio. - Fiscalizar y monitorear trabajos a realizarse dentro los equipos contra incendio, Aprobar pruebas y registrar imágenes de pruebas. - Emitir informe de conformidad o disconformidad del servicio. - Coordinar la recepción del servicio con el Comité/responsable de recepción

MEDIOS DE TRANSPORTE

Los costos de transporte de personal, materiales y equipos a Plantas del DCTJ (Distrito Comercial Tarija) para la ejecución del servicio, serán asumidos por el adjudicado del servicio.

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

El mantenimiento de los equipos para realizar el Servicio de Mantenimiento de Equipos Contra Incendio del DCTJ, estará a cargo y responsabilidad del adjudicado. Estos equipos deben encontrarse en condiciones operables y certificados.

INSPECCIÓN Y PRUEBAS

Para la entrega definitiva del servicio se realizaran las siguientes inspecciones y/o pruebas: - Equipos operados con agua: Una vez concluido el mantenimiento de los equipos contra incendio, se deberá realizar las pruebas respectivas, a la operatividad de estos equipos en caso de Monitores, Aspersores, Válvulas y Sistema Espumigeno. - Equipos a presurizados: En el caso de extintores se inspeccionara el estado de estos y sus equipos complementarios, estos equipos desbeberán encontrarse en condiciones operables y en sus respectivas ubicaciones. Ante fallas o problemas al uso normal o habitual de estos equipos, detectables durante la inspección y pruebas, el adjudicado tendrá que corregir las observaciones en el plazo de 5 días calendario.

GARANTÍAS TÉCNICAS

El Adjudicado emitirá una garantía de su servicio, presentando un certificado, garantizando la operatividad de los equipos intervenidos. Este documento, deberá ser presentado al Fiscal de Servicio, una vez que se concluidas las pruebas e inspecciones correspondientes.

SERVICIOS CONEXOS

Los costos de los materiales extras a los estipulados en las especificaciones técnicas, a ser utilizados dentro el servicio, como ser: Grasas, siliconas, aceites u otros, correrán por cuenta del adjudicado al servicio.

CLAUSULA DE SEGUROS

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato las Pólizas de Seguro especificada a continuación: - PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. - CONDICIONES ADICIONALES De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones y la mercadería transportada. La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

MULTAS

Se procederá a sancionar el 100 % del costo de los equipos, que sean dañados durante el mantenimiento, por manipulación incorrecta de este u otras acciones que serán evaluadas. Así también serán pasibles a multas equivalentes al 1 % (uno por ciento) del ítem, en los siguientes casos: - Que no se cumplan las condiciones técnicas y operativas de mantenimiento establecidas en las especificaciones técnicas. - Por el uso de materiales, no acordes en las especificaciones técnicas. En caso de retrasos, en lo que se refiere al plazo de entrega del servicio, el adjudicado será pasible a la aplicación de multas por incumplimiento, equivalentes al 0.5% del valor total del Contrato del servicio, por cada día calendario de retraso. En caso de llegar al 20 % de multas, se resuelve el contrato y la empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

NORMAS BASICAS PARA EL INGRESO A PLANTAS DEL DCTJ

La empresa adjudicada deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente – DL 16998 – Ley de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar, y Política de Seguridad de YPFB, donde deberá cumplir con: - Uso de EPP (Equipo de Protección Personal de acuerdo a las actividades específicas). - Retiro y disposición de los residuos originados en el servicio. Así también antes del inicio de actividades, la empresa adjudicada debe cumplir con los siguientes requisitos ante la Unidad de SSMSG: - Nómina (nombre completo y cedula de identidad) del personal a cargo de los trabajos. - Recibir la capacitación y/o inducción de SSMSG y/o charla de seguridad (por personal de SSMSG de YPFB). - Uso de señalética en el área de trabajo. Toda empresa contratista directa de YPFB que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

ANEXO 2

GARANTIAS FINANCIERAS

GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA:

El proponente podrá elegir las siguientes opciones:

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 90  días por un importe equivalente al 1% del valor total de la propuesta económica

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días, por un importe equivalente al 1% del valor total la propuesta económica.

Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días a contar de la fecha prevista para la presentación de propuestas y por un importe equivalente de al menos a 1 % del valor total de la propuesta económica

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

El proponente podrá elegir las siguientes opciones:

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

ANEXO 3

MODELO DE CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO

El presente es un modelo de contrato u orden de servicio referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.

CONTRATO Nº  AJDT-

La Paz,

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE ______________________

CÓDIGO: _______________

INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato para la adquisición de ______________________, sujeto a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)

Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) Nº 1020269020, con domicilio en ___________________, Zona __________ de la ciudad de _________, representada legalmente por __________________, con cédula de Identidad N° ____________, designado mediante ____________________ de fecha _________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

  - ____________________, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula N°____________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° _______________, con domicilio en ________________ de la ciudad de ___________, representada legalmente por _____________________, con Cédula de Identidad N° ________________, en virtud al Testimonio de Poder N° ___________ de fecha _________________, otorgado ante Notaría de Fe Pública N° ________________del Tribunal Departamental de Justicia de _________________, que en adelante se denominará el CONTRATISTA.

Tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES)

2.1.	La ENTIDAD, mediante la modalidad de contratación ________________ con código __________________, llevó adelante el proceso de contratación para el Servicio de ___________________________, realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento Específico del ______________________________ aprobado mediante Resolución de Directorio N°___________ de fecha_________ y el documento de contratación directa.

2.2.	Por su parte el CONTRATISTA reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la prestación del Servicio detallado en el presente Contrato.

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)

3.1.	Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo. |
| --- | --- |
| Fiscal del Servicio: | Es una o más personas designadas por la ENTIDAD, quien será el interlocutor de éste frente al CONTRATISTA, encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, asegurando que el Servicio sea ejecutado conforme lo establecido en el Contrato. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Personal: | Significa los empleados del CONTRATISTA. |
| Servicio (s): | Significa el servicio de ________________________, que debe desarrollar el CONTRATISTA a favor de la ENTIDAD conforme al objeto de este Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo la exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, para lo cual cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes. |
| Informe de Conformidad: | Informe elaborado por el Fiscal del Servicio, una vez verificado el cumplimiento del Servicio. |

3.2.	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el Personal que tenga relación con la ejecución de los Servicios estará exclusivamente a cargo del CONTRATISTA, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

3.3.	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.4.	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.5.	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.6.	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato, y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

3.7.	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.8.	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.9.	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

Anexo 1: Documento de contratación directa o documento base de contratación

Aclaraciones y enmiendas

Anexo 2: Propuesta adjudicada (oferta técnica y económica).

Anexo 3: Acta de concertación (cuando corresponda)

Anexo 4: Garantía (cuando corresponda)

Anexo 5: (insertar otro (s) que se puedan considerar importantes)

SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El objeto del presente Contrato es la prestación del Servicio consistente en _________________________, realizado por el CONTRATISTA con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y de conformidad a los anexos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)

7.1 Vigencia.-

El presente Contrato entrará en vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta el ________________________, previa emisión del informe de conformidad aspecto que se hará constar mediante el acta de cierre de Contrato.

7.2 Plazo de habilitación.-

El CONTRATISTA se compromete a ejecutar el Servicio en el plazo máximo de numeral (literal) días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.

OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)

La entrega de los documentos de validez para el Servicio debe ser realizada en oficinas de ___________________________ de la ENTIDAD, calle _________________ de la ciudad de _____________.

NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto máximo propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del Servicio es de Bs._____________ (__________________________Bolivianos), mismo que será ejecutado a requerimiento de la ENTIDAD y de acuerdo a los precios unitarios detallados a continuación:

| Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) | PLAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

El CONTRATISTA declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, impuestos aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente del Servicio, mencionado sin limitar, los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del CONTRATISTA, a título de revisión de precio o reembolso, ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

  - El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso, la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido lo establecido en el Contrato.

DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)

El monto del presente Contrato será pagado por la ENTIDAD a favor del CONTRATISTA una vez emitido el Informe de Conformidad por el Fiscal de Servicio. El pago se realizará vía sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) en moneda nacional (bolivianos), debiendo el CONTRATISTA presentar la siguiente documentación para pago:

- Solicitud de pago.

- Factura original.

- Fotocopia de registro Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA).

- Cédula de identidad del representante legal.

- Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT).

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)

El CONTRATISTA en la misma fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá  enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

DECIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)

El CONTRATISTA garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía N° _____________________ emitida por el Banco____________________, con vigencia hasta el _________________, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por Bs.________________ (______________________ Bolivianos) equivalente al 7% (siete por ciento) del monto total del Contrato, con las características de irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la prestación del Servicio dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante informe de conformidad, dicha garantía será devuelta y se emitirá el acta de cierre de Contrato.

El CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta sesenta (60) días calendario adicionales a la vigencia del Contrato.

DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las Partes, que el CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y Plazo) del Contrato, caso contrario la ENTIDAD aplicará una multa equivalente al numeral% (literal por ciento) sobre el monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final emitido por el Fiscal del Servicio, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y la misma gestione  el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES)

  - 14.1.	Las notificaciones que se cursen entre las Partes, tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

| ENTIDAD | CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Domicilio: _________________ N° Telf.: ____________________ N° Cel. ______________________ E-mail: ____________________ Attn.: _____________________ _________ - Bolivia | Domicilio: ___________________ N° Telf.: _______________________ N° Cel.: ______________________ E-mail: _______________________ Attn.: ________________________ ___________ - Bolivia |

14.2.	Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

14.3.	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte, por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

DÉCIMA QUINTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

  - Responsabilidades:

- El CONTRATISTA asume la responsabilidad técnica absoluta, de los servicios profesionales prestados bajo el presente Contrato, conforme lo establecido en los anexos del presente Contrato por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las especificaciones técnicas señaladas en el documento de contratación directa y las más altas normas técnicas de competencia profesional, conforme a las Leyes Aplicables.

- En consecuencia el CONTRATISTA garantiza y responde del Servicio prestado bajo este Contrato, por lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a la liquidación del Contrato, se compromete a no negar su participación.

En caso de no responder favorablemente al requerimiento, la ENTIDAD hará conocer a la Contraloría General del Estado, para los efectos legales consiguientes, en razón de que el Servicio ha sido prestado bajo un Contrato administrativo, por lo cual el CONTRATISTA es responsable ante el Estado.

- Por los efectos resultantes de la inobservancia y/o infracción de las obligaciones del Contrato, leyes, reglamentos y/o cualquier disposición legal.

- Por todo subcontrato suscrito por el CONTRATISTA, no obligara o pretenderá obligar a la ENTIDAD al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los subcontratista, proveedores y/o fabricantes en este sentido la responsabilidad frente a la ENTIDAD por el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales, que provengan o emanen de la Ley Aplicable son de exclusiva cuenta y riesgo del subcontratista, proveedores, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el CONTRATISTA.

- Por las indemnizaciones o reclamos ocasionados por errores, negligencia y/o impericias practicados en la ejecución de los Servicios.

- Por las infracciones por el uso de materiales o procesos de ejecución protegidos por marcas o patentes, respondiendo, en este caso, personal y directamente por cualquier indemnización, cargo y/o costo que fuere debido, así como por cualquier reclamo resultante del mal uso que de ellos hicieren.

- Por rehacer o reparar, a su costo y en los plazos estipulados por la ENTIDAD, toda y/o cualquier parte de los Servicios que hubiese sido considerada inaceptable por la ENTIDAD.

- El CONTRATISTA será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del Servicio bajo este Contrato.

  - Obligaciones:

- Cumplir con el objeto del Contrato y consiguiente ejecución de los Servicios mediante Personal especializado y dentro de las especificaciones establecidas conforme a padrones y normas técnicas usuales en servicios de esta naturaleza, garantizando la calidad del mismo.

- Ejecutar el Servicio de acuerdo a lo previsto en este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, siendo el único responsable ante cualquier inobservancia.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el Personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas (cuando corresponda) contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

- Cumplir y acatar por sí, por su Personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el CONTRATISTA responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes:

- Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su Personal en territorio boliviano.

- Las estipulaciones y las obligaciones administrativas y de seguridad, medio ambiente y salud establecidas en este Contrato, que el Contratista declara conocer y aceptar todas y cada una de ellas, eximiendo de cualquier obligación o responsabilidad a la ENTIDAD.

- Planear, programar, dirigir y ejecutar los Servicios con calidad y seguridad, a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

- Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable

- Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su Personal, necesarias para la ejecución de los Servicios, siendo para todos los efectos, el CONTRATISTA único y exclusivo responsable.

- Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la ejecución de los Servicios.

- Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la ejecución de los Servicios.

- Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del Personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo.

- No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al CONTRATISTA en cualquier momento, dentro del término del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

- Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción  u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

- No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

- Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.

- Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse por obtener a su costo todas las licencias y autorizaciones de conformidad a la Ley Aplicable con relación a este Contrato y los registros que le exija la ENTIDAD en conformidad al Contrato.

- Cumplir la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de sus subcontratistas.

- Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

- Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

- Cumplir con las normas laborales respecto al pago de incremento salarial, bonos, doble aguinaldo, primas y cualquier otra obligación laboral, las cuales deben ser asumidas exclusivamente a cuenta y cargo del CONTRATISTA.

- Realizar el trabajo solicitado conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD.

Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

DÉCIMA SEXTA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La  ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

- Notificar al CONTRATISTA los defectos e irregularidades encontradas en la ejecución del Servicio, fijando plazos para su corrección.

- Proporcionar información y detalle para la ejecución del Servicio, comunicando al CONTRATISTA eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO)

17.1. 	La ENTIDAD designará un Fiscal del Servicio de seguimiento y control de la ejecución del Contrato, y comunicará oficialmente esta designación al CONTRATISTA mediante nota expresa y de conformidad a lo determinado en la cláusula (Notificaciones).

17.2.	El Fiscal del Servicio estará a cargo de realizar las tareas relacionadas con la supervisión, fiscalización, control, evaluación, aplicación de multas y cualquier otra decisión que internamente defina la ENTIDAD con relación al Contrato.

17.3.	El Fiscal del Servicio tendrá los más amplios poderes, inclusive para:

- Ordenar la inmediata sustitución de cualquier empleado del CONTRATISTA que a exclusivo criterio del Fiscal del Servicio, impida o dificulte la actividad fiscalizadora, que su habilitación y experiencia profesional se considere inadecuada o que su rendimiento o calidad no sean satisfactorios.

- Interrumpir cualquier parte del Servicio ejecutado en desacuerdo con lo determinado en el Contrato.

- En caso de inobservancia por parte del CONTRATISTA a las exigencias de la fiscalización, se tendrá además el derecho de aplicación de multas previstas en el Contrato.

17.4. 	El Fiscal del Servicio podrá efectuar cualquier solicitud de rectificación relativa al Servicio ejecutado en desacuerdo con el Contrato, coordinando con el CONTRATISTA un plazo máximo para la solución del problema. Luego de dicho aviso, si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no procede con dicha solicitud, la misma se constituirá en causal de resolución por incumplimiento de Contrato, reservándose la ENTIDAD el derecho de aplicar las multas de acuerdo al Contrato.

17.5.	La acción u omisión, total o parcial, de la fiscalización no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad por la ejecución del Servicio.

DÉCIMA OCTAVA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA designará mediante notificación escrita a la ENTIDAD, a su representante para la entrega del Servicio, dicho personero será denominado agente del Servicio y será presentado oficialmente por el CONTRATISTA antes del inicio del mismo, mediante comunicación escrita dirigida a la ENTIDAD  de conformidad a la cláusula (Notificaciones) del presente Contrato.

El agente del Servicio representará al CONTRATISTA durante toda la prestación del Servicio y mantendrá coordinación permanente y efectiva con la ENTIDAD a través del Fiscal del Servicio, a objeto de atender satisfactoriamente los requerimientos y dar fiel cumplimiento al Contrato.

DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

VIGÉSIMA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)

20.1.	Los tributos e impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del contribuyente, en este caso el CONTRATISTA conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso. La ENTIDAD, en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener, en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

20.2.	El CONTRATISTA declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la ejecución del Servicio, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONFIDENCIALIDAD)

El CONTRATISTA está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer, durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el CONTRATISTA asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el CONTRATISTA está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del CONTRATISTA en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el CONTRATISTA ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

- La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.

- Responsabilidad por pérdida y daños.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

22.1   Condiciones de Validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del CONTRATISTA, será aplicable también a cualquier subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en el Servicio y limitar el daño al mismo.

Previo cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.

22.2   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará el Servicio de la manera que lo solicite la ENTIDAD.

22.3   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 15 (quince) días calendario consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).

VIGÉSIMA TERCERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

23.1.	Por Cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas Partes.

23.2.	Por Resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

23.2.1.	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por disolución del CONTRATISTA.

- Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

- Por incumplimiento en la prestación del Servicio, a requerimiento de la ENTIDAD o el Fiscal del Servicio en asuntos relacionados con el objeto del presente Contrato y lo establecido en las especificaciones técnicas.

- Por paralización del Servicio sin justificación, por el lapso de ____________ días calendario continuos.

- Por negligencia reiterada (2 veces) en el cumplimiento de las especificaciones técnicas, u otras especificaciones, o instrucciones escritas del Fiscal del Servicio.

- Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten al Servicio.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la prestación del Servicio alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento), de forma obligatoria.

- Por fuerza mayor o caso fortuito.

- Por incumplimiento a la cláusula (anticorrupción).

23.2.2. Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Si apartándose de los términos del Contrato la ENTIDAD, a través del Fiscal del Servicio, pretende efectuar aumento o disminución en el Servicio, sin cumplir lo establecido por el presente Contrato sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.

- Por utilizar o requerir aquellos Servicios que son objeto del presente Contrato, en beneficio de terceras personas.

- Por suspensión del Servicio por orden escrita de la ENTIDAD por un plazo superior a numeral (literal) días calendario; salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito.

23.2.3. Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La terminación por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

23.2.4.	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al PROVEEDOR; sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR.

23.2.5. Reglas aplicables a la Resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 23.2.1. y 23.2.2., la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra Parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los Servicios y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo.

Cuando el monto de la multa, alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza mayor o caso fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al CONTRATISTA, se consolidara en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado también se consolidan a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades.

VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción del Servicio efectivamente ejecutado.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Servicio, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes.  Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.

Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).

INCLUIR LA SIGUIENTE CLÁUSULA EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

(PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la Entidad en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el Contratista. En caso que este importe no sea cancelado por el Contratista podrá ser descontado por la Entidad a tiempo de hacer efectivo el pago de las planillas mensuales o en la planilla final del Contrato.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o fotocopias legalizadas de:

- Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato.

- Certificado de  matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.

- Minuta del Contrato

Fotocopias simples de:

- Cédula de identidad del representante legal.

- Escritura  de constitución de la empresa.

- Garantía de cumplimiento de contrato

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (CONFORMIDAD)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y validez, _______________________, en representación legal de la ENTIDAD, y ______________________ en representación del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma castellano.

| Lic. __________________ | Sr. ________________________ |
| --- | --- |
| cargo YPFB ENTIDAD | nombre empresa PROVEEDOR |