**CONSULTAS Y ACLARACIONES**

**(PRE APERTURA DE SOBRE TÉCNICO)**

**ANDI GPW 001.17**

**PROVISION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CASILLAS PARA CAMPAMENTOS DE PERFORACION, TERMINACION E INTERVENCION**

**Fecha de actualización: 13/04/17**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **CONSULTAS N° 1 (TÉCNICAS)** | **Fecha de Consulta** | **Fecha de Respuesta** | **Área** | **Adjunto.** |
| 1 | ¿Las casillas necesitan skid? Consultamos esto porque nuestras casillas debido a su resistencia estructural no requieren skid y se apoyan en monolitos de altura regulable | 07/04/17 |  |  |  |
| **R.-** | **Las casillas necesitan skid, porque en algún momento puede ser necesario levantarlas con camión petrolero, como una alternativa, para algún tipo de emergencia.** |  | **13/04/17** | **GPW** |  |
| 2 | ¿Cuál es la clasificación del área del sitio? Para definir que instalación eléctrica anti explosión se debe instalar en cada portacamp. | 07/04/17 |  |  |  |
| **R.-** | **Las casillas se encuentran a solo 30 m de distancia de la boca de pozo, por lo cual, en caso de gasificación, está en área de riesgo.** |  | **13/04/17** | **GPW** |  |
| 3 | Entendemos que el aire acondicionado y calentador de agua para duchas son comunes, de marca reconocida… es correcto? | 07/04/17 |  |  |  |
| **R.-** | **De acuerdo, pero los enchufes deben ser antiexplosivos y los cables adecuados.** |  | **13/04/17** | **GPW** |  |
| 4 | ¿Desde el momento de la adjudicación, de cuanto días disponemos para entregar los primeros portacamps? | 07/04/17 |  |  |  |
| **R.-** | **El tiempo está en función de la actividad que se realiza en el pozo. Los cambios de casillas se realizarán a medida que vayan concluyendo las operaciones en los pozos , es decir durante la etapa de DTM (Desmontaje, Traslado , Montaje)** |  | **13/04/17** | **GPW** |  |
| 5 | ¿Qué cantidad de Sistemas de Cargas por Paneles Solares requieren? | 07/04/17 |  |  |  |
| **R.-** | **4 paneles de 1,20 x 0,8 m**  **Regulador de 70ª 12/24 V ; Batería 12V** |  |  | **GPW** |  |
| 6 | ¿Cuántos generadores requieren? | 07/04/17 |  |  |  |
| **R.-** | **Mínimo, uno disponible** |  | **13/04/17** | **GPW** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **CONSULTAS N° 2 (TÉCNICAS)** | **Fecha de Consulta** | **Fecha de Respuesta** | **Área** | **Adjunto.** |
| 1 | En las páginas 31 y 32 del pliego de especificaciones indica que para servicios complementarios debemos tomar en cuenta paneles solares, generadores y postes de luz. En el Anexo IV Planilla de Cotización, no existen esos ítems. | 10/04/17 |  |  |  |
| **R.-** | **Adjunto se encuentra la Planilla de Cotización con las tarifas adicionadas para que puedan cotizar los ítems señalados.** |  | **13/04/17** | **GPW** |  |